## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO SAN BERNARDO DE MOMPOX
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
AREA ADMINISTRATIVA Y TECNICAS
1 | 1.1 |  | 1.1 | Movimiento de enseres . Incluye retiro y reinstalación | m2 | 150 | 18680.4 | 2802060
2 | 1.2 |  | 1.2 | Remoción de pintura | m2 | 684 | 13128.17 | 8979668.28
3 | 1.3 |  | 1.3 | Desmonte y retiro de cielo raso | m2 | 24 | 23661.84 | 567884.16
4 | 1.4 |  | 1.4 | Desmonte de lámparas | und | 8 | 23454.28 | 187634.24
5 | 1.5 |  | 1.5 | Desmonte de marcos, puertas y/o ventanas. Incluye retiro | und | 3 | 78250.12 | 234750.36
6 | 1.6 |  | 1.6 | Demolición pisos y enchapes. Incluye retiro | m2 | 8 | 85838 | 686704
7 | 1.7 |  | 1.7 | Demolición plantilla de concreto. Incluye retiro | m2 | 10 | 108969 | 1089690
8 | 1.8 |  | 1.8 | Mantenimiento de puertas (Incluye gatos hidraulicos, bisagras y tornillos) | und | 3 | 966938.1 | 2900814.3
9 | 1.9 |  | 1.9 | Pintura de muros existentes exteriores. Incluye preparación de superficie (arreglo de humedades), resanes, estuco, aplicación de pintura dos manos tipo Koraza, filos y dilataciones | m2 | 710 | 96800 | 68728000
10 | 1.10 |  | 1.10 | Suministro e instalación de cielorraso en lámina de pvc, de un espesor de 9,5mm y ancho de 25cm, incluye registro de inspección cada 2.4m | m2 | 24 | 78245.9688 | 1877903.2512
11 | 1.11 |  | 1.11 | Mantenimiento de ventanas (Incluye gatos hidraulicos, bisagras y tornillos) | und | 14 | 210052.0496 | 2940728.6944
12 | 1.12 |  | 1.12 | Suministro e instalación de panel led redondo de 18w (incluye soporte, interruptor, regatas, resane y cableado L hasta 4.5 mts) | und | 14 | 81944.688 | 1147225.632
13 | 1.13 |  | 1.13 | Suministro e instalación piso en cerámica tráfico 4 o comercial moderado. Incluye zócalo y emboquillado | m2 | 8.2 | 171063 | 1402716.6
14 | 1.14 |  | 1.14 | Suministro e instalación de impermeabilización en placa cubierta. Incluye manto asfáltico y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y retiro de impermeabilización existente, también manipulación de tanques de almacenamiento | m2 | 77 | 185200 | 14260400
15 | 1.15 |  | 1.15 | Limpieza de cubierta. Incluye estructura metálica y personal con trabajo en alturas | m2 | 684 | 11312.02 | 7737421.68
16 | 1.16 |  | 1.16 | Mantenimiento preventivo para aire acondicionado de 9.000 BTU | und | 2 | 64000 | 128000
17 | 1.17 |  | 1.17 | Mantenimiento preventivo para aire acondicionado de 24.000 BTU | und | 2 | 89600 | 179200
18 | 1.18 |  | 1.18 | Mantenimiento preventivo para aire acondicionado de 60.000 BTU | und | 3 | 128000 | 384000
19 | 1.19 |  | 1.19 | Disposición final de residuos de construcción y demolición. | m3 | 42 | 114158 | 4794636
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 121029437.1976
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU) |  |  |  | 94554247.8106
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 20801934.5183
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  |  | 945542.4781
|  |  |  | UTILIDAD |  |  |  | 4727712.3905
|  |  |  | IVA (19%) |  |  |  | 898265.3542
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 121927702.5518
|  |  |  | 1.20. BMA: Bolsa de monto agotable para suministro e inatalacion de reflectores, adecuaciones locativas y materiales para la revisión, instalación y/o reparación de instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas – sanitarias, menores en edificaciones, limpieza y retiro de material material de pozo septico, rejillas, sumideros y redes contraincendio |  |  |  | 18072297.45
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 140000000.0018
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 22%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
NOTA 4: :El valor estimado de la bolsa de monto agotable para suministro y/o instalación de puntos eléctricos, hidráulicos y/o sanitarios no podrá ser modificado por los interesados al proceso licitatorio. El no cumplimiento de lo anterior es causal de rechazo. (ver detalle estudio previo y especificaciones técnicas). |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 28%

## PROPUESTA ECONOMICA
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA TERMINAL DEL AEROPUERTO SAN BERNARDO DE MOMPOX
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
AREA ADMINISTRATIVA Y TECNICAS
1 | 1.1 |  | 1.1 | Movimiento de enseres . Incluye retiro y reinstalación | m2 | 150
2 | 1.2 |  | 1.2 | Remoción de pintura | m2 | 684
3 | 1.3 |  | 1.3 | Desmonte y retiro de cielo raso | m2 | 24
4 | 1.4 |  | 1.4 | Desmonte de lámparas | und | 8
5 | 1.5 |  | 1.5 | Desmonte de marcos, puertas y/o ventanas. Incluye retiro | und | 3
6 | 1.6 |  | 1.6 | Demolición pisos y enchapes. Incluye retiro | m2 | 8
7 | 1.7 |  | 1.7 | Demolición plantilla de concreto. Incluye retiro | m2 | 10
8 | 1.8 |  | 1.8 | Mantenimiento de puertas (Incluye gatos hidraulicos, bisagras y tornillos) | und | 3
9 | 1.9 |  | 1.9 | Pintura de muros existentes exteriores. Incluye preparación de superficie (arreglo de humedades), resanes, estuco, aplicación de pintura dos manos tipo Koraza, filos y dilataciones | m2 | 710
10 | 1.10 |  | 1.10 | Suministro e instalación de cielorraso en lámina de pvc, de un espesor de 9,5mm y ancho de 25cm, incluye registro de inspección cada 2.4m | m2 | 24
11 | 1.11 |  | 1.11 | Mantenimiento de ventanas (Incluye gatos hidraulicos, bisagras y tornillos) | und | 14
12 | 1.12 |  | 1.12 | Suministro e instalación de panel led redondo de 18w (incluye soporte, interruptor, regatas, resane y cableado L hasta 4.5 mts) | und | 14
13 | 1.13 |  | 1.13 | Suministro e instalación piso en cerámica tráfico 4 o comercial moderado. Incluye zócalo y emboquillado | m2 | 8.2
14 | 1.14 |  | 1.14 | Suministro e instalación de impermeabilización en placa cubierta. Incluye manto asfáltico y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y retiro de impermeabilización existente, también manipulación de tanques de almacenamiento | m2 | 77
15 | 1.15 |  | 1.15 | Limpieza de cubierta. Incluye estructura metálica y personal con trabajo en alturas | m2 | 684
16 | 1.16 |  | 1.16 | Mantenimiento preventivo para aire acondicionado de 9.000 BTU | und | 2
17 | 1.17 |  | 1.17 | Mantenimiento preventivo para aire acondicionado de 24.000 BTU | und | 2
18 | 1.18 |  | 1.18 | Mantenimiento preventivo para aire acondicionado de 60.000 BTU | und | 3
19 | 1.19 |  | 1.19 | Disposición final de residuos de construcción y demolición. | m3 | 42
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (SIN AIU) |  |  |  | 0
|  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0
|  |  |  | IMPREVISTO |  |  |  | 0
|  |  |  | UTILIDAD |  |  |  | 0
|  |  |  | IVA (19%) |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
1.20. BMA: Bolsa de monto agotable para suministro e inatalacion de reflectores, adecuaciones locativas y materiales para la revisión, instalación y/o reparación de instalaciones eléctricas, mecánicas, hidráulicas – sanitarias, menores en edificaciones, limpieza y retiro de material material de pozo septico, rejillas, sumideros y redes contraincendio
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de AIU. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 22%
NOTA 3: El AIU y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
NOTA 4: :El valor estimado de la bolsa de monto agotable para suministro y/o instalación de puntos eléctricos, hidráulicos y/o sanitarios no podrá ser modificado por los interesados al proceso licitatorio. El no cumplimiento de lo anterior es causal de rechazo. (ver detalle estudio previo y especificaciones técnicas). |  |  |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 28%