## PROPUESTA ECONOMICA
FORMATO # 9 PROPUESTA ECONOMICA
FASE I de Implementación y puesta en marcha de un sistema de energía eléctrica basado en la instalación de paneles solares fotovoltaicos en la Sede Central y otras sedes de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
SEDE | ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | Valor Unitario de Referencia | Valor Unitario Ofertado | Valor Total
BOGOTA | 1.1 | Arreglo Panel solar 575 W (126,5 kWp) | UD | 220 | 1248000 |  | 0
| 1.2 | Inversor enlazado a red | UD | 2 | 53428911 |  | 0
| 1.3 | Estructura solar para 126.5 kWp | GL | 1 | 204800000 |  | 0
| 1.4 | Cableado DC + AC | GL | 1 | 16960000 |  | 0
| 1.5 | Tubería + accesorios | GL | 1 | 15232000 |  | 0
| 1.6 | Tablero de protecciones DC (incluye barras de neutro y tierra,termomagnéticos) | UD | 1 | 39868480 |  | 0
| 1.7 | Tablero de protecciones AC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 43040000 |  | 0
| 1.8 | Equipotencialización de sistema de puesta a tierra + apantallamiento | GL | 1 | 50928000 |  | 0
| 1.9 | Medidor bidireccional, control de inyección cero y trámites ante operador de red | GL | 1 | 13668096 |  | 0
| 1,1 0 | Certificación RETIE | 0 | 1 | 17998400 |  | 0
| 1.11 | Mano de obra | GL | 1 | 85696000 |  | 0
| 1.12 | Seguridad en el trabajo | GL | 1 | 10240000 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
Administración |  |  |  | AIU (30%) | 25% |  | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% |  | 0
Utilidad |  |  |  |  | 5% |  | 0
IVA sobre utilidad |  |  |  |  | 19% |  | 0
Total Sede Bogota | [6 empty] | 0
ARAUCA | 2.1 | Arreglo Panel solar 575 W (20,7 kWp) | UD | 36 | 897000 |  | 0
| 2.2 | Inversor enlazado a red | UD | 1 | 35937500 |  | 0
| 2.3 | Estructura solar para 20,7 kWp | GL | 1 | 16969888 |  | 0
| 2.4 | Cableado DC + AC | GL | 1 | 2070000 |  | 0
| 2.5 | Tubería + accesorios | GL | 1 | 2300000 |  | 0
| 2.6 | Tablero de protecciones DC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 2392000 |  | 0
| 2.7 | Tablero de protecciones AC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 2208000 |  | 0
| 2.8 | Equipotencialización de sistema de puesta a tierra + apantallamiento | GL | 1 | 3806500 |  | 0
| 2.9 | Medidor bidireccional, control de inyección cero y trámites ante operadro de red | GL | 1 | 6114551 |  | 0
| 2,1 0 | Certificación RETIE | 0 | 1 | 10005000 |  | 0
| 2.11 | Mano de obra | GL | 1 | 17250000 |  | 0
| 2.12 | Seguridad en el trabajo | GL | 1 | 2645000 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
Administración |  |  |  | AIU (35%) | 30% |  | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% |  | 0$
Utilidad |  |  |  |  | 5% |  | 0
IVA sobre utilidad |  |  |  |  | 19% |  | 0
Total Sede Arauca | [6 empty] | 0
FLORENCIA | 3.1 | Arreglo Panel solar 575 W (20,7 kWp) | UD | 36 | 897000 |  | 0
FLORENCIA | 3.2 | Inversor enlazado a red | UD | 1 | 35937500 |  | 0
FLORENCIA | 3.3 | Estructura solar para 20,7 kWp | GL | 1 | 16969888 |  | 0
FLORENCIA | 3.4 | Cableado DC + AC | GL | 1 | 2070000 |  | 0
FLORENCIA | 3.5 | Tubería + accesorios | GL | 1 | 2300000 |  | 0
FLORENCIA | 3.6 | Tablero de protecciones DC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 2392000 |  | 0
FLORENCIA | 3.7 | Tablero de protecciones AC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 2208000 |  | 0
FLORENCIA | 3.8 | Equipotencialización de sistema de puesta a tierra + apantallamiento | GL | 1 | 3806500 |  | 0
FLORENCIA | 3.9 | Medidor bidireccional, control de inyección cero y trámites ante operadro de red | GL | 1 | 6114551 |  | 0
FLORENCIA | 3,1 0 | Certificación RETIE | 0 | 1 | 10005000 |  | 0
FLORENCIA | 3.111 | Mano de obra | GL | 1 | 17250000 |  | 0
FLORENCIA | 3.12 | Seguridad en el trabajo | GL | 1 | 2645000 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
Administración |  |  |  | AIU (35%) | 30% |  | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% |  | 0$
Utilidad |  |  |  |  | 5% |  | 0
IVA sobre utilidad |  |  |  |  | 19% |  | 0
Total Sede Florencia | [6 empty] | 0
VALLEDUPAR | 4.1 | Arreglo Panel solar 575 W (20,7 kWp) | UD | 36 | 797000 |  | 0
VALLEDUPAR | 4.2 | Inversor enlazado a red | UD | 1 | 30837978 |  | 0
VALLEDUPAR | 4.3 | Estructura solar para 20,7 kWp | GL | 1 | 12969888 |  | 0
VALLEDUPAR | 4.4 | Cableado DC + AC | GL | 1 | 2000000 |  | 0
VALLEDUPAR | 4.5 | Tubería + accesorios | GL | 1 | 2100000 |  | 0
VALLEDUPAR | 4 6 | Tablero de protecciones DC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 2392000 |  | 0
VALLEDUPAR | 4.7 | Tablero de protecciones AC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 2208000 |  | 0
VALLEDUPAR | 4.8 | Equipotencialización de sistema de puesta a tierra + apantallamiento | GL | 1 | 3806500 |  | 0
VALLEDUPAR | 4.9 | Medidor bidireccional, control de inyección cero y trámites ante operadro de red | GL | 1 | 5114551 |  | 0
VALLEDUPAR | 4, 10 | Certificación RETIE | 0 | 1 | 10005000 |  | 0
VALLEDUPAR | 4, 11 | Mano de obra | GL | 1 | 17820478 |  | 0
VALLEDUPAR | 4.12 | Seguridad en el trabajo | GL | 1 | 2645000 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
Administración |  |  |  | AIU (35%) | 30% |  | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% |  | 0
Utilidad |  |  |  |  | 5% |  | 0
IVA sobre utilidad |  |  |  |  | 19% |  | 0
Total sede Valledupar | [6 empty] | 0
SANTA MARTA | 5.1 | Arreglo Panel solar 575 W (20,7 kWp) | UD | 36 | 797000 |  | 0
SANTA MARTA | 5.2 | Inversor enlazado a red | UD | 1 | 30837978 |  | 0
SANTA MARTA | 5.3 | Estructura solar para 20,7 kWp | GL | 1 | 12969888 |  | 0
SANTA MARTA | 5.4 | Cableado DC + AC | GL | 1 | 2000000 |  | 0
SANTA MARTA | 5.5 | Tubería + accesorios | GL | 1 | 2100000 |  | 0
SANTA MARTA | 5.6 | Tablero de protecciones DC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 2392000 |  | 0
SANTA MARTA | 5.7 | Tablero de protecciones AC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 2208000 |  | 0
SANTA MARTA | 5.8 | Equipotencialización de sistema de puesta a tierra + apantallamiento | GL | 1 | 3806500 |  | 0
SANTA MARTA | 5.9 | Medidor bidireccional, control de inyección cero y trámites ante operadro de red | GL | 1 | 5114551 |  | 0
SANTA MARTA | 5, 10 | Certificación RETIE | 0 | 1 | 10005000 |  | 0
SANTA MARTA | 5, 11 | Mano de obra | GL | 1 | 17820478 |  | 0
SANTA MARTA | 5, 12 | Seguridad en el trabajo | GL | 1 | 2645000 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
Administración |  |  |  | AIU (35%) | 30% |  | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% |  | 0
Utilidad |  |  |  |  | 5% |  | 0
IVA sobre utilidad |  |  |  |  | 19% |  | 0
Total sede Santa Marta | [6 empty] | 0
RIOHACHA | 6.1 | Arreglo Panel solar 575 W (20,7 kWp) | UD | 36 | 797000 |  | 0
RIOHACHA | 6.2 | Inversor enlazado a red | UD | 1 | 30837978 |  | 0
RIOHACHA | 6.3 | Estructura solar para 20,7 kWp | GL | 1 | 12969888 |  | 0
RIOHACHA | 6.4 | Cableado DC + AC | GL | 1 | 2000000 |  | 0
RIOHACHA | 6.5 | Tubería + accesorios | GL | 1 | 2100000 |  | 0
RIOHACHA | 6.6 | Tablero de protecciones DC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 2392000 |  | 0
RIOHACHA | 6.7 | Tablero de protecciones AC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 2208000 |  | 0
RIOHACHA | 6.8 | Equipotencialización de sistema de puesta a tierra + apantallamiento | GL | 1 | 3806500 |  | 0
RIOHACHA | 6.9 | Medidor bidireccional, control de inyección cero y trámites ante operadro de red | GL | 1 | 5114551 |  | 0
RIOHACHA | 6, 10 | Certificación RETIE | 0 | 1 | 10005000 |  | 0
RIOHACHA | 6, 11 | Mano de obra | GL | 1 | 17820478 |  | 0
RIOHACHA | 6, 12 | Seguridad en el trabajo | GL | 1 | 2645000 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
Administración |  |  |  | AIU (35%) | 30% |  | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% |  | 0
Utilidad |  |  |  |  | 5% |  | 0
IVA sobre utilidad |  |  |  |  | 19% |  | 0
Total sede Riohacha | [6 empty] | 0
SINCELEJO | 7.1 | Arreglo Panel solar 575 W (20,7 kWp) | UD | 36 | 797000 |  | 0
SINCELEJO | 7.2 | Inversor enlazado a red | UD | 1 | 30837978 |  | 0
SINCELEJO | 7.3 | Estructura solar para 20,7 kWp | GL | 1 | 12969888 |  | 0
SINCELEJO | 7.4 | Cableado DC + AC | GL | 1 | 2000000 |  | 0
SINCELEJO | 7.5 | Tubería + accesorios | GL | 1 | 2100000 |  | 0
SINCELEJO | 7.6 | Tablero de protecciones DC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 2392000 |  | 0
SINCELEJO | 7.7 | Tablero de protecciones AC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 2208000 |  | 0
SINCELEJO | 7.8 | Equipotencialización de sistema de puesta a tierra + apantallamiento | GL | 1 | 3806500 |  | 0
SINCELEJO | 7.9 | Medidor bidireccional, control de inyección cero y trámites ante operadro de red | GL | 1 | 5114551 |  | 0
SINCELEJO | 7, 10 | Certificación RETIE | 0 | 1 | 10005000 |  | 0
SINCELEJO | 7, 11 | Mano de obra | GL | 1 | 17820478 |  | 0
SINCELEJO | 7, 12 | Seguridad en el trabajo | GL | 1 | 2645000 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
Administración |  |  |  | AIU (35%) | 30% |  | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% |  | 0
Utilidad |  |  |  |  | 5% |  | 0
IVA sobre utilidad |  |  |  |  | 19% |  | 0
Total sede Sincelejo | [6 empty] | 0
MAICAO | 8.1 | Arreglo Panel solar (13,8 kWp) | UD | 24 | 880000 |  | 0
MAICAO | 8.2 | Inversor enlazado a red | UD | 1 | 16000000 |  | 0
MAICAO | 8.3 | Estructura solar para 13,8 kWp | GL | 1 | 12480611 |  | 0
MAICAO | 8.4 | Cableado DC + AC | GL | 1 | 1800000 |  | 0
MAICAO | 8.5 | Tubería + accesorios | GL | 1 | 1960000 |  | 0
MAICAO | 8.6 | Tablero de protecciones DC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 2080000 |  | 0
MAICAO | 8.7 | Tablero de protecciones AC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 1920000 |  | 0
MAICAO | 8.8 | Equipotencialización de sistema de puesta a tierra + apantallamiento | GL | 1 | 3100000 |  | 0
MAICAO | 8.9 | Medidor bidireccional, control de inyección cero y trámites ante operadro de red | GL | 1 | 2900000 |  | 0
MAICAO | 8, 10 | Certificación RETIE | 0 | 1 | 7000000 |  | 0
MAICAO | 8, 11 | Mano de obra | GL | 1 | 13000000 |  | 0
MAICAO | 8, 12 | Seguridad en el trabajo | GL | 1 | 1500000 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
Administración |  |  |  | AIU (35%) | 30% |  | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% |  | 0
Utilidad |  |  |  |  | 5% |  | 0
IVA sobre utilidad |  |  |  |  | 19% |  | 0
Total Sede Maicao | [6 empty] | 0
BARRANCA | 9.1 | Arreglo Panel solar (13,8 kWp) | UD | 24 | 780000 |  | 0
BARRANCA | 9.2 | Inversor enlazado a red | UD | 1 | 15000000 |  | 0
BARRANCA | 9.3 | Estructura solar para 13,8 kWp | GL | 1 | 11414263 |  | 0
BARRANCA | 9.4 | Cableado DC + AC | GL | 1 | 1800000 |  | 0
BARRANCA | 9.5 | Tubería + accesorios | GL | 1 | 1960000 |  | 0
BARRANCA | 9.6 | Tablero de protecciones DC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 2080000 |  | 0
BARRANCA | 9.7 | Tablero de protecciones AC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 1920000 |  | 0
BARRANCA | 9.8 | Equipotencialización de sistema de puesta a tierra + apantallamiento | GL | 1 | 3100000 |  | 0
BARRANCA | 9.9 | Medidor bidireccional, control de inyección cero y trámites ante operadro de red | GL | 1 | 2900000 |  | 0
BARRANCA | 9, 10 | Certificación RETIE | 0 | 1 | 7000000 |  | 0
BARRANCA | 9, 11 | Mano de obra | GL | 1 | 13000000 |  | 0
BARRANCA | 9, 12 | Seguridad en el trabajo | GL | 1 | 1500000 |  | 0
Subtotal | [6 empty] | 0
Administración |  |  |  | AIU (35%) | 30% |  | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% |  | 0
Utilidad |  |  |  |  | 5% |  | 0
IVA sobre utilidad |  |  |  |  | 19% |  | 0
Total sede Barranca | [6 empty] | 0
LETICIA | 10.1 | Arreglo Panel solar 575 w (4,6 kWp) | UD | 8 | 780000 |  | 0
LETICIA | 10.2 | Microinversor 2000 W | UD | 2 | 2914258 |  | 0
LETICIA | 10.3 | Estructura solar para 4,6 kWp | GL | 1 | 3070471 |  | 0
LETICIA | 10.4 | Cableado DC + AC | GL | 1 | 900000 |  | 0
LETICIA | 10.5 | Tubería + accesorios | GL | 1 | 850000 |  | 0
LETICIA | 10.6 | Tablero de protecciones DC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 790000 |  | 0
LETICIA | 10.7 | Tablero de protecciones AC (incluye barras de neutro y tierra, termomagnéticos) | UD | 1 | 650000 |  | 0
LETICIA | 10.8 | Equipotencialización de sistema de puesta a tierra + apantallamiento | GL | 1 | 1930400 |  | 0
LETICIA | 10.9 | Medidor bidireccional, control de inyección cero y trámites ante operadro de red | GL | 1 | 2500000 |  | 0
LETICIA | 10, 10 | Certificación RETIE | 0 | 1 | 2916267 |  | 0
LETICIA | 10, 11 | Mano de obra | GL | 1 | 3000000 |  | 0
LETICIA | 10, 12 | Seguridad en el trabajo | GL | 1 | 1100000 |  | 0
Subtotal sede Leticia | [6 empty] | 0
Administración |  |  |  | AIU (35%) | 30% |  | 0
Imprevistos |  |  |  |  | 0% |  | 0
Utilidad |  |  |  |  | 5% |  | 0
IVA sobre utilidad |  |  |  |  | 19% |  | 0
Total Sede Leticia | [6 empty] | 0
VALOR TOTAL | [6 empty] | 0
Nombre o Razón Social del Proponente
NIT
Nombre del Representante Legal
Identificación
FIRMA