## Hoja1
ANEXO 5 - ECONÓMICO
INVITACIÓN A COTIZAR No. 094-2025
FECHA :
NOMBRE RAZÓN SOCIAL:
CORREO ELECTRÓNICO: |  |  |  |  | TELÉFONO CEL:
VIGENCIA DE LA PROPUESTA:
OBJETO A CONTRATAR | “CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ESPECIALIZADO, INCLUIDO REPUESTOS, DE LOS EQUIPOS DE LAS AUTOCLAVES MARCA TUTTANAUER DE PROPIEDAD DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E”
ESPECIFICACIONES DEL BIEN O SERVICIO
ITEM | CODIGO INTERNO | NOMBRE / DESCRIPCIÓN | ESPECIFICACION TECNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CONSUMO PROMEDIO MENSUAL | OBSERVACIONES | V/R UNITARIO | IVA (SI APLICA) | V/R TOTAL UNITARIO | PRECIOS EM-317-2025*
1 |  | AUTOCLAVE | MARCA: MARCA TUTTNAUER MODELO 55120 2V | VISITA | 4 | A DEMANDA | Mantenimiento preventivo y correctivo especializado según recomendaciones de fabricante |  |  |  | 4343500
2 |  | AUTOCLAVE DE BAJA TEMPERATURA | MARCA TUTTNAUER MODELO P50 2V | VISITA | 1 | A DEMANDA |  |  |  |  | 3748500
VALOR TOTAL MANTENIMIENTO
ANEXO TECNICO No.2 (LISTADO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS)
ITEM |  | EQUIPO | REPUESTO Y/O ACCESORIO |  |  | CANTIDAD |  | VALOR UNITARIO | IVA (SI APLICA) | VALOR TOTAL UNITARIO | PRECIOS EM-317-2025*
3 |  | BOLSA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE AUTOCLAVE | Filter,Air, 0.01m, 1/2", DommickHunter |  |  | A Demanda |  |  |  |  | 1338750
4 |  |  | DOOR SEAL, RED OXIDE 60 SHORE, DEV. LENGTH 2160MM |  |  | A Demanda |  |  |  |  | 1666000
5 |  |  | Generator Sight Glass gasket replacement kit |  |  | A Demanda |  |  |  |  | 458150
6 |  |  | Valve, Water/Steam, Air Spring Operated, NC, Angle Seat,3/4", St.St. |  |  | A Demanda |  |  |  |  | 3016650
7 |  |  | Safety Valve, PED, 3/4"MPTx1- 1/4"FPT,Brass Body, St.St. Seat,2.8Bar |  |  | A Demanda |  |  |  |  | 4581500
8 |  |  | Kit de filtros sistema de tratamiento de agua 20” - Filtro de sedimentos - Filtro de resina mixta - Filtro de resina catiónica - Filtro de carbón activado |  |  | A Demanda |  |  |  |  | 1172150
9 |  |  | Papel termico 57mm * 20mts |  |  | A Demanda |  |  |  |  | 94010
10 |  | BOLSA DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE AUTOCLAVE DE BAJA TEMPERATURA | Filtro de aceite para bomba de vacio |  |  | A Demanda |  |  |  |  | 1695750
11 |  |  | Filtro separador de aceite, bomba de vacio |  |  | A Demanda |  |  |  |  | 5414500
12 |  |  | Aceite para bomba de vacio 1.3 litros |  |  | A Demanda |  |  |  |  | 1071000
13 |  |  | Filtro de aire 0.02 micras |  |  | A Demanda |  |  |  |  | 3927000
14 |  |  | Relleno molecular para filtro de olores |  |  | A Demanda |  |  |  |  | 1517250
15 |  |  | Filtro malla para olores |  |  | A Demanda |  |  |  |  | 2767345
VALOR TOTAL
NOTA: VALIDEZ
*Las propuestas no deben pasar el valor del Estudio de Mercado referenciado que se visualizan en cada item NOTA 1: SE REQUIEREN COTIZACIONES TOTALES POR BOLSA SIEMPRE Y CUANDO LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS,Teniendo en cuenta que la bolsa de repuestos funciona a demanda, las cantidades y requerimientos asociados a la misma podrán variar, es decir, podrán disminuir o aumentar según las necesidades del servicio. En consecuencia, ello no genera obligación alguna para la Subred de adquirir la totalidad de los repuestos, ni de hacerlo dentro de un periodo específico, ni durante la totalidad del plazo de ejecución del contrato. NOTA 2: El presente proceso se adjudicará por la totalidad del presupuesto asignado, es decir, por TREINTA MILLONES DE PESOSO MCTE ($30.000.000) con el CDP 1089 DL 13 DE AGOSTO DE 2025. Dicho valor se dividirá por las siguientes sumas: $21.122.500 mantenimientos y para bolsa de repuestos $8.877.500.
ACEPTO LA FORMA DE PAGO DURANTE LOS NOVENTA (90) DIAS DESPUES DE LA RADICACIÓN DE LA FACTURA
Nombre y firma del Representante Legal