## Oferta económica
MANO DE OBRA | [5 empty] | PRECIO DE REFERENCIA |  |  | OFERTA ECONÓMICA
ITEM | EQUIPO | PLACA | MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO CON IVA
1 | LAVADORAS INDUSTRIAL GEMLSA 90 KG Y LAVADORA BARRERA SANITARIA GEMLSA 50 KG | V175488 V175489 V175487 | Reparación Canasta Lavadora de Barrera Sanitaria, en acero inoxidable de 3 Compartimientos desarme General, reparación de soldaduras y partes afectadas, maquinado, rectificación ejes, balanceo y alienación de la canasta, cambio de rodamientos y retenedores armado general del equipo, engrase del sistema de trasmisión, Pruebas y puesta en funcionamiento. Incluye traslados. | UNIDAD | 1 | 3720936 | 706978 | 4427914 |  | 0 | 0
2 |  |  | Instalación, programación pruebas y puesta en funcionamiento de un Display táctil para control de ciclos de lavado. | UNIDAD | 1 | 690102 | 131119 | 821221 |  | 0 | 0
3 |  |  | Rectificación y balanceo de eje de transmisión de lavadora, adecuación con manguitos de fijación cónico en poleas y disco de freno, cambio de rodamientos, Incluye traslados. | UNIDAD | 1 | 2397508 | 455527 | 2853035 |  | 0 | 0
4 |  |  | Rectificación y balanceo de eje de transmisión inferior de lavadora, cambio de rodamientos, Incluye traslados. | UNIDAD | 1 | 2397508 | 455527 | 2853035 |  | 0 | 0
5 |  |  | Desmonte y cambio de resortes de suspensión de lavadora, incluye cambio de rodamientos y aceite en espigos de las botellas de suspensión | UNIDAD | 1 | 1305558 | 248056 | 1553614 |  | 0 | 0
6 |  |  | Desmonte y cambio de rodamientos de motor de 25 HP marca SIEMENS | UNIDAD | 1 | 683924 | 129946 | 813870 |  | 0 | 0
7 |  |  | Desmonte, cambio y programación de PLC CO-01 AC | UNIDAD | 1 | 142002 | 26980 | 168982 |  | 0 | 0
8 |  |  | Desmonte, cambio y programación de PLC 02DR-D | UNIDAD | 1 | 452628 | 85999 | 538627 |  | 0 | 0
9 |  |  | Desmonte, cambio y programación de PLC 08TR ó PLC 16CDD! | UNIDAD | 1 | 142002 | 26980 | 168982 |  | 0 | 0
10 |  |  | Desmonte, cambio y programación de variador de velocidad AC drive v1000 | UNIDAD | 1 | 297313 | 56489 | 353802 |  | 0 | 0
11 |  |  | Desmonte, cambio en instalación de tubería manguera acorazada anti vibraciones y válvula neumática de entrada de vapor | UNIDAD | 1 | 981987 | 186578 | 1168565 |  | 0 | 0
12 |  |  | Desmonte, cambio en instalación de tubería y válvulas de entrada de agua | UNIDAD | 1 | 1144948 | 217540 | 1362488 |  | 0 | 0
13 |  |  | Desmonte, cambio en instalación de sistema de frenado de canasta de lavadora. | UNIDAD | 1 | 1098402 | 208696 | 1307098 |  | 0 | 0
14 |  |  | Desmonte, cambio e instalación de instalación neumática main fold, de distribución de aire a elementos neumáticos | UNIDAD | 1 | 286978 | 54526 | 341504 |  | 0 | 0
15 |  |  | Desmonte, cambio y programación de control de nivel de agua de lavadoras | UNIDAD | 1 | 297313 | 56489 | 353802 |  | 0 | 0
16 |  |  | Desmonte, cambio y programación de válvulas eléctricas de entrada de agua a dosificadores. | UNIDAD | 1 | 260704 | 49534 | 310238 |  | 0 | 0
17 |  |  | Desmonte, cambio y programación de relevos de control de lavadora | UNIDAD | 1 | 142002 | 26980 | 168982 |  | 0 | 0
18 |  |  | Cambio e instalación Barrera sanitaria (barrera física, separación de ambientes o áreas entre sí, De acuerdo a Resolución 3100/2019 Ministerio de Salud y Protección Social) para separación entre lavadoras industriales y muros para 5 lavadoras industriales. | UNIDAD | 1 | 5748133 | 1092145 | 6840278 |  | 0 | 0
19 |  |  | Servicio de pintura para maquinaria industrial de lavado, en tapas, interiores y exteriores y demás accesorios internos y externos, incluye tratamiento previo de superficies metálicas expuestas a corrosión y oxido, limpieza, pulido, lijado, así como aplicación de base anticorrosiva previa a la pintura y acabados finales. | UNIDAD | 1 | 465759 | 88494 | 554253 |  | 0 | 0
20 |  |  | Instalación de aislante térmico para tubería de vapor de 1 ½” (cañuela, encamisado y accesorios) de la línea de vapor de 5 lavadoras. Incluye soportes, accesorios de sujeción y traslados. | UNIDAD | 1 | 4500000 | 855000 | 5355000 |  | 0 | 0
21 | LAVADORA SECADORA GIRBAU COMBI 1000 Y LAVADORA SECADORA GIRBAU COMBI 660 | V111361 V111477 | Desmonte y cambio de rodamientos y mantenimiento a booster en sistema de posicionado automático y cambio de aceite de reductores de sistema de posicionado automático | UNIDAD | 1 | 1799343 | 341875 | 2141218 |  | 0 | 0
22 |  |  | Rectificación de tapas de embrague hidráulico, y eje de embrague, cambio de rodamientos del eje y el embrague, cambio de aceite, retenedores de aceite y empaques. | UNIDAD | 1 | 1381400 | 262466 | 1643866 |  | 0 | 0
23 |  |  | Reparación de motor eléctrico trifásico de 5,5Kw, 440V rebobinado, cambio de rodamientos, ajuste de tapas, pruebas y puesta de funcionamiento. Incluye traslados. | UNIDAD | 1 | 1495755 | 284193 | 1779948 |  | 0 | 0
24 |  |  | Desmonte, cambio e instalación de resortes de suspensión de lavadora. | UNIDAD | 1 | 627699 | 119263 | 746962 |  | 0 | 0
25 |  |  | Reparación de motor eléctrico trifásico de 20Kw, 440V rebobinado, cambio de rodamientos, ajuste de tapas, pruebas y puesta de funcionamiento. Incluye traslados. | UNIDAD | 1 | 2945052 | 559560 | 3504612 |  | 0 | 0
26 |  |  | Reparación de motor eléctrico trifásico de 10 Kw, 440V rebobinado, cambio de rodamientos, ajuste de tapas, pruebas y puesta de funcionamiento. Incluye traslados. | UNIDAD | 1 | 1597347 | 303496 | 1900843 |  | 0 | 0
27 |  |  | Desmonte, cambio en instalación de tubería y válvulas de entrada de agua | UNIDAD | 1 | 540423 | 102680 | 643103 |  | 0 | 0
28 |  |  | Desmonte, cambio en instalación de sistema de frenado de canasta de lavadora. | UNIDAD | 1 | 1098402 | 208696 | 1307098 |  | 0 | 0
29 |  |  | Desmonte, cambio e instalación de instalación neumática main fold, de distribución de aire a elementos neumáticos | UNIDAD | 1 | 286978 | 54526 | 341504 |  | 0 | 0
30 |  |  | Desmonte de embrague neumático, cambio de rodamientos y disco, pruebas de funcionamiento | UNIDAD | 1 | 639882 | 121578 | 761460 |  | 0 | 0
31 |  |  | Cambio de tarjetas electrónicas de control de ciclos de lavado | UNIDAD | 1 | 557234 | 105874 | 663108 |  | 0 | 0
32 |  |  | Desmonte de péndulos y amortiguadores, cambio de Rotulas en nylon para amortiguación de lavadora | UNIDAD | 1 | 397966 | 75614 | 473580 |  | 0 | 0
33 |  |  | Cambio e instalación Barrera sanitaria (barrera física, separación de ambientes o áreas entre sí, Resolución 3100/2019 Ministerio de Salud y Protección Social) para separación entre lavadoras industriales y muros para 5 lavadoras industriales. | UNIDAD | 1 | 5748133 | 1092145 | 6840278 |  | 0 | 0
34 |  |  | Servicio de pintura y pulido de superficies en acero inox, para maquinaria industrial de lavado, en tapas, interiores y exteriores y demás accesorios internos y externos, incluye tratamiento previo de superficies metálicas expuestas a corrosión y oxido, limpieza, pulido, lijado, asi como aplicación de base anticorrosiva previa a la pintura y acabados finales. | UNIDAD | 1 | 465759 | 88494 | 554253 |  | 0 | 0
35 | SECADORAS A VAPOR MARCA GEMLSA | V175491 V175492 V175493 | Construcción e instalación de una trampa para fibras en final de ductos incluye ducteria, caja con final de trampa y anjeo según medida de caudal de flujo de aire y distancia desde el dámper hasta final del ducto. | UNIDAD | 1 | 2848005 | 541121 | 3389126 |  | 0 | 0
36 |  |  | Cambio e instalación de PLC 02DR-D para control de programas de secado | UNIDAD | 1 | 452628 | 85999 | 538627 |  | 0 | 0
37 |  |  | Cambio e instalación de PLC CO-01 AC ó PLC C-04THM para control de programas de secado | UNIDAD | 1 | 142002 | 26980 | 168982 |  | 0 | 0
38 |  |  | Cambio e instalación de pantalla tactil de visualización de programas de secado | UNIDAD | 1 | 452628 | 85999 | 538627 |  | 0 | 0
39 |  |  | Maquinado, soldadura y alineación de eje de canasta | UNIDAD | 1 | 1336290 | 253895 | 1590185 |  | 0 | 0
40 |  |  | Cambio de anjeo en trampa de fibras | UNIDAD | 1 | 230729 | 43839 | 274568 |  | 0 | 0
41 |  |  | Instalación y puesta en funcionamiento de una unidad de ventilador de aspas (extarcción de vahos para 3 secadoras marca Gemlsa), incluye acometida eléctrica, soportes elementos mecánicos para adaptación y control, traslados. | UNIDAD | 1 | 2800000 | 532000 | 3332000 |  | 0 | 0
42 | PLEGADORA DOBLADORA A VAPOR DE SABANAS GIRBAU | V111324 | Cambio, rectificación y alineación de puntas de eje de cilindro de arrastre de plegadora. Incluye traslados. | UNIDAD | 1 | 1240170 | 235632 | 1475802 |  | 0 | 0
43 |  |  | Cambio e instalación de forrado en banda granulada para arrastre de bandas transportadoras. | UNIDAD | 1 | 1527065 | 290142 | 1817207 |  | 0 | 0
44 |  |  | Cambio de cadenas y piñones de arrastre de ejes, control de nivel de aceite de reductor. | UNIDAD | 1 | 1553134 | 295095 | 1848229 |  | 0 | 0
45 | RODILLO PLEGADOR CON PLANCHADOR | V111328 | Automatización de doblado de plegadora con sistemas digitales, PLC, variador de velocidad, programación, ajustes mecánicos y repuestos necesarios para la adecuación y/o modificación del sistema de doblado | UNIDAD | 1 | 71386991 | 13563528 | 84950519 |  | 0 | 0
46 |  |  | Cambio e instalación de forrado en banda granulada para arrastre de bandas transportadoras. | UNIDAD | 1 | 2168065 | 411932 | 2579997 |  | 0 | 0
47 |  |  | Cambio e instalación de Juego de sello mecánico en carbón para entrada de vapor en chumacera de rodillo planchador | UNIDAD | 1 | 1741903 | 330962 | 2072865 |  | 0 | 0
48 |  |  | Cambio de trampas de vapor y válvulas en sistema de drenaje de condensado en rodillo planchador | UNIDAD | 1 | 193326 | 36732 | 230058 |  | 0 | 0
49 | COMPRESOR DE TORNILLO CON SECADOR DE AIRE SOMAR | V175490 | Mantenimiento a compresor de tornillo incluyendo unidad de enfriamiento de aire, cambio de filtro de aceite, filtro de aire, aceite y elemento separador de aire-aceite, mangueras de alta presión para entrada y salida del compresor y de la unidad de enfriamiento, mantenimiento de unidad de enfriamiento, limpieza general, calibración de presión, ajustes de parámetros por sistema a compresor y unidad de enfriamiento | UNIDAD | 1 | 3867943 | 734909 | 4602852 |  | 0 | 0
50 | RODILLO PLANCHADOR A VAPOR GIRBAU | V111327 | Instalación y pruebas con sensor termostático de trampas de drenaje de condensado de vapor. | UNIDAD | 1 | 193326 | 36732 | 230058 |  | 0 | 0
51 |  |  | Cambio e instalación de forrado en banda granulada para arrastre de bandas transportadoras. | UNIDAD | 1 | 2367463 | 449818 | 2817281 |  | 0 | 0
52 |  |  | Desmonte, maquinado de cilindros de booster de subir y bajar rodillos. | UNIDAD | 1 | 1328716 | 252456 | 1581172 |  | 0 | 0
53 |  |  | Desmonte y cambio de rodamientos y maquinados a brazos de transmisión de poleas a rodillos de planchado. | UNIDAD | 1 | 468768 | 89066 | 557834 |  | 0 | 0
54 |  |  | Cambio e instalación de pantalla tactil de visualización de programas de planchado | UNIDAD | 1 | 952297 | 180936 | 1133233 |  | 0 | 0
55 |  |  | Cambio e instalación de PLC para control de programas de planchado, PLC 02DR-D, PLC CO-01 AC, PLC C-04THM | UNIDAD | 1 | 736629 | 139960 | 876589 |  | 0 | 0
56 |  |  | Cambio de rodamientos a extractores de vapor del rodillo | UNIDAD | 1 | 281450 | 53476 | 334926 |  | 0 | 0
57 |  |  | Desmonte, maquinado de coronas de piñones para arrastre de cadenas de rodillos | UNIDAD | 1 | 557398 | 105906 | 663304 |  | 0 | 0
58 |  |  | Desmonte cambio e instalación de instalación neumática main fold, de distribución de aire a elementos neumáticos | UNIDAD | 1 | 1295536 | 246152 | 1541688 |  | 0 | 0
59 |  |  | Cambio e instalación de variador de velocidad AC drive v1000 | UNIDAD | 1 | 297313 | 56489 | 353802 |  | 0 | 0
60 | PRENSA GIRATORIA A VAPOR GP-2 GIRBAU | V111325 | Construcción e instalación de un ducto para salida de vahos incluye ducteria galvanizada redonda de 6 metros x 6” con 2 curvas y rejilla al final del ductos | UNIDAD | 1 | 1038929 | 197397 | 1236326 |  | 0 | 0
61 |  |  | Desmonte de tuberías de entrada y salida de vapor, cambio de cheque, filtro trampa termostática de salida de condensado. | UNIDAD | 1 | 683805 | 129923 | 813728 |  | 0 | 0
62 |  |  | Desmonte de booster, maquinado interior cambio de sellos neumáticos | UNIDAD | 1 | 560812 | 106554 | 667366 |  | 0 | 0
63 | COMPRESOR BRS-15 TORNILLOS PAR AIRE | V111365 | Desmonte de tubería de salida de aire a presión, e instalación de unidad de mantenimiento neumático. | UNIDAD | 1 | 235746 | 44792 | 280538 |  | 0 | 0
64 |  |  | Mantenimiento general del compresor, corrección de fugas de aire y aceite llenado del nivel de aceite. | UNIDAD | 1 | 2705196 | 513987 | 3219183 |  | 0 | 0
65 |  |  | Instalación de un botón de parada de emergencia tipo hongo para maquinaria industrial con señalización | UNIDAD | 1 | 91003 | 17291 | 108294 |  | 0 | 0
TOTAL MANO DE OBRA | [7 empty] | 181442089 |  |  | 0
LISTADO DE REPUESTOS SUCEPTIBLES DE CAMBIO
ITEM | CÓDIGO INTERNO | CON DESTINO A | ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR UNITARIO | VALOR IVA | VALOR UNITARIO CON IVA
1 | 1123265002 | Lavadora Gemlsa | Rodamiento 320-20skf | UNIDAD | 1 | 282184 | 53615 | 335799 |  | 0 | 0
2 | 1123265001 | Lavadora Gemlsa | Rodamiento 23-120 skf | UNIDAD | 1 | 1314879 | 249827 | 1564706 |  | 0 | 0
3 | 1123265024 | Lavadora Gemlsa | Rodamiento para chumacera de pedestal RJR de 2” | UNIDAD | 1 | 353080 | 67085 | 420165 |  | 0 | 0
4 | 1125561317 | Lavadora Gemlsa | Retenedor 75-125-12 | UNIDAD | 1 | 46266 | 8791 | 55057 |  | 0 | 0
5 | 1125561316 | Lavadora Gemlsa | Retenedor 65-110-12 | UNIDAD | 1 | 32715 | 6216 | 38931 |  | 0 | 0
6 | 1123229212 | Lavadora Gemlsa | Correa B100 | UNIDAD | 1 | 145826 | 27707 | 173533 |  | 0 | 0
7 | 1123229214 | Lavadora Gemlsa | Correa B140 | UNIDAD | 1 | 181108 | 34411 | 215519 |  | 0 | 0
8 | 1123229202 | Lavadora Gemlsa | Correa B64 | UNIDAD | 1 | 102816 | 19535 | 122351 |  | 0 | 0
9 | 1012010281 | Lavadora Gemlsa | Frasco Aceite 3 en 1 | UNIDAD | 1 | 8834 | 1678 | 10512 |  | 0 | 0
10 | 1123237103 | Lavadora Gemlsa | Empaque de nitrilo de ½” en lamina | UNIDAD | 1 | 357285 | 67884 | 425169 |  | 0 | 0
11 | 1042099001 | Lavadora Gemlsa | Pintura negra encauchada | UNIDAD | 1 | 240395 | 45675 | 286070 |  | 0 | 0
12 | 1127099127 | Lavadora Gemlsa | Lamina de asbesto para empaque de ¼” temperatura 450°C 1400PSI | UNIDAD | 1 | 663461 | 126058 | 789519 |  | 0 | 0
13 | 1121090108 | Lavadoras Gemlsa | Variador de velocidad marca Yaskawa V1000 modelo: CIMRVU2A0056FAA | UNIDAD | 1 | 6275448 | 1192335 | 7467783 |  | 0 | 0
14 | 1121090831 | Lavadoras Gemlsa | Display tactil marca Maple Systems modelo: HMI5071L | UNIDAD | 1 | 4348381 | 826192 | 5174573 |  | 0 | 0
15 | 1128599035 | Lavadoras Gemlsa | Valvula selenoide para vapor de 1", 110v, cuerpo en bronce | UNIDAD | 1 | 477003 | 90631 | 567634 |  | 0 | 0
16 | 1128599034 | Lavadoras Gemlsa | Valvula selenoide para vapor de 1 1/2", 110v, cuerpo en bronce | UNIDAD | 1 | 751476 | 142780 | 894256 |  | 0 | 0
17 | 1043205864 | Lavadoras Gemlsa | Mirilla en cristal templado para visualizar nivel de agua para lavadora Mic modelo: LBS-90 | UNIDAD | 1 | 423476 | 80460 | 503936 |  | 0 | 0
18 | 1043205318 | Lavadoras Gemlsa | Mirilla en cristal templado para visualizar nivel de agua para lavadora Mic modelo: LBS-50 | UNIDAD | 1 | 461608 | 87706 | 549314 |  | 0 | 0
19 | 1123242214 | Lavadoras Gemlsa | ventilador Modelo: TNE 2A, 115VAC,50/60 Hz | UNIDAD | 1 | 196353 | 37307 | 233660 |  | 0 | 0
20 | 1125561315 | Lavadora Gemlsa | Retenedor 100-150-12 | UNIDAD | 1 | 35061 | 6662 | 41723 |  | 0 | 0
21 | 1123229213 | Lavadora Gemlsa | Correa B105 | UNIDAD | 1 | 161475 | 30680 | 192155 |  | 0 | 0
22 | 1123229212 | Secadora Gemlsa | Correa B100 | UNIDAD | 1 | 145826 | 27707 | 173533 |  | 0 | 0
23 | 1123229210 | Secadora Gemlsa | Correa A50 | UNIDAD | 1 | 35282 | 6704 | 41986 |  | 0 | 0
24 | 1123265003 | Secadora Gemlsa | Rodamiento 6013 | UNIDAD | 1 | 240347 | 45666 | 286013 |  | 0 | 0
25 | 1123265023 | Secadora Gemlsa | Rodamiento 6211 | UNIDAD | 1 | 234671 | 44587 | 279258 |  | 0 | 0
26 | 1123265018 | Secadora Gemlsa | Rodamiento 6208 | UNIDAD | 1 | 51319 | 9751 | 61070 |  | 0 | 0
27 | 1123229215 | Secadora Gemlsa | Correa B66 | UNIDAD | 1 | 60087 | 11417 | 71504 |  | 0 | 0
28 | 1123229217 | Secadora Gemlsa | Correa B78 | UNIDAD | 1 | 122041 | 23188 | 145229 |  | 0 | 0
29 | 1123229184 | Secadora Gemlsa | cinta de kevlar de 500 metros x 13 mm | UNIDAD | 1 | 381592 | 72502 | 454094 |  | 0 | 0
30 | 1123229211 | Lavadora Gemlsa | Correa A69 | UNIDAD | 1 | 52793 | 10031 | 62824 |  | 0 | 0
31 | 1123242131 | Lavadoras Gemlsa | empaque en caucho espuma 1" perfil cuadrado (metros) | UNIDAD | 1 | 31331 | 5953 | 37284 |  | 0 | 0
32 | 1123242229 | Secadoras Gemlsa | empaque en caucho espuma 1" perfil plano (metros) | UNIDAD | 1 | 21593 | 4103 | 25696 |  | 0 | 0
33 | 1042099131 | Lavadoras Gemlsa | Thiner (galón) | UNIDAD | 1 | 28346 | 5386 | 33732 |  | 0 | 0
34 | 1121090914 | Lavadoras Gemlsa | caja juego de O-ring en pulgadas | UNIDAD | 1 | 197618 | 37547 | 235165 |  | 0 | 0
35 | 1121090028 | Lavadoras Gemlsa | caja juego de O-ring en mm | UNIDAD | 1 | 203791 | 38720 | 242511 |  | 0 | 0
36 | 1123242230 | Lavadoras Gemlsa | Amortiguador de aceite para lavadora Gemlsa 50 lb | UNIDAD | 1 | 392506 | 74576 | 467082 |  | 0 | 0
37 | 1123242231 | Lavadoras Gemlsa | Amortiguador de Aceite para lavadora Gemlsa 90 lb | UNIDAD | 1 | 531167 | 100922 | 632089 |  | 0 | 0
38 | 1012010286 | Compresor de tornillo Somar | Aceite para compresor de tornillo somar (cuñete) | UNIDAD | 1 | 1392143 | 264507 | 1656650 |  | 0 | 0
39 | 1123238034 | Compresor de tornillo Somar | filtro de aire para compresor de tornillo somar | UNIDAD | 1 | 430977 | 81886 | 512863 |  | 0 | 0
40 | 1128599233 | Compresor de tornillo Somar | filtro de aceite para compresor de tornillo somar | UNIDAD | 1 | 457954 | 87011 | 544965 |  | 0 | 0
41 | 1123238049 | Compresor de tornillo Somar | elemento separador de aire –aceite para compresor de tornillo somar | UNIDAD | 1 | 325529 | 61851 | 387380 |  | 0 | 0
42 | 1123229163 | Compresor de tornillo Somar | Manguera para alta presión de aire, 300 PSI, 11/4” x 3m | UNIDAD | 1 | 861076 | 163604 | 1024680 |  | 0 | 0
43 | 1123229081 | Compresor de tornillo Somar | Manguera para alta presión de aire, 300 PSI, 11/4” x 2m | UNIDAD | 1 | 812915 | 154454 | 967369 |  | 0 | 0
44 | 1128044377 | Lavadora 1000/660 | Contactor telemecanique ref.: LCDID0910, 24 v | UNIDAD | 1 | 484523 | 92059 | 576582 |  | 0 | 0
45 | 1128044112 | Lavadora 1000/660 | Contactor marca telemecanique ref.: LC1D4011 bobina 24v, 50 Hz | UNIDAD | 1 | 55593 | 10563 | 66156 |  | 0 | 0
46 | 1121090226 | Lavadora 1000/660 | Fusibles de cerámica 10 x 38, 10 A | UNIDAD | 1 | 13973 | 2655 | 16628 |  | 0 | 0
47 | 1121090227 | Lavadora 1000/660 | Fusibles de cerámica 14 x 51, 32 A | UNIDAD | 1 | 13973 | 2655 | 16628 |  | 0 | 0
48 | 1121090228 | Lavadora 1000/660 | Fusibles de cerámica 14 x 51, 20 A | UNIDAD | 1 | 13973 | 2655 | 16628 |  | 0 | 0
49 | 1121090225 | Lavadora 1000/660 | Bloque de contactos marca telemecanique ref.: LA1DN22 | UNIDAD | 1 | 36233 | 6884 | 43117 |  | 0 | 0
50 | 1128044051 | Lavadora 1000/660 | Relevo de 11 pines bobina 110v AC, con base | UNIDAD | 1 | 76213 | 14480 | 90693 |  | 0 | 0
51 | 1128044086 | Lavadora 1000/660 | Relevo de 14 pines bobina 24v DC, con base | UNIDAD | 1 | 76283 | 14494 | 90777 |  | 0 | 0
52 | 1121010055 | Lavadora 1000/660 | Bombillos tipo bayoneta 24 v, 85 mA | UNIDAD | 1 | 8854 | 1682 | 10536 |  | 0 | 0
53 | 1121090116 | Lavadora 1000/660 | Interruptor de final de carrera de palanca ajustable con roldana metálica, 1NA, 1NC, 400v, 1,8 A | UNIDAD | 1 | 172639 | 32801 | 205440 |  | 0 | 0
54 | 1121090837 | Lavadora 1000/660 | Sensor fotoeléctrico de reflexión, 110v, con espejo | UNIDAD | 1 | 382105 | 72600 | 454705 |  | 0 | 0
55 | 1041518335 | Lavadora 1000/660 | Abrazadera industrial ref.: T510, rosca ordinaria de 5/16” | UNIDAD | 1 | 1156 | 220 | 1376 |  | 0 | 0
56 | 1128099012 | Lavadora 1000/660 | Adaptador para manguera y para roscar de 2” en acero inoxidable | UNIDAD | 1 | 31573 | 5999 | 37572 |  | 0 | 0
57 | 1123284590 | Lavadora 1000/660 | Válvula tipo bola de 2” en acero inoxidable | UNIDAD | 1 | 192549 | 36584 | 229133 |  | 0 | 0
58 | 1125547331 | Lavadora 1000/660 | Manguera para aire de ¼” en PVC | UNIDAD | 1 | 3372 | 641 | 4013 |  | 0 | 0
59 | 1042099159 | Lavadora 1000/660 | Pintura Azul martillada para maquina | UNIDAD | 1 | 136684 | 25970 | 162654 |  | 0 | 0
60 | 1044582121 | Lavadora 1000/660 | Resorte en acero inoxidable (según muestra) | UNIDAD | 1 | 38436 | 7303 | 45739 |  | 0 | 0
61 | 1123229203 | Lavadora 1000/660 | Correa B75 | UNIDAD | 1 | 44474 | 8450 | 52924 |  | 0 | 0
62 | 1123265081 | Lavadora 1000/660 | Rodamiento SKF 22315k | UNIDAD | 1 | 61154 | 11619 | 72773 |  | 0 | 0
63 | 1123265082 | Lavadora 1000/660 | Rodamiento SKF 6003 2z | UNIDAD | 1 | 29189 | 5546 | 34735 |  | 0 | 0
64 | 1123265083 | Lavadora 1000/660 | Rodamiento SKF 6203 2z | UNIDAD | 1 | 32655 | 6204 | 38859 |  | 0 | 0
65 | 1123265084 | Lavadora 1000/660 | Rodamiento SKF 6204 2z | UNIDAD | 1 | 38197 | 7257 | 45454 |  | 0 | 0
66 | 1123265085 | Lavadora 1000/660 | Rodamiento SKF 6206 2z | UNIDAD | 1 | 50788 | 9650 | 60438 |  | 0 | 0
67 | 1123265079 | Lavadora 1000/660 | Rodamiento SKF 62211- 2RS1 | UNIDAD | 1 | 322901 | 61351 | 384252 |  | 0 | 0
68 | 1121090076 | Lavadora 1000/660 | Disco de 370mm de diámetro en caucho vulcanizado con disco de asbesto, para embrague neumático | UNIDAD | 1 | 725884 | 137918 | 863802 |  | 0 | 0
69 | 1123209970 | Lavadora 1000/660 | Piezas en asbesto y remachada de un arco de freno | UNIDAD | 1 | 575585 | 109361 | 684946 |  | 0 | 0
70 | 1014010725 | Lavadora 1000/660 | Aceite para transmisiones automáticas Texamatic fluid | UNIDAD | 1 | 161521 | 30689 | 192210 |  | 0 | 0
71 | 1043288259 | Lavadora 1000/660 | Tornillo de 5/8” x 3” en acero inoxidable con tuerca y arandela | UNIDAD | 1 | 5339 | 1014 | 6353 |  | 0 | 0
72 | 1125561348 | Lavadora 1000/660 | Retenedor ref.: 80-100-10 | UNIDAD | 1 | 34974 | 6645 | 41619 |  | 0 | 0
73 | 1128099009 | Lavadora 1000/660 | Regulador de voltaje lm340kc-12 según muestra o equivalente | UNIDAD | 1 | 206134 | 39165 | 245299 |  | 0 | 0
74 | 1128099010 | Lavadora 1000/660 | Regulador de voltaje lm323k según muestra o equivalente | UNIDAD | 1 | 55593 | 10563 | 66156 |  | 0 | 0
75 | 1128099021 | Lavadora 1000/660 | Regulador de voltaje ka7812 según muestra o equivalente | UNIDAD | 1 | 55593 | 10563 | 66156 |  | 0 | 0
76 | 1128099020 | Lavadora 1000/660 | Regulador de voltaje l7912cv según muestra o equivalente | UNIDAD | 1 | 55593 | 10563 | 66156 |  | 0 | 0
77 | 1123229151 | Lavadora 1000/660 | Control de temperatura análogo digital 220v, con base y termocupla para roscar ½” | UNIDAD | 1 | 100069 | 19013 | 119082 |  | 0 | 0
78 | 1123229090 | Lavadora 1000/660 | Correa en pacha doble 5v2000 (o equivalente) | UNIDAD | 1 | 442033 | 83986 | 526019 |  | 0 | 0
79 | 1015010232 | Lavadora 1000/660 | cuñete de grasa multipropósito para rodamientos | UNIDAD | 1 | 525923 | 99925 | 625848 |  | 0 | 0
80 | 1123237050 | Lavadora 1000/660 | Fuelle en caucho anti vibraciones de 4” para entrada de agua | UNIDAD | 1 | 98958 | 18802 | 117760 |  | 0 | 0
81 | 1123237051 | Lavadora 1000/660 | Fuelle en caucho anti vibraciones de 3” para entrada de agua | UNIDAD | 1 | 98958 | 18802 | 117760 |  | 0 | 0
82 | 1015010218 | Lavadora 1000/660 | Frasco spray aflojador penetrante marca loctite | UNIDAD | 1 | 27282 | 5184 | 32466 |  | 0 | 0
83 | 1123209971 | Lavadora 1000/660 | Spary ajustador de correas | UNIDAD | 1 | 59413 | 11288 | 70701 |  | 0 | 0
84 | 1123229094 | Lavadora 1000/660 | Resorte para amortiguación de lavadora (según muestra) | UNIDAD | 1 | 338706 | 64354 | 403060 |  | 0 | 0
85 | 1123229068 | Lavadora 1000/660 | Correa a 48 | UNIDAD | 1 | 46495 | 8834 | 55329 |  | 0 | 0
86 | 1123229200 | Lavadora 1000/660 | Correa A75 | UNIDAD | 1 | 70743 | 13441 | 84184 |  | 0 | 0
87 | 1123229199 | Lavadora 1000/660 | Correa A52 | UNIDAD | 1 | 61881 | 11757 | 73638 |  | 0 | 0
88 | 1123237091 | Lavadora 1000/660 | Empaque en forma de b, en caucho inteligente para puerta de lavadora (según muestra) | UNIDAD | 1 | 46079 | 8755 | 54834 |  | 0 | 0
89 | 1043288058 | Lavadora 1000/660 | Tornillo cabeza avellanada para Bristol, ¼” x 1”, con arandela y tuerca de seguridad en acero inoxidable | UNIDAD | 1 | 6576 | 1249 | 7825 |  | 0 | 0
90 | 1128099132 | Lavadora 1000/660 | Ventilador de 4”220v, para gabinete electrónico (según muestra) | UNIDAD | 1 | 144544 | 27463 | 172007 |  | 0 | 0
91 | 1043205090 | Lavadora 1000/660 | Tubo de silicona gris alta temperatura | UNIDAD | 1 | 15257 | 2899 | 18156 |  | 0 | 0
92 | 1043205091 | Lavadora 1000/660 | Tubo de silicona roja alta temperatura | UNIDAD | 1 | 50005 | 9501 | 59506 |  | 0 | 0
93 | 1128599255 | Lavadora 1000/660 | Sensor de proximidad 12-24v (según muestra) | UNIDAD | 1 | 111187 | 21126 | 132313 |  | 0 | 0
94 | 1123229204 | Lavadora 1000/660 | Correa B87 | UNIDAD | 1 | 108423 | 20600 | 129023 |  | 0 | 0
95 | 1129099007 | Lavadora 1000/660 | Válvula neumática para agua de 2" máx. 100psi, cuerpo en acero inox | UNIDAD | 1 | 3376175 | 641473 | 4017648 |  | 0 | 0
96 | 1123284031 | Lavadora 1000/660 | Válvula neumática para entrada de vapor, de 1" Máx. 100 psi, con racor, cuerpo en acero inox | UNIDAD | 1 | 1838756 | 349364 | 2188120 |  | 0 | 0
97 | 1123229107 | Lavadora 1000/660 | Polea tipo B, con manzana de ajuste cónico, diámetro de eje: 42mm, diámetro exterior: 21cm, profundidad del cuñero: 4mm, ancho 12mm, para motor de 20HP, 1750 RPM | UNIDAD | 1 | 229152 | 43539 | 272691 |  | 0 | 0
98 | 1123265559 | Lavadora 1000/660 | Retenedor de aceite 50x32x10 | UNIDAD | 1 | 13652 | 2594 | 16246 |  | 0 | 0
99 | 1012010510 | Lavadora 1000/660 | Galón de Aceite texamatic fluid para transmisiones hidráulicas | UNIDAD | 1 | 93473 | 17760 | 111233 |  | 0 | 0
100 | 1129099002 | Lavadora 1000/660 | Bandas transportadoras de 2” (rollo por 100 metros) | UNIDAD | 1 | 44474 | 8450 | 52924 |  | 0 | 0
101 | 1128044049 | Lavadora 1000/660 | Relé de 14 pines con bobina de 24v, incluye base | UNIDAD | 1 | 81869 | 15555 | 97424 |  | 0 | 0
102 | 1128099007 | Lavadora 1000/660 | Regulador de Voltaje L7812CT | UNIDAD | 1 | 22237 | 4225 | 26462 |  | 0 | 0
103 | 1121090104 | Rodillo de Planchado Girbau | Cabeza temporizada marca telemecanique Ref.: LA2DT (on travail) | UNIDAD | 1 | 117564 | 22337 | 139901 |  | 0 | 0
104 | 1128529044 | Rodillo de Planchado Girbau | Rollo de cordón valvelon para empacar válvulas x 5/32” | UNIDAD | 1 | 441572 | 83899 | 525471 |  | 0 | 0
105 | 1129099063 | Rodillo de Planchado Girbau | Banda transportadora nacional de 2”(rollo por 100 metros) | UNIDAD | 1 | 289086 | 54926 | 344012 |  | 0 | 0
106 | 1129099013 | Rodillo de Planchado Girbau | Banda transportadora nacional de 3” (rollo por 100 metros) | UNIDAD | 1 | 396940 | 75419 | 472359 |  | 0 | 0
107 | 1121099005 | Rodillo de Planchado Girbau | Banda Nomex de 6” (rollo por 100 metros) | UNIDAD | 1 | 444751 | 84503 | 529254 |  | 0 | 0
108 | 1129099004 | Rodillo de Planchado Girbau | Muletón americano para planchadora de sabanas marca Girbau de 3,30x 6 metros. | UNIDAD | 1 | 2152768 | 409026 | 2561794 |  | 0 | 0
109 | 1123265086 | Rodillo de Planchado Girbau | Rodamiento SKF 6009 2RS1 | UNIDAD | 1 | 68758 | 13064 | 81822 |  | 0 | 0
110 | 1044582122 | Rodillo de Planchado Girbau | Resortes de tracción de 25 cm de largo, diam 1" según muestra | UNIDAD | 1 | 43103 | 8190 | 51293 |  | 0 | 0
111 | 1043292918 | Rodillo de Planchado Girbau | Racor rápido metálico, tipo codo rosca 2/2”, para manguera de 5/16” | UNIDAD | 1 | 26783 | 5089 | 31872 |  | 0 | 0
112 | 1125547101 | Rodillo de Planchado Girbau | Manguera para aire en PVC de 5/16” | UNIDAD | 1 | 15640 | 2972 | 18612 |  | 0 | 0
113 | 1042099239 | Rodillo de Planchado Girbau | Parafina en Bloque | UNIDAD | 1 | 429225 | 81553 | 510778 |  | 0 | 0
114 | 1121090132 | Rodillo de Planchado Girbau | Cajas de ganchos clipper 1" | UNIDAD | 1 | 554886 | 105428 | 660314 |  | 0 | 0
115 | 1121090105 | Rodillo de Planchado Girbau | Cajas de ganchos clipper #25 | UNIDAD | 1 | 378039 | 71827 | 449866 |  | 0 | 0
116 | 1123209969 | Compresor MIC | kit reparación de compresor de pistón | UNIDAD | 1 | 5740535 | 1090702 | 6831237 |  | 0 | 0
117 | 1129083122 | Compresor MIC | Tanque para aire a presión para cabezote de compresor marca MIC ref. CH200 para 200psi | UNIDAD | 1 | 5021692 | 954121 | 5975813 |  | 0 | 0
118 | 1123229209 | Rodillo Girbau | Correa A140 | UNIDAD | 1 | 149771 | 28456 | 178227 |  | 0 | 0
119 | 1123229204 | Rodillo Girbau | Correa B87 | UNIDAD | 1 | 86422 | 16420 | 102842 |  | 0 | 0
120 | 1123229216 | Rodillo Girbau | Correa B72 | UNIDAD | 1 | 71163 | 13521 | 84684 |  | 0 | 0
121 | 1123237106 | Rodillo Girbau | Empaque flexitalico de 2” | UNIDAD | 1 | 15739 | 2990 | 18729 |  | 0 | 0
122 | 1123237104 | Rodillo Girbau | Empaque flexitalico de 1 ½” | UNIDAD | 1 | 8351 | 1587 | 9938 |  | 0 | 0
123 | 1123237105 | Rodillo Girbau | Empaque flexitalico de 1” | UNIDAD | 1 | 4818 | 915 | 5733 |  | 0 | 0
124 | 1123229159 | Lavadora/rodillo Girbau | Limpiador de contactos eléctrico en spray | UNIDAD | 1 | 38325 | 7282 | 45607 |  | 0 | 0
125 | 1129099014 | Rodillo Girbau | banda transportador de 4" (rollo por 100 metros) | UNIDAD | 1 | 3709636 | 704831 | 4414467 |  | 0 | 0
126 | 1125547003 | Lavadora 1000/660 | manguera acorazada para vapor de 3/4" x 60 cm | UNIDAD | 1 | 452765 | 86025 | 538790 |  | 0 | 0
127 | 1129099005 | Rodillo Girbau | Trampa para vapor de flotador ref:FT14HC 1" | UNIDAD | 1 | 3019182 | 573645 | 3592827 |  | 0 | 0
128 | 1129099006 | Rodillo Girbau | Trampa para vapor de flotador ref:FT125 1" | UNIDAD | 1 | 3120365 | 592869 | 3713234 |  | 0 | 0
129 | 1042099019 | Rodillo Girbau | rollo cinta teflón industrial | UNIDAD | 1 | 4497 | 854 | 5351 |  | 0 | 0
130 | 1121090579 | Compresor de pistón MIC | Unidad de mantenimiento neumático de 1/2" | UNIDAD | 1 | 668484 | 127012 | 795496 |  | 0 | 0
131 | 1123284103 | Lavadora 1000/660 | válvula tipo globo de 1/2" en acero inox | UNIDAD | 1 | 131728 | 25028 | 156756 |  | 0 | 0
132 | 1123284104 | Lavadora 1000/660 | válvula tipo globo de 3/4" en acero inoxidable | UNIDAD | 1 | 154059 | 29271 | 183330 |  | 0 | 0
133 | 1123231783 | Prensa rotativa Girbau | cheque para vapor en bronce 1/2" | UNIDAD | 1 | 113371 | 21540 | 134911 |  | 0 | 0
134 | 1123284008 | Rodillo Girbau | trampa termodinámica para vapor en acero inox 1/2" | UNIDAD | 1 | 936223 | 177882 | 1114105 |  | 0 | 0
135 | 1012010286 | Compresor de pistón MIC | aceite para compresor 10w40 (cuñete) | UNIDAD | 1 | 544456 | 103447 | 647903 |  | 0 | 0
136 | 1186290945 | Rodillo Girbau | Banda granulada para forrar cilindro de arrastre de bandas transportadoras. (rollo por 50 metros) | UNIDAD | 1 | 5252136 | 997906 | 6250042 |  | 0 | 0
137 | 1121090865 | Compresor de aire MIC | Botón para emergencia tipo hongo para maquinaria industrial con señalización | UNIDAD | 1 | 173455 | 32956 | 206411 |  | 0 | 0
138 | 1015010232 | Rodillo Girbau | Fijador para rodamientos | UNIDAD | 1 | 86510 | 16437 | 102947 |  | 0 | 0
139 | 1129069001 | Prensa Rotativa Girbau | sello neumático para booster de 4" | UNIDAD | 1 | 307467 | 58419 | 365886 |  | 0 | 0
140 | 1128599695 | Rodillo GIrbau | kit de reparación de booster (2 sellos, 1 limpiador, 2 sellos para vástago) | UNIDAD | 1 | 405692 | 77081 | 482773 |  | 0 | 0
141 | 1014010735 | Lavadoras Girbau | valvulina (cuñete) | UNIDAD | 1 | 593409 | 112748 | 706157 |  | 0 | 0
142 | 1123256016 | Rodillo girbau | Cadena de transmisión JIS B 1801 | UNIDAD | 1 | 694343 | 131925 | 826268 |  | 0 | 0
143 | 1128099061 | Rodillo girbau | PLC ref:PLC 02DR-D | UNIDAD | 1 | 2756661 | 523766 | 3280427 |  | 0 | 0
144 | 1128099060 | Rodillo girbau | PLC ref PLC CO-01 AC | UNIDAD | 1 | 601545 | 114294 | 715839 |  | 0 | 0
145 | 1128099059 | Rodillo girbau | PLC ref PLC C-04THM | UNIDAD | 1 | 2071988 | 393678 | 2465666 |  | 0 | 0
146 | 1128599024 | Lavadoras Gemlsa | Resortes para lavadora de barrera sanitaria de 90 Lbs. marca GEMLSA | UNIDAD | 1 | 1094353 | 207927 | 1302280 |  | 0 | 0
147 | 1128599373 | Lavadoras Gemlsa | Resortes para lavadora de barrera sanitaria de 50 Lbs. marca GEMLSA | UNIDAD | 1 | 1113099 | 211489 | 1324588 |  | 0 | 0
148 | 1123265032 | Lavadoras Gemlsa | Rodamiento 6309 | UNIDAD | 1 | 167096 | 31748 | 198844 |  | 0 | 0
149 | 1128099060 | Lavadoras Gemlsa | PLC ref:PLC CO-01 AC | UNIDAD | 1 | 917145 | 174258 | 1091403 |  | 0 | 0
150 | 1128099061 | Lavadoras Gemlsa | PLC ref:PLC 02DR-D | UNIDAD | 1 | 1947861 | 370094 | 2317955 |  | 0 | 0
151 | 1128099062 | Lavadoras Gemlsa | PLC 08TR | UNIDAD | 1 | 544255 | 103408 | 647663 |  | 0 | 0
152 | 1128099063 | Lavadoras Gemlsa | PLC ref:PLC 16CDD | UNIDAD | 1 | 782964 | 148763 | 931727 |  | 0 | 0
153 | 1121090315 | Lavadoras Gemlsa | Sensor de nivel de 4 líneas para lavadora de barrera sanitaria de 90/50 Lbs. marca GEMLSA | UNIDAD | 1 | 477416 | 90709 | 568125 |  | 0 | 0
154 | 1128099061 | Secadora Gemlsa | PLC ref PLC 02DR-D | UNIDAD | 1 | 1947861 | 370094 | 2317955 |  | 0 | 0
155 | 1128099058 | Secadora Gemlsa | PLC ref PLC CO-01 AC | UNIDAD | 1 | 601545 | 114294 | 715839 |  | 0 | 0
156 | 1128099059 | Secadora Gemlsa | PLC ref PLC C-04THM | UNIDAD | 1 | 2071988 | 393678 | 2465666 |  | 0 | 0
157 | 1128099131 | Secadora Gemlsa | Pantalla tactil marca maple Systems modelo: HMI5071L para secadora de 50lbs | UNIDAD | 1 | 2560147 | 486428 | 3046575 |  | 0 | 0
158 | 1128599719 | Secadora Gemlsa | Eje de canasta de secadora GEMLSA de 50 lbs. | UNIDAD | 1 | 98860 | 18783 | 117643 |  | 0 | 0
159 | 1043257008 | Plegadora Girbau | Rodamientos de inserción UC 209 con chumacera de pared | UNIDAD | 1 | 378949 | 72000 | 450949 |  | 0 | 0
160 | 1128599246 | Lavadoras Girbau | PULSADOR ROJO 22MM con dos bloques de contacto NC Y NA, base metálica | UNIDAD | 1 | 123154 | 23399 | 146553 |  | 0 | 0
161 | 1128599246 | Lavadoras Girbau | PULSADOR VERDE 22MM con dos bloques de contacto NC Y NA, base metálica | UNIDAD | 1 | 168250 | 31968 | 200218 |  | 0 | 0
162 | 1121090225 | Lavadoras Girbau | Bloque de contactos de pulsador NC | UNIDAD | 1 | 40473 | 7690 | 48163 |  | 0 | 0
163 | 1121090225 | Lavadoras Girbau | Bloque de contactos de pulsador NA | UNIDAD | 1 | 40473 | 7690 | 48163 |  | 0 | 0
164 | 1041518339 | Lavadoras Girbau | Abrazadera en acero inoxidable, tipo cremallera de ½” x 6” diámetro | UNIDAD | 1 | 74506 | 14156 | 88662 |  | 0 | 0
165 | 1121010162 | Lavadoras Girbau | Luz Piloto Harmony Xa2 22mm 24 V Ac/dc Led Rojo | UNIDAD | 1 | 91126 | 17314 | 108440 |  | 0 | 0
166 | 1121010162 | Lavadoras Girbau | Luz Piloto Harmony Xa2 22mm 24 V Ac/dc Led verde | UNIDAD | 1 | 91126 | 17314 | 108440 |  | 0 | 0
167 | 1121090801 | Lavadoras Girbau | Interruptor Selector eléctrico metálico dos posiciones 22 mm con dos bloques de contacto NA, doble engranaje. | UNIDAD | 1 | 267055 | 50740 | 317795 |  | 0 | 0
168 | 1128044049 | Lavadoras gemlsa | Relevo de 14 pines 24 VDC | UNIDAD | 1 | 81869 | 15555 | 97424 |  | 0 | 0
169 | 1121090142 | Secadoras gemlsa | Filtro secadora Gemlsa marco y angeo metálico | UNIDAD | 1 | 526251 | 99988 | 626239 |  | 0 | 0
170 | 1126020023 | Prnsa rotativa | Funda para mesa de planchado de prensa rotativa | UNIDAD | 1 | 340160 | 64630 | 404790 |  | 0 | 0
171 | 1128099013 | Lavadoras Girbau | Limit Switch marca telemecanique ref: ZCKM1 | UNIDAD | 1 | 468722 | 89057 | 557779 |  | 0 | 0
172 | 1121090001 | Lavadoras Girbau | Rotulas en nylon para amortiguadores de lavadora girbau combi 1000/ 660, según muestra | UNIDAD | 1 | 159290 | 30265 | 189555 |  | 0 | 0
173 | 1043257113 | Rodillo plegador con planchador longitu | Juego de sello mecánico en carbón, incluye rotula en acero inoxidable y resorte en acero inoxidable de 1”1/4”, para chumacera de entrada de vapor de rodillo planchador de ropas | UNIDAD | 1 | 2212081 | 420295 | 2632376 |  | 0 | 0
174 | 1129099011 | Rodillo plegador con planchador longitu | Trampa para vapor de balde invertido de 1”, marca Spirax sarco | UNIDAD | 1 | 4187626 | 795649 | 4983275 |  | 0 | 0
175 | 1043257122 | Lavadora gemsa | Rodamiento de carga axial cónico para espigo de amortiguación de lavadoras Gemlsa de 90 lbs | UNIDAD | 1 | 226773 | 43087 | 269860 |  | 0 | 0
176 | 1043257122 | Lavadora gemsa | Rodamiento de carga axial cónico para espigo de amortiguación de lavadoras Gemlsa de 50 lbs | UNIDAD | 1 | 205140 | 38977 | 244117 |  | 0 | 0
177 | 1128599604 | Plegadora Girbau | Eje de 2” de largo x 1” diámetro en acero | UNIDAD | 1 | 1189812 | 226064 | 1415876 |  | 0 | 0
178 | 1121099335 | rodillo girbau | Piñón de distribución de cadenas s/m | UNIDAD | 1 | 2360249 | 448447 | 2808696 |  | 0 | 0
179 | 1121099335 | plegadora Girbau | Piñón de distribución de cadenas s/m | UNIDAD | 1 | 162621 | 30898 | 193519 |  | 0 | 0
180 | 1128599804 | Secadoras gemlsa | Seguro para puerta de secadora Gemlsa tipo lift and turn de 15mm | UNIDAD | 1 | 805640 | 153072 | 958712 |  | 0 | 0
181 | Código Nuevo | Lavadoras Girbau | Rodamiento 23-120 skf | UNIDAD | 1 | 2798855 | 531782 | 3330637 |  | 0 | 0
182 | Código Nuevo | Rodillo plegador con planchador longitud | Rodamiento UCX-17-307 para eje de 3” ½” | UNIDAD | 1 | 2467648 | 468853 | 2936501 |  | 0 | 0
183 | Código Nuevo | Lavadoras Girbau | Correa B60 | UNIDAD | 1 | 137258 | 26079 | 163337 |  | 0 | 0
184 | Código Nuevo | Rodillo plegador con planchador longitud | Correa B34 | UNIDAD | 1 | 70568 | 13408 | 83976 |  | 0 | 0
185 | Código Nuevo | Rodillo plegador con planchador longitud | Correa B35 | UNIDAD | 1 | 74000 | 14060 | 88060 |  | 0 | 0
186 | Código Nuevo | Compresor de pistón MIC | Extractor de aire industrial metálico de 20″, 1hp, 220v | UNIDAD | 1 | 1007648 | 191453 | 1199101 |  | 0 | 0
187 | Código Nuevo | Compresor de pistón MIC | Presostato marca Danfoss de 60-180 psi, diferencial 7-20 psi, conexión npt de ¼”, con diferencial ajustable. | UNIDAD | 1 | 793706 | 150804 | 944510 |  | 0 | 0
188 | Código Nuevo | Compresor de pistón MIC | Manómetro para aire de 0-200psi (16 bar) conexión npt de ¼”, caratula de 2 ½” en glicerina. | UNIDAD | 1 | 141733 | 26929 | 168662 |  | 0 | 0
189 | Código Nuevo | Compresor de pistón MIC | Manguera flexometálica con tubo en acero inoxidable de 1” x 70 cm alta presión. | UNIDAD | 1 | 545150 | 103579 | 648729 |  | 0 | 0
190 | Código Nuevo | Compresor de pistón MIC | Relé térmico para protección de motor de 20HP, 52,6 A, 220v, trifásico | UNIDAD | 1 | 980047 | 186209 | 1166256 |  | 0 | 0
191 | Código Nuevo | Plegadora de sabanas | Rodamiento de inserción UC-209 | UNIDAD | 1 | 378949 | 72000 | 450949 |  | 0 | 0
192 | Código Nuevo | Secadora Gemlsa | Trampa tipo flotador en acero para vapor de ¾” | UNIDAD | 1 | 3064418 | 582239 | 3646657 |  | 0 | 0
193 | Código Nuevo | Secadora Gemlsa | Filtro para vapor en acero de ¾” | UNIDAD | 1 | 129798 | 24662 | 154460 |  | 0 | 0
194 | Código Nuevo | Lavadoras Girbau | Abrazadera en acero inoxidable tipo cremallera ¾” | UNIDAD | 1 | 28346 | 5386 | 33732 |  | 0 | 0
195 | Código Nuevo | Lavadoras Girbau | Abrazadera en acero inoxidable tipo cremallera 1/2” | UNIDAD | 1 | 28346 | 5386 | 33732 |  | 0 | 0
196 | Código Nuevo | Lavadoras Girbau | rodamiento skf 22213E | UNIDAD | 1 | 740741 | 140741 | 881482 |  | 0 | 0
197 | Código Nuevo | Lavadoras Girbau | Papel para empaquetaduras tipo cranflex de 1/16” (pliego) | UNIDAD | 1 | 113387 | 21544 | 134931 |  | 0 | 0
198 | Código Nuevo | Lavadoras Girbau | Papel para empaquetaduras tipo cranflex de 1/32” (pliego) | UNIDAD | 1 | 102943 | 19559 | 122502 |  | 0 | 0
199 | Código Nuevo | Rodillo plegador con planchador longitud | Correa B29 | UNIDAD | 1 | 62661 | 11906 | 74567 |  | 0 | 0
200 | Código Nuevo | Lavadoras Girbau | Amarres plásticos blanco Largo: 20 centímetros, Ancho: 2.5mm, Tensión: 18lb x (100 unidades) | UNIDAD | 1 | 110403 | 20977 | 131380 |  | 0 | 0
201 | Código Nuevo | Lavadoras Girbau | Funda Termoencogible Termoretractil para cables x 10mm (metro) | UNIDAD | 1 | 17903 | 3402 | 21305 |  | 0 | 0
202 | Código Nuevo | Lavadoras Girbau | Funda Termoencogible Termoretractil para cables x 5mm (metro) | UNIDAD | 1 | 26258 | 4989 | 31247 |  | 0 | 0
203 | Código Nuevo | Lavadoras Girbau | Electrodo soldadura acero inoxidable E-308L-16 1/8” (Kilo) | UNIDAD | 1 | 293910 | 55843 | 349753 |  | 0 | 0
204 | Código Nuevo | Lavadoras Girbau | Electrodo soldadura 6013 x 1/8” (Kilo) | UNIDAD | 1 | 23574 | 4479 | 28053 |  | 0 | 0
205 | Código Nuevo | Lavadoras Girbau | Soldadura de estaño con núcleo de resina 60/40, para electrónica 1mm diámetro (500gr) | UNIDAD | 1 | 395361 | 75119 | 470480 |  | 0 | 0
206 | Código Nuevo | Rodillo plegador con planchador longitud | Correa VSB4430V910 | UNIDAD | 1 | 490845 | 93261 | 584106 |  | 0 | 0
207 | Código Nuevo | Rodillo plegador con planchador longitud | Compuesto para esmerilado de válvulas a base de grasa | UNIDAD | 1 | 1200000 | 228000 | 1428000 |  | 0 | 0
208 | Código Nuevo | Lavadora Gemlsa | Valvula solenoide para agua de 2” cuerpo en bronce 110v, orificio 50 | UNIDAD | 1 | 700000 | 133000 | 833000 |  | 0 | 0
209 | Código Nuevo | rodillo girbau | Manguera flexible para alta temperatura de 6” | UNIDAD | 1 | 450000 | 85500 | 535500 |  | 0 | 0
210 | Código Nuevo | rodillo girbau | Rodamiento 6307 | UNIDAD | 1 | 380000 | 72200 | 452200 |  | 0 | 0
211 | Código Nuevo | rodillo girbau | Rodamiento 6206 | UNIDAD | 1 | 350000 | 66500 | 416500 |  | 0 | 0
212 | Código Nuevo | Lavadora Gemlsa | Codo en acero inox 1 ½” NPT 200 psi | UNIDAD | 1 | 55000 | 10450 | 65450 |  | 0 | 0
213 | Código Nuevo | Secadoras gemlsa | Codo en acero inox ½” NPT 200 psi | UNIDAD | 1 | 45000 | 8550 | 53550 |  | 0 | 0
214 | Código Nuevo | Secadoras gemlsa | Codo en acero inox 1” NPT 200 psi | UNIDAD | 1 | 50000 | 9500 | 59500 |  | 0 | 0
215 | Código Nuevo | Secadoras gemlsa | Codo en acero inox 3/4” NPT 200 psi | UNIDAD | 1 | 48000 | 9120 | 57120 |  | 0 | 0
216 | Código Nuevo | Lavadora Gemlsa | Unión universal en acero inox 1 ½” NPT 200 psi | UNIDAD | 1 | 130000 | 24700 | 154700 |  | 0 | 0
217 | Código Nuevo | Secadoras gemlsa | Unión universal en acero inox ½” NPT 200 psi | UNIDAD | 1 | 110000 | 20900 | 130900 |  | 0 | 0
218 | Código Nuevo | Secadoras gemlsa | Unión universal en acero inox 1” NPT 200 psi | UNIDAD | 1 | 120000 | 22800 | 142800 |  | 0 | 0
219 | Código Nuevo | Secadoras gemlsa | Unión universal en acero inox 3/4” NPT 200 psi | UNIDAD | 1 | 90000 | 17100 | 107100 |  | 0 | 0
220 | Código Nuevo | Lavadora Gemlsa | Empaque de nitrilo de ¼”con alma de lona en lamina | UNIDAD | 1 | 60000 | 11400 | 71400 |  | 0 | 0
221 | Código Nuevo | Lavadora 1000/660 | Manguera acorazada para vapor de 1/2" x 30 cm | UNIDAD | 1 | 180000 | 34200 | 214200 |  | 0 | 0
222 | Código Nuevo | Lavadora Gemlsa, Lavadora 1000/660 | Aislante térmico para tubería de vapor de 1 ½” (cañuela, encamisado) (x metro) | UNIDAD | 1 | 90000 | 17100 | 107100 |  | 0 | 0
223 | Código Nuevo | Secadoras gemlsa | Ventilador de aspas (extracción de vahos para 3 secadora marca Gemlsa) | UNIDAD | 1 | 1500000 | 285000 | 1785000 |  | 0 | 0
224 | Código Nuevo | Lavadoras Girbau | Portafusibles tipo industrial 14 x 51, 50A, 400v | UNIDAD | 1 | 60000 | 11400 | 71400 |  | 0 | 0
225 |  | Lavadoras Girbau | Rodamiento 6209 | UNIDAD | 1 | 370000 | 70300 | 440300 |  | 0 | 0
TOTAL REPUESTOS | [7 empty] | 152258543 |  |  | 0
PRECIO TOTAL | [7 empty] | 333700632 |  |  | 0