ANEXO N°1.

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Ciudad y Fecha, __________________________________

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOSUCIO CALDAS

Carrera 7, Calle 10 Esquina 3 Piso

Riosucio Caldas

Nombre o Razón Social: ____________________________________________________

Cédula de Ciudadanía o Nit: _________________________________

Teléfonos: ____________________. Correo Electrónico: ______________

Me permito presentar la oferta relacionada con la invitación pública Nro.______ de 2025, cuyo objeto es: EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON EL MUNICIPIO A REALIZAR ADECUACIONES LOCATIVAS NECESARIAS EN EL PUNTO CONOCIDO COMO VIVE DIGITAL, CON EL FIN DE HABILITAR ESPACIOS DE ATENCION EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD RIOSUCEÑA.

Además, manifiesto que si resulto elegido desarrollaré el objeto contractual en los términos señalados en los estudios previos, la invitación y la oferta.

Declaro bajo gravedad de juramento:

- Que no me encuentro incurso, (o la persona jurídica que represento) en causal alguna de inhabilidad o incompatibilidad para contratar con el Estado y que me encuentro a Paz y Salvo por todo concepto con el Municipio de Riosucio Caldas.

- Que conozco las especificaciones técnicas para la ejecución del contrato.

- Que conozco y acepto las condiciones de la Alcaldía Municipal de Riosucio para el perfeccionamiento, legalización, ejecución y liquidación del contrato.

- Que me encuentro a paz y salvo por concepto de seguridad social y parafiscal.

- Que no me hallo en la prohibición contemplada en el artículo 5º de la Ley 1474 de 2011, el cual reza lo siguiente. “Artículo 5º. Quien haya celebrado un contrato estatal de obra pública de concesión, suministro de medicamentos y de alimentos o su cónyuge, compañero o compañera permanente, pariente hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad y/o primero civil o sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, con las entidades a que se refiere el artículo 2º de la Ley 80 de 1993, durante el plazo de ejecución y hasta la liquidación del mismo, no podrán celebrar contratos de interventoría con la misma entidad.”.

Firma del Proponente

______________________________________________________

ANEXO 2.

CARTA DE COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad y Fecha, __________________________________

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOSUCIO CALDAS

Carrera 7, Calle 10 Esquina 3 Piso

Riosucio Caldas

REFERENCIA: Compromiso Anticorrupción

Proceso de Contratación _______-2025.

[Nombre del representante legal del Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, en mi calidad de representante legal de [nombre del Proponente], manifiesto en mi nombre y en nombre de [nombre del Proponente] que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la Entidad Contratante para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.

2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación ___ -2025.

3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación Nro. ____ -2025.

5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación ______-2025 nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

En constancia de lo anterior firmo este documento a los días [día] del mes de [mes] de 2025.

Firma representante legal del Proponente

Nombre:

Cargo:

Documento de Identidad:

Los representantes de los integrantes del Proponente plural deben suscribir el presente documento

ANEXO N° 3

OFERTA ECONÓMICA

Ciudad y Fecha, __________________________________

Señores:

ALCALDIA MUNICIPAL DE RIOSUCIO CALDAS

Carrera 7, Calle 10 Esquina 3 Piso

Riosucio Caldas

REFERENCIA: Oferta Económica Invitación Pública Nro. _______ de 2025.

| ITEM | ADECUACION PUNTO VIVE DIGITAL | UNIDAD |  | CANT | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADECUACION AULA STEM |  |  |  |  |  |  |
| 1,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 | M2 |  | 240 |  |  |
| 1,2 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE PT EN TUBERA CONDUIT EMT 1/2", CABLE 10 AWG HFFR LS | UND |  | 21 |  |  |
| 1,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CANALETA ELÉCTRICA PLÁSTICA DE 10 X 100 CM | ML |  | 39,75 |  |  |
| 1,4 | CÁMARAS DE SEGURIDAD KIT CCTV 1080p DAHUA DVR 8CH + 4CÁMARAS CON DISCO DURO, LISTO PARA INSTALAR( 1 DVR 8 CANALES DAHUA 2MPX REFERENCIA XVR-1B08-I, INCLUYE: FUENTE DE PODER, MOUSE, CABLES PARA CONECTAR DISCO DURO. MANUAL,4 CÁMARAS TIPO DOMO PLÁSTICO O BALA DAHUA HDCVI 1080P, 4 PARES DE VIDEO BALUN AHD, 4 ADAPTADORES DE CORRIENTE. 12V 1AMP, 4 CAJAS DE PASO 10X10 (TERMOPLSTICAS PARA UNA INSTALACION ESTETICA), 4 PARES DE BORNERA TIPO JACK, 1 DISCO DURO 1TB, 50 METROS DE CABLE UTP 5E. | UND |  | 1,00 |  |  |
| ADECUACION ICA |  |  |  |  |  |  |
| 2,1 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2 | M2 |  | 90,83 |  |  |
| ADECUACION VETERINARIA |  |  |  |  |  |  |
| 3,1 | DEMOLICION MURO EN DRY WALL | M2 |  | 9,135 |  |  |
| 3,2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MURO EN DRYWALL UNA CARAS (Perfileria Cal. 26) Incluye tres (3) manos de pintura | M2 |  | 18,27 |  |  |
| 3,3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE 11 1/2" Agua Fria ( Red de suministro ) Incluye accesorios | ML |  | 15,00 |  |  |
| 3,4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO AGUA FRIA 1/2" PVC -P ( Incluye accesorios de instalación ) | UND |  | 1,00 |  |  |
| 3,5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PUNTO DESAGUE PVC 2" Aparatos sanitarios y desagues (INCLUYE CODO, YEE Y ACCESORIOS) | UND |  | 1,00 |  |  |
| 3,6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TUBERIA PVC-S 2" (RED SANITARIA, INCLUYE ACCESORIOS) | ML |  | 20 |  |  |
| 3,7 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION REGISTRO Red White 1/2 (Incluye accesorios) | UND |  | 1,00 |  |  |
| 3,8 | CORTE MECANIZADO DE PAVIMENTO 0,07 MM | ML |  | 24 |  |  |
| 3,9 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS DE CONCRETO HIDRÁULICO | M3 |  | 0,6 |  |  |
| 3,10 | EXCAVACIÓN EN ZANJA - MATERIAL COMÚN - 0.0 A 2.0 M | M3 |  | 6 |  |  |
| 3,11 | RELLENO, CONFORMACION Y COMPACTACION A MAQUINA CON MATERIAL PROVENIENTE DE EXCAVACION (INCLUYE CARGUE, DESCARGUE) | M3 |  | 6 |  |  |
| 3,12 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLACA CONTRAPISO CONCRETO 3000 PSI E=0.07 m ( Sin refuerzo) | M2 |  | 6 |  |  |
| 3,13 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN MESON ACERO INOXIDABLE CAL. 20 ANCHO = 0,60M | ML |  | 1,55 |  |  |
| 3,14 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION LAVAPLATOS DE EMPOTRAR DOBLE EN ACERO INOXIDABLE - Tipo Socoda o Similar - Dimensiones 81 x 51 cm. | UND |  | 1 |  |  |
| 3,15 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MUEBLE BAJO MESON ANCHO: 0.60 M. CON FACHADA: MADECOR 19 MM. INTERIOR: MADECOR 15 MM. TIPO PIZANO O SIMILAR. ACABADO: SEGÚN PINTA SELECCIONADA DE CARTA COLORES MADECOR. (INCLUYE HOJAS PARA PUERTAS CON 2 RANURAS HORIZONTALES PINTADAS Y CON MARQUETE EN CANTO DECORATIVO. INTERIOR CON UN (1) ENTREPAÑO, TAPA SOBRE EL POYO DEL MUEBLE, HERRAJES, MANIJAS, SUMINISTRO DE TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR UNA CORRECTA INSTALACIÓN). | M2 |  | 0,93 |  |  |
| SUBTOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  |  |  |  |
| UTILIDAD |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL, OFERTA |  |  |  |  |  |  |  |

Atentamente,

NOMBRE Y FIRMA DEL PROPONENTE