## Análisis de cotización
ANÁLISIS DE COTIZACIONES
|  |  | EDGAR MOYANO GUERRERO NIT 7172048-6 | OAC MULTISERVICIOS S.A.S NIT 901563508-3 | JOSE FRANCISCO RUBIO GARCIA NIT 7167703-2 | DISEÑOS Y MONTAJES MECANICOS INGENIERIA SAS NIT 900912267-8 | MENOR VALOR | PROMEDIO | MEDIA GEOMETRICA | MEDIA ARMONICA | DESVIACIÓN ESTANDAR | COEFICIENTE DE VARIACIÓN | PRECIO DE REFERENCIA | METRICA UTILIZADA
ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD MEDIDA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (si aplica) | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (si aplica) | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (si aplica) | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO (si aplica)
1 | AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | UNIDAD | 2950000 | 3451000 | 3150000 | 3293920 | 2950000 | 3211230 | 3205883 | 3200502 | 184606 | 0.057488 | 2950000 | MENOR VALOR
2 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | UNIDAD | 3200000 | 4272100 | 3380000 | 3605700 | 3200000 | 3614450 | 3592729 | 3572151 | 405991 | 0.11232 | 3200000 | MENOR VALOR
3 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | UNIDAD | 3200000 | 3510500 | 3380000 | 3605700 | 3200000 | 3424050 | 3420632 | 3417178 | 152159 | 0.044438 | 3200000 | MENOR VALOR
4 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | UNIDAD | 4150000 | 4212600 | 4300000 | 4333980 | 4150000 | 4249145 | 4248527 | 4247908 | 72368 | 0.017031 | 4150000 | MENOR VALOR
5 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | UNIDAD | 6800000 | 4343500 | 7000000 | 5075350 | 4343500 | 5804713 | 5691519 | 5577433 | 1127655 | 0.19427 | 4343500 | MENOR VALOR
6 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | UNIDAD | 6800000 | 3510500 | 7000000 | 5075350 | 3510500 | 5596463 | 5396479 | 5182647 | 1417852 | 0.25335 | 5182647 | MEDIA ARMONICA
7 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL INVERTER 12.000 BTU - Tipo Portatil - Capacidad Enfriamiento: 12.000 BTU - Color: Blanco - Tipo de pantalla: LED - Funciones Solo frío - Eficiencia Energética C o D - Control remoto - Voltaje 110 V / 60 Hz - Tipo de gas refrigerante R32 FUNCIONES ADICIONALES - Modo sueño - Temporizador ON/OFF Kit de instalación: Adaptador de escape, Ducto de escape, Adaptador de ventana, kit deslizador de ventana, manguera de desague, pasador roscado, arandela y mariposa de fijación. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 1 año. | UNIDAD | 4300000 | 2558500 | 4500000 | 2518040 | 2518040 | 3469135 | 3341429 | 3218620 | 933656 | 0.26913 | 3218620 | MEDIA ARMONICA
8 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. Incluye: 3 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: Se quiere el servicio de instalación de 04 equipos en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenida Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga, y 01 servicio de instalacón en el Batallón de Artilleria de Defensa Aérea Nueva Granada Cl. 52 #9-28 a 9-82, Barrancabermeja, Santander | SERVICIO | 650000 | 535500 | 680000 | 1160250 | 535500 | 756438 | 723908 | 697065 | 239296 | 0.31635 | 697065 | MEDIA ARMONICA
9 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Incluye: 5 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: El servicio se requiere en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenidad Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga. | SERVICIO | 850000 | 1249500 | 920000 | 1160250 | 850000 | 1044938 | 1031867 | 1018945 | 164888 | 0.1578 | 850000 | MENOR VALOR
10 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 9.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Incluye: 3 metros de Tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: El servicio se requiere en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenidad Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga. | SERVICIO | 650000 | 749700 | 750000 | 1160250 | 650000 | 827488 | 806963 | 789337 | 196397 | 0.23734 | 789337 | MEDIA ARMONICA
11 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU. 5 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex. Tuberia de desague minima de 5 metros. -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. El servicio se requiere en las instalaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N° 2, ubicado en el Corregimiento San Jorge Kilometro 1 Cantón Militar Cúcuta Norte Santander. | SERVICIO | 500000 | 1130500 | 680000 | 1160250 | 500000 | 867688 | 817194 | 766719 | 285081 | 0.32855 | 766719 | MEDIA ARMONICA

## Precios de Referencia
PRECIOS DE REFERENCIA
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-01-01-004-003-09 |  |  | OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS
1 | AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 | UNIDAD | 1 | 2950000 | 2950000
2 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BITER 5 - DMBUG | UNIDAD | 4 | 3200000 | 12800000
3 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 | UNIDAD | 3 | 3200000 | 9600000
4 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BAACA5 - DMBUG | UNIDAD | 2 | 4150000 | 8300000
5 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BAACA5 | UNIDAD | 1 | 4343500 | 4343500
6 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 - BRACNA2 | UNIDAD | 6 | 5182647 | 31095882
7 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL INVERTER 12.000 BTU - Tipo Portatil - Capacidad Enfriamiento: 12.000 BTU - Color: Blanco - Tipo de pantalla: LED - Funciones Solo frío - Eficiencia Energética C o D - Control remoto - Voltaje 110 V / 60 Hz - Tipo de gas refrigerante R32 FUNCIONES ADICIONALES - Modo sueño - Temporizador ON/OFF Kit de instalación: Adaptador de escape, Ducto de escape, Adaptador de ventana, kit deslizador de ventana, manguera de desague, pasador roscado, arandela y mariposa de fijación. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 1 año. | BRACNA2 | UNIDAD | 4 | 3218620 | 12874480
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
1 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. Incluye: 3 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: Se quiere el servicio de instalación de 04 equipos en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenida Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga, y 01 servicio de instalacón en el Batallón de Artilleria de Defensa Aérea Nueva Granada Cl. 52 #9-28 a 9-82, Barrancabermeja, Santander | BMMA2 | SERVICIO | 2 | 697065 | 1394130
2 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Incluye: 5 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: El servicio se requiere en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenidad Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga. | BMMA2 | SERVICIO | 1 | 850000 | 850000
3 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 9.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Incluye: 3 metros de Tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: El servicio se requiere en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenidad Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga. | BMMA2 | SERVICIO | 2 | 789337 | 1578674
4 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU. 5 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex. Tuberia de desague minima de 5 metros. -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. El servicio se requiere en las instalaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N° 2, ubicado en el Corregimiento San Jorge Kilometro 1 Cantón Militar Cúcuta Norte Santander. | BRACNA2 | SERVICIO | 1 | 766719 | 766719
TOTAL | [5 empty] | 86553385

## Cubrimiento de la Necesidad
CUBRIMIENTO DE LA NECESIDAD
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES TOTALES | PROYECTADO A ADQUIRIR |  | LIMITACION
|  |  |  | CANTIDADES MINIMAS | % | CANTIDAD | %
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-01-01-004-003-09 |  |  | OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS
1 | AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | UNIDAD | 2 | 1 | 50% | 1 | 50%
2 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | UNIDAD | 9 | 4 | 44.44% | 5 | 55.56%
3 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | UNIDAD | 5 | 3 | 60% | 2 | 40%
4 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | UNIDAD | 3 | 2 | 66.67% | 1 | 33.33%
5 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | UNIDAD | 2 | 1 | 50% | 1 | 50%
6 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | UNIDAD | 8 | 6 | 75% | 2 | 25%
7 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL INVERTER 12.000 BTU - Tipo Portatil - Capacidad Enfriamiento: 12.000 BTU - Color: Blanco - Tipo de pantalla: LED - Funciones Solo frío - Eficiencia Energética C o D - Control remoto - Voltaje 110 V / 60 Hz - Tipo de gas refrigerante R32 FUNCIONES ADICIONALES - Modo sueño - Temporizador ON/OFF Kit de instalación: Adaptador de escape, Ducto de escape, Adaptador de ventana, kit deslizador de ventana, manguera de desague, pasador roscado, arandela y mariposa de fijación. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 1 año. | UNIDAD | 4 | 4 | 100% | 0 | 0%
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
1 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. Incluye: 3 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: Se quiere el servicio de instalación de 04 equipos en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenida Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga, y 01 servicio de instalacón en el Batallón de Artilleria de Defensa Aérea Nueva Granada Cl. 52 #9-28 a 9-82, Barrancabermeja, Santander | SERVICIO | 5 | 2 | 40% | 3 | 60%
2 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Incluye: 5 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: El servicio se requiere en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenidad Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga. | SERVICIO | 1 | 1 | 100% | 0 | 0%
3 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 9.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Incluye: 3 metros de Tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: El servicio se requiere en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenidad Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga. | SERVICIO | 2 | 2 | 100% | 0 | 0%
4 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU. 5 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex. Tuberia de desague minima de 5 metros. -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. El servicio se requiere en las instalaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N° 2, ubicado en el Corregimiento San Jorge Kilometro 1 Cantón Militar Cúcuta Norte Santander. | SERVICIO | 7 | 1 | 14.29% | 6 | 85.71%

## Distribución pptal por und
ARTÍCULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR ARTICULO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO OFICIAL | SALDO EN CDP
A-02-01-01-004-003 | 10 CSF | MAQUINARIA PARA USO GENERAL | BRCNA2 | 39300000 | 38787715 | 512285
|  |  | BMMA2 | 18199000 | 17732647 | 466353
| 16 SSF |  | DMBUG | 16400000 | 13750000 | 2650000
|  |  | BITER5 | 3973088 | 3200000 | 773088
|  |  | BAACA5 | 8500000 | 8493500 | 6500
TOTAL |  |  |  | 86372088 | 81963862 | 4408226
ARTÍCULO PRESUPUESTAL (SIIF NACIÓN) | RECURSO | DESCRIPCIÓN DEL RUBRO | UNIDAD BENEFICIADA | VALOR ARTICULO PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO OFICIAL | SALDO EN CDP
A-02-02-02-005-004 | 10 CSF | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | BMMA2 | 4000000 | 3822804 | 177196
|  |  | BRCNA2 | 1200000 | 766719 | 433281
|  |  |  | 5200000 | 4589523 | 610477
TOTAL PRESUPUESTO |  |  |  | 91572088 | 86553385 | 5018703

## Cantidad necesidad original
CANTIDADES ORIGINALES DE LA NECESIDAD
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-01-01-004-003-09 |  |  | OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | LUGAR ENTREGA BIENES | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | BRCNA2 | BMMA2 | DMBUG | BITER5 | BAACA5 | TOTAL | PRECIO DE REFERENCIA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA UNITARIO INCLUIDO IVA | BRCNA2 | BMMA2 | DMBUG | BITER5 | BAACA5 | TOTAL
1 | AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 | UNIDAD | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 2950000 | 5900000 | 0 | 5900000 | 0 | 0 | 0 | 5900000
2 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BITER 5 - DMBUG | UNIDAD | 9 |  |  | 7 | 2 |  | 9 | 3200000 | 28800000 | 0 | 0 | 22400000 | 6400000 | 0 | 28800000
3 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 | UNIDAD | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 3200000 | 16000000 | 0 | 16000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000
4 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BAACA5 - DMBUG | UNIDAD | 3 |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4150000 | 12450000 | 0 | 0 | 4150000 | 0 | 8300000 | 12450000
5 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BAACA5 | UNIDAD | 2 |  |  |  |  | 2 | 2 | 4343500 | 8687000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8687000 | 8687000
6 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 - BRACNA2 | UNIDAD | 8 | 7 | 1 |  |  |  | 8 | 5182647 | 41461176 | 36278529 | 5182647 | 0 | 0 | 0 | 41461176
7 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL INVERTER 12.000 BTU - Tipo Portatil - Capacidad Enfriamiento: 12.000 BTU - Color: Blanco - Tipo de pantalla: LED - Funciones Solo frío - Eficiencia Energética C o D - Control remoto - Voltaje 110 V / 60 Hz - Tipo de gas refrigerante R32 FUNCIONES ADICIONALES - Modo sueño - Temporizador ON/OFF Kit de instalación: Adaptador de escape, Ducto de escape, Adaptador de ventana, kit deslizador de ventana, manguera de desague, pasador roscado, arandela y mariposa de fijación. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 1 año. | BRACNA2 | UNIDAD | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 3218620 | 12874480 | 12874480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12874480
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA | [7 empty] | 26244767 | 126172656 | 49153009 | 27082647 | 26550000 | 6400000 | 16987000 | 126172656
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | LUGAR ENTREGA BIENES | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | BRCNA2 | BMMA2 | DMBUG | BITER5 | BAACA5 | TOTAL | PRECIO DE REFERENCIA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA UNITARIO INCLUIDO IVA | BRCNA2 | BMMA2 | DMBUG | BITER5 | BAACA5 | TOTAL
1 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. Incluye: 3 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: Se quiere el servicio de instalación de 04 equipos en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenida Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga, y 01 servicio de instalacón en el Batallón de Artilleria de Defensa Aérea Nueva Granada Cl. 52 #9-28 a 9-82, Barrancabermeja, Santander | BMMA2 | SERVICIO | 5 |  | 5 |  |  |  | 5 | 697065 | 3485325 | 0 | 3485325 | 0 | 0 | 0 | 3485325
2 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Incluye: 5 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: El servicio se requiere en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenidad Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga. | BMMA2 | SERVICIO | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 850000
3 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 9.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Incluye: 3 metros de Tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: El servicio se requiere en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenidad Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga. | BMMA2 | SERVICIO | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 789337 | 1578674 | 0 | 1578674 | 0 | 0 | 0 | 1578674
4 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU. 5 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex. Tuberia de desague minima de 5 metros. -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. El servicio se requiere en las instalaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N° 2, ubicado en el Corregimiento San Jorge Kilometro 1 Cantón Militar Cúcuta Norte Santander. | BRACNA2 | SERVICIO | 7 | 7 |  |  |  |  | 7 | 766719 | 5367033 | 5367033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5367033
[11 empty] | 3103121 | 11281032 | 5367033 | 5913999 | 0 | 0 | 0 | 11281032
[11 empty] | 29347888 | 137453688 | 54520042 | 32996646 | 26550000 | 6400000 | 16987000 | 137453688

## Cantidad Limitada
CANTIDAD LIMITADA DE LA NECESIDAD
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-01-01-004-003-09 |  |  | OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | LUGAR ENTREGA BIENES | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | BRCNA2 | BMMA2 | DMBUG | BITER5 | BAACA5 | TOTAL | PRECIO DE REFERENCIA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA UNITARIO INCLUIDO IVA | BRCNA2 | BMMA2 | DMBUG | BITER5 | BAACA5 | TOTAL
1 | AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 | UNIDAD | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2950000 | 5900000 | 0 | 2950000 | 0 | 0 | 0 | 2950000
2 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BITER 5 - DMBUG | UNIDAD | 9 |  |  | 3 | 1 |  | 4 | 3200000 | 28800000 | 0 | 0 | 9600000 | 3200000 | 0 | 12800000
3 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 | UNIDAD | 5 |  | 3 |  |  |  | 3 | 3200000 | 16000000 | 0 | 9600000 | 0 | 0 | 0 | 9600000
4 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BAACA5 - DMBUG | UNIDAD | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 4150000 | 12450000 | 0 | 0 | 4150000 | 0 | 4150000 | 8300000
5 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BAACA5 | UNIDAD | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4343500 | 8687000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4343500 | 4343500
6 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 - BRACNA2 | UNIDAD | 8 | 5 | 1 |  |  |  | 6 | 5182647 | 41461176 | 25913235 | 5182647 | 0 | 0 | 0 | 31095882
7 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL INVERTER 12.000 BTU - Tipo Portatil - Capacidad Enfriamiento: 12.000 BTU - Color: Blanco - Tipo de pantalla: LED - Funciones Solo frío - Eficiencia Energética C o D - Control remoto - Voltaje 110 V / 60 Hz - Tipo de gas refrigerante R32 FUNCIONES ADICIONALES - Modo sueño - Temporizador ON/OFF Kit de instalación: Adaptador de escape, Ducto de escape, Adaptador de ventana, kit deslizador de ventana, manguera de desague, pasador roscado, arandela y mariposa de fijación. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 1 año. | BRACNA2 | UNIDAD | 4 | 4 |  |  |  |  | 4 | 3218620 | 12874480 | 12874480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12874480
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA | [7 empty] | 26244767 | 126172656 | 38787715 | 17732647 | 13750000 | 3200000 | 8493500 | 81963862
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | LUGAR ENTREGA BIENES | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | BRCNA2 | BMMA2 | DMBUG | BITER5 | BAACA5 | TOTAL | PRECIO DE REFERENCIA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA UNITARIO INCLUIDO IVA | BRCNA2 | BMMA2 | DMBUG | BITER5 | BAACA5 | TOTAL
1 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. Incluye: 3 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: Se quiere el servicio de instalación de 04 equipos en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenida Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga, y 01 servicio de instalacón en el Batallón de Artilleria de Defensa Aérea Nueva Granada Cl. 52 #9-28 a 9-82, Barrancabermeja, Santander | BMMA2 | SERVICIO | 5 |  | 2 |  |  |  | 2 | 697065 | 3485325 | 0 | 1394130 | 0 | 0 | 0 | 1394130
2 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Incluye: 5 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: El servicio se requiere en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenidad Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga. | BMMA2 | SERVICIO | 1 |  | 1 |  |  |  | 1 | 850000 | 850000 | 0 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 850000
3 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 9.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Incluye: 3 metros de Tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: El servicio se requiere en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenidad Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga. | BMMA2 | SERVICIO | 2 |  | 2 |  |  |  | 2 | 789337 | 1578674 | 0 | 1578674 | 0 | 0 | 0 | 1578674
4 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU. 5 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex. Tuberia de desague minima de 5 metros. -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. El servicio se requiere en las instalaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N° 2, ubicado en el Corregimiento San Jorge Kilometro 1 Cantón Militar Cúcuta Norte Santander. | BRACNA2 | SERVICIO | 7 | 1 |  |  |  |  | 1 | 766719 | 5367033 | 766719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766719
[11 empty] | 3103121 | 11281032 | 766719 | 3822804 | 0 | 0 | 0 | 4589523
[11 empty] | 29347888 | 137453688 | 39554434 | 21555451 | 13750000 | 3200000 | 8493500 | 86553385

## Cantidad Faltante
CANTIDADES FALTANTES PARA COMPLETAR LA NECESIDAD
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-01-01-004-003-09 |  |  | OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | LUGAR ENTREGA BIENES | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | BRCNA2 | BMMA2 | DMBUG | BITER5 | BAACA5 | TOTAL | PRECIO DE REFERENCIA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA | BRCNA2 | BMMA2 | DMBUG | BITER5 | BAACA5 | TOTAL
1 | AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 | UNIDAD | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 2950000 | 5900000 | 0 | 2950000 | 0 | 0 | 0 | 2950000
2 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BITER 5 - DMBUG | UNIDAD | 9 |  |  | 4 | 1 |  | 5 | 3200000 | 28800000 | 0 | 0 | 12800000 | 3200000 | 0 | 16000000
3 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 | UNIDAD | 5 |  | 2 |  |  |  | 2 | 3200000 | 16000000 | 0 | 6400000 | 0 | 0 | 0 | 6400000
4 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BAACA5 - DMBUG | UNIDAD | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4150000 | 12450000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150000 | 4150000
5 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BAACA5 | UNIDAD | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 4343500 | 8687000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4343500 | 4343500
6 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 - BRACNA2 | UNIDAD | 8 | 2 |  |  |  |  | 2 | 5182647 | 41461176 | 10365294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10365294
7 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL INVERTER 12.000 BTU - Tipo Portatil - Capacidad Enfriamiento: 12.000 BTU - Color: Blanco - Tipo de pantalla: LED - Funciones Solo frío - Eficiencia Energética C o D - Control remoto - Voltaje 110 V / 60 Hz - Tipo de gas refrigerante R32 FUNCIONES ADICIONALES - Modo sueño - Temporizador ON/OFF Kit de instalación: Adaptador de escape, Ducto de escape, Adaptador de ventana, kit deslizador de ventana, manguera de desague, pasador roscado, arandela y mariposa de fijación. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 1 año. | BRACNA2 | UNIDAD | 4 | [5 empty] | 0 | 3218620 | 12874480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA | [7 empty] | 26244767 | 126172656 | 10365294 | 9350000 | 12800000 | 3200000 | 8493500 | 44208794
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | LUGAR ENTREGA BIENES | UNIDAD MEDIDA | CANTIDAD | BRCNA2 | BMMA2 | DMBUG | BITER5 | BAACA5 | TOTAL | PRECIO DE REFERENCIA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA UNITARIO INCLUIDO IVA | BRCNA2 | BMMA2 | DMBUG | BITER5 | BAACA5 | TOTAL
1 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. Incluye: 3 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: Se quiere el servicio de instalación de 04 equipos en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenida Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga, y 01 servicio de instalacón en el Batallón de Artilleria de Defensa Aérea Nueva Granada Cl. 52 #9-28 a 9-82, Barrancabermeja, Santander | BMMA2 | SERVICIO | 5 |  | 3 |  |  |  | 3 | 697065 | 3485325 | 0 | 2091195 | 0 | 0 | 0 | 2091195
2 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Incluye: 5 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: El servicio se requiere en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenidad Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga. | BMMA2 | SERVICIO | 1 | [5 empty] | 0 | 850000 | 850000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 9.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Incluye: 3 metros de Tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: El servicio se requiere en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenidad Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga. | BMMA2 | SERVICIO | 2 | [5 empty] | 0 | 789337 | 1578674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU. 5 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex. Tuberia de desague minima de 5 metros. -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. El servicio se requiere en las instalaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N° 2, ubicado en el Corregimiento San Jorge Kilometro 1 Cantón Militar Cúcuta Norte Santander. | BRACNA2 | SERVICIO | 7 | 6 |  |  |  |  | 6 | 766719 | 5367033 | 4600314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4600314
[11 empty] | 3103121 | 11281032 | 4600314 | 2091195 | 0 | 0 | 0 | 6691509
[11 empty] | 29347888 | 137453688 | 14965608 | 11441195 | 12800000 | 3200000 | 8493500 | 50900303

## Ficha Técnica
DESCRIPCIÓN:
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-01-01-004-003-09 |  |  | OTRAS MÁQUINAS PARA USOS GENERALES Y SUS PARTES Y PIEZAS
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | LUGAR ENTREGA BIENES | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | AIRE ACONDICIONADO DE 9000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 | UNIDAD | 1
2 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BITER 5 - DMBUG | UNIDAD | 4
3 | AIRE ACONDICIONADO DE 12000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 | UNIDAD | 3
4 | AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BAACA5 - DMBUG | UNIDAD | 2
5 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. KIT de Instalación: Tubería de cobre largo mínimo de 3 metros, tubo de desagüe mínimo de 3 metros, cable de interconexión, soporte para condensadora. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BAACA5 | UNIDAD | 1
6 | AIRE ACONDICIONADO DE 24000 BTU INVERTER; GAS R/410; A 220 VOLTIOS Tipo Mini Split Pared Inverter; Refrigerante R-410A; Eficiencia Energética C o D; Alimentación: 1/220/60 (l/v/f);con control remoto -Compresor linverter-Color Blanco-Fuente de alimentación 220v – 60hz -Control de persiana vertical en 6 pasos - Doble filtro de protección-Sistema Anticorrosivo (Condensadora)-Con Autolimpieza- sistema con Protección de Voltaje - Flujo en 4 vías -Con Filtro deslizante - Conexión de tuberías de cobre. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 3 años. | BMMA2 - BRACNA2 | UNIDAD | 6
7 | AIRE ACONDICIONADO PORTATIL INVERTER 12.000 BTU - Tipo Portatil - Capacidad Enfriamiento: 12.000 BTU - Color: Blanco - Tipo de pantalla: LED - Funciones Solo frío - Eficiencia Energética C o D - Control remoto - Voltaje 110 V / 60 Hz - Tipo de gas refrigerante R32 FUNCIONES ADICIONALES - Modo sueño - Temporizador ON/OFF Kit de instalación: Adaptador de escape, Ducto de escape, Adaptador de ventana, kit deslizador de ventana, manguera de desague, pasador roscado, arandela y mariposa de fijación. -Garantía mínima del compresor 5 años; Garantía mínima de los componentes y/o partes de 1 año. | BRACNA2 | UNIDAD | 4
DESCRIPCIÓN:
CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO |  |  | NOMBRE CUENTA
A-02-02-02-005-004 |  |  | SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN
ITEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | UNIDAD BENEFICIADA | UNIDAD MEDIDA | NECESIDAD | CUMPLE | NO CUMPLE
1 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 12.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. Incluye: 3 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: Se quiere el servicio de instalación de 04 equipos en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenida Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga, y 01 servicio de instalacón en el Batallón de Artilleria de Defensa Aérea Nueva Granada Cl. 52 #9-28 a 9-82, Barrancabermeja, Santander | BMMA2 | SERVICIO | 2
2 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 24.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Incluye: 5 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: El servicio se requiere en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenidad Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga. | BMMA2 | SERVICIO | 1
3 | SERVICIO DESMONTE DE AIRE EXISTENTE E INSTALACIÓN AIRE ACONDICIONADO INVERTER 9.000 BTU CON PUESTA EN FUNCIONAMIENTO Incluye: 3 metros de Tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. Nota: El servicio se requiere en las instalaciones del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación No 2, ubicado en el Cantón Militar Batalla de Palonegro de la Quinta Brigada Avenidad Quebrada Seca # 33a 207 Bucaramanga. | BMMA2 | SERVICIO | 2
4 | SERVICIO DE INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 24.000 BTU. 5 metros de tuberia en cobre, esta debe ser rígida sin costura con accesorios (codos, Tee, etc.), también en cobre, unidos con soldadura de plata, y recubierta con cinta vinilio y rubatex. Tuberia de desague minima de 5 metros. -Protector De Voltaje A 220v Para Aires Acondionados. Voltaje Nominal: 220 V Corriente Máxima: 30 Amp. Retardo de Encendido: 4 Min. Proteje UN solo equipo. Cable encauchetado para instalación y/o conexión eléctrica, mínimo 3x12, distancia minima de instalación 5 metros. Puesta en correcto funcionamiento. El servicio se requiere en las instalaciones de la Brigada Contra el Narcotráfico N° 2, ubicado en el Corregimiento San Jorge Kilometro 1 Cantón Militar Cúcuta Norte Santander. | BRACNA2 | SERVICIO | 1