## MANTENIMIENTO ASCENSOR
5_9401_1480 prestar el servicio de mantenimiento preventivo correctivo y calibración en caso que aplique con suministro e instalación de repuestos partes y o accesorios requeridos para el correcto funcionamiento del ascensor marca schindler modelo 3300 apr ubicado en la subsede el pomar del centro de servicios de salud Sena así como la certificación del mismo | [9 empty] | NO MODIFICAR LA PRESENTE PLANTILLA SÓLO DIGITE SUS VALORES UNITARIOS (COLUMNA G) PARA CADA ÍTEM TENIENDO EN CUENTA TODO TIPO DE COSTO DIRECTO E INDIRECTO PARA EL PRESENTE OBJETO, Y TENGA EN CUENTA EL COMENTARIO DE LA CELDA H2
ÍTEMS | EQUIPO | CANTIDAD DE EQUIPOS | N° MTTO POR EQUIPO | TIPO DE MTTO | OBSERVACIONES TÉCNICAS | VALOR UNITARIO | IVA UNITARIO | TOTAL VALOR UNITARIO MAS IVA | VALOR TOTAL
1 | ASCENSOR MARCA SCHINDLER MODELO 3300 CARGA NOMINAL 400-1125 KG, 5-15 PERSONAS –RECORRIDO MÁX. 60 M, MÁX. 20 PARADAS UN EMBARQUE* 400 KG, 535 KG, 625 KG, 675 KG, 800 KG, 900 KG, 1000 KG, 1125 KG - DOBLE EMBARQUE* 535 KG, 625 KG, 675 KG, 800 KG, 900 KG, 1000 KG, 1125 KG - ANCHO DE LA PUERTA* 800 MM, 900 MM -ALTURA DE LA PUERTA* 2000 MM, 2100 MM 2300 MM (PARA 675 Y 1125 KG) -SISTEMA DE TRACCIÓN MÁQUINA ECOLÓGICA SIN REDUCTOR, VARIACIÓN DE FRECUENCIA - VELOCIDAD 1.0 M/S, 1.6 M/S -MANIOBRAS. MANIOBRAS EN PULSADORES; UNIVERSAL CON MEMORIA, COLECTIVA EN BAJADA Y COLECTIVA SELECTIVA -DECORACIÓN DOS SERIES DE DIFERENTES ESTILOS Y TRES LÍNEAS DE DECORACIÓN U OPCIÓN LIBERTÁ | 1 | 3 | PREVENTIVO | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EL ASCENSOR MARCA SCHINDLER MODELO 3300 UBICADO EN LA SUBSEDE EL POMAR, CON SUMINISTRO DE INSUMOS COMO ACEITES PARA CABLES Y GUIAS. CONECTORES Y TERMINALES ELECTRICAS. SWITCHES FIN DE CARRERA. BOTONERAS DE HALL. ATENCIÓN POR LLAMADO DE EMERGENCIA 7X24 PARA EL ASCENSOR. |  | 0 | 0 | 0
[8 empty] | TOTAL | 0
Note on H2: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Si el ítem está exento de IVA, indique cero (0)