PROCESO DE CONTRATACIÓN A TRAVÉS DEL SISTEMA ELECTRONICO DE CONTRATACION PÚBLICA

SECOP II No. SASI-0009-DRNR-2025

SELECCIÓN ABREVIADA PARA LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS UNIFORMES Y DE COMÚN UTILIZACIÓN POR SUBASTA INVERSA

FICHA TECNICA

CODIGOS UNSPSC

| ITEM | GRUPO | SEGMENTO | FAMILIA | CLASE | PRODUCTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C | 41000000 | 41110000 | 41111600 | 41111600 | Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia |
| 2 | C | 41000000 | 41110000 | 41111600 | 41111622 | Calibradores micrómetros |
| 3 | C | 60000000 | 60100000 | 60103900 | 60103923 | Espécimen de esqueleto o hueso o concha |

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS BIENES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | Presentación | CANT. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Estuche osteometrico: Estuche osteométrico o kit pequeño de instrumentos antropométrico, el cual incluye: Cinta métrica, un (01) dermatografo, un (01) calibrador deslizante tipo Martín, un (01) compas de ramas curvas con puntas redondas o puntas puntiagudas. | Unidad | 2 |
| 2 | Calibrador digital: elaborado en acero inoxidable, Rango de medición 0-150 mm, Sistema de medición Digital, Margen de error 0.01 %, Características Digital. Pantalla LCD, Largo 1.5 cm. | Unidad | 1 |
| 3 | Goniometro: elaborado acero inoxidable, rango de medición: 0 a 180° y +/- 90°, Peso: 83g | Unidad | 1 |
| 4 | Modelo esqueleto humano adulto: Modelo de Esqueleto humano completo de adulto, articulado elaborado en resina de poliuretano con ruedas. Dimensiones Aproximadas: Peso: 11 Kg, Altura de 172 cm | Unidad | 1 |
| 5 | Modelo esqueleto humano infantil: Modelo de Esqueleto humano infantil, completo, articulado elaborado en resina de poliuretano con base fija. Dimensiones Aproximadas: Peso: 7 Kg, Altura de 109 cm | Unidad | 1 |
| 6 | Tabla osteometrica: Elaborada en acero inoxidable Rango de medición (mm): 350 mm x 600 mm, peso: 2963g. | Unidad | 1 |