## PRESUPUESTO GENERAL
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
SEDE PRINCIPAL PRIMARIA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | V.UNITARIO | VTOTAL
MAMPOSTERIA
5.1 | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 | M2 | 8.28 | 60726 | 502811.28
TECHOS Y CIELO RASO
8.1 | CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) | M2 | 63.1233 | 84862 | 5356768.7014
VINILOS Y PINTURAS
10.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 18 | 25607 | 460926
10.3 | ESTUCO | M2 | 18 | 12044 | 216792
10.4 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 8 | 17467 | 139736
10.5 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 18 | 27663 | 497934
ELECTRICO
11.1 | Compra e Instalación de panel de 18w de incrustar luz blanca (no Generico) incluye tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado | UND | 5 | 40075 | 200375
11.2 | Instalación de Ventilador Industrial 142 Cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco Halux o similar, incluye amarres,tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado | UND | 3 | 71874 | 215622
11.3 | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería 3/4" PVC conduit SCH cumpliendo con norma (NTC 2050) (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento | ML | 12 | 56204 | 674448
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 8265412.9814
PUERTO MONTERO
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | V.UNITARIO | VTOTAL
PRELIMINAR
1.1 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M | M2 | 14 | 25572 | 358008
EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 4.2 | 74321 | 312148.2
2.2 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 4.2 | 116075 | 487515
CONCRETOS
3.3 | PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI H= 0,10 CM CON REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM, HUECO DE 15*15 | M2 | 14 | 120375 | 1685250
MAMPOSTERIA
5.2 | MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL) | ML | 11 | 43834 | 482174
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 3325095.2
COSTO DIRECTO TOTAL |  |  |  |  | 11590508.1814
ADMINISTRACION |  |  |  | 10.3% | 1193822.3427
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 115905.0818
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 579525.4091
COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | 1889252.8336
TOTAL |  |  |  |  | 13479761.015
Firma:
XXXXXXXXXX
C.C. No.: XXXXXXX de XXXXXXX
Ingeniero Civil
MP. No.: XXXXXXX

## Desglose AIU
CALCULO DE LA ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTO Y UTILIDAD
CONCEPTO | V.M./CON PRESTACIONES | Dedicación | Duración de la obra (Meses) | V.PARCIAL | %
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | 11590508.1814
ADMINISTRACION
GASTOS DE LEGALIZACION E IMPUESTOS | Valor |  | % | 1193822.3427 | 10.3%
Contribucion Especial - Impuesto de Guerra | 11590508.1814 |  | 5% | 579525.4091
Poliza Única de Cumplimiento | 11590508.1814 |  | 2% | 231810.1636
Retefuente | 11590508.1814 |  | 2% | 231810.1636
Rete ICA | 11590508.1814 |  | 1% | 115905.0818
Tasa bomberil | 115905.0818 |  | 5% | 5795.2541
Tasa FIC - SENA | 11590508.1814 |  | 0.25% | 28976.2705
A |  |  |  |  | 10.3%
I |  |  |  |  | 1%
U |  |  |  |  | 5%
A.I.U. |  |  |  |  | 16.3%

## PRESUPUESTO (hidden)
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE TRES SALONES DE PRIMARIA Y TRES SALONES DE SECUNDARIA EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA POLICARPA SALAVARRIETA DEL MUNICIPIO DE GIRARDOT - CUNDINAMARCA.
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | V.UNITARIO | VTOTAL
PRELIMINAR | [5 empty] | iccu
1.1 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M | M2 | 34.95 | 25572 | 893741.4
1.2 | DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M | M2 | 8.4 | #REF! | #REF!
1.3 | RETIRO DE TOCON DE MADERA | UND | 2 | #REF! | #REF!
1.4 | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | UND | 4 | #REF! | #REF!
EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 6.33 | 74321 | 470451.93
2.2 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 5.25 | 116075 | 609393.75
CONCRETOS
3.1 | VIGA AMARRE EN CONCRETO 3500 PSI | M3 | 0.9 | #REF! | #REF!
3.2 | VIGA AÉREA 3500 PSI | M3 | 0.108 | #REF! | #REF!
3.3 | PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI H= 0,10 CM CON REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM, HUECO DE 15*15 | M2 | 31.1 | 120375 | 3743662.5
3.4 | COLUMNAS 3500 PSI | M3 | 0.252 | #REF! | #REF!
ACERO DE REFUERZO
4.1 | ACERO FIGURADO 60000 PSI | KG | 120 | #REF! | #REF!
MAMPOSTERIA
5.1 | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 | M2 | 15.98 | 60726 | 970401.48
5.2 | MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL) | ML | 11 | 43834 | 482174
PAREDES Y ENCHAPES
6.1 | BALDOSA CERÁMICA PARED 20X20, CALIDAD PRIMERA | M2 | 27 | #REF! | #REF!
6.2 | BALDOSA CERÁMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISO, CALIDAD PRIMERA | M2 | 25 | #REF! | #REF!
HIDROSANITARIO
7.1 | PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2" | UND | 6 | #REF! | #REF!
7.2 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2" | UND | 3 | #REF! | #REF!
7.3 | SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 4" | UND | 3 | #REF! | #REF!
7.4 | TAPA CAJA DE INSPECCIÓN 110 X 110 | UND | 1 | #REF! | #REF!
7.5 | REALSE DE CAJA DE INSPECCION | UND | 1 | #REF! | #REF!
7.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO INFANTIL (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 2 | #REF! | #REF!
7.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 3 | #REF! | #REF!
7.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA) | UND | 1 | #REF! | #REF!
TECHOS Y CIELO RASO
8.1 | CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) | M2 | 298.99 | 84862 | 25372889.38
CARPINTERIA METALICA
9.1 | RECUBRIMIETNO DE VANO CON ANJEO TEMPLADO CONTROL DE PLAGAS; ANJEO EN FIBRA DE VIDRIO, ESTE ANJEO DEBE INSTALARSE CON PERFILES EN SUS AREISTAS PARA SU FIJACION, ELIMINANDO VANOS Y LUCES. INCLUYE SUMINISTRO, FRABRICACION Y FIJACION. | M2 | 52.949 | 30091 | 1593288.359
9.2 | BARANDA DE SEGURIDAD PARA VACIO EN TUBO DE ACERO DE 2", ANCLADA AL PISO, INCLUYE DEMOLICIO, ANCLAJE Y RESANE | ML | 10.4 | 137596 | 1430998.4
9.3 | REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO | M2 | 12.72 | 223989 | 2849140.08
9.4 | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") | M2 | 36 | 165860 | 5970960
9.5 | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | ML | 54 | 4848 | 261792
9.6 | PINTURA EN ESMALTE SINTETICO PARA CERRAMIENTO EXTERIOR | M2 | 97.2 | 9510 | 924372
9.7 | tapa para porton de acceso en lamina cal. 16 incluye pintura y puntos de soldadura | M2 | 4 | 99265 | 397060
VINILOS Y PINTURAS
10.1 | REPINTE PARA MUROS EXISTENTES, EN VINILO TIPO 1 EXTERIOR - 2 MANOS, INCLUYE RESANE EN ESTUCO Y LIJADO DE PARED | M2 | 156 | #REF! | #REF!
10.2 | VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS | M2 | 60 | #REF! | #REF!
10.3 | ESTUCO | M2 | 31.96 | #REF! | #REF!
10.4 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 11 | 17467 | 192137
10.5 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 31.96 | #REF! | #REF!
COSTO DIRECTO |  |  |  |  | #REF!
ADMINISTRACION |  |  |  | 10.3% | #REF!
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | #REF!
UTILIDAD |  |  |  | 5% | #REF!
COSTO INDIRECTO |  |  |  |  | #REF!
TOTAL |  |  |  |  | #REF!
Firma:
XXXXXXXXXX
C.C. No.: XXXXXXX de XXXXXXX
Ingeniero Civil
MP. No.: XXXXXXX

## 5,1
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
0
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
0
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 5.1 |  |  | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 | [8 empty] | M2 | 1
Instalación de Ventilador Industrial 142 Cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco Halux o similar, incluye amarres,tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado
|  | 12 |  |  |  | 0
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 0
0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | BLOQUE No. 5 | [6 empty] | UND | 12.7 |  |  | 2125 | 26987.5
|  | MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA | [6 empty] | M3 | 0.015 |  |  | 547271 | 8209.065
| SUBTOTAL | [12 empty] | 35196.565
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA AA |  |  |  |  | JRN | 154687 | 220% | 340311.4 |  |  | 13.33 | 25529.7374
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 25529.7374
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 60726 | 60726
0
0
0
[8 empty] | 10254000 | -10254000

## 8,1
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
0
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
0
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 8.1 |  |  | CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) | [8 empty] | M2 | 1
Instalación de Ventilador Industrial 142 Cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco Halux o similar, incluye amarres,tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado
|  | 12 |  |  |  | 0
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | ANDAMIO SECCIÓN | [6 empty] | D | 1791 |  |  | 2 | 895.5
|  | TALADRO | [6 empty] | D | 50120 |  |  | 100 | 501.2
|  | HERRAMIENTA MENOR | [6 empty] | GL | 1458.47 |  |  | 1 | 1458.47
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 2855.17
0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | CIELO RASO DE PVC e=7mm | [6 empty] | M2 | 1.1 |  |  | 26817 | 29498.7
|  | ÁNGULO CAL.26 LÁMINA GALV. 2.44 M | [6 empty] | UND | 0.45 |  |  | 6199 | 2789.55
|  | CHAZO PLÁSTICO 1/4" | [6 empty] | UND | 3 |  |  | 161 | 483
|  | PERNO 1/2" ALT. VEL. 1 3/4" | [6 empty] | UND | 2 |  |  | 896 | 1792
|  | PERFIL OMEGA METÁLICO 63 MM X 3,05 M | [6 empty] | UND | 2 |  |  | 9137 | 18274
| SUBTOTAL | [12 empty] | 52837.25
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA AA |  |  |  |  | JRN | 185624 | 220% | 408372.8 |  |  | 14 | 29169.4857
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 29169.4857
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 84862 | 84862
0
0
0
[8 empty] | 10254000 | -10254000

## 10,2
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 10.2 |  |  | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | [8 empty] | M2 | 1
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | CAOLIN | [6 empty] | BT | 0.09 |  |  | 18094 | 1628.46
|  | CEMENTO GRIS | [6 empty] | KG | 0.26 |  |  | 713 | 185.38
|  | LIJA DE AGUA 150 SUPER | [6 empty] | UND | 0.02 |  |  | 1791 | 35.82
|  | YESO CORRIENTE VENCEDOR | [6 empty] | BT | 0.01 |  |  | 41025 | 410.25
|  | VINILO TIPO 1 | [6 empty] | GLN | 0.06 |  |  | 95575 | 5734.5
| SUBTOTAL | [12 empty] | 7994.41
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA CC |  |  |  |  | JRN | 177890 | 220% | 391358 |  |  | 22.22 | 17612.8713
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 17612.8713
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 25607 | 25607

## 10,3
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 10.3 |  |  | ESTUCO | [8 empty] | M2 | 1
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | CAOLIN | [6 empty] | BT | 0.09 |  |  | 18094 | 1628.46
|  | CEMENTO GRIS | [6 empty] | KG | 0.26 |  |  | 713 | 185.38
|  | LIJA DE AGUA 150 SUPER | [6 empty] | UND | 0.02 |  |  | 1791 | 35.82
|  | YESO CORRIENTE VENCEDOR | [6 empty] | BT | 0.01 |  |  | 41025 | 410.25
| SUBTOTAL | [12 empty] | 2259.91
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA CC |  |  |  |  | JRN | 177890 | 220% | 391358 |  |  | 40 | 9783.95
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 9783.95
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 12044 | 12044

## 10,4
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 10.4 |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | [8 empty] | ML | 1
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA | [6 empty] | M3 | 0.008 |  |  | 547271 | 4378.168
| SUBTOTAL | [12 empty] | 4378.168
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA AA |  |  |  |  | JRN | 154687 | 220% | 340311.4 |  |  | 26 | 13088.9
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 13088.9
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 17467 | 17467

## 10,5
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 10.5 |  |  | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | [8 empty] | M2 | 1
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | MORTERO 1:4 ELABORADO EN OBRA | [6 empty] | M3 | 0.016 |  |  | 547271 | 8756.336
| SUBTOTAL | [12 empty] | 8756.336
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA AA |  |  |  |  | JRN | 154687 | 220% | 340311.4 |  |  | 18 | 18906.1889
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 18906.1889
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 27663 | 27663

## 11,1
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
0
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
0
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 11.1 |  |  | Compra e Instalación de panel de 18w de incrustar luz blanca (no Generico) incluye tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado | [8 empty] | UND | 1
Instalación de Ventilador Industrial 142 Cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco Halux o similar, incluye amarres,tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado
|  | 12 |  |  |  | 0
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | HERRAMIENTA MENOR | [6 empty] | GLB | 20200 |  |  | 0.1 | 2020
|  | ANDAMIO TUB. REF. 1.5X1.5M - ALQUILER | [6 empty] | DIA | 7716 |  |  | 0.2 | 1543.2
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 3563.2
0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | Tubo Conduit PVC Sch40 3-4 Pulgadas | [6 empty] | ML | 0.07 |  |  | 11550 | 808.5
|  | Adaptador Terminal PVC Conduit Sch40 3" | [6 empty] | UND | 0.33 |  |  | 5250 | 1732.5
|  | ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG | [6 empty] | ML | 1 |  |  | 1995 | 1995
|  | CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG | [6 empty] | ML | 1 |  |  | 3200 | 3200
|  | Cinta Aislante Super 33 19Mm X 20Mt | [6 empty] | UND | 0.01 |  |  | 27900 | 279
|  | Panel Led Redondo 18W Luz Blanca Fría 720 Lúmenes | [6 empty] | UND | 1 |  |  | 12900 | 12900
| SUBTOTAL | [12 empty] | 20915
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
|  | TRANSPORTE MATERIAL |  |  |  |  | M3/KM |  |  | 0.3 |  |  | 6615 | 1984.5
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 1984.5
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA AA |  |  |  |  | JRN | 154687 | 220% | 340311.4 |  |  | 25 | 13612.456
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 13612.456
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 40075 | 40075
0
0
0
[8 empty] | 10254000 | -10254000

## 11,2
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
0
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
0
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 11.2 |  |  | Compra e Instalación de Ventilador Industrial 142 Cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco Halux o similar, incluye amarres,tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado | [8 empty] | UND | 1
Instalación de Ventilador Industrial 142 Cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco Halux o similar, incluye amarres,tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado
|  | 12 |  |  |  | 0
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | Herramienta Menor | [6 empty] | GLB | 20100 |  |  | 0.01 | 201
|  | ANDAMIO TUB. REF. 1.5X1.5M - ALQUILER | [6 empty] | DIA | 7716 |  |  | 0.07 | 540.12
|  | Elementos de seguridad en alturas, señalización cuerpo entero de trabajo. Andamios, Incluye kit completo (arnés, línea de vida, argollas y todos los elementos necesarios para realizar la actividad). | [6 empty] | DIA | 7414 |  |  | 0.3 | 2224.2
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 2965.32
0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | CAJA 5800- 5 SALIDAS 3/4 FUNDIDA | [6 empty] | UND | 1 |  |  | 2800 | 2800
|  | ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG | [6 empty] | ML | 4 |  |  | 1995 | 7980
|  | CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG | [6 empty] | ,L | 4 |  |  | 3200 | 12800
|  | Cinta Aislante Super 33 19Mm X 20Mt | [6 empty] | UND | 0.1 |  |  | 27900 | 2790
| SUBTOTAL | [12 empty] | 26370
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA AA |  |  |  |  | JRN | 154687 | 220% | 340311.4 |  |  | 8 | 42538.925
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 42538.925
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 71874 | 71874
0
0
0
[8 empty] | 10254000 | -10254000

## 11,3
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
0
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
0
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 11.3 |  |  | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería 3/4" PVC conduit SCH cumpliendo con norma (NTC 2050) (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento | [8 empty] | ML | 1
Instalación de Ventilador Industrial 142 Cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco Halux o similar, incluye amarres,tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado
|  | 12 |  |  |  | 0
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | Herramienta Menor | [6 empty] | GLB | 13400 |  |  | 0.19 | 2546
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 2546
0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | Tubo Conduit PVC Sch40 3-4 Pulgadas | [6 empty] | ML | 1 |  |  | 11550 | 11550
|  | Adaptador Terminal PVC Conduit Sch40 1" | [6 empty] | UND | 0.33 |  |  | 5250 | 1732.5
|  | Limpiador REM PVC 760 gr (1/4) | [6 empty] | UND | 0.003 |  |  | 48900 | 146.7
|  | ALAMBRE COBRE SUAVE Y DURO DESNUDO 12AWG | [6 empty] | ML | 3.6 |  |  | 1995 | 7182
|  | CABLE COBRE THHN/THWN-2 90°C 600V 12AWG | [6 empty] | ML | 3.5 |  |  | 3200 | 11200
|  | Cinta Aislante Super 33 19Mm X 20Mt | [6 empty] | UND | 0.01 |  |  | 27900 | 279
|  | Soldadura PVC Liquida 1/4 Gl | [6 empty] | UND | 0.01 |  |  | 57900 | 579
|  | Curva PVC Conduit Sch40 1" | [6 empty] | UND | 0.5 |  |  | 8900 | 4450
| SUBTOTAL | [12 empty] | 37119.2
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | CUADRILLA ELECTRICA |  |  |  |  | JRN | 187945 | 220% | 413479 |  |  | 25 | 16539.16
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 16539.16
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 56204 | 56204
0
0
0
[8 empty] | 10254000 | -10254000

## 1,1
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
0
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
0
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 1.1 |  |  | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M | [8 empty] | M2 | 1
Instalación de Ventilador Industrial 142 Cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco Halux o similar, incluye amarres,tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado
|  | 12 |  |  |  | 0
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | VOLQUETA M3 | [6 empty] | H | 79797 |  |  | 24 | 3324.875
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 3324.875
0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | AYUDANTE (1) AA |  |  |  |  | JRN | 61685 | 220% | 135707 |  |  | 6.1 | 22247.0492
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 22247.0492
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 25572 | 25572
0
0
0
[8 empty] | 10254000 | -10254000

## 2,1
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
0
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
0
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 2.1 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | [8 empty] | M3 | 1
Instalación de Ventilador Industrial 142 Cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco Halux o similar, incluye amarres,tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado
|  | 12 |  |  |  | 0
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | HERRAMIENTA MENOR | [6 empty] | GL | 6168.5 |  |  | 1 | 6168.5
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 6168.5
0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
|  | MATERIAL EXCAVADO | [5 empty] | 1.3 | 5 | 6.5 |  |  | 995 | 6467.5
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 6467.5
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | AYUDANTE (5) AA |  |  |  |  | JRN | 308425 | 220% | 678535 |  |  | 11 | 61685
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 61685
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 74321 | 74321
0
0
0
[8 empty] | 10254000 | -10254000

## 2,2
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
0
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
0
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 2.2 |  |  | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | [8 empty] | M3 | 1
Instalación de Ventilador Industrial 142 Cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco Halux o similar, incluye amarres,tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado
|  | 12 |  |  |  | 0
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | VIBROCOMPACTADOR A GASOLINA (RANA) | [6 empty] | D | 176701 |  |  | 16.7 | 10580.8982
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 10580.8982
0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | RECEBO COMÚN | [6 empty] | M3 | 1.3 |  |  | 16896 | 21964.8
| SUBTOTAL | [12 empty] | 21964.8
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
|  | TRANS. RECEBO | [5 empty] | 1.3 | 25 | 32.5 |  |  | 1735 | 56387.5
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 56387.5
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | AYUDANTE (4) AA |  |  |  |  | JRN | 246740 | 220% | 542828 |  |  | 20 | 27141.4
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 27141.4
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 116075 | 116075
0
0
0
[8 empty] | 10254000 | -10254000

## 3,3
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
0
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
0
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 3.3 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI H= 0,10 CM CON REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM, HUECO DE 15*15 | [8 empty] | M2 | 1
Instalación de Ventilador Industrial 142 Cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco Halux o similar, incluye amarres,tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado
|  | 12 |  |  |  | 0
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | VIBRADOR PARA CONCRETO | [5 empty] | ALQ | D | 82435 |  |  | 16.5 | 4996.0606
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 4996.0606
0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | CONCRETO 3000 PSI | [6 empty] | M3 | 0.126 |  |  | 426528 | 53742.528
|  | TABLA CHAPA ORDINARIO 0.10 | [6 empty] | ML | 6 |  |  | 2902 | 17412
|  | MALLA ELECTROSOLDADA | [6 empty] | KG | 1.5 |  |  | 8858 | 13287
| SUBTOTAL | [12 empty] | 84441.528
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA AA |  |  |  |  | JRN | 154687 | 220% | 340311.4 |  |  | 11 | 30937.4
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 30937.4
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 120375 | 120375
0
0
0
[8 empty] | 10254000 | -10254000

## 5,2
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
0
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
0
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 5.2 |  |  | MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL) | [8 empty] | ML | 1
Instalación de Ventilador Industrial 142 Cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco Halux o similar, incluye amarres,tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado
|  | 12 |  |  |  | 0
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 0
0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | AGUA | [6 empty] | LT | 2.32 |  |  | 72 | 167.04
|  | ARENA DE PEÑA EN MUNICIPIO | [6 empty] | M3 | 0.02 |  |  | 45056 | 901.12
|  | CEMENTO GRIS | [6 empty] | KG | 3.89 |  |  | 713 | 2773.57
|  | LADRILLO TOLETE RECOCIDO | [6 empty] | UND | 20.5 |  |  | 806 | 16523
| SUBTOTAL | [12 empty] | 20364.73
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA AA |  |  |  |  | JRN | 154687 | 220% | 340311.4 |  |  | 14.5 | 23469.7517
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 23469.7517
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 43834 | 43834
0
0
0
[8 empty] | 10254000 | -10254000

## ANEXO 5 - OFERTA ECONOMICA
ANEXO 5 - OFERTA ECONOMICA
Ejecución de obras de mejoramiento de infraestructura en la Institución Educativa Nuevo Horizonte, sede principal y sede Puerto Montero
SEDE PRINCIPAL PRIMARIA
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | V.UNITARIO | VTOTAL
MAMPOSTERIA
5.1 | MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 | M2 | 8.28
TECHOS Y CIELO RASO
8.1 | CIELO RASO EN PVC e=8 mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO) | M2 | 63.1233
VINILOS Y PINTURAS
10.2 | ESTUCO Y VINILO 3 MANOS | M2 | 18
10.3 | ESTUCO | M2 | 18
10.4 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM (LINEAL) | ML | 8
10.5 | PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM | M2 | 18
ELECTRICO
11.1 | Compra e Instalación de panel de 18w de incrustar luz blanca (no Generico) incluye tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado | UND | 5
11.2 | Instalación de Ventilador Industrial 142 Cm 3 Aspas 5 Velocidades Blanco Halux o similar, incluye amarres,tuberia, curvas, terminales cajas y demas en PVC conduit SCH y cableado | UND | 3
11.3 | Reposición, suministro e instalación de la red eléctrica en tubería 3/4" PVC conduit SCH cumpliendo con norma (NTC 2050) (incluye tubería, cableado y regateo), y/o elementos necesarios para dejar estas redes en óptimas condiciones de funcionamiento | ML | 12
COSTO DIRECTO
PUERTO MONTERO
ITEM | DESCRIPCION | UN | CANT. | V.UNITARIO | VTOTAL
PRELIMINAR
1.1 | DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.10M | M2 | 14
EXCAVACIONES Y RELLENOS
2.1 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM) | M3 | 4.2
2.2 | RELLENO EN RECEBO COMÚN COMPACTADO MECÁNICAMENTE | M3 | 4.2
CONCRETOS
3.3 | PLACA DE CONTRAPISO 3000 PSI H= 0,10 CM CON REFUERZO EN MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM, HUECO DE 15*15 | M2 | 14
MAMPOSTERIA
5.2 | MURO EN LADRILLO TOLETE RECOCIDO 0.12 M (LINEAL) | ML | 11
COSTO DIRECTO
COSTO DIRECTO TOTAL
ADMINISTRACION |  |  |  | 10.3%
IMPREVISTOS |  |  |  | 1%
UTILIDAD |  |  |  | 5%
COSTO INDIRECTO
TOTAL
Firma:
XXXXXXXXXX
C.C. No.: XXXXXXX de XXXXXXX
Ingeniero Civil
MP. No.: XXXXXXX

## 9,1 (hidden)
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PRINCIPAL, ABTONIA SANTOS, PUERTO MONGUI Y PUERTO MONTERO, DE LA INTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE DE GIRARDOT | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PRINCIPAL, ABTONIA SANTOS, PUERTO MONGUI Y PUERTO MONTERO, DE LA INTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE DE GIRARDOT
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 9.1 |  |  | RECUBRIMIETNO DE VANO CON ANJEO TEMPLADO CONTROL DE PLAGAS; ANJEO EN FIBRA DE VIDRIO, ESTE ANJEO DEBE INSTALARSE CON PERFILES EN SUS AREISTAS PARA SU FIJACION, ELIMINANDO VANOS Y LUCES. INCLUYE SUMINISTRO, FRABRICACION Y FIJACION. | [8 empty] | M2 | 1
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | ANDAMIO SECCIÓN | [6 empty] | D | 1791 |  |  | 2 | 895.5
|  | TALADRO | [6 empty] | D | 50120 |  |  | 100 | 501.2
|  | HERRAMIENTA MENOR | [6 empty] | GL | 486.1591 |  |  | 1 | 486.1591
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 1882.8591
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | ANGEO GRIS FIBRA DE VIDRIO | [6 empty] | M2 | 1.1 |  |  | 12200 | 13420
|  | ÁNGULO CAL.26 LÁMINA GALV. 2.44 M | [6 empty] | UND | 0.45 |  |  | 6199 | 2789.55
|  | CHAZO PLÁSTICO 1/4" | [6 empty] | UND | 3 |  |  | 161 | 483
|  | PERNO 1/2" ALT. VEL. 1 3/4" | [6 empty] | UND | 2 |  |  | 896 | 1792
| SUBTOTAL | [12 empty] | 18484.55
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA AA |  |  |  |  | JRN | 154687 | 220% | 340311.4 |  |  | 35 | 9723.1829
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 9723.1829
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 30091 | 30091

## 9,2 (hidden)
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PRINCIPAL, ABTONIA SANTOS, PUERTO MONGUI Y PUERTO MONTERO, DE LA INTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE DE GIRARDOT | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PRINCIPAL, ABTONIA SANTOS, PUERTO MONGUI Y PUERTO MONTERO, DE LA INTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE DE GIRARDOT
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 9.2 |  |  | BARANDA DE SEGURIDAD PARA VACIO EN TUBO DE ACERO DE 2", ANCLADA AL PISO, INCLUYE DEMOLICIO, ANCLAJE, MALLA ESLAVONADA, PINTURA EN ESMALTE SINTETICO, SOLDADURA, RESANE Y FIJACION A PISO | [8 empty] | ML | 1
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | HERRAMIENTA MENOR | [6 empty] | GL | 1701.557 |  |  | 1 | 1701.557
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 1701.557
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | PLATINA HIERRO 3/4" X 1/8" | [6 empty] | ML | 2 |  |  | 2150 | 4300
|  | SOLDADURA 6013 DE 1/8 | [6 empty] | KG | 0.2 |  |  | 12505 | 2501
|  | VARILLA 3/4" LISA | [6 empty] | KG | 0.5 |  |  | 6603 | 3301.5
|  | MALLA ESLABONADA CAL. 10 | [6 empty] | M2 | 1 |  |  | 17198 | 17198
|  | WASH - PRIMER A PINTURA | [6 empty] | GLN | 0.08 |  |  | 158599 | 12687.92
|  | WASH - PRIMER B CATALIZADOR | [6 empty] | GLN | 0.08 |  |  | 96740 | 7739.2
|  | ESMALTE SINTÉTICO | [6 empty] | GLN | 0.08 |  |  | 107309 | 8584.72
|  | TUBO AN PARA CERRAMIENTO 2" | [6 empty] | ML | 1 |  |  | 28484 | 28484
|  | ÁNGULO HIERRO 1" X 1" X 6M | [6 empty] | ML | 2.1 |  |  | 8127 | 17066.7
| SUBTOTAL | [12 empty] | 101863.04
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA AA |  |  |  |  | JRN | 154687 | 220% | 340311.4 |  |  | 10 | 34031.14
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 34031.14
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 137596 | 137596

## 9,3 (hidden)
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PRINCIPAL, ABTONIA SANTOS, PUERTO MONGUI Y PUERTO MONTERO, DE LA INTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE DE GIRARDOT | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PRINCIPAL, ABTONIA SANTOS, PUERTO MONGUI Y PUERTO MONTERO, DE LA INTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE DE GIRARDOT
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 9.3 |  |  | REJA BANCARIA EN VARILLA CUADRADA DE 1/2" INC. ANTICORROSIVO | [8 empty] | M2 | 1
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | ANTICORROSIVO | [6 empty] | GLN | 0.2 |  |  | 65926 | 13185.2
|  | HIERRO CUADRADO 1/2" X 6M | [6 empty] | UND | 1.74 |  |  | 45298 | 78818.52
|  | SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23" | [6 empty] | KG | 0.6 |  |  | 25513 | 15307.8
| SUBTOTAL | [12 empty] | 107311.52
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA AA |  |  |  |  | JRN | 185624 | 220% | 408372.8 |  |  | 3.5 | 116677.9429
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 116677.9429
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 223989 | 223989

## 9,4 (hidden)
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PRINCIPAL, ABTONIA SANTOS, PUERTO MONGUI Y PUERTO MONTERO, DE LA INTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE DE GIRARDOT | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PRINCIPAL, ABTONIA SANTOS, PUERTO MONGUI Y PUERTO MONTERO, DE LA INTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE DE GIRARDOT
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 9.4 |  |  | CERRAMIENTO MALLA ESLABONADA C. 10 INC. ÁNGULO (PARAL EN TUBO ESTRUCTURAL GALVANIZADO 2") | [8 empty] | M2 | 1
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | MALLA ESLABONADA CAL. 10 | [6 empty] | M2 | 1 |  |  | 17198 | 17198
|  | SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23" | [6 empty] | KG | 0.3 |  |  | 25513 | 7653.9
|  | TUBO AN PARA CERRAMIENTO 2" | [6 empty] | ML | 0.725 |  |  | 28484 | 20650.9
|  | ÁNGULO HIERRO 1" X 1" X 6M | [6 empty] | ML | 2.1 |  |  | 8127 | 17066.7
|  | ALAMBRE DE PUAS No. 12 | [6 empty] | KG | 0.13 |  |  | 9207 | 1196.91
| SUBTOTAL | [12 empty] | 63766.41
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA DD |  |  |  |  | JRN | 185624 | 220% | 408372.8 |  |  | 4 | 102093.2
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 102093.2
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 165860 | 165860

## 9,5 (hidden)
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PRINCIPAL, ABTONIA SANTOS, PUERTO MONGUI Y PUERTO MONTERO, DE LA INTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE DE GIRARDOT | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PRINCIPAL, ABTONIA SANTOS, PUERTO MONGUI Y PUERTO MONTERO, DE LA INTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE DE GIRARDOT
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 9.5 |  |  | ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL | [8 empty] | ML | 1
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | ANTICORROSIVO | [6 empty] | GLN | 0.01 |  |  | 65926 | 659.26
|  | DISOLVENTE THINNER | [6 empty] | GLN | 0.01 |  |  | 53572 | 535.72
|  | LIJA DE AGUA 150 SUPER | [6 empty] | UND | 0.63 |  |  | 1791 | 1128.33
| SUBTOTAL | [12 empty] | 2323.31
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA CC |  |  |  |  | JRN | 177890 | 220% | 391358 |  |  | 155 | 2524.8903
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 2524.8903
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 4848 | 4848

## 9,6 (hidden)
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PRINCIPAL, ABTONIA SANTOS, PUERTO MONGUI Y PUERTO MONTERO, DE LA INTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE DE GIRARDOT | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PRINCIPAL, ABTONIA SANTOS, PUERTO MONGUI Y PUERTO MONTERO, DE LA INTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE DE GIRARDOT
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 9.6 |  |  | ESMALTE SOBRE MALLA ELAVONADA | [8 empty] | M2 | 1
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | DISOLVENTE THINNER | [6 empty] | GLN | 0.01 |  |  | 53572 | 535.72
|  | ESMALTE SINTÉTICO | [6 empty] | GLN | 0.01 |  |  | 107309 | 1073.09
|  | LIJA DE AGUA 150 SUPER | [6 empty] | UND | 1.05 |  |  | 1791 | 1880.55
| SUBTOTAL | [12 empty] | 3489.36
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA CC |  |  |  |  | JRN | 177890 | 220% | 391358 |  |  | 65 | 6020.8923
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 6020.8923
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 9510 | 9510

## 9,7 (hidden)
FORMATO ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Fecha
20 |  |  | 6 |  | 2025
DD |  |  | MM |  | AA
|  | LICITACIÓN O CONTRATO No. | REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PRINCIPAL, ABTONIA SANTOS, PUERTO MONGUI Y PUERTO MONTERO, DE LA INTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE DE GIRARDOT | [7 empty] | DE | 2025
OBJETO GRUPO No. _____
REMODELACION, ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LAS SEDES PRINCIPAL, ABTONIA SANTOS, PUERTO MONGUI Y PUERTO MONTERO, DE LA INTITUCION EDUCATIVA NUEVO HORIZONTE DE GIRARDOT
B. DATOS ESPECÍFICOS
| item |  |  | Descripción | [8 empty] | Unidad | Cantidad
| 9.6 |  |  | ESMALTE SOBRE MALLA ELAVONADA | [8 empty] | M2 | 1
1. Equipo
| ID | Descripción | [5 empty] | Tipo | Unidad | Tarifa |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 0
2. Materiales
| ID | Descripción | [6 empty] | Unidad | Cantidad |  |  | Precio Unit. | Vr Unitario
|  | LAMINA GALVANIZADA CAL 24 | [6 empty] | UN | 0.19 |  |  | 324078 | 61574.82
|  | ESMALTE SINTÉTICO | [6 empty] | GLN | 0.05 |  |  | 107309 | 5365.45
|  | SOLDADURA ELÉCTRICA 0.004 KG DE 3/23" | [6 empty] | KG | 0.5 |  |  | 25513 | 12756.5
| SUBTOTAL | [12 empty] | 79696.77
3. Transportes
| ID | Material |  |  |  |  | Unidad | Vol. o Peso | Distancia | Cantidad |  |  | Tarifa | Vr. Unitario
0
| SUBTOTAL | [12 empty] | 0
4. Mano de Obra
| ID | Trabajador |  |  |  |  | Unidad | Precio Unit. | Costo Prestacional. | Total |  |  | Rendimiento | Vr. Unitario
|  | MANO DE OBRA CC |  |  |  |  | JRN | 177890 | 220% | 391358 |  |  | 20 | 19567.9
|  | SUBTOTAL | [11 empty] | 19567.9
| TOTAL COSTO DIRECTO | [12 empty] | 99265 | 99265