## Anexo economico
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD DE NARIÑO
SUBDIRECCION DE SALUD PÚBLICA - LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA
AUDITORIA INTERNA, CAPACITACION Y NORMAS TECNICAS 2025
ANEXO ECONOMICO
[5 empty] | PRESUPUESTO OFICIAL |  | VALOR OFERTA
Item | Descripcion y/o especificaciones tecnicas | Area | Unidad de medida | Cantidad | Precio Unitario | Valor Total | Precio Unitario | Valor Total
1 | Auditoría bajo la ISO/IEC 17025:2017 con las siguientes condiciones técnicas: •Objetivo: Verificar el grado de cumplimiento del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) bajo los criterios de la ISO/IEC 17025, e identificar oportunidades de mejora para el SGC del LSP. •Alcance: Proceso de Gestión de Laboratorio de Salud Pública: Laboratorio de Ambiente y Productos de Consumo: Matriz Agua Atestiguamiento de ensayos acreditados en el LSP: ENSAYO: Determinación de Coliformes Totales TÉCNICA: Sustrato definido MATRIZ: Agua tratada y agua cruda INTERVALO DE MEDICIÓN: <1 NMP/100 ml a 2419,6 NMP/100 ml DOCUMENTO NORMATIVO: SM 9223B, 24th Edition, 2023 ENSAYO: Detección de Escherichia coli TÉCNICA: Sustrato definido MATRIZ: Agua tratada y agua cruda INTERVALO DE MEDICIÓN: <1 NMP/100 ml a 2419,6 NMP/100 ml DOCUMENTO NORMATIVO: SM 9223B, 24th Edition, 2023 ENSAYO: Determinación de Cloruros TÉCNICA: Volumetría MATRIZ: Agua tratada Agua cruda INTERVALO DE MEDICIÓN: 7,5 mg Cl-/L a 100 mg Cl-/L DOCUMENTO NORMATIVO: SM 4500 Cl- B 24th Edition, 2023 Revisión documental de otros ensayos acreditados en el LSP: ENSAYO: Determinación de Dureza total TÉCNICA: Volumetría MATRIZ: Agua tratada Agua cruda INTERVALO DE MEDICIÓN: 10 mg CaCO3 /L a 300 mg CaCO3/L DOCUMENTO NORMATIVO: SM 2340 C, 24th Edition, 2023 ENSAYO: Determinación de Conductividad TÉCNICA: Electrométrico/Potenciométrico MATRIZ: Agua tratada Agua cruda INTERVALO DE MEDICIÓN: 10 µS/cm a 1413 µS/cm DOCUMENTO NORMATIVO: SM 2510B 24th Edition, 2023 ENSAYO: Determinación de Color aparente TÉCNICA: Comparación visual MATRIZ: Agua tratada Agua cruda INTERVALO DE MEDICIÓN: 5 UC a 100 UC DOCUMENTO NORMATIVO: SM 2120 B 24th Edition, 2023 ENSAYO: Determinación de Turbiedad TÉCNICA: Nefelométrico MATRIZ: Agua tratada Agua cruda INTERVALO DE MEDICIÓN: 0,5 UNT a 10 UNT DOCUMENTO NORMATIVO: SM 2130 B 24th Edition, 2023 Los atestiguamientos y la revisión documental se realizarían de forma presencial (1 día) | NA | Auditoria | 1 | 13516883.3333 | 13516883.3333
2 | Fortalecimiento de Capacidades en Bioseguridad, Biocontención y Biocustodia Duracion minima 24 horas Minimo 23 participantes | NA | Programa de capacitacion | 1 | 20000000 | 20000000
[5 empty] | TOTAL | 33516883.3333