## ANEXO 1 - COTIZACIONES
ANEXO 1 - ANALISIS DE COTIZACIONES
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación
NECESIDAD |  |  |  | COTIZACION 1 ALVARO FORERO D NIT 19.214.555-4 | COTIZACION 2 ICETELCO S.A.S NIT 901.502.208-2 | VALOR COTIZACIÓN HÁBIL MÁS BAJA | PROMEDIO | VALOR COTIZACIÓN HÁBIL MÁS ALTA | PORCENTAJE DIFERENCIAL (BAJA/PROMEDIO) | MEDIA ARITMETICA BAJA | ANALISIS DE COTIZACIONES
ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | 40% > / < | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
SANTANDER
BUCARAMANGA (Edificio sede Principal)
1 | Mantenimiento Sistema de presión constante: Incluye: Ver Ficha técnica | UND | 2 | 3000000 | 950000 | 950000 | 1975000 | 3000000 | 215.8% | 1462500 | 1975000 | 375250 | 2350250 | 4700500
2 | Mantenimiento Sistema de presión constante de emergencia: Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 2800000 | 1050000 | 1050000 | 1925000 | 2800000 | 166.7% | 1487500 | 1925000 | 365750 | 2290750 | 2290750
3 | Mantenimiento Sistema de Eyección 4 UND Incluye: Ver ficha técnica | UND | 4 | 2800000 | 2250000 | 2250000 | 2525000 | 2800000 | 24.44% | 2387500 | 2525000 | 479750 | 3004750 | 12019000
SAN GIL
4 | Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP. Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 2000000 | 950000 | 950000 | 1475000 | 2000000 | 110.5% | 1212500 | 1475000 | 280250 | 1755250 | 1755250
BARRANCABERMEJA (CTI)
5 | Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP. Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 2000000 | 1050000 | 1050000 | 1525000 | 2000000 | 90.48% | 1287500 | 1525000 | 289750 | 1814750 | 1814750
NORTE DE SANTANDER
6 | Mantenimiento del Sistema de suministro agua potable Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 8000000 | 5200000 | 5200000 | 6600000 | 8000000 | 53.85% | 5900000 | 6600000 | 1254000 | 7854000 | 7854000
7 | Mantenimiento del Sistema de red de desagües: Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 9750000 | 5400000 | 5400000 | 7575000 | 9750000 | 80.56% | 6487500 | 7575000 | 1439250 | 9014250 | 9014250
8 | Mantenimiento del Sistema de planta de tratamiento Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 7900000 | 8600000 | 7900000 | 8250000 | 8600000 | 8.861% | 8075000 | 8250000 | 1567500 | 9817500 | 9817500
9 | Mantenimiento del Sistema de red contra incendio Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 7000000 | 8100000 | 7000000 | 7550000 | 8100000 | 15.71% | 7275000 | 7550000 | 1434500 | 8984500 | 8984500
10 | Reparación de Detector de flujo de agua WFD40VN para sistema RCI Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1000000 | 3000000 | 1000000 | 2000000 | 3000000 | 200% | 1500000 | 2000000 | 380000 | 2380000 | 2380000
11 | Reparación en tee Mecánica doble ramal de tubería de 1” para sistema RCI Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1500000 | 2500000 | 1500000 | 2000000 | 2500000 | 66.67% | 1750000 | 2000000 | 380000 | 2380000 | 2380000
12 | Reparación de acoplamiento de tubería VICTAULIC DE 4"/114.3-009N Firelock EZ Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 4000000 | 1900000 | 1900000 | 2950000 | 4000000 | 110.5% | 2425000 | 2950000 | 560500 | 3510500 | 3510500
13 | PROGRAMA DE INSPECCIÓN COMPLETO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO BAJO NFPA 25. Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 4500000 | 5600000 | 4500000 | 5050000 | 5600000 | 24.44% | 4775000 | 5050000 | 959500 | 6009500 | 6009500
14 | Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 3” Red White Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1500000 | 2000000 | 1500000 | 1750000 | 2000000 | 33.33% | 1625000 | 1750000 | 332500 | 2082500 | 2082500
ARAUCA
SEDE PRINCIPAL
15 | Mantenimiento general de (2) bombas centrífugas de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz Sede Principal Incluye: Ver ficha técnica | UND | 2 | 4000000 | 950000 | 950000 | 2475000 | 4000000 | 321.1% | 1712500 | 2475000 | 470250 | 2945250 | 5890500
SEDE FORTALEZA
16 | Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz sede Fortaleza Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 5000000 | 950000 | 950000 | 2975000 | 5000000 | 426.3% | 1962500 | 2975000 | 565250 | 3540250 | 3540250
TOTAL | [13 empty] | 84043750
NOTAS:
1) Se realizó el estudio con 2 cotizaciones las cuales cumplen con lo solicitado por la entidad
2) Para establecer el valor del mercado de los ítems 1 al 16 se utiliza formula promedio
3) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno)
Fecha de elaboración: 01/09/2025
Estudio del Sector: No: NS-0004

## ANEXO 2 - HISTORICOS
ANEXO 2 - ANALISIS DE COSTOS HISTORICOS
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación
NECESIDAD | [6 empty] | ANALISIS DE COSTOS HISTORICOS
|  |  |  | FGN-RNO-MC-0016-2024 | 2024-07-01 | 2025-08-01
[5 empty] | 143.7% | 150.7%
ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA |  | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
SANTANDER
BUCARAMANGA (Edificio sede Principal)
1 | Mantenimiento Sistema de presión constante: Incluye: Ver Ficha técnica | UND | 2 | 950000 | 996551.12 |  | 996551.12 | 189344.71 | 1185895.83 | 2371791.66
2 | Mantenimiento Sistema de presión constante de emergencia: Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1800000 | 1888202.13 |  | 1888202.13 | 358758.4 | 2246960.53 | 2246960.53
3 | Mantenimiento Sistema de Eyección 4 UND Incluye: Ver ficha técnica | UND | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SAN GIL
4 | Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP. Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 950000 | 996551.12 |  | 996551.12 | 189344.71 | 1185895.83 | 1185895.83
BARRANCABERMEJA (CTI)
5 | Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP. Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 900000 | 944101.06 |  | 944101.06 | 179379.2 | 1123480.26 | 1123480.26
0 | NORTE DE SANTANDER
6 | Mantenimiento del Sistema de suministro agua potable Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 3586000 | 3761718.24 |  | 3761718.24 | 714726.47 | 4476444.71 | 4476444.71
7 | Mantenimiento del Sistema de red de desagües: Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 4882000 | 5121223.78 |  | 5121223.78 | 973032.52 | 6094256.3 | 6094256.3
8 | Mantenimiento del Sistema de planta de tratamiento Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Mantenimiento del Sistema de red contra incendio Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Reparación de Detector de flujo de agua WFD40VN para sistema RCI Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Reparación en tee Mecánica doble ramal de tubería de 1” para sistema RCI Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Reparación de acoplamiento de tubería VICTAULIC DE 4"/114.3-009N Firelock EZ Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PROGRAMA DE INSPECCIÓN COMPLETO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO BAJO NFPA 25. Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 3” Red White Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ARAUCA
SEDE PRINCIPAL
15 | Mantenimiento general de (2) bombas centrífugas de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz Sede Principal Incluye: Ver ficha técnica | UND | 2 | 900000 | 944101.06 |  | 944101.06 | 179379.2 | 1123480.26 | 2246960.52
0 | SEDE FORTALEZA
16 | Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz sede Fortaleza Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | [9 empty] | 19745789.81
NOTAS:
1) El índice refleja la evolución promedio de los precios de todos los artículos/insumos es decir, se refiere a un promedio tomado sobre la base de todos los productos ofrecidos en el mercado.
2) Para traer a valor presente los precios unitarios, se toma el índice de serie del mes vigente dividido por el índice de serie del mes y año en que fue efectuada la compra. Este resultado se multiplica por el precio de la misma.
3) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno)
Fecha de elaboración: 01/09/2025
Estudio del Sector: No: NS-0004

## ANEXO 3 - PROY COSTOS
ANEXO 3 - PROYECCION COSTOS 2024
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación
NECESIDAD |  |  |  | ANALISIS DE COTIZACIONES | ANALISIS COSTOS HISTORICOS | PROYECCION COSTOS 2025
1.0508
ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
SANTANDER
BUCARAMANGA (Edificio sede Principal)
1 | Mantenimiento Sistema de presión constante: Incluye: Ver Ficha técnica | UND | 2 | 1975000 | 996551.12 | 1485775.56 | 282297.36 | 1768072.92 | 3536145.84
2 | Mantenimiento Sistema de presión constante de emergencia: Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1925000 | 1888202.13 | 1906601.07 | 362254.2 | 2268855.27 | 2268855.27
3 | Mantenimiento Sistema de Eyección 4 UND Incluye: Ver ficha técnica | UND | 4 | 2525000 |  | 2525000 | 479750 | 3004750 | 12019000
SAN GIL
4 | Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP. Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1475000 | 996551.12 | 1235775.56 | 234797.36 | 1470572.92 | 1470572.92
BARRANCABERMEJA (CTI)
5 | Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP. Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1525000 | 944101.06 | 1234550.53 | 234564.6 | 1469115.13 | 1469115.13
NORTE DE SANTANDER
6 | Mantenimiento del Sistema de suministro agua potable Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 6600000 | 3761718.24 | 5180859.12 | 984363.23 | 6165222.35 | 6165222.35
7 | Mantenimiento del Sistema de red de desagües: Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 7575000 | 5121223.78 | 6348111.89 | 1206141.26 | 7554253.15 | 7554253.15
8 | Mantenimiento del Sistema de planta de tratamiento Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 8250000 |  | 8250000 | 1567500 | 9817500 | 9817500
9 | Mantenimiento del Sistema de red contra incendio Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 7550000 |  | 7550000 | 1434500 | 8984500 | 8984500
10 | Reparación de Detector de flujo de agua WFD40VN para sistema RCI Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 2000000 |  | 2000000 | 380000 | 2380000 | 2380000
11 | Reparación en tee Mecánica doble ramal de tubería de 1” para sistema RCI Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 2000000 |  | 2000000 | 380000 | 2380000 | 2380000
12 | Reparación de acoplamiento de tubería VICTAULIC DE 4"/114.3-009N Firelock EZ Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 2950000 |  | 2950000 | 560500 | 3510500 | 3510500
13 | PROGRAMA DE INSPECCIÓN COMPLETO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO BAJO NFPA 25. Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 5050000 |  | 5050000 | 959500 | 6009500 | 6009500
14 | Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 3” Red White Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1750000 |  | 1750000 | 332500 | 2082500 | 2082500
ARAUCA
SEDE PRINCIPAL
15 | Mantenimiento general de (2) bombas centrífugas de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz Sede Principal Incluye: Ver ficha técnica | UND | 2 | 2475000 | 944101.06 | 1709550.53 | 324814.6 | 2034365.13 | 4068730.26
SEDE FORTALEZA
16 | Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz sede Fortaleza Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 2975000 |  | 2975000 | 565250 | 3540250 | 3540250
TOTAL | [8 empty] | 77256644.92
NOTAS:
1) Para establecer los valores del mercado de los ítems 1-2-4-5-6-7-15, se utilizo la formula promedio entre análisis de cotizaciones y análisis de costos históricos.
2) Para establecer los valores del mercado de los ítems 3- 8- 9-10-11-12-13,14-16, se tomaron los valores del análisis de cotizaciones.
3) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno)
Fecha de elaboración: 01/09/2025
Estudio del Sector: No: NS-0004

## ANEXO 4 - EST SECTOR
ANEXO 4 - ESTUDIO DEL SECTOR
Prestación del servicio de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo con suministro e instalación de insumos y bolsa de repuestos nuevos y de primera calidad, para el sistema hidráulico, el cual incluye los equipos de presión constante y de bombeo de agua potable, presión de agua tratada, sistema de eyección de aguas lluvias, residuales, equipos RCI red contra incendio y redes de suministro, desagües, aguas lluvias, aguas recuperadas instaladas en las Sedes de la Subdirección Regional de Apoyo Nororiental, Seccionales Santander, Norte de Santander y Arauca de la Fiscalía General de la Nación
NECESIDAD |  |  |  | ESTUDIO DEL SECTOR
ÍTEM | DESCRIPCION | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
SANTANDER
BUCARAMANGA (Edificio sede Principal)
1 | Mantenimiento Sistema de presión constante: Incluye: Ver Ficha técnica | UND | 2 | 1485775.56 | 282297.36 | 1768072.92 | 3536145.84
2 | Mantenimiento Sistema de presión constante de emergencia: Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1906601.07 | 362254.2 | 2268855.27 | 2268855.27
3 | Mantenimiento Sistema de Eyección 4 UND Incluye: Ver ficha técnica | UND | 4 | 2525000 | 479750 | 3004750 | 12019000
SAN GIL
4 | Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP. Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1235775.56 | 234797.36 | 1470572.92 | 1470572.92
0 | BARRANCABERMEJA (CTI)
5 | Mantenimiento general de una (1) bomba de eyección de aguas lluvias de 1/2 HP. Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1234550.53 | 234564.6 | 1469115.13 | 1469115.13
NORTE DE SANTANDER
6 | Mantenimiento del Sistema de suministro agua potable Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 5180859.12 | 984363.23 | 6165222.35 | 6165222.35
7 | Mantenimiento del Sistema de red de desagües: Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 6348111.89 | 1206141.26 | 7554253.15 | 7554253.15
8 | Mantenimiento del Sistema de planta de tratamiento Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 8250000 | 1567500 | 9817500 | 9817500
9 | Mantenimiento del Sistema de red contra incendio Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 7550000 | 1434500 | 8984500 | 8984500
10 | Reparación de Detector de flujo de agua WFD40VN para sistema RCI Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 2000000 | 380000 | 2380000 | 2380000
11 | Reparación en tee Mecánica doble ramal de tubería de 1” para sistema RCI Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 2000000 | 380000 | 2380000 | 2380000
12 | Reparación de acoplamiento de tubería VICTAULIC DE 4"/114.3-009N Firelock EZ Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 2950000 | 560500 | 3510500 | 3510500
13 | PROGRAMA DE INSPECCIÓN COMPLETO DEL SISTEMA CONTRA INCENDIO BAJO NFPA 25. Incluye: Ver ficha técnica | GL | 1 | 5050000 | 959500 | 6009500 | 6009500
14 | Reparación de válvula cortina Roscada 206 de 3” Red White Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 1750000 | 332500 | 2082500 | 2082500
ARAUCA
SEDE PRINCIPAL
15 | Mantenimiento general de (2) bombas centrífugas de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz Sede Principal Incluye: Ver ficha técnica | UND | 2 | 1709550.53 | 324814.6 | 2034365.13 | 4068730.26
SEDE FORTALEZA
16 | Mantenimiento general de una (1) bomba centrífuga de 3.5 HP, 220V-440V, 60 Hz sede Fortaleza Incluye: Ver ficha técnica | UND | 1 | 2975000 | 565250 | 3540250 | 3540250
TOTAL | [6 empty] | 77256644.92
Bolsa de repuestos incluido IVA (SUMA FIJA E INMODIFICABLE) | [6 empty] | 5243355
VALOR TOTAL ESTUDIO DEL SECTOR: | [6 empty] | 82499999.92
NOTAS:
1) Para establecer los valores del mercado de los ítems 1-2-4-5-6-7-15, se utilizo la formula promedio entre análisis de cotizaciones y análisis de costos históricos.
2) Para establecer los valores del mercado de los ítems 3- 8- 9-10-11-12-13,14-16, se tomaron los valores del análisis de cotizaciones.
3) En el presente análisis se aplicó el procedimiento de aproximación generalmente aceptado por las reglas matemáticas denominado redondeo, que consiste en acercar los valores decimales al número entero más aproximado (esto es, si el tercer decimal es menor que 5, el segundo decimal se mantiene; si el tercer decimal es igual o mayor que 5, el segundo decimal se incrementa en uno)
Fecha de elaboración: 01/09/2025
Estudio del Sector: No: NS-0004