## Hoja1
ANEXO OFERTA ECONOMICA
Contratar los servicios de mantenimiento preventivo y correctivo sin suministro de repuestos paras las Antenas y UPS los cuales pertenecen a la infraestructura tecnológica del Ministerio de Minas y Energía
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS
EQUIPOS | VISITAS ESTIMADAS | VALOR UNITARIO | VALOR POR SERVICIO SIN IVA | IVA | VALOR SERVICIO INCLUIDO IVA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el mantenimiento que se realizará con el propósito de anticiparse a las fallas que puedan sufrir los equipos como consecuencia del uso habitual. Se debe realizar (1) uno durante la ejecución del contrato previa programación por parte del supervisor del contrato. Este mantenimiento debe incluir como mínimo las siguientes actividades: 1.Revisión y ajuste de la conexión de las acometidas de entrada, salida y baterias de la UPS 1.2 Revisión y ajuste de los transformadores de entrada 1.3 Revisión y limpieza de los ventiladores breakers e interruptores 1.4 Verificación de continuidad de los fusibles 1.5 Limpieza interna 1.6 Limpieza externa 1.7 Prueba de funcionamiento y control de calidad 1.8 Verificación de voltajes de las baterías y de las tarjetas electrónicas 1.9 Corrección de las posibles fallas que detecte el diagnostico anterior 2. Revisión y ajuste Inversor, Cargador. 2.1 Verificación de tarjetas electrónicas 2.2 Reparación de módulos de potencia 2.3 Prueba de carga 2.4 Análisis de recarga de baterías 2.5 Verificación. Recalibración de carga electrónica 2.6 Verificación del sistema apagado-encendido 2.7 Señalización y monitoreo 2.8 Pruebas de autonomía 2.9 Sistema de filtrado 2.10 Elementos del módulo de potencia | 1
SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Se debe prestar el servicio de mantenimiento correctivo por demanda cada vez que así el Ministerio lo requiera, con disponibilidad 7 X 24 cuando las UPS presenten algún problema durante la ejecución del contrato, el contratista deberá prestar el servicio de instalación y puesta en operación de los repuestos en sitio (no incluye repuestos) y dejar las UPS en correcto estado de funcionamiento, el Supervisor del Contrato autorizará el mantenimiento correctivo de las UPS cuyo diagnóstico sea favorable. Para lo anterior, el Ministerio suministrará los repuestos que se requieran. El Contratista e debe realizar la entrega de un informe del mantenimiento realizado donde se registre cada una de las actividades realizadas. | VISITAS ESTIMADAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL DEL SERVICIO SIN IVA | IVA | VALOR SERVICIO INCLUIDO IVA
7
SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO PREVENTIVO ANTENAS
EQUIPOS | VISITAS ESTIMADAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL DEL SERVICIO SIN IVA | IVA | VALOR SERVICIO INCLUIDO IVA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: Es el mantenimiento que se realizará con el propósito de anticiparse a las fallas que puedan sufrir los equipos como consecuencia del uso habitual. Se debe realizar (1) uno durante la ejecución del contrato previa programación por parte del supervisor del contrato. Este mantenimiento debe incluir como mínimo las siguientes actividades: 1.Revisión y ajuste de la intensidad de señal de las antenas 1.2 Revisión y pruebas de conectividad 1.3 Revisión y limpieza de los antenas y accesorios 1.4 Verificación de continuidad de los alimentadores de corriente 1.5 Limpieza interna 1.6 Limpieza externa 1.7 Prueba de funcionamiento y control de calidad 1.8 Corrección de las posibles fallas que detecte el diagnostico anterior | 1
SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
MANTENIMIENTO CORRECTIVO ANTENAS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO: Se debe prestar el servicio de mantenimiento correctivo por demanda cada vez que así el Ministerio lo requiera, con disponibilidad 7 X 24 cuando las ANTENAS presenten algún problema durante la ejecución del contrato, el contratista deberá prestar el servicio de instalación y puesta en operación de los repuestos en sitio (no incluye repuestos) y dejar las ANTENAS en correcto estado de funcionamiento, el Supervisor del Contrato autorizará el mantenimiento correctivo de las ANTENAS cuyo diagnóstico sea favorable. Para lo anterior, el Ministerio suministrará los repuestos que se requieran. El Contratista debe realizar la entrega de un informe del mantenimiento realizado donde se registre cada una de las actividades realizadas. | VISITAS ESTIMADAS | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL DEL SERVICIO SIN IVA | IVA | VALOR SERVICIO INCLUIDO IVA
7
SUBTOTAL |  |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL UPS |  |  | 0 | 0 | 0
SUBTOTAL ANTENAS |  |  | 0 | 0 | 0
TOTAL PROPUESTA |  |  | 0 | 0 | 0
PROPONENTE:
NIT:
REPRESENTANTE LEGAL:
C.C:
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: