FORMATO 6

MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA

| ITEM | CODIGO UNSPSC | DESCRIPCION | UND | CANT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 81101706 | Mantenimiento preventivo de máquina de prototipado Plotter Fresador ProtoMat S63. Ítem 1: Mantenimiento preventivo: Mantenimiento preventivo correspondiente para el equipo, Plotter Fresador ProtoMat S63: 1- Cambios Protomat S63: Switches, medidor de profundidad, filtros máquina. 2- Calibraciones: Alineamiento del Tool Holder, Cámara offset y Profundidad de corte - (IMPORTANTE: Toda la calibración debe ser hecha utilizando el Software LPKF CircuitPRO en Service Mode el cuál es protegido por contraseña del fabricante). 3- Lubricación y Limpieza: Guías electromecánicas, ajustes finales de los componentes mecánicos y limpieza de filtros. Incluye: SET de mantenimiento ProtoMat S63. (IMPORTANTE: el aceite debe ser homologado por el fabricante). 4- Instalaciones y/o actualizaciones: Revisión circuitpro | UND | 1 |
| 2 | 23242104 | Ruteadora 1/8”, 38 mm, d = 1,00 mm (39 mil) (paquete por 10 unidades incluye anillo para la serie S) para máquina de prototipado Plotter Fresador ProtoMat S63. | UND | 1 |

Firma Representante Legal

_________________________

Nombre Representante Legal

NOTA 1: LOS ÍTEMS, DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL ELEMENTO, UNIDAD Y CANTIDAD DEBEN SER LAS MISMAS QUE ESTÁN DESCRITAS EN EL PUNTO DE LA ESPECIFICACIÓN TECNICA DEL ESTUDIO PREVIO DEL PROCESO, POR ENDE, NO PUEDEN SER MODIFICADAS, ELIMINADAS O CAMBIADAS.