ANEXO No. 2

MODELO DE PROPUESTA ECONÓMICA

Anserma, Caldas, septiembre 2025

Señores

MUNICIPIO DE ANSERMA, CALDAS

Ciudad

CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIDAS

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS:

El objeto de este proceso contractual debe responder a las siguientes descripciones y especificaciones técnicas:

| ITEM | CONCEPTO |
| --- | --- |
| 1 | Instalación y nivelación de bandeja (30 mts) |
| 2 | Reubicación y organización de cableado |
| 3 | Anclajes, tornillería y accesorios menores |
| 4 | Segmentación de zonas WiFi, distribución de cargas y asignación de VLAN |
| 5 | Certificación básica de puntos de red |
| 6 | Sustitución de conectores RJ45 dañados |
| 7 | Revisión de jacks en faceplates |
| 8 | Organización de patch cords |
| 9 | Etiquetado de puertos en rack |
| 10 | Mantenimiento de routers |
| 11 | Mantenimiento de switches |
| 12 | Mantenimiento de servidor de red |
| 13 | Reemplazo de pasta térmica en CPU/servidores |
| 14 | Actualización de firmware en routers |
| 15 | Actualización de firmware en switches |
| 16 | Actualización de firmware en servidor |
| 17 | Limpieza de gabinetes |
| 18 | Limpieza de bandejas y canaletas |
| 19 | 2 und Aruba Instant On AP11 |
| 20 | 10 und POE Aruba |
| 21 | 25 und Adaptadores de red WiFi USB 300 Mbps |
| 22 | 4 und Tubos PVC MT 2” |
| 23 | 10 und Curvas PVC 2” |
| 24 | 10 und Uniones PVC 2” |
| 25 | 2 und Cajas de cable UTP Cat6 |
| 26 | 100 und Conectores RJ45 Cat6 |
| 27 | 20 und Jacks Cat6 |
| TOTAL |  |

- El contratista debe otorgar una garantía en los equipos y la instalación no menor a 1 año, contado a partir de la entrega del servicio.

- Los insumos, elementos y equipos utilizados deben ser alta calidad y de marcas reconocidas en el mercado.

Las herramientas y demás equipos necesarios así mismo su traslado, estarán por cuenta y riesgo del contratista.

_________________________________________

(Firma del proponente o de su Representante Legal)