## Hoja1
Lote No. 1 |  | CATETER DE IMPLANTACION PARA ADMINISTRACIÒN DE QUIMIOTERAPIA ADULTO - CIRUGIA VASCULAR | [6 empty] | BBraun Medical SA |  |  | BECTON DICKINSON | [10 empty] | PRECIO DE REFERENCIA
ITEM |  | DESCRIPCION DEL BIEN Y / SERVICIO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CONTRATO No. | PRECIO HISTORICO | PRECIO HISTORICO ACTUALIZADO | VALOR UNITARIO | IVA (Si Aplica) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Si Aplica) | VALOR UNITARIO | IVA (Si Aplica) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Si Aplica) | MIN | MAX | PROMEDIO | MEDIA GEOMETRICA | DESVIACION ESTANDAR | PORCENTAJE DE DISPERSION | PRECIO DE REFERENCIA | METRICA | VALOR UNITARIO | IVA (Si Aplica) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Si Aplica)
1 | 1198010038 | CATETER DE IMPLANTACION PARA QUIMIOTERAPIA ADULTO DE 6.0 FR A 8,5 FR | CATETER IMPLANTABLE ADULTO . RADIOPACO DE 6.0 A 8.5 FR CATETER EN POLIURETANO DE TERCERA GENERACION CHRONOFLEX , RESERVORIO EN TITANEO O POLIOXIMETILENO. FLUJO DE 22 HASTA 30 MILILITROS POR MINUTO CON AGUJA DE 18 G. LONGITUD DEL CATETER ENTRE 45 A 60CMS CATETER COMPUESTO DE: (PUERTO DE ACCESO EN POLIOXIMETILENO , POLIURETANO CON PROTUBERANCIAS DE PALPACION), ANILLO DE CONEXIÓN , ELEVADOR VENOSO. INTRODUCTOR PARA RL CATETER, TUNELIZADOR FLEXIBLE Y PROTECTOR COMPATIBLE CON CATETER, GUIA HIDROFILICA COMPATIBLE CON CATETER, INTRODUCTOR, JERINGA DE 10 CC Y AGUJA RECTA Y ANGULADA PSRA PERMEABILIDAD DEL CATETER. | UNIDAD | 1 | 434-2023 | 1128000 | 1296777.6768 | 1962020 | N/A | 1962020 | 1250000 | N/A | 1250000 | 1250000 | 1962020 | 1502932.5589 | 1470594.6769 | 398268.7493 | 26.5% | 1502932.5589 | PROMEDIO | 1502932.5589 | N/A | 1502932.5589
Lote No. 2 |  | HEMODINAMIA CARDIOLOGIA PEDIATRICA | [6 empty] | ST. JUDE MEDICAL COLOMBIA LTDA. |  |  | WORLD MEDICAL SAS | [10 empty] | PRECIO DE REFERENCIA
ITEM |  | DESCRIPCION DEL BIEN Y / SERVICIO | ESPECIFICACIÓN TÉCNICA | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | CONTRATO No. | PRECIO HISTORICO | PRECIO HISTORICO ACTUALIZADO | VALOR UNITARIO | IVA (Si Aplica) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Si Aplica) | VALOR UNITARIO | IVA (Si Aplica) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Si Aplica) | MIN | MAX | PROMEDIO | MEDIA GEOMETRICA | DESVIACION ESTANDAR | PORCENTAJE DE DISPERSION | PRECIO DE REFERENCIA | METRICA | VALOR UNITARIO | IVA (Si Aplica) | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Si Aplica)
1 | 1186220012 | OCLUSORES DE DUCTUS TIPO I | OCLUSORES DE DUCTUS TIPO I DISPOSITIVO AUTO EXPANDIBLE PARA CIERRE DE DUCTUS FAMILIA 1 . DIFERENTES TAMAÑOS DESDE 3 MM A 16 MM. UNIDAD 1 | UNIDAD | 1 | 457-2023 | 6500000 | 7472566.4 | 7200000 | N/A | 7200000 | 7454500 | N/A | 7454500 | 7200000 | 7472566.4 | 7375688.8 | 7374630.5151 | 152418.8785 | 2.067% | 7375688.8 | MENOR VALOR | 7375688.8 | N/A | 7375688.8
2 | 1186220679 | OCLUSORES DE DUCTUS TIPO II Y MEDIDAS ADICIONALES | OCLUSORES DE DUCTUS TIPO II Y MEDIDAS ADICIONALES. DISPOSITIVO AUTO EXPANDIBLE DE LIBERACION CONTROLADA, PARA CIERRE DE DUCTUS FAMILIA II Y MEDIDAS ADICIONALES PARA DEFECTOS DE 2MM A 6MM. DIFERENTES TAMAÑOS DIAMETROS DESDE 3 MM A 6 MM Y LONGITUD DE 2MM A 6 MM. UNIDAD 1 | UNIDAD | 1 | 457-2023 | 6500000 | 7472566.4 | 7800000 | N/A | 7800000 | 7454500 | N/A | 7454500 | 7454500 | 7800000 | 7575688.8 | 7574040.7058 | 194469.1095 | 2.567% | 7454500 | MENOR VALOR | 7454500 | N/A | 7454500
3 | 1186220933 | OCLUSORES PARA EMBOLIZACION VASCULAR PERIFERICA PLUG VASCULARES | OCLUSORES PARA EMBOLIZACION VASCULAR PERIFERICA. DISPOSITIVO AUTO EXPANDIBLE PARA EMBOLIZACION ARTERIAL Y VENOSA PERIFERICA CON DEFECTOS MINIMO DE 2MM DE DIAMETRO Y LONGITUD 13 MM, FAMILIAS I,II,III Y IV. DIFERENTES FORMAS Y TAMAÑOS. | UNIDAD | 1 | 457-2023 | 4200000 | 4828427.52 | 4639324 | N/A | 4639324 | 3800000 | N/A | 3800000 | 3800000 | 4828427.52 | 4422583.84 | 4398939.6682 | 547401.1451 | 12.38% | 3800000 | MENOR VALOR | 3800000 | N/A | 3800000
4 | 1186220024 | SISTEMAS DE LIBERACION PARA OCLUSORES DE DUCTUS | SISTEMAS DE LIBERACION CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES:*VAINA, *DILATADOR, CARGADOR, VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y CABLE DE LIBERACIÓN; COMPATIBLE CON EL DISPOSITIVO QUE SE SELECCIONE, VARIAS MEDIDAS. | UNIDAD | 1 | 457-2023 | 1449228 | 1666069.609 | 1800000 | N/A | 1800000 |  |  |  | 1666069.609 | 1800000 | 1733034.8045 | 1731740.5395 | 94703.0877 | 5.465% | 1666069.609 | MENOR VALOR | 1666069.609 | N/A | 1666069.609
5 | 1186220912 | DISPOSITIVO CIERRE DE DEFECTO DE TABIQUE INTERAURICULAR | DISPOSITIVO AUTOEXPANDIBLE PARA CIERRE DE DEFECTO INTERAURICULAR DIFERENTES TAMAÑOS CON OPCION DE BAJOS PERFILES PARA PACIENTES DE MINIMO 14 KG. DIFERENTES TAMAÑOS DESDE 6 MM HASTA 40 MM. | UNIDAD | 1 | 457-2023 | 12000000 | 13795507.2 | 13255212 | N/A | 13255212 | 10600000 | N/A | 10600000 | 10600000 | 13795507.2 | 12550239.7333 | 12468381.2063 | 1710425.6748 | 13.63% | 10600000 | MENOR VALOR | 10600000 | N/A | 10600000
6 | 1186220392 | SISTEMA DE LIBERACION DE DISPOSITIVO DE CIERRE DE DEFECTO DE TABIQUE INTERAURICULAR | SISTEMAS DE LIBERACION CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES:*VAINA, *DILATADOR, CARGADOR, VÁLVULA HEMOSTÁTICA Y CABLE DE LIBERACIÓN; COMPATIBLE CON EL DISPOSITIVO QUE SE SELECCIONE, DIFERENTES DIAMETROS DESDE 6FR HASTA 12 FR BAJO PERFIL PARA PACIENTES DE MINIMO 14 KG | UNIDAD | 1 | 457-2023 | 1449228 | 1666069.609 | 1800000 | N/A | 1800000 |  |  |  | 1666069.609 | 1800000 | 1733034.8045 | 1731740.5395 | 94703.0877 | 5.465% | 1666069.609 | MENOR VALOR | 1666069.609 | N/A | 1666069.609
7 | 1186220393 | BALÓN DE MEDICION PARA USO DE CIERRE DE DEFECTO DE TABIQUE INTERAURICULAR | BALON DE MEDICION PARA CIERRE DE DEFECTO DE TABIQUE INTERAURICULAR O PRUEBAS DE OCLUSION CON MARCAS DE CALIBRACION RADIOPACAS. DIFERENTES MEDIDAS DESDE 18 MM A 24 MM. | UNIDAD | 1 | 457-2023 | 1428000 | 1641665.3568 | 1325521 | 251848.99 | 1577369.99 | 1200000 | 228000 | 1428000 | 1428000 | 1641665.3568 | 1549011.7823 | 1546377.3207 | 109619.1686 | 7.077% | 1428000 | MENOR VALOR | 1428000 | N/A | 1428000
8 | 1186220394 | GUIA AMPLATZ ALTO SOPORTE 260 | GUIA DE ALTO SOPORTE 0.035 CON FLEXIBLE 1.5MM EN JOTA, 260 CM DE ACERO INOXIDABLE Y REVESTIMIENTO PTFE, PARA USO DE CIERRE DE DEFECTO, INTER AURICULAR Y DUCTUS | UNIDAD | 1 | 457-2023 | 376775 | 433150.1854 | 435117 | 82672.23 | 517789.23 | 260000 | 49400 | 309400 | 309400 | 517789.23 | 420113.1385 | 410932.6123 | 104804.5383 | 24.95% | 410932.6123 | MEDIA GEOMETRICA | 410932.6123 | N/A | 410932.6123
9 | 1186220680 | GUIA CUERPO SUAVE 300 | GUIA DE CUERPO SUAVE 0,035 CON PUNTA FLEXIBLE 6 MM EN JOTA 300 PARA USO DE CIERRE DE DEFECTO INTERVENTRICULA NR | UNIDAD | 1 | 457-2023 | 468756 | 538893.8978 | 435117 | 82672.23 | 517789.23 |  |  |  | 517789.23 | 538893.8978 | 528341.5639 | 528236.1748 | 14923.2537 | 2.825% | 517789.23 | MENOR VALOR | 517789.23 | N/A | 517789.23
10 | 1186220396 | DISPOSITIVO PARA CIERRE DE FORAMEN OVAL PERMEABLE PFO | DISPOSITIVO AUTOEXPANDIBLE PARA CIERRE DE FORAMEN OVAL, DIFERENTES MEDIDAS DESDE 18 MM A 35 MM DISCOS SIMETRICOS Y ASIMETRICOS. | UNIDAD | 1 | 457-2023 | 12000000 | 13795507.2 | 13255212 | N/A | 13255212 | 10600000 | N/A | 10600000 | 10600000 | 13795507.2 | 12550239.7333 | 12468381.2063 | 1710425.6748 | 13.63% | 10600000 | MENOR VALOR | 10600000 | N/A | 10600000
11 | 1186220397 | DISPOSITIVOS PARA CIERRE DE CIA MULTI- FENESTRADA | DISPOSITIVO AUTOEXPANDIBLE PARA CIERRE DE COMUNICACIÓN INTERAURICULAR FENESTRADA, DIFERENTES MEDIDAS DESDE 18 MM A 35 MM DISCOS SIMETRICOS. | UNIDAD | 1 | 457-2023 | 12000000 | 13795507.2 | 13255212 | N/A | 13255212 | 10600000 | N/A | 10600000 | 10600000 | 13795507.2 | 12550239.7333 | 12468381.2063 | 1710425.6748 | 13.63% | 10600000 | MENOR VALOR | 10600000 | N/A | 10600000