ANEXO 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El oferente deberá diligenciar y presentar junto con la oferta el formato de especificaciones técnicas que se presenta a continuación debidamente firmado por el representante legal, en el que exprese su manifestación de cumplimiento o no cumplimiento con cada una de las especificaciones técnicas solicitadas, las cuales serán verificadas por el Comité Técnico aplicando el criterio de CUMPLE O NO CUMPLE.

CUMPLIMIENTO ESPECIFICACIÓN TÉCNICA.

PROPONENTE _______________________________________________________________, Declaramos bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que cumplimos en su totalidad con las especificaciones técnicas de verificación y de obligatorio cumplimiento.

REQUISITOS GENERALES

Las especificaciones técnicas requeridas son de obligatorio cumplimiento, de no hacerlo la propuesta se considerará no apta técnicamente.

En la columna CUMPLE SI O NO, se evaluará las especificaciones técnicas ofertadas por la firma.

| ÍTEM | CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS | CUMPLE SI | CUMPLE NO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | EXPERIENCIA DEL PROPONENTE Con el fin de garantizar la calidad del servicio a contratar y evitar incumplimientos en la ejecución del futuro contrato, se requiere acreditar experiencia en proyectos similares al objeto del presente estudio previo, tal acreditación será avalada con la presentación de los documentos que acrediten la realización de contratos celebrados y ejecutados con entidades públicas y privadas de proyectos iguales o similares al presente proceso contractual cuya suma supere el setenta por ciento (70%) del presupuesto asignado al presente proceso, con empresas públicas o privadas para lo cual el oferente deberá presentar certificaciones y/o actas de liquidación.. - Nombre o razón social de contratante. - Nombre o razón social del contratista. - Objeto del contrato. - Lugar de ejecución del contrato. - Número del contrato. - Fecha de inicio del contrato. - Fecha de terminación del contrato. - Valor del contrato. - Certificación suscrita por la persona competente de la entidad contratante. - Dirección y número telefónico del contratante. No se admiten: - Certificaciones de Subcontrataciones - No se acepta auto certificaciones. - Copias de facturas órdenes de pago etc. - Copias de Contratos. Cuando se certifiquen contratos que se encuentren en ejecución al momento de presentar la oferta, además de la información solicitada en el párrafo anterior, se debe incluir el porcentaje de ejecución a la fecha de expedición de la certificación, el cual será tomado para verificar la experiencia solicitada. Por otra parte, cuando la experiencia de un proponente corresponda a contratos como integrante de un contratista plural, (consorcio, unión temporal, promesa de sociedad futura), la experiencia derivada de ese contrato corresponde a la ponderación del valor del contrato por el porcentaje de participación. Por lo anterior, deberá presentar el documento que acreditó la conformación del Consorcio o de la Unión Temporal, donde deberá constar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes para la ejecución del contrato. La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META, se reserva el derecho de verificar el contenido de las anteriores certificaciones, en el caso de no poderse corroborar dicha información, la certificación no será tenida en cuenta |  |  |
| 2 | Capacidad operativa El oferente deberá contar y certificar por escrito su capacidad operativa u operacional de la firma que representa donde le permita ejecutar el contrato de forma óptima para lo cual debe acreditar el cumplimiento de: - Establecimiento de comercio abierto al público debidamente registrado ante cámara de comercio de la ciudad de Villavicencio y si se tratare de oferentes con capacidad operativa en otra ciudad del país, deberá presentar convenio y/o o alianza comercial (donde se describan las obligaciones del contratista (oferente) y el dueño del establecimiento) con establecimiento de comercio abierto al público ubicado en la ciudad de Villavicencio, el cual deberá aportar a su propuesta el documento que certifique dicho convenio, donde se evidencie la prestación del servicio objeto de este proceso y donde se pueda verificar que cuenta con el recurso humano, infraestructura, y elementos a suministrar y todos aquellos aspectos que sean necesarios para cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas solicitadas en el presente proceso. - certificar la suficiencia de recursos logísticos, operativos y físicos y todos aquellos aspectos que sean necesarios para cumplir a cabalidad con las condiciones técnicas solicitadas en el presente proceso Nota: Durante la evaluación de las propuestas presentadas, la Unidad Prestadora de Salud Meta podrá autorizar un funcionario de la institución para realizar visita técnica al establecimiento de comercio en corroboración del cumplimiento a los presentes requisitos. |  |  |
| 3 | IDONEIDAD DEL RECURSO HUMANO El oferente debe garantizar que durante la ejecución del contrato cuenta con el siguiente recurso humano, experiencia y tiempo de atención mínimos así; - SE REQUIERE un (01) INGENIERO BIOMÉDICO o INGENIERO ELECTRÓNICO con mínimo cinco (5) años de experiencia contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional, certificada en IPS o instituciones de IV nivel de complejidad realizando actividades de mantenimiento preventivo y correctivo diagnóstico y control de calidad de equipos en los diferentes servicios de la institución. - Certificación INVIMA para la ejecución de mantenimientos en tecnología de riesgo IIb y III en Mantenimiento de Equipos electrónicos, para lo cual deben anexar la Hoja de Vida actualizada, anexando los Diplomas, cursos y/o seminarios. (Diligenciar Anexo No.5 Formato de Idoneidad del Recurso Humano). - Tarjeta profesional - Certificación de riesgo eléctrico en media, baja y alta tensión - Esquemas de vacunación “COVID 19, Hepatitis B, Tétano, Fiebre Amarilla e Influenza” actualizada - En caso de remplazo del personal , el CONTRATISTA debe comunicar de inmediato al supervisor del contrato, quien debe verificar el cumplimiento del perfil y requisitos previstos para dar la viabilidad del cambio” y “ DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO; El contratista debe tener disponibilidad presencial de un tecnólogo en las instalaciones de la UPRES META para el apoyo técnico y documental relacionada con el proceso, los días martes en horario de las 8:00 a las 17:00 horas ( puede ser solo un día a la semana) durante la vigencia del contrato, esto para un servicio continuo y oportuno, previendo y minimizando el riesgo, que se presenten daños inesperados en la operación de los equipos. Adicionalmente, el contratista cumplirá con el cronograma de mantenimientos preventivo programado y asumirá aquellos mantenimientos correctivos, que se presente durante el día a día. - El contratista debe tener disponibilidad telefónica las 24 horas incluidos fines de semana y días festivos y asistencia presencial si el servicio lo requiere, adjuntando documento firmado por el representante en el cual suministre junto con su propuesta, línea telefónica que funcionara las 24 horas, para la atención en caso de requerimiento y/o emergencia que se llegara a presentar, con el fin de dar solución inmediata”. - El contratista se compromete realizar jornadas de capacitación y recomendaciones de uso, manejo de la tecnología, así mismo, deberá entregar el cronograma de capacitación a la Unidad Prestadora de Salud META, el cual será acordado en fecha y hora con los servicios de la unidad; la frecuencia de las capacitaciones deberá guardar la proporción de cuatro jornadas al año - El proponente debe garantizar que el personal de apoyo cuente con los recursos técnicos, tecnológicos (instrumental, herramientas, equipos e insumos, entre otros), para realizar el mantenimiento requerido a los equipos biomédicos del establecimiento de Sanidad UPRES META - El oferente, debe contar con equipos patrón correspondientes a cada equipo a intervenir y así poder ejecutar la verificación y garantizar el correcto funcionamiento de los equipos del Establecimiento de Sanidad META durante todo el tiempo de duración del contrato, lo anterior debe quedar registrado en el reporte de servicio y así dar cumplimiento con el objeto contractual. |  |  |
| 4 | CALIDAD DEL SERVICIO El oferente debe presentar en forma escrita documento firmado por el representante legal donde expresa la garantía que ofrece respecto al trabajo realizado y la calidad de los repuestos suministrados, contada a partir de la fecha de entrega de los mismos, la garantía ofrecida debe ser por defectos de fabricación y calidad de los bienes. En caso de detectarse mala calidad en cualquiera de los productos suministrados, el contratista debe comprometerse en este mismo documento a reponer los productos sin costo adicional para la Entidad y en un tiempo no mayor al ofrecido para el tiempo de entrega; Si el producto restituido presenta igualmente deficiencias de calidad repondrá y subsanara a su despensa los daños que haya ocasionado el producto deficiente, hasta que se reciba a satisfacción. |  |  |
| 5 | TIEMPO DE RESPUESTA Y SOLUCIÓN A CUALQUIER SERVICIO REQUERIDO, NO PROGRAMADO: El proponente deberá garantizar una oportuna atención de servicio en el municipio de Villavicencio, respondiendo a las necesidades de la unidad solicitante de manera inmediata, después que el supervisor del contrato solicite el servicio el oferente certificara por escrito donde se compromete con la institución a atender todas las solicitudes de servicio de mantenimiento preventivo que se efectúen en la ejecución del contrato, durante las doce (12) horas hábiles siguientes al recibo de la comunicación incluyendo domingos y festivos (telefónica, electrónica o escrita) correspondiente por el supervisor del contrato Durante la ejecución del contrato La unidad Prestadora de Salud Meta, , discrecionalmente podrá requerir los servicios relacionados para los servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo de los equipos médicos, biomédicos y odontológicos con todas sus hojas de vida, como de otros trabajos para los mismos, de acuerdo a las necesidades que se presenten durante su ejecución, hasta agotar el presupuesto de cada unidad de destino, los cuales serán autorizados exclusivamente por el supervisor del contrato. |  |  |
| 6 | El proponente deberá garantizar mediante documento donde certifique por escrito que se comprometerá con la institución que en ejecución del contrato presentará un reporte para cada uno de los equipos el cual deberá contener como mínimo la siguiente información: 1. Código del equipo. 2. Lugar de ubicación (dependencia, grupo, etc.). 3. Fecha de instalación 4. fecha del último mantenimiento realizado 5. Tipo, modelo, serial. 6. trabajo realizado al equipo Este informe debidamente firmado por el jefe directo y/o funcionario encargado de cada dependencia y/o oficina en la Unidad Prestadora de Salud Meta, donde será entregado al supervisor del contrato. |  |  |
| 7 | Los mantenimientos Correctivos deben contar con personal idóneo y se realizarán en las instalaciones de la Unidad Prestadora de Salud Meta, con las herramientas adecuadas, no se destaparán los equipos, ni se realizarán cambios de repuestos sin el debido consentimiento y previa aceptación por parte del supervisor del contrato. |  |  |
| 8 | El oferente deberá garantizar mediante certificación firmada por el representante legal, que la mano de obra, así como la excelente y rápida disponibilidad de repuestos originales de la marca, por lo cual, NO SERÁN REMANUFACTURADOS, a fin de garantizar la vida útil del equipo, por el tiempo de ejecución del contrato. |  |  |
| 9 | El trabajo de mantenimiento deberá realizarse en las instalaciones de Unidad Prestadora de Salud Meta, en caso que se requiera que el equipo deba salir de las instalaciones de la unidad para su mantenimiento, este debe ser autorizado por el Jefe de la Unidad Prestadora de Salud con previa presentación del reporte técnico. |  |  |
| 10 | El proveedor se compromete a allegar adjunto a la cuenta de cobro mensual, el recibo pago de seguridad social integral (derecho a la salud, riesgos profesionales y pensión) y aportes parafiscales, del contratista y sus empleados, los cuáles serán tenidos en cuenta para la expedición del recibido a satisfacción. |  |  |
| 11 | Presentar certificado firmado por el oferente, manifestando, que están cumpliendo con el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el trabajo (SST) de acuerdo a lo establecido en la Resolución 1111/2017. Allegar certificado de realización y aprobación del curso en SG-SST con un mínimo de 50 horas (artículo 2.2.4.6.35 del decreto 1072 de 2015), del técnico, tecnólogo, profesional o especialista responsable de la ejecución del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) de la empresa, de igual forma deberá adjuntar la resolución vigente que lo autoriza para la ejecución o ejercicio de dicha actividad (en caso que el certificado de 50 horas sea de una persona diferente a la que presenta la oferta, deberá allegar los soportes del vínculo laboral con la empresa y/o con el oferente) Así mismo deberá adjuntar certificado de 20 horas actualización en SG-SST, cuando el certificado de realización y aprobación del curso de 50 horas en SG-SST sea superior a tres años, Esto en cumplimiento a la circular 063 de 2020: define los requisitos para hacer la actualización de la capacitación virtual del SG-SST (curso 20 horas). (anexar certificado curso 50 horas en SG-SST, resolución vigente que lo autoriza para para la ejecución o ejercicio de dicha actividad y de ser necesario curso 20 horas SG-SST Y copia del contrato o vínculo laboral que tiene con la empresa (oferente)) |  |  |
| 12 | IMPACTO AMBIENTAL Los costos de las acciones correctivas por daños ambientales atribuibles al contrato, las multas impuestas o la reparación de daños causados a terceros estarán a cargo del Contratista, quien deberá tomar las acciones pertinentes para remediarlas, según sea el caso, en el menor tiempo posible. Es responsabilidad del Contratista asegurar una buena manipulación de los repuestos y materiales utilizados para la prestación del servicio en el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de cómputo, impresoras y escáner objeto del presente proceso, a fin de evitar sustancias nocivas y elementos que contaminen o dañen los suelos, los cuerpos de agua, el aire, los organismos, las personas o sus bienes. El oferente no debe encontrase en el Registro Único de Infractores Ambientales RUIA (www.anla.gov.co). Y cumplir con los requerimientos de orden legal en materia ambiental de acuerdo a su actividad comercial y tipo de servicio ofrecido, además debe contar con sitio de depósito o acopio para la disposición final de residuos o desechos deberá presentar las actas de disposición final y las licencias ambientales. El oferente debe realizar un Análisis de impacto ambiental previo a la contratación es decir un análisis detallado de los componentes, material de fabricación, impactos sobre el medio ambiente y la salud humana, Plan de Manejo Ambiental y otra información; con el fin de establecer claramente el impacto del servicio. Se requiere dentro del marco de la gestión integral de residuos o desechos peligrosos, que el proponente garantice mediante soporte documental adjunto en su propuesta, que realiza la disposición final a través de una empresa legalmente constituida y certificada por la autoridad ambiental competente. De igual forma, deberá adjuntar en su propuesta, documento que acredite que el proponente se encuentra inscrito ante la autoridad ambiental competente como generador de residuos o desechos peligrosos. |  |  |
| 13 | PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD El oferente deberá presentar certificación firmada por el representante legal, donde garantice que el personal empleado para la ejecución del contrato será dotado de los elementos de protección necesarios, y además deberá presentar acta de revisión técnica del protocolo de bioseguridad con su respectiva constancia protocolo de bioseguridad COVID-19 expedida por la ARL a la que se encuentre afiliado el proponente, en la cual se evidencie que cumple documentalmente |  |  |
| 14 | CONFIDENCIALIDAD E INTEGRIDAD DE LA INFORMACIÓN INSTITUCIONAL: El futuro oferente deberá certificar que dada la naturaleza de las actividades a realizar en desarrollo del objeto contractual, el contratista debe garantizar la preservación de la integridad y confidencialidad de la información institucional a la cual llegare a tener acceso directamente o por intermedio de terceros; en tal virtud, adoptará todas las medidas que sean necesarias para impedir su duplicación, sustracción, divulgación, alteración, ocultamiento o utilización indebida y suscribirá con la entidad los formatos de confidencialidad o reserva a que haya lugar. En virtud del presente contrato, el contratista se obliga a no suministrar información que obtenga o conozca con ocasión de la ejecución del contrato; tales como: información locativa o de arquitectura física, lugares a los cuales tenga acceso con ocasión de la labor, información contenida en los sistemas de información, documentación física, archivos digitales, información de los funcionarios y contratistas e información de los usuarios del Subsistema de Salud los cuales son de carácter reservado y confidencial |  |  |
| 15 | El representante legal del proponente interesado, deberá asistir bajo su costo y responsabilidad, a una visita técnica que se llevará a cabo a las 09:00 a.m. del día hábil siguiente a la publicación del presente proceso, la cual tendrá como fin el reconocimiento de los lugares donde se ejecutará el objeto del contrato. Para efectos de participación en la visita técnica, se solicita enviar con anterioridad por mensaje al Portal Único de Contratación Estatal ww.contratos.gov.co SECOP II dentro del proceso, los datos: nombre completo, número de documento de identidad. La visita técnica es de carácter obligatorio para participar en la convocatoria (REQUISITO HABLITANTE). |  |  |
| 16 | El oferente deberá certificar mediante documento escrito y firmado por la representante legal, que durante la ejecución del contrato se llevara un acompañamiento a las hojas de vida de los diferentes equipos de la unidad prestadora en salud Meta y de más labores administrativas, de acuerdo a la normatividad de gestión de archivo y formatos estandarizados por la Dirección de Sanidad de la Policia Nacional, el cual oferente dispondrá de un día a la semana el profesional para dicho labor. |  |  |
| 17 | El representante legal del proponente interesado, deberá realizar una visita SEMANAL para revisión de equipos biomédicos que se encuentren en falla a cada una de las sedes descritas en este proceso y así mismo dando aplicabilidad a la norma de TECNOVIGILANCIA |  |  |
| 18 | El OFERENTE deberá cumplir con la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo a lo establecido en el Decreto No. 1072 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo” y la Resolución No.0312 de 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo”. El OFERENTE deberá entregar junto con la propuesta el registro de la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del año inmediatamente anterior, realizado en aplicativo de la página del Sistema General de Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo, donde conste una calificación que se encuentre en una escala de valoración “Aceptable”, es decir un puntaje mayor a 85% (para el caso de consorcio o uniones temporales se deberá presentar el registro de la autoevaluación por cada empresa que conforma la unión temporal o consorcio). Así mismo, se deberá mantener la calificación y evidencias de la autoevaluación del SGSST a disposición, las cuales serán objeto de verificación durante la ejecución del contrato |  |  |
| 19 | El oferente deberá diligenciar el anexo del SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |
| 20 | El oferente deberá diligenciar el anexo SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL, firmado por el representante legal de la entidad. |  |  |

OTRAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS HABILITABLES

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CUMPLE | NO CUMPLE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGITADOR DE MAZZINI |  |  |
| 2 | BALANZA ANALITICA |  |  |
| 3 | BASCULA DIGITAL |  |  |
| 4 | BASCULA DE PISO |  |  |
| 5 | CONTADOR DE CELULAS |  |  |
| 6 | MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA OLYMPUS |  |  |
| 7 | BASCULA PEDIATRICA |  |  |
| 8 | BASCULA PARA ADULTO CON TALLIMETRO |  |  |
| 9 | CABINA SONOAMORTIGUADA |  |  |
| 10 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL |  |  |
| 11 | EQUIPO DE ORGANOS PARED |  |  |
| 12 | MONITOR SIGNOS VITALES |  |  |
| 13 | NEGATOSCOPIO |  |  |
| 14 | TENSIOMETRO DE PARED |  |  |
| 15 | TENSIOMETRO MANUAL |  |  |
| 16 | UNIDAD DE REFRACCION POLIOFTAL |  |  |
| 17 | AUDIOMETRO INTERACUSTIC AD629 |  |  |
| 18 | OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN |  |  |
| 19 | ELECTROCARDIOGRAFO CARDIPIA 400 TRISMED |  |  |
| 20 | ELIPTICA MARCA PROTEUS |  |  |
| 21 | BICICLETA ESTATICA DIGITAL |  |  |
| 22 | BANDA TROTADORA |  |  |
| 23 | ESTACION MULTIFUERZA |  |  |
| 24 | MASAJEADORES |  |  |
| 25 | TANQUE DE PARAFINA |  |  |
| 26 | TENS |  |  |
| 27 | ELECTROESTIMULADOR |  |  |
| 28 | AMALGAMADOR |  |  |
| 29 | CAVITRON |  |  |
| 30 | LAMPARA DE FOTOCURADO |  |  |
| 31 | MICROMOTOR |  |  |
| 32 | PIEZA DE ALTA |  |  |
| 33 | UNIDAD ODONTOLOGICA |  |  |
| 34 | CAMA HOSPITALARIA |  |  |
| 35 | AUTOCLAVE CON CAMARA |  |  |
| 36 | AUTOLENSOMETRO |  |  |
| 37 | AUTOREFRACTOR KERATÓMETRO |  |  |
| 38 | BICICLETA ESTATICA |  |  |
| 39 | CENTRIFUGA |  |  |
| 40 | CONGELADOR VERTICAL |  |  |
| 41 | CONTRANGULOS |  |  |
| 42 | DOPLER FETAL |  |  |
| 43 | HORNO DE SECADO DE MATERIAL |  |  |
| 44 | CONCEPTO TECNICO PARA BAJA |  |  |
| 45 | MONITOR FETAL |  |  |
| 46 | PIPETAS AUTOMATICAS |  |  |
| 47 | ORGANIZACIÓN HOJA DE VIDA |  |  |
| 48 | ASPIRADOR DE SECRECIONES |  |  |
| 49 | SELLADORA |  |  |
| 50 | INCUBADORA DE BIOLOGICOS |  |  |
| 51 | DESTILADOR DE AGUA |  |  |
| 52 | REFRIGERADOR VESTFROST |  |  |
| 53 | REFRIGERADOR HORIZONTAL MARCA DOMETIC TCW3000 |  |  |
| 54 | LAMPARA DE EXAMEN |  |  |
| 55 | SILLA DE RUEDAS |  |  |
| 56 | CABINA DE FLUJO LAMINAR |  |  |
| 57 | HIDROCOLLATOR |  |  |
| 58 | Incubadora de laboratorio |  |  |
| 59 | ULTRASONIDO |  |  |
| 60 | NEBULIZADOR |  |  |
| 61 | FOROPTER COMPUTARIZADO NIDEK RT 5100U |  |  |
| 62 | LAMPARA DE HENDIDURASL990 ELITE |  |  |
| 63 | AUTOREFRACTOQUERATOMETRO |  |  |
| 64 | PROYECTOR CP 770 NIDEK |  |  |
| 65 | TRANSFORMADOR DE PARED EN100 |  |  |
| 66 | Unidad Oftalmologica de refraccion consta de sillon electronico,controles electronicos en el espaldar de la silla giro de 45 grados en su base,tapiceria en vinilo,tetera ajustable brazo escualizable, |  |  |
| 67 | caja de lentes de prueba x 232 unds |  |  |
| 68 | TERMOMETRO |  |  |
| 69 | NEVERA AS 250LSE |  |  |
| 70 | TERMOHIGLOMETROS |  |  |
| 71 | BAÑO SEROLOGICO |  |  |
| 72 | ANALIZADOR DE ORINA URISCAN-PRO |  |  |
| 73 | ASPIRADOR DE SECRECIONES |  |  |
| 74 | COMPRESOR DE AIRE |  |  |
| 75 | DESFIBRILADOR |  |  |
| 76 | PAQUETERO CALIENTE |  |  |
| 77 | LAVADORA ULTRASONICA |  |  |

El oferente deberá marcar si cumple o no cumple con las condiciones técnicas relacionadas anteriormente, de igual forma, anexar las certificaciones y/o documentos solicitados en los diferentes ítems.

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

ANEXO No. 2

OFERTA ECONÓMICA

El valor ofertado debe incluir el IVA y no pueden superar el PRECIO TECHO o valor asignado con el Plan de Compras No. 117 del 19/06/2025 “PRESTACION DE SERVICIOS DE VALORACIONES MEDICAS OCUPACIONALES Y EXAMENES COMPLEMENTARIOS PERSONAL LEY 100 Y CONTRATISTAS PRESTACION DE SERVICIOS”, so pena de rechazo de su oferta.

- Atendiendo lo dispuesto en el artículo 94 de la Ley 1474, Articulo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 del 26 de mayo de 2015 y que el presupuesto no sobrepasa el 10% de la menor cuantía para la Policía Nacional, la escogencia recaerá sobre aquella oferta con el precio más bajo en donde se tendrá en cuenta la sumatoria de todos los ítems precio total ofertado incluido IVA.

MANTENIMIENTO PREVENTIV0

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | PRECIO TECHO | VALOR A OFERTAR |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGITADOR DE MAZZINI | $ 243.950 |  |
| 2 | BALANZA ANALITICA | $ 92.225 |  |
| 3 | BASCULA DIGITAL | $ 86.275 |  |
| 4 | BASCULA DE PISO | $ 86.275 |  |
| 5 | CONTADOR DE CELULAS | $ 80.325 |  |
| 6 | MICROSCOPIO BINOCULAR MARCA OLYMPUS | $ 240.975 |  |
| 7 | BASCULA PEDIATRICA | $ 86.275 |  |
| 8 | BASCULA PARA ADULTO CON TALLIMETRO | $ 86.275 |  |
| 9 | CABINA SONOAMORTIGUADA | $ 437.325 |  |
| 10 | EQUIPO DE ORGANOS PORTATIL | $ 80.325 |  |
| 11 | EQUIPO DE ORGANOS PARED | $ 110.075 |  |
| 12 | MONITOR SIGNOS VITALES | $ 211.225 |  |
| 13 | NEGATOSCOPIO | $ 80.325 |  |
| 14 | TENSIOMETRO DE PARED | $ 80.325 |  |
| 15 | TENSIOMETRO MANUAL | $ 68.425 |  |
| 16 | UNIDAD DE REFRACCION POLIOFTAL | $ 235.025 |  |
| 17 | AUDIOMETRO INTERACUSTIC AD629 | $ 520.625 |  |
| 18 | OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYN | $ 187.425 |  |
| 19 | ELECTROCARDIOGRAFO CARDIPIA 400 TRISMED | $ 235.025 |  |
| 20 | ELIPTICA MARCA PROTEUS | $ 270.725 |  |
| 21 | BICICLETA ESTATICA DIGITAL | $ 258.825 |  |
| 22 | BANDA TROTADORA | $ 246.925 |  |
| 23 | ESTACION MULTIFUERZA | $ 139.825 |  |
| 24 | MASAJEADORES | $ 139.825 |  |
| 25 | TANQUE DE PARAFINA | $ 139.825 |  |
| 26 | TENS | $ 116.025 |  |
| 27 | ELECTROESTIMULADOR | $ 246.925 |  |
| 28 | AMALGAMADOR | $ 104.125 |  |
| 29 | CAVITRON | $ 127.925 |  |
| 30 | LAMPARA DE FOTOCURADO | $ 127.925 |  |
| 31 | MICROMOTOR | $ 127.925 |  |
| 32 | PIEZA DE ALTA | $ 127.925 |  |
| 33 | UNIDAD ODONTOLOGICA | $ 312.375 |  |
| 34 | CAMA HOSPITALARIA | $ 306.425 |  |
| 35 | AUTOCLAVE CON CAMARA | $ 330.225 |  |
| 36 | AUTOLENSOMETRO | $ 246.925 |  |
| 37 | AUTOREFRACTOR KERATÓMETRO | $ 317.135 |  |
| 38 | BICICLETA ESTATICA | $ 258.825 |  |
| 39 | CENTRIFUGA | $ 246.925 |  |
| 40 | CONGELADOR VERTICAL | $ 235.025 |  |
| 41 | CONTRANGULOS | $ 139.825 |  |
| 42 | DOPLER FETAL | $ 127.925 |  |
| 43 | HORNO DE SECADO DE MATERIAL | $ 246.925 |  |
| 44 | CONCEPTO TECNICO PARA BAJA | $ 246.925 |  |
| 45 | MONITOR FETAL | $ 246.925 |  |
| 46 | PIPETAS AUTOMATICAS | $ 139.825 |  |
| 47 | ORGANIZACIÓN HOJA DE VIDA | $ 246.925 |  |
| 48 | ASPIRADOR DE SECRECIONES | $ 139.825 |  |
| 49 | SELLADORA | $ 246.925 |  |
| 50 | INCUBADORA DE BIOLOGICOS | $ 240.975 |  |
| 51 | DESTILADOR DE AGUA | $ 211.225 |  |
| 52 | REFRIGERADOR VESTFROST | $ 246.925 |  |
| 53 | REFRIGERADOR HORIZONTAL MARCA DOMETIC TCW3000 | $ 246.925 |  |
| 54 | LAMPARA DE EXAMEN | $ 116.025 |  |
| 55 | SILLA DE RUEDAS | $ 127.925 |  |
| 56 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | $ 1.544.025 |  |
| 57 | HIDROCOLLATOR | $ 235.025 |  |
| 58 | Incubadora de laboratorio | $ 127.925 |  |
| 59 | ULTRASONIDO | $ 437.325 |  |
| 60 | NEBULIZADOR | $ 139.825 |  |
| 61 | FOROPTER COMPUTARIZADO NIDEK RT 5100U | $ 365.925 |  |
| 62 | LAMPARA DE HENDIDURASL990 ELITE | $ 389.725 |  |
| 63 | AUTOREFRACTOQUERATOMETRO | $ 389.725 |  |
| 64 | PROYECTOR CP 770 NIDEK | $ 520.625 |  |
| 65 | TRANSFORMADOR DE PARED EN100 | $ 1.062.075 |  |
| 66 | Unidad Oftalmologica de refraccion consta de sillon electronico,controles electronicos en el espaldar de la silla giro de 45 grados en su base,tapiceria en vinilo,tetera ajustable brazo escualizable, | $ 770.525 |  |
| 67 | caja de lentes de prueba x 232 unds | $ 246.925 |  |
| 68 | TERMOMETRO | $ 116.025 |  |
| 69 | NEVERA AS 250LSE | $ 312.375 |  |
| 70 | TERMOHIGLOMETROS | $ 116.025 |  |
| 71 | BAÑO SEROLOGICO | $ 199.325 |  |
| 72 | ANALIZADOR DE ORINA URISCAN-PRO | $ 520.625 |  |
| 73 | ASPIRADOR DE SECRECIONES | $ 199.325 |  |
| 74 | COMPRESOR DE AIRE | $ 246.925 |  |
| 75 | DESFIBRILADOR | $ 312.375 |  |
| 76 | PAQUETERO CALIENTE | $ 199.325 |  |
| 77 | LAVADORA ULTRASONICA | $ 318.325 |  |

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

| ITEM | DESCRIPCION | REPUESTOS | PRECIO TECHO | VALOR A OFERTAR |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AGITADOR DE MANZZINI | CORREA | $ 490.280 |  |
|  |  | BOTON O ENCODER PARA FIJAR RPM | $ 299.880 |  |
|  |  | SWITCH DE ENCENDIDO | $ 204.680 |  |
|  |  | MOTOR | $ 597.380 |  |
|  |  | BANDEJA DE AGITACION | $ 377.230 |  |
|  |  | TARJETA ELECTRONICA | $ 2.882.180 |  |
| 2 | BALANZA ANALITICA | DISPLAY | $ 359.380 |  |
|  |  | TECLADO TIPO MEMEBRANA | $ 371.280 |  |
|  |  | PLATILLO | $ 216.580 |  |
|  |  | CABLE DE ALIMENTACION | $ 240.380 |  |
| 3 | CONTADOR DE CELULAS | TARJETA PRINCIPAL | $ 954.380 |  |
|  |  | PULSADORES | $ 240.380 |  |
|  |  | DISPLAY | $ 490.280 |  |
|  |  | TECLADO DE MEMBRANA | $ 525.980 |  |
|  |  | CABLE AC | $ 133.280 |  |
| 4 | MICROSCOPIOM BINOCULAR MARCA OLYMPUS | TARJETA PRINCIPAL | $ 3.893.680 |  |
|  |  | LENTES OCULARES | $ 2.287.180 |  |
|  |  | CONDENSADOR | $ 3.715.180 |  |
|  |  | SOPORTE DE BOMBILLO | $ 323.680 |  |
|  |  | POTENCIOMETRO DE LUZ | $ 442.680 |  |
|  |  | OBJETIVO | $ 1.037.680 |  |
|  |  | FUSIBLES | $ 38.080 |  |
|  |  | FILTRO UV | $ 121.382 |  |
|  |  | PIÑONERA INTERNA DE MOVIMIENTO DEL CONDENSADOR | $ 924.630 |  |
|  |  | CAUCHO DE LOS OCULARES | $ 323.680 |  |
|  |  | PLATINA | $ 442.680 |  |
|  |  | TORNILLO MICROMETRICO | $ 442.680 |  |
|  |  | TORNILLO MACROMETRICO | $ 502.180 |  |
|  |  | TORNILLO CARRO MOVIL | $ 591.430 |  |
|  |  | SWITCH DE ENCENDIDO | $ 264.180 |  |
| 5 | BASCULA PEDIATRICA | TARJETA PRINCIPAL | $ 442.680 |  |
|  |  | GALGAS DE TRABAJO Y CALIBRACION | $ 323.680 |  |
|  |  | ADAPTADOR DE CARGA | $ 299.880 |  |
|  |  | PARTO PILAS SEGÚN REFERENCIA | $ 85.680 |  |
|  |  | DAÑO DE BANDEJA | $ 371.280 |  |
|  |  | CARGADOR | $ 145.180 |  |
|  |  | PILA RECARGABLE | $ 133.280 |  |
|  |  | SOPORTES DE CAUCHO | $ 61.880 |  |
|  |  | DAÑO DISPLAY | $ 335.580 |  |
|  |  | PILA RECARGABLE TIPO AA | $ 109.480 |  |
|  |  | CARGADOR DE PILAS RECARGABLES | $ 216.580 |  |
| 6 | BASCULA PARA ADULTO CON TALLIMETRO | SOPORTE DE PIE Y CABEZA | $ 49.980 |  |
|  |  | TORNILLO CALIBRADOR DE LA BALANZA | $ 49.980 |  |
|  |  | NUMERACION Y TALLIMETRO | $ 97.580 |  |
|  |  | NIVELES Y AJUSTE DE CALIBRACION EN CEROS | $ 49.980 |  |
|  |  | PINTURA GENERAL ELECTROESTATICA | $ 3.596.180 |  |
|  |  | BALANZA SEGÚN REFERENCIA | $ 61.880 |  |
|  |  | SOPORTES LATERALES | $ 61.880 |  |
|  |  | SOPORTE DE CABEZA | $ 80.920 |  |
|  |  | BANDEJA DE PIECERO | $ 644.980 |  |
| 7 | CABINA SONOAMORTIGUADA | SISTEMA ELECTRICO EN GRAL DE LA CABINA | $ 728.280 |  |
|  |  | VIDRIOS PARA LA CABINA SEGÚN DIAMETRO | $ 1.097.180 |  |
|  |  | LUZ INTERNA DE LA CABINA | $ 978.180 |  |
|  |  | CAUCHO AJUSTE PUERTA DE ENTRADA | $ 299.880 |  |
|  |  | PARLANTES INTERNOS DE CABINA | $ 621.180 |  |
|  |  | CONSALO DE MANEJO DE ENTRADA Y SALIDA PARA AUDIO | $ 1.216.180 |  |
|  |  | DAÑO DE MANIJA DE CIERRE PUERTAS DE ENTRADA | $ 145.180 |  |
|  |  | VENTILADORES DE REFRIGERACION | $ 383.180 |  |
|  |  | CAUCHOS PARA SOPORTES DE OIDOS | $ 383.180 |  |
|  |  | DAÑO ACCESORIOS AUXILIARES | $ 323.680 |  |
|  |  | PISO INTERNO INCLUIDO CAUCHOS | $ 323.680 |  |
|  |  | PINTURA DE LA CABINA POR FUERA | $ 1.216.180 |  |
|  |  | DAÑP CABLES AC | $ 168.980 |  |
| 8 | EQUIPO DE ORGANOS | BOMBILLO PARA RETINOSCOPIO SEGÚN MUESTRA | $ 478.380 |  |
|  |  | CABEZA DE OTOSCOPIO | $ 1.811.180 |  |
|  |  | CABEZA DE RETINOSCOPIO | $ 466.480 |  |
|  |  | CABEZA DE OFTALMOSCOPIO | $ 1.811.180 |  |
|  |  | DAÑO ESTUCHE | $ 121.380 |  |
|  |  | MANGO PORTAPILAS | $ 1.930.180 |  |
|  |  | PILA RECARGABLE | $ 240.380 |  |
|  |  | BOMBILLO OTOSCOPIO SEGÚN MUESTRA | $ 311.780 |  |
|  |  | BOMBILLO OFTALMOLOGICO SEGÚN MUESTRA | $ 216.580 |  |
|  |  | MANGO CON CABLE ENTORCHADO | $ 1.573.180 |  |
|  |  | PILAS TIPO C-MEDIANA PARA EQUIPO ORGANOS | $ 109.480 |  |
| 9 | MONITOR SIGNOS VITALES | BRAZALETE DE UNA VIA | $ 82.110 |  |
|  |  | PILA RECARGABLE SEGÚN REFERNCIA | $ 109.480 |  |
|  |  | SENSOR ADULTO O PEDIATRICO | $ 252.280 |  |
|  |  | ARREGLO DE TARJETA PRINCIPAL | $ 1.037.680 |  |
|  |  | CABLE INTERMEDIO TIPO NELLCOR | $ 252.280 |  |
|  |  | MANGUERA DE UNA VIA | $ 97.580 |  |
|  |  | BOMBA INSUFLADORA DE NIBP | $ 609.280 |  |
|  |  | CABLE ALIMENTACION AC COMPLETO | $ 133.280 |  |
|  |  | CABLE DE TENPERATURA | $ 252.280 |  |
|  |  | CABLE DE EKG DE TRES VIAS PARA MONITOREAR PACIENTE | $ 418.880 |  |
|  |  | CONECTORES DE SALIDA DE EKG. SPO2 | $ 109.480 |  |
|  |  | TEMPERATURA Y NIBP | $ 454.580 |  |
|  |  | SENSOR DE TEMPERATURA | $ 293.930 |  |
|  |  | PANTALLA DE CRISTAL LIQUIDO | $ 4.429.180 |  |
|  |  | CLAVIJA HOSPITALARIA | $ 85.680 |  |
| 10 | NEGATOSCOPIO | BOMBILLO EN FORMA REDONDA SEGÚN MUESTRA | $ 204.680 |  |
|  |  | DAÑO STARTE | $ 323.680 |  |
|  |  | DAÑO BALASTO | $ 240.380 |  |
|  |  | CABLE DE ALIMENTACION AC | $ 204.680 |  |
|  |  | DAÑO ACRILICO COLOR BLANCO | $ 192.780 |  |
|  |  | SOPORTES DE SUJETACION DEL ACRILICO | $ 145.180 |  |
|  |  | CLAVIJA HOSPITALARIA | $ 97.580 |  |
| 11 | TENSIOMETRO DE PARED | CANASTILLA | $ 139.230 |  |
|  |  | BRAZALETE DE DOS VIAS | $ 139.825 |  |
|  |  | BRAZALETE DE UNA VIA | $ 139.825 |  |
|  |  | ACRILICO SEGÚN MUESTRA REDONDO O CUADRADO | $ 133.280 |  |
|  |  | BOTON REGULADOR ON/OFF | $ 97.580 |  |
|  |  | TUBO DE MMHG | $ 97.580 |  |
|  |  | CAUCHOS INTERNOS | $ 61.880 |  |
|  |  | RELOJ MEDIDOR DE TENSION SEGÚN MUESTRA | $ 115.430 |  |
|  |  | PEDESTAL SEGÚN MUESTRA | $ 1.037.680 |  |
|  |  | MANGUERA EXTERSOR | $ 142.800 |  |
|  |  | SOPORTE PARED | $ 145.180 |  |
|  |  | ARREGLO DE SOPORTE Y BASE | $ 97.580 |  |
|  |  | PERA INSUFLADORA | $ 61.880 |  |
|  |  | REPARACION DE TENSIOMETRO SEGÚN MUESTRA | $ 85.680 |  |
| 12 | TENSIOMETRO | BRAZALETE DE DOS VIAS | $ 139.825 |  |
|  |  | BRAZALETE DE UNA VIA | $ 139.230 |  |
|  |  | TENSIOMETRO SEGÚN MUESTRA | $ 318.920 |  |
|  |  | BOLSA CON CREMALLERA | $ 145.180 |  |
|  |  | RELOJ MEDIDOR DE TENSION SEGÚN MUESTRA | $ 97.580 |  |
|  |  | MANGUERA EXTERSOR | $ 142.800 |  |
|  |  | PERA INSUFLADORA | $ 85.680 |  |
| 13 | UNIDAD DE REFRACCION POLIOFTAL | SISTEMA DE ILUMINACION | $ 3.596.180 |  |
|  |  | MAIN BOARD | $ 5.381.180 |  |
|  |  | MENTONERAS | $ 561.680 |  |
|  |  | MOTORES | $ 1.335.180 |  |
|  |  | PANEL DE CONTROL (PERILLAS,MEMBRANAS,BOTONES) | $ 1.335.180 |  |
|  |  | SWITCH | $ 323.680 |  |
|  |  | SISTEMA DE CONTROL DE MOVIMIENTOS | $ 1.156.680 |  |
| 14 | AUDIOMETRO INTERACSTIC AD629 | CABLES DE VIA AEREA | $ 2.287.180 |  |
|  |  | CABLES DE VIA OSEA | $ 3.120.180 |  |
|  |  | DISPLAY | $ 2.287.180 |  |
|  |  | MAIN BOARD | $ 3.596.180 |  |
|  |  | OSCILADOR O GENERADOR ELECTOACUSTICO | $ 2.763.180 |  |
|  |  | AMPLIFICADOR | $ 1.097.180 |  |
|  |  | ATENUADOR | $ 1.097.180 |  |
|  |  | MICROFONO | $ 740.180 |  |
| 15 | OTOSCOPIO MARCA WELCH ALLYM | CARCAZA | $ 740.180 |  |
|  |  | CONOS | $ 240.380 |  |
|  |  | CABEZOTE DE OTOSCOPIO | $ 1.573.180 |  |
|  |  | LUPA DE OTOSCOPIO | $ 133.280 |  |
| 16 | ELECTROCARDIOGRAFO CARDIPIA 400 TRISMED | TARJETA PRINCIPAL SEGÚN REFERENCIA | $ 3.953.180 |  |
|  |  | BATERIA SEGÚN REFERENCIA | $ 1.335.180 |  |
|  |  | CABLE EKG DE 10 DERIVADAS | $ 1.037.680 |  |
|  |  | CABEZA TERMICA | $ 1.787.380 |  |
|  |  | TAPA PARA PAPEL | $ 371.280 |  |
|  |  | DAÑO TECLADO DE MEMBRANA | $ 728.280 |  |
|  |  | SOPORTE PARA PORTAPAPEL | $ 359.380 |  |
|  |  | EXTENSION ELECTRICA | $ 85.680 |  |
|  |  | CABLE AC COMPLETO | $ 79.730 |  |
|  |  | ELECTRODOS SUPERIORES E INFERIORES | $ 478.380 |  |
|  |  | JUEGO DE CHUPAS PARA ADULTO O PEDIATRICO | $ 430.780 |  |
|  |  | PAPEL TERMICO TIPO ROLLO O Z PARA EHG | $ 139.230 |  |
|  |  | DAÑO DISPLAY | $ 609.280 |  |
| 17 | ELIPTICA MARCA PROTEUS | CALA PIES (PEDALES) | $ 180.880 |  |
|  |  | CORREA DENTADA | $ 502.180 |  |
|  |  | SENSORES | $ 121.380 |  |
|  |  | DISPLAY DE VISUALIZACION | $ 918.680 |  |
|  |  | SOPORTES DE CAUCHO | $ 97.580 |  |
|  |  | MAIN BOARD | $ 561.680 |  |
|  |  | BOTONES Y MEMBRANA DE PODER | $ 561.680 |  |
| 18 | BICICLETA ESTATICA DIGITAL | DAÑO CALAPIE | $ 133.280 |  |
|  |  | DAÑO DE CADENA DE MOVIMIENTO | $ 204.680 |  |
|  |  | PIÑON TRASERO | $ 97.580 |  |
|  |  | DAÑO DE SILLA | $ 478.380 |  |
|  |  | PEDALES Y CORREAS DE AMARRE | $ 359.380 |  |
|  |  | TABLEROS O DISPLAY DE LECTURA | $ 561.680 |  |
|  |  | DAÑO DE SOPORTE DE CAUCHO | $ 621.180 |  |
|  |  | PINTURA EN GENERAL | $ 1.216.180 |  |
|  |  | GUAYAS DE FRENO DELANTERO Y TRASERO | $ 228.480 |  |
|  |  | SOPORTE DE SILLA | $ 139.230 |  |
|  |  | GUAYAS DE FRENO | $ 216.580 |  |
| 19 | BANDA TROTADORA | RODAMIENTOS | $ 204.680 |  |
|  |  | MOTOR | $ 1.097.180 |  |
|  |  | MOTOR DE INCLINACION | $ 549.780 |  |
|  |  | BANDA SIN FIN | $ 3.001.180 |  |
|  |  | TECLADO DE MEMBRANA PARA CONSOLA | $ 918.680 |  |
|  |  | SWITCH DE ENCENDIDO | $ 133.280 |  |
| 20 | ESTACION MULTIFUERZA | SISTEMA DE GUAYAS | $ 454.580 |  |
|  |  | POLEAS | $ 406.980 |  |
|  |  | CAUCHOS DE SOPORTE DE BASE | $ 73.780 |  |
|  |  | SILLIN | $ 145.180 |  |
|  |  | MANUBRIOS | $ 133.280 |  |
| 21 | MASAJEADORES | CARCAZA | $ 168.980 |  |
|  |  | MOTOR | $ 543.830 |  |
|  |  | SUWICHT DE ENCENDIDO | $ 168.980 |  |
|  |  | MODULO DE INFRARROJOS | $ 406.980 |  |
|  |  | JUEGO DE CABEZAS PARA MASAJE | $ 330.820 |  |
| 22 | TANQUE DE PARAFINA PARABATH | RESISTENCIA | $ 133.280 |  |
|  |  | ALIMENTACION AC | $ 97.580 |  |
|  |  | CONTROL DE TEMPERATURA | $ 406.980 |  |
|  |  | PILOTO DE ENCENDIDO | $ 73.780 |  |
|  |  | EMPAQUE DE PUERTA | $ 85.680 |  |
|  |  | MANIJA DE CIERRE | $ 80.563 |  |
|  |  | REPARACION TOTAL DEL EQUIPO | $ 740.180 |  |
|  |  | DAÑO EMPAQUE DE PUERTA Y MANIJA DE CIERRE | $ 146.132 |  |
| 23 | TENS | SUMINISTRO DE BATERIAS DE 9 VOLTIOS RECARGABLES CON CARGADOR | $ 204.680 |  |
|  |  | ELECTRODOS | $ 192.780 |  |
|  |  | CABLES DE PACIENTE | $ 133.280 |  |
| 24 | ELECTROESTIMULADOR | ELECTRODOS | $ 192.780 |  |
|  |  | CABLES DE PACIENTE | $ 133.280 |  |
|  |  | CABLE A/C | $ 121.380 |  |
| 25 | AMALGAMADOR | DAÑO MOTOR | $ 323.680 |  |
|  |  | BOTON DE ENCENDIDO Y APAGADO DEL EQUIPO | $ 190.995 |  |
|  |  | DAÑO DISPLAY DEL EQUIPO | $ 145.180 |  |
|  |  | TAPA PRINCIPAL | $ 228.480 |  |
|  |  | TARJETA ELECTRONICA | $ 412.930 |  |
|  |  | TAPA EN ACRILICO SEGÚN MUESTRA | $ 186.830 |  |
|  |  | JUEGO DE CUCHARILLAS ORIGINALES DEL EQUIPO SEGÚN REFERENCIA | $ 139.230 |  |
|  |  | RESORTE AMORTIGUADOR Y ASEGURADOR DE CUCHARILLAS | $ 103.530 |  |
|  |  | SOPORTES EN CAUCHOS EXTERNOS DEL EQUIPO | $ 83.300 |  |
|  |  | BANDAS O CORREAS INTERNAS | $ 151.130 |  |
|  |  | EXTENSION ELECTRICA | $ 105.910 |  |
|  |  | CLAVIJA HOSPITALARIA | $ 84.490 |  |
|  |  | CABLE CONEXIÓN AC | $ 174.930 |  |
| 26 | CAVITRON | CABLE AC COMPLETO | $ 141.610 |  |
|  |  | PEDAL DE FUNCIONAMIENTO COMPATIBLE CON EL EQUIPO | $ 490.280 |  |
|  |  | BOTON ENCENDIDO Y PAGADO DEL EQUIPO | $ 252.280 |  |
|  |  | LAPIZ COMPLETO CON CONECTOR SEGÚN REFERENCIA | $ 1.061.480 |  |
|  |  | BOTON DE REGULACION DE PRESION DE AGUJA | $ 133.280 |  |
|  |  | SOLENOIDES PASO DE AGUA | $ 585.480 |  |
|  |  | VALVULA DE SALIDA DE AGUA | $ 151.130 |  |
|  |  | EXTENSION ELECTRICA | $ 133.280 |  |
|  |  | PUNTAS INSERTADORAS PARA CAVITRON 25K | $ 644.980 |  |
|  |  | TARJETA PRINCIPAL SEGÚN REFERENCIA | $ 3.001.180 |  |
|  |  | JUEGOS CONECTORES RAPIDOS PARA INSTALACION DEL EQUIPO | $ 264.180 |  |
| 27 | LAMPARA DE FOTOCURADO | FIBRA OPTICA | $ 680.680 |  |
|  |  | BOMBILLO SEGÚN REFERENCIA TIPO CAMPANA | $ 252.280 |  |
|  |  | PROTECTOR OCULAR | $ 133.280 |  |
|  |  | DAÑO FILTRO UV INTERNO | $ 133.280 |  |
|  |  | CABLE INTERFASE ENTRE EQUIPO Y LAMPARA SEGÚN REFERENCIA DEL EQUIPO | $ 734.230 |  |
|  |  | GAFAS PROTECTORAS DE COLOR NARANJA PARA USO DIARIO DEL ODONTOLOGO SEGÚN REFERENCIA | $ 192.780 |  |
|  |  | PILA RECARGABLE PARA LAMPARA PORTATIL SEGÚN REFERENCIA | $ 597.380 |  |
|  |  | ADAPTADOR PARA LAMPARA SEGÚN REFERENCIA | $ 151.130 |  |
|  |  | VENTILADOR DE REFRIGERACION | $ 127.330 |  |
|  |  | EXTENSION ELECTRICA | $ 145.180 |  |
|  |  | BOTON ENCENDIDO Y PAGADO DEL EQUIPO | $ 240.380 |  |
|  |  | CABLE COMPLETO AC DE CLAVIJA HOSPITALARIA | $ 252.280 |  |
|  |  | EMBOBINADO DE TRANSFORMADOR SEGÚN REFERENCIA | $ 418.880 |  |
|  |  | GAFAS PROTECTORAS DE FOTOCURADO | $ 139.230 |  |
|  |  | CABLE DE CONEXIÓN ENTRE LA LAMPARA Y EL EQUIPO | $ 287.980 |  |
|  |  | TARJETA PRINCIPAL DEL MANDO DE LAMPARA SEGÚN REFERENCIA | $ 537.880 |  |
|  |  | TARJETA PRINCIPAL DEL EQUIPO | $ 810.390 |  |
| 28 | MICROMOTOR | PIÑONES | $ 133.280 |  |
|  |  | RODAMIENTOS INTERNOS | $ 549.780 |  |
|  |  | EMPAQUES TRASEROS | $ 311.780 |  |
| 29 | PIEZA DE ALTA | RODAMIENTOS NKS ESTANDAR O MINI | $ 335.580 |  |
|  |  | TURBINA PLUS BOTON | $ 859.180 |  |
|  |  | TAPA PARA PIEZA DE ALTA ESTANDAR O MINI | $ 73.780 |  |
|  |  | TUBOS INTERNOS DE ENTRADA DE SALIDA DE AIRE Y AGUA | $ 216.580 |  |
|  |  | ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA | $ 192.780 |  |
|  |  | ADAPTADOR ESPECIAL DE 2 A 3 VIAS PARA PIEZA DE ALTA SEGÚN REFERENCIA | $ 192.780 |  |
|  |  | ACOPLE RAPIDO-ROTOR QUIT PARA PIEZA DE ALTA MARCA SIEMENS | $ 621.180 |  |
|  |  | EMPAQUES TRASEROS DE LA PIEZA DE ALTA | $ 133.280 |  |
|  |  | TURBINA ESTANDAR NSK | $ 478.380 |  |
|  |  | TURBINA MINI SEGÚN REFERENCIA | $ 442.680 |  |
|  |  | LLAVE CAMBIA FRESAS W&H | $ 192.780 |  |
|  |  | LLAVE CAMBIA FRESAS ESTANDAR Y MINI | $ 192.780 |  |
| 30 | UNIDAD ODONTOLOGICA | VALVULA REGULADORA DE AGUA | $ 133.280 |  |
|  |  | VALVULA REGULADORA DE AIRE | $ 133.280 |  |
|  |  | VALVULA CAMBIA VIA COMPLETA | $ 133.280 |  |
|  |  | VALVULA EYECTOR COMPLETA | $ 109.480 |  |
|  |  | METRO MANGUERAS AGUA 1/16-1/4 | $ 64.260 |  |
|  |  | TRANSFORMADOR DE SALIDA DE 12V-50W | $ 383.180 |  |
|  |  | BOMBILLO HALOGENO 12V-50W-H3 | $ 109.480 |  |
|  |  | BOMBILLO HALOGENO 24V-100W | $ 240.380 |  |
|  |  | CANASTILLA O FILTRO DE ESCUPIDERA | $ 133.280 |  |
|  |  | VALVULA ON/OF | $ 97.580 |  |
|  |  | SOPORTE DE BOMBILLO DE LAMPARA | $ 121.380 |  |
|  |  | CABLE AC CON CLAVIJA HOSPITALARIA | $ 145.180 |  |
|  |  | BOMBILLO DE LUZ BLANCA PARA NEGATOSCOPIO ROSCA NORMAL 110V | $ 109.480 |  |
|  |  | SOPORTE TIPO ROSCA DE 110V PARA BOMBILLOS DE LUZ BLANCA | $ 61.880 |  |
|  |  | MOTOR HIDRAULICO SEGÚN REFERENCIA | $ 1.216.180 |  |
|  |  | RELEVO PARA TARJETA ELECTRONICA 110V | $ 109.480 |  |
|  |  | VALVULA DE PEDAL NEUMATICO | $ 109.480 |  |
|  |  | PEDAL NEUMATICO COMPLETO | $ 228.480 |  |
|  |  | TAPA DESAGUE DE ESCUPIDERA | $ 383.180 |  |
|  |  | FILTROS DE ESCUPIDERA | $ 73.780 |  |
|  |  | ESCUPIDERA DE LOZA COLOR BLANCO | $ 359.380 |  |
|  |  | SOPORTE DE LAMPARA | $ 264.180 |  |
|  |  | PEDAL NEUMATICO COMPLETO PARA UNIDAD MARCA LEXUS | $ 240.380 |  |
|  |  | PORTALAMPARA | $ 228.480 |  |
|  |  | BRAZO HIDRAULICO DE LAMPARA PARA UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA LEXUS | $ 1.573.180 |  |
|  |  | HOLDER AUTOMATICO PARA PIEZA DE ALTA | $ 145.180 |  |
|  |  | HOLDER AUTOMATICO CON PIAMIGO PAR PIEZA DE ALTA | $ 145.180 |  |
|  |  | MANGUERAS LISAS PARA PIEZA DE ALTA | $ 61.880 |  |
|  |  | MANGUERAS LISAS PARA PIEZA DE ALTA | $ 61.880 |  |
|  |  | TERMINAL BORDENT | $ 109.480 |  |
|  |  | BANDEJA AUXILIAR PORTAEQUIPOS PARA ACCESORIOS DE COLOR BLANCO | $ 168.980 |  |
|  |  | SISTEMA ELECTROHIDRAULICO DE CONTROL DE MOVIMIENTO DE LA BASE DEL SILLON | $ 3.834.180 |  |
|  |  | TAPIZADO SOLO ESPALDAR SILLA ODONTOLICA SEGÚN REFERENCIA | $ 597.380 |  |
|  |  | VALVULA DE SUCCION QUIRURGICA PARA BAJA | $ 133.280 |  |
|  |  | VALVULA DE SUCCION QUIRURGICA PARA ALTA | $ 133.280 |  |
|  |  | TAPIZADO SOLO ASIENTO SILLA ODONTOLICA SEGÚN REFERENCIA | $ 406.980 |  |
|  |  | TAPIZADO SOLO ASIENTO SILLA ODONTOLICA COMPLETO SEGÚN REFERENCIA | $ 978.180 |  |
|  |  | PINTURA EN GENERAL DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA | $ 2.406.180 |  |
|  |  | REFLECTOR COMPLETO LAMPARA ODONTOLOGICA | $ 264.180 |  |
|  |  | PINTURA MODULO DE LA ESCUPIDERA | $ 442.680 |  |
|  |  | ACRILICO O DOMO TRANSPARENTE DE LAMPARA | $ 192.780 |  |
|  |  | PINTURA MODULO DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA | $ 1.097.180 |  |
|  |  | VALVULA VENTURY | $ 109.480 |  |
|  |  | PALANCA PARA MOVIMIENTO DE PIE MARCA LEXUS | $ 192.780 |  |
|  |  | PINTURA GENERAL DE CAJA DIDTRIBUCION SEGÚN REFERENCIA | $ 216.580 |  |
|  |  | INSTALACION DE CONEXIONES HIDRAULICAS SEGÚN REFERENCIA | $ 502.180 |  |
|  |  | VALVULA TEE | $ 61.880 |  |
|  |  | VALVULA DE SUCCION DE ALTA COMPLETA | $ 121.380 |  |
|  |  | VALVULA DE SUCCION DE BAJA COMPLETA | $ 109.480 |  |
|  |  | BOQUILLA METALICA DE SUCCION DE ALTA COMPLETA | $ 240.380 |  |
|  |  | PEDAL AIRE COMPLETO MARCA LEXUS | $ 371.280 |  |
|  |  | VALVULA PILOTO | $ 109.480 |  |
|  |  | METRO MANGUERA INTECTORA DE ALTA | $ 73.780 |  |
|  |  | METRO MANGUERA INTECTORA DE BAJA | $ 73.780 |  |
|  |  | METRO DE MANGUERA PARA PIEZA DE MANO | $ 133.280 |  |
|  |  | METRO DE MANGUERA PARA JERINGA TRIPLE | $ 133.280 |  |
|  |  | METRO MANGUERA DE CORAZAS | $ 128.520 |  |
|  |  | JERINGA TRIPLE | $ 335.580 |  |
|  |  | MANOMETROS DE AIRE PARA MODULO | $ 133.280 |  |
|  |  | REGULADOR DE AIRE COMPLETO | $ 478.380 |  |
|  |  | ACOPES METALICOS DE 1/4 | $ 61.880 |  |
|  |  | MODULO ESCUPIDERA COMPLETO INCLUIDO ACCESORIOS | $ 4.429.180 |  |
|  |  | FORRO TRANSPARENTE GUARDAPOLVO | $ 621.180 |  |
|  |  | ACOPLES METALICOS DE 1/4-1/16 | $ 61.880 |  |
|  |  | BOQUILLAS EYECTORAS DE ALTA | $ 109.480 |  |
|  |  | INTERRUPTOR DE LAMPARA DE 3 Y 2 POSICIONES | $ 383.180 |  |
|  |  | MANGUERAS LISAS PARA PIEZA DE ALTA MARCA SIEMENS | $ 61.880 |  |
|  |  | REGFLECTORES DE LAMPARA SEGÚN REFERENCIA | $ 240.380 |  |
|  |  | MODULO PARA U.O. MARCA LEXUS | $ 2.644.180 |  |
|  |  | REFLECTORES PARA LAMPARA SIEMENS | $ 240.380 |  |
|  |  | TARJETA MODULO PARA UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA SIEMENS | $ 2.168.180 |  |
|  |  | TARJETA PRINCIPAL PARA UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA LEXUS | $ 2.763.180 |  |
|  |  | INTERRUPTORES DE MOVIMIENTO PARA U.O. MARCA SIEMES | $ 1.692.180 |  |
|  |  | SOPORTE PORTABOMBILLO PARA UNIDAD ODONTOLOGICA MARCA LEXUS | $ 323.680 |  |
|  |  | TARJETA ELECTRONICA PARA U. ODONTOLOGICA MARCA LEXUS | $ 1.573.180 |  |
|  |  | TANQUE Y EMPAQUE AUXILIAR DE AGUA | $ 204.680 |  |
|  |  | FILTRO DE AIRE | $ 133.280 |  |
|  |  | CAJA METALICA DE CONEXIONES DE LA UNIDAD ODONTOLOGICA | $ 478.380 |  |
|  |  | FILTRO DE AGUA | $ 85.680 |  |
| 31 | CAMA HOSPITALARIA MARCA HILLROM MODELO CENTURY | CAMBIO MOTOR | $ 1.216.180 |  |
|  |  | CAMBIO TARJETA ELECTRONICA | $ 1.454.180 |  |
|  |  | CAMBIO BARANDAS | $ 2.406.180 |  |
|  |  | CAMBIO TABLERO CABECERO Y PIECERO | $ 3.001.180 |  |
|  |  | CAMBIO RUEDAS | $ 740.180 |  |
|  |  | PINTURA GENERAL | $ 2.763.180 |  |
|  |  | ACOPLE MOTOR TORNILLO SIN FIN | $ 168.980 |  |
|  |  | REPARACION SISTEMA ELECTRICO | $ 323.680 |  |
|  |  | REPARACION SISTEMA MECANICO | $ 740.180 |  |
| 32 | AUTOCLAVE CON CAMARA | ELECTRO VALVULAS | $ 561.680 |  |
|  |  | SEGURO DE PUERTA | $ 502.180 |  |
|  |  | CONTROL DE TIEMPO | $ 740.180 |  |
|  |  | TARJETA PRINCIPAL SEGÚN REFERENCIA | $ 3.001.180 |  |
|  |  | FUSIBLE TERMICO | $ 168.980 |  |
|  |  | FUSIBLE Y PORTAFUSIBLE | $ 121.380 |  |
|  |  | CAMARA EN ACERO INOXIDABLE | $ 2.168.180 |  |
|  |  | ARREGLO Y PINTURA PAR ESTERILIZADOR SEGÚN REFERENCIA | $ 1.216.180 |  |
|  |  | BANDEJAS DE ACERO | $ 621.180 |  |
|  |  | VALVULAS SOLENOIDES SALIDA | $ 621.180 |  |
|  |  | VALVULA DE SALIDA O ENTRADA DE AGUA PARA ESTERILIZADOR MARCA BELIMED | $ 1.216.180 |  |
|  |  | VALVULAS SELENOIDES ENTRADA | $ 978.180 |  |
|  |  | RELEVO SEGÚN REFERENCIA | $ 929.390 |  |
|  |  | EMPAQUE DE LA PUERTA TUTTANEUER | $ 1.811.180 |  |
|  |  | RESISTENCIA DEL CALDERIN | $ 859.180 |  |
|  |  | VALVULA DE SEGURIDAD SEGÚN REFERENCIA | $ 442.680 |  |
|  |  | EMPAQUE DE LA PUERTA BELIMED | $ 1.811.180 |  |
|  |  | TARJETA PRICIPAL PARA ESTERILIZADOR MARCA BELIMED | $ 4.786.180 |  |
|  |  | EMPAQUE PUERTA SEGÚN REFERENCIA | $ 1.216.180 |  |
|  |  | RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO | $ 621.180 |  |
|  |  | PAPEL TERMICO PARA IMPRESORAS SEGÚN REFERENCIA | $ 49.980 |  |
|  |  | PILOTOS DE ENCENDIDO | $ 38.080 |  |
|  |  | CABLE AC COMPLETO | $ 121.380 |  |
|  |  | FILTROS EXTERNOS DE AIRE SEGÚN REFERENCIA | $ 740.180 |  |
| 33 | AUTOLENSIOMETRO | DAÑO DE BOMBILLO SEGÚN REFERENCIA | $ 168.980 |  |
|  |  | SWICH DE ENCENDIDO Y APAGADO | $ 121.380 |  |
|  |  | SOPORTE DE BOMBILLO | $ 97.580 |  |
|  |  | SISTEMA MECANICO | $ 73.780 |  |
|  |  | REPARACION DE TARJETA ELECTRONICA | $ 168.980 |  |
|  |  | CLAVIJA HOSPITALARIA | $ 121.380 |  |
| 34 | AUTOREFRACTOR KERATOMETRO | PERILLA DE SUJECCION | $ 121.380 |  |
|  |  | SWITCH DE ENCENDIDO | $ 73.780 |  |
|  |  | PALANCA DE CONTROL | $ 121.380 |  |
|  |  | CAMARA PRINCIPAL | $ 383.180 |  |
| 35 | BICICLETA ESTATICA | CORREA DE TRANSMISION | $ 97.580 |  |
|  |  | POLEAS | $ 240.380 |  |
|  |  | REGULADOR DE RESISTENCIA | $ 121.380 |  |
|  |  | ASIENTO O SILLIN | $ 264.180 |  |
|  |  | PALANCA ROSCADA | $ 121.380 |  |
|  |  | PEDALES | $ 252.280 |  |
| 36 | CENTRIFUGA DE 28 TUBOS | ESCOBILLAS DE MOTOR | $ 192.780 |  |
|  |  | SWICH DE ENCENDIDO Y APAGADO | $ 121.380 |  |
|  |  | REPARACION DE MOTOR | $ 621.180 |  |
|  |  | REPARACION MOTOR | $ 918.680 |  |
|  |  | PLATO GIRATORIO 24 TUBOS | $ 1.811.180 |  |
|  |  | DAÑO EN CABLE ALIMENTACION AC | $ 121.380 |  |
|  |  | APLICACIÓN DE PINTURA ELECTROESTATICA PARA EQUIPO | $ 323.680 |  |
|  |  | TAPA ACRILICO | $ 502.180 |  |
|  |  | DAÑO DE SWICH DE FRENO | $ 383.180 |  |
|  |  | CONTROL DE VELOCIDAD-TIMER | $ 168.980 |  |
|  |  | DAÑO EN EL PILOTO DE ENCENDIDO | $ 38.080 |  |
|  |  | TARJETA PRINCIPAL | $ 1.454.180 |  |
|  |  | REPARACION DE TARJERTA PRINCIPAL | $ 168.980 |  |
|  |  | CLAVIJA HOSPITALARIA | $ 121.380 |  |
|  |  | REPARACION DE LOS SEGUROS ELECTRONICOS SEGÚN REFERENCIA | $ 383.180 |  |
|  |  | CAUCHO DEL EQUIPO BASE | $ 121.380 |  |
|  |  | BOTON DE SEGURIDAD DE LA PUERTA | $ 442.680 |  |
| 39 | CONGELADOR VERTICAL | CONTROL DE TEMPERATURA | $ 192.780 |  |
|  |  | CARGA DE GAS | $ 359.380 |  |
|  |  | EMPAQUE PUERTA | $ 204.680 |  |
|  |  | REPARACION DE UNIDAD | $ 1.192.380 |  |
|  |  | VENTILADOR | $ 442.680 |  |
| 40 | CONTRAANGULO | CONTRAANGULO COMPLETO SEGÚN REFERENCIA | $ 621.180 |  |
|  |  | PIÑON INTERNO DEL CONTRA ANGULO | $ 97.580 |  |
|  |  | PIÑON INTERNO DE LA CABEZA DEL CONTRANGULO | $ 97.580 |  |
|  |  | PIÑON INTERNO DELA CABEZA DEL CONTRANGULO MARCA NSK | $ 97.580 |  |
|  |  | CABEZA DEL CONTRA ANGULO SEGÚN REFERENCIA | $ 359.380 |  |
| 41 | DOPLER FETAL | MAIN BOARD | $ 478.380 |  |
|  |  | DISPLAY | $ 145.180 |  |
|  |  | TRANSDUCTOR | $ 442.680 |  |
|  |  | CARCAZA | $ 323.680 |  |
| 42 | HORNO DE SECADO DE MATERIAL | RESISTENCIA DE CALENTAMIENTO | $ 323.680 |  |
|  |  | CONTROL DE TEMPERATURA | $ 168.980 |  |
|  |  | TERMOCUPLA | $ 323.680 |  |
|  |  | MANIJA DE APERTURA | $ 121.380 |  |
|  |  | SWITCH DE ENCENDIDO | $ 121.380 |  |
|  |  | TARJETA ELECTRONICA O PRINCIPAL | $ 561.680 |  |
|  |  | CABLE AC | $ 121.380 |  |
| 43 | LAMPARA DE HENDIDURA | DIMER | $ 168.980 |  |
|  |  | TRANSFORMADOR | $ 323.680 |  |
|  |  | SWITCH DE ENCENDIDO | $ 168.980 |  |
|  |  | ESPEJO REFLECTOR | $ 323.680 |  |
|  |  | LENTES | $ 502.180 |  |
|  |  | SISTEMA DE ILUMINACION | $ 383.180 |  |
|  |  | JUYSTICK DE CONTROL DE MOVIMIENTOS DEL EQUIPO | $ 621.180 |  |
| 44 | MONITOR FETAL | MAIN BOARD | $ 3.596.180 |  |
|  |  | PANEL DE CONTROL (BOTONES, MEMBRANAS) | $ 9.546.180 |  |
|  |  | TOCOTRANSDUCTOR | $ 1.692.180 |  |
|  |  | TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO | $ 1.573.180 |  |
|  |  | MARCADOR DE EVENTOS | $ 323.680 |  |
|  |  | CONECTOR AC | $ 121.380 |  |
|  |  | BATERIAS | $ 740.180 |  |
|  |  | IMPRESORA TERMICA CON RODILLOS | $ 442.680 |  |
|  |  | CARCAZA | $ 1.216.180 |  |
|  |  | DISPLAY | $ 2.287.180 |  |
| 45 | PIPETAS AUTOMATICAS | CONTADOR | $ 121.380 |  |
|  |  | ORING | $ 73.780 |  |
|  |  | RESORTE DE SUCCION | $ 61.880 |  |
|  |  | REPARACION TOTAL DE LA PIPETA | $ 323.680 |  |
|  |  | REPORTE Y VERIFICACION METROLOGICA CON PATRON DEL EQUIPO | $ 216.580 |  |
|  |  | BOTON DE DISPARO | $ 121.380 |  |
|  |  | ENBOLOS | $ 121.380 |  |
| 46 | PROYECTOR | SWITCH DE ENCENDIDO | $ 121.380 |  |
|  |  | PORTABOMBILLO | $ 168.980 |  |
|  |  | CONTROL | $ 383.180 |  |
|  |  | FILTRO ROJO | $ 323.680 |  |
|  |  | FILTRO VERDE | $ 323.680 |  |
| 47 | SUCCIONADOR | MANOMETRO DE VACIO | $ 85.680 |  |
|  |  | MOTOR | $ 561.680 |  |
|  |  | PISTONES | $ 359.380 |  |
|  |  | EMPAQUES | $ 216.580 |  |
|  |  | PERILLA REGULADORA DE SUCCION | $ 109.480 |  |
|  |  | FILTROS | $ 103.530 |  |
|  |  | MEMBRANA PISTON | $ 109.480 |  |
| 48 | SELLADORA | CAMBIO DE LA RESISTENCIA | $ 145.180 |  |
|  |  | CAMBIO CINTA PROTECTORA RESISTENCIA | $ 442.680 |  |
|  |  | CAMBIO BASE SILICONADA RESISTENCIA | $ 168.980 |  |
|  |  | CAMBIO DE TIMMER | $ 240.380 |  |
| 49 | INCUBADORA DE BIOLOGICOS | CAMBIO TARJETA ELECTR0NICA | $ 442.680 |  |
| 50 | DESTILADOR DE AGUA | RECIPIENTE PARA AGUA | $ 168.980 |  |
|  |  | RESISTENCIA | $ 323.680 |  |
|  |  | FILTRO | $ 299.880 |  |
| 51 | REFRIGERADOR VESTFROST | CAMBIO Y SUMINISTRO DE VENTILADOR | $ 561.680 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE TERMOSTATO | $ 692.580 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRICO | $ 847.280 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE EMPAQUES | $ 490.280 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO | $ 478.380 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE CONDENSADOR | $ 490.280 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE RESISTENCIAS | $ 406.980 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE CAPILAR | $ 323.680 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE U. EVAPORADORA | $ 204.680 |  |
|  |  | CAMBIO Y RECARGA DE GAS | $ 478.380 |  |
|  |  | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS CALIBRADO | $ 597.380 |  |
| 52 | REFRIGERADOR HORIZONTAL MARCA DOMETIC TCW3000 | CAMBIO Y SUMINISTRO DE VENTILADOR | $ 442.680 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE TERMOSTATO | $ 597.380 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE SISTEMA ELECTRICO | $ 740.180 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE EMPAQUES | $ 383.180 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPRESOR | $ 1.156.680 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO | $ 478.380 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE CONDENSADOR | $ 490.280 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE RESISTENCIAS | $ 406.980 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE CAPILAR | $ 323.680 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE U. EVAPORADORA | $ 204.680 |  |
|  |  | CAMBIO Y RECARGA DE GAS | $ 359.380 |  |
|  |  | TERMOMETRO DE MAXIMAS Y MINIMAS CALIBRADO | $ 597.380 |  |
| 53 | LAMPARA DE EXAMEN | BOMBILLO LED | $ 103.530 |  |
|  |  | CABLE AC | $ 64.260 |  |
|  |  | PORTA BOMBILLO | $ 40.460 |  |
|  |  | REFLECTOR METALICO | $ 79.730 |  |
|  |  | INTERRUPTOR | $ 52.360 |  |
| 54 | SILLA DE RUEDAS | MANILARES | $ 73.780 |  |
|  |  | DESCANSA PIES | $ 371.280 |  |
|  |  | RUEDA MACIZA | $ 442.680 |  |
|  |  | TAPIZADO ESPALDA SENTADERA | $ 585.480 |  |
|  |  | DESCANZA BRAZOS | $ 180.880 |  |
|  |  | RUEDA GIRATORIA | $ 204.680 |  |
| 55 | CABINA DE FLUJO LAMINAR | FILTRO HEPPA | $ 1.751.680 |  |
|  |  | PREFILTROS | $ 1.335.180 |  |
|  |  | TUBO GERMICIDA ULTRAVIOLETA | $ 2.382.380 |  |
|  |  | TUBO LUZ DIA | $ 323.680 |  |
|  |  | MOTOR | $ 3.239.180 |  |
|  |  | SISTEMA DE CONTROLDISPLAY Y TARJETA | $ 5.440.680 |  |
| 56 | HIDROCOLLATOR | RESISTENCIA | $ 609.280 |  |
|  |  | TERMOSTATO | $ 252.280 |  |
|  |  | VALVULA DE DRENAJE | $ 121.380 |  |
|  |  | PILOTO | $ 133.280 |  |
|  |  | INTERRUPTOR | $ 121.380 |  |
|  |  | PAQUETE CALIENTE | $ 323.680 |  |
| 57 | INCUBADORA DE LABORATORIO | SISTEMA DE CONTROL | $ 133.280 |  |
|  |  | RESISTENCIA | $ 252.280 |  |
|  |  | EMPAQUE DE PUERTA | $ 329.630 |  |
|  |  | SENSOR DE TEMPERATURA | $ 406.980 |  |
|  |  | TIMMER | $ 121.380 |  |
|  |  | MANIJA CIERRE | $ 406.980 |  |
| 58 | ULTRASONIDO | ADAPTADOR DE VOLTAJE | $ 168.980 |  |
|  |  | TRANSDUCTOR DE ULTRASONIDO | $ 799.680 |  |
|  |  | CABLE AC GRADO MEDICO | $ 121.380 |  |
| 59 | NEBULIZADOR | MANOMETRO | $ 97.580 |  |
|  |  | VALVULA REGULADORA | $ 103.530 |  |
|  |  | FILTRO DE AIRE | $ 97.580 |  |
|  |  | BIELA | $ 142.800 |  |
|  |  | DIAFRAGMA | $ 109.480 |  |
|  |  | PISTON | $ 139.230 |  |
|  |  | INTERRUPTOR | $ 61.880 |  |
|  |  | FILTRO HIDROFOBICO | $ 97.580 |  |
|  |  | NIPLE DE SALIDA | $ 59.500 |  |
|  |  | MOTOR | $ 79.730 |  |
| 60 | FOROPTER COMPUTARIZADO NIDEK RT 5100U | CAMBIO Y SUMINISTRO DE OTOTIPOS | $ 26.652.430 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE LENTES | $ 186.830 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMUNICADOR DE OTOTIPOS | $ 2.115.820 |  |
| 61 | LAMPARA DE HENDIDURASL990 ELITE | CAMBIO Y SUMINISTRO DE VERIFICACION DE FILTROS | $ 833.000 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE VERIFICACIÓN DE HENDIDURA | $ 1.736.210 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE CABEZAL PRINCIPAL | $ 5.700.100 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DEE LENTES | $ 2.965.480 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE PARTES MOVIBLES MENTONERA Y RIELES | $ 5.083.680 |  |
| 62 | AUTOREFRACTOQUERATOMETRO | CAMBIO Y SUMINISTRO DE LENTES POSTERIOR Y EQUIPO | $ 3.079.720 |  |
| 63 | AUTOREFRACTOQUERATOMETRO | CABEZAL DE MEDICION | $ 1.174.530 |  |
|  |  | MONITOR | $ 5.500.180 |  |
|  |  | BOTON DE MEDIDA | $ 1.370.880 |  |
|  |  | BARRA DE CONTROL | $ 1.769.530 |  |
|  |  | LAMPARA DE ENCENDIDO | $ 25.016.180 |  |
|  |  | PERILLA DE SUJECCION | $ 1.067.430 |  |
|  |  | TARJETA ELECTRONICA | $ 8.118.180 |  |
|  |  | TERMINAL EXTERNO | $ 531.930 |  |
|  |  | CABLE DE ALIMENTACIÓN (CON ENCHUFE DE CONVERSIÓN 2P/3P) | $ 1.067.430 |  |
|  |  | BATERIA | $ 3.810.380 |  |
|  |  | PANTALLA DE MEDICION EN EL MODO R/K | $ 11.688.180 |  |
|  |  | FUSIBLE DE REPUESTO DOS | $ 531.930 |  |
| 64 | TRANSFORMADOR DE PARED EN100 | INTERRUPTORES ELECTRONICOS AUTOMATICOS | $ 621.180 |  |
|  |  | MANGO | $ 1.097.180 |  |
|  |  | CABLE ESPIRAL DE 3 METROS | $ 1.811.180 |  |
|  |  | BOMBILLO DE 3,5 V HEINE 3,5V XHL O LED | $ 264.180 |  |
|  |  | CARCAZA ESFIGMOMANÓMETRO | $ 323.680 |  |
|  |  | ACCESORIOS ESFIGMOMANÓMETRO | $ 204.680 |  |
| 65 | UNIDAD OFTALMOLOGICA DE REFRACCION CONSTA DE SILLON ELECTRONICO,CONTROLES ELECTRONICOS EN EL ESPALDAR DE LA SILLA GIRO DE 45 GRADOS EN SU BASE,TAPICERIA EN VINILO,TETERA AJUSTABLE BRAZO ESCUALIZABLE, | CAMBIO TAPIZERIA SILLA | $ 1.692.180 |  |
|  |  | AJUSTE DE PISO | $ 859.180 |  |
|  |  | CONTROLES ELECTRICOS | $ 561.680 |  |
|  |  | AJUSTES DE BRAZO | $ 442.680 |  |
|  |  | LATONERIA Y PINTURA | $ 1.811.180 |  |
| 66 | CAJA DE LENTES DE PRUEBA X 232 UNDS | ARO DE PLÁSTICO (APERTURA DE 26 MM). | $ 1.085.280 |  |
|  |  | ARO DE METAL (APERTURA DE 36.5 MM) | $ 1.168.580 |  |
| 67 | TERMOMETRO | SENSOR VOLATIL | $ 61.880 |  |
|  |  | BATERIAS | $ 97.580 |  |
|  |  | TARJETA | $ 264.180 |  |
| 68 | NEVERA AS 250LSE | CAMBIO Y SUMINISTRO DE MOTOR DIFUSOR | $ 859.180 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE PERILLA DE DESCONGELACIÓN | $ 323.680 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE TERMOSTATO | $ 323.680 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE TIMER DE DESCONGELACIÓN | $ 264.180 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE BOMBILLO | $ 121.380 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE FILTRO DE AGUA | $ 145.180 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE EMPAQUES | $ 168.980 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE TUBO DE COBRE | $ 561.680 |  |
|  |  | CAMBIO Y SUMINISTRO DE COMPRESOR | $ 799.680 |  |
|  |  | LATONERÍA Y PINTURA | $ 561.680 |  |
| 69 | TERMOHIGLOMETROS | TARJETA | $ 97.580 |  |
|  |  | PILAS | $ 44.030 |  |
|  |  | SENSOR VOLATIL | $ 61.880 |  |
| 70 | BAÑO SEROLOGICO | CAMBIO DE FILTRO | $ 145.180 |  |
|  |  | TARJETA ELECTRONICA | $ 264.180 |  |
|  |  | FUSIBLE | $ 145.180 |  |
|  |  | TERMOSTATO | $ 133.280 |  |
| 71 | ANALIZADOR DE ORINA URISCAN-PRO | FOTOMETROS DE REFLECTANCIA | $ 1.775.480 |  |
|  |  | TARJETA ELECTRONICA | $ 4.282.810 |  |
|  |  | ALIMENTADOR CABLE A/C | $ 3.584.280 |  |
|  |  | LECTOR CODIGIGO DE BARRAS EXTERNA | $ 1.974.210 |  |
|  |  | FUSIBLE | $ 455.770 |  |
|  |  | ENCENDID | $ 453.390 |  |
|  |  | SWITCH DE ENCENDIDO | $ 453.390 |  |
| 72 | ASPIRADOR DE SECRECIONES | MOFLE PLASTICO | $ 67.830 |  |
|  |  | AGARRADERA REGONOMICA AGUSTABLE | $ 83.300 |  |
|  |  | BRAKETS SOPORTA BRAZOS | $ 264.180 |  |
|  |  | FILTRO HIDROFOBICO | $ 95.200 |  |
|  |  | MOTOR | $ 525.980 |  |
|  |  | BOMBA DE VACIO | $ 142.800 |  |
| 73 | COMPRESOR DE AIRE 2 HP- | PRESOSTATO | $ 406.980 |  |
|  |  | MANOMETRO DE DEPOSITO | $ 561.680 |  |
|  |  | VALVULA DE SEGURIDAD DESOBREPRESION | $ 561.680 |  |
|  |  | VALVULA ANTIRETORNO | $ 274.890 |  |
|  |  | MOTOR | $ 2.144.380 |  |
|  |  | CABLE ELECTRICO | $ 442.680 |  |
|  |  | FILTROS | $ 371.280 |  |
| 74 | DESFIBRILADOR | BATERIA | $ 3.120.180 |  |
|  |  | ELECTRODOS | $ 525.980 |  |
|  |  | CABLE CARGA A/C | $ 133.280 |  |
|  |  | PARCHES | $ 525.980 |  |
|  |  | TARJETA ELECTRONICA | $ 5.500.180 |  |
|  |  | PANTALLA | $ 1.596.980 |  |
| 75 | LAVADORA ULTRASONICA | TRASDUCTOR DE ALTA POTENCIA | $ 11.628.680 |  |
|  |  | CABLE DE ALIMENTACION A/C | $ 430.780 |  |
|  |  | TARJETA ELECTRONICA | $ 4.661.230 |  |
|  |  | CANASTILLA | $ 1.037.680 |  |

El precio ofrecido se constituirá en los precios de referencia para el objeto del proceso y serán los precios que se manejen durante toda la ejecución del contrato.

Nota 1: El oferente deberá diligenciar únicamente la tarifa ofertada, en la columna correspondiente.

Nota 2: El oferente debe declarar bajo su responsabilidad personal y comprometiendo la responsabilidad institucional de la persona jurídica que representa, que mantendrá los precios ofertados durante el plazo de ejecución del contrato.

Nota 3: La propuesta que sobrepase el precio techo de alguno de los ítems no será tenida en cuenta para la verificación.

Nota 4: El precio techo es inmodificable

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META

Ciudad.

Referencia: Acuerdo de confidencialidad del proceso de Mínima Cuantía , Número PN UPRES META MIC 118 2025  cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación o persona jurídica proponente, o nombre del representante legal del consorcio o unión temporal proponente).  domiciliado en Domicilio de la persona firmante , identificado con Documento de identificación de la persona firmante y lugar de expedición, quien obra en calidad de representante legal Seleccionar la opción correspondiente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Primero: que la Policía Nacional adelanta un proceso de contratación a través de la modalidad de Mínima Cuantía, para la celebración de un contrato estatal para la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META.

Segundo: que el proponente entiende que parte de la información a la cual tendrá acceso por causa o con ocasión de los procesos de contratación descritos en el numeral anterior se encuentra sujeta a reserva legal por tratarse de actividades relacionadas con la defensa y seguridad de la nación.

Cláusula primera. Compromisos asumidos.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

- Mantener en reserva y no divulgar la información confidencial revelada por la Policía Nacional o por terceros formalmente designados para el efecto.

- Mantener en reserva y no divulgar ni utilizar, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el contrato, la información que le sea entregada directamente por la Policía Nacional y/o sus designados.

- Mantener en reserva y no divulgar por ningún motivo la información que personalmente conozca o llegare a conocer en desarrollo y ejecución de las actividades que le competan por causa o con ocasión del contrato.

- Mantener en reserva y no divulgar la información protegida por derechos de autor o por secreto industrial de acuerdo a la normatividad vigente y que haga parte de la información confidencial.

- Reconocer que el recibo de la información confidencial no concede, ni expresa ni implícitamente, autorización, permiso o licencia de uso de marcas, patentes, derechos de autor, o de cualquier otro derecho de propiedad industrial o intelectual de la Policía Nacional.

- Suscribir, con antelación a la revelación de la información confidencial, los acuerdos de confidencialidad que se ajustan a todo lo dispuesto en el presente acuerdo con todos sus empleados y/o familiares de los mismos, contratistas, subcontratistas, proveedores y demás personas naturales o jurídicas que haya involucrado, involucre o llegare a involucrar en la ejecución de las actividades que le correspondan para el cumplimiento del objeto del contrato.

- El proponente mantendrá una lista de usuarios de la información confidencial que será entregada al proponente cuando lo solicite.

- Utilizar única y exclusivamente la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución de lo que le competa en relación con el contrato.

- No utilizar la información confidencial que conozca o llegare a conocer, en desarrollo y ejecución del contrato, en provecho propio o de terceros y para fines distintos a los previstos en el mismo, prohibiéndose la divulgación inclusive para fines académicos.

- Adoptar y mantener mecanismos internos de seguridad adecuados para proteger la confidencialidad de toda la información que conozca o llegare a conocer en desarrollo del contrato.

- No usar la información confidencial de modo que pueda ser de alguna manera, directa o indirectamente, perjudicial para los intereses de la Policía Nacional.

- No acceder, copiar, reproducir, distribuir o transmitir por ningún medio conocido o por conocer la información confidencial, en todo o en parte, sin previo y escrito consentimiento de la Policía Nacional.

- Cumplir con la confidencialidad en las mismas condiciones y formas, y con el mismo cuidado con que realiza la protección de la información confidencial.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META

Ciudad.

Referencia: presentación sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para el proceso de Mínima Cuantía  Número PN UPRES META MIC 118 2025  cuyo objeto es  PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META.

El(los) suscrito(s) a saber: Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal . domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), quien en adelante se denominará el PROPONENTE, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral, el presente compromiso, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

La Policía Nacional, mediante la Resolución 03843 del 09/09/2019, prevé en el Artículo 2º, lo relacionado con la “Política del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la Policía Nacional”, en lo siguiente:

“La Policía Nacional de Colombia, en el ejercicio de su función de mantenimiento de seguridad y convivencia ciudadana, manifiesta su compromiso con la protección de la seguridad y salud en el trabajo de todos los funcionarios uniformados, no uniformados, contratistas y trabajadores en misión, mediante la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos laborales en todos los niveles de la Institución; para ello destinará el capital humano, financiero y tecnológico, que permita el cumplimiento de los requerimientos legales y las acciones de mejora continua”.

PERSONA JURÍDICA

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a mi actividad económica, clase de riesgo y tamaño de la empresa,  actualizando los documentos técnicos y cumplimientos asociados al objeto del presente contrato.

PERSONA NATURAL

Una vez leída y conocida la Política que define la Policía Nacional para el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, certifico que cumplo con los requisitos legales aplicables a  la actividad económica y clase de riesgo  para la cual fui contratado, así mismo me comprometo a cumplir con las actividades y recomendaciones establecidas por el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo en el marco del objeto del presente contrato y de las instalaciones Policiales en donde preste mis servicios.

Nota: seleccionar, según corresponda.

De igual manera en la ejecución del contrato adicional a los requerimientos exigidos para su ejecución, la persona natural o jurídica deberá:

- Cumplir con las obligaciones del SGSST, que las normas legales vigentes y/o la Policía Nacional haya considerado en el contrato y acorde a la exposición del contratista o subcontratista a los riesgos encontrados en el centro de trabajo donde desarrolla la actividad.

- Participar en las actividades que la Policía Nacional desarrolle en materia de promoción y prevención de riesgos laborales.

- Cumplir con el uso continuo y permanente de los elementos de protección personal, durante la ejecución contractual, acorde a los peligros y riesgos relacionados la tarea contratada.

- Conocer y participar en todas las actividades del plan de emergencia que se programen por parte de la Policía Nacional y los brigadistas de los centros de trabajo en donde desarrollará las actividades.

- Notificar a la mayor brevedad, al supervisor del contrato, la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo o el diagnóstico de enfermedades laborales, así como las condiciones de peligro que detecte durante la ejecución de la actividad contratada.

- Practicarse o practicar a sus trabajadores (según sea el caso), los exámenes médico ocupacionales y complementarios que correspondan, de acuerdo a la actividad contratada y objeto del contrato.

- Diligenciar los formatos del SGSST de la Policía Nacional o el contratante, que le sean aplicables a la ejecución de la tarea contratada.

- Entregar los documentos que evidencien objetivamente los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, según los requisitos legales y las obligaciones como contratista, efectuando los pagos a la ARL de acuerdo a la clase de riesgo de la actividad desarrollada.

Las personas jurídicas deben diligenciar la lista de chequeo que evidencie el cumplimiento a la Resolución 0312 del 2019 “Por la cual se definen los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST,  considerando lo siguiente:

- Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores, clasificadas con riesgo I, II ó III

- Estándares mínimos para empresas de once (11) a cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II ó III.

- Estándares mínimos para empresas de más de cincuenta (50) trabajadores clasificadas con riesgo I, II, III, IV ó V y de cincuenta (50) ó menos trabajadores con riesgo IV ó V.

La verificación al cumplimiento de lo antes descrito será efectuada por el supervisor del contrato.

El proponente:

______________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META

Ciudad.

Referencia: Compromiso anticorrupción del proceso de Mínima Cuantía , Número PN UPRES META MIC 118 2025  cuyo objeto es: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META.

El (los) suscrito(s) a saber Nombre del representante legal de la sociedad, asociación, persona jurídica, consorcio, unión temporal .: domiciliado en Domicio de la persona firmante., identificado con Documentos de identificación y lugar de expedición, quien obra en calidad de (representante legal de la sociedad, del consorcio, de la unión temporal, o de la asociación proponente, si se trata de persona jurídica, caso en el cual debe identificarse de manera completa dicha sociedad, consorcio, unión temporal, o asociación, indicando instrumento de constitución y haciendo mención a su registro en la cámara de comercio del domicilio de la persona jurídica), que en adelante se denominará el proponente, manifiesta(n) su voluntad de asumir, de manera unilateral,  teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: que la POLICÍA NACIONAL –UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META, adelanta un proceso de selección para la celebración de un contrato estatal.

SEGUNDO: que es interés del proponente apoyar la acción del estado colombiano, y de la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META para fortalecer la transparencia en los procesos de contratación, y la responsabilidad de rendir cuentas;

TERCERO: que siendo del interés del proponente participar en el proceso de selección aludido en el considerando primero precedente, se encuentra dispuesto a suministrar la información propia que resulte necesaria para aportar transparencia al proceso, y en tal sentido suscribe el presente compromiso unilateral anticorrupción, que se regirá por los siguientes compromisos:

COMPROMISOS ASUMIDOS.

El proponente, mediante suscripción del presente documento, asume los siguientes compromisos:

Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Entidad Contratante, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.

Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el presente Proceso de Contratación.

Nos comprometemos a revelar la información que sobre el presente Proceso de Contratación nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.

Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.

Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción.

El proponente no ofrecerá ni dará sobornos ni ninguna otra forma de halago a ningún funcionario público en relación con su propuesta, con el proceso de contratación, ni con la ejecución del contrato que pueda celebrarse como resultado de su propuesta,

El proponente se compromete a no permitir que nadie, bien sea empleado de la compañía o un agente comisionista independiente, o un asesor o consultor lo haga en su nombre;

El proponente se compromete formalmente a impartir instrucciones a todos sus empleados, agentes y asesores, y a cualesquiera otros representantes suyos, exigiéndoles el cumplimiento en todo momento de las leyes de la República de Colombia, especialmente de aquellas que rigen el presente proceso de selección y la relación contractual que podría derivarse de ella, y les impondrá las obligaciones de:

No ofrecer o pagar sobornos o cualquier halago a los funcionarios de la UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META, ni a cualquier otro servidor público o privado que pueda influir en la adjudicación de la propuesta, bien sea directa o indirectamente, ni a terceras personas que, por su influencia sobre funcionarios públicos, puedan influir sobre la aceptación de la propuesta.

No ofrecer pagos o halagos a los funcionarios de la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META durante el desarrollo del contrato que se suscriba si llegase a ser aceptada su propuesta.

Asimismo, debe tener en cuenta que los acuerdos contrarios a la libre competencia, es decir, aquellos que tengan por objeto la colusión (convenio o contrato hecho en forma fraudulenta o engañosa) en los procesos o los que tengan como efecto la distribución de adjudicaciones de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de las propuestas, son sancionables por la Superintendencia de Industria y Comercio.

El proponente se compromete a que los recursos utilizados para las gestiones pre-contractuales o contractuales derivadas del presente proceso no provendrán de actividades ilícitas tales como el lavado de activos, testaferrato, tráfico de estupefacientes o delitos contra el orden constitucional, o que de alguna manera contraríen las leyes de la República, la moral o las buenas costumbres.

El proponente asume a través de la suscripción del presente compromiso, las consecuencias previstas en la solicitud de oferta del proceso de contratación, si se verificare el incumplimiento de los compromisos anticorrupción.

En constancia de lo anterior, y como manifestación de la aceptación de los compromisos unilaterales incorporados en el presente documento, se firma el mismo en la ciudad de (ciudad donde se firma el presente documento) a los (día del mes en letras y números, días del mes de del año).

El proponente: __________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

COMPROMISO SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META

Ciudad.

Yo, ___________________ me comprometo a contribuir con la protección del medio ambiente a través de la prevención de la contaminación, el cumplimiento de la legislación y las diferentes regulaciones ambientales y el control de los impactos ambientales adversos, así como al mejoramiento continuo del desempeño ambiental, de tal forma que el bien que suministrare cumple los parámetros exigidos por el Sistema de Gestión Ambiental.

Declara mediante esta certificación que conozco la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, los recursos naturales y el medio ambiente y me obligo a cumplirla, en especial los principios constitucionales, la Ley 1252 del 27/11/2008, Decreto 4741 del 30/12/2005, Resolución 372 del 26/02/2009, Resolución 1446 del 02/09/2005, Resolución 1488 del 02/09/2005, y otras que establezca el Ministerio del Medio Ambiente y las del Ministerio de Salud y demás normas concordantes y complementarias normatividad.

La aplicación de buenas prácticas ambientales y las normas ambientales.

Que los artículos 79 y 80 de la Constitución Política consagran el derecho colectivo a gozar de un ambiente sano y el deber del estado de proteger la diversidad e integridad del ambiente, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales a fin de garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y prevenir los factores de deterioro ambiental.

Que de acuerdo con lo establecido en el artículo 38 del Decreto Ley 2811 de 1974, por razón del volumen o de la cantidad de los residuos o desechos, se podrá imponer a quien los produce la obligación de recolectores, tratarlos o disponer de ellos, señalando los medios para cada caso.

Qué así mismo, conforme lo dispone el numeral 14 del artículo 5 de la Ley 99 de 1993, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial tiene entre sus funciones definir y regular los instrumentos administrativos y mecanismos necesarios para la prevención y el control de los factores de deterioro ambiental y determinarlos criterios de evaluación, seguimiento y manejo ambiental de las actividades económicas.

Resolución 00090 de 15 de enero de 2018, Por la cual se actualiza el Manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución 03049 de 2014.

Por lo anterior cumpliré con toda la normatividad descrita anteriormente y seré el único responsable por el cumplimiento de las normas ambientales, de recursos naturales y salud humana.

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

DECLARACIÓN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META

Ciudad.

Yo……………………………………………………………, identificado con la cedula de ciudadanía No……………. de………………, certifico que:

Conozco las causales de inhabilidad e incompatibilidad para contratar con las entidades estatales (publicas), mixtas y privadas de conformidad con lo establecido en la Constitución Nacional, así como en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993, adicionado por el artículo 18 de la ley 1150 de 2007, los articulos1,2 y 4 de la ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes; de las sanciones por trasgresión a las mismas establecidas en los artículos 26 numeral 7 de la ley 80 de 1993,asi como los efectos legales consagrados en el artículo 44 numeral 1 de la norma precitada, y declaro bajo la gravedad de juramento que  se entiende prestado con la firma del presente documento, que los representantes legales, miembros de junta directiva, accionistas, socios fundadores, contador público y revisoría fiscal no se encuentran  incursos en ninguna de ellas.

Dada en la ciudad de …………………a los …… días del mes de …………de 2025.

Cordialmente,

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

SOSTENIBILIDAD DE PRECIOS

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META

Ciudad.

El suscrito ………………………………….identificado con cédula de ciudadanía No…………………………. actuando como representante legal de la sociedad ……………………………………………………………. con NIT. ………………………………. me comprometo a sostener los precios ofertados dentro del proceso de selección de Mínima Cuantía, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META. durante la vigencia, adiciones y en caso de que se llegara a sustituir los recursos.

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

CERTIFICADO DE NO ESTAR REPORTADO EN LA PÁGINA DE REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

Ciudad.

l(la) suscrito(a) __________________________________________ identificado con C.C./ C.E./ P.P No. ______________________ expedida en _________________, manifiesto que no me encuentro incurso de dentro de las causales de inhabilidad e incompatibilidad legal establecidas en el artículo No. 6 de la ley  2079 del 2021 y tampoco me hallo en ninguno de los eventos de prohibiciones especiales establecidas para contratar con el Estado (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META). En especial, que no aparezco reportado en la página de Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) reglamentado por la Ley 2097 de 2021, Por medio de la cual se crea el registro de deudores alimentarios morosos (REDAM) y se dictan otras disposiciones”.

Se suscribe en la ciudad de ____________, el día __________ (__) de  ______  2025

El proponente:

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMATO AUTORIZACIÓN CONSULTA INHABILIDADES POR DELITOS SEXUALES CONTRA NIÑOS NIÑAS Y ADOLESCENTES

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

Ciudad.

El(la) suscrito(a) __________________________________________ identificado con C.C./ C.E./ P.P No. ______________________ expedida en _________________, autorizo libre, expresa e inequívocamente, y exclusivamente para los fines y en los términos señalados en la Ley 1918 de 2018 reglamentada por el Decreto 753 de 2019, a la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META,  a consultar mis datos personales en el registro de inhabilidades por delitos sexuales cometidos contra personas menores edad que administra el Ministerio de Defensa-Policía Nacional de Colombia, de manera previa a mi eventual vinculación laboral, contractual o legal y reglamentaria y, de llegarse a formalizar, cada cuatro (4) meses a partir del inicio de la misma y mientras se encuentre vigente.

Así mismo, declaro que conozco que la recolección y tratamiento de mis datos se realizará de conformidad con la normatividad vigente sobre protección de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012, el Decreto 1074 de 2015 y la Política de Tratamiento de Datos Personales publicada en www.icbf.gov.co, manifestando que he sido informado(a) de forma clara y suficiente de los fines de su tratamiento.

Se suscribe en la ciudad de _______________, el día ____________ (__) de _______________ 2025.

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

CARTA DE COMPROMISO RECURSO HUMANO

Ciudad, seleccionar la fecha.

Señores.

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

Ciudad

Yo, _______________________________________________ en mi calidad de Representante Legal de la firma _________________________________, certifico bajo la gravedad de juramento que cuento con el RECURSO HUMANO solicitado en el proceso de contratación No. ______________________, el cual cumple con la formación académica y experiencia requerida al igual que cumplirá con las funciones a realizar estipuladas.

Con la firma de este documento la entidad certifica que el personal que labora ha pasado por un proceso de selección en el cual le han sido verificados sus diplomas, actas de grado, tarjetas profesionales y demás documentos que acreditan su idoneidad para desempeñarse en los distintos cargos y donde conste que este personal cuenta con experiencia como mínimo un (1) año de Experiencia laboral en el ejercicio profesional.

La unidad prestadora de salud de Meta se reserva el derecho de verificar la información que se encuentra respaldada con la presente carta de compromiso.

| RELACIÓN TALENTO HUMANO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NOMBRE DEL TECNICO I/O PROFESIONAL | TITULO DE FORMACIÓN TECNICA | INSTITUCION QUE EXPIDIO EL TÌTULO | TITULO DE FORMACION PROFESIONAL | UNIVERSIDAD QUE EXPIDIO EL TÌTULO |

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO 1

CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

Villavicencio,

Señores

POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

Ciudad

Ref.: Presentación de propuesta para el Proceso de Contratación de Mínima cuantía PN UPRES META MIC 118 2025  cuyo objeto es  PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

Yo (Nombre) (s) de la(s) persona(s) que está(n) suscribiendo la propuesta, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en calidad de (Calidad en la que actúa el(los) firmante(s) de la propuesta; si el(los) oferente(s) actúa(n) en su propio nombre, éste (éstos) deberá(n) suscribirlo. Si la oferta se presenta bajo la modalidad de representación ya sea de una Unión Temporal o de un Consorcio, deberá firmarla la persona a la cual se le otorgó el correspondiente poder para suscribir la propuesta y adjuntarlo a la misma. Si la oferta se presenta por persona jurídica, deberá firmarla el Representante Legal de la misma), de conformidad con lo establecido en el (En el evento de  que la propuesta sea presentada por varias personas y el suscriptor de la carta sea una sola persona, deberá indicarse en este aparte el poder o el compromiso de asociación, o el convenio de Unión Temporal o Consorcio, o el documento pertinente en donde conste la designación de tal persona para presentar oferta en nombre de los demás), me permito presentar, en nombre de (Indicación clara del proponente a nombre de quien se actúa), propuesta seria y formal para participar en el proceso de  Mínima cuantía PN UPRES META MIC 118 2025, convocado para la PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META, conforme a la información suministrada  en los términos establecidos en la invitación que rige el proceso, en las Leyes de la República de Colombia y en particular de la Ley 80 de 1993, sus Decretos reglamentarios, los Códigos Civil y de Comercio, y las demás normas que conforman el régimen legal del presente proceso de contratación, o que llegaren a regular algún aspecto concerniente a él.

Los ítems se encuentran detalladamente enunciados en la invitación y en el anexo N° 1 y para todos los efectos legales, mi propuesta debe entenderse referida a los mismos, teniendo en cuenta su descripción, número y especificaciones técnicas y funcionales.

En relación con la propuesta que presento, manifiesto lo siguiente:

- Que el proponente que represento conoce y acepta el contenido de la invitación y de sus Anexos y Formatos.

- Que la propuesta que presento es irrevocable e incondicional, y obliga al proponente que represento.

- Que ni el representante legal o apoderado del proponente, ni el proponente mismo, ni sus integrantes y directores nos encontramos incursos en ninguna de las causales de inhabilidad y/o incompatibilidad determinadas por la Constitución Política y la Ley aplicable.

- Que el proponente, en este caso es la XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, con Nit. XXXXXXXXX está, y que el nombre de su representante legal, dirección, teléfono y fax son los siguientes: (Información de cada uno de los integrantes que componen al proponente, si son varias personas; Si se tratara de un proponente persona jurídica, se puede adaptar la declaración, para suministrar la información allí requerida respecto de la sociedad proponente y su representante legal únicamente)

- Que nuestra propuesta básica cumple con todos y cada uno de los requerimientos y condiciones establecidos en la invitación y en la Ley, y cualquier omisión, contradicción o declaración debe interpretarse de la manera que resulte compatible con los términos y condiciones del proceso de contratación dentro del cual se presenta la misma, y aceptamos expresa y explícitamente que así se interprete nuestra propuesta.

- Que nos comprometemos a proveer a la POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META, en caso de resultar adjudicatarios del presente proceso de contratación, el servicio ofrecido en la presente propuesta, que corresponden a aquellos solicitados por la invitación para la Contratación de mínima cuantía, con las especificaciones y en los términos, condiciones y plazos establecidos en la invitación, y en las condiciones allegada a esa entidad a través de la presente carta de presentación.

Declaramos bajo nuestra responsabilidad, que PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS REPUESTOS PARA LOS DIFERENTES EQUIPOS ELECTRONICOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META, En el caso de resultar adjudicataria nuestra propuesta, cumple con todas y cada una de las exigencias de la invitación, sus Anexos y sus Formatos.

- Manifestamos además que hemos realizado el examen completo y cuidadoso, y que hemos investigado plenamente, las condiciones del contrato que nos comprometemos a ejecutar, así como los riesgos que del mismo se derivan.

- En todo caso, aceptamos y reconocemos que cualquier omisión en la que hayamos podido incurrir en la investigación de la información que pueda influir para la determinación de nuestra propuesta, no nos eximirá de la obligación de asumir las responsabilidades que nos lleguen a corresponder como contratistas, y renunciamos a cualquier reclamación, reembolso o ajuste de cualquier naturaleza por cualquier situación que surja y no haya sido contemplada por nosotros en razón de nuestra falta de diligencia en la obtención de la información.

- Reconocemos que ni la UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META, ni el personal interno o externo al mismo que haya intervenido en la contratación que se promueve por medio del presente proceso de selección y contratación, han manifestado declaración o garantía alguna expresa o implícita en cuanto a la exactitud, confiabilidad o integridad de la información contenida en las fuentes de información analizadas y conocidas por el proponente, en los materiales proporcionados o en las declaraciones realizadas durante el transcurso de cualquier audiencia ó visita efectuada a las instalaciones en las cuales se llevarán a cabo las labores para la ejecución del contrato, ya sea por escrito o en forma verbal, y que nada de lo contenido en cualquiera de los documentos a los que hemos tenido acceso ha sido considerado como una promesa o declaración en cuanto al pasado o al futuro.

- Reconocemos que ni la invitación a presentar ofertar del proceso de contratación, ni la información contenida en este documento o proporcionada en conjunto con el mismo o comunicada posteriormente a cualquier persona, ya sea en forma verbal o escrita con respecto a cualquiera de los aspectos del contrato ofrecido, se ha considerado como una asesoría en materia de inversiones, legal, tributaria, fiscal o de otra naturaleza, y declaramos que para la preparación de nuestra propuesta hemos obtenido asesoría independiente en materia financiera, legal, fiscal, tributaria, y técnica, y que nos hemos informado plena y adecuadamente sobre los requisitos legales aplicables en la jurisdicción del presente proceso de selección y contratación y del contrato que se suscriba.

- Manifestamos y declaramos que nuestra propuesta no contiene ningún tipo de información confidencial o privada de acuerdo con la Ley colombiana, y, en consecuencia, consideramos que LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META  se encuentra facultado para revelar dicha información sin reserva alguna, a partir de la fecha de apertura de las propuestas, a sus agentes o asesores, a los demás proponentes ó participantes en el proceso de selección y contratación impulsado, y al público en general (Esta declaración puede ser suprimida y sustituida por una en la que se declare que la propuesta contiene información confidencial, en el caso de ser ello así, debiendo indicar de manera explícita los folios en los cuales obra tal información, y la justificación legal y técnica que ampara los documentos que sean citados con la confidencialidad invocada, mencionando las normas, disposiciones, decisiones de organismos competentes y actos administrativos que le confieran tal confidencialidad a los mismos).

- Los suscritos (Integrantes del proponente en el caso de proponente plural; nombre del proponente, en caso de persona jurídica, adaptando la redacción del párrafo a tal circunstancia),  quienes nos presentamos en calidad de proponentes al presente proceso de selección y contratación bajo (Forma o título bajo el cual se presenta la propuesta), declaramos y aceptamos, explícitamente, que asumimos la responsabilidad plena por los resultados y obligaciones del contrato ofrecido, según los términos del Reglamento que rige el proceso de contratación, y reconocemos que nos encontramos vinculados o comprometidos de manera ilimitada, incondicional, insubordinada y solidaria respecto de todas y cada una de las obligaciones o responsabilidades derivadas de la presentación de la propuesta, de la correspondiente adjudicación, y de la suscripción del contrato respectivo, conforme a las condiciones de responsabilidad previstas en la Ley.

- Declaramos bajo juramento, el que se entiende prestado por la suscripción de la presente carta de presentación de la propuesta, que hemos declarado únicamente la verdad en la información y propuesta suministradas, y que en consecuencia no existe ninguna falsedad en la misma, siendo conscientes de las consecuencias penales que pueden derivarse de cualquier falsedad que se evidencie en la información aportada con la propuesta, o en las declaraciones contenidas en la presente carta de presentación de la propuesta.

- Que me obligo a suministrar a solicitud de LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA EN SALUD META cualquier información necesaria para la correcta evaluación de esta propuesta, dentro de los términos que al efecto determine esa entidad.

- Que la presente propuesta consta de los soportes anexados dentro del proceso SECOP II

- Que recibiremos notificaciones en la secretaría de su Despacho, o en la(s) siguiente(s) dirección(es): (Dirección para notificaciones): Teléfono (os): Fax, E-mail.

- Que, en caso de resultar favorecidos en la adjudicación del proceso de selección y contratación, los pagos que se pacten dentro del contrato respectivo, deberán consignarse en la cuenta No. (Indicar clase de cuenta, número, banco, sucursal, ciudad, país y cualquier otro dato necesario).

- Que no nos hallamos relacionados en el Boletín de Responsables Fiscales (artículo 60 Ley 610 de 2000).

- Que la vigencia de la presente oferta es de sesenta (60) días, contados a partir de la presentación de la misma.

El proponente:

__________________________________

Firma del representante legal del proponente

Nombre o razón social del oferente: Diligenciar el nombre completo del proponente

Identificación (NIT ☐ C.C ☐  C.E ☐): Diligenciar la identificación del proponente

Nombre Representante Legal: Diligenciar el nombre completo del representante legal

Identificación (C.C ☐  C.E. ☐) Diligenciar el documento de identificación del representante legal

Dirección: Diligenciar la dirección del proveedor

Teléfono: Diligenciar teléfonos de contacto del proveedor

Email: Diligenciar correo electrónico de notificaciones

FORMULARIO No. 2

DATOS BÁSICOS BENEFICIARIO CUENTA

CIUDAD_______________________                 FECHA ___________________

Me permito certificar la siguiente información con el objeto de ser incluida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.

APERTURA ________                                         CANCELACIÓN_________

I. DATOS ENTIDAD INFORMANTE (Beneficiario)

Entidad o beneficiario ___________________________ NIT ________________

___________________________ Y/O

___________________________ C.C. _______________

Dirección                    __________________ Teléfono________ Fax________

_________________              ________

_________________

Departamento  _______________ Ciudad_______________ Municipio________

Denominación de la cuenta            Corriente	______

Ahorros	______

Teniendo en cuenta que la Tesorería informará al proveedor sobre la realización del pago, indicando el día del giro, concepto y cuenta del beneficiario, para que éste verifique el abono en la respectiva cuenta y confirme a la Entidad, el contratista deberá manifestar si está información la recibirá por correo electrónico, para lo cual tendrá en cuenta lo siguiente:

- Si es a través de correo electrónico el contratista verificará que los recursos fueron recibidos y dará respuesta al correo electrónico de la Tesorería de la Entidad dentro del siguiente día hábil.

CORREO ELECTRÓNICO:  	______________________________  SI (___)

TELÉFONO:			______________________________ SI (___)

II. DATOS DE LA ENTIDAD FINANCIERA:

Entidad Financiera __________________________ Código _________________

Sucursal _________________Código________________Ciudad_____________

Dirección _______________Teléfono_____________ Fax______________

Número de la cuenta _____________________________

(Adjuntar certificación bancaria)

______________________________

NOMBRE Y FIRMA BENEFICIARIO

Decreto 2153 de 1992, Arts. 44 y 47.