EL PROPONENTE DEBERÁ UTILIZAR LOS FORMATOS NECESARIOS Y QUE APLIQUEN PARA PRESENTAR SU OFERTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.

Todos los formatos aplican para el proceso de contratación. Es deber del proponente diligenciarlos y firmarlos para la presentación de la propuesta.

SE SUGIERE QUE LOS FORMATOS DADOS A CONOCER POR LA ENTIDAD, SEAN UTILIZADOS EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA OFERENTE.

LAS NOTAS QUE PRESENTA EL PRESENTE DOCUMENTO SON NETAMENTE INFORMATIVAS, LAS CUALES NO DEBEN TRANSCRIBIRSE EN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA POR PARTE DEL OFERENTE, PERO SI DEBEN TENERSE EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR SU DOCUMENTACIÓN.

Nota: Los formatos deben estar diligenciados en computador.

FORMATO No. 1

MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA

| ITEM | DESCRIPCION DE LA NECESIDAD | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD SOLICITADA | VALOR UNITARIO | IVA | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Extintor CO2 | Recarga, mantenimiento, señalización de extintor tipo CO2 de 20 libra, colocación de manguera si no tiene o se encuentra dañada | UNIDAD | 3 |  |  |  |
| 2 | Extintor CO2 | Recarga, mantenimiento, señalización de extintor tipo CO2 de 10 libras, colocación de manguera si no tiene o se encuentra dañada | UNIDAD | 4 |  |  |  |
| 3 | Extintor CO2 | Recarga, mantenimiento, señalización de extintor tipo CO2 de 15 libras, colocación de manguera si no tiene o se encuentra dañada | UNIDAD | 2 |  |  |  |
| 4 | Extintor clase A | Recarga, mantenimiento, señalización extintor clase A de 2.5 galones, colocación de manguera si no tiene o se encuentra dañada | UNIDAD | 1 |  |  |  |
| 5 | Extintor ABC | Recarga, mantenimiento, señalización de extintor tipo ABC de10 libras, colocación de manguera si no tiene o se encuentra dañada | UNIDAD | 12 |  |  |  |
| 6 | Extintor ABC | Recarga, mantenimiento, señalización de extintor Tipo ABC de20 libras, colocación de manguera si no tiene o se encuentra dañada | UNIDAD | 13 |  |  |  |
| 7 | Extintor ABC | Recarga, mantenimiento, señalización a de extintor Tipo ABC de30 libras, colocación de manguera si no tiene o se encuentra dañada | UNIDAD | 1 |  |  |  |
| 8 | Extintor ABC | Recarga, mantenimiento, señalización de extintor Tipo ABC de 5 libras, colocación de manguera si no tiene o se encuentra dañada | UNIDAD | 4 |  |  |  |
| 9 | Base Extintor + Señalización | Compra Base De Piso Soporte Pedestal Extintor 10 Lb +Señal ABC en la base | UNIDAD | 2 |  |  |  |
| SUB TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |
| IVA |  |  |  |  |  |  |  |
| VALOR TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |

VALIDEZ DE LA PRESENTE PROPUESTA ECONÓMICA: ____ DÍAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                  NOMBRE: