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EL PROPONENTE DEBERÁ UTILIZAR LOS FORMATOS NECESARIOS Y QUE APLIQUEN PARA PRESENTAR SU OFERTA EN EL PROCESO DE SELECCIÓN.
 
Todos los formatos aplican para el proceso de contratación. Es deber del proponente diligenciarlos y firmarlos para la presentación de la propuesta. 

SE SUGIERE QUE LOS FORMATOS DADOS A CONOCER POR LA ENTIDAD, SEAN UTILIZADOS EN HOJAS MEMBRETADAS DE LA EMPRESA OFERENTE. 


LAS NOTAS QUE PRESENTA EL PRESENTE DOCUMENTO SON NETAMENTE INFORMATIVAS, LAS CUALES NO DEBEN TRANSCRIBIRSE EN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA POR PARTE DEL OFERENTE, PERO SI DEBEN TENERSE EN CUENTA AL MOMENTO DE PREPARAR SU DOCUMENTACIÓN.


Nota: Los formatos deben estar diligenciados en computador. 












FORMATO No. 1

                                   MODELO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA
	ITEM
	DESCRIPCION DE LA NECESIDAD
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD SOLICITADA
	VALOR UNITARIO
	IVA
	VALOR TOTAL

	1
	Extintor CO2
	Recarga, mantenimiento, señalización de extintor tipo CO2 de 20 libra, colocación de manguera si no tiene o se encuentra dañada
	UNIDAD
	3
	
	
	

	2
	Extintor CO2
	Recarga, mantenimiento, señalización de extintor tipo CO2 de 10 libras, colocación de manguera si no tiene o se
encuentra dañada
	UNIDAD
	4
	
	
	

	3
	
Extintor CO2
	Recarga, mantenimiento, señalización de extintor tipo CO2 de 15 libras, colocación de manguera si no tiene o se encuentra dañada
	UNIDAD
	2
	
	
	

	4
	Extintor clase A
	Recarga, mantenimiento, señalización extintor clase A de 2.5 galones, colocación de manguera si no tiene o se encuentra dañada
	UNIDAD
	1
	
	
	

	5
	Extintor ABC
	Recarga, mantenimiento, señalización de extintor tipo ABC de10 libras, colocación de manguera si no tiene o se
encuentra dañada
	UNIDAD
	12
	
	
	

	6
	Extintor ABC
	Recarga, mantenimiento, señalización de extintor Tipo ABC de20 libras, colocación de manguera si no tiene o se encuentra dañada
	UNIDAD
	13
	
	
	

	7
	Extintor ABC
	Recarga, mantenimiento, señalización a de extintor Tipo ABC de30 libras, colocación de manguera si no tiene o se encuentra dañada
	UNIDAD
	1
	
	
	

	8
	Extintor ABC
	Recarga, mantenimiento, señalización de extintor Tipo ABC de 5 libras, colocación de manguera si no tiene o se encuentra dañada
	UNIDAD
	4
	
	
	

	9
	Base Extintor
+ Señalización
	Compra Base De Piso Soporte Pedestal Extintor 10 Lb +Señal ABC en la base
	UNIDAD
	2
	
	
	

	SUB TOTAL
	

	IVA
	

	VALOR TOTAL
	





VALIDEZ DE LA PRESENTE PROPUESTA ECONÓMICA: ____ DÍAS

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL                                  NOMBRE:
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