## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
Juzgado Pena de Adolescencia Popayán, Cauca
Direccion Seccional de Rama Judicial Popyán Cauca
Ing. Alexander Bedoya Duque
Item | Descripción | Unidad | Cantidad | Valor Unit. | Valor Parcial
1 | INSTALACIONES ELECTRICAS
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA DE UN PUESTO | m | 1 | 34142 | 34142
1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTORES BIMÉTALICOS KZ11 DE | m | 4 | 18300 | 73200
PERFORACIÓN
1.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ANTIGRAUDE (3x4+6) AWG | m | 20 | 47740 | 954800
ANTIFRAUDE
1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (4X4) (1X8) AWG, HFFR LS | m | 20 | 51685 | 1033700
1.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR 3x75 A | und | 1 | 175271 | 175271
1.6 | RACK | m | 30 | 58974 | 1769220
1.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE EN | und | 3 | 69404 | 208212
CANALETA
1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE EN EMT | und | 10 | 105601 | 1056010
1.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE | und | 1 | 78107 | 78107
REGULADO NARANJA EN CANALETA
1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | und | 15 | 90250 | 1353750
1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR DOBLE | und | 6 | 109012 | 654072
1.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE | und | 2 | 137907 | 275814
1.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE | und | 7 | 167332 | 1171324
1.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE GFCI | und | 7 | 176296 | 1234072
| SUBTOTAL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 0
2 | ILUMINACIÓN
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA | und | 7 | 82297 | 576079
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA | und | 7 | 102739 | 719173
2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ILUMINACIÓN EN EMT | und | 76 | 108147 | 8219172
2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 45W | und | 44 | 220798 | 9715112
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ILUMINACIÓN EN EMT | und | 32 | 67003 | 2144096
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO 3x12 AWG HFFR LS | m | 150 | 8410 | 1261500
| SUBTOTAL ILUMINACIÓN |  |  |  | 22635132
3 | RED CONTRAINCENDIOS
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS | und | 1 | 22475629 | 22475629
3.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTINTOR TIPO ABC DE 11.5 | und | 7 | 72795 | 509565
KGS
| SUBTOTAL RED CONTRAINCENDIOS |  |  |  | 22985194
| COSTO DIRECTO |  |  |  | 55692020
| COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 17236680.19
| COSTO TOTAL |  |  |  | 72928700.19
DETALLE DEL COSTO INDIRECTO
| Administración |  |  | 24% | 13366084.8
| Imprevistos |  |  | 1% | 556920.2
| Utilidad |  |  | 5% | 2784601
| IVA sobre Utilidad |  |  | 19% | 529074.19

## APU
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
Juzgado Pena de Adolescencia Popayán, Cauca
Direccion Seccional de Rama Judicial Popyán Cauca
Ing. Alexander Bedoya Duque
1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERCHA DE UN PUESTO | [m]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
PERCHA DE UN PUESTO | UND | 10591 | 1 | 10591
ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 3000 | 2.06 | 6180
16771
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 2 (1 Oficial + 2 Ayudante) Alumbrado Pùblico | HR | 33087 | 0.5 | 16544
16544
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | PESOS | 1 | 827.2 | 827
827
COSTO DIRECTO |  |  |  | 34142
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 10567
COSTO TOTAL |  |  |  | 44709
1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONECTORES BIMÉTALICOS KZ11 DE PERFORACIÓN | [m]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
CONECTORES DE PERFORACIÓN KZ11 | UND | 9100 | 1 | 9100
9100
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 2 (1 Oficial + 2 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 28676 | 0.18 | 5162
5162
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR DE ALTURAS ) | HR | 4038 | 1 | 4038
4038
COSTO DIRECTO |  |  |  | 18300
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 5664
COSTO TOTAL |  |  |  | 23964
1.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ANTIGRAUDE (3x4+6) AWG ANTIFRAUDE | [m]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
ACOMETIDA ANTIFRAUDE TIPO TREBOL 3x4 + 6 AWG Cu | ML | 39687 | 1.05 | 41671.35
41671.35
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 2 (1 Oficial + 2 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 28676 | 0.2 | 5735.2
5735.2
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 0.18 | 333
333
COSTO DIRECTO |  |  |  | 47739.55
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 12609
COSTO TOTAL |  |  |  | 53349
1.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR (4X4) (1X8) AWG, HFFR LS | [m]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
CABLE 4 AWG THHN Cu | M | 9400 | 4.2 | 39480
CABLE 6 AWG THHN Cu | M | 5889 | 1.05 | 6183.45
45663.45
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 2 (1 Oficial + 2 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 28676 | 0.2 | 5735
5735
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 0.155 | 287
287
COSTO DIRECTO |  |  |  | 51685.45
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 13830
COSTO TOTAL |  |  |  | 58515
1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BREAKER TOTALIZADOR 3x75A | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
BREAKER TOTALIZADOR 3X40A, 25kA | UND | 154850 | 1 | 154850
154850
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 1 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 21610 | 0.9 | 19449
19449
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 0.5256 | 972
972
COSTO DIRECTO |  |  |  | 175271
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 54246
COSTO TOTAL |  |  |  | 229517
1.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDEJA CABLOFIL CF54 X 200 | [m]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
BANDEJA CABLOFIL 54x200 | UND | 45750 | 0.357 | 16333
UNION RAPIDA BANDEJA CABLOFIL 3m (50mm-600mm) | UND | 4212 | 0.7 | 2948
PERFIL DE FIJACION RCSN BANDEJA CABLOFIL | UND | 52180 | 0.1575 | 8218
CABLE 10 AWG HFFR LS Cu | M | 1988 | 1.05 | 2087
CONECTOR PUESTA A TIERRA BANDEJA CABLOFIL | UND | 10391 | 0.8 | 8313
SOPORTES CABLE DE PUESTA A TIERRA BANDEJA CABLOFIL | UND | 150530 | 0.1 | 15053
52952
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 2 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 28676 | 0.2 | 5735
5735
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 0.155 | 287
287
COSTO DIRECTO |  |  |  | 58974
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 18252
COSTO TOTAL |  |  |  | 77226
1.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE EN CANALETA | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UND | 6500 | 1 | 6500
CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | M | 1681 | 18.9 | 31771
CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 11937 | 0.1 | 1194
CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 300 | 3 | 900
TAPA TROQUELADA DE 3 SALIDAS 2X4 | UND | 19236 | 0.33 | 6348
46713
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 1 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 21610 | 1 | 21610
21610
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 0.5841 | 1081
1081
COSTO DIRECTO |  |  |  | 69404
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 21481
COSTO TOTAL |  |  |  | 90885
1.8 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE EN EMT | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UND | 6500 | 1 | 6500
CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | M | 1681 | 18.9 | 31771
CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 11937 | 0.1 | 1194
CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 300 | 3 | 900
CAJA RADWELL 2X4 | UND | 10900 | 1 | 10900
TUBERIA EMT 1/2 | M | 3500 | 4.2 | 14700
TERMINAL EMT 1/2 | UND | 1050 | 2 | 2100
UNIION EMT 1/2 | UND | 650 | 4 | 2600
CURVA EMT 1/2 | UND | 900 | 1 | 900
71565
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 1 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 21610 | 1.5 | 32415
32415
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 0.8761 | 1621
1621
COSTO DIRECTO |  |  |  | 105601
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 32684
COSTO TOTAL |  |  |  | 138285
1.9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE DOBLE REGULADO NARANJA EN CANALETA | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, COLOR NARANJA | UND | 15800 | 1 | 15800
CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | M | 1681 | 18.9 | 31771
CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 11937 | 0.05 | 597
CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 300 | 3 | 900
TAPA TROQUELADA DE 3 SALIDAS 2X4 | UND | 19236 | 0.33 | 6348
55416
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 1 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 21610 | 1 | 21610
21610
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 0.5841 | 1081
1081
COSTO DIRECTO |  |  |  | 78107
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 24174
COSTO TOTAL |  |  |  | 102281
1.10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 6946 | 1 | 6946
CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | M | 1681 | 13125 | 22063
TUBERIA EMT 1/2 | M | 3500 | 6.3 | 22050
UNIION EMT 1/2 | UND | 650 | 1 | 650
CURVA EMT 1/2 | UND | 900 | 1 | 900
TERMINAL EMT 1/2 | UND | 1050 | 1 | 1050
CAJA RADWELL 2X4 | UND | 10900 | 1 | 10900
ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA TUBO DE 1/2 | UND | 200 | 2 | 400
CHAZO Y TORNILLO | UND | 200 | 4 | 800
CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 300 | 6 | 1800
67559
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 1 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 21610 | 1 | 21610
21610
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 0.5841 | 1081
1081
COSTO DIRECTO |  |  |  | 90250
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 27932
COSTO TOTAL |  |  |  | 118182
1.11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR DOBLE | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
INTERRUPTOR DOBLE | UND | 12300 | 1 | 12300
CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | M | 1681 | 15.75 | 26476
TUBERIA EMT 1/2 | M | 3500 | 6 | 21000
UNION EMT1/2 | UND | 650 | 1 | 650
CURVA EMT 1/2 | UND | 900 | 1 | 900
TERMINAL EMT 1/2 | UND | 1050 | 1 | 1050
CHAZO Y TORNILLO | UND | 200 | 4 | 800
CAJA RADWELL 2X4 | UND | 10900 | 1 | 10900
CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 300 | 3 | 900
74976
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 1 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 21610 | 1.5 | 32415
32415
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 0.8761 | 1621
1621
COSTO DIRECTO |  |  |  | 109012
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 33739
COSTO TOTAL |  |  |  | 142751
1.12 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
INTERRUPTOR CONMUTABLE | UND | 12200 | 1 | 12200
CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | M | 1681 | 26.25 | 44126
TUBERIA EMT 1/2 | M | 3500 | 6 | 21000
UNION EMT1/2 | UND | 650 | 1 | 650
CURVA EMT 1/2 | UND | 900 | 1 | 900
TERMINAL EMT 1/2 | UND | 1050 | 1 | 1050
CHAZO Y TORNILLO | UND | 200 | 4 | 800
CAJA RADWELL 2X4 | UND | 10900 | 1 | 10900
CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 300 | 3 | 900
92526
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 1 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 21610 | 2 | 43220
43220
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 11681 | 2161
2161
COSTO DIRECTO |  |  |  | 137907
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 42682
COSTO TOTAL |  |  |  | 180589
1.13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE DOBLE | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
INTERRUPTOR CONMUTABLE | UND | 12200 | 1 | 12200
CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | M | 1681 | 31.5 | 52952
TUBERIA EMT 3/4 | M | 6484 | 6.3 | 40849
UNION EMT 3/4 | UND | 800 | 1 | 800
CURVA EMT 3/4 | UND | 1500 | 1 | 1500
TERMINAL EMT 3/4 | UND | 1050 | 1 | 1050
CHAZO Y TORNILLO | UND | 200 | 4 | 800
CAJA RADWELL 2X4 | UND | 10900 | 1 | 10900
CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 300 | 3 | 900
121951
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 1 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 21610 | 2 | 43220
43220
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 11681 | 2161
2161
COSTO DIRECTO |  |  |  | 167332
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 51789
COSTO TOTAL |  |  |  | 219121
1.14 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO TOMACORRIENTE GFCI | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, GFCI | UND | 84100 | 1 | 84100
CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | M | 1681 | 13125 | 22063
TUBERIA EMT 1/2 | M | 3500 | 4.2 | 14700
UNION EMT1/2 | UND | 650 | 4 | 2600
CURVA EMT 1/2 | UND | 900 | 1 | 900
TERMINAL EMT 1/2 | UND | 1050 | 2 | 2100
CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 11937 | 0.05 | 597
TRANSPORTE | KG | 6500 | 2 | 13000
CHAZO Y TORNILLO | UND | 200 | 6 | 1200
CAJA RADWELL 2X4 | UND | 10900 | 1.05 | 11445
CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 300 | 3 | 900
153605
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 1 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 21610 | 1 | 21610
21610
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 0.5841 | 1081
1081
COSTO DIRECTO |  |  |  | 176296
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 54564
COSTO TOTAL |  |  |  | 230860
2.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA DE EMERGENCIA | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
LUMINARIA DE EMERGENCIA R1 3W | UND | 69455 | 1 | 69455
CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 11937 | 0.05 | 597
CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 300 | 3 | 900
70952
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 1 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 21610 | 0.5 | 10805
10805
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | PESOS | 1 | 540.25 | 540
540
COSTO DIRECTO |  |  |  | 82297
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 25471
COSTO TOTAL |  |  |  | 107768
2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | M | 1681 | 12.6 | 21181
TUBERIA EMT 3/4 | M | 6484 | 3.15 | 20425
UNION EMT 3/4 | UND | 800 | 2 | 1600
CURVA EMT 3/4 | UND | 1500 | 2 | 3000
TERMINAL EMT 3/4 | UND | 1350 | 2 | 2700
CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 11937 | 0.05 | 597
CAJA RADWELL 2X4 | UND | 10900 | 1 | 10900
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UND | 6500 | 1 | 6500
CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 300 | 3 | 900
ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA TUBO DE 3/4 | UND | 300 | 3 | 900
68703
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 1 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 21610 | 1.5 | 32415
32415
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 0.8761 | 1621
1621
COSTO DIRECTO |  |  |  | 102739
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 31798
COSTO TOTAL |  |  |  | 134537
2.3 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ILUMINACIÓN EN EMT | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
CABLE 12 AWG HFFR LS Cu | M | 1681 | 12.6 | 21181
TUBERIA EMT 3/4 | M | 6484 | 4.2 | 27233
UNION EMT 3/4 | UND | 800 | 2 | 1600
CURVA EMT 3/4 | UND | 1500 | 1 | 1500
TERMINAL EMT 3/4 | UND | 1350 | 2 | 2700
CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 11937 | 0.05 | 597
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA | UND | 6500 | 1 | 6500
CAJA RADWELL 2X4 | UND | 10900 | 1 | 10900
ABRAZADERA METALICA DOBLE ALA TUBO DE 3/4 | UND | 300 | 1 | 300
CHAZO Y TORNILLO | UND | 200 | 8 | 1600
74111
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 1 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 21610 | 1.5 | 32415
32415
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 0.8761 | 1621
1621
COSTO DIRECTO |  |  |  | 108147
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 33471
COSTO TOTAL |  |  |  | 141618
2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED CUADRADO 45W | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
PANEL LED CUADRADO 45W | UND | 152525 | 1 | 152525
CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 11937 | 0.05 | 597
CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 300 | 3 | 900
CABLE ENCAUCHETADO 3x16 AWG | M | 2750 | 1575 | 4331
MARCOS DE ALUMINIO PARA PANEL 60x60 | UND | 43500 | 1 | 43500
ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 3000 | 1 | 3000
CLAVIJA CON POLO A TIERRA 15A | UND | 4600 | 1 | 4600
209453
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 1 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 21610 | 0.5 | 10805
10805
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | PESOS | 1 | 540.25 | 540
540
COSTO DIRECTO |  |  |  | 220798
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 68337
COSTO TOTAL |  |  |  | 289135
2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA PUNTO ILUMINACIÓN EN EMT | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
PANEL LED CIRCULAR 18W DE SOBREPONER | UND | 42230 | 1 | 42230
CINTA AISLANTE SCOTH | UND | 11937 | 0.05 | 597
CONECTOR TIPO RESORTE | UND | 300 | 3 | 900
CABLE ENCAUCHETADO 3x16 AWG | M | 2750 | 1575 | 4331
CLAVIJA CON POLO A TIERRA 15A | UND | 4600 | 1 | 4600
ELEMENTOS DE SUJECIÓN | UND | 3000 | 1 | 3000
55658
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 1 (1 Oficial + 1 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 21610 | 0.5 | 10805
10805
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | PESOS | 1 | 540.25 | 540
540
COSTO DIRECTO |  |  |  | 67003
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 20737
COSTO TOTAL |  |  |  | 87740
2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE TRENZADO 3x12 AWG HFFR LS | [m]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
CABLE TRENZADO 3x12 AWG HFFR LS | ML | 5715 | 1.05 | 6001
6001
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA FF TIPO 2 (1 Oficial + 2 Ayudante) Instalaciones Electricas | HR | 28676 | 0.08 | 2294
2294
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 0.062 | 115
115
COSTO DIRECTO |  |  |  | 8410
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 2603
COSTO TOTAL |  |  |  | 11013
3.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN RED DE DETECCIÓN CONTRA INCENDIOS | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
Tubo conduit EMT 1/2 con normas NTC 105 y UL 797, para uso en canalizaciones metálicas | UND | 101042 | 35 | 3536470
Caja EMT 4x4 con normas NTC 105 y UL 797, para uso en canalizaciones metálicas | UND | 43687 | 46 | 2009602
Tubería metálica flexible con revestimiento de PVC antillama y filtro UV de 1/2. | M | 35028 | 23 | 805644
Conductor de cobre suave, 2x18 AWG, Aislamiento de PVC. Conductores cableados. | M | 2857 | 120 | 342840
Detector de humo Fotoeléctrico 4 hilos. Cámara de Humo Reemplazable en el lugar | UND | 304742 | 21 | 6399582
Detector térmico 4 hilos. Cámara de Humo Reemplazable en el lugar. | UND | 255983 | 1 | 255983
La estación manual serie GSA-M278 forma parte del sistema Signature de GE Security. | UND | 365691 | 4 | 1462764
Protector en acrílico para estación manual Serie ITS Cubierta para prevenir falsas alarmas | UND | 42664 | 4 | 170656
Sirena con luz estroboscópica, referencia MG1RF-HDVM VIGILAT. | UND | 255983 | 3 | 767949
Panel central de control de alarmas de incendio Ref. Vigilant VS1, detección inteligente. | UND | 5028248 | 1 | 5028248
20779738
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
Configuración y puesta en marcha del sistema. Incluye programación del tablero central. | GLOB | 1615134 | 1 | 1615134
1615134
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | HR | 1850 | 436523 | 80757
80757
COSTO DIRECTO |  |  |  | 22475629
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 6956207
COSTO TOTAL |  |  |  | 29431836
3.2 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE EXTINTOR TIPO ABC DE 11.5 KGS | [und]
MATERIALES
DESCRIPCION | UNIDAD | PRECIO UNIT | CANTIDAD | VALOR UNIT
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO, INCLUYE ESCALERILLA CON BARANDAS Y PLATAFORMAS DE TRABAJO | DIA | 6405 | 0.7 | 4484
EXTINTOR ABC 11.5 KG | UND | 46454 | 1 | 46454
TRANSPORTE | KG | 300 | 12 | 3600
54538
MANO DE OBRA
DESCRIPCION | UNIDAD | JORNAL/SALARIO | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
CUADRILLA BB TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Instalaciones) | HR | 15807 | 1.1 | 17388
17388
HERRAMIENTA Y EQUIPO
DESCRIPCION | UNIDAD | TARIFA | RENDIMIENTO | VALOR UNIT
EQUIPO BASICO ( HERRAMIENTA MENOR ) | PESOS | 1 | 869.4 | 869
869
COSTO DIRECTO |  |  |  | 72795
COSTO INDIRECTO (30.95%) |  |  |  | 22530
COSTO TOTAL |  |  |  | 95325