## FORMATO 7 LOTE 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA
GRUPO SISTEMAS PARA LA METEOROLOGIA AERONAUTICA
FORMATO No. 7 - PROPUESTA ECONOMICA
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AWOS A NIVEL NACIONAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | REGIONAL CUNDINAMARCA AEROPUERTOS: BOGOTA, LETICIA, IBAGUE, NEIVA
1.1 | Mantenimiento de la infraestructura física que soporta la sensorica en campo, incluye limpieza general, poda alrededor de cada equipo en campo, pintura degradada de acuerdo a la señalizacion, adhesivos rojos y blancos degradados, torres auto soportadas, tornillería, cajas NEMA IP65, sistema de alimentación solar, gabinetes de baterías, anclajes de los equipos, herrajeria, sistema de puesta a tierra por cada aeropuerto objeto del contrato | 4 |  | 0
1.2 | Mantenimiento del numero total de UPS de cada aeropuerto se debe verificar el correcto funcionamiento de este elemento, además se deben cambiar las baterías internas para garantizar su tiempo de respaldo y operación. | 4 |  | 0
1.3 | Mantenimiento de trasformadores de AC e inspección y mantenimiento a la acometida eléctrica para los sensores RVR y Ceilometros | 4 |  | 0
1.4 | Reemplazo de sensores de temperatura HMP155 de los sistemas AWOS, incluye limpieza del protector de radiacion | 7 |  | 0
1.5 | Mantenimiento de las estaciones EMAS incluye sensores de viento WMT700, incluye patronamiento, cambio de cable de requerirse, verificacion referencia norte magnetico | 17 |  | 0
1.6 | Mantenimiento sensor de presion PTB330, cambio de trasnductores en caso de requerirse, incluye patronamiento y cambio de toma de aire | 5 |  | 0
1.7 | Mantenimiento de las luces de obstruccion tipo LED de los aeropuertos enunciados incluye cambio de luz y fotosensor en caso de requerirse | 8 |  | 0
1.8 | Reemplazo de baterias 12V 100Ah para estaciones meteorologicas EMAS y sensores de viento cabeceras secundarias por aeropuerto | 8 |  | 0
1.9 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor RVR transmisometro, incluye reemplazo de resistencia del LM21, mantenimiento de PWD, cambio de bateria interna del equipo | 6 |  | 0
1.10 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor RVR foward scatter, incluye reemplazo de resistencia del LM21, mantenimiento de PWD , cambio de bateria interna del equipo | 7 |  | 0
1.11 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor de techo de nubes Ceilometro, incluye cambio de laser CLT311, cambio de bateria interna del equipo | 7 |  | 0
1.12 | Mantenimiento y cambio de banco de baterias sistemas de alimentacion solar por aeropuerto que poseen del RVR y ceilometro, incluye paneles solares, reguladores, convertidores DC/AC y todos los elementos referentes a este sistema de alimentacion | 4 |  | 0
1.13 | Mantenimiento y verificacion sistemas de comunicaciones via radioenlaces por aeropuerto, incluye cambio de protecciones RF,verificacion antenas y cable coaxial VWSR, bateria interna y fusibles | 4 |  | 0
1.14 | Reemplazo de las antenas GPS de los servidores NTP, configuracion y puesta en funcionamiento | 4 |  | 0
1.15 | Mantenimiento sistemas central de procesamiento Rack de cada uno de los aeropuertos, servidores main y stan-by, KVM, estaciones de trabajo, configuracion y puesta en servicio. | 4 |  | 0
1.16 | Actualizacion y reemplazo de estacion meteorologica automatica de superficie cabecera 13R y 13L SKBO incluye torre frangible, sensor de viento main-standby, sensor de temperatura y humedad relativa, sensor de presion tres transductores, pluviometro, sistema de alimentacion solar | 2 |  | 0
1.17 | Mantenimeinto, verificacion y ajuste de radios VHF de cada aeropuerto para la transmision de la frecuencia MET incluye antenas, cable coaxial, protecciones y filtros pasabandas | 4 |  | 0
1.18 | Mantenimiento, verificacion y correcion de errores del sistema alterno ubicado en cada TWR de control | 4 |  | 0
1.19 | Mantenimiento preventivo y correctivo durante la ejecucion del contrato, incluye dos visitas semestrales | 4 |  | 0
2 | REGIONAL NORTE SANTANDER: BUCARAMANGA, CUCUTA, BARRANCABERMEJA
2.1 | Mantenimiento de la infraestructura física que soporta la sensorica en campo, incluye limpieza general, poda alrededor de cada equipo en campo, pintura degradada de acuerdo a la señalizacion, adhesivos rojos y blancos degradados, torres auto soportadas, tornillería, cajas NEMA IP65, sistema de alimentación solar, gabinetes de baterías, anclajes de los equipos, herrajeria, sistema de puesta a tierra por cada aeropuerto objeto del contrato | 3 |  | 0
2.2 | Mantenimiento del numero total de UPS de cada aeropuerto se debe verificar el correcto funcionamiento de este elemento, además se deben cambiar las baterías internas para garantizar su tiempo de respaldo y operación. | 3 |  | 0
2.3 | Mantenimiento de trasformadores de AC e inspección y mantenimiento a la acometida eléctrica para los sensores RVR y Ceilometros | 3 |  | 0
2.4 | Reemplazo de sensores de temperatura HMP155 de los sistemas AWOS, incluye limpieza del protector de radiacion | 4 |  | 0
2.5 | Mantenimiento de las estaciones EMAS incluye sensores de viento WMT700, incluye patronamiento, cambio de cable de requerirse, verificacion referencia norte magnetico | 12 |  | 0
2.6 | Mantenimiento sensor de presion PTB330, cambio de trasnductores en caso de requerirse, incluye patronamiento y cambio de toma de aire | 4 |  | 0
2.7 | Mantenimiento de las luces de obstruccion tipo LED de los aeropuertos enunciados incluye cambio de luz y fotosensor en caso de requerirse | 5 |  | 0
2.8 | Reemplazo de baterias 12V 100Ah para estaciones meteorologicas EMAS y sensores de viento cabeceras secundarias por aeropuerto | 3 |  | 0
2.9 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor RVR transmisometro, incluye reemplazo de resistencia del LM21, mantenimiento de PWD, cambio de bateria interna del equipo | 2 |  | 0
2.10 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor RVR foward scatter, incluye reemplazo de resistencia del LM21, mantenimiento de PWD , cambio de bateria interna del equipo | 8 |  | 0
2.11 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor de techo de nubes Ceilometro, incluye cambio de laser CLT311, cambio de bateria interna del equipo | 3 |  | 0
2.12 | Mantenimiento y cambio de banco de baterias sistemas de alimentacion solar por aeropuerto que poseen del RVR y ceilometro, incluye paneles solares, reguladores, convertidores DC/AC y todos los elementos referentes a este sistema de alimentacion | 3 |  | 0
2.13 | Mantenimiento y verificacion sistemas de comunicaciones via radioenlaces por aeropuerto, incluye cambio de protecciones RF,verificacion antenas y cable coaxial VWSR, bateria interna y fusibles | 3 |  | 0
2.14 | Reemplazo de las antenas GPS de los servidores NTP, configuracion y puesta en funcionamiento | 3 |  | 0
2.15 | Mantenimiento sistemas central de procesamiento Rack de cada uno de los aeropuertos, servidores main y stan-by, KVM, estaciones de trabajo, configuracion y puesta en servicio. | 3 |  | 0
2.16 | Mantenimeinto, verificacion y ajuste de radios VHF de cada aeropuerto para la transmision de la frecuencia MET incluye antenas, cable coaxial, protecciones y filtros pasabandas | 3 |  | 0
2.17 | Mantenimiento, verificacion y correcion de errores del sistema alterno ubicado en cada TWR de control | 3 |  | 0
2.18 | Mantenimiento preventivo y correctivo durante la ejecucion del contrato, incluye dos visitas semestrales | 3 |  | 0
3 | REGIONAL META AEROPUERTOS: VILLAVICENCIO, YOPAL
3.1 | Mantenimiento de la infraestructura física que soporta la sensorica en campo, incluye limpieza general, poda alrededor de cada equipo en campo, pintura degradada de acuerdo a la señalizacion, adhesivos rojos y blancos degradados, torres auto soportadas, tornillería, cajas NEMA IP65, sistema de alimentación solar, gabinetes de baterías, anclajes de los equipos, herrajeria, sistema de puesta a tierra por cada aeropuerto objeto del contrato | 2 |  | 0
3.2 | Mantenimiento del numero total de UPS de cada aeropuerto se debe verificar el correcto funcionamiento de este elemento, además se deben cambiar las baterías internas para garantizar su tiempo de respaldo y operación. | 2 |  | 0
3.3 | Mantenimiento de trasformadores de AC e inspección y mantenimiento a la acometida eléctrica para los sensores RVR y Ceilometros | 2 |  | 0
3.4 | Reemplazo de sensores de temperatura HMP155 de los sistemas AWOS, incluye limpieza del protector de radiacion | 2 |  | 0
3.5 | Mantenimiento de las estaciones EMAS incluye sensores de viento WMT700, incluye patronamiento, cambio de cable de requerirse, verificacion referencia norte magnetico | 7 |  | 0
3.6 | Mantenimiento sensor de presion PTB330, cambio de trasnductores en caso de requerirse, incluye patronamiento y cambio de toma de aire | 2 |  | 0
3.7 | Mantenimiento de las luces de obstruccion tipo LED de los aeropuertos enunciados incluye cambio de luz y fotosensor en caso de requerirse | 3 |  | 0
3.8 | Reemplazo de baterias 12V 100Ah para estaciones meteorologicas EMAS y sensores de viento cabeceras secundarias por aeropuerto | 5 |  | 0
3.9 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor RVR transmisometro, incluye reemplazo de resistencia del LM21, mantenimiento de PWD, cambio de bateria interna del equipo | 0 |  | 0
3.10 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor RVR foward scatter, incluye reemplazo de resistencia del LM21, mantenimiento de PWD , cambio de bateria interna del equipo | 4 |  | 0
3.11 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor de techo de nubes Ceilometro, incluye cambio de laser CLT311, cambio de bateria interna del equipo | 2 |  | 0
3.12 | Mantenimiento y cambio de banco de baterias sistemas de alimentacion solar por aeropuerto que poseen del RVR y ceilometro, incluye paneles solares, reguladores, convertidores DC/AC y todos los elementos referentes a este sistema de alimentacion | 2 |  | 0
3.13 | Mantenimiento y verificacion sistemas de comunicaciones via radioenlaces por aeropuerto, incluye cambio de protecciones RF,verificacion antenas y cable coaxial VWSR, bateria interna y fusibles | 2 |  | 0
3.14 | Reemplazo de las antenas GPS de los servidores NTP, configuracion y puesta en funcionamiento | 2 |  | 0
3.15 | Mantenimiento sistemas central de procesamiento Rack de cada uno de los aeropuertos, servidores main y stan-by, KVM, estaciones de trabajo, configuracion y puesta en servicio. | 2 |  | 0
3.16 | Mantenimeinto, verificacion y ajuste de radios VHF de cada aeropuerto para la transmision de la frecuencia MET incluye antenas, cable coaxial, protecciones y filtros pasabandas | 2 |  | 0
3.17 | Mantenimiento, verificacion y correcion de errores del sistema alterno ubicado en cada TWR de control | 2 |  | 0
3.18 | Mantenimiento preventivo y correctivo durante la ejecucion del contrato, incluye dos visitas semestrales | 2 |  | 0
SUBTOTAL (SIN IVA) |  |  |  | 0
IVA 19% |  |  |  | 0
TOTAL (INCLUIDO IVA) |  |  |  | 0
* Para la propuesta se deben tener en cuenta las cantidades y especificaciones tecnicas del pliego de condiciones
Firma del Representante Legal
Nombre Completo
Identificación

## FORMATO 7 LOTE 2
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL
DIRECCIÓN TELECOMUNICACIONES Y AYUDAS A LA NAVEGACIÓN AÉREA
GRUPO SISTEMAS PARA LA METEOROLOGIA AERONAUTICA
FORMATO No. 7 - PROPUESTA ECONOMICA
REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE SISTEMAS AWOS A NIVEL NACIONAL
ITEM | DESCRIPCIÓN | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | REGIONAL ANTIOQUIA AEROPUERTOS: RIONEGRO, MONTERIA, MANIZALES, QUIBDO
1.1 | Mantenimiento de la infraestructura física que soporta la sensorica en campo, incluye limpieza general, poda alrededor de cada equipo en campo, pintura degradada de acuerdo a la señalizacion, adhesivos rojos y blancos degradados, torres auto soportadas, tornillería, cajas NEMA IP65, sistema de alimentación solar, gabinetes de baterías, anclajes de los equipos, herrajeria, sistema de puesta a tierra por cada aeropuerto objeto del contrato | 4 |  | 0
1.2 | Mantenimiento del numero total de UPS de cada aeropuerto se debe verificar el correcto funcionamiento de este elemento, además se deben cambiar las baterías internas para garantizar su tiempo de respaldo y operación. | 4 |  | 0
1.3 | Mantenimiento de trasformadores de AC e inspección y mantenimiento a la acometida eléctrica para los sensores RVR y Ceilometros | 4 |  | 0
1.4 | Reemplazo de sensores de temperatura HMP155 de los sistemas AWOS, incluye limpieza del protector de radiacion | 4 |  | 0
1.5 | Mantenimiento de las estaciones EMAS incluye sensores de viento WMT700, incluye patronamiento, cambio de cable de requerirse, verificacion referencia norte magnetico | 12 |  | 0
1.6 | Mantenimiento sensor de presion PTB330, cambio de trasnductores en caso de requerirse, incluye patronamiento y cambio de toma de aire | 4 |  | 0
1.7 | Mantenimiento de las luces de obstruccion tipo LED de los aeropuertos enunciados incluye cambio de luz y fotosensor en caso de requerirse | 8 |  | 0
1.8 | Reemplazo de baterias 12V 100Ah para estaciones meteorologicas EMAS y sensores de viento cabeceras secundarias por aeropuerto | 8 |  | 0
1.9 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor RVR transmisometro, incluye reemplazo de resistencia del LM21, mantenimiento de PWD, cambio de bateria interna del equipo | 3 |  | 0
1.10 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor RVR foward scatter, incluye reemplazo de resistencia del LM21, mantenimiento de PWD , cambio de bateria interna del equipo | 6 |  | 0
1.11 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor de techo de nubes Ceilometro, incluye cambio de laser CLT311, cambio de bateria interna del equipo | 4 |  | 0
1.12 | Mantenimiento y cambio de banco de baterias sistemas de alimentacion solar por aeropuerto que poseen del RVR y ceilometro, incluye paneles solares, reguladores, convertidores DC/AC y todos los elementos referentes a este sistema de alimentacion | 4 |  | 0
1.13 | Mantenimiento y verificacion sistemas de comunicaciones via radioenlaces por aeropuerto, incluye cambio de protecciones RF,verificacion antenas y cable coaxial VWSR, bateria interna y fusibles | 4 |  | 0
1.14 | Reemplazo de las antenas GPS de los servidores NTP, configuracion y puesta en funcionamiento | 4 |  | 0
1.15 | Mantenimiento sistemas central de procesamiento Rack de cada uno de los aeropuertos, servidores main y stan-by, KVM, estaciones de trabajo, configuracion y puesta en servicio. | 4 |  | 0
1.16 | Mantenimiento, verificacion y ajuste de radios VHF de cada aeropuerto para la transmision de la frecuencia MET incluye antenas, cable coaxial, protecciones y filtros pasabandas | 4 |  | 0
1.17 | Mantenimiento, verificacion y correccion de errores del sistema alterno ubicado en cada TWR de control | 4 |  | 0
1.18 | Mantenimiento preventivo y correctivo durante la ejecucion del contrato, incluye dos visitas semestrales | 4 |  | 0
2 | REGIONAL ATLANTICO AEROPUERTOS: BARRANQUILLA,CARTAGENA,SANTA MARTA
2.1 | Mantenimiento de la infraestructura física que soporta la sensorica en campo, incluye limpieza general, poda alrededor de cada equipo en campo, pintura degradada de acuerdo a la señalizacion, adhesivos rojos y blancos degradados, torres auto soportadas, tornillería, cajas NEMA IP65, sistema de alimentación solar, gabinetes de baterías, anclajes de los equipos, herrajeria, sistema de puesta a tierra por cada aeropuerto objeto del contrato | 3 |  | 0
2.2 | Mantenimiento del numero total de UPS de cada aeropuerto se debe verificar el correcto funcionamiento de este elemento, además se deben cambiar las baterías internas para garantizar su tiempo de respaldo y operación. | 3 |  | 0
2.3 | Mantenimiento de trasformadores de AC e inspección y mantenimiento a la acometida eléctrica para los sensores RVR y Ceilometros | 3 |  | 0
2.4 | Reemplazo de sensores de temperatura HMP155 de los sistemas AWOS, incluye limpieza del protector de radiacion | 3 |  | 0
2.5 | Mantenimiento de las estaciones EMAS incluye sensores de viento WMT700, incluye patronamiento, cambio de cable de requerirse, verificacion referencia norte magnetico | 9 |  | 0
2.6 | Mantenimiento sensor de presion PTB330, cambio de trasnductores en caso de requerirse, incluye patronamiento y cambio de toma de aire | 3 |  | 0
2.7 | Mantenimiento de las luces de obstruccion tipo LED de los aeropuertos enunciados incluye cambio de luz y fotosensor en caso de requerirse | 6 |  | 0
2.8 | Reemplazo de baterias 12V 100Ah para estaciones meteorologicas EMAS y sensores de viento cabeceras secundarias por aeropuerto | 6 |  | 0
2.9 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor RVR transmisometro, incluye reemplazo de resistencia del LM21, mantenimiento de PWD, cambio de bateria interna del equipo | 0 |  | 0
2.10 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor RVR foward scatter, incluye reemplazo de resistencia del LM21, mantenimiento de PWD , cambio de bateria interna del equipo | 9 |  | 0
2.11 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor de techo de nubes Ceilometro, incluye cambio de laser CLT311, cambio de bateria interna del equipo | 3 |  | 0
2.12 | Mantenimiento y cambio de banco de baterias sistemas de alimentacion solar por aeropuerto que poseen del RVR y ceilometro, incluye paneles solares, reguladores, convertidores DC/AC y todos los elementos referentes a este sistema de alimentacion | 3 |  | 0
2.13 | Mantenimiento y verificacion sistemas de comunicaciones via radioenlaces por aeropuerto, incluye cambio de protecciones RF,verificacion antenas y cable coaxial VWSR, bateria interna y fusibles | 3 |  | 0
2.14 | Reemplazo de las antenas GPS de los servidores NTP, configuracion y puesta en funcionamiento | 3 |  | 0
2.15 | Mantenimiento sistemas central de procesamiento Rack de cada uno de los aeropuertos, servidores main y stan-by, KVM, estaciones de trabajo, configuracion y puesta en servicio. | 3 |  | 0
2.16 | Mantenimeinto, verificacion y ajuste de radios VHF de cada aeropuerto para la transmision de la frecuencia MET incluye antenas, cable coaxial, protecciones y filtros pasabandas | 3 |  | 0
2.17 | Mantenimiento, verificacion y correcion de errores del sistema alterno ubicado en cada TWR de control | 3 |  | 0
2.18 | Mantenimiento preventivo y correctivo durante la ejecucion del contrato, incluye dos visitas semestrales | 3 |  | 0
3 | REGIONAL VALLE AEROPUERTOS: CALI, PEREIRA, GUAPI, IPIALES
3.1 | Mantenimiento de la infraestructura física que soporta la sensorica en campo, incluye limpieza general, poda alrededor de cada equipo en campo, pintura degradada de acuerdo a la señalizacion, adhesivos rojos y blancos degradados, torres auto soportadas, tornillería, cajas NEMA IP65, sistema de alimentación solar, gabinetes de baterías, anclajes de los equipos, herrajeria, sistema de puesta a tierra por cada aeropuerto objeto del contrato | 4 |  | 0
3.2 | Mantenimiento del numero total de UPS de cada aeropuerto se debe verificar el correcto funcionamiento de este elemento, además se deben cambiar las baterías internas para garantizar su tiempo de respaldo y operación. | 4 |  | 0
3.3 | Mantenimiento de trasformadores de AC e inspección y mantenimiento a la acometida eléctrica para los sensores RVR y Ceilometros | 4 |  | 0
3.4 | Reemplazo de sensores de temperatura HMP155 de los sistemas AWOS, incluye limpieza del protector de radiacion | 4 |  | 0
3.5 | Mantenimiento de las estaciones EMAS incluye sensores de viento WMT700, incluye patronamiento, cambio de cable de requerirse, verificacion referencia norte magnetico | 12 |  | 0
3.6 | Mantenimiento sensor de presion PTB330, cambio de trasnductores en caso de requerirse, incluye patronamiento y cambio de toma de aire | 4 |  | 0
3.7 | Mantenimiento de las luces de obstruccion tipo LED de los aeropuertos enunciados incluye cambio de luz y fotosensor en caso de requerirse | 8 |  | 0
3.8 | Reemplazo de baterias 12V 100Ah para estaciones meteorologicas EMAS y sensores de viento cabeceras secundarias por aeropuerto | 8 |  | 0
3.9 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor RVR foward scatter, incluye reemplazo de resistencia del LM21, mantenimiento de PWD , cambio de bateria interna del equipo | 10 |  | 0
3.10 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor de techo de nubes Ceilometro, incluye cambio de laser CLT311, cambio de bateria interna del equipo | 4 |  | 0
3.11 | Mantenimiento y cambio de banco de baterias sistemas de alimentacion solar por aeropuerto que poseen del RVR y ceilometro, incluye paneles solares, reguladores, convertidores DC/AC y todos los elementos referentes a este sistema de alimentacion | 4 |  | 0
3.12 | Mantenimiento y verificacion sistemas de comunicaciones via radioenlaces por aeropuerto, incluye cambio de protecciones RF,verificacion antenas y cable coaxial VWSR, bateria interna y fusibles | 4 |  | 0
3.13 | Reemplazo de las antenas GPS de los servidores NTP, configuracion y puesta en funcionamiento | 4 |  | 0
3.14 | Mantenimiento sistemas central de procesamiento Rack de cada uno de los aeropuertos, servidores main y stan-by, KVM, estaciones de trabajo, configuracion y puesta en servicio. | 4 |  | 0
3.15 | Mantenimiento, verificacion y ajuste de radios VHF de cada aeropuerto para la transmision de la frecuencia MET incluye antenas, cable coaxial, protecciones y filtros pasabandas | 4 |  | 0
3.16 | Mantenimiento, verificacion y correcion de errores del sistema alterno ubicado en cada TWR de control | 4 |  | 0
3.17 | Mantenimiento preventivo y correctivo durante la ejecucion del contrato, incluye dos visitas semestrales | 4 |  | 0
SUBTOTAL (SIN IVA) |  |  |  | 0
IVA 19% |  |  |  | 0
TOTAL ACTIVIDADES AFECTADAS IVA |  |  |  | 0
4 | REGIONAL ATLANTICO SAN ANDRES
4.1 | Mantenimiento de la infraestructura física que soporta la sensorica en campo, incluye limpieza general, poda alrededor de cada equipo en campo, pintura degradada de acuerdo a la señalizacion, adhesivos rojos y blancos degradados, torres auto soportadas, tornillería, cajas NEMA IP65, sistema de alimentación solar, gabinetes de baterías, anclajes de los equipos, herrajeria, sistema de puesta a tierra por cada aeropuerto objeto del contrato | 1 |  | 0
4.2 | Mantenimiento del numero total de UPS de cada aeropuerto se debe verificar el correcto funcionamiento de este elemento, además se deben cambiar las baterías internas para garantizar su tiempo de respaldo y operación. | 1 |  | 0
4.3 | Mantenimiento de trasformadores de AC e inspección y mantenimiento a la acometida eléctrica para los sensores RVR y Ceilometros | 1 |  | 0
4.4 | Reemplazo de sensores de temperatura HMP155 de los sistemas AWOS, incluye limpieza del protector de radiacion | 1 |  | 0
4.5 | Mantenimiento de las estaciones EMAS incluye sensores de viento WMT700, incluye patronamiento, cambio de cable de requerirse, verificacion referencia norte magnetico | 3 |  | 0
4.6 | Mantenimiento sensor de presion PTB330, cambio de trasnductores en caso de requerirse, incluye patronamiento y cambio de toma de aire | 1 |  | 0
4.7 | Mantenimiento de las luces de obstruccion tipo LED de los aeropuertos enunciados incluye cambio de luz y fotosensor en caso de requerirse | 2 |  | 0
4.8 | Reemplazo de baterias 12V 100Ah para estaciones meteorologicas EMAS y sensores de viento cabeceras secundarias por aeropuerto | 2 |  | 0
4.9 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor RVR transmisometro, incluye reemplazo de resistencia del LM21, mantenimiento de PWD, cambio de bateria interna del equipo | 1 |  | 0
4.10 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor RVR foward scatter, incluye reemplazo de resistencia del LM21, mantenimiento de PWD , cambio de bateria interna del equipo | 2 |  | 0
4.11 | Mantenimiento, calibracion y patronamiento sensor de techo de nubes Ceilometro, incluye cambio de laser CLT311, cambio de bateria interna del equipo | 1 |  | 0
4.12 | Mantenimiento y cambio de banco de baterias sistemas de alimentacion solar por aeropuerto que poseen del RVR y ceilometro, incluye paneles solares, reguladores, convertidores DC/AC y todos los elementos referentes a este sistema de alimentacion | 1 |  | 0
4.13 | Mantenimiento y verificacion sistemas de comunicaciones via radioenlaces por aeropuerto, incluye cambio de protecciones RF,verificacion antenas y cable coaxial VWSR, bateria interna y fusibles | 1 |  | 0
4.14 | Reemplazo de las antenas GPS de los servidores NTP, configuracion y puesta en funcionamiento | 1 |  | 0
4.15 | Mantenimiento sistemas central de procesamiento Rack de cada uno de los aeropuertos, servidores main y stan-by, KVM, estaciones de trabajo, configuracion y puesta en servicio. | 1 |  | 0
4.16 | Mantenimeinto, verificacion y ajuste de radios VHF de cada aeropuerto para la transmision de la frecuencia MET incluye antenas, cable coaxial, protecciones y filtros pasabandas | 1 |  | 0
4.17 | Mantenimiento, verificacion y correcion de errores del sistema alterno ubicado en cada TWR de control | 1 |  | 0
4.18 | Mantenimiento preventivo y correctivo durante la ejecucion del contrato, incluye dos visitas semestrales | 1 |  | 0
SUBTOTAL ITEM SIN IVA |  |  |  | 0
TOTAL OFERTA |  |  |  | 0
* Para la propuesta se deben tener en cuenta las cantidades y especificaciones tecnicas del pliego de condiciones
Nota: San Andres y Providencia se exoneraron del IVA para los item enunciados en este aeropuesto por lo cual se discrimina en el formato el valor para este por tener un tratamiento tributario especial
Firma del Representante Legal
Nombre Completo
Identificación