## ANEXO TÉCNICO
ANEXO No. 1 ANEXO TÉCNICO
La oferta presentada por el proponente debe determinar la calidad de los bienes cotizados, ofertando bienes que disponga en el momento, que cumplan con las condiciones técnicas solicitadas.
ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | MARCA PROPUESTA POR EL OFERENTE
1 | Patrones de calibración certificado de turbidez | unidad | 1
2 | Patrón de calibración certificado de Color | Unidad | 1
3 | Buffer de calibración de pH pH 4 Presentación de 1 litro por cada Buffer. | unidad | 1
4 | Buffer de calibración de pH pH 7 Presentación de 1 litro por cada Buffer. | unidad | 1
5 | Buffer de calibración de pH pH 10 Presentación de 1 litro por cada Buffer. | unidad | 1
6 | Colorimetro portable cloro libre HC 0 a 2.5 | unidad | 5
7 | Kit de testeo en agua 9 parámetros test strips | unidad | 1
8 | Checker color del agua (0 - 500 PCU) | unidad | 3