## Hoja1
ANEXO 1. PROPUESTA ECONOMICA METROMEGA SAS
ITEM | CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | UM | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR TOTAL
1 | AGITADOR DE CABEZAL MARCA LB PRO MODELO OS20-S Equipo de alto desempeño, diseñado para mezclar sustancias de viscosidad baja y media. Ventajas: • Monitoreo en tiempo real de la velocidad en la pantalla LED. • El alojamiento sellado garantiza la durabilidad del equipo y reduce la necesidad de mantenimiento. • Estrecho diseño que encaja perfectamente en su lugar de investigación. • Con lectura exacta y controlada digitalmente. Se solicita el mantenimiento Preventivo. | Soporte universal con nuez (W x D x H: 20 x 31 x 78 cm) Varilla de palas cruzadas 316l ss | 1 | 154700 | 154700
2 | AUTOCLAVE MARCA GEMMY MODELO SA 232X Autoclave de mesa, equipo con ventajas tales como conservación de energía, conservación de agua y mantenimiento básico por su modelo. Los paneles de control están diseñados con controles simples para tareas básicas de esterilización. • capacidad de 16 Litros. • 110 V. • 60 hz Se solicita el mantenimiento Preventivo y Calibración. | W x D x H: 501 X 406 X 537 (mm) Ø 230 x 410 (mm) | 1 | 476000 | 476000
3 | BALANZA ANALITICA MARCA LEXUS MODELO HIPREX S Balanza de alta precisión electrónica normalmente con sensores de alta precisión. Se solicita Mantenimiento y Calibración. | Tamaño: LxWxH 206x195x275 11 Kg | 1 | 238000 | 238000
4 | BALANZA DE TRIPLE BRAZO MARCA OHAUS MODELO TJ611 Balanza de triple brazo de bajo mantenimiento en materiales resistentes. Incluye Juego de pesas. Se solicita Mantenimiento y Calibración. | Capacidad 610 g. Tamaño: LxAxH 451 x 168 x 161 mm Peso 2,5 Kg | 6 | 238000 | 1428000
5 | BALANZA DIGITAL MARCA LEXUS MODELO MIX A Equipo de medición de peso de Capacidad 1500g, con una División 0,01g, con unas Escala de verificación 0,1g. equipo clase III. Equipo en ABS. Se solicita Mantenimiento y Calibración. | Tamaño: AxLxH 19x24,3x9 Estructura rectangular en acrílico. Peso 2kg | 1 | 238000 | 238000
6 | BALANZA ELECTRONICA LIQUIDADORA MARCA TRÙMAX MODELO MIX M Equipo de medición de peso de Capacidad 300g, con una División 0,1g, con unas Escala de verificación 0,5g. equipo clase III. Equipo en ABS. Se solicita Mantenimiento y Calibración. | Tamaño: AxLxH 19x24,3x9 Peso 2kg | 3 | 238000 | 714000
7 | BAÑO MARIA MARCA LAUDA MODELO AL25 El usuario encuentra la profundidad y abertura de baño adecuada para su aplicación, dependiendo del tamaño y cantidad de muestras. Todos los baños están hechos de acero inoxidable moldeado sin aditamentos. De este modo, el espacio interior se aprovecha óptimamente y aumenta al máximo el número de muestras por baño. La gama Aqualine está dirigida especialmente a las necesidades de los laboratorios biológicos, médicos y bioquímicos. Debido a su innovador concepto de calefacción, los baños alcanzan una buena homogeneidad térmica. Se solicita el mantenimiento Preventivo. | Abertura (W x D) 300 x 151mm Profundidad Bath 65 mm | 1 | 238000 | 238000
8 | CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL MARCA ESCO MODELO AIRSTREAM AHC -AD2 Microprocesada por controlador Sentinel supervisa todas las funciones en la cabina, operación del ventilador, luz fluorescente, luz UV y salidas eléctricas, display digital alfanumérico indica todas las entradas, status y alarma. Todas las funciones pueden ser activadas por acceso touch-pad y Monitoreo automático al encendido del equipo del flujo de aire Se solicita el mantenimiento Preventivo y Calificación. | Tamaño: Dimensiones externas (D x W x H) 770 x 1340 x 1250 mm Dimensiones interiores ( D x W x H ) 700 x 695x 1270 mm Frecuencia (Hz) 60 Peso (kg) 152 Kg Velocidad de flujo de aire 1204 m3/h(709 cfm) Voltaje (V) 115 | 1 | 589050 | 589050
9 | CAMARA DE EXTRACCIÒN DE GASES MARCA ESCO MODELO FRONTIER JUNIOR EFB 4A9 Campana de extracción de Laboratorio ESCO EFB, testeada por ANSI-ASHRAE 110-1995 Standard. Se solicita el mantenimiento Preventivo y Calificación. | Tamaño: Dimensiones externas (L x D x H): 1200x759x1416 mm Dimensiones internas (L x D x H): 1050x600x1246 mm Frecuencia (Hz) 60 Peso (kg) 152 Kg Velocidad de flujo de aire 0.50 / 100 (m/s)/(fpm) Voltaje (V)110-120 | 1 | 589050 | 589050
10 | CAMARA PARA MICROSCOPIO MARCA LEICA MODELO ICC50 HD La cámara Leica ICC50 HD es una cámara digital de alta definición para microscopio que se acopla fácilmente entre el tubo visor y cualquier cuerpo de microscopio DM manual. Está optimizada para los microscopios DM500 y DM750. Muestra imágenes en vivo y en alta resolución en una pantalla HD o en un monitor de ordenador. La cámara puede capturar imágenes a color de 3 megapíxeles directamente a una tarjeta SD o a un ordenador conectado. El intuitivo software de adquisición de imágenes incorpora funciones para el ajuste fino, la captura y el archivado de imágenes. El software LAS EZ incluye además funciones básicas para anotación y medición. Se solicita el mantenimiento Preventivo. | Peso 700 g (solo la cámara) Altura 50 mm Formato de registro JPEG / TIFF / BMP / MP4 | 1 | 83300 | 83300
11 | CAMARA PARA MICROSCOPIO MARCA OPTIKA MODELO 4083.B9 Las cámaras OPTIKAM son cámaras digitales con sensor CMOS para instalar en su microscopio binocular o trinocular. Incluyen diferentes modelos y resoluciones, desde 0,3mpx hasta 10mpx, con conexión USB y software de edición y captura. Se solicita el mantenimiento Preventivo. | Lente óptico 0,45x (para 23mm tubo porta-ocular) Adaptadores para estéreo microscopios 30 y 30,5 mm de diámetro | 1 | 83300 | 83300
12 | DESTILADOR MARCA BOECO MODELO BOE 8704101 Equipo con entrada de Agua vertical con caldera de acero inoxidable y condensador de borosilicato. Corte integrado de bajo nivel de agua, entrada de agua y regulador de flujo, producción continua de agua destilada de alta pureza, libre de iones metálicos, sales, gases disueltos y sustancias pirogénicas. Con regulador de flujo para evitar el consumo excesivo de agua. Se solicita el mantenimiento Preventivo | Tamaño: alto x ancho x profundidad 690 x 280 x 280 mm Caudal de destilado: aproximadamente 3-4 l / h Alimentación: 110 Volt. Elemento calentador: Acero inoxidable (AISI 304) Material de las piezas de vidrio: vidrio de borosilicato 3.3 Consumo de agua: 50-60 l / h | 1 | 357000 | 357000
13 | INCUBADORA MARCA BINDER MODELO RL115- UL La incubadora BINDER con convección por gravedad es especialista en funcionamiento continuo a largo plazo. Esta incubadora está especialmente diseñada para la incubación suave de organismos, así como el acondicionamiento de medios sensibles al calor o el calentamiento microbiológico. Se solicita el mantenimiento Preventivo y Calibración. | Tamaño: Dimensiones externas (D x W x H) 710 x 735 x 605 mm Dimensiones interiores ( D x W x H ) 420 x 510 x 530 mm Frecuencia (Hz) 60 Peso (kg) 54 Volumen interior (Lts.) 112 | 1 | 357000 | 357000
14 | ESPECTROFOTOMETRO MARCA MAPADA MODELO UV-1800 La serie 16/18 de Mapada es simple de usar con desempeño avanzado, su luz difusa es de solo 0,05%T. El software independiente ofrece funciones de fotometría, pruebas cuantitativas, funciones cinéticas y herramientas del sistema. Se solicita el mantenimiento Preventivo y Calibración. | Alto: 180 mm Ancho: 470 mm Peso: 14 kg Posiciones: 4 Profundidad: 370 mm Paso de luz: 10 mm Voltaje: 110/220 V. Frecuencia: 50/60 Hz | 1 | 833000 | 833000
15 | ESTEREOSCOPIO MARCA PHYSIS MODELO XTD-2C Estereomicroscopios especialmente desarrollados para un gran número de aplicaciones en la enseñanza y muy apreciados por los biólogos, etimologistas, geólogos, ingenieros en mecánica y electrónica, Totalmente recubierto, excelentes ópticas proporcionan una imagen erguida en un amplio campo de visión, nítido y claro. Proporciona el color verdadero original del objeto vista. Se solicita el mantenimiento Preventivo. | Luz LED Cuerpo metálico Zoom: 0.63 -5X Radio Zoom 1:8 Cabeza binocular inclinado 45° rotación de 360° Oculares SWF10X/23 Graduación de distancia Inter pupilar 55 - 75 mm | 3 | 130900 | 392700
16 | ESTUFA - TIPO HORNO MARCA GEMMYCO MODELO YCO-NO1(53L) Esta estufa de calentamiento y estufa de secado de uso universal. Para la regulación de la temperatura en los sectores científico, de la investigación y para la realización de ensayos de materiales en el sector industrial. Esta obra maestra de la técnica de acero inoxidable de alta calidad, higiénico y fácil de limpiar satisface todos los deseos en cuanto a la técnica de ventilación, la técnica de regulación, la protección contra temperatura excesiva y la técnica de calentamiento ajustada con total precisión. Se solicita el mantenimiento Preventivo y Calibración. | Tamaño: Dimensiones externas (D x W x H) 55*43*67 Cm Dimensiones interiores ( D x W x H ) 40*33*40 Cm Capacidad: 53 LT Voltaje: 110 V Frecuencia 60 Hz Peso : 40 Kg | 1 | 357000 | 357000
17 | FLOCULADOR MARCA LIYI MODELO RC-3 Lab Machine El objetivo del floculador es proporcionar a la masa de agua coagulada una agitación lenta aplicando velocidades decrecientes, para promover el crecimiento de los flóculos y su conservación, hasta que la suspensión de agua y flóculos salga de la unidad. Se solicita el mantenimiento Preventivo. | Peso: 14 kg Dimensiones: 80 × 30 × 60 cm Voltaje: 110 V | 1 | 178500 | 178500
18 | MICROSCOPIO LEICA MARCA LEICA MODELO DM500 El microscopio Leica DM500 con funcionalidad "plug and pley" es la herramienta ideal para facilitar y amenizar los cursos preuniversitarios y universitarios de introducción a las ciencias biológicas tanto para instructores como para estudiantes. Las funciones diseñadas para estudiantes, como el condensador preenfocado y precentrado y las dioptrías preajustadas del EZTube™ que impiden ajustes incorrectos, permiten invertir más tiempo en talleres prácticos. Se solicita el mantenimiento Preventivo. | Dimensiones: 40 cm × 37 cm × 39 cm Peso: 9 kg Alimentación: 110 V Iluminación LED: temp 6 000 K, EZTube Oculares integrados en los Tubos para evitar pérdidas por Robo, las dioptrías están preajustadas, lo que evita ajustes incorrectos. Rotación Segura Platina: Platina mecánica con bastidor no extendible y soporte de placas. Superficie de platina 185 mm (150 mm delante), ancho x 140 mm fondo. Resistente a abrasión Objetivos Plano 4x/0,10 NA, 26,2 mm WD Plano 10x/0,22 NA, 7,8 mm WD Plano 40x/0,65 NA, 0,31 mm WD Plano 100x/1,25 NA, 0,10 mm WD, aceite | 4 | 142800 | 571200
19 | MICROSCOPIO OPTIKA MARCA OPTIKA MODELO B-383PL Resultando en equipos especialmente adaptados para las aplicaciones rutinarias del laboratorio. Excelentes como microscopios de rutina en campo claro, campo oscuro (seco y aceite), contraste de fases, fluorescencia y luz polarizada, diseñados para resultar extremadamente estables en la mesa y ofrecer una muy larga vida activa. La serie de óptica ofrece microscopios trinoculares para uso de rutina en laboratorios de ciencias en el ámbito de bachillerato y universitario. Permiten adaptar una cámara fotográfica y/vídeo para capturar tus imágenes de las muestras que estés observando. Se solicita el mantenimiento Preventivo | Dimensiones ALTO: 480 mm ANCHO: 210 mm LARGO: 370 mm PESO: 4 kg Cabezal Trinocular inclinado 30° y giratorio 360°. Revólver Quíntuple con rotación en ambos sentidos mediante cojinetes de esferas. Enfoque Sistema de enfoque macro y micrométrico (graduación 0.002mm) coaxial con dispositivo de bloqueo Iluminación Iluminación tipo X-LED3 Alimentador externo 100/240Vac, 50/60Hz, | 4 | 142800 | 571200
20 | MOLINO MARCA IKA MODELO M20 Molino de carga para moler sustancias duras o quebradizas en seco y con pocas pérdidas. La cámara de molienda de doble pared puede refrigerarse a través de dos tubuladuras de empalme para tubo flexible La cámara de molienda puede extraerse para facilitar su limpieza Dos cámaras de molienda pueden funcionar de forma alterna con el accionamiento Se solicita el mantenimiento Preventivo. | Potencia del consumo del motor 450 W Velocidad max: 20000 rpm Dimensiones (An x Al x Pr) 170 x 350 x 170 mm Peso: 6.6 kg Voltaje: 230 V Frecuencia: 50/60 Hz | 1 | 297500 | 297500
21 | PH METRO LAB 845 MARCA SI ANALYTICS MODELO BL25 PH Ph metro de mesa lab 845 set/bl25ph/conexión Diseño amigable para entrenamiento y mediciones de rutina gracias a su funcionamiento intuitivo y su sólida carcasa de aluminio. Ideal para mediciones de pH, mV y temperatura. Con almacenamiento de datos. Configuración de tiempo de espera configurable. Visualización gráfica del estado real del electrodo y posibilidad de password. Se solicita mantenimiento y Calibración. | Capacidad de almacenamiento: 4000 datos Condiciones ambientales admisibles: -10/55°C; máx. 90% HR a 30°C Conector del electrodo: BNC Exactitud de la temperatura (ºC)+/-0,1 °C Peso: 1 kg Rango de medición: 1,999 ... 1,999 mV /± 1mV Rango de pH: 2.0 ... 16 ± 0.01 pH Rango de temperatura (ºC) -10 / 100°C | 1 | 238000 | 238000
22 | PH METRO WINCOM MARCA WINCOM MODELO PHS 25 El medidor PH digital tipo PHS se utiliza para la medición de laboratorio de PH e instrumentos de alta precisión. Tiene una función dual, PH, MV estándar, electrodos compuestos, respuesta rápida, buena estabilidad. El instrumento es aplicable a las empresas industriales, la investigación, procesos de enseñanza. utilizado para el muestreo para determinar el pH de la solución acuosa y medir el valor potencial del electrodo (mV). Se solicita Mantenimiento y Calibración. | Rango: 0.0-14.0 pH Resolución: 0.1 pH Precisión: ±0.05 pH Resistencia de entrada: 10 12 Calibración: 1 o 2 puntos Potencia: DC9V 200mA Dimensiones: 208x200x76 (mm) Peso: 390gr | 1 | 238000 | 238000
23 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO MARCA DLAB MODELO MS-H280 PRO Control de temperatura digital con máx. temperatura hasta 280 ° C Control de velocidad digital con máx. velocidad hasta 1500 rpm La placa de trabajo de acero inoxidable con revestimiento de cerámica proporciona un buen rendimiento resistente a los productos químicos. El control de temperatura externo es posible conectando el sensor de temperatura (PT1000) con una precisión de ± 0,5 ° C La pantalla LED muestra la temperatura y la velocidad La advertencia «HOT» parpadeará cuando la temperatura de la placa de trabajo sea superior a 50°C, incluso si la placa está apagada Principio del formulario Se solicita el mantenimiento Preventivo y Calibración. | Dimensión de la placa φ135mm (5 pulgadas) Peso: 1,8 kg Potencia :515W Potencia de calefacción: 500W Voltaje 100-120 / 200-240V 50 / 60Hz Dimensión [W x D x H] 150 × 260 × 80 mm Peso 1,8 kg | 1 | 297500 | 297500
24 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO MARCA DLAB MODELO MS7-H550 PRO Pantalla LCD para un monitoreo preciso de la velocidad y la temperatura. El controlador PID incorporado garantiza un calentamiento seguro del medio con protección contra sobrecalentamiento. Máx. temperatura de la placa calefactora 550 ° C La placa de trabajo de vitrocerámica proporciona un excelente rendimiento resistente a productos químicos y una transferencia de calor más eficiente. Es posible controlar la temperatura externa conectando el sensor de temperatura (PT1000) con una precisión de ± 0,2 ° C. Control digital de la velocidad, máx. velocidad a 1500rpm. Excelente motor de CC (Corriente continua) sin escobillas que permite una mayor potencia de agitación. Dos perillas giratorias permiten un fácil ajuste de velocidad y temperatura. La advertencia “HOT” parpadeará cuando la temperatura de la placa de trabajo sea superior a 50 ° C incluso cuando la placa esté apagada. La función remota proporciona control de PC y transmisión de datos Se solicita el mantenimiento Preventivo y Calibración. | Dimensión de la placa [W x D]184×184 mm (7 pulgadas) Material de la placa Cerámica de vidrio Potencia 1050W Potencia de calefacción 1000W Voltaje 100-120 / 200-240V 50 / 60Hz Dimensión [WxDxH] 215x360x112mm Peso 5,3 kg | 1 | 297500 | 297500
25 | PLANCHA DE CALENTAMIENTO MARCA WINCOM MODELO MS400 El agitador magnético de placa calefactora permite ajustar el tiempo de agitación y alcanza una temperatura máxima de calentamiento de 400°C. Agitador magnético de alta calidad Diseño robusto y duradero Control de velocidad ajustable Plataforma de agitación amplia y resistente Funcionamiento silencioso y sin vibraciones Se solicita el mantenimiento Preventivo y Calibración. | Temperatura de la placa caliente Máxima 400°C Dimensiones de la placa superior135 × 135 mm Material de la placa superior Acero inoxidable Mostrar LCD personalizado (95 × 35 mm) Fuente de alimentación CA 220V / 50Hz Dimensiones 230 × 180 × 120 mm Peso 2,2 kg | 3 | 297500 | 892500
26 | TERMOHIGROMETRO MARCA DLAB MODELO MS7-H550 PRO Termo-Higrómetro dos pantallas. Es un instrumento electrónico que mide y muestra la temperatura y la humedad relativa del medio. Se solicita Mantenimiento preventivo y Calibración. | Rango: –50+70°C, 20-99%RH/ Resolución 0.1°/1%RH/ Precisión ±1°C/±5%RH Funciones termómetro Max/Min Int/ext. Cable 200 cm. | 2 | 220150 | 440300
|  |  | TOTAL |  | 11150300
FIRMA: ___________________________________________ Nombre o razón social del proponente: _________________________________________________
METROMEGA S.A.S
NIT: 901682719-0
Nombre: Edwin Saldarriaga Cargo: Representante Legal
Documento de Identidad: 94.401.197 de Cali