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	“ADECUACIONES MENORES DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA SEDE CENTRAL DE LA E.S.E. HOSPITAL MUNICPAL DE ALGECIRAS
	 

	PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA 

	
	

	 
	Ubicación: E.S.E. HOSPITAL MUNICIPAL DE ALGECIRAS HUILA
	

	 
	Municipio:  Algeciras (Huila)
	

	 
	 
	 
	Fecha: Abril de 2025
	

	1. INFRAESTRUCTURA DE CONSULTA EXTERNA 
	

	ITEM
	DESCRIPCION
	UNID.
	CANT.
	V/UNIT.
	V/TOTAL
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	PRELIMINARES
	 
	 
	 
	 
	

	1.1
	Localizacion Manual y Replanteo
	M2
	1915,77
	 $             4.415 
	 $         8.458.125 
	

	1.2
	Demolición manual de Placa y areas de acceso existentes e max=0,12 incluye arranque, cargue y retiro de material a sitio autorizado.
	M2
	299,68
	 $           14.449 
	 $         4.330.076 
	

	1.3
	Excavación manual h=(0:00 a 2:00m) con retiro hasta el sitio autorizado menor a 5 km, tipo de terreno comùn.
	M3
	88,74
	 $           41.671 
	 $         3.697.718 
	

	1.4
	Desmonte de cubierta en teja eternit incluye estructura metalica y madera en mal estado
	M2
	1391,75
	 $           14.527 
	 $        20.217.952 
	

	1.5
	Desmonte de cielo raso y estructura metalica,  incluye retiro y bote  a sitio autorizado
	M2
	192,66
	 $           12.446 
	 $         2.397.846 
	

	1.6
	Desmonte de marcos  metalicos y puerta metalica y madera 0,8 a 1,5 m ancho, altura max 2,5; incluye retiro de material a sitio autorizado.
	UND 
	8,00
	 $           40.195 
	 $            321.560 
	

	1.7
	Retiro de manto alumol 
	M2
	187,46
	 $             8.027 
	 $         1.504.741 
	

	 
	SUB TOTAL PRELIMINARES
	 $        40.928.019 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	

	2.1
	Relleno en recebo compactado y nivelado mecanicamente para cimiento de andenes nuevos.E= 0.10 mts 
	M3
	58,77
	 $           66.738 
	 $         3.922.059 
	

	 
	SUB TOTAL MOVIMIENTO TIERRAS
	 $         3.922.059 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE CONCRETO
	 
	

	3.1
	Solado de limpieza concreto 1700 psi e=0,05m
	M3
	22,18
	 $          512.188 
	 $        11.362.379 
	

	3.2
	Suministro e instalacion tuberia sanitaria 4", desague placa pasillo Urgencias.
	ML
	9,00
	 $          220.196 
	 $         1.981.764 
	

	 
	SUB TOTAL CONCRETOS
	 $        13.344.143 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	MAMPOSTERIA Y ACABADOS
	 
	

	4.1
	Escarificacion, incluye retiro pañete de muro, estuco y pintura paredes en mal estado.
	M2
	344,61
	 $           29.332 
	 $        10.108.101 
	

	4.2
	Suministro e instalación de cielo raso en lamina PVC. Incluye estructura y acabados para  su correcta instalación.
	M2
	192,66
	 $           80.697 
	 $        15.547.084 
	

	4.3
	Pañete impermeabilizado 1:4
	M2
	49,20
	 $           25.667 
	 $         1.262.816 
	

	4.4
	Estuco y Pintura Especial - Tipo koraza
	M2
	344,61
	 $           35.706 
	 $        12.304.645 
	

	 
	SUB TOTALMAMPOSTERIA
	 $        39.222.646 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	PISOS
	 
	

	5.1
	Placa en concreto 2500 psi e= 0.1 cms , incluye malla electrosoldada 4 mm y dilataciones cada 2 m, profundidad 0,03 m. y sello con sikaflex en juntas.
	M2 
	443,68
	 $           81.652 
	 $        36.227.359 
	

	5.2
	Alistado en concreto para piso e:0,04 m.
	M3
	51,88
	 $           26.693 
	 $         1.384.833 
	

	5.3
	Piso en Cerámica tráfico #4, tipo pesado  para exterior
	M2
	31,48
	 $           86.834 
	 $         2.733.534 
	

	5.4
	Guardaescoba en cerámica tráfico #4, tipo pesado
	ML
	16,85
	 $           12.339 
	 $            207.912 
	

	 
	 
	 $        40.553.639 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	CARPINTERIA METALICA
	 
	

	6.1
	Suministro e Instalación puerta tipo vaiven, incluye todos los elementos necesarios para su correcto funcionamiento.
	UN
	1,00
	 $       1.433.551 
	 $         1.433.551 
	

	6.2
	Suministro e instalacion de puertas metalica en lamina entamborada calibre 18 incluye cerradura de manija en acero inoxidable de 1,3 m x 2.0 m.
	UN 
	1,00
	 $          598.925 
	 $            598.925 
	

	6.3
	Suministro e instalacion de puertas metalica en lamina entamborada calibre 18 incluye cerradura de manija en acero inoxidable de 0,80<1,10 m x 2,2 mts 
	UN 
	5,00
	 $          883.621 
	 $         4.418.105 
	

	6.4
	Suministro e instalacion de puertas metalica en lamina entamborada calibre 21 incluye cerradura de manija en acero inoxidable de 0,80<1,20 m x 2,.05 mts 
	UN
	1,00
	 $          883.621 
	 $            883.621 
	

	6.5
	Suministro e instalación de carcamo en Platina 6m x 1-1/2" x 1/8, cada 0,05 m y marco angulo 1 1/2"x1/8", incluye anticorrosivo.
	ML 
	2,50
	 $          201.044 
	 $            502.610 
	

	 
	SUB TOTAL CARPINTERIA
	 $         7.836.812 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	CUBIERTA
	 
	

	7.1
	Suministro e Instalacion de perfileria  metálica  rectangular 4x8 calibre18
	ML 
	2175,20
	 $           48.843 
	 $      106.243.294 
	

	7.2
	Suministro e instalación de Cubierta en teja arquitectonica calibre 26  prepintada color azul , incluye tornillos autoperforantes y fijadores de ala
	M2
	1463,75
	 $           72.575 
	 $      106.231.656 
	

	7.3
	Suministro e instalacion de caballete metalico prepintado tipo arquitectonico 
	ML 
	74,50
	 $           70.156 
	 $         5.226.622 
	

	 
	SUB TOTAL CUBIERTA 
	 $      217.701.572 
	

	9
	LUMINARIA
	 
	

	9.1
	Suministro e instalación de Reflector Led 400w Exterior Luz Blanca Alta Potencia, incluye estructura  soporte en tubo metalico 3", platina anclaje y soporte,y demas accesorios para su correcto funcionamiento.
	UND
	10
	 $     905.285,00 
	 $         9.052.850 
	

	 
	SUB TOTAL CUBIERTA 
	 $         9.052.850 
	

	10
	APARATOS SANITARIOS
	 
	

	10.1
	Suministro e instalación de Sanitario color blanco tipo institucional, ahorrrador capacidad volumetrica  4.8 l
	UND
	7
	 $     426.986,00 
	 $         2.988.902 
	

	10.2
	Suministro e instalación de lavamanos color blanco tipo institucional,
	UND
	7
	 $     235.347,00 
	 $         1.647.429 
	

	 
	SUB TOTAL APARATOS SANITARIO
	 $         4.636.331 
	

	11
	PINTURA GENERAL
	 
	

	11.1
	Repinte de Muros, Pintura Especial - Pintura acrílica tipo 1 base agua dos manos con acción antibacterial, previene la proliferación de bacterias.
	M2
	287,80
	 $           17.310 
	 $         4.981.818 
	

	11.2
	Suministro e instalacion de manto asfaltico tipo alumol.
	M2
	187,46
	 $          130.400 
	 $        24.444.784 
	

	 
	SUB TOTAL PINTURA
	 $        29.426.602 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	 
	SUB TOTAL SEDIFICIO CONSULTA EXTERNA
	 $      406.624.671 
	

	
	
	
	
	
	
	

	 
	TOTAL COSTO DIRECTO
	406.624.671,25
	

	 
	AIU
	ADMINISTRACION
	28,44%
	115.644.057,00
	

	 
	
	IMPREVISTOS
	2%
	8.132.493,00
	

	 
	
	UTILIDAD
	5%
	20.331.234,00
	

	 
	 
	COSTOS INDIRECTOS
	 
	35,44%
	144.107.784,00
	

	 
	VALOR  CONTRATO DE OBRA
	 
	550.732.455,25
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