## Propuesta Económica Parques
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1. PRESUPUESTO OFICIAL
[La Entidad puede utilizar este Formulario de detalle del Presupuesto Oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los Proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la Entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un Formulario distinto al indicado.]
OBJETO: Contratar por el sistema de precios unitarios fijos y a monto agotable el mantenimiento de los parques de proximidad de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.
Nº | CODIGO IDRD | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO OFERTADO INCLUYE EL A.I.U | VALOR TOTAL
1
1.1 | 12808 | Localizacion y replanteo con equipo | M2 | 1800 |  | 0
2
2.1 | 10439 | Desmonte de estructura de cancha multiple + retiro (incluye 2 estructuras) | Jgo | 1 |  | 0
2.2 | 10343 | Desmonte estructura de microfutbol + cargue y retiro | Jgo | 1 |  | 0
2.3 | 10242 | Desmonte estructura baloncesto con demolición base concreto | Jgo | 1 |  | 0
2.4 | 16617 | Desmonte + Retiro juego Infantil Metálico | UN | 10 |  | 0
2.5 | 10535 | Desmonte cerramiento contra impacto h=2.5M | ML | 32 |  | 0
2.6 | 10536 | Desmonte cerramiento contra impacto h= 5M | ML | 32 |  | 0
2.7 | 10882 | Desmonte Banca Existente.(demolición de bases y retiro) | UN | 4 |  | 0
2.8 | 10915 | Desmonte baranda M-80 sin viga (Sin Reitro) | ML | 30 |  | 0
2.9 | 10883 | Desmonte caneca existente + demolicion bases | UN | 4 |  | 0
2.1 | 12885 | DesmonteJuegos infantil Madera | UN | 4 |  | 0
2.11 | 15807 | Desmontes maquinas bosaludables (Demolición + retiro) | UN | 10 |  | 0
2.12 | 20649 | Desmonte, pintura general y arreglo, reposición piezas máquinas biosaludables | UN | 4 |  | 0
2.13 | 14439 | Desmonte piso de caucho Incluye retiro | M2 | 200 |  | 0
3
3.1 | 13660 | Demolición pavimento asfaltico e=0.05m(sin corte+carg+retiro) | M2 | 1800 |  | 0
3.2 | 10684 | Demolición manual anden en cualquier material + bordillo, cunetas en concreto incluye cargue-retiro | M2 | 250 |  | 0
3.3 | 18584 | Excavación manual+retiro suelo blando+Trasiego <50m | M3 | 150 |  | 0
3.4 | 20846 | Excavación Mecanica cargue + retiro | M3 | 540 |  | 0
4
4.1 | 20638 | Relleno en base granular reciclada | M3 | 180 |  | 0
4.2 | 12452 | Relleno Recebo Subbase granular (Compt-Vibrocomp.) | M3 | 360 |  | 0
4.3 | 20781 | Relleno en rajón. Capas de 20 cm rajón y 5cm recebo (Suministro y compactación vibro) | M3 | 60 |  | 0
4.4 | 11061 | Geotextil NT-1600 - Suministro e instalacion | M2 | 1800 |  | 0
4.5 | 11912 | Geotextil NT-2000 Suministro e instalacion | M2 | 10 |  | 0
4.6 | 18657 | Geotextil T-2400 Suministro e instalacion | M2 | 10 |  | 0
5
5.1 | 20766 | Rodadura asfaltica 1350 e=0.05 compactado | M2 | 550 |  | 0
5.2 | 15004 | Anden Cuneta 2500 psi e=0.10 4.2-2 +Geotextil | M2 | 160 |  | 0
5.3 | 11652 | Anden h=10 C:175 KG/Cm2 + refuerzo malla | M2 | 20 |  | 0
5.4 | 14062 | Placa contrapiso h=0.10 C:210 kg/cm2 con malla de refuerzo | M2 | 800 |  | 0
5.5 | 10434 | Adoquin arcilla e= 6 cm sobre arena (suministro e instalación) | M2 | 8 |  | 0
5.6 | .00294 | Adoquin Concreto e= 6 cm sobre arena (suministro e instalación) | M2 | 6 |  | 0
5.7 | .00295 | Adoquin Concreto e= 8 cm sobre arena (suministro e instalación) | M2 | 6 |  | 0
5.8 | 16677 | Piso Caucho reciclado 5cm (EPDM 1cm+SBR 4cm sumistro+instalación) | M2 | 814.53 |  | 0
5.9 | 13824 | Bordillo en concreto fundido en sitio 0.15*0.30m 3000 psi + Refuerzo | ML | 30 |  | 0
5.1 | 17356 | Bordillo prefabricadoA-80 (0.35x0.2x0.80m)incluye 30cm Excavación, 4cm Solado,30 Recebo y Atraque | ML | 460 |  | 0
5.11 | 17856 | Cañuela Prefabricada A-125 Incluye base, mortero y juntas | ML | 460 |  | 0
6
6.1 | 12541 | Recubrimiento sintético acrilico campos deportivos | M2 | 550 |  | 0
6.2 | 10851 | Pintura estructura baloncesto (con Compresor) | JGO | 1 |  | 0
6.3 | 13030 | Pintura estructura microfutbol (con Compresor) | JGO | 1 |  | 0
6.4 | 10713 | Demarcacion cancha pintura trafico a=0.1 sin micr | ML | 250 |  | 0
6.5 | 12198 | Pintura Baranda M-80 (2 MANOS) | ML | 220 |  | 0
6.6 | 15788 | Pntura Modulo M-3 (incluye anticorrosivo-pintura esmalte) | UN | 4 |  | 0
6.7 | 13923 | Pntura Modulo M-3A (incluye anticorrosivo-pintura esmalte) | UN | 4 |  | 0
6.8 | 13014 | Pintura Modulo M-5 Columpio (incluye anticorrosivo-pintura esmalte) | UN | 4 |  | 0
7
7.1 | 10429 | Estructura Baloncesto Tablero Antibandalico (Suministro + Instalación) | JGO | 2 |  | 0
7.2 | 10529 | Estructura microfutbol con malla (Suministro + Instalación) | JGO | 2 |  | 0
7.3 | 14657 | BANCA EN MADERA M - 50 (Suministro + Instalación) | UN | 6 |  | 0
7.4 | 20603 | Cerramiento contra impacto IDRD h= 5. (Estructura en Tubo Galvanizado. de 3" e= 3,81mm ASTM A500 y camisa de refuerzo de 4", Varilla Redonda de 3/4" c./.14 ejes. Viga 40x30 y Pilotes concreto 3000 psi) | ML | 32 |  | 0
7.5 | 10074 | Cerramiento contra impacto IDRD h=2.5. Viga 0.3*0.3, Pilotines h= 1.5m d=0.3m | ML | 32 |  | 0
7.6 | 14771 | MODULO BALANCÍN CINTURA -PENDULO. Gimnasio Biosaludable | UN | 1 |  | 0
7.7 | 16068 | Modulo Bicicleta. Gimnasio Biosaludable | UN | 1 |  | 0
7.8 | 15209 | MODULO CABALLO BICICLETA ESTATICA. Gimnasio Biosaludable | UN | 1 |  | 0
7.9 | 15818 | MODULO CAMINADOR AEREO Gimnasio Biosaludable | UN | 1 |  | 0
7.1 | 15820 | MODULO DORSAL PECTORAL Gimnasio Biosaludable | UN | 1 |  | 0
7.11 | 15813 | MODULO ELIPTICA Gimnasio Biosaludable | UN | 1 |  | 0
7.12 | 20732 | MODULO ESCALADOR Gimnasio Biosaludable | UN | 1 |  | 0
7.13 | 14775 | MODULO GIRO DE CADERA, TWISTER Gimnasio Biosaludable | UN | 1 |  | 0
7.14 | 16069 | Modulo Sky - Gimnasio Biosaludable | UN | 1 |  | 0
7.15 | 16067 | Modulo Remo Gimnasio Biosaludable | UN | 1 |  | 0
7.16 | 10203 | Baranda juegos infantiles M-80 con viga (sum+inst) | ML | 220 |  | 0
8
8.1 | 16125 | Juego Función Multiple Incluyente Niños: 3-12 Años. Capacidad 12 niños. Altura Crítica de Caída: 1,4 m. Área de Seguridad: 8.37 m x 6.13m. Medidas (Largo 3,5m, Ancho 3,27m, Alto 2,9. Funciones lúdicas: Deslizarse, Encontrarse, Escalar, Descansar, Manipular, Columpiarse, Refugiarse, Trepar. MATERIALES tableros con HPL (Laminado Alta Presión) de 13 mm de espesor. Compuesto en un 70% de fibras de madera blanda y un 30% de resina . Los paneles de color a base de resinas acrílicas de poliuretanos pigmentados. Las superficies inclinadas están elaborados con paneles de HPL de 12,5 mm de espesor, con relieve antideslizante. Los postes de 125 mm de diámetro y cuadrados de 95 mm acero galvanizado pintado. El techo fabricado de polietileno de 10 mm de espesor. Los tubos acero inoxidable de 40 mm de Ø, y 2 mm de espesor. Los elementos de cuerda se realizan con cable de acero galvanizado recubierto de poliéster. El tobogán: la superficie deslizante es de acero inoxidable 304 de 2 mm de grosor. Las tomas de escalada están en polipropileno. | UN | 1 |  | 0
8.2 | 16126 | Juego Circuito-Incluyente-Niños Discapacidad: 3-8 Años. Área de Seguridad: 30,3 m2 Medidas (Largo 3,81, Ancho 2,93, Alto 3,12m). Funciones lúdicas: Encontrarse, Treparse, deslizarse. MATERIALES: Paneles: HPL 15mm y paneles de polietileno de alta densidad 20 mm.Postes de aluminio 95x95x3mm. Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida o PVC.Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 o´ AISI-316, hierro zincado y lacado y/o aluminio anodizado EN AW-6063. | UN | 1 |  | 0
8.3 | 16132 | Juego Barco Pirata Incluyente 2-8 años Capacidad:14 niños. Altura Crítica de Caída: 1.00 m. Área de Seguridad: 11.23 m X 7.66 m. Medidas: (Largo 8.25m, Ancho 4.16m, Alto 3.48m. Funciones lúdicas: Deslizarse, Encontrarse, sentarse,imaginar. MATERIALES Paneles: Tableros contrachapados de 22 mm y tableros de polietileno de alta densidad de 20 mm.Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave. Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno y poliamida. Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW-6063Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 | UN | 1 |  | 0
8.4 | 16127 | Juego Cabaña 2-6 Años Capacidad: 4 niños. Altura Crítica de Caída: 1.37 m. Área de Seguridad: 4.68m x 4.07m. Medidas por modulo Largo 1.68 m, Ancho 1,07 m, Alto 1,37 m. Funciones lúdicas: Encontrarse, Imaginar. MATERIALES Paneles: HPL 15mm y paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm.Postes: Postes de aluminio 95x95x3mm de sección, lacados.Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización.Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida o PVC. Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 ó AISI-316, hierro zincado y lacado y/o aluminio anodizado EN AW-6063.Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316 | UN | 1 |  | 0
8.5 | 16134 | Juego Casa rodadero red manipular 2-6 años Cap:11 niños. Altura Crítica de Caída: 1.07 m. Área de Seguridad: 6.29 m x 6.16 m. Medidas modulo Largo 3,16, Ancho 2,79, Alto 2,45m Funciones lúdicas: Deslizarse, Encontrarse, Escalar, Trepar, Imaginar. MATERIALES: Paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm y tablero contrachapado antideslizante de 21 mm. Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV. Pintura: 5 en los cantos de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización. Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno y poliamida. Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW-6063Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304. Cuerdas: de multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno. | UN | 1 |  | 0
8.6 | 16123 | Juego escalar, trepar plataforma: 4-14 Años Cap:6 niños. Altura Crítica de Caída: 2,16 m. Área de Seguridad: 8.92 m x 4.67 m. Medidas Modulo Largo 5,37m, Ancho 1,66m, Alto 3,28m. Funciones lúdicas: Deslizarse, Encontrarse, Escalar, Trepar, Imaginar. MATERIALES Paneles: HPL 15mm y paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm.Postes: Postes de aluminio 95x95x3mm de sección, lacados.Pintura: 1 mano de lacado en polvo constituido por mezcla de resinas poliéster, endurecedores y pigmentos, exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización. Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno, poliamida o PVC. Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 ó AISI-316, hierro zincado y lacado y/o aluminio anodizado EN AW-6063. Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316.Cuerdas: cuerda de red de multifilamento trenzada y recubierta de polipropileno | UN | 1 |  | 0
8.7 | 16124 | Juego Función Múltiple Modular 5-12 Años Cap:16 niños. Área de Seguridad: 6.10 m x 7.60 m. Medidas: Largo 4m, Ancho 3m, Alto 3,5 m. Altura Crítica de Caída: 1.80 m. Contiene: 1 Escalera fija, 1 cubierta de protección contra la lluvia y el sol, 1 torre de vigía, 1 periscopio, 1 rampa ondulada, 1 rampa curvada,1 poste de balones, 1 mostrador. Con funciones lúdicas de: Deslizarse, Encontrarse, Escalar, Trepar, Imaginar. MATERIALES Madera: pino sueco de anillos finos tratado con un protector de madera Acero: galvanizado en caliente o lacado en polvo con polvo de poliéster. Contrachapado: Protegido en ambos lados con un recubrimiento de película fenólica. HPL: Laminado de alta presión. Cadena: galvanizado en caliente y acero inoxidable | UN | 1 |  | 0
8.8 | 16086 | Juego circuito Red Muro Escalar Rodadero 2-12 año Capacidad: 30 Niños. Edad sugerida: Mas de 2 años Altura Crítica de Caída: 1,80 m. Área de Seguridad: 9,68 m x 5,91 m. Medidas modulo Largo 6,19m, Ancho 2,67m, Alto 2,92m. Funciones lúdicas: Deslizarse, Encontrarse, Escalar, Descansar, Manipular, Refugiarse, Trepar, Atravesar. MATERIALES: tableros HPL (Laminado Alta Presión) de 13 mm de espesor. Compuesto en un 70% de fibras de madera blanda y un 30% de resina termoendurecible. Los postes de 125 mm de diámetro y cuadrados de 95 mm acero galvanizado pintado. El techo fabricado de polietileno de 10 mm de espesor. Los tubos de acero inoxidable de 40 mm de Ø, y 2 mm de espesor. Los elementos de cuerda con cable de acero galvanizado recubierto de poliéster. El tobogán: de acero inoxidable 304 de 2 mm de grosor. Las tomas de escalada están en polipropileno. | UN | 1 |  | 0
8.9 | 16140 | Juego cuerdas estructura piramidal 5-12 años Capacidad 15 niños. Altura Crítica de Caída:1,23 m. Área de Seguridad: 5,6 m x 5,6 m. Medidas modulo (Largo 2,6m, Ancho 2,6m, Alto 2,5m. Funciones lúdicas: Encontrarse, Escalar, Trepar, Atravesar. MATERIALES Estructura: Marco estructural de tubos de acero de Ø60,3 mm; terminación en base a pintura de zinc epóxico y pintura de terminación poliéster epóxica en polvo.Nodos: Esferas conectoras de aluminio, Ø250mm; terminación en base a pintura de zinc epóxico y pintura de terminación poliéster epóxica en polvo; la red tensada a las esferas con un sistema de tensión patentado ASTEM TT .Cuerdas: Los cordones exteriores de la cuerda llevan un revestimiento de poliéster. Cables de acero, fabricados según la EN 10264, galvanizados robustez de 1770N/mm2. Ø16mm.Red espacial: Compuesta por cuerdas unidas con piezas de aluminio fundido | UN | 1 |  | 0
8.1 | 16630 | Juego ModularToboganTrepador Botones 3a12 años Cap: 5-10 niños. Altura Crítica de Caída: 2,0 m. Área de Seguridad: 6.88 m x 6,60 m. Medidas Largo 3,22m, Ancho 2,93m, Alto 3,29m. Funciones lúdicas: Deslizarse, Juntarse, Descubrir, Trepar, Compartir, Experimentar. MATERIAL Aceros: Angulo fijación tobogán curvo: Plancha galvanizada de 2.5mm de espesor.Plataforma triangular, 1.32 x 1.32: Malla metal desplegado (GS 62 x 3) m2. Materiales: pletina 2” x 3 mm, 2” x 5mm de espesor y plancha de 2.5mm de espesor, revestimiento, Plastisolado a 200°. Trepadores y escalas: Cañería ISO 65 Ø 1 ½” x 2.9mm galvanizada, Cañería ISO 65 Ø 1 ¼” y Ø 1” x 2.6mm galvanizada. Plancha galvanizada de 4mm de espesor y pletina galvanizada 2 ½” x 5mm. Manillas: Cañería ISO65 Ø 1 ¼” x 2.6mm galvanizadas. Botones: Cañería ISO65 Ø 3 x 3.2mm galvanizadas, cañería ISO65 Ø ¾” x 2,3mm galvanizadas y plancha galvanizada de 4mm de espesor. Postes: Cañerías ISO 65 Ø 3 x 3.2mm galvanizadas. Anclajes: Cañerías ISO65 Ø ¾” x 2,9 mm , 1 ½” y ¾” x 2,9 mm de espesor galvanizada y plancha galvanizada de 4mm de espesor. Plásticos: Polietileno Roto moldeado. | UN | 1 |  | 0
8.11 | 16133 | Juego Muro Incluyente Manipular Atravesar 1-4 años Cap: 6 niños. Altura Crítica de Caída: 0,20 mÁrea de Seguridad: 5,86 m x 5,42 mMedidas por modulo (Largo, Ancho, Alto): 2,86 m x 2,42 m x 0,94 mFunciones lúdicas: Encontrarse, manipular, atravesar.MATERIALESPaneles: Paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm y bicolor de 19 mm.Postes: Madera laminada de pino escandinavo tratada en autoclave clase de riesgo IV.Piezas de plástico: Polietileno y polipropileno.Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio EN AW 5754-H111.Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267 y AISI-304. | UN | 1 |  | 0
8.12 | 16135 | Juego Torres Red Muro Escalar Rodadero 4-14años Cap 18 niños. Altura Crítica de Caída: 2.77 m. Área de Seguridad: 51.6 m2. Medida modulo (Largo 4,81m, Ancho 4,54m, Alto 3,88. Funciones ludicas: Deslizarse, Encontrarse, Escalar, Trepar. MATERIAL: Paneles de polietileno de alta densidad de 20 mm, polietileno alta densidad bicolor de 19 mm y tablero contrachapado antideslizante de 21 mm. Postes: Madera de pino escandinavo tratada en autoclave, clase de riesgo IV.Pintura: 5 en los cantos de esmalte poliuretano texturado exento de plomo y con alta resistencia a la meteorización. Piezas de plástico: Polietileno, polipropileno y poliamida. Piezas metálicas: Acero S-235, AISI-304 y aluminio anodizado EN AW-6063. Tornillería: Acero calidad 8.8 DIN267, AISI-304 ó AISI-316. | UN | 1 |  | 0
8.13 | 16006 | JUEGO COLUMPIO InfantilTipo Cesta. Estructura en acero galvanizado de 89mm de dáimetro, sistema de articulación igualmente en acero inoxidable.Plataforma en polietileno rotomoldeado y armozón en acero inoxidable y cadenas revistidas en plástico de alta resistencia.Tornillos en acero inoxidable y con protección antivandalismpo con cápsulas en poliamida.Tableros fabricados con HPL (laminado de alta presión) de 13 mm de espesor (70% en fibra de madera blanda y 30 % en resina termoendurecible) | UN | 2 |  | 0
8.14 | 10226 | Juegos infantiles M-5 Columpio Suministro+Instalación | UN | 2 |  | 0
8.15 | 10227 | Juegos infantiles M-3 Suministro+Instalación | UN | 1 |  | 0
8.16 | 10228 | Juegos infantiles M-3A Suministro+Instalación | UN | 1 |  | 0
COSTOS DIRECTOS + A.I.U | [5 empty] | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | DESCRIPCION
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACIÓN: A= [Ofrecimiento del Proponente]
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación están en porcentaje (%) |  |  | IMPREVISTOS: I= [Ofrecimiento del Proponente]
UTILIDAD: U= [Ofrecimiento del Proponente]
TOTAL A.I.U
|  | COSTO GESTIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  | [Ofrecimiento del Proponente]
|  | COSTO PLAN DE GESTIÓN SOCIAL |  |  | [Ofrecimiento del Proponente]
|  | COSTO PLAN DE MANEJO DE TRAFICO |  |  | [Ofrecimiento del Proponente]
|  | VALOR PARA ENSAYOS DE LABORATORIO, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS |  |  | [Ofrecimiento del Proponente]
|  |  |  | IVA | 19%
|  | VALOR PARA ENSAYOS DE LABORATORIO, DIAGNOSTICOS Y DISEÑOS |  |  | [Ofrecimiento del Proponente]
COSTO TOTAL
Firma del Proponente o de su representante legal