## Ficha Técnica
Objeto: Contratar la adquisición, instalación y puesta en funcionamiento, de los equipos necesarios para el servicio de energía eléctrica regulada en el marco del proyecto restauración y fortalecimiento del sistema de energía eléctrica regulada en sedes del Sena Regional Caquetá
Formato Ficha Técnica de Productos de Hardware
ITEM | SEDE | DIRECCION DE LOS SERVICIOS | COD UNSPSC | NOMBRE Y DESCRIPCIÓN COMPLETA DEL ELEMENTO | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDADES TOTALES PROYECTADAS
1 | San Vicente del Caguán | Calle 4 No. 3 - 12 | 39121635 39121011 | Sistemas de Alimentación Ininterrumpida compuesto por: una UPS 3 KVA MONOFASICA y una UPS 15 KVA TRIFASICA | Unidad | 1
2 | Florencia | Kilómetro 3 Vía Aeropuerto | 39121635 39121011 | Sistemas de Alimentación Ininterrumpida compuesto por: una UPS 6KVA BIFASICA y una UPS 40 KVA TRIFASICA | Unidad | 1
Nota: Cada uno de los ítems, debe cumplir con la ficha técnica adjunta en la presente solicitud, donde se describe de manera detallada los requerimientos técnicos.
Nota: Se aceptarán equipos que cumplan o superen las características técnicas aquí descritas.