## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica
Código |  | Versión
PRESUPUESTO OFICIAL
«OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL EDIFICIO GALERAS DE LA MARINA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS».
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1,0 PRELIMINARES
1.1 |  |  |  | Desmonte de cielo raso en mal estado y por adecuaciones para reparación de ductos de aire acondicionado. | M2 | 20 | 22630.779 | 452615.58
1.2 |  |  |  | Rasqueteo y lijado de paredes para preparación de superficie y aplicación de pintura. | M2 | 260 | 8621.748 | 2241654.48
1.3 |  |  |  | Desmonte de ventanas de madera maciza (dimensiones variables) para tratamiento, reparación o cambio. | UN | 7 | 61331.742 | 429322.194
1.4 |  |  |  | Desmonte de puertas en madera maciza para corrección de descuadres, reparación y/o cambio de herrajería. | UN | 17 | 92940.453 | 1579987.701
1.5 |  |  |  | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 8 | 115342.0695 | 922736.556
Subtotal | [7 empty] | 5626316.511
2,0 ACABADOS Y CUBIERTAS
2.1 |  |  |  | Aplicación de pintura vinílica para interior, color actual, en dos manos. | M2 | 200 | 26224.047 | 5244809.4
2.2 |  |  |  | Suministro e instalación de cielo raso en superboard 4mm (incluye pintura 2 manos, soporte perfileria metaliza y accesorios de sujecion) Según diseño arquitectonico. | M2 | 20 | 159762.9285 | 3195258.57
2.3 |  |  |  | Aplicación de pintura epoxica para impermeabilizacion de muros internos. | M2 | 60 | 63505.512 | 3810330.72
2.4 |  |  |  | Picada de Enchape de pisos y muros, bases de meson. (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | M2 | 30 | 18360.4995 | 550814.985
2.5 |  |  |  | Suministro e instalacion de enchape pisos 0,30x0,30 Blanco o similar | M2 | 90 | 103166.3385 | 9284970.465
2.6 |  |  |  | Aplicación de pintura exterior para impermeabilizacion de pisos tipo paraguas. | M2 | 185 | 35298.882 | 6530293.17
Subtotal | [7 empty] | 28616477.31
3,0 CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA
3.1 |  |  |  | Corrección de descuadre y ajuste de puertas dobles en madera maciza, salón de se3,1siones, consistente en cambio de herrajería, ajuste de bisagras, alineación y nivelación de las hojas. | UN | 7 | 792349.641 | 5546447.487
3.2 |  |  |  | Mantenimiento de puerta sencilla en madera maciza de baños primer piso, consistente en cambio de cerradura, herrajes y corrección de descuadre. | UN | 2 | 265489.3395 | 530978.679
3.3 |  |  |  | Suministro e instalación de puerta en madera de teca de 1,20 x 2,50 m, con diseño de arco superior, vidrio intermedio templado claro, acabado en color general de puertas de la edificación, incluyendo marco, hojas, herrajería y accesorios de fijación. | UN | 1 | 5886924.0345 | 5886924.0345
3.4 |  |  |  | Suministro e instalación de ventana en madera de teca de 0,80 x 1,00 m con vidrio intermedio, color general de puertas y ventanas de la edificación. | UN | 1 | 2788234.542 | 2788234.542
3.5 |  |  |  | Restauración integral de ventanales de madera, incluyendo retiro y reposición de piezas con daño estructural o podrido, reconstrucción de marcos mediante injertos de madera nueva, cambio y ajuste de herrajes deteriorados, sellado de juntas vidrio-madera y corrección de filtraciones por separación entre marco y muro mediante aplicación de sellador elástico impermeabilizante, tratamiento preventivo fungicida e insecticida en madera sana, lijado de toda la superficie, aplicación de fondo sellador antihumedad y acabado final con barniz marino o poliuretano exterior para uso en intemperie. | UN | 6 | 4700598.2235 | 28203589.341
3.6 |  |  |  | Restauración integral de puertas plegables tipo acordeón de 4 hojas en madera maciza, incluyendo retiro de piezas deterioradas o podridas, reconstrucción parcial mediante injertos de madera nueva, corrección de descuadres y ajuste de pliegues de apertura, reposición de herrajería de articulación y cerraduras, sellado de juntas en marcos y entre hojas para eliminación de filtraciones, tratamiento protector antihumedad y antihongos, lijado general de superficies y aplicación de fondo sellador y acabado final con barniz marino o poliuretano para exteriores. | UN | 4 | 4425603.2235 | 17702412.894
3.7 |  |  |  | Restauración integral de puertas de 3 hojas en madera maciza, incluyendo retiro de piezas deterioradas o podridas, reconstrucción parcial mediante injertos de madera nueva, corrección de descuadres y ajuste de pliegues de apertura, reposición de herrajería de articulación y cerraduras, sellado de juntas en marcos y entre hojas para eliminación de filtraciones, tratamiento protector antihumedad y antihongos, lijado general de superficies y aplicación de fondo sellador y acabado final con barniz marino o poliuretano para exteriores. | UN | 3 | 4150608.2235 | 12451824.6705
3.8 |  |  |  | Mantenimiento integral de caretas metálicas exteriores, incluyendo limpieza profunda, eliminación de óxido, lijado, aplicación de convertidor anticorrosivo, pintura esmalte color blanco en dos manos y refuerzo puntual con platina metálica de 40 x 40 cm anclada o soldada a estructura existente | UN | 3 | 1839102.3945 | 5517307.1835
3.9 |  |  |  | Suministro e instalación de parasol metálico con cubierta traslúcida tipo policarbonato, conforme al diseño actual de la edificación, incluyendo estructura en perfilería metálica con tratamiento anticorrosivo, lámina traslúcida tipo policarbonato o acrílico, anclaje a muro existente y sellado de fijaciones para impermeabilización. | M | 12 | 769218.633 | 9230623.596
3.1 |  |  |  | Suministro e instalacion de platinas para refuerzo de seguridad para habilitacion de cerrojo. Incluye materiales y consumibles para su ejecucion y revision previa según la necesidad de la ppuerta o ventana a intervenir. | UN | 6 | 157140 | 942840
Subtotal | [7 empty] | 88801182.4275
4,0 SISTEMA CCTV
4.1 |  |  |  | Suministro e instalación de cámara de videovigilancia 1080p tipo bullet o domo, incluye cableado estructurado | UN | 20 | 600243.372 | 12004867.44
4.2 |  |  |  | Suministro e instalación de DVR de 32 canales para sistema de videovigilancia, resolución 1080p, con capacidad de grabación continua, almacenamiento local y gabinete rack | UN | 1 | 6615950.184 | 6615950.184
Subtotal | [7 empty] | 18620817.624
5,0 TANQUES
5.1 |  |  |  | Mantenimiento correctivo de tanque enterrado de 1,50 x 1,00 x 1,00 m, incluyendo vaciado, limpieza interna, reparación de fisuras o desprendimientos, tratamiento de superficies, aplicación de imprimante y sistema de impermeabilización bicomponente para almacenamiento de agua. | UN | 1 | 1935921.5865 | 1935921.5865
5.2 |  |  |  | Mantenimiento correctivo e impermeabilización de tanque subterráneo de 2,00 x 4,00 x 2,00 m para almacenamiento de agua potable, incluyendo vaciado, limpieza profunda, desinfección, resane de superficies, tratamiento antifúngico, aplicación de imprimante compatible y sistema de impermeabilización bicomponente certificado para contacto con agua de consumo. | UN | 1 | 3887474.6745 | 3887474.6745
Subtotal | [7 empty] | 5823396.261
6,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS
6.1 |  |  |  | Suministro e instalación de mueble de baño elevado en melamina color madera natural de 60x45 cm, con lavamanos cerámico integrado, incluyendo fijaciones, conexiones sanitarias y sellado perimetral. | UN | 1 | 2338444.863 | 2338444.863
6.2 |  |  |  | Destaponamiento bajante de aguas lluvias de cuarto piso a primero piso mediante equipo mecánico de destape (cable rotatorio o máquina eléctrica), incluyendo inspección preliminar, retiro de sedimentos y residuos, y prueba de flujo final. | m | 20 | 131672.844 | 2633456.88
6.3 |  |  |  | Mantenimiento correctivo integral de motobomba, consistente en desmontaje y retiro de tubería existente en PVC, suministro e instalación de nuevo muñero en tubería de acero galvanizado, cambio de válvula de retención, válvula de compuerta y llave de paso, instalación de conexiones roscadas en acero, aplicación de sellador hidráulico | UN | 2 | 6466589.9235 | 12933179.847
6.4 |  |  |  | Construccion de Lavatrapero 0.60 x0.60x0,50 incluye impermeabilizacion | UN | 2 | 723019.473 | 1446038.946
Subtotal | [7 empty] | 19351120.536
7,0 INSTALACIONES ELECTRICA Y DE REFRIGERACION
7.1 |  |  |  | Suministro e instalación aire acondicionado tipo central 60000 BTU-3F-220V refrigerante R410A ecologico | U | 2 | 27203670.855 | 54407341.71
7.2 |  |  |  | Suministro e instalación aire acondicionado tipo split 12000 BTU- 2F-220V tipo inverter Refrigerante R410A ecologico | U | 1 | 4277772.459 | 4277772.459
7.3 |  |  |  | Suministro e instalacion contactor de control 3X50A 220V 15/20 kA marca scheneider o similar | U | 14 | 809132.193 | 11327850.702
7.4 |  |  |  | Suministro e instalación termostato regualadores de temperatura para equipos de A.A tipo central | U | 14 | 252228.033 | 3531192.462
7.5 |  |  |  | Suministro e instalación ducto de suministro de aire en lamina pirAlu conforme a capacidad de descarga en CFM, incluye anclajes, derivaciones en ducto flexible, soporteria y demas materiales para su correcta instalación | ML | 100 | 653962.9905 | 65396299.05
7.6 |  |  |  | Suministro e instalación cableado de señal 6x12 AWG | ML | 400 | 59142.258 | 23656903.2
7.7 |  |  |  | Suministro e instalación cableado de señal 4x10 AWG | ML | 400 | 70491.6945 | 28196677.8
7.8 |  |  |  | Suministro e instalación gabinete eléctrico IP 65 tipo intemperie para equipos de aire acondicionado ubicado en cubierta superior, conforme a especificaciones tecnicas de diseño eléctrico. | U | 1 | 24284344.887 | 24284344.887
7.9 |  |  |  | Suministro e instalación panel led 6500K-24W-110V-15000 Horas de uso marca Sylvania o similar | U | 20 | 84762.6255 | 1695252.51
7.1 |  |  |  | Suministro e instalación panel led 60x60 6500K-40W-110V-15000 Horas de uso marca Sylvania o similar, incluye marco de soporte para luminaria | U | 10 | 495090.522 | 4950905.22
7.11 |  |  |  | Suministro e instalación led tipo tortuga 6500K-110V-15000 Horas de uso marca Sylvania o similar | U | 15 | 96610.9815 | 1449164.7225
7.12 |  |  |  | Tuberia de cobre flexible 7/8" tipo M, incluye aislante termico Rubatex y soporteria | ML | 305.0284 | 198483.534 | 60543113.5029
7.13 |  |  |  | Tuberia de cobre flexible1/2" tipo M, incluye aislante termico rubatex y soporteria | ML | 305.0284 | 101446.965 | 30944204.7546
7.14 |  |  |  | Filtro secador 1/2" soldable para equipo de aire acondicionado | UN | 1 | 226953.3735 | 226953.3735
7.15 |  |  |  | Tuberia cobre felxible1/4" tipo M, incluye aislante termico rubatex y soporteria | ML | 25 | 42141.0195 | 1053525.4875
7.16 |  |  |  | Mantenimiento preventivo equipos de aire acondicionado existentes de 60000 BTU | UN | 6 | 510610.716 | 3063664.296
7.17 |  |  |  | Suministro e instalación celda para transformador tipo seco, incluye certificado de producto RETIE | UND | 1 | 20517448.9725 | 20517448.9725
7.18 |  |  |  | Suministro e instalación celda SF6 IM 15 Kv - 630A marca scheneider o similar | UND | 1 | 34724551.014 | 34724551.014
7.19 |  |  |  | Suministro e instalación celda SF6 QM 15 Kv - 630A marca scheneider o similar | UND | 1 | 39882671.514 | 39882671.514
7.2 |  |  |  | Suministro e intalación de juego de terminal premoldeado tipo interior 2-1/0 AWG | UND | 4 | 1778751.468 | 7115005.872
7.21 |  |  |  | Adecuación acometida existente de media tensión 13,2 KV, incluye extensión y empalmes certificados para su correcto direccionamiento | UND | 1 | 16609986.09 | 16609986.09
7.22 |  |  |  | Suministro e instalación de transferencia automatica de 400A-220V-3F con barrajes de cobre solido, modulo digital de supervisión de voltaje, frecuencia y fallas, conforme a diseño eléctrico de diagrama unifilar | UND | 1 | 53980119.954 | 53980119.954
7.23 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida baja tensión 2x3F 500 MCM + 2x1N 500 MCM + 1T 2/0 AWG Cu. | ML | 15 | 5554948.761 | 83324231.415
7.24 |  |  |  | Mantenimiento preventivo transformador existente, incluye la actualización de protocolos del transformador | UND | 1 | 8158122.144 | 8158122.144
7.25 |  |  |  | Tramites ante operador de RED AFINIA | UND | 1 | 6547500 | 6547500
7.26 |  |  |  | Certificación RETIE | UND | 1 | 9166500 | 9166500
7.27 |  |  |  | Malla de puesta a tierra, incluye eléctrodos de puesta a tierra, cable desnudo 2/0 AWG y registro de puesta a tierra. | UND | 1 | 7118119.863 | 7118119.863
7.28 |  |  |  | Suministro e instalación de tablero Multibreaker con espacio totalizador 12 Ctos 220V 3F-120A | UND | 1 | 943091.424 | 943091.424
7.29 |  |  |  | Suuministro e instalación de breaker 1x20A enchufable 15 kA | UND | 2 | 43381.116 | 86762.232
7.3 |  |  |  | Suministro e instalación de breaker 3x30A enchufable 15 kA | UND | 1 | 313422.2775 | 313422.2775
7.31 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida baja tensión para ascensor en 3F 10 AWG + 1N 10 AWG + 1T 10 AWG | ML | 30 | 64316.0925 | 1929482.775
Subtotal | [7 empty] | 609422181.684
8,0 ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS Y ASCENSOR
8.1 |  |  |  | Suministro, instalación y puesta en marcha de un ascensor. motor de engranaje tracción directa entre cabina y contrapeso de bajo en consumo eléctrico, Fabricado bajo norma japonesa JIS con Norma Europea EN81-1 Se entrega con certificación colombiana NTC 5926-1. Controlado electrónicamente por microprocesador y re nivelación automática con precisión no inferior a 5mm. Sistema compacto de voltaje variable y frecuencia variable, con límites de posición magnéticos. Acabado en Acero inoxidable Satinado y techo en pintura con detalles en acrílico. Puertas y marcos en Acero inoxidable Satinado. Puertas y marcos en Acero inoxidable Satinado En todos los pisos. En todos los pisos | UND | 1 | 303694338.5415 | 303694338.5415
8.2 |  |  |  | Demolicion de muros e= 10-15cm, incluye desmonte de elementos ubicados en los vanos (marcos, puertas y ventanas) y desmonte de ductería embebida en los muros. (Incluye retiro y disposicion final de escombros en sitio autorizado por la autoridad ambiental). | M2 | 29.4 | 50914.4571 | 1496885.0396
8.3 |  |  |  | Resane de filos en vanos de muros en mamposteria luego de ser demolidos. Incluye acabado a la vista. | ML | 60 | 51990.7795 | 3119446.7676
8.4 |  |  |  | DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | 20.65 | 75313.0835 | 1555215.1742
8.5 |  |  |  | Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Incluye sistema de entibado en madera y conformacion y compactacion de subrasante. | M3 | 41.3 | 113628.4189 | 4692853.6992
8.6 |  |  |  | PLACA DE CONTRAPISO E:VARIABLE, CONCRETO 4000PSI | M3 | 3.75 | 1361813.1321 | 5106799.2453
8.7 |  |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO, 4000 PSI | M3 | 0.512 | 1771852.7421 | 907188.604
8.8 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS | KG | 511.44 | 13042.4504 | 6670430.8566
8.9 |  |  |  | VIGA AEREA O SUPERIOR EN CONCRETO 3500 PSI 25 x 25 (incluye acero, encofrado y desencofrado) (Acabado concreto a la vista) 4 Ø 1/2" corrida y estribos Ø 3/8"c/0,15m en los tercios de apoyo y cada 0.20 m en las zonas centrales. | ML | 48 | 254744.0435 | 12227714.086
8.1 |  |  |  | TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT EMT De Ø 1" | ML | 60 | 89648.9936 | 5378939.6143
8.11 |  |  |  | Suministro e instalación de circuitos alimentadores para alumbrado en alambre de Cobre THWN 2#12 + 12T AWG. | ML | 60 | 36646.3357 | 2198780.1405
8.12 |  |  |  | Suministro e Instalación de PUNTO DE ANCLAJE en Acero Inox con accesorios (Pernos, tuercas y Punto en acero Inoxidable) ; instalados en cubierta en concreto, se contemplan todos los requisitos tecnicos, equipos y accesos para realizar la prestacion del servicio en las instalaciones del cliente. Se anexa cotizacion base de referencia para el uso del mismo sistema o similar que cumpla con las especificaciones tecnicas, seguridad y de calidad. | UND | 8 | 949786.8975 | 7598295.18
8.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS Y SUPER ESTRUCTURAS, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE SSPC-SP 03, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO ESQUEMA DE e=6mils y e=6mils RESPECTIVAMENTE. Incluye todos los elementos de soporte y anclaje, como platinas y pernos. | KG | 7700 | 28597.8169 | 220203189.7993
8.14 |  |  |  | PUNTOS ELECTRICOS | UND | 4 | 265461.0478 | 1061844.191
8.15 |  |  |  | Anclaje estructural para refuerzo horizontal y verticalcon varilla corrugada N°4 y epoxico Sicadur Anchorfix 4. Extencion de traslapo de 60cm + 20cm de anclaje. | UND. | 64 | 37931.2784 | 2427601.8171
8.16 |  |  |  | Mantenimiento de pisos en granito. Incluye Destronque y pulida de sello de superficie. | M2 | 910 | 72570.5496 | 66039200.1552
Subtotal | [7 empty] | 644378722.9114
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 1420640215.2649
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 1420640215.2649
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 1420640215.2649
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 23%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 2%
|  | Elaboró: Ing. Reynaldo Ahumada Klelers |  |  | UTILIDAD |  | U= | 5.95%
|  | Asesor externo Secretaría de Infraestructura Distrital |  |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 30.95%

## OFERTA ECONOMICA (Oferente)
Formulario 1 - Propuesta económica
Código |  | Versión
OFERTA ECONOMICA
«OBRAS DE MEJORAMIENTO Y ADECUACION DEL EDIFICIO GALERAS DE LA MARINA EN EL DISTRITO DE CARTAGENA DE INDIAS».
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
1,0 PRELIMINARES
1.1 |  |  |  | Desmonte de cielo raso en mal estado y por adecuaciones para reparación de ductos de aire acondicionado. | M2 | 20 |  | 0
1.2 |  |  |  | Rasqueteo y lijado de paredes para preparación de superficie y aplicación de pintura. | M2 | 260 |  | 0
1.3 |  |  |  | Desmonte de ventanas de madera maciza (dimensiones variables) para tratamiento, reparación o cambio. | UN | 7 |  | 0
1.4 |  |  |  | Desmonte de puertas en madera maciza para corrección de descuadres, reparación y/o cambio de herrajería. | UN | 17 |  | 0
1.5 |  |  |  | RETIRO DE SOBRANTES CARGUE TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS A SITIO AUTORIZADO | M3 | 8 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
2,0 ACABADOS Y CUBIERTAS
2.1 |  |  |  | Aplicación de pintura vinílica para interior, color actual, en dos manos. | M2 | 200 |  | 0
2.2 |  |  |  | Suministro e instalación de cielo raso en superboard 4mm (incluye pintura 2 manos, soporte perfileria metaliza y accesorios de sujecion) Según diseño arquitectonico. | M2 | 20 |  | 0
2.3 |  |  |  | Aplicación de pintura epoxica para impermeabilizacion de muros internos. | M2 | 60 |  | 0
2.4 |  |  |  | Picada de Enchape de pisos y muros, bases de meson. (Incluye retiro de material sobrante y disposición final en R.S.) | M2 | 30 |  | 0
2.5 |  |  |  | Suministro e instalacion de enchape pisos 0,30x0,30 Blanco o similar | M2 | 90 |  | 0
2.6 |  |  |  | Aplicación de pintura exterior para impermeabilizacion de pisos tipo paraguas. | M2 | 185 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
3,0 CARPINTERIA EN MADERA Y METALICA
3.1 |  |  |  | Corrección de descuadre y ajuste de puertas dobles en madera maciza, salón de se3,1siones, consistente en cambio de herrajería, ajuste de bisagras, alineación y nivelación de las hojas. | UN | 7 |  | 0
3.2 |  |  |  | Mantenimiento de puerta sencilla en madera maciza de baños primer piso, consistente en cambio de cerradura, herrajes y corrección de descuadre. | UN | 2 |  | 0
3.3 |  |  |  | Suministro e instalación de puerta en madera de teca de 1,20 x 2,50 m, con diseño de arco superior, vidrio intermedio templado claro, acabado en color general de puertas de la edificación, incluyendo marco, hojas, herrajería y accesorios de fijación. | UN | 1 |  | 0
3.4 |  |  |  | Suministro e instalación de ventana en madera de teca de 0,80 x 1,00 m con vidrio intermedio, color general de puertas y ventanas de la edificación. | UN | 1 |  | 0
3.5 |  |  |  | Restauración integral de ventanales de madera, incluyendo retiro y reposición de piezas con daño estructural o podrido, reconstrucción de marcos mediante injertos de madera nueva, cambio y ajuste de herrajes deteriorados, sellado de juntas vidrio-madera y corrección de filtraciones por separación entre marco y muro mediante aplicación de sellador elástico impermeabilizante, tratamiento preventivo fungicida e insecticida en madera sana, lijado de toda la superficie, aplicación de fondo sellador antihumedad y acabado final con barniz marino o poliuretano exterior para uso en intemperie. | UN | 6 |  | 0
3.6 |  |  |  | Restauración integral de puertas plegables tipo acordeón de 4 hojas en madera maciza, incluyendo retiro de piezas deterioradas o podridas, reconstrucción parcial mediante injertos de madera nueva, corrección de descuadres y ajuste de pliegues de apertura, reposición de herrajería de articulación y cerraduras, sellado de juntas en marcos y entre hojas para eliminación de filtraciones, tratamiento protector antihumedad y antihongos, lijado general de superficies y aplicación de fondo sellador y acabado final con barniz marino o poliuretano para exteriores. | UN | 4 |  | 0
3.7 |  |  |  | Restauración integral de puertas de 3 hojas en madera maciza, incluyendo retiro de piezas deterioradas o podridas, reconstrucción parcial mediante injertos de madera nueva, corrección de descuadres y ajuste de pliegues de apertura, reposición de herrajería de articulación y cerraduras, sellado de juntas en marcos y entre hojas para eliminación de filtraciones, tratamiento protector antihumedad y antihongos, lijado general de superficies y aplicación de fondo sellador y acabado final con barniz marino o poliuretano para exteriores. | UN | 3 |  | 0
3.8 |  |  |  | Mantenimiento integral de caretas metálicas exteriores, incluyendo limpieza profunda, eliminación de óxido, lijado, aplicación de convertidor anticorrosivo, pintura esmalte color blanco en dos manos y refuerzo puntual con platina metálica de 40 x 40 cm anclada o soldada a estructura existente | UN | 3 |  | 0
3.9 |  |  |  | Suministro e instalación de parasol metálico con cubierta traslúcida tipo policarbonato, conforme al diseño actual de la edificación, incluyendo estructura en perfilería metálica con tratamiento anticorrosivo, lámina traslúcida tipo policarbonato o acrílico, anclaje a muro existente y sellado de fijaciones para impermeabilización. | M | 12 |  | 0
3.1 |  |  |  | Suministro e instalacion de platinas para refuerzo de seguridad para habilitacion de cerrojo. Incluye materiales y consumibles para su ejecucion y revision previa según la necesidad de la ppuerta o ventana a intervenir. | UN | 6 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
4,0 SISTEMA CCTV
4.1 |  |  |  | Suministro e instalación de cámara de videovigilancia 1080p tipo bullet o domo, incluye cableado estructurado | UN | 20 |  | 0
4.2 |  |  |  | Suministro e instalación de DVR de 32 canales para sistema de videovigilancia, resolución 1080p, con capacidad de grabación continua, almacenamiento local y gabinete rack | UN | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
5,0 TANQUES
5.1 |  |  |  | Mantenimiento correctivo de tanque enterrado de 1,50 x 1,00 x 1,00 m, incluyendo vaciado, limpieza interna, reparación de fisuras o desprendimientos, tratamiento de superficies, aplicación de imprimante y sistema de impermeabilización bicomponente para almacenamiento de agua. | UN | 1 |  | 0
5.2 |  |  |  | Mantenimiento correctivo e impermeabilización de tanque subterráneo de 2,00 x 4,00 x 2,00 m para almacenamiento de agua potable, incluyendo vaciado, limpieza profunda, desinfección, resane de superficies, tratamiento antifúngico, aplicación de imprimante compatible y sistema de impermeabilización bicomponente certificado para contacto con agua de consumo. | UN | 1 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
6,0 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y APARATOS
6.1 |  |  |  | Suministro e instalación de mueble de baño elevado en melamina color madera natural de 60x45 cm, con lavamanos cerámico integrado, incluyendo fijaciones, conexiones sanitarias y sellado perimetral. | UN | 1 |  | 0
6.2 |  |  |  | Destaponamiento bajante de aguas lluvias de cuarto piso a primero piso mediante equipo mecánico de destape (cable rotatorio o máquina eléctrica), incluyendo inspección preliminar, retiro de sedimentos y residuos, y prueba de flujo final. | m | 20 |  | 0
6.3 |  |  |  | Mantenimiento correctivo integral de motobomba, consistente en desmontaje y retiro de tubería existente en PVC, suministro e instalación de nuevo muñero en tubería de acero galvanizado, cambio de válvula de retención, válvula de compuerta y llave de paso, instalación de conexiones roscadas en acero, aplicación de sellador hidráulico | UN | 2 |  | 0
6.4 |  |  |  | Construccion de Lavatrapero 0.60 x0.60x0,50 incluye impermeabilizacion | UN | 2 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
7,0 INSTALACIONES ELECTRICA Y DE REFRIGERACION
7.1 |  |  |  | Suministro e instalación aire acondicionado tipo central 60000 BTU-3F-220V refrigerante R410A ecologico | U | 2 |  | 0
7.2 |  |  |  | Suministro e instalación aire acondicionado tipo split 12000 BTU- 2F-220V tipo inverter Refrigerante R410A ecologico | U | 1 |  | 0
7.3 |  |  |  | Suministro e instalacion contactor de control 3X50A 220V 15/20 kA marca scheneider o similar | U | 14 |  | 0
7.4 |  |  |  | Suministro e instalación termostato regualadores de temperatura para equipos de A.A tipo central | U | 14 |  | 0
7.5 |  |  |  | Suministro e instalación ducto de suministro de aire en lamina pirAlu conforme a capacidad de descarga en CFM, incluye anclajes, derivaciones en ducto flexible, soporteria y demas materiales para su correcta instalación | ML | 100 |  | 0
7.6 |  |  |  | Suministro e instalación cableado de señal 6x12 AWG | ML | 400 |  | 0
7.7 |  |  |  | Suministro e instalación cableado de señal 4x10 AWG | ML | 400 |  | 0
7.8 |  |  |  | Suministro e instalación gabinete eléctrico IP 65 tipo intemperie para equipos de aire acondicionado ubicado en cubierta superior, conforme a especificaciones tecnicas de diseño eléctrico. | U | 1 |  | 0
7.9 |  |  |  | Suministro e instalación panel led 6500K-24W-110V-15000 Horas de uso marca Sylvania o similar | U | 20 |  | 0
7.1 |  |  |  | Suministro e instalación panel led 60x60 6500K-40W-110V-15000 Horas de uso marca Sylvania o similar, incluye marco de soporte para luminaria | U | 10 |  | 0
7.11 |  |  |  | Suministro e instalación led tipo tortuga 6500K-110V-15000 Horas de uso marca Sylvania o similar | U | 15 |  | 0
7.12 |  |  |  | Tuberia de cobre flexible 7/8" tipo M, incluye aislante termico Rubatex y soporteria | ML | 305.0284 |  | 0
7.13 |  |  |  | Tuberia de cobre flexible1/2" tipo M, incluye aislante termico rubatex y soporteria | ML | 305.0284 |  | 0
7.14 |  |  |  | Filtro secador 1/2" soldable para equipo de aire acondicionado | UN | 1 |  | 0
7.15 |  |  |  | Tuberia cobre felxible1/4" tipo M, incluye aislante termico rubatex y soporteria | ML | 25 |  | 0
7.16 |  |  |  | Mantenimiento preventivo equipos de aire acondicionado existentes de 60000 BTU | UN | 6 |  | 0
7.17 |  |  |  | Suministro e instalación celda para transformador tipo seco, incluye certificado de producto RETIE | UND | 1 |  | 0
7.18 |  |  |  | Suministro e instalación celda SF6 IM 15 Kv - 630A marca scheneider o similar | UND | 1 |  | 0
7.19 |  |  |  | Suministro e instalación celda SF6 QM 15 Kv - 630A marca scheneider o similar | UND | 1 |  | 0
7.2 |  |  |  | Suministro e intalación de juego de terminal premoldeado tipo interior 2-1/0 AWG | UND | 4 |  | 0
7.21 |  |  |  | Adecuación acometida existente de media tensión 13,2 KV, incluye extensión y empalmes certificados para su correcto direccionamiento | UND | 1 |  | 0
7.22 |  |  |  | Suministro e instalación de transferencia automatica de 400A-220V-3F con barrajes de cobre solido, modulo digital de supervisión de voltaje, frecuencia y fallas, conforme a diseño eléctrico de diagrama unifilar | UND | 1 |  | 0
7.23 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida baja tensión 2x3F 500 MCM + 2x1N 500 MCM + 1T 2/0 AWG Cu. | ML | 15 |  | 0
7.24 |  |  |  | Mantenimiento preventivo transformador existente, incluye la actualización de protocolos del transformador | UND | 1 |  | 0
7.25 |  |  |  | Tramites ante operador de RED AFINIA | UND | 1 |  | 0
7.26 |  |  |  | Certificación RETIE | UND | 1 |  | 0
7.27 |  |  |  | Malla de puesta a tierra, incluye eléctrodos de puesta a tierra, cable desnudo 2/0 AWG y registro de puesta a tierra. | UND | 1 |  | 0
7.28 |  |  |  | Suministro e instalación de tablero Multibreaker con espacio totalizador 12 Ctos 220V 3F-120A | UND | 1 |  | 0
7.29 |  |  |  | Suuministro e instalación de breaker 1x20A enchufable 15 kA | UND | 2 |  | 0
7.3 |  |  |  | Suministro e instalación de breaker 3x30A enchufable 15 kA | UND | 1 |  | 0
7.31 |  |  |  | Suministro e instalación de acometida baja tensión para ascensor en 3F 10 AWG + 1N 10 AWG + 1T 10 AWG | ML | 30 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
8,0 ADECUACIONES COMPLEMENTARIAS Y ASCENSOR
8.1 |  |  |  | Suministro, instalación y puesta en marcha de un ascensor. motor de engranaje tracción directa entre cabina y contrapeso de bajo en consumo eléctrico, Fabricado bajo norma japonesa JIS con Norma Europea EN81-1 Se entrega con certificación colombiana NTC 5926-1. Controlado electrónicamente por microprocesador y re nivelación automática con precisión no inferior a 5mm. Sistema compacto de voltaje variable y frecuencia variable, con límites de posición magnéticos. Acabado en Acero inoxidable Satinado y techo en pintura con detalles en acrílico. Puertas y marcos en Acero inoxidable Satinado. Puertas y marcos en Acero inoxidable Satinado En todos los pisos. En todos los pisos | UND | 1 |  | 0
8.2 |  |  |  | Demolicion de muros e= 10-15cm, incluye desmonte de elementos ubicados en los vanos (marcos, puertas y ventanas) y desmonte de ductería embebida en los muros. (Incluye retiro y disposicion final de escombros en sitio autorizado por la autoridad ambiental). | M2 | 29.4 |  | 0
8.3 |  |  |  | Resane de filos en vanos de muros en mamposteria luego de ser demolidos. Incluye acabado a la vista. | ML | 60 |  | 0
8.4 |  |  |  | DEMOLICION PLACA CONTRAPISO 0.15 (INC. RETIRO DE SOBRANTES) | M2 | 20.65 |  | 0
8.5 |  |  |  | Excavación Manual de material heterogeneo 0-2 m (rocas 0.35m3) bajo cualquier grado de humedad. Incluye acarreo desde el sitio de excavación hasta el sitio de cargue. Incluye sistema de entibado en madera y conformacion y compactacion de subrasante. | M3 | 41.3 |  | 0
8.6 |  |  |  | PLACA DE CONTRAPISO E:VARIABLE, CONCRETO 4000PSI | M3 | 3.75 |  | 0
8.7 |  |  |  | COLUMNAS EN CONCRETO, 4000 PSI | M3 | 0.512 |  | 0
8.8 |  |  |  | ACERO DE REFUERZO DE F' Y 420MPa, CIMENTACIONES Y ESTRUCTURAS | KG | 511.44 |  | 0
8.9 |  |  |  | VIGA AEREA O SUPERIOR EN CONCRETO 3500 PSI 25 x 25 (incluye acero, encofrado y desencofrado) (Acabado concreto a la vista) 4 Ø 1/2" corrida y estribos Ø 3/8"c/0,15m en los tercios de apoyo y cada 0.20 m en las zonas centrales. | ML | 48 |  | 0
8.1 |  |  |  | TENDIDO DE TUBERIA CONDUIT EMT De Ø 1" | ML | 60 |  | 0
8.11 |  |  |  | Suministro e instalación de circuitos alimentadores para alumbrado en alambre de Cobre THWN 2#12 + 12T AWG. | ML | 60 |  | 0
8.12 |  |  |  | Suministro e Instalación de PUNTO DE ANCLAJE en Acero Inox con accesorios (Pernos, tuercas y Punto en acero Inoxidable) ; instalados en cubierta en concreto, se contemplan todos los requisitos tecnicos, equipos y accesos para realizar la prestacion del servicio en las instalaciones del cliente. Se anexa cotizacion base de referencia para el uso del mismo sistema o similar que cumpla con las especificaciones tecnicas, seguridad y de calidad. | UND | 8 |  | 0
8.13 |  |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METÁLICA PARA CUBIERTAS Y SUPER ESTRUCTURAS, INCLUYE LIMPIEZA DE SUPERFICIE SSPC-SP 03, ANTICORROSIVO Y PINTURA EN POLIURETANO ESQUEMA DE e=6mils y e=6mils RESPECTIVAMENTE. Incluye todos los elementos de soporte y anclaje, como platinas y pernos. | KG | 7700 |  | 0
8.14 |  |  |  | PUNTOS ELECTRICOS | UND | 4 |  | 0
8.15 |  |  |  | Anclaje estructural para refuerzo horizontal y verticalcon varilla corrugada N°4 y epoxico Sicadur Anchorfix 4. Extencion de traslapo de 60cm + 20cm de anclaje. | UND. | 64 |  | 0
8.16 |  |  |  | Mantenimiento de pisos en granito. Incluye Destronque y pulida de sello de superficie. | M2 | 910 |  | 0
Subtotal | [7 empty] | 0
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 0
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 0
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | (OFRECIMIENTO DEL PROPONENTE)
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | (OFRECIMIENTO DEL PROPONENTE)
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | (OFRECIMIENTO DEL PROPONENTE)
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | (OFRECIMIENTO DEL PROPONENTE)