ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL OFRECIMIENTO EN CONCORDANCIA CON LA FICHA TÉCNICA DISEÑADA POR LA FGN Y QUE SE ENCUENTRA PUBLICADA

Señor proponente, se ha publicado la ficha técnica del servicio, a su vez se ha diseñado el presente anexo, en el cual se ha consignado en literalidad la ficha técnica del servicio solicitado, aquí NO se debe hacer ninguna descripción adicional, por cuanto las condiciones del servicio fueron diseñadas de conformidad con la necesidad de la entidad, en este caso el proponente solo se adhiere a ella, convirtiendo el futuro contrato en un verdadero contrato de adhesión, definido este, como:

“Aquél cuyo clausulado se redacta por una de las partes sin intervención de la otra, cuya libertad contractual queda limitada a manifestar o no la aceptación de sus estipulaciones, de adherirse o no al contrato”

| Clasificación del bien o servicio | Clasificación UNSPSC; 81101700: Ingeniería Eléctrica y Electrónica. |
| --- | --- |
| Nombre Comercial del Bien o Servicio | DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO, VALIDACIÓN Y SOPORTE TÉCNICO DE LAS CABINAS DE EXTRACCIÓN Y DUCHAS DE AIRE. |
| Calidad | N/A |
| Generalidades | Realizar el diagnostico, mantenimiento preventivo, correctivo, validación y soporte técnico de las cabinas de extracción de gases y duchas de aire de los grupos de Química, Balística, Análisis Ambientales, Análisis Evidencia Traza, Genética y Lofoscopia del Departamento de Criminalística de la Dirección del Cuerpo Técnico de Investigación- CTI, de la Fiscalía General de la Nación. |
| Requisitos generales | Con el propósito de garantizar un ambiente laboral seguro y conforme a los estándares técnicos y de bioseguridad, se requiere llevar a cabo el mantenimiento preventivo, correctivo, validación y soporte técnico de las cabinas de extracción de gases y duchas de aire Estas labores deben realizarse tanto en cabinas de extracción con ducto y sin ducto y ducha de aire, elementos de diferentes marcas y especificaciones, localizadas en las distintas seccionales de la Fiscalía General de la Nación, en los laboratorios de Lofoscopia, Química, Balística, Evidencia Traza, Análisis Ambientales. El servicio de diagnóstico, mantenimiento preventivo, correctivo y validación debe garantizar la funcionalidad, seguridad y conformidad normativa de las cabinas de extracción y duchas de aire instaladas en los laboratorios: - Requisitos Técnicos - • Diagnóstico completo del estado operativo de cada equipo antes y después del mantenimiento. • Medición de parámetros críticos, como: - Velocidad del flujo de aire (frontal y de extracción). - Diferencial de presión en filtros HEPA o filtros de carbón activado. - Funcionamiento de alarmas visuales/auditivas. • Revisión y ajuste de componentes mecánicos y eléctricos, incluyendo: - Motores, turbinas, ventiladores, sistemas de iluminación, sensores, boquillas de aire. • Cambio o limpieza de filtros, de acuerdo con las especificaciones del fabricante y las condiciones de uso. • Pruebas de funcionamiento y validación operativa, como pruebas de contención (humo, trazadores, partículas) y verificación del sistema de interbloqueo en duchas de aire. • Limpieza técnica interna y externa con productos compatibles, sin afectar materiales sensibles o componentes electrónicos. 2. Perfil del Personal de mantenimiento • Formación Académica - Técnico o tecnólogo en mecánica, electromecánica, ingeniería ambiental, ingeniería industrial o afines. - Certificaciones en mantenimiento de sistemas HVAC, ventilación industrial o salas limpias. • Conocimientos Específicos - Capacitación en el funcionamiento y mantenimiento de cabinas de bioseguridad, extracción y duchas de aire en ambientes controlados de distintas marcas y modelos. - Normativas de seguridad laboral y ambiental, Sistemas de filtración HEPA, filtros G4, carbón activado y electrostático. - Diagnóstico y reparación de ductos, ventiladores, sensores y sistemas de control. • Habilidades Técnicas - Lectura de planos y diagramas eléctricos/mecánicos. - Manejo de herramientas de inspección: manómetros, sensores de presión, analizadores de vibración, Multímetro Air Data, Bolómetro, Tubo Pitot, Medidor de ruido, Generador de humo, fotómetros de aerosol, tubos colorimétricos. - Capacidad para realizar limpieza mecánica, desinfección y verificación de hermeticidad. - Control digital para temporización y monitoreo de sistemas. • Experiencia Laboral - Mínimo 2 años en mantenimiento de sistemas de ventilación industrial, laboratorios o salas blancas. - Experiencia en ambientes con riesgo químico o biológico. • Competencias Personales - Atención al detalle y enfoque en seguridad. - Trabajo en equipo y comunicación efectiva. - Capacidad para seguir protocolos estrictos y documentación técnica. • Requisitos Complementarios - Certificación vigente en trabajo en alturas y espacios confinados. - Certificación en manipulación segura de equipos con filtros HEPA y componentes presurizados. - Conocimiento en gestión de residuos peligrosos. - Capacitación en primeros auxilios y respuesta ante emergencias. - Certificación (es) vigente afiliación seguridad social (Salud, Pensión, ARL etc), 3. Requisitos de Seguridad y Normativa • Cumplimiento con normas técnicas nacionales e internacionales aplicables (ej. NIOSH, OSHA, ANSI Z9.5, ISO 14644, entre otras). • Uso de elementos de protección personal (EPP) por parte del personal técnico. • Cumplimiento con protocolos de bioseguridad institucional de la Fiscalía General de la Nación. • Garantía de que los residuos (filtros contaminados, piezas sustituidas) sean gestionados bajo normativas ambientales y de residuos peligrosos. |
| Requisitos específicos | La prestación del servicio del Diagnóstico, Mantenimiento preventivo, validación y soporte técnico se debe realizar a las siguientes 100 cabinas de extracción de gases, humos y polvos de las marcas y modelos referenciadas y 01 ducha de aire, así: ITEM; CABINAS DE EXTRACCIÓN. MARCA; MODELO. 1; C4; FEX 90. 2; C4; FEX 120. 3; C4; FEX 150. 4; C4; CEX 120. 5; C4; CEX 150. 6; C4; CEX 180. 7; C4; CAPTEX 120. 8; C4; CAPTEX 80. 9; C4; CNA-II-MG. 10; C4; CIAN -50. 11; C4; CFP-1. 12; ESCO; ADC-4C2. 13; ESCO; AC2-3E2. 14; ESCO; AC2-4E2. 15; ESCO; SPD-4A2. 16; ESCO; AC2-2E2. 17; ESCO; ADC-3E2. 18; ESCO; PCR-3A2. 19; ESCO; ADC-3B2. 20; ESCO; SCR-2A2. 21; ESCO; ADC-4E2. 22; ESCO; FRONTIER ACELA. 23; ESCO; EAS-1B2. 24; FOSTER & FREEMAN; MV-3000. 25; AIRFLUX; 240X Dúplex. 26; AIRFLUX; 120X. 27; CONTROL DE POLVOS; CAB DIF. 28; LABCONCO; LOGIC. 29; LABCONCO; PARAMOUNT. 30; LABCONCO XPERT; BALANCE ENCLOSERE. 31; LABCONCO; 36205-04. 32; LACONCO; 302381000. 33; DIES SEGURA; bp1500 especial. 34; ANALYTICA; SIN MODELO. 35; DISEÑO INDUSTRIAL; 026608. 36; AIR CLEAN SYSTEMS; 600. 37; THERMO FISHER.; 1342. 38; THERMO FISHER TIPO A2; 1375. 39; DEVISER; DPB2161. 40; DUCHA DE AIRE, ESCO; EAS-1B2. - DIAGNOSTICO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y VALIDACIÓN ÍTEM; UBICACIÓN; EQUIPO (MARCA Y MODELO); NÚMERO DE SERIE; CANTIDADES. CIUDAD; DIRECCION; GRUPO; CABINAS DE EXTRACCION DE GASES; UNITARIA; SUBTOTAL. 1; Armenia; Carrera 12 No. 20 – 63 Palacio de Justicia; Química; Cabina Marca C4, Modelo FEX-120; 291107; 1; 18. Barranquilla; Calle 53 B 46 50, piso 2, Barrio Neymar; 291102; 1. URI Calle 41 No. 41 – 61; S/N; 1. Ibagué; Transversal 1 sur N° 47-02, bloque 2, piso 1 Zona Papayo; 291108; 1. Manizales; Carrera 23 No. 20-40 Piso 10; 291113; 1. Cali; Calle 25 Norte N°6 A-11, piso 8, edificio Santa Mónica; 291116; 1. Pasto; Calle 19 N° 21-10, piso 3; 291116; 1. Medellín; Carrera 64C N° 67-300 Bloque I Piso 4° Barrio Caribe; 91116; 1. Pereira; Calle 30 No. 6-52 Infancia y Adolescencia.; 291112; 1. Popayán; Calle 4 Norte 10B-66 Barrio Modelo; 291102; 1. Villavicencio; Calle 33B N. 36- 105 edificio Entre ríos B. Barzal Piso 4; 291109; 1. Bucaramanga; Carrera 19 N°. 24-61 Torre L, piso 1, Barrio Alarcón; 281402; 2. 281403. Cúcuta; Avenida 3AE N°9-37 Edificio Fiscalía torre 3 Piso4; S/N; 1. Bogotá; Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio L, Piso 3 (Sede Bunker); 291111; 3. 299110. 21031. Calle 17A N° 68 D-69 (Zona Industrial Montevideo - Seccional Cundinamarca); Lofoscopia; 2515-03; 1. 2; Armenia; Carrera 12 No. 20 – 63 Palacio de Justicia; Lofoscopia; Cabina Marca P-C4, CAPTEX 120; 301604; 1; 9. Cartagena; Calle 66 No. 4 – 86, Barrio Crespo.; Lofoscopia; 301603; 1. Cúcuta; Av. 3AE # 9 – 37, Urbanización Rosetal. Búnker Torre 3, Piso 5 – Ala Occidental; Lofoscopia; 301602; 1. Av. 3AE No. 9 - 37, Edificio Fiscalía Búnker Torre 3, Piso 4; Balística; 2718-02; 1. Química; 27108-04; 1. Ibagué; Transversal 1 sur N° 47-03 Zona Papayo; Lofoscopia; 291515; 1. Riohacha; Calle 5 No. 4-48; Química; 291106; 1. Neiva; Carrera 21A No.26 – 65 Piso 2; Lofoscopia; 331701; 1. Química; S/N; 1. 3; Bogotá; Calle 18 A 69 B-15 (Santuario); Lofoscopia; Cabina Marca ESCO, Modelo ADC-4C2; S/N; 1; 9. Carrera 18 A # 39 A 39 (La Casona); Medio Ambiente; 2021-1735153; 3. Carrera 18 A # 39 A 39 (La Casona); Medio Ambiente; 2021-1735716. Carrera 18 A # 39 A 39 (La Casona); Medio Ambiente; 2021-1735457. Barranquilla; Calle 40 44-80 piso 12 Edificio Lara Bonilla – Centro Cívico B/quilla.; Balística; 2008-36010; 1. Buga; Carrera 15 No 7-16.; Balística; 2008-35937; 1. Cali; Calle 25 Norte No 6AN-11 Piso 8 Edificio Santa Mónica.; Balística; 2008-35939; 1. Cúcuta; Avenida 3AE N°9-37 Edificio Fiscalía torre 3 Piso 4; Química; 2008-35936; 1. Medellín; Carrera 64C N° 67-300 Bloque H Piso 1° Barrio Caribe.; Balística; 2008-35938; 1. 4; Bogotá; Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio L Piso 3 (Sede Bunker); Química; Cabina Marca C4, Modelo FEX-150; 21932; 1; 7. Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio L Piso 2 (Sede Bunker); Balística; 251304; 1. Bucaramanga; Carrera 19 N°. 24-61, Torre L, Piso 1, Barrio Alarcón.; Química; 199801; 3. 199802. Balística; 251302. Pereira; Calle 42 Carrera 7 Esquina, Palacio Justicia Torre-D; Química; 251303; 1. Ibagué; Transv.1 Sur Nº47-02 Zona Industrial el Papayo Bloque 2 Piso 1.; Balística; 6717-01; 1. 5; Cúcuta; Avenida 3AE N° 9-37 Edificio Fiscalía torre 3 Piso4; Química; Cabina Marca Labconco, modelo Paramount; 54024974; 1; 5. Bogotá; Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio T, Piso 3 (Sede Bunker); Genética; 130982422A (G-286); 1. Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio T, Piso 3 (Sede Bunker); 130982423A (G-285); 1. Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio T, Piso 3 (Sede Bunker); 130982424A (G-282); 1. Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio T, Piso 3 (Sede Bunker); 130982413A (G-280); 1. 6; Barranquilla; Calle 53B No. 46-50, edificio Nelmar, torre C, piso 5; Genética; Cabina Marca ESCO, Modelo AC2-3E2; 2008-35981 (ATL-G-104); 1; 4. 2008-35980 (ATL-G-17); 1. 2008-35983 (ATL-G-16); 1. 2008-35979 (ATL-G-18); 1. 7; Cali; 25 Norte N°. 6A-11, Piso 8 Edifico Santa Mónica; Lofoscopia; Cabina Marca C4, Modelo CEX-120; 480604; 1; 4. Bogotá; Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio L Piso 3 (Sede Bunker); Química; 181115; 1. Bucaramanga; Carrera 19 N°. 24-61, Torre L, Piso 1, Barrio Alarcón.; Lofoscopia; 480605; 1. Buga; Carrera 15 N°7 -16 Piso; Química; 159812; 1. 8; Bogotá; Calle 18 A 69 B-15, Piso 1; Lofoscopia; Cabina para Vapores de Cianoacrilato Marca C-4, Referencia CNA-II-MG; 3217-05; 1; 3. Cúcuta; Av. 3AE # 9 – 37, Urbanización Rosetal. Búnker Torre 3, Piso 5 – Ala Occidental (Santuario); 3218-02; 1. Pereira; Carrera 7 Calle 42 esquina, Torre D, Piso 1; 3217-03; 1. 9; Bogotá; Carrera 28 No. 17 A 00 Piso 3º (Edifico sede Paloquemao).; Lofoscopia; Cabina de Cianoacrilato marca C4, MODELO CIAN -50; 321704; 1; 3. Medellín; Carrera 64C N° 67-300 Bloque H Piso 3° Barrio Caribe; 251502; 1. Pasto; Calle 19 No 21-10; 321702; 1. 10; Cali; Calle 25 Norte N°6 A 11 Piso 8, Edificio Santa Mónica.; Química; Cabina Marca AIRFLUX Modelo 240X Dúplex; S/N; 1; 2. Bogotá; Calle 18 A · 69 B-15, Piso 3 (Seccional Bogotá); S/N; 1. 11; Bogotá; AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio T Piso 3; Genética; Cabina Marca ESCO, Modelo AC2-4E2; 2008-32254 (G-149); 1; 2. 2008-34581 (G-150); 1. 12; Bogotá; AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio T Piso 3; Genética; Cabina Marca Esco Modelo SPO-4A2; 2008-36609 (G-113); 1; 2. 2008-36610 (G-114); 1. 13; Bogotá; AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio T Piso 3; Genética; Cabina Marca Labconco Modelo 36205-04; 709878 (G-193).; 1; 2. 981101508V (G-194).; 1. 14; Bogotá; AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio T Piso 3; Genética; Cabina Marca Labconco Modelo 302381000; 1301353B (G-293).; 1; 2. 130881023B (G-281); 1. 15; Barranquilla; Calle 53B No. 46-50, edificio Nelmar, torre C, piso 5; Genética; Cabina Marca ESCO, Modelo SPD-4A2; 2008-30133 (ATL-G-19); 1; 2. 2008-29359 (ATL-G-20); 1. 16; Medellín; Calle 80 No. 65-154 piso 3, barrio Córdoba.; Genética; Cabina de bioseguridad marca thermo Fisher. Modelo 1342; 300238415 (MED-G-40); 1; 2. 300238417 (MED-G-84); 1. 17; Bogotá; AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio T Piso 3; Genética; Cabina de Bioseguridad Marca Labconco Logic; 13982212B (G-296).; 1; 1. 18; Bogotá; AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio T Piso 3; Genética; Cabina Marca ESCO, Modelo AC2-4E2; 2012-69165 (G-215); 1; 1. 19; Medellín; Calle 80 No. 65-154 piso 3, barrio Córdoba.; Genética; Cabina marca ESCO modelo ADC-3E2; 2019-138858 (MED-G-41); 1; 1. 20; Medellín; Calle 80 No. 65-154 piso 3, barrio Córdoba.; Genética; Cabina marca ESCO modelo PCR-3A2; 2019-138860 (MED-G-63); 1; 1. 21; Medellín; Calle 80 No. 65-154 piso 3, barrio Córdoba.; Genética; Cabina marca ESCO modelo ADC-3B2.; 2019-138859 (MED-G-16).; 1; 1. 22; Medellín; Calle 80 No. 65-154 piso 3, barrio Córdoba.; Genética; Cabina de bioseguridad marca thermo Fisher. Tipo A2 Modelo 1375; 300505445 (MED-G-130); 1; 1. 23; Medellín; Calle 80 No. 65-154 piso 3, barrio Córdoba.; Genética; Cabina de PCR marca ESCO. modelo SCR-2A2; 2021-164468 (MED-G-142); 1; 1. 24; Tunja; Calle 28 B N° 8 -63 Sede Criminalística Barrio Maldonado.; Lofoscopia; Cabina cianoacrilato Marca Foster & Freeman referencia MV-3000; S/N; 1; 1. 25; Medellín; Carrera 64C N° 67-300 Bloque H Piso 3° Barrio Caribe; Lofoscopia; Cabina Marca ESCO, Modelo ADC-4E2; 201-135453; 1; 1. 26; Bogotá; Calle 18 A 69 B-15 (Santuario); Lofoscopia; Cabina marca Diseño Industrial referencia 026608; S/N; 1; 1. 27; Bogotá; Carrera 28 No. 17 A 00 Piso 3º (Edifico sede Paloquemao).; Lofoscopia; Cabina control de polvos forenses Modelo CAB DIF; 142028; 1; 1. 28; Villavicencio; Calle 33B N. 36- 105 edificio Entre ríos B. Barzal Piso 4; Química; Cabina Marca C4, Modelo CAPTEX-80; 291514; 1; 1. 29; Cúcuta; Av. 3AE # 9 – 37, Urbanización Rosetal. Búnker Torre 3, Piso 5 – Ala Occidental; Lofoscopia; Cabina Control De Polvos Forences C4 Modelo CFP-1; 1417-45; 1; 1. 30; Cali; Calle 25 Norte N°6 A 11 Piso 8; Química; Cabina Marca AIRFLUX Modelo 120X; S/N; 1; 1. 31; Pereira; Carrera 7 calle 42 Esquina, Palacio Justicia Torre-D; Química; Cabina Marca C4, Modelo CEX-180; S/N; 1; 1. 32; Medellín; Carrera 64 C N° 67 – 300 Bloque 1 piso 3; Química; Cabina Labconco Xpert Balance Enclosere; 291115; 1; 1. 33; Medellín; Carrera 64 C N° 67 – 300 Bloque 1 piso 3; Química; Cabina de extracción Marca C4, Modelo CEX-150; 301102; 1; 1. 34; Bucaramanga; Carrera 19 N°. 24-61. Barrio Alarcón Torre L piso 4.; Química; Cabina Marca C4, Modelo FEX-90; 251408; 1; 1. 35; Buga; Carrera 15 N°7 -16 Piso 2; Química; Cabina DIES segura BP1500 especial; 180201; 1; 1. 36; Pereira; Carrera 7 calle 42 esquina, Palacio de Justicia. Torre D; Balística; Cabina Marca AIR CLEAN SYSTEMS / Modelo 600; AC632TA4143; 1; 1. 37; Bogotá; Carrera 18 A # 39 A 39 piso 1 Sede la Casona.; Medio Ambiente; Cabina de extracción Analytica; S/N; 1; 1. 38; Bogotá; Carrera 28 No. 17 A 00 Sótano (Edifico sede Paloquemao); Análisis de evidencia traza; Cabina de extracción marca Esco Modelo FRONTIER ACELA; 2014-90514; 1; 1. 39; Bogotá; Carrera 28 No. 17 A 00 Sótano (Edifico sede Paloquemao).; Análisis de evidencia traza; Cabina de paso marca Deviser, Modelo DPB2161; G167-060603004; 1; 1. 40; Bogotá; Carrera 28 No. 17 A 00 Sótano (Edifico sede Paloquemao); Análisis de evidencia traza; Ducha de aire Marca Esco, Modelo EAS-1B2; 2018-PC112335-01; 1; 1. TOTAL; 100. - MANTENIMIENTO CORRECTIVO ÍTEM; UBICACIÓN; EQUIPO (MARCA Y MODELO); NÚMERO DE SERIE; CANT.; ACTIVIDAD. CIUDAD; DIRECCION; GRUPO; CABINAS DE EXTRACCION DE GASES. 1; Armenia; Carrera 12 No. 20 – 63 Palacio de Justicia; Química; Cabina Marca C4, Modelo FEX-120; 291107; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. Barranquilla; Calle 53 B 46 50, piso 2, Barrio Neymar; Química; 291102; 1; - Cambio de filtros de carbón activado y - Pintura de la base. URI Calle 41 No. 41 – 61; S/N; 1; - Cambio de filtros de carbón activado y - Instalación de conexión de desagüe. Bogotá; Calle 17A N° 68 D-69 (Zona Industrial Montevideo - Seccional Cundinamarca); Lofoscopia; 2515-03; 1; - Cambio de rieles. Bogotá; Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio L, Piso 3 (Sede Bunker); Química; 291111; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. 299110; 1; - Cambio de filtros de carbón activado - Desoxidación y pintura de tapas laterales.. 21031; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. Ibagué; Transversal 1 sur N° 47-02, bloque 2, piso 1 Zona Papayo; Química; 291108; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. Manizales; Carrera 23 No. 20-40 Piso 10; Química; 291113; 1; - Cambio de filtros de carbón activado - Instalación de cableado eléctrico interno para habilitar tomas eléctricas. Cali; Calle 25 Norte N°6 A-11, piso 8, edificio Santa Mónica; Química; 291116; 1; - Cambio de filtros de carbón activado - Cambio de lámpara. Pasto; Calle 19 N° 21-10, piso 3; Química; 291114; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. Medellín; Carrera 64C N° 67-300 Bloque I Piso 4° Barrio Caribe; Química; 91116; 1; - Cambio de filtros - Arreglo del sistema hidráulico o arreglo de electroválvula referencia INVENSYS 947-1N VVV 1911-01 20568 127V-50/60HZ. Pereira; Calle 30 No. 6-52 Infancia y Adolescencia.; Química; 291112; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. Popayán; Calle 4 Norte 10B-66 Barrio Modelo; Química; 291102; 1; - Cambio de filtros de carbón activado y - Pintura de la base. Villavicencio; Calle 33B N. 36- 105 edificio Entre ríos B. Barzal Piso 4; Química; 291109; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. Bucaramanga; Carrera 19 N°. 24-61 Torre L, piso 1, Barrio Alarcón; Química; 281402; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. 281403; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. Cúcuta; Avenida 3AE N°9-37 Edificio Fiscalía torre 3 Piso4; Química; S/N; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. Cartagena; Calle 66 No. 4 – 86, Barrio Crespo.; Lofoscopia; 301603; 1; - Pintura en base de equipo. Cúcuta; Av. 3AE # 9 – 37, Urbanización Rosetal. Búnker Torre 3, Piso 5 – Ala Occidental; Lofoscopia; 301602; 1; - Cambio de filtros hepa y desoxidación - Pintura. Av. 3AE No. 9 - 37, Edificio Fiscalía Búnker Torre 3, Piso 4; Química; 27108-04; 1; - Cambio de filtros de carbón activado y - Cambio de tarjeta de sensor de flujo. Riohacha; Calle 5 No. 4-48; Química; 291106; 1; - cambio de filtros de carbón activado y - Desoxidación y pintura parte frontal - Instalación y suministro de conexión de descargue.. Neiva; Carrera 21A No.26 – 65 Piso 2; Química; S/N; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. 2; Bogotá; Carrera 18 A # 39 A 39 (La Casona); Medio Ambiente; Cabina Marca ESCO, Modelo ADC-4C2; 2021-1735153; 1; - Cambio de filtros de carbón activado. Carrera 18 A # 39 A 39 (La Casona); Medio Ambiente; 2021-1735716; 1; - Cambio de filtros de carbón activado. Carrera 18 A # 39 A 39 (La Casona); Medio Ambiente; 2021-1735457; 1; - Cambio de filtros de carbón activado - Desoxidación de piezas - Pintura de compartimento interno.. Barranquilla; Calle 40 44-80 piso 12 Edificio Lara Bonilla – Centro Cívico B/quilla.; Balística; 2008-36010; 1; - Pintura carcaza - Cambio de brazos hidráulicos. Cali; Calle 25 Norte No 6AN-11 Piso 8 Edificio Santa Mónica.; Balística; 2008-35939; 1; - Cambio de brazos hidráulicos. Cúcuta; Avenida 3AE N°9-37 Edificio Fiscalía torre 3 Piso 4; Química; 2008-35936; 1; - Cambio de filtros de carbón activado - Cambio de brazos hidráulicos.. Medellín; Carrera 64C N° 67-300 Bloque H Piso 1° Barrio Caribe.; Balística; 2008-35938; 1; - Instalación red electrica para habilitar toma corrientes parte interna de la cabina - Instalación de manija de la persiana. 3; Bogotá; Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio L Piso 3 (Sede Bunker); Química; Cabina Marca C4, Modelo FEX-150; 21932; 1; - Cambio de filtros de carbón activado. Bucaramanga; Carrera 19 N°. 24-61, Torre L, Piso 1, Barrio Alarcón.; Química; 199801; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. 199802; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. Pereira; Calle 42 Carrera 7 Esquina, Palacio Justicia Torre-D; Química; 251303; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. 4; Cúcuta; Avenida 3AE N° 9-37 Edificio Fiscalía torre 3 Piso4; Química; Cabina Marca Labconco, modelo Paramount; 54024974; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. Bogotá; Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio T, Piso 3 (Sede Bunker); Genética; 130982424A (G-282); 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. Bogotá; Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio T, Piso 3 (Sede Bunker); Genética; 130982413A (G-280); 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. 5; Barranquilla; Calle 53B No. 46-50, edificio Nelmar, torre C, piso 5; Genética; Cabina Marca ESCO, Modelo AC2-3E2; 2008-35979 (ATL-G-18); 1; - Cambio de tornillos, fallas en el teclado. 6; Bogotá; Av. Calle 24 No. 52-01 Edificio L Piso 3 (Sede Bunker); Química; Cabina Marca C4, Modelo CEX-120; 181115; 1; - Cambio de filtros de carbón activado. Buga; Carrera 15 N°7 -16 Piso; Química; 159812; 1; - Cambio de filtros de carbón activado y - Desoxidación y pintura de mesón. 7; Barranquilla; Calle 53B No. 46-50, edificio Nelmar, torre C, piso 5; Genética; Cabina Marca Esco Modelo SPD-4A2; 2008-30133 (ATL-G-19); 1; - Cambio de filtro, error de aire. 2008-29359 (ATL-G-20); 1; - Cambio de teclado, se requiere lámpara. 8; Cali; Calle 25 Norte N°6 A 11 Piso 8, Edificio Santa Mónica.; Química; Cabina Marca AIRFLUX Modelo 240X Dúplex; S/N; 1; - Cambio de filtros de carbón activado y - Cambio de gabinete donde reposa el equipo. Bogotá; Calle 18 A · 69 B-15, Piso 3 (Seccional Bogotá); Química; S/N; 1; - Cambio de filtros de carbón activado. 9; Bogotá; AV. Calle 24 Nº 52 -01 Edificio T Piso 3; Genética; Cabina Marca ESCO, Modelo AC2-2E2; 2012-69165 (G-215); 1; - Cambio de tarjeta de potencia y control. 10; Bogotá; Calle 18 A 69 B-15 (Santuario); Lofoscopia; Cabina marca Diseño Industrial referencia 026608; S/N; 1; - Cambio de transformador de lámpara. 11; Villavicencio; Calle 33B N. 36- 105 edificio Entre ríos B. Barzal Piso 4; Química; Cabina Marca C4, Modelo CAPTEX-80; 291514; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. 12; Cali; Calle 25 Norte N°6 A 11 Piso 8; Química; Cabina Marca AIRFLUX Modelo 120X; S/N; 1; - Cambio de filtros de carbón activado - Cambio de variador de velocidad - Instalación de manija persiana. 13; Pereira; Carrera 7 calle 42 Esquina, Palacio Justicia Torre-D; Química; Cabina Marca C4, Modelo CEX-180; 39813; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. 14; Medellín; Carrera 64 C N° 67 – 300 Bloque 1 piso 3; Química; Cabina Labconco Xpert Balance Enclosere; 291115; 1; - Cambio de filtros de carbón activado. 15; Medellín; Carrera 64 C N° 67 – 300 Bloque 1 piso 3; Química; Cabina de extracción Marca C4, Modelo CEX-150; 301102; 1; - Cambio de filtros de carbón activado - Adecuaciones en scrubber para que funcione. 16; Bucaramanga; Carrera 19 N°. 24-61. Barrio Alarcón Torre L piso 4.; Química; Cabina Marca C4, Modelo FEX-90; 251408; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. 17; Buga; Carrera 15 N°7 -16 Piso 2; Química; Cabina DIES segura BP1500 especial; 180201; 1; - Cambio de Filtros de carbón activado. TOTAL; 53. PROCEDIMIENTO ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO. Se debe realizar a las cien (100) cabinas y como mínimo el siguiente procedimiento: DESCRIPCIÓN; ACTIVIDADES A REALIZAR. Revisión y limpieza Servicios Eléctricos; Revisión y limpieza interna y externa, de: Acometidas, Conexiones, Cajas de controles, tomas, Alarmas, Contactores, pulsadores, borneras, Lámpara.. Revisión, limpieza y lubricación cabina (estructura); 1. Revisión estado lámina y pintura. 2. Revisión y limpieza del gabinete y sus partes. 3. Revisión, lavado y cambio de filtros y prefiltros. 4. Desmanchado de mesón, bafle, estructura interior y exterior del equipo. 5. Retoques menores de pintura. 6. Ajuste de ventanas, inspección y lubricación de rieles guías.. Verificación de partes; 1. Revisión del estado del motor, ventilador, scrubber, boquillas de aire, correas, poleas y nylon, inspección de ductos, filtros y prefiltros (En caso de cambio de cualquiera de las partes, éstas deben ser originales y de las marcas de las cabinas respectivamente) 2. Pasivado del mesón en acero inoxidable (si lo requiere) 3. Desmanchado o pintura del mesón en resina o quimiotop (si lo requiere).. Revisión de servicios; 1. Revisión del estado de los indicadores de presión, entrepaños, pozuelos, drenajes. 2. Siliconado, de babero, mesón, tapa scrubber.. Verificación del estado de funcionamiento de la cabina; Verificación de condiciones de operación y funcionamiento. Entregar informe detallado del servicio realizado, indicando estado del equipo.. Etiquetado; Identificar mediante una etiqueta con el logo de la empresa, donde se indique la fecha que se realizó el mantenimiento preventivo.. Nota: El mantenimiento preventivo incluye reparaciones menores. - MANTENIMIENTO CORRECTIVO. Consistente en la intervención técnica para corregir fallas o devolver al equipo su estado funcional en caso de avería. Se hace necesario realizar a cincuenta y cinco (55) cabinas, las que lo requieran cambiar los filtros de carbón activado, pre filtros de carbón, cambio de repuestos y elementos indicados. #### Actividades: - Reparación o reemplazo de componentes defectuosos contemplados en el presentes proceso (filtros Hepa, filtros de carbón, pintura, instalación de conexión de desagüe, cambio de rieles, desoxidación, sistema eléctrico, cambio transformador, lámpara, sistema hidráulico, tarjeta de sensor de flujo, tarjeta de potencia y control, brazos hidráulicos, manija persiana, cambio de tornillos, teclado, adecuaciones en scrubber, de contra pesos, interruptores). - Ajuste o calibración de sensores y temporizadores., variador de velocidad - Corrección de fallos en el sistema de interbloqueo de puertas. - Restauración de la integridad estructural o de sellos herméticos. Nota: El cambio de repuestos son los incluidos en el presente proceso, en caso de que no estén contemplados, se deben relacionar en las observaciones del informe final de ejecución de cada uno de los equipos.. - VALIDACIÓN. Se debe realizar a las cien (100) cabinas y como mínimo el procedimiento de validación, así: PRUEBAS REQUERIDAS; ACTIVIDADES A REALIZAR; INSTRUMENTOS Y/O EQUIPOS EMPLEADOS. Perfil de velocidad frontal (P:V:F); Medición velocidad de aire a través de la ventana frontal; Multímetro Air Data Tubo Pitot Bolómetro. Comparación de los resultados con normas internacionales y de fabricación. Marcación de la altura de trabajo de la ventana. Presiones de trabajo (P.F.C); Evaluación de las presiones en el área de trabajo de: Cabina, cuello de cabina y ducto de descarga.; Multímetro Air Data. Nivel de ruido (N.R.C.); Evaluar el nivel de ruido generado por la cabina; Medidor de ruido. Verificar cumplimiento de los resultados con normas de Salud Ocupacional. Test de humo (T.H.C); Generación de humo en diferentes puntos del equipo (internos y externos); Generador de humo. Verificar el comportamiento de las corrientes de humo a través de toda el área de trabajo.. DUCHA DE AIRE - Medición de velocidad del aire en boquillas (normalmente entre 20 y 30 m/s). - Verificación del tiempo de ciclo de operación (mínimo 15–30 segundos, según fabricante). - Prueba del interbloqueo: asegurarse que no se abren ambas puertas simultáneamente. - Revisión del cumplimiento de los estándares ISO 14644, OSHA, NIOSH o internos.. - SOPORTE TÉCNICO. Si se prestará más de una falla posterior a cada visita de mantenimiento preventivo o correctivo se deberá atender el llamado del supervisor del contrato durante el tiempo de garantía cada vez que el equipo presente fallas, si la falla es debido a la parte instalada, el contratista se compromete a reemplazar dicha parte funcional por una nueva y sin costo para la institución, el soporte técnico de garantía consistirá en: - Diagnóstico preliminar telefónico (con el fin de guiar al usuario del equipo y dar una pronta solución al problema). - Diagnóstico del problema en sitio. - Estudio de alternativas de solución. - Actividades de solución de la falla en aquellos casos en que sea viable. - Revisión de funcionamiento final. - Elaboración de un reporte técnico final informando las novedades encontradas, actividades realizadas y recomendaciones propuestas y - Previa presentación del requerimiento de mantenimiento por parte de la FGN a través de correo electrónico y/o reporte telefónico, el contratista deberá dar respuesta y hacer contacto en un tiempo no superior a veinticuatro (24) horas, independientemente de la ciudad donde se presente el evento. Ofrecer una garantía de mínimo seis (6) meses para los mantenimientos, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución.. - GARANTÍAS. Ofrecer una garantía de mínimo seis (6) meses para los repuestos, por defectos de fábrica, contados a partir del recibo a satisfacción emitida por el supervisor del contrato. Durante el tiempo de la garantía, en caso de presentarse más de una falla en la misma parte instalada, el contratista se compromete a reemplazar dicha parte funcional por una nueva y sin costo para la institución. Ofrecer una garantía de mínimo seis (6) meses para los mantenimientos, contados a partir del vencimiento del plazo de ejecución.. REPORTES TÉCNICOS. INFORME TÉCNICO DE EJECUCIÓN detallado por cada equipo intervenido, que incluya: - Número del contrato. - Fecha de la realización del mantenimiento. - Datos iniciales del equipo. - Descripción de las actividades realizadas (diagnostico, mantenimiento preventivo o correctivo y validación). - Filtros reemplazados (con fecha de cambio). - Parámetros medidos. - Estado inicial y final. - Recomendaciones técnicas y observaciones. - Registro fotográfico del estado del equipo antes y después del mantenimiento. - Entregar de certificados de validación de funcionamiento y de los filtros reemplazados. - Registro de actividades de mantenimiento firmado por el técnico responsable y el supervisor del laboratorio. Nota: No se aceptarán reportes diligenciados a mano o que presenten errores de número consecutivo de reporte, errores en descripciones del equipo, que presenten tachones, enmendaduras o que se observe modificaciones una vez se firme por parte del cliente quien recibe el equipo en sitio.. |
| Empaque y rotulado | Las partes a cambiar en los mantenimientos correctivos deben ser entregadas debidamente empacados y sellados. |
| Presentación y Unidad de Medida | Unidad. |

Me comprometo a cumplir las especificaciones técnicas mínimas, de conformidad con “Ficha técnica de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización” publicadas en el SECOP II.

___________________________

Nombre y firma del representante legal

CC