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ANEXO OFERTA ECONOMICA 

	PRESPUESTO GENERAL

	ÍTEM
	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD 
	UNIDAD
	CANTIDAD
	VALOR UNITARIO
	VALOR TOTAL

	1.0
	PRELIMINARES
	
	
	
	$ 20,164,233 

	1.1
	Demolición de enchape existente en piso y pared, incluye disposición a sitio autorizado.
	m2
	123.40 
	$ 28,979 
	$ 3,576,067 

	1.2
	Demolición de meson en concreto, incluye disposición a sitio autorizado.
	m2
	3.17 
	$ 28,161 
	$ 89,270 

	1.3
	Demolición de piso en cemento pulido, incluye disposición a sitio autorizado.
	m2
	58.69 
	$ 15,073 
	$ 884,634 

	1.4
	Desmonte y Retiro de Cielo Raso existente por deterioro y filtraciones; Incluye retiro de estructura de soporte existente y disposición final de material en sitio autorizado., incluye disposición a sitio autorizado.
	m2
	74.56 
	$ 12,714 
	$ 947,956 

	1.5
	Desmonte y retiro de aparatos sanitarios, incluye disposición a sitio autorizado.
	und
	7.00 
	$ 68,102 
	$ 476,714 

	1.6
	Desmonte y retiro de cubierta existente por deterioro y filtraciones; Incluye retiro de estructura de soporte existente y disposición final de material en sitio autorizado.
	m2
	171.51 
	$ 41,998 
	$ 7,203,077 

	1.7
	Desmonte y retiro de puertas y marcos existentes, incluye traslado y disposición a sitio autorizado.
	und
	16.00 
	$ 78,582 
	$ 1,257,312 

	1.8
	Desmonte y retiro de ventanas existentes, incluye traslado y disposición a sitio autorizado.
	m2
	13.59 
	$ 57,407 
	$ 780,161 

	1.9
	Demolición de mamposteria existente por reubicación de muros, incluye disposición de escombro a sitio autorizado.
	m2
	151.33 
	$ 31,483 
	$ 4,764,322 

	1.10
	Demolición de Alberca y placa de tanque existentes, incluye disposición de escombro a sitio autorizado.
	und
	1.00 
	$ 184,720 
	$ 184,720 

	2.0
	ENCHAPES
	
	
	
	$ 53,544,501 

	2.1
	Suministro e instalación de enchape para pisos, tráfico pesado tipo institucional, Baldosa en Grano de Marmol #5. Incluye pegante, destronque y pulido.
	m2
	157.10
	$ 207,834 
	$ 32,651,054 

	2.2
	Suministro e instalación de enchape cerámica Piso-Pared Color Blanco tipo institucional.
	m2
	65.65
	$ 99,703 
	$ 6,545,243 

	2.3
	Suministro e instalación de guardaescoba media caña en granito.
	ml
	123.95
	$ 115,758 
	$ 14,348,204 

	3.0
	PINTURA
	
	
	
	$ 24,606,885 

	3.1
	Suministro y aplicación de estuco acrilico para muros, incluye retiro de pintura existente.
	m2
	522.64
	$ 30,500 
	$ 15,940,520 

	3.2
	Suministro y aplicación de pintura epoxica a dos manos, incluye limpieza y adecuación de muros.
	m2
	86.36
	$ 39,449 
	$ 3,406,816 

	3.3
	Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 lavable a dos manos, incluye limpieza y preparación de la superficie
	m2
	398.33
	$ 13,204 
	$ 5,259,549 

	4.0
	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
	
	
	
	$ 48,668,399 

	4.1
	Suministro e instalación de sanitario Blanco tipo institucional. Incluye tubería suministro, sifón, acoples y todo para su funcionamiento.
	und
	2.00
	$ 512,701 
	$ 1,025,402 

	4.2
	Suministro e instalación de lavamanos con pedestal Blanco tipo institucional. Incluye grifería, sifón, acoples y todo para su funcionamiento.
	und
	6.00 
	$ 393,462 
	$ 2,360,772 

	4.4
	Suministro e instalación de tanque plastico de 1000 Lts, incluye accesorios, flotador, válvula check y tuberia 3/4" para su funcionamiento y distribución.
	und
	1.00
	$ 1,019,293 
	$ 1,019,293 

	4.5
	Suministro e instalación de canal en PVC, incluye estructura y accesorios de soporte y retiro del existente con traslado y disposición a sitio autorizado.
	ml
	10.45
	$ 83,494 
	$ 872,512 

	4.6
	Suministro e instalación de lavaplatos en acero inoxidable, con escurridor de 100x52cm. Incluye grifería, sifón, canastilla y acoples.
	und
	2.00
	$ 264,864 
	$ 529,728 

	4.7
	Suministro e instalación de teja UPVC 2,5mm. Inyluye Tornillería Autoperforante
	m2
	198.64
	$ 171,682 
	$ 34,103,376 

	4.8
	Suministro e instalación de bajantes en PVC 4", incluye accesorios y anclajes.
	und
	2.00
	$ 90,109 
	$ 180,218 

	4.9
	Suministro e instalación de tuberia de PVC-S de 4", Incluye excavación, anclajes, accesorios y acoples.
	ml
	22.59
	$ 53,960 
	$ 1,218,956 

	4.10
	Punto sanitario 4". Incluye excavación, accesorios y acoples.
	und
	2.00
	$ 98,795 
	$ 197,590 

	4.11
	Punto sanitario 3". Incluye excavación, accesorios y acoples.
	und
	1.00
	$ 72,979 
	$ 72,979 

	4.12
	Punto sanitario 2". Incluye excavación, accesorios y acoples.
	und
	11.00
	$ 58,592 
	$ 644,512 

	4.13
	Punto hidráulico 1/2". Incluye tubería, accesorios y acoples.
	und
	13.00
	$ 40,019 
	$ 520,247 

	4.14
	Suministro e instalación llave de paso de 1/2" Metalica. Incluye, accesorios, registro y tapa de registro plástica de 20x20cm
	und
	9.00
	$ 58,843 
	$ 529,587 

	4.15
	Construcción cajilla sanitaria de paso en concreto 2500PSI de 70x70cm interno. Incluye excavación, tapa en concreto 2500PSI.
	und
	3.00
	$ 603,140 
	$ 1,809,420 

	4.16
	Suministro e instalación de llave terminal metálica de 1/2" con extensión
	und
	2.00
	$ 68,145 
	$ 136,290 

	4.17
	Construcción cajilla de inspección en concreto 2500PSI de 100x100cm. Incluye excavación, tapa en concreto 2500PSI, marco y contramarco en angulo 1 1/2"x3/16 y platina 1 1/2"x3/16"
	und
	1.00
	$ 986,491 
	$ 986,491 

	4.18
	Suministro e instalación de tuberia de PVC-S de 3", Incluye excavación, anclajes, accesorios y acoples.
	ml
	3.53
	$ 45,174 
	$ 159,464 

	4.19
	Suministro e instalación de tuberia de PVC-S de 2", Incluye excavación, anclajes, accesorios y acoples.
	ml
	23.29
	$ 40,882 
	$ 952,142 

	4.20
	Suministro e instalación de tuberia de PVC-S de 2" de ventilación. Incluye excavación, anclajes, accesorios y acoples.
	ml
	8.20
	$ 43,632 
	$ 357,782 

	4.21
	Suministro e instalación de tubería de PVC presión 1/2" para distribución. Incluye anclajes, accesorios y acoples.
	ml
	44.52
	$ 22,274 
	$ 991,638 

	5.0
	CONCRETO Y MAMPOSTERÍA
	
	
	
	$ 65,604,531 

	5.1
	Alistado para piso en mortero 1:4 E=0.06m
	m2
	184.01
	$ 44,070 
	$ 8,109,100 

	5.2
	Mamposteria en ladrillo hueco No. 5 para sellamiento de muros; Para muros nuevos y comformación de culatas y cuchillas.
	m2
	102.51
	$ 63,965 
	$ 6,556,732 

	5.3
	Pañete impermeabilizado 1:4 espesor 2cm.
	m2
	879.66
	$ 39,592 
	$ 34,827,396 

	5.4
	Andén en concreto 3000PSI e=10cm para rampa y protección de fachada, Incluye malla electrosoldada.
	m2
	14.15
	$ 120,237 
	$ 1,701,354 

	5.5
	Columnetas y viguetas en concreto 3000psi 0,15*0,25m. Incluye acero de refuerzo 2Ꝋ1/2 y flejes 3/4" cada 0,20m
	ml
	89.60
	$ 106,654 
	$ 9,556,198 

	5.6
	Placa maciza en concreto 3000psi espesor 0,10m para conformación de placa técnica. Incluye malla acero de refuerzo de 1/2" con separación de 10cm en ambos sentidos.
	m2
	10.56
	$ 459,814 
	$ 4,853,751 

	6.0
	CARPINTERÍA (METAL - ALUMINIO - MADERA)
	
	
	
	$ 20,946,131 

	6.1
	Suministro e instalación de marco y puerta de acceso principal PT-1 de 1,40x2,30m, metálica cal 18, con marco metálico en lámina galvanizada c.19. Incluye wash primer, anticorrosivo, pintura esmalte, alleba, pasadores, cerradura, bisagras, mano de obra y todo para su instalación y funcionamiento.
	und
	1.00 
	$ 1,113,110 
	$ 1,113,110 

	6.2
	Suministro e instalación de puerta de 1,00x2,30m PT-2 en aluminio anodizado natural con vidrio flotado opaco de 5mm. Incluye marco metálico en lámina galvanizada c.19. Incluye wash primer, anticorrosivo, pintura esmalte, cerradura, mano de obra y todo para su instalación
	und
	6.00 
	$ 1,108,465 
	$ 6,650,790 

	6.3
	Suministro e instalación de puerta de 0,90x2,30m PT-3 en aluminio anodizado natural con vidrio flotado opaco de 5mm. Incluye marco metálico en lámina galvanizada c.19. Incluye wash primer, anticorrosivo, pintura esmalte, cerradura, mano de obra y todo para su instalación
	und
	2.00 
	$ 1,002,527 
	$ 2,005,054 

	6.4
	Suministro e instalación de marco y puerta de acceso posterior PT-3A de 0,90x2.30m, metálica cal 18, con marco metálico en lámina galvanizada c.19. Incluye wash primer, anticorrosivo, pintura esmalte, alleba, pasadores, cerradura, bisagras, mano de obra y todo para su instalación y funcionamiento.
	und
	3.00 
	$ 905,509 
	$ 2,716,527 

	6.5
	Suministro e instalación de puerta de 0,80x2,30m PT-4 en aluminio anodizado natural con vidrio flotado opaco de 5mm. Incluye marco metálico en lámina galvanizada c.19. Incluye wash primer, anticorrosivo, pintura esmalte, cerradura, mano de obra y todo para su instalación
	und
	1.00 
	$ 965,140 
	$ 965,140 

	6.6
	Suministro e instalación de Ventana corrediza en aluminio anodizado natural con vidrio flotado claro de 5mm. Incluye marco en aluminio y reja metálica en barra redonda lisa 1/2". En aluminio anodizado natural con vidrio flotado claro de 5mm. 
	m2
	9.60 
	$ 507,262 
	$ 4,869,715 

	6.7
	Suministro e instalación de División en acero inox. Con puertas abisagradas y tabiques separadores en lámina de acero inoxidable AISI Tipo 304 Calibre 20, antimagnético y resistente a la corrosión, entamborado de 1” de ancho con relleno interno en lámina de icopor para D.R.I.
	m2
	2.76 
	$ 951,375 
	$ 2,625,795 

	7.0
	CIELO RASO
	
	
	
	$ 11,957,965 

	7.1
	Suministro e instalación de cielo raso en PVC. Incluye estructura de soporte y acabado perimetral.
	m2
	157.17 
	$ 76,083 
	$ 11,957,965 

	8.0
	ELECTRICO
	
	
	
	$ 14,603,570 

	8.1
	Suministro e instalación punto de iluminación ajustable a cielo raso y/o techo. Incluye tubería y accesorios.
	und
	20.00 
	$ 250,723 
	$ 5,014,460 

	8.2
	Suministro e instalación de luminarias tipo led de 25w de sobreponer.
	und
	20.00 
	$ 78,354 
	$ 1,567,080 

	8.3
	Retiro de aparato tomacorriente existente. Incluye retiro de cableado y disposición final en sitio autorizado.
	ml
	15.00 
	$ 10,950 
	$ 164,250 

	8.4
	Retiro de aparato interruptor existente. Incluye retiro de plafón y/o plafones asociados, con retiro de cableado existente y disposición final en sitio autorizado.
	und
	13.00 
	$ 10,950 
	$ 142,350 

	8.5
	Suministro e instalación de nuevo aparato interruptor. Incluye tubería y accesorios.
	und
	11.00 
	$ 54,785 
	$ 602,635 

	8.6
	Suministro e instalacion de nuevo aparato tomacorriente doble 110V. Incluye tubería y accesorios.
	und
	17.00 
	$ 40,175 
	$ 682,975 

	8.7
	Suministro e instalación de cableado y conductores circuitos nuevos, tres cables 1 neutro mas 2 fases.
	ml
	288.00 
	$ 21,230 
	$ 6,114,240 

	8.8
	Sistema de aterrizaje de baja tensión polo a tierra. Incluye varilla de cobre L=50cm, conexiones, tubrería, acoples y accesorios.
	und
	1.00 
	$ 315,580 
	$ 315,580 

	9.0
	COMPLEMENTARIOS
	
	
	
	$ 13,028,781 

	9.1
	Suministro e Instalación de Estructura metalica en Tubería Estructural 100x50x2mm para estructura de cubierta nueva. Incluye Anclajes, soporte, soldadura
	ml
	165.61 
	$ 61,467 
	$ 10,179,550 

	9.2
	Caballete para teja UPVC
	ml
	10.30 
	$ 93,871 
	$ 966,871 

	9.3
	Instalacion de flanche desarrolllo 40cm, incluye retiro existente, anclajes, regatas y sello, lamina galvanizada cal.20
	ml
	2.83 
	$ 82,255 
	$ 232,782 

	9.4
	Suministro e Instalación de juego de incrustaciones para baño Tipo Institucional en acero inoxidable. Incluye barra de apoyo en acero inoxidable
	und
	2.00 
	$ 254,513 
	$ 509,026 

	9.5
	Aseo final
	m2
	173.60 
	$ 6,570 
	$ 1,140,552 

	COSTOS DIRECTOS (CD)
	$ 273,124,996 

	A
	ADMINISTRACION
	28.00%
	$ 76,474,999 

	I
	IMPREVISTOS
	1.00%
	$ 2,731,250 

	U
	UTILIDAD
	5.00%
	$ 13,656,250 

	COSTOS INDIRECTOS (CI)
	34.00%
	$ 92,862,499 

	VALOR OBRAS (CD + CI)
	$ 365,987,495 


NOTA: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($365.987.495) M/CTE[image: image1.jpg]
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