## Hoja1
PRESUPUESTO PISCINAS MUNICIPIO DE URUMITA
ITEM | DESCRIPCION | CANT | UNIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1 | REHABILITACION DE AGUA Y PUESTA EN MARCHA DE PISCINA
1.1 | CAMION CISTERNA DE AGUA DE 4.000LTS | 70 | VIAJES | 100000 | 7000000
1.3 | INSTALACION DE CERRAMIENTO DEL AREA DE PISCINA CON SISTEMA DE PUERTAS DE ACCESOS | 1 | UNIDAD | 26000000 | 26000000
1.4 | ARO DE SALVAVIDA | 3 | UNIDAD | 230000 | 690000
1.5 | CAMILLA | 3 | UNIDAD | 215000 | 645000
1.6 | CHALECO DE SALVAVIDA | 6 | UNIDAD | 140000 | 840000
1.7 | GANCHOS DE RESCATE | 6 | UNIDAD | 170000 | 1020000
1.8 | ALARMA DE INMERSION | 1 | UNIDAD | 3000000 | 3000000
1.9 | REHABILITACION DE AGUA DE PISCINA (APLICACIÓN DE TRATAMINETOS SHOCK - SUPERCLORACION, APLICACIÓN DE FLUCOLATE, REMOSION DE TRATAMIENTO Y MEDICION Y BALANCE DE INDICADORES) | 2 | SEMANAS | 1800000 | 3600000
1.10 | ASESORIA A OPERADOR DE PISCINA (BALANCE DE INDICADORES QUIMICOS, MANEJO Y CONTROL DE MARIPOSA, MANEJO DE ELCTROBOMBAS, MANEJO DE FILTRO, REGISTRO DE PLANILLA DE CONTROL SANITARIO Y DOSIFICACION DE PRODUCTOS QUIMICOS) | 2 | SEMANAS | 2100000 | 4200000
SUBTOTAL PRODUCTOS QUIMICOS |  |  |  |  | 46995000
2 | PRODUCTOS QUIMICOS
2.1 | CLORO AL 70% | 500 | KG | 15950 | 7975000
2.2 | CLORO AL 91% | 1440 | KG | 15950 | 22968000
2.3 | SODA CAUSTICA | 300 | KG | 10850 | 3255000
2.4 | POLICLORURO DE ALUMINIO | 600 | KG | 10850 | 6510000
2.5 | BISULFATO DE SODIO | 1500 | KG | 10850 | 16275000
SUBTOTAL PRODUCTOS QUIMICOS |  |  |  |  | 56983000
3 | HERRAMIENTAS
3.1 | CEPILLO DE NYLON | 2 | UNIDAD | 65250 | 130500
3.2 | NASA TIPO SACO | 2 | UNIDAD | 72500 | 145000
3.3 | CARRO DE ASPIRACION | 3 | UNIDAD | 203000 | 609000
3.4 | KIT ANALIZADOR O MEDIDOR DE PH Y CLORO | 10 | UNIDAD | 50750 | 507500
3.5 | MANGURA ASPIRADORA 15 MT | 2 | UNIDAD | 377000 | 754000
3.6 | ACOPLE MANGUERA ASPIRADORA | 2 | UNIDAD | 27000 | 54000
3.7 | TUBO TELESCOPICO | 2 | UNIDAD | 188500 | 377000
SUBTOTAL HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 2577000
4 | DOTACION
4.1 | GUANTES | 6 | UNIDAD | 17400 | 104400
4.2 | GAFAS | 6 | UNIDAD | 21750 | 130500
4.3 | OVEROL TRAJE ANTIFLUIDO BIOSEGURIDAD LAVABLE | 4 | UNIDAD | 72500 | 290000
SUBTOTAL PRODUCTOS DOTACION |  |  |  |  | 524900
5 | RECURSO HUMANO
5.1 | SUPERVISOR DEL ESCENARIO DEPORTIVO | 3 | MESES | 2500000 | 7500000
5.2 | SERVICIO DE ASEO | 3 | MESES | 2500000 | 7500000
5.3 | PISCINERO | 3 | MESES | 2500000 | 7500000
SUBTOTAL HERRAMIENTAS |  |  |  |  | 22500000
TOTAL PROYECTO |  |  |  |  | 129579900