## PRESUPUESTO OFICIAL (Entidad)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
PRESUPUESTO OFICIAL
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| PRE |  |  | PRELIMINARES |  |  |  | 469397744
| PRE.01 |  |  | PRELIMANARES
| PRE.01.001 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 10318.28 | 3947 | 40726251
| PRE.01.002 |  |  | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALES | ML | 412.03 | 22293 | 9185385
| PRE.01.003 |  |  | DESMONTE DE PORTON EN PERFILERIA METALICA (INC RETIRO DE SOBR.) | UND | 1 | 316800 | 316800
| PRE.01.004 |  |  | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 0 | 98021 | 0
| PRE.01.005 |  |  | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 21 M2, EN LAMINAS DE | UND | 1 | 6230746 | 6230746
| AQ.01.002 |  |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 2990.12 | 138101 | 412938562
Subtotal | [7 empty] | 469397744
| AQ |  |  | BAÑOS Y CAFETERIA |  |  |  | 1220807901
| AQ.01 |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| AQ.01.001 |  |  | DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO | M2 | 2215.63 | 12364 | 27394049
| AQ.01.002 |  |  | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS | M3 | 74.28 | 57950 | 4304526
| AQ.01.003 |  |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 53.02 | 138101 | 7322115
| AQ.01.004 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. | M3 | 96.57 | 42792 | 4132423
Subtotal | [7 empty] | 43153113
| AQ.02 |  |  | ESTRUCTURA
| ES.01.001 |  |  | CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS | M3 | 7.5 | 1383800 | 10378500
| ES.01.001 |  |  | CONCRETO VIGA CIMIENTOS DE 0.25 X 0.3 | M3 | 7.51 | 1383800 | 10392338
| ES.02.001 |  |  | CONCRETO PARA COLUMNAS | ML | 66.6 | 2008736 | 133781818
| ES.02.003 |  |  | CONCRETO VIGAS SUPERIOR | M3 | 7.51 | 1944259 | 14601385
| AQ.02.005 |  |  | CONCRETO VIGA CINTA 0.15 CM X 0.2 M | ML | 88.38 | 63360 | 5599757
| ES.02.002 |  |  | ACERO DE REFUERZO | KG | 3597.1 | 14547 | 52327014
| AQ.02.007 |  |  | CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICAS SEGÚN DISEÑO | M2 | 152.05 | 303600 | 46162380
| AQ.02.008 |  |  | ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO , INCLUYE PINTURA | KG | 859.01 | 38016 | 32656124
Subtotal | [7 empty] | 305899316
| AQ.03 |  |  | MAMPOSTERIA
| AQ.03.001 |  |  | MURO EN MAMPOTERIA EN BLOQUE No4 | M2 | 190.49 | 99839 | 19018331
| AQ.03.002 |  |  | PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 380.98 | 65812 | 25073056
| AQ.03.003 |  |  | MESÓN EN GRANITO ANCHO = 60CM | M | 15.81 | 734612 | 11614216
Subtotal | [7 empty] | 55705603
| AQ.04 |  |  | IMPERMEABILIZACIONES
| AQ.04.001 |  |  | IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS | M2 | 121 | 38701 | 4682821
Subtotal | [7 empty] | 4682821
| AQ.05 |  |  | PINTURA
| AQ.05.001 |  |  | PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS | M2 | 380.98 | 23957 | 9127138
| AQ.05.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 380.98 | 30979 | 11802379
| AQ.05.003 |  |  | CIELO RASO EN DY-WALL | M2 | 83.2 | 103699 | 8627757
Subtotal | [7 empty] | 29557274
| AQ.06 |  |  | PISOS
| AQ.06.001 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO | M2 | 139.23 | 125255 | 17439254
| AQ.06.002 |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUNES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO | M2 | 57.66 | 119151 | 6870247
| AQ.06.003 |  |  | PLANTILLA DE NIVELACION 0,04 M | M2 | 139.23 | 79799 | 11110415
| AQ.06.004 |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | M2 | 139.23 | 10537 | 1467067
Subtotal | [7 empty] | 36886983
| AQ.07 |  |  | ENCHAPES
| AQ.07.001 |  |  | WING SOBRE ENCHAPES | ML | 30 | 88418 | 2652540
| AQ.07.002 |  |  | ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30 | M2 | 121.96 | 126527 | 15431233
| AQ.07.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL | M2 | 82.57 | 120421 | 9943162
Subtotal | [7 empty] | 28026935
| AQ.08 |  |  | CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA
| AQ.08.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA | UND | 6 | 992400 | 5954400
| AQ.08.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOS HOJAS CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA | UND | 1 | 2380800 | 2380800
| AQ.08.003 |  |  | DIVICIONES EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 32.66 | 1393392 | 45508183
| AQ.08.004 |  |  | BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 4 | 365199 | 1460796
| AQ.08.005 |  |  | SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SENSOR DE ALTO TRAFICO | UND | 2 | 1192411 | 2384822
| AQ.08.006 |  |  | DESPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M | UND | 9 | 270997 | 2438973
| AQ.08.007 |  |  | DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY | UND | 7 | 267900 | 1875300
| AQ.08.008 |  |  | VENTANA EN ESTERA METALICA PARA CAFETERIA | M2 | 3.8 | 158400 | 601920
| AQ.08.009 |  |  | PROTECTORES METALICOS PARA VENTANAS. | M2 | 36.22 | 158400 | 5737248
Subtotal | [7 empty] | 68342442
| AQ.9 |  |  | AMOBLAMIENTO
| AQ.9.001 |  |  | ESPEJOS | M2 | 5.34 | 1010092 | 5393891
| AQ.9.002 |  |  | SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES TIPO 1 (PEQUEÑOS) | UN | 11 | 7629600 | 83925600
| AQ.9.003 |  |  | SUMINISTRO GYM BIOSALUDABLE | UN | 13 | 17133600 | 222736800
| AQ.9.004 |  |  | SUMINISTRO DE BANCAS | UN | 19 | 2358840 | 44817960
| AQ.9.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS | UND | 825 | 279942 | 230952150
Subtotal | [7 empty] | 587826401
| AQ.10 |  |  | ZONAS VERDES
| AQ.10.001 |  |  | PRADIZACION DE ZONAS VERDES | M2 | 235.9 | 40909 | 9650433
| AQ.10.002 |  |  | ALCORQUE 1X1 | UND | 6 | 1338401 | 8030406
| AQ.10.003 |  |  | JARDINERA EN BLOCH 0.15 cm ALTURA MAX 1 M | ML | 107 | 265426 | 28400582
| AQ.10.004 |  |  | BASURERA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 8 | 1830699 | 14645592
Subtotal | [7 empty] | 60727013
| ES. |  |  | GRADERIA |  |  |  | 1316808194
| ES.01 |  |  | CIMIENTOS GRADERIA
| ES.01.001 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS | M3 | 158.89 | 57950 | 9207676
| ES.01.002 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 5,00M DE PROFUNDIDAD PARA CAISSON DIAMETRO EXTERIOR 1.2M | ML | 103.6 | 290400 | 30085440
| ES.01.003 |  |  | SOLADO E=0.05 | M3 | 4.37 | 896006 | 3915546
| ES.01.004 |  |  | CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS) | M3 | 54.56 | 1383800 | 75500128
| ES.01.005 |  |  | CONCRETO PARA CAISSON DE D:1.2M | ML | 103.6 | 937200 | 97093920
| ES.01.006 |  |  | ACERO DE REFUERZO ZAPATAS | KG | 19435.28 | 14547 | 282725018
| ES.01.007 |  |  | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 358.87 | 42791 | 15356406
| ES.01.008 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA CAISSON | M3 | 66.3 | 145200 | 9626760
| ES.01.009 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 99.2 | 44011 | 4365891
Subtotal | [7 empty] | 527876785
| ES.02 |  |  | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
| ES.02.001 |  |  | CONCRETO DE COLUMNAS | M3 | 22.32 | 2008736 | 44834988
| ES.02.002 |  |  | ACERO DE COLUMNAS | KG | 5373.63 | 14547 | 78170196
| ES.02.003 |  |  | CONCRETO VIGA | M3 | 80.87 | 1944259 | 157232225
| ES.02.004 |  |  | ACERO DE REFUERZO VIGA | KG | 3744.89 | 14547 | 54476915
| ES.02.005 |  |  | CONCRETO DE LA LOSA | M3 | 28.69 | 1785120 | 51215093
| ES.02.006 |  |  | ACERO DE REFUERZO LOSA | KG | 1811.06 | 14563 | 26374467
Subtotal | [7 empty] | 412303884
| ES.03 |  |  | CUBIERTA
| ES.02.003 |  |  | CONCRETO VIGA CUBIERTA | M3 | 5.95 | 1944259 | 11568341
| ES.02.002 |  |  | ACERO VIGA CUBIERTA | KG | 687.01 | 14547 | 9993934
| AQ.02.008 |  |  | ACERO ESTRUCTURA METALICA | KG | 5703.14 | 35376 | 201754281
| AQ.02.007 |  |  | CUBIERTA LAMINA TERMOACUSTICAS MARINA | M2 | 379.64 | 303600 | 115258704
Subtotal | [7 empty] | 338575260
| ES.04 |  |  | ALBERCA
| ES.04.001 |  |  | CONCRETO PARA ALBERCA | M3 | 13.98 | 1306390 | 18263332
| ES.04.002 |  |  | ACERO DE REFUERZO ALBERCA | KG | 1358.85 | 14563 | 19788933
Subtotal | [7 empty] | 38052265
| HS. |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS |  |  |  | 66919308
| HS.01 |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| HS.01.001 |  |  | EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA | ML | 37.86 | 20085 | 760418
| HS.01.002 |  |  | EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO | UND | 5 | 45235 | 226175
| HS.01.003 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | ML | 37.86 | 57237 | 2166993
Subtotal | [7 empty] | 3153586
| HS.02 |  |  | REDES DE AGUA POTABLE
| HS.02.001 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2" | ML | 37.86 | 18044 | 683146
| HS.02.002 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4" | ML | 19 | 20454 | 388626
| HS.02.003 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1" | ML | 19 | 22312 | 423928
Subtotal | [7 empty] | 1495700
| HS.03 |  |  | VALVULAS DE AGUA POTABLE FRIA
| HS.03.001 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1" AF | UND | 8 | 121989 | 975912
Subtotal | [7 empty] | 975912
| HS.04 |  |  | PUNTOS DE AGUA POTABLE FRIA
| HS.04.001 |  |  | PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA | UND | 12 | 56631 | 679572
| HS.04.002 |  |  | PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO | UND | 9 | 62184 | 559656
| HS.04.003 |  |  | PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO | UND | 3 | 62184 | 186552
Subtotal | [7 empty] | 1425780
| HS.05 |  |  | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES
| HS.05.001 |  |  | TUBERIA DESAGUE PVC-S 2" | ML | 39.14 | 48572 | 1901108
| HS.05.002 |  |  | TUBERIA DESAGUE PVC-S 3"ENTERRADA | ML | 18 | 58049 | 1044882
| HS.05.003 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4" -ENTERRADA | ML | 43.8 | 67416 | 2952821
| HS.05.004 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 6" -ENTERRADA | ML | 16 | 115212 | 1843392
| HS.05.005 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8"-ENTERRADA | ML | 49 | 131139 | 6425811
| HS.05.006 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 922407 | 922407
| HS.05.007 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 2 | 1908192 | 3816384
Subtotal | [7 empty] | 18906805
| HS.06 |  |  | PUNTOS DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES
| HS.06.001 |  |  | PUNTO SANITARIO PARED 2" | UND | 18 | 80498 | 1448964
| HS.06.002 |  |  | PUNTO SANITARIO PISO 2" | UND | 3 | 80498 | 241494
| HS.06.003 |  |  | PUNTO SANITARIO INODORO 4" | UND | 9 | 136043 | 1224387
Subtotal | [7 empty] | 2914845
| HS.07 |  |  | REDES DE DESAGUIES DE AGUAS LLUVIAS
| HS.07.001 |  |  | TRAGANTE DE PISO AGUAS LLUVIAS 6" | UND | 2 | 217853 | 435706
| HS.07.002 |  |  | TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" | ML | 48 | 67416 | 3235968
| HS.07.003 |  |  | TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" ENTERRADA | ML | 33.01 | 67416 | 2225402
Subtotal | [7 empty] | 5897076
| HS.08 |  |  | INSTALACION DE APARATOS ARTEFACTOS
| HS.08.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO INSTITUCIONAL | UND | 9 | 871635 | 7844715
| HS.08.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL | UND | 8 | 540762 | 4326096
| HS.08.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO | UND | 6 | 651224 | 3907344
| HS.08.004 |  |  | SUMISTRO E INSTALACION DE POCETAS DOBLE O LAVA PLATO EN ACERO L: 1.7 | UND | 1 | 1978284 | 1978284
Subtotal | [7 empty] | 18056439
| HS.09 |  |  | EQUIPOS HIDRAULICOS
| HS.09.001 |  |  | EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE Y CAUDAL VARIABLE DE TRES BOMBAS CON ACCESORIOS | UND | 2 | 6455592 | 12911184
| HS.09.002 |  |  | CONEXIÓN COMPLETA A ALBERCA SUBTERRANEA INCLUYE SISTEMA DE BOMBEO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 1 | 1181981 | 1181981
Subtotal | [7 empty] | 14093165
| EL |  |  | EL INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  | 2030255828
| EL.01 |  |  | INSTALACIONES DE MEDIA TENSION
| EL.01.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DIRECTO A TIERRA PARA MEDIA TENSION RT-003 | UND | 3 | 1148400 | 3445200
| EL.01.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE HPV 1050 KG. 12 M( INCLUYE EXCAVACION P/APOYO) | UND | 3 | 5913600 | 17740800
| EL.01.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFASICO ANCLAJE HASTA 60º 13.2 - 34.5 KV (MT326) | UND | 1 | 3478992 | 3478992
| EL.01.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFASICO FIN DE LINEA 13.2 - 34.5 KV (MT336) | UND | 2 | 2823348 | 5646696
| EL.01.005 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO CIRCUITO BIFASICO AEREO EN CONDUCTOR AL TIPO ACSR 1/0 AWG, CONFIGURACION S/N | UND | 100 | 98340 | 9834000
Subtotal | [7 empty] | 40145688
| EL.02 |  |  | INSTALACIONES INTERNAS DE BAJA TENSION
| EL.02.001 |  |  | CANALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE 60 PROF. 30 CMS ANCHO (EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL NATURAL) E INSTALACION DE CONDUCTOR EQUIPOTENCIAL | ML | 390 | 200376 | 78146640
| EL.02.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO 4" PVC TIPO DB + RESERVA DE 4" | ML | 490 | 156816 | 76839840
| EL.02.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO TUBERIA CONDUIT PVC 1-1/2" + RESERVA | ML | 100 | 54886 | 5488600
| EL.02.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO TUBERIA CONDUIT PVC 2" + RESERVA | ML | 270 | 77695 | 20977650
| EL.02.005 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION AL 2F CAL. 2 AWG SERIE 8000 + 1T CAL. 10 AWG CU. | ML | 150 | 74369 | 11155350
| EL.02.006 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION CU 2L CAL. 12 AWG + 1T CAL. 12 AWG CU. THNN -THWN-2 | ML | 160 | 56311 | 9009760
| EL.02.007 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION CU 3L. CAL 8 AWG + 1T CAL. 10 AWG CU. THNN -THWN-2 | ML | 100 | 68904 | 6890400
| EL.02.008 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION AL 2F CAL. 6 AWG SERIE 8000 + 1T CAL. 10 AWG CU. | ML | 270 | 73181 | 19758870
| EL.02.009 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 120 VAC EN TUBERIA PVCSCH40/EMT | ML | 12 | 466963 | 5603556
| EL.02.010 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION 120 VAC EN TUBERIA EMT O PVC SCH 40, INCLUYE LUMINARIA TIPO LED HERMETICA HASTA 36W O SIMILAR | UND | 12 | 820829 | 9849948
| EL.02.011 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 120 VAC 15 AMP EN TUBERIA PVCSCH40/EMT | UND | 8 | 437976 | 3503808
| EL.02.012 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAD DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 2X1W AUTONOMIA 1 HORA | UND | 12 | 671088 | 8053056
| EL.02.013 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA AEREA TIPO INDUSTRIAL DE SOBREPONER 250 VAC 50 AMP EN TUBERIA PVC MACHO Y HEMBRA | UND | 1 | 738778 | 738778
| EL.02.014 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE INCRUSTAR O SOBREPONER DE 12 CTOS. TQ CON TAPA Y CERRADURA BIFASICO SIN TOTALIZADOR | UND | 2 | 1240272 | 2480544
| EL.02.015 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO 1" EN EMT O PVC SCH 40, INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTERIA Y DISTRIBUCION | ML | 22 | 136224 | 2996928
| EL.02.016 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION AL 3F CAL. 4/0 AWG SERIE 8000 + 1T CAL. 10 AWG CU. | ML | 350 | 365244 | 127835400
Subtotal | [7 empty] | 389329128
| EL.03 |  |  | SUBESTACION ELECTRICA
| EL.03.001 |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MALLA PUESTA A TIERRA TIPO CUADRATICA | UND | 1 | 15404400 | 15404400
| EL.03.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75 KVA 220/127 VAC | UND | 1 | 37752000 | 37752000
| EL.03.003 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO LINEAL DE 40X40 CM. EN CONCRETO DE 21 MPA., CON UN ESPESOR DE 8 CM. (MEDIDAS EXTERNAS) CON MARCO REMOVIBLE Y TAPA METÁLICA ANTIDESLIZANTE EN "T" FIJA DE 0.30 X 3.0, PLATINAS PORTANTES DE 1" X 3/16", ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, MARCO EN "L" DE 1 1/4" X 3/16" | ML | 10 | 1021812 | 10218120
| EL.03.004 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION 2X(2F+1N) CAL. 4/0 AWG CU + 1T CAL. 2 AWG DESNUDO CU. | ML | 120 | 1464705 | 175764600
| EL.03.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE CONTROL, 250 AMP IP-54 (1800 X1000 X 500) MM TIPO EXTERIOR O SIMILAR | ML | 1 | 47946624 | 47946624
| EL.03.006 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELÉCTRICA DE 75 KVA MODO MONOFASICO 220V PARA TRABAJO PESADO, ACCIONADA CON MOTOR CUMMINS A 1800 RPM O SIMILAR Y DISEÑADA PARA SER CONECTADA DE FORMA TRIFÁSICA O MONOFÁSICA, REGULACIÓN DE VOLTAJE ELECTRÓNICO (AVR) Y CABINA DE INSONORIZACIÓN. CARGADOR DE BATERÍA, QUE GARANTIZA UN SUMINISTRO PERMANENTE DE CARGA A LA BATERÍA DE LA PLANTA. 60 HZ 220 VAC TRIFASICO 3 HILOS, TANQUE DE 20 GLS AUTONOMIA DE 7 HORAS, CONTINUO + TRANSFERENCIA AUTOMATICA, (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | UND | 0 | 195360000 | 0
Subtotal | [7 empty] | 287085744
| EL.04 |  |  | SISTEMA DE ILUMINACION
| EL.04,001 |  |  | SUMINISTRO E ISTALACIÓN DE MASTIL 18 MTS EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUYE CANASTILLA RECTANGULAR PARA 1-12 REFLECTORES DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD EL VIENTO 130 KM/H, CON ESCALERILLA DE ASCENSO Y GUAYA PARA INSTALACIÓN E LINEA DE VIDA A PARTIR DE 8 MTS , PERNOS ANCLAJE Y PLANTILLA DE FUNDICIÓN | UND | 4 | 55680392 | 222721568
| EL.04,002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PROYECTOR DEPORTIVO 175LM/W, 100-277V, 5000K, 100.000HRS, MIN 87.000 LM, 5 AÑOS DE GARANTIA, FIJACION EN ESTRUCTURA DE 20 MTS | UND | 48 | 10335600 | 496108800
| EL.04,003 |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE ARMADA EN CONCRETO Y HIERRO FORJADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES PARA MASTIL DE 18 MTS. INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS Y DE DISEÑO ESTRUCTURAL | UND | 4 | 46741464 | 186965856
| EL.04,004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA AP 60W, IP-66, 9000LM, 160 LM/W, 100.000 HRS, 5 AÑOS DE GARATIA | UND | 33 | 3643200 | 120225600
| EL.04,005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO 6-7M, CIMENTACION Y BASE | UND | 33 | 3775200 | 124581600
| EL.04,006 |  |  | BAJANTE GALVANIZADO IMC 3" (INCLUYE SOPORTES Y CAPACETE 3") | ML | 6 | 480920 | 2885520
| EL.04,007 |  |  | CONECTORES MIMETALICOS AL-CU PARA LUMINACIAS MASTILES Y POSTES DE ALUMBRADO | UND | 48 | 15180 | 728640
| EL.04,008 |  |  | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE MASTILES | UND | 4 | 6072000 | 24288000
| EL.04,009 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDA SEMIDIRECTA TIPO EXTERIOR | UND | 1 | 16632000 | 16632000
| EL.04,010 |  |  | POSTE EN FIBRA PARA CANCHA MULTIPLE | UND | 4 | 6072000 | 24288000
| EL.04,011 |  |  | ESTRUCTURA SOPORTES LUMINARIAS CANCHA MULTIPPLE | UND | 4 | 607200 | 2428800
| EL.04,012 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DEPORTIVA, MIN 170 LM/W, 100-277V, 100.000HRS, 53000LM, 5000K, 5 AÑOS DE GARANTIA | UND | 8 | 3247200 | 25977600
| EL.04,013 |  |  | REGISTROS ELECTRICOS 60X60 | UND | 12 | 2112000 | 25344000
Subtotal | [7 empty] | 1273175984
| EL.05 |  |  | TRAMITES, DESCARGOS Y LEGALIZACION DE OBRAS
| EL.05.001 |  |  | DISEÑOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION APLICANDO RETIE, RETILAP Y ESPECIFICACIONES DEL OPERADOR DE RED | UND | 1 | 7920000 | 7920000
| EL.05.002 |  |  | PAGOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA, REVISION DE MATERIALES DESCARGOS DE OBRAS PREVIAS Y PROVISIONAL DE OBRA | UND | 1 | 8179284 | 8179284
| EL.05.003 |  |  | PAGOS POR CONCEPTO DE CERTIFICACION RETIE | UND | 1 | 10560000 | 10560000
| EL.05.004 |  |  | PAGOS POR CONCEPTO DE CERTIFICACION RETILAP | UND | 1 | 13860000 | 13860000
Subtotal | [7 empty] | 40519284
| TJF |  |  | TERRENO DE JUEGO FUTBOL |  |  |  | 2578482181
| TJF.01 |  |  | CAPA VEGETAL
| TJ.01.001 |  |  | NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL | M2 | 10318.28 | 19995 | 206314009
Subtotal | [7 empty] | 206314009
| TJF.02 |  |  | OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA
| TJF.02.001 |  |  | EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL | M3 | 1586.78 | 24364 | 38660308
| TJF.02.002 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG | ML | 632 | 114903 | 72618696
| TJF.02.003 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=12 PULG | ML | 317.6 | 219028 | 69563293
| TJF.02.004 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=4 PULG | ML | 58 | 74955 | 4347390
| TJF.02.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100 | M2 | 4631.96 | 32621 | 151099167
| HS.05.007 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 4 | 1908192 | 7632768
| ES.01.007 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. | M3 | 2062.82 | 42792 | 88272193
| TJF.02.008 |  |  | RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 188.97 | 348612 | 65877210
| TJF.02.009 |  |  | RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN | M3 | 68.4 | 229152 | 15673997
Subtotal | [7 empty] | 513745022
| TJF.03 |  |  | GRAMA SINTETICA
| TJF.04.001 |  |  | SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING. | M2 | 3948 | 219410 | 866230680
| TJF.02.008 |  |  | RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 789.6 | 348612 | 275264035
| TJF.02.009 |  |  | RELLENO CON ARENA CALIZA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 197.4 | 229152 | 45234605
Subtotal | [7 empty] | 1186729320
| TJ.05 |  |  | EQUIPAMIENTO
| TJ.05.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M. | PZA | 2 | 2998598 | 5997196
| TJ.05.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER | PZA | 4 | 622176 | 2488704
| TJ.05.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA SUPLENTE EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN | UND | 2 | 7221984 | 14443968
Subtotal | [7 empty] | 22929868
| TJ.06 |  |  | CERRAMIENTO DE CANCHA
| TJ.06.001 |  |  | MURO EN BLOCK DE 0.15, RELLENO H:0.8 | ML | 410 | 96096 | 39399360
| AQ.02.005 |  |  | VIGA CINTA Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0,2 Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0.20 | ML | 434.07 | 63360 | 27502675
| ES.01.004 |  |  | VIGA CIMIENTO DE 0.3 M X 0.25 | M3 | 29.65 | 1172284 | 34758221
| TJ.06.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIÉSTER DE 4.75MM DE DIÁMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE 100MM X 50MM | M2 | 1204.54 | 391506 | 471584637
| AQ.03.002 |  |  | PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 841.26 | 65812 | 55365003
| AQ.05.001 |  |  | PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS | M2 | 841.26 | 23957 | 20154066
Subtotal | [7 empty] | 648763962
| PR |  |  | ZONA DE CIRCULACION |  |  |  | 1642228256
| PR |  |  | ZONA DE CIRCULACION
| PR .01.001 |  |  | DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO | M2 | 10318.28 | 12364 | 127575214
| PR .01.002 |  |  | EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL | M3 | 1050.92 | 24364 | 25604615
| PR .01.003 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO ZAHORRA | M3 | 900.79 | 172794 | 155651107
| PR .01.004 |  |  | CONCRETO DE 3000 PARA PARQUEADEROS Y ZONA DE JUEGOS E:0,20 m | M3 | 357 | 1541699 | 550386543
| PR .01.005 |  |  | BORDILLO PREFABRICADO | ML | 231 | 113388 | 26192628
| PR .01.006 |  |  | PLANTAS ORNAMENTALES CORALITO, ICACO O SIMILAR | M2 | 60 | 199109 | 11946540
| PR .01.007 |  |  | BICICLETERO DE 6 PUESTO EN ACERO INIXIDABLE | UND | 6 | 3844036 | 23064216
| PR .01.009 |  |  | RAMPA DE ACCESO | ML | 26.75 | 323400 | 8650950
| PR .01.010 |  |  | ANDENES | M2 | 240.99 | 234960 | 56623010
| PR .01.011 |  |  | LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION Y CANCHA | M2 | 1523.58 | 234960 | 357980357
| PR .01.012 |  |  | MALLA ELECTROSOLDAS | M2 | 4003.51 | 10540 | 42196995
| PR .01.013 |  |  | ESCALINATAS FUNDIDAS EN CONCRETO Y OTRO | ML | 40.53 | 686400 | 27819792
| PR .01.014 |  |  | ACERO DE JUNTAS LOSA CONTA PISO | KG | 1201.9 | 14547 | 17484039
| PR .01.015 |  |  | MURO DE CONTECCION Y NIVELACION | ML | 172.25 | 686400 | 118232400
| PR .01.016 |  |  | BARRANDA DE PROTECCION EN ACERO GALVANIZADO DE 2" ALTURA 1M | ML | 241.14 | 384921 | 92819850
Subtotal | [7 empty] | 1642228256
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 9324899412
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) |  |  |  | 9324899412
|  |  |  | PMA |  |  | 1% | 70643177
|  |  |  | PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO |  |  |  | 35334337
|  |  |  | ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, VISIBILIDAD Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO |  |  |  | 89508512
|  |  |  | VALOR TOTAL |  |  |  | 9520385438
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A= | 27%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | U= | 4%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 32%

## PROPUESTA ECONOMICA(Proponente)
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PROPUESTA ECONÓMICA
Nº | ÍTEM DE PAGO | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | GENERAL | PARTICULAR
| PRE |  |  | PRELIMINARES
| PRE.01 |  |  | PRELIMANARES
| PRE.01.001 |  |  | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 10318.28
| PRE.01.002 |  |  | CERRAMIENTO EN LONA VERDE, INCLUYE PARALES | ML | 412.03
| PRE.01.003 |  |  | DESMONTE DE PORTON EN PERFILERIA METALICA (INC RETIRO DE SOBR.) | UND | 1
| PRE.01.004 |  |  | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIONES EXISTENTES MURO (INC. RETIRO DE SOBR.) | M2 | 0
| PRE.01.005 |  |  | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 21 M2, EN LAMINAS DE | UND | 1
| AQ.01.002 |  |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 2990.12
Subtotal
| AQ |  |  | BAÑOS Y CAFETERIA
| AQ.01 |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| AQ.01.001 |  |  | DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO | M2 | 2215.63
| AQ.01.002 |  |  | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN DE ZAPATAS , VIGAS | M3 | 74.28
| AQ.01.003 |  |  | RELLENO CON MATERIAL GRANULAR SELECCIONADO DE CANTERAS AL 95% DEL P.M PARA PLANTILLA DE PISO Y PASILLOS. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 53.02
| AQ.01.004 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. | M3 | 96.57
Subtotal
| AQ.02 |  |  | ESTRUCTURA
| ES.01.001 |  |  | CONCRETO DE 3000 PSI PARA ZAPATAS | M3 | 7.5
| ES.01.001 |  |  | CONCRETO VIGA CIMIENTOS DE 0.25 X 0.3 | M3 | 7.51
| ES.02.001 |  |  | CONCRETO PARA COLUMNAS | ML | 66.6
| ES.02.003 |  |  | CONCRETO VIGAS SUPERIOR | M3 | 7.51
| AQ.02.005 |  |  | CONCRETO VIGA CINTA 0.15 CM X 0.2 M | ML | 88.38
| ES.02.002 |  |  | ACERO DE REFUERZO | KG | 3597.1
| AQ.02.007 |  |  | CUBIERTA EN LAMINA TERMOACUSTICAS SEGÚN DISEÑO | M2 | 152.05
| AQ.02.008 |  |  | ESTRUCTURA METALICA PARA TECHO , INCLUYE PINTURA | KG | 859.01
Subtotal
| AQ.03 |  |  | MAMPOSTERIA
| AQ.03.001 |  |  | MURO EN MAMPOTERIA EN BLOQUE No4 | M2 | 190.49
| AQ.03.002 |  |  | PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 380.98
| AQ.03.003 |  |  | MESÓN EN GRANITO ANCHO = 60CM | M | 15.81
Subtotal
| AQ.04 |  |  | IMPERMEABILIZACIONES
| AQ.04.001 |  |  | IMPERMEABILIZACION ZONAS HUMEDAS | M2 | 121
Subtotal
| AQ.05 |  |  | PINTURA
| AQ.05.001 |  |  | PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS | M2 | 380.98
| AQ.05.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTUCO PLASTICO INTERIOR Y EXTERIOR INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 380.98
| AQ.05.003 |  |  | CIELO RASO EN DY-WALL | M2 | 83.2
Subtotal
| AQ.06 |  |  | PISOS
| AQ.06.001 |  |  | PLACA DE CONTRAPISO E=0.07M CON REFUERZO | M2 | 139.23
| AQ.06.002 |  |  | CONSTRUCCION DE ADOQUNES SEGÚN DISEÑO ARQUITECTONICO | M2 | 57.66
| AQ.06.003 |  |  | PLANTILLA DE NIVELACION 0,04 M | M2 | 139.23
| AQ.06.004 |  |  | MALLA ELECTROSOLDADA ESTÁNDAR | M2 | 139.23
Subtotal
| AQ.07 |  |  | ENCHAPES
| AQ.07.001 |  |  | WING SOBRE ENCHAPES | ML | 30
| AQ.07.002 |  |  | ENCHAPE BLANCO BRILLANTE PARED 30x30 | M2 | 121.96
| AQ.07.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISOS EN CERAMICA TIPO INSTITUCIONAL | M2 | 82.57
Subtotal
| AQ.08 |  |  | CARPINTERIA DE MADERA Y METALICA
| AQ.08.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA SENCILLA CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA | UND | 6
| AQ.08.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DOS HOJAS CAL 18 INCL MARCO PINTURA Y CERRADURA | UND | 1
| AQ.08.003 |  |  | DIVICIONES EN ACERO INOXIDABLE | M2 | 32.66
| AQ.08.004 |  |  | BARRA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE | UND | 4
| AQ.08.005 |  |  | SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE TIPO SENSOR DE ALTO TRAFICO | UND | 2
| AQ.08.006 |  |  | DESPENSADOR DE PAPEL HIGENICO EN ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD 400 M | UND | 9
| AQ.08.007 |  |  | DISPENSADOR DE JABON DE COLGAR TIPO SPRAY | UND | 7
| AQ.08.008 |  |  | VENTANA EN ESTERA METALICA PARA CAFETERIA | M2 | 3.8
| AQ.08.009 |  |  | PROTECTORES METALICOS PARA VENTANAS. | M2 | 36.22
Subtotal
| AQ.9 |  |  | AMOBLAMIENTO
| AQ.9.001 |  |  | ESPEJOS | M2 | 5.34
| AQ.9.002 |  |  | SUMINISTRO DE JUEGOS INFANTILES TIPO 1 (PEQUEÑOS) | UN | 11
| AQ.9.003 |  |  | SUMINISTRO GYM BIOSALUDABLE | UN | 13
| AQ.9.004 |  |  | SUMINISTRO DE BANCAS | UN | 19
| AQ.9.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS | UND | 825
Subtotal
| AQ.10 |  |  | ZONAS VERDES
| AQ.10.001 |  |  | PRADIZACION DE ZONAS VERDES | M2 | 235.9
| AQ.10.002 |  |  | ALCORQUE 1X1 | UND | 6
| AQ.10.003 |  |  | JARDINERA EN BLOCH 0.15 cm ALTURA MAX 1 M | ML | 107
| AQ.10.004 |  |  | BASURERA EN ACERO INOXIDABLE | UN | 8
Subtotal
| ES. |  |  | GRADERIA
| ES.01 |  |  | CIMIENTOS GRADERIA
| ES.01.001 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 3,00M DE PROFUNDIDAD PARA ZAPATAS | M3 | 158.89
| ES.01.002 |  |  | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN DE 0,0M < H ≤ 5,00M DE PROFUNDIDAD PARA CAISSON DIAMETRO EXTERIOR 1.2M | ML | 103.6
| ES.01.003 |  |  | SOLADO E=0.05 | M3 | 4.37
| ES.01.004 |  |  | CONCRETO DE CIMENTACIONES (ZAPATAS Y VIGAS) | M3 | 54.56
| ES.01.005 |  |  | CONCRETO PARA CAISSON DE D:1.2M | ML | 103.6
| ES.01.006 |  |  | ACERO DE REFUERZO ZAPATAS | KG | 19435.28
| ES.01.007 |  |  | RETIRO DE SOBRANTES | M3 | 358.87
| ES.01.008 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO PARA CAISSON | M3 | 66.3
| ES.01.009 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | M3 | 99.2
Subtotal
| ES.02 |  |  | ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
| ES.02.001 |  |  | CONCRETO DE COLUMNAS | M3 | 22.32
| ES.02.002 |  |  | ACERO DE COLUMNAS | KG | 5373.63
| ES.02.003 |  |  | CONCRETO VIGA | M3 | 80.87
| ES.02.004 |  |  | ACERO DE REFUERZO VIGA | KG | 3744.89
| ES.02.005 |  |  | CONCRETO DE LA LOSA | M3 | 28.69
| ES.02.006 |  |  | ACERO DE REFUERZO LOSA | KG | 1811.06
Subtotal
| ES.03 |  |  | CUBIERTA
| ES.02.003 |  |  | CONCRETO VIGA CUBIERTA | M3 | 5.95
| ES.02.002 |  |  | ACERO VIGA CUBIERTA | KG | 687.01
| AQ.02.008 |  |  | ACERO ESTRUCTURA METALICA | KG | 5703.14
| AQ.02.007 |  |  | CUBIERTA LAMINA TERMOACUSTICAS MARINA | M2 | 379.64
Subtotal
| ES.04 |  |  | ALBERCA
| ES.04.001 |  |  | CONCRETO PARA ALBERCA | M3 | 13.98
| ES.04.002 |  |  | ACERO DE REFUERZO ALBERCA | KG | 1358.85
Subtotal
| HS. |  |  | INSTALACIONES HIDRAULICO SANITARIAS
| HS.01 |  |  | EXCAVACIONES Y RELLENOS
| HS.01.001 |  |  | EXCAVACION PARA TUBERIA HIDROSANITARIA | ML | 37.86
| HS.01.002 |  |  | EXCAVACION PARA REGISTRO SANITARIO | UND | 5
| HS.01.003 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DEL SITIO | ML | 37.86
Subtotal
| HS.02 |  |  | REDES DE AGUA POTABLE
| HS.02.001 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-9 1/2" | ML | 37.86
| HS.02.002 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-11 3/4" | ML | 19
| HS.02.003 |  |  | TUBERIA PVC-P RDE-13,5 1" | ML | 19
Subtotal
| HS.03 |  |  | VALVULAS DE AGUA POTABLE FRIA
| HS.03.001 |  |  | VALVULA DE COMPUERTA DE BRONCE o 1" AF | UND | 8
Subtotal
| HS.04 |  |  | PUNTOS DE AGUA POTABLE FRIA
| HS.04.001 |  |  | PUNTOS LAVAMANOS AGUA FRIA-FRIA | UND | 12
| HS.04.002 |  |  | PUNTO AGUA SANITARIO FLUXOMETRO | UND | 9
| HS.04.003 |  |  | PUNTO AGUA ORINAL FLUXOMETRO | UND | 3
Subtotal
| HS.05 |  |  | REDES DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES
| HS.05.001 |  |  | TUBERIA DESAGUE PVC-S 2" | ML | 39.14
| HS.05.002 |  |  | TUBERIA DESAGUE PVC-S 3"ENTERRADA | ML | 18
| HS.05.003 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 4" -ENTERRADA | ML | 43.8
| HS.05.004 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-S 6" -ENTERRADA | ML | 16
| HS.05.005 |  |  | TUBERIA DESAGUE SANITARIO PVC-RIBLOC 8"-ENTERRADA | ML | 49
| HS.05.006 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 60X60CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1
| HS.05.007 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 100X100CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 2
Subtotal
| HS.06 |  |  | PUNTOS DE DESAGUES DE AGUAS RESIDUALES
| HS.06.001 |  |  | PUNTO SANITARIO PARED 2" | UND | 18
| HS.06.002 |  |  | PUNTO SANITARIO PISO 2" | UND | 3
| HS.06.003 |  |  | PUNTO SANITARIO INODORO 4" | UND | 9
Subtotal
| HS.07 |  |  | REDES DE DESAGUIES DE AGUAS LLUVIAS
| HS.07.001 |  |  | TRAGANTE DE PISO AGUAS LLUVIAS 6" | UND | 2
| HS.07.002 |  |  | TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" | ML | 48
| HS.07.003 |  |  | TUBERIA DESAGUE DE AGUAS LLUVIAS PVC-V4" ENTERRADA | ML | 33.01
Subtotal
| HS.08 |  |  | INSTALACION DE APARATOS ARTEFACTOS
| HS.08.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO TIPO FLUXOMETRO INSTITUCIONAL | UND | 9
| HS.08.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS TIPO INSTITUCIONAL | UND | 8
| HS.08.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO CON FLUXOMETRO | UND | 6
| HS.08.004 |  |  | SUMISTRO E INSTALACION DE POCETAS DOBLE O LAVA PLATO EN ACERO L: 1.7 | UND | 1
Subtotal
| HS.09 |  |  | EQUIPOS HIDRAULICOS
| HS.09.001 |  |  | EQUIPO DE BOMBEO DE PRESION CONSTANTE Y CAUDAL VARIABLE DE TRES BOMBAS CON ACCESORIOS | UND | 2
| HS.09.002 |  |  | CONEXIÓN COMPLETA A ALBERCA SUBTERRANEA INCLUYE SISTEMA DE BOMBEO, ACCESORIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO. | UND | 1
Subtotal
| EL |  |  | EL INSTALACIONES ELECTRICAS
| EL.01 |  |  | INSTALACIONES DE MEDIA TENSION
| EL.01.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RETENIDA DIRECTO A TIERRA PARA MEDIA TENSION RT-003 | UND | 3
| EL.01.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE HPV 1050 KG. 12 M( INCLUYE EXCAVACION P/APOYO) | UND | 3
| EL.01.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFASICO ANCLAJE HASTA 60º 13.2 - 34.5 KV (MT326) | UND | 1
| EL.01.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA TIPO HORIZONTAL BIFASICO FIN DE LINEA 13.2 - 34.5 KV (MT336) | UND | 2
| EL.01.005 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO CIRCUITO BIFASICO AEREO EN CONDUCTOR AL TIPO ACSR 1/0 AWG, CONFIGURACION S/N | UND | 100
Subtotal
| EL.02 |  |  | INSTALACIONES INTERNAS DE BAJA TENSION
| EL.02.001 |  |  | CANALIZACIÓN DE TUBERÍAS DE 60 PROF. 30 CMS ANCHO (EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN MATERIAL NATURAL) E INSTALACION DE CONDUCTOR EQUIPOTENCIAL | ML | 390
| EL.02.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO 4" PVC TIPO DB + RESERVA DE 4" | ML | 490
| EL.02.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO TUBERIA CONDUIT PVC 1-1/2" + RESERVA | ML | 100
| EL.02.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRANEO TUBERIA CONDUIT PVC 2" + RESERVA | ML | 270
| EL.02.005 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION AL 2F CAL. 2 AWG SERIE 8000 + 1T CAL. 10 AWG CU. | ML | 150
| EL.02.006 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION CU 2L CAL. 12 AWG + 1T CAL. 12 AWG CU. THNN -THWN-2 | ML | 160
| EL.02.007 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION CU 3L. CAL 8 AWG + 1T CAL. 10 AWG CU. THNN -THWN-2 | ML | 100
| EL.02.008 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION AL 2F CAL. 6 AWG SERIE 8000 + 1T CAL. 10 AWG CU. | ML | 270
| EL.02.009 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR DOBLE 120 VAC EN TUBERIA PVCSCH40/EMT | ML | 12
| EL.02.010 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION 120 VAC EN TUBERIA EMT O PVC SCH 40, INCLUYE LUMINARIA TIPO LED HERMETICA HASTA 36W O SIMILAR | UND | 12
| EL.02.011 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE 120 VAC 15 AMP EN TUBERIA PVCSCH40/EMT | UND | 8
| EL.02.012 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDAD DE ILUMINACION DE EMERGENCIA 2X1W AUTONOMIA 1 HORA | UND | 12
| EL.02.013 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA AEREA TIPO INDUSTRIAL DE SOBREPONER 250 VAC 50 AMP EN TUBERIA PVC MACHO Y HEMBRA | UND | 1
| EL.02.014 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE INCRUSTAR O SOBREPONER DE 12 CTOS. TQ CON TAPA Y CERRADURA BIFASICO SIN TOTALIZADOR | UND | 2
| EL.02.015 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO 1" EN EMT O PVC SCH 40, INCLUYE ACCESORIOS DE SOPORTERIA Y DISTRIBUCION | ML | 22
| EL.02.016 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION AL 3F CAL. 4/0 AWG SERIE 8000 + 1T CAL. 10 AWG CU. | ML | 350
Subtotal
| EL.03 |  |  | SUBESTACION ELECTRICA
| EL.03.001 |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE MALLA PUESTA A TIERRA TIPO CUADRATICA | UND | 1
| EL.03.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO POSTE 75 KVA 220/127 VAC | UND | 1
| EL.03.003 |  |  | CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO LINEAL DE 40X40 CM. EN CONCRETO DE 21 MPA., CON UN ESPESOR DE 8 CM. (MEDIDAS EXTERNAS) CON MARCO REMOVIBLE Y TAPA METÁLICA ANTIDESLIZANTE EN "T" FIJA DE 0.30 X 3.0, PLATINAS PORTANTES DE 1" X 3/16", ACABADO GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE, MARCO EN "L" DE 1 1/4" X 3/16" | ML | 10
| EL.03.004 |  |  | SUMINISTRO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EN BAJA TENSION 2X(2F+1N) CAL. 4/0 AWG CU + 1T CAL. 2 AWG DESNUDO CU. | ML | 120
| EL.03.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO GENERAL DE CONTROL, 250 AMP IP-54 (1800 X1000 X 500) MM TIPO EXTERIOR O SIMILAR | ML | 1
| EL.03.006 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTA ELÉCTRICA DE 75 KVA MODO MONOFASICO 220V PARA TRABAJO PESADO, ACCIONADA CON MOTOR CUMMINS A 1800 RPM O SIMILAR Y DISEÑADA PARA SER CONECTADA DE FORMA TRIFÁSICA O MONOFÁSICA, REGULACIÓN DE VOLTAJE ELECTRÓNICO (AVR) Y CABINA DE INSONORIZACIÓN. CARGADOR DE BATERÍA, QUE GARANTIZA UN SUMINISTRO PERMANENTE DE CARGA A LA BATERÍA DE LA PLANTA. 60 HZ 220 VAC TRIFASICO 3 HILOS, TANQUE DE 20 GLS AUTONOMIA DE 7 HORAS, CONTINUO + TRANSFERENCIA AUTOMATICA, (INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. | UND | 0
Subtotal
| EL.04 |  |  | SISTEMA DE ILUMINACION
| EL.04,001 |  |  | SUMINISTRO E ISTALACIÓN DE MASTIL 18 MTS EN ACERO GALVANIZADO EN CALIENTE, INCLUYE CANASTILLA RECTANGULAR PARA 1-12 REFLECTORES DISEÑADO PARA UNA VELOCIDAD EL VIENTO 130 KM/H, CON ESCALERILLA DE ASCENSO Y GUAYA PARA INSTALACIÓN E LINEA DE VIDA A PARTIR DE 8 MTS , PERNOS ANCLAJE Y PLANTILLA DE FUNDICIÓN | UND | 4
| EL.04,002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PROYECTOR DEPORTIVO 175LM/W, 100-277V, 5000K, 100.000HRS, MIN 87.000 LM, 5 AÑOS DE GARANTIA, FIJACION EN ESTRUCTURA DE 20 MTS | UND | 48
| EL.04,003 |  |  | SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE BASE ARMADA EN CONCRETO Y HIERRO FORJADO, SEGÚN ESPECIFICACIONES PARA MASTIL DE 18 MTS. INCLUYE ESTUDIO DE SUELOS Y DE DISEÑO ESTRUCTURAL | UND | 4
| EL.04,004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DECORATIVA AP 60W, IP-66, 9000LM, 160 LM/W, 100.000 HRS, 5 AÑOS DE GARATIA | UND | 33
| EL.04,005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTE DE ALUMBRADO 6-7M, CIMENTACION Y BASE | UND | 33
| EL.04,006 |  |  | BAJANTE GALVANIZADO IMC 3" (INCLUYE SOPORTES Y CAPACETE 3") | ML | 6
| EL.04,007 |  |  | CONECTORES MIMETALICOS AL-CU PARA LUMINACIAS MASTILES Y POSTES DE ALUMBRADO | UND | 48
| EL.04,008 |  |  | SISTEMA DE APANTALLAMIENTO DE MASTILES | UND | 4
| EL.04,009 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDA SEMIDIRECTA TIPO EXTERIOR | UND | 1
| EL.04,010 |  |  | POSTE EN FIBRA PARA CANCHA MULTIPLE | UND | 4
| EL.04,011 |  |  | ESTRUCTURA SOPORTES LUMINARIAS CANCHA MULTIPPLE | UND | 4
| EL.04,012 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA DEPORTIVA, MIN 170 LM/W, 100-277V, 100.000HRS, 53000LM, 5000K, 5 AÑOS DE GARANTIA | UND | 8
| EL.04,013 |  |  | REGISTROS ELECTRICOS 60X60 | UND | 12
Subtotal
| EL.05 |  |  | TRAMITES, DESCARGOS Y LEGALIZACION DE OBRAS
| EL.05.001 |  |  | DISEÑOS ELECTRICOS EN MEDIA TENSION Y BAJA TENSION APLICANDO RETIE, RETILAP Y ESPECIFICACIONES DEL OPERADOR DE RED | UND | 1
| EL.05.002 |  |  | PAGOS POR CONCEPTO DE CONSULTORIA, REVISION DE MATERIALES DESCARGOS DE OBRAS PREVIAS Y PROVISIONAL DE OBRA | UND | 1
| EL.05.003 |  |  | PAGOS POR CONCEPTO DE CERTIFICACION RETIE | UND | 1
| EL.05.004 |  |  | PAGOS POR CONCEPTO DE CERTIFICACION RETILAP | UND | 1
Subtotal
| TJF |  |  | TERRENO DE JUEGO FUTBOL
| TJF.01 |  |  | CAPA VEGETAL
| TJ.01.001 |  |  | NIVELACION Y COMPACTACION DEL AREA TOTAL | M2 | 10318.28
Subtotal
| TJF.02 |  |  | OBRAS PARA DRENAJE DE LA CANCHA
| TJF.02.001 |  |  | EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL | M3 | 1586.78
| TJF.02.002 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=6 PULG | ML | 632
| TJF.02.003 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=12 PULG | ML | 317.6
| TJF.02.004 |  |  | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA DE PVC PERFORADA, D=4 PULG | ML | 58
| TJF.02.005 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL FT 2100 | M2 | 4631.96
| HS.05.007 |  |  | CAJA DE INSPECCIÓN DE 80X80CM, EN CONCRETO DE F'C=3.000PSI, INCLUYE EXCAVACIÓN Y TAPE, TAPA Y HERRAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 4
| ES.01.007 |  |  | RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE PROVENIENTE DE LAS EXCAVACIONES. | M3 | 2062.82
| TJF.02.008 |  |  | RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 188.97
| TJF.02.009 |  |  | RELLENO CON ARENA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN | M3 | 68.4
Subtotal
| TJF.03 |  |  | GRAMA SINTETICA
| TJF.04.001 |  |  | SUMINISTRO TRANSPORTES E INSTALACION DE GRAMA SINTETICA, CUYO PROVEEDOR SERA CERTIFICADO FIFA PREFER PRODUCER, DE 50 MM, 320 MICRONES, 12000 DTEX, STICH 13/10 CM, CON PROTECCION UV Y TRIPLE BACKING. | M2 | 3948
| TJF.02.008 |  |  | RELLENO GRAVILLA DE 3/4 . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 789.6
| TJF.02.009 |  |  | RELLENO CON ARENA CALIZA GRANUETRIA DE DISEÑO . INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENSIÓN, COMPACTACIÓN Y DEMÁS ACTIVIDADES PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M3 | 197.4
Subtotal
| TJ.05 |  |  | EQUIPAMIENTO
| TJ.05.001 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ARQUERIAS DE FUTBOL EN ALUMINIO, INCLUYE MALLA M. | PZA | 2
| TJ.05.002 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANDERINES CON RESORTE PARA AREA DE CORNER | PZA | 4
| TJ.05.003 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCAS PARA SUPLENTE EN ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA EN | UND | 2
Subtotal
| TJ.06 |  |  | CERRAMIENTO DE CANCHA
| TJ.06.001 |  |  | MURO EN BLOCK DE 0.15, RELLENO H:0.8 | ML | 410
| AQ.02.005 |  |  | VIGA CINTA Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0,2 Y COLUMNETAS DE 0.15 X 0.20 | ML | 434.07
| ES.01.004 |  |  | VIGA CIMIENTO DE 0.3 M X 0.25 | M3 | 29.65
| TJ.06.004 |  |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA PANEL PREFABRICADA EN ALAMBRE DE ACERO GALVANIZADA, RECUBRIMIENTO EN PINTURA DE POLIÉSTER DE 4.75MM DE DIÁMETRO CON PUNTOS DE CRUCE ELECTROSOLDADOS, EN CUADROS DE 100MM X 50MM | M2 | 1204.54
| AQ.03.002 |  |  | PANETES LISO 1:4 SOBRE MUROS INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 841.26
| AQ.05.001 |  |  | PINTURA TIPO 1 SOBRE MUROS 3 MANOS | M2 | 841.26
Subtotal
| PR |  |  | ZONA DE CIRCULACION
| PR |  |  | ZONA DE CIRCULACION
| PR .01.001 |  |  | DESCAPOTE HASTA 30 CM Y LIMPIEZA DEL TERRENO | M2 | 10318.28
| PR .01.002 |  |  | EXCAVACION A MAQUINA PARA REMOCION DE MATERIAL | M3 | 1050.92
| PR .01.003 |  |  | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO ZAHORRA | M3 | 900.79
| PR .01.004 |  |  | CONCRETO DE 3000 PARA PARQUEADEROS Y ZONA DE JUEGOS E:0,20 m | M3 | 357
| PR .01.005 |  |  | BORDILLO PREFABRICADO | ML | 231
| PR .01.006 |  |  | PLANTAS ORNAMENTALES CORALITO, ICACO O SIMILAR | M2 | 60
| PR .01.007 |  |  | BICICLETERO DE 6 PUESTO EN ACERO INIXIDABLE | UND | 6
| PR .01.009 |  |  | RAMPA DE ACCESO | ML | 26.75
| PR .01.010 |  |  | ANDENES | M2 | 240.99
| PR .01.011 |  |  | LOSA CONTRA PISO ZONA DE CIRCULACION Y CANCHA | M2 | 1523.58
| PR .01.012 |  |  | MALLA ELECTROSOLDAS | M2 | 4003.51
| PR .01.013 |  |  | ESCALINATAS FUNDIDAS EN CONCRETO Y OTRO | ML | 40.53
| PR .01.014 |  |  | ACERO DE JUNTAS LOSA CONTA PISO | KG | 1201.9
| PR .01.015 |  |  | MURO DE CONTECCION Y NIVELACION | ML | 172.25
| PR .01.016 |  |  | BARRANDA DE PROTECCION EN ACERO GALVANIZADO DE 2" ALTURA 1M | ML | 241.14
Subtotal
SUBTOTAL OBRAS
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)
PMA
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, VISIBILIDAD Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO
VALOR TOTAL
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACIÓN |  | A=
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | I=
[5 empty] | UTILIDAD |  | U=
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.=

## INDICAR CÓDIGO DEL ITEM DE PAGO
Formulario 1 - Propuesta económica - Licitación de obra pública de infraestructura social
Código | CCE-EICP-FM-116 | Versión | 1
[La Entidad podrá utilizar este Formato para la presentación de los análisis de Precios Unitarios del Contratista en la oportunidad prevista en el numeral 8.1. del Documento Base]
[NOMBRE DE LA ENTIDAD]
VERSIÓN
[NÚMERO DEL PROCESO]
[8 empty] | PÁGINA | 1 | DE | 1
ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS
[8 empty] | FECHA | DD | MM | AA
ÍTEMS DE LA PROPUESTA ECONÓMICA |  |  |  |  | ÍTEMS NO PREVISTOS
DATOS ESPECÍFICOS
ÍTEM | DESCRIPCIÓN | [7 empty] | UNIDAD |  | CANTIDAD
I. EQUIPO
DESCRIPCIÓN |  |  |  | MARCA |  | TIPO |  | TARIFA/HORA | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
II. MATERIALES
DESCRIPCIÓN | [6 empty] | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNIT. |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $ | [10 empty] | 0
III. TRANSPORTES
MATERIAL | [5 empty] | VOL. o PESO | DISTANCIA | M3 o Ton/Km | TARIFA |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
IV. MANO DE OBRA
TRABAJADOR | [5 empty] | JORNAL | PRESTACIONES | JORNAL TOTAL | RENDIMIENTO |  | Vr. UNITARIO
SUBTOTAL $
TOTAL COSTO DIRECTO $
V. COSTOS INDIRECTOS
Descripción | [7 empty] | Porcentaje | Valor Total
ADMINISTRACION
IMPREVISTOS
UTILIDAD
SUBTOTAL $
Precio Unitario Total Aproximado al peso $
Firma
Nombre:
Representante legal del Contratista o su apoderado
Matricula:
OBSERVACIONES INTERVENTORÍA
APROBACIÓN POR INTERVENTORÍA
Nota 1: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios correspondientes a ítems de la propuesta económica aprobada, el Interventor aprueba el desglose de los componentes manteniendo el mismo Precio Unitario de cada ítem, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigentes para el proyecto.
Nota 2: Cuando se trate de análisis de Precios Unitarios de ítems no previstos, el Interventor aprueba el desglose y Precio Unitario de cada ítem no previsto, exigiendo la aplicación de los costos correspondientes a insumos y tarifas de la propuesta económica inicial cuando estén contemplados, cumpliendo con las especificaciones de construcción vigente para el proyecto.
Firma
Nombre:
Representante legal del Interventor o su apoderado
Matricula :