PROCESO DE GESTIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL

FORMATO GUÍA DE APRENDIZAJE

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

- Denominación del Programa de Formación: Implementacion de Infraestructura de Tecnologias de la Informacion y las Comunicaciones.

- Código del Programa de Formación: 228116

- Nombre del Proyecto Formativo (si aplica): 3191033

- Fase del Proyecto (si aplica): Ejecución

- Actividad de Proyecto Formativo (si aplica): Implementación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica en el Centro de datos.

- Competencia: Controlar el Centro de Datos de acuerdo con procedimiento técnico y estándares.

- Resultados de Aprendizaje: Planear las Actividades para la Implementación y el Mantenimiento de T.I. requeridos para el Centro de Datos.

- Duración de la Guía de Aprendizaje (horas): 66

2. PRESENTACIÓN

Las necesidad de un datacenter o el modelo de un datacenter en la empresas pequeñas, medianas o grandes cumplirá con los siguientes aspectos

1) Eficiencia Operativa de Servidores y Equipos de Telecomunicaciones: al utilizar el esquema de

datacenter se garantiza la eficiencia de los equipos y dispositivos de telecomunicaciones ya que estos deberán operar 24/7.

2) Orden: la instalación del sistema eléctrico como de datos sera de manera organizada para su completa identificación de acuerdo a normas internacionales EIA/TIA606, separar las canaletas eléctricas de las canaletas que conducen al cableado estructurado de datos. Para facilitar trabajos posteriores y ayudar en el correcto enfriamiento de los servidores y equipos de telecomunicaciones. El uso de piso elevado permitirá el manejo del cableado de datos y sistema eléctrico de forma organizada debido a la multitud de servidores y equipos de telecomunicaciones que van en los racks, el cableado estructurado sera abundante y al colocar el cableado por debajo y distribuirlo ordenadamente desde cada rack a su destino.

3) Seguridad: la seguridad abarcara diferentes ítem: estará enfocada en prevención y detección de Incendios y en sistemas de Control de Acceso y Puertas de Seguridad.

Un Datacenter es un área reservada a la cual ingresaran solamente las personas autorizadas, es importante tener un control de acceso que limite y registre quiénes y a qué hora ingresaron al lugar.

4) Disponibilidad Operativa y Redundancias: Deberá contar con un sistema de redundancia en la alimentación eléctrica la cual deberá provenir de un sistema de UPS-online, la disponibilidad operativa depende en cuanto a energía de que los servidores cuentan con doble fuente de alimentación.

5) Sistemas de Gestión y Monitoreo Remoto: La tecnología de hoy en día informa al responsable del Datacenter, a su computador o a su teléfono celular, cualquier alarma o evento que requiera una acción inmediata. Ingreso de una persona, Lectura de temperatura ambiente y humedad, Alarmas de: temperatura excesiva, humedad, inundación, humo, incendio, descarga del sistema de extinción de incendios, apagado repentino de un equipo de aire acondicionado, fallas de UPS. La Video Vigilancia permite monitorear remotamente cualquier evento, los equipos pueden grabar y custodiar cualquier evento.

La operatividad y productividad de su empresa dependerán de esta columna vertebral esta área de servidores, equipo activos, donde se mantiene, procesa la información y contenido de su actividad. Un datacenter debidamente diseñado y equipado, es un factor clave en el éxito de su empresa.

Se dispone de 66 horas aproximadamente para desarrollar los temas, y depende del aprendiz el profundizar, aclarar, y desarrollar las destrezas en los temas mostrados, ya que usted aprendiz es el capitán de su propio aprendizaje.

3.  FORMULACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE

- Descripción de la(s) Actividad(es)

3.1 Actividades de reflexión inicial:

Aprendamos en equipo sobre la tecnología que impulsa el mundo digital, usando la metodología de Cabeza, Cuerpo y Corazón.

- 🧠 Cabeza: Pensamiento lógico y análisis

- 💪 Cuerpo: Acción, creatividad y trabajo en equipo

- ❤️ Corazón: Emoción, valores y conexión personal

¿Qué es un Data Center?

Un centro de datos es una instalación que alberga sistemas informáticos esenciales como servidores, almacenamiento, redes y sistemas de respaldo.

En grupos de máximo 4 integrantes, estructurar cuales son los equipos que conforman un Centro de Datos mediante un mapa mental colaborativo que integre pensamiento lógico, acción creativa y conexión emocional.

🧠 Cabeza (Cognitivo)

- Investigar sobre:

• Servidores

• Almacenamiento

• Switches y routers

• Refrigeración

• UPS y seguridad

- Organizar la información en ramas del mapa mental.

💪 Cuerpo (Acción)

- Crear el mapa mental en equipo (digital o físico).

- Usar colores, íconos, imágenes.

- Presentar el trabajo al grupo.

- (Opcional) Simular un mini Data Center.

❤️ Corazón (Emoción)

- Reflexionar sobre el impacto de los Data Centers en la vida diaria.

- Incluir frases o símbolos de valores.

- Compartir experiencias personales con la tecnología.

En el momento que indique el Instructor socializar lo desarrollado en cada grupo.

Ambiente requerido:  Aula de Formación

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Mapa Mental-Exposición

Materiales de formación: Tablero, Televisor, Computadores con procesador: Core i7 o Superior, Memoria RAM: 16GB o Superior, Disco Duro: 1TB SSD o Superior, Pantalla: 21,5" o Superior, NIC: 10/100/1000

Material de apoyo: Links de apoyo.

Duración de la actividad:  3 horas.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos necesarios para el aprendizaje:

El aprendiz reconoce y aplica las normas de cableado estructurado:

568 telecommunications cabling

569 Telecommunications pathways and spaces

606 Administrations standard.

607 Grounding and bonding requirements for telecommunitions

Realizar una tabla en la que muestre los puntos de aplicabilidad de las normas 568, 569, 606, 607 y

los puntos a tener en cuenta de las normas a analizar.

Ambiente requerido:  Aula de Formación.

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Aprendizaje Colaborativo.

Materiales de formación: Tablero, Televisor, Computadores con procesador: Core i7 o Superior, Memoria RAM: 16GB o Superior, Disco Duro: 1TB SSD o Superior, Pantalla: 21,5" o Superior, NIC: 10/100/1000

Material de apoyo: Normas de Cableado Estructurado.

Duración de la actividad:  3 horas.

3.3 Actividades de apropiación:

Realización de los talleres para el desarrollo de una propuesta de proyecto de de un datacenter tipo TIER-I

Taller1:

- Determinar el tipo de componentes según la infraestructura requerida para el centro de datos

- Elaborar el listado de pasos para mantener en implementar el centro de datos de infraestructura de centro de datos de acuerdo al caso estudio (TIER I)

Taller2 :

- Diseñar el plan de ejecución del centro de datos de acuerdo al caso estudio. Realizar el montaje y configuración de componentes, equipos de infraestructura, servidores que determine el plan de ejecución del centro de datos de acuerdo al caso estudio (TIER I) con sketchup, u otras herramientas.

Taller3:

- Diseñar el sistema eléctrico y HVAC que determine del centro de datos de acuerdo al caso estudio (TIER I) a entregar planos eléctricos, diagrama unifilar.

Taller4:

- Entregar la propuesta de diseño centro de datos:

  - Planos arquitectónicos.

  - Renderizado. Del centro de datos

  - Sistema eléctrico y HVAC.

  - Costos, diagrama de tiempos, características en hoja electrónica de los componentes.

- Exponer y sustentar la propuesta de diseño.

Ambiente requerido:  Aula de Formación.

Estrategias o técnicas didácticas activas:  Aprendizaje por transferencia analógica (ATA),Preguntas y Respuestas, Estudio de caso, Exposición, Aprendizaje Colaborativo,Aprenizaje Significativo, Simulación, Toma de decisiones, Autoaprendizaje.

Materiales de formación: Tablero,Televisor, Computadores con procesador: Core i7 o Superior, Memoria RAM: 16GB o Superior, Disco Duro: 1TB SSD o Superior, Pantalla: 21,5" o Superior, NIC: 10/100/1000, Racks, Servidores,  Routers,Switches  enrackables, Cable de consola, Pacth Cord, Cable Serial,Software:

Packet Tracer,Sketchup, Dia-diagram, MS-Visio, Conexión a Internet mínimo 100Mbps.

Material de Apoyo: Normatividad, Bibliografía y Links de apoyo.

Evidencias de aprendizaje:

EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO:

1.  Respuesta a preguntas de actividades de Contextualización e identificación de conocimientos.

EVIDENCIAS DE PRODUCTO:

2.  Determina el tipo de componentes según la infraestructura requerida para el centro de datos

3.  Elabora el listados de pasos para mantener en implementar el centro de datos

EVIDENCIAS DE DESEMPEÑO:

4. Establece los requerimientos de recursos según la característica  del centro de datos.

5. Elabora el listados de pasos para mantener en implementar el centro de datos

6. Elabora la documentación técnica del centro de datos.

Instrumentos de evaluación: Cuestionarios, Listas de Chequeo de Desempeño y Producto.

Duración de la actividad: 44 horas.

3.4 Actividades de Transferencia el Conocimiento:

Realizar la sustentación y exposición de cada uno de los talleres indicados a continuación:

Entregar la propuesta de diseño centro de datos:

- Planos arquitectónicos.

- Renderizado. Del centro de datos

- Sistema eléctrico y HVAC.

- Costos, diagrama de tiempos, características en hoja electrónica de los componentes.

- Exponer y sustentar la propuesta de diseño.

Ambiente requerido:  Aula de Formación

Estrategias o técnicas didácticas activas: Aprendizaje por transferencia analógica (ATA), Preguntas y Respuestas, Estudio de caso, Exposición, Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje Significativo, Simulación, Toma de decisiones, Autoaprendizaje.

Materiales de formación: Tablero, Televisor, Computadores con procesador: Core i7 o Superior, Memoria RAM: 16GB o Superior, Disco Duro: 1TB SSD o Superior, Pantalla: 21,5" o Superior, NIC: 10/100/1000, Racks, Servidores, Routers,Switches  enrackables, Cable de consola, Pacth Cord, Cable Serial, Software:Packet Tracer, Sketchup, Dia-diagram, MS-Visio, Conexión a Internet mínimo 100Mbps.

Material de apoyo: Normatividad, Bibliografía y Links relacionados.

Evidencias de aprendizaje: De Desempeño y Producto.

Instrumentos de evaluación: Listas de Chequeo de Desempeño y Producto.

Duración de la actividad: 16 horas.

4. PLANTEAMIENTO DE EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE PARA LA EVALUACIÓN EN EL PROCESO FORMATIVO.

| Fase del proyecto formativo | Actividad del proyecto formativo | Actividad de Aprendizaje | Evidencias de Aprendizaje | Criterios de Evaluación | Técnicas e Instrumentos de Evaluación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ejecución | Implementación y mantenimiento de la infraestructura tecnológica en el Centro de datos. | Reconocer los componentes generales de un centro de datos de acuerdo con normas y estándares | Evidencias de Conocimiento : Respuesta a preguntas de actividades de Contextualización e identificación de conocimientos Evidencias de Desempeño: Identifica los tipo de componentes según la infraestructura requerida para el centro de datos Evidencias de Producto: Establece los requerimientos de recursos según la característica del centro de datos. Listado de pasos para mantener en implementar el centro de datos Documentación técnica del centro de datos. | Determina el tipo de componentes según la infraestructura requerida para el centro de datos. Elabora el listado de pasos para mantener en implementar el centro de datos. Establece los requerimientos de recursos según la característica del centro de datos. Elabora la documentación técnica del centro de datos. | -Cuestionario de Preguntas -Listas de Chequeo Desempeño -Listas de Chequeo de Producto |

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

DATA CENTER: Se denomina Centro de Proceso de Datos (CPD) (en inglés: data center o data centre) al espacio donde se concentran los recursos necesarios para el procesamiento de la información de una organización.

También se conoce como centro de cómputo en Hispanoamérica y en España como centro de cálculo, centro de datos, centro de proceso de datos o centro de informática.

Dichos recursos consisten esencialmente en unas dependencias debidamente acondicionadas,

computadoras y redes de comunicaciones. (wikipedia)

Rack (BASTIDOR): Un bastidor de 19 pulgadas (también escrito bastidor de 19") o rack de 19 pulgadas es un soporte metálico destinado a alojar equipamiento electrónico, informático y de comunicaciones. Las medidas para el ancho están normalizadas para que sean compatibles con equipamiento de distintos fabricantes, y está estipulada en 19 pulgadas. También son llamados cabinas, gabinetes o armarios.

Rack abierto: poco espacio.

Rack cerrado: mayor espacio y mayor seguridad, a este casi no le entra polvo, es más caro.

Rack pivotante: espacio limitado y equipos no muy pesados y económicos, punto medio entre abierto a cerrado.

Rack de piso: básicamente lo mismo que uno cerrado.

TIER: La certificación TIER es un estándar que permite clasificar la fiabilidad y disponibilidad de un DataCenter. Esta certificación tiene sus inicios en la década de 1960 y fue creada por el ptime Institute,organismo que se encarga de administrar los diferentes niveles del estándar TIER hasta la actualidad.

Del mismo modo, esta certificación permite establecer los patrones de diseño, construcción y sustentabilidad operacional de los Centros de Datos, al igual que sus revisiones de operación y el uso eficiente de la energía. https://pisapapeles.net/que-son-los-centros-de-datos-y-la-certificacion-tier/

Un concepto importante que debemos tener claro en relación con los Centro de Datos y la Certificación TIER es la redundancia.

HVAC: El concepto climatización equivale a lo que en inglés se llama Heating, Ventilating and Air

Conditioning, o por sus siglas HVAC, expresión en la que aparecen tres conceptos separados: ventilación y calefacción por un lado y aire acondicionado por otro, luego se supone que, en inglés, esto último se entiende exclusivamente como refrigeración. Para evitar la confusión que puede producir tomar la traducción inglesa literalmente.

UNIDAD DE RACK U: Unidad rack o simplemente U es una unidad de medida usada para describir la altura del equipamiento preparado para ser montado en un rack de 19 o 23 pulgadas de ancho. Una unidad rack equivale a 1,75 pulgadas de alto. Una unidad de rack se escribe normalmente como 1U.

6. REFERENTES BILBIOGRÁFICOS

Construya o cite documentos de apoyo para el desarrollo de la guía, según lo establecido en la guía de desarrollo curricular. (BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA).

- https://www.datacenterknowledge.com/design

- https://www.mundohvacr.com.mx/2018/06/diseno-3d-para-centros-de-datos/

- https://blog.siemon.com/standards/tia-942-a-telecommunications-infrastructure-standard-for-datacenters

7. CONTROL DEL DOCUMENTO

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  |  |  |  |

8. CONTROL DE CAMBIOS (diligenciar únicamente si realiza ajustes a la guía)

|  | Nombre | Cargo | Dependencia | Fecha | Razón del Cambio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Autor (es) |  |  |  |  |  |