## L1. MANTENIMIENTO - REPUESTOS
LOTE 1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (ALARMAS CONTRA INCENDIOS).
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | Elemento/ Repuesto | Ubicación | Unidad de Medida | Cantidad de Servicios Estimados | Cantidad Equipos | Valor Unitario | IVA | Valor Total Unitario IVA incluido | Valor Total IVA incluido
|  | Equipo/Elemento/Repuesto | Modelo Referencia
COSTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO (INCLUYE PERSONAL, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS) - SEGÚN FICHA TÉCNICA - SISTEMA DE ALARMAS SEDE ARCHIVO. | 1 | PANEL PRINCIPAL BOSCH FPD-7024 | N/A | 1 | ARCHIVO | SERVICIO | 3 | Global Sistema Completo
| 2 | SENSOR DE HUMO | N/A | 10 | ARCHIVO | SERVICIO
| 3 | ESTACIÓN MANUAL | N/A | 6 | ARCHIVO | SERVICIO
| 4 | BEAM DETECTOR | N/A | 2 | ARCHIVO | SERVICIO
| 5 | SIRENAS | N/A | 6 | ARCHIVO | SERVICIO
COSTO PRESTACIÓN DEL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO (INCLUYE PERSONAL, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS) - SEGÚN FICHA TÉCNICA SISTEMA DE ALARMAS SEDE PLAZA DE LOS ARTESANOS | 6 | PANEL PRINCIPAL NOTIFIER NFS-320 | N/A | 1 | PLAZA DE LOS ARTESANOS | SERVICIO | 3 | Global Sistema Completo
| 7 | SENSOR DE HUMO | N/A | 4 | PLAZA DE LOS ARTESANOS | SERVICIO
| 8 | ESTACIÓN MANUAL | N/A | 2 | PLAZA DE LOS ARTESANOS | SERVICIO
| 9 | SIRENA | N/A | 2 | PLAZA DE LOS ARTESANOS | SERVICIO
| 10 | CILINDRO AGENTE LIMPIO | N/A | 1 | PLAZA DE LOS ARTESANOS | SERVICIO
COSTO REPUESTOS EQUIPOS ALARMAS CONTRA INCENDIOS, QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INCLUYE MANO DE OBRA | 11 | BATERÍA DE 12 VOLTIOS A 7 AMPERIOS |  | 1 |  | UNIDAD | N/A | 1
| 12 | ESTACIÓN MANUAL |  | 1 |  | UNIDAD | N/A | 1
| 13 | SENSORES DE HUMO |  | 1 |  | UNIDAD | N/A | 1
| 14 | SIRENAS |  | 1 |  | UNIDAD | N/A | 1
| 15 | BEAM DETECTOR |  | 1 |  | UNIDAD | N/A | 1

## L2. MANTENIMIENTO-REPUESTOS
LOTE 2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CONTROL DE TEMPERATURA (AIRES ACONDICIONADOS), MOTOBOMBAS, EXTRACCIÓN DE OLORES Y GRASAS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | Cantidad Equipo/ Elemento/Repuesto | Ubicación | Ubicación | Unidad de Medida | Cantidad de Servicios Estimados | Cantidad Equipos | Valor Unitario | IVA | Valor Total Unitario IVA incluido | Valor Total IVA incluido
|  | Equipo /Elemento/Repuesto | Modelo Referencia
COSTO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO (INCLUYE PERSONAL, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS) SEGÚN FICHA TÉCNICA - EQUIPOS CONTROL DE TEMPERATURA | 1 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE | TCH24ob300ha de 15.000 T. | 1 | SEDE ADMINISTRATIVA | SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 2 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE | TCH 150D300AA de 20.000 T. | 1 | SEDE ADMINISTRATIVA | SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 3 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA TRANE | TCH 30Bga de 25.000 T. | 1 | SEDE ADMINISTRATIVA | SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 4 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA YORK | 24.000 BTU | 2 | SEDE ADMINISTRATIVA | SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio/Equipo | 10 | 2
| 5 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LG | 24.000BTU | 2 | SEDE ADMINISTRATIVA | SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio/Equipo | 10 | 2
| 6 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA LG | 18.000BTU | 1 | SEDE ADMINISTRATIVA | SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 7 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA BLUE LINE | 12,000 BTU | 1 | SEDE ADMINISTRATIVA | SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 8 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CONFORTFRESH | FAE009S10C2-PRC/COED009S10C2H-CC | 1 | SEDE ADMINISTRATIVA | SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 9 | EQUIPOS VENTILADORES Y EXTRACTORES MECANICOS | GAMICO #35 1800 RPM MOTOR SIMENS 2.5 | 6 | SEDE ADMINISTRATIVA | SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio/Equipo | 10 | 6
| 10 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE PRESICION MARCA LIEBERT | CSF083-P de 5 TONELADAS | 1 | PLAZA ARTESANOS | PLAZA ARTESANOS | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 11 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCQUAY | MQS-104036-CCU216A DE 2 TONELADAS | 1 | PLAZA ARTESANOS | PLAZA ARTESANOS | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 12 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT BLUE LINE | MAN-6013A1 DE 5 TONELADAS | 1 | PLAZA ARTESANOS | PLAZA ARTESANOS | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 13 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO SPLIT BLUE LINE | COH-36151 DE 3 TONELADAS | 1 | PLAZA ARTESANOS | PLAZA ARTESANOS | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 14 | EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT STAR LIGHT | MSE-12CR DE 1 TONELADA | 1 | PLAZA ARTESANOS | PLAZA ARTESANOS | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 15 | SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE AIRE Y/O VENTILACIÓN | DE TRANSMISIÓN DIRECTA REF: BV - 3000 TD CFM | 1 | ARCHIVO | ARCHIVO | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 16 | SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE Y/O VENTILACIÓN DE TRANSMISIÓN POR POLEA | Ref: BH - 3500 Tp cfm | 1 | ARCHIVO | ARCHIVO | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 17 | DESHUMIFICADORES PARA LOS REPOSITORIOS |  | 4 | ARCHIVO | ARCHIVO | Servicio/Equipo | 10 | 4
COSTO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO (INCLUYE PERSONAL, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS) SEGÚN FICHA TÉCNICA -EQUIPOS MOTOMBAS | 18 | MOTOBOMBAS PARA EL EQUIPO HIDRONEUMATICO DEL TANQUE DE RESERVA DE AGUA POTABLE. | BARNES, MOTOR SIEMENS DE 5 CABALLOS, 3,7 KW POTENCIA, 3480 R.P.M. TRIFÁSICO | 2 | SEDE ADMINISTRATIVA | SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio/Equipo | 10 | 2
| 19 | MOTOBOMBAS PARA EL EQUIPO EYECTOR DEL TANQUE DE AGUAS RESIDUALES Y AGUAS LLUVIAS | IHM DE 10 HP DE 220 VOLTIOS | 2 | SEDE ADMINISTRATIVA | SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio/Equipo | 10 | 2
| 20 | MOTOBOMBAS | MARCA IHM, MODELO 15H-3TW, CENTRIFUGA HORIZONTAL, CONSTRUCCIÓN STANDARD EN HIERRO, EJE EN ACERO SOPORTADO EN RODAMIENTOS, ANILLOS DE FRICCIÓN EN BRONCE, SELLO EN BUNA N CARBÓN VS CERÁMICA, ACCIONADAS DIRECTAMENTE POR MOTOR ELÉCTRICO WEG, MONOFÁSICO DE 3,0 HP, 3600RPM, 220VOLTIOS, 3FASES, 60HZ, TIPO TEFC, PROTECCIÓN MOTORA IP55, AISLAMIENTO CLASE F. | 2 | ARCHIVO | ARCHIVO | Servicio/Equipo | 10 | 2
| 21 | MOTOBOMBA | BARNES ALTA PRESIÓN, 2 ETAPAS (DOBLE IMPULSOR), PRESIÓN MÁXIMA 146MCA (208 PSI), CAUDAL MÁXIMO 125GPM. MOTOR DIÉSEL LOMBARDINI ITALIANO 19 HP. ARRANQUE ELÉCTRICO AUTOMATIZABLE | 1 | ARCHIVO | ARCHIVO | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 22 | MOTOBOMBAS SUMERGIBLES AUTOCEBANTES | MARCA IHM, MODELOWQ25-7"1 ;5-2TW CONSTRUCCIÓN STANDARD EN HIERRO, EJE EN ACERO INOXIDABLE, SELLO MECÁNICO; ESPECIALMENTE DISEÑADA PARA AGUAS LLUVIAS, DRENAJES Y DESAGÜES, ACCIONADAS DIRECTAMENTE POR MOTORES ELÉCTRICOS DE 3.O HP,3500 RPM, 220 VOLTIOS, TRES FASES, 60 HZ, CON 6.0 MTS DE CABLE SUMERGIBLE APROXIMADAMENTE, MANIJA DE UBICACIÓN, IZADA O TRANSPORTE. | 2 | ARCHIVO | ARCHIVO | Servicio/Equipo | 10 | 2
| 23 | TANQUE TIPO HIDROACUMULADOR | MARCA IHM, CON ALTERNACIÓN PARA CADA UNA DE LAS MOTOBOMBAS. TANQUE TIPO HIDROACUMULADOR MARCA IHM, MODELO LA-200 VERTICAL, CON | 1 | ARCHIVO | ARCHIVO | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 24 | ELECTROBOMBA | JOCKEY BARNES 3 HP, PRESIÓN MÁXIMA 178 MCA. CAUDAL MÁXIMO. 12 GPM. (0.74 L/SEGUNDO | 1 | ARCHIVO | ARCHIVO | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 25 | POZO EYECTOR | N/A | 1 | SEDE ADMINISTRATIVA | SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio/Equipo | 10 | 1
COSTO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO (INCLUYE PERSONAL, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS) SEGÚN FICHA TÉCNICA -EQUIPO EXTRACCIÓN DE OLORES Y GRASAS | 26 | CAMPANA EXTRACTORA | CAMPANA EXTRACTORA TIPO ISLA CONSTRUIDA EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 20 CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS DE 260 CMS LADO POR 250 CMS DE LADO CON ALTURA DE 70 CMS. | 1 | SEDE ADMINISTRATIVA | SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio/Equipo | 10 | 1
| 27 | DUCTOS HORIZONTALES CAMPANA EXTRACTORA | DUCTOS HORIZONTALES COBRE LA PARTE SUPERIOR DE LA COCINA, CONSTRUIDOS EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20 DE 30 CMS POR 30 CMS, CON RECORRIDO APROXIMADO DE 12 MTS DESDE LAS TURBINAS HASTA LA CAMPANA EXTRACTORA EN DOS SALIDAS CON MOTORES DE 12 PULGADAS, EN LOS CUALES SE HARÁ RETIRO DE GRASAS SÓLIDAS Y LIQUIDAS. | 2 | SEDE ADMINISTRATIVA | SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio/Equipo | 10 | 2
COSTO REPUESTOS EQUIPOS CONTROL DE TEMPERATURA (AIRES ACONDICIONADOS) QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INCLUYE MANO DE OBRA | 28 | REFRIGERANTE R22 X30 REFRIGERAN (LIBRA) |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 29 | REFRIGERANTE R410A REFRIGERAN (LIBRA) |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 30 | REFRIGERANTE R141B (LIBRA Dupont) |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 31 | REFRIGERANTE R410A REFRIGERAN (cilindro ecologico) |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 32 | COMPRESORES DE 5 HP A 220 VOL A R22 |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 33 | COMPRESORES DE 7,5 HP A 220 VOL A R22 |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 34 | COMPRESORES DE 18000 BTU ROTATIVO A R22 |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 35 | COMPRESORES DE 24000 BTU ROTATIVO A 220 VOL A R22 |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 36 | COMPRESORES DE 7,5 HP A 220 VOL A R410 A |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 37 | COMPRESORES DE 8 HP |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 38 | PROTECTOR DE VOLTAJE 189-253V TRIFÁSICO |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 39 | PROTECTOR CONTACTOR 220V 5A MONOFÁSICO |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 40 | MONITOR DE FASE MONOFÁSICO WAGNER DIGITAL |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 41 | MONITOR DE FASE TRIFÁSICO WAGNER DIGITAL |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 42 | PROTECTOR TRIFÁSICO 220V 5A AJUSTABLE |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 43 | CONTACTOR TRIFÁSICO A 220 VOL 50 AMP |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 44 | CONTACTOR TRIFÁSICO A 220 VOL 40 AMP |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 45 | RELÉ TÉRMICO PROTECTOR TRIFÁSICO |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 46 | RELEVOS DE 8 PINES |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 47 | PRESOSTATO TIPO PILA |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 48 | FLOTADORES ELÉCTRICOS |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 49 | FLOTADORES ELECTROMECÁNICOS |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 50 | FILTRO SECADOR ROSCABLE DE 3/8 |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 51 | VARILLA DE SOLDADURA HARRIS 0% (METRO) |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 52 | KIT DE ARRANQUE COMPRESOR |  | 1 |  |  | Kit | N/A | 1
| 53 | TUBERIA DE COBRE CON AISLAMIENTO ROBATEX DE 1/4 (METRO) |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 54 | TUBERÍA DE COBRE CON AISLAMIENTO ROBATEX DE 3/4 (METRO) |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 55 | TUBERÍA DE COBRE CON AISLAMIENTO ROBATEX DE 3/8 (METRO) |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 56 | TUBERÍA DE COBRE CON AISLAMIENTO ROBATEX DE 5/8 (METRO) |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 57 | VARILLA ROSCADA (METRO) |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 58 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 (METRO) |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 59 | CABLE ENCAUCHETADO 4X14 (METRO) |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 60 | NITROGENO PARA PRESURIZAR EQUIPOS (METRO CUBICO) |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 61 | PILA LS1450 SAFT DE 1,2 AA DE 3,6 VOLTIOS |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 62 | FILTROS PARA SISTEMA DE SUMINISTRO DE AIRE Y/O VENTILACIÓN DE TRANSMISIÓN POR POLEA |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
COSTO REPUESTOS PARA MOTOBOMBAS: MARCA BARNES, MOTOR SIEMENS DE 5 CABALLOS, 3,7 KW POTENCIA, 3480 R.P.M. TRIFÁSICO. QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INCLUYE MANO DE OBRA | 63 | RODAMIENTOS |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 64 | SELLO MECÁNICO |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 65 | RECTIFICADA DE EJE |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 66 | EJE NUEVO |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 67 | EMBOBINADO DE LA BOMBA DE AGUA |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 68 | IMPULSOR |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 69 | CARACOL O VOLUTA |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 70 | TURBINA |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 71 | BRIDAS 4 PULGADAS EN PVC DE ALTA PRESION |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 72 | CHEQUE TIPO CORTINA 4 PULGADAS EN PVC DE ALTA PRESION |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
COSTO REPUESTOS PARA MOTOBOMBAS: MARCA IHM, 10 HP TRIFÁSICO 220 VOLTIOS, QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INCLUYE MANO DE OBRA | 73 | EMBOBINADO MOTOR |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 74 | RODAMIENTOS |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 75 | SELLOS MECÁNICOS |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 76 | EMPAQUETADURA, CABLES Y TORNILLERIA |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 77 | ACEITE |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 78 | RECTIFICADA DE EJE |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 79 | EJE NUEVO |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 80 | BUJES |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 81 | PINTURA DE CARCASA |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
COSTO REPUESTOS DEL EQUIPO DE EXTRACCIÓN DE OLORES, QUE CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO E INCLUYE MANO DE OBRA | 82 | MOTOR AXIAL DE 12” O EXTRACTOR DE AIRE INDUSTRIAL CON REJILLA DE SEGURIDAD MOTOR INDUSTRIAL PARA USO COMERCIAL Y LARGOS PERIODOS DE FUNCIONAMIENTO CON INVERSIÓN DE GIRO PARA EXTRAER E INYECTAR AIRE CON DOBLE BALINERA CON 5 ASPAS TOTALMENTE METÁLICO CAUDAL DE SUPERIOR A 40 M3/MIN |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 83 | REJILLA FILTRO GRASA CAMPANA EXTRACTORA ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18, DE 60 X 90 APROXIMADAMENTE INCLUYE INSTALACIÓN |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 84 | FILTRO ATRAPA GRASA ELABORADO EN LÁMINA Y MALLA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18 CON SUS RESPECTIVAS SOLDADURAS Y ANCLAJES PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN AL INTERIOR DEL DUCTO CON MEDIDAS 50 X 50 CMS APROXIMADAMENTE EL FILTRO ES DESMONTABLE A MANERA DE CAJÓN PARA INTRODUCIR FILTRO INTERNO DE CARBÓN ACTIVADO Y PERMITIR SU CAMBIO |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1
| 85 | FILTRO ESPUMA CARBÓN ACTIVADO INTERCAMBIABLE ATRAPA GRASA MEDIDAS APROXIMADAS DE 50 * 50 CMS. |  | 1 |  |  | Unidad | N/A | 1

## L3 MANTENIMIENTO - MOD.PUER.VEN
LOTE 3. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ELEMENTOS Y COMPONENTES MÓDULOS Y RIELES, PUERTAS Y VENTANAS
| ITEM | DESCRIPCIÓN |  | Cantidad Equipo/ Elemento/Repuesto | Ubicación | Unidad de Medida | Cantidad de Servicios Estimados | Cantidad Equipos | Valor Unitario | Valor Total Unitario IVA incluido | IVA | Valor Total IVA incluido
|  | ELEMENTOS/COMPONENTES/ REPUESTOS | MODELO REFERENCIA
COSTO PRESTACIÓN SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO (INCLUYE PERSONAL, COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, IMPUESTOS) SEGÚN FICHA TÉCNICA | 1 | MODULOS Y RIELES | N/A | 1 | SALONES A Y B SEDE ADMINISTRATIVA | Servicio | 3 | GLOBAL
| 2 | Tratamiento para el sellado de juntas en aluminio – vidrio de puertas, aluminio – vidrio y aluminio - mortero o concreto de ventanas con material especial para estructuras de aluminio, vidrio y mortero o concreto (silicona líquida para exteriores u otros materiales no porosos debidamente certificados mediante la ficha técnica del producto) además debe contemplar el proceso de limpieza de los vidrios y aluminio con material desengrasante preparado. |  | 1 |  | Metro lineal | N/A | 1
| 3 | Cambio y/o instalación de tubo en aluminio de 50 m.m. X 38 m.m X 2 m.m., de puertas y ventanas deterioradas completas o por partes o las nuevas que sea necesario instalar. |  | 1 |  | Metro lineal | N/A | 1
| 4 | Cambio y/o instalación de tubo en aluminio de 76 m.m. X 38 m.m X 2 m.m., de puertas y ventanas deterioradas completas o por partes o las nuevas que sea necesario instalar. |  | 1 |  | Metro lineal | N/A | 1
| 5 | Cambio y/o instalación de tubo en aluminio de ALN 1101 de puertas y ventanas deterioradas completas o por partes o las nuevas que sea necesario instalar. |  | 1 |  | Metro lineal | N/A | 1
| 6 | Cambio y/o instalación de pisa vidrio para tubo en aluminio de ALN 1101 de puertas y ventanas deterioradas completas o por partes o las nuevas que sea necesario instalar. |  | 1 |  | Metro lineal | N/A | 1
| 7 | Cambio y/o instalación pisa vidrio para tubo de aluminio de 50 m.m. y 76 m.m. X 38 m.m de puertas y ventanas deterioradas completas o por partes o las nuevas que sea necesario instalar. |  | 1 |  | Metro lineal | N/A | 1
| 8 | Cambio y/o instalación bisagras de aluminio para tubo de aluminio de 50 m.m. X 38 m.m de puertas y ventanas deterioradas completas o por partes o las nuevas que sea necesario instalar |  | 1 |  | Unidad | N/A | 1
| 9 | Cambio y/o instalación rodachina para puertas y ventanas corrediza deterioradas completas o por partes o las nuevas que sea necesario instalar. |  | 1 |  | Unidad | N/A | 1
| 10 | Cambio y/o instalación de riel doble de aluminio para puertas y ventanas corredizas deterioradas completas o por partes o las nuevas que sea necesario instalar. |  | 1 |  | Metro lineal | N/A | 1
| 11 | Cambio y/o instalación de empaque para vidrio utilizado para el perfil en U o pisa vidrios para puertas y ventanas corrediza deterioradas completas o por partes o las nuevas que sea necesario instalar. |  | 1 |  | Metro lineal | N/A | 1
| 12 | Cambio y/o instalación perfil en U de aluminio para para puertas y ventanas corrediza deterioradas completas o por partes o las nuevas que sea necesario instalar. |  | 1 |  | Metro lineal | N/A | 1
| 13 | Cambio de vidrios de seguridad en puertas ventanas que se encuentren rotos o no sea posible intervenir de 6 m.m de sespesor |  | 1 |  | Metro cuadrado | N/A | 1
| 14 | Ventana fija fabricada en perfil aluminio anodizado natural mate fabricado con un perfil de 4cm, perfilería ref: ALN 173, con vidrio de 5 m.m. pisa vidrio a presión |  | 1 |  | Metro cuadrado | N/A | 1
| 15 | Ventana en aluminio proyectante. (Basculantes) Perfilería a utilizar para el ensamble de las ventanas: El basculante necesita marco fabricado con un perfil de 4cm perfilería ref: ALN 173, y el basculante con perfiles ref: ALN 176 que es la Z de medida 4cm, ALN 177 que es el pisa vidrio plano, incluye manijas, brazos en acero y vidrio en 5mm incoloro. Perfilería de alta resistencia mecánica e inmunidad a la corrosión. |  | 1 |  | Metro cuadrado | N/A | 1
| 16 | Película reflectiva que posea un alto nivel de filtración de la luz solar, cuando se deban cambiar vidrios que la posean o que la misma se requiera en algunas áreas donde no exista y sea indispensable instalarla. Características de la película no debe contener materiales que interfieran las señales wireless, celulares, que no generen reflejo hacia el interior o exterior, Propiedades: La película de protección debe poseer tratamiento anti ralladuras, de instalación exterior, sellado de láminas para evitar daños por polución, lluvia acida, rayos de sol tolerar ambientes adversos. Garantía en uso exterior de 5 años para uso exterior vertical Espesor: mínimo 25 micras (2.0 Mil). Adhesivo: polímero acrílico Reflexión de la energía solar. Rango de 64% a 46%. Absorción de la energía solar. Rango de 26% a 31%. Transmisión de energía solar. Rango de 10% a 23%. Transmisión de la luz visible. 16% a 33%. Reflexión de la luz visible. 60%. Energía solar rechazada. Rango de 67 % a 82%. Rayos UV bloqueados máximo. 1%. Reducción del deslumbramiento 62% a 82%. Estos requerimientos el contratista los debe demostrar con la factura de compra del producto y ficha técnica del mismo. |  | 1 |  | Metro cuadrado | N/A | 1
| 17 | Película vinil esmerilado / Frosted / anti-reflejo: Película polimérica decorativa de mínimo 60 micras de vinil flexible cubiertas con adhesivo acrílico permanente. producto diseñado para proporcionar un efecto escarchado o una impresión de vidrio, grabado, cortado o arenado. Debe poseer la característica para su utilización en aplicaciones de diseño decorativo para puertas de vidrio y superficies similares al vidrio. El adhesivo es un acrílico transparente para una aplicación a largo plazo sobre el vidrio. Aplicaciones para ser usado donde se requiere una película para simular vidrio grabado o arenado, o con diseño decoración sobre cristal, así como gráficos funcionales o informativos. película de uso comercial sobre un vidrio donde se desea una transmisión de la luz, pero se reduce la transmisión de la imagen. Espesor película mínimo 60 micras (0.06 mm) Adhesivo base acrílica (Variación del grosor +/- 10%) Temperatura mínima de aplicación +40°F (4.4°C) Temperatura de servicio - 40°F a 200°F (- 40 a 93.33°C) Tiempo de vida hasta 7 años basado en la exposición vertical y dependiendo de la magnitud de la exposición a los UV. Adhesión Mínima 32 onzas/pulgada Método A PSTC 101 a paneles de prueba de vidrio. El tiempo de fijación es de 24 horas a temperatura ambiente Excelente resistencia al Agua. Excelente resistencia a la Humedad Excelente resistencia a Solventes |  | 1 |  | Metro cuadrado | N/A | 1
| 18 | Retiro de película antirreflejo o frosted o reflectiva que se encuentra instalada que ya cumplió su vida útil, hasta dejar el vidrio en condiciones de instalar la nueva película. |  | 1 |  | Metro cuadrado | N/A | 1
| 19 | Cortina enrollable screen solar 72% P.V.C. 28% poliéster, de fabricación nacional, grado de translucidez 10 o 14%, ancho de la tela 2.50 mts., protección UV y repelencia al polvo; herrajería tubo de aluminio, espesor de 1.4 mm, tipo de mecanismo R16, área máxima 10.5 mts2, perfilería de lujo, color del mecanismo, el mismo de la tela, en cuanto al mecanismo de manipulación de las cortinas mandos derechos o izquierdos de acuerdo con la colocación de las mismas, sistema de accionamiento manual de cadena plástica proporción alto por ancho, el alto no debe superar el ancho por mas de tres (3) veces, en la instalación se debe utilizar soporte universal techo/pared y soportes largos y/o cortos, adicional soportes intermedios en donde se llegasen a necesitar. Las opciones de enrolle serían por detrás o por delante del tubo como se estime mas conveniente de acuerdo con las condiciones del espacio. Garantía de tres años. |  | 1 |  | Metro cuadrado | N/A | 1
| 20 | Cortina enrollable tejido blackout 75% P.V.C., 25% F.D.V.,de fabricación nacional, ancho de la tela 1.80 mts., repelencia al polvo; herrajeria tubo de aluminio, espesor de 1.4 mm, tipo de mecanismo R16., área máxima de 10.5 mts2, perfilería de lujo, color del mecanismo, el mismo de la tela, en cuanto al mecanismo de manipulación de las cortinas mandos derechos o izquierdos de acuerdo con la colocación de las mismas, sistema de accionamiento manual de cadena plástica, proporción alto por ancho, el alto no debe superar el ancho por más de tres (3) veces, en la instalación se debe utilizar soporte universal techo/pared y soportes largos y/o cortos, adicional soportes intermedios en donde se llegasen a necesitar. Las opciones de enrolle serían por detrás o por delante del tubo como se estime más conveniente de acuerdo con las condiciones del espacio. Garantía de tres (3) años. |  | 1 |  | Metro cuadrado | N/A | 1
| 21 | Guías para bloquear luz lateral (cover light), de 5 cm de ancho, apropiadas para las enrollables en blackout en las áreas en donde se busca obtener oscuridad total, color blanco, que deben ser instaladas a nivel, con perfil tipo platina, fijación del producto con perforaciones para tornillos y acabado con silicona blanca o sellante para rellenar los bordes de los perfiles. |  | 1 |  | Metro lineal | N/A | 1