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	PúblicaX

	Pública Clasificada

	Pública Reservada




PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL
INFORME DE SUPERVISIÓN
CONTRATO NRO.CO1.PCCNTR.8224125

ASPECTOS GENERALES

	CONTRATANTE
	Complejo Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario Y Turístico Sena Regional Antioquia

	CONTRATO NRO.
	CO1.PCCNTR.8224125

	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
	22/08/2025

	OBJETO
	CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURISTICO DEL SENA

	CONTRATISTA
	CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ S.A.S

	CC o NIT
	900924664-0

	LUGAR DE EJECUCIÓN
	Complejo Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario y Turístico, ubicado en Apartadó, Kilómetro 1 salida a Turbo

	FECHA DE INICIO
	27/08/2025

	PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	
	3 meses

	VALOR INICIAL DEL CONTRATO
	TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($308.923.210) 

	PRÓRROGA NRO. 
	N/A

	FECHA DE TERMINACIÓN
	26/11/2025 

	ADICIÓN NRO. 
	N/A

	VALOR ACTUAL DEL CONTRATO
	TRESCIENTOS OCHO MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($308.923.210)

	FORMA DE PAGO
	El contrato se pagará de la siguiente forma El Sena cancelara el valor contractual en pesos colombianos, mediante tres pagos que se efectuaran  la de la siguiente manera: un primer pago vencido a los cuarenta (40) días del plazo correspondiente al 25% del valor del contrato; un segundo pago vencido a los cuarenta (40) días del plazo del contrato correspondiente al 35% del valor contractual, estos dos pagos se realizaran previa verificación por parte del supervisor del avance de obra como mínimo en el porcentaje asignado para cada pago; un tercer y último pago una vez finalizado el plazo del contrato correspondiente al 40% del valor del contrato. Previa presentación de la correspondiente factura con el lleno de los requisitos administrativos y fiscales exigidos por la ley y la Entidad y recibido a plena satisfacción por el supervisor del contrato, quien expedirá el informe de ejecución o avance parcial o final, según el caso, para efectos de pago.
Además, deberá anexarse Certificado de paz y salvo suscrito por el revisor fiscal y/o el representante legal, donde acredite el cumplimiento de aportes parafiscales y de seguridad social. (Resolución No. 2090 de 2005), correspondientes al pago al Sistema de Seguridad Social Integral (Planilla Integrada - EPS, Pensiones y ARL), (SENA, ICBF y Cajas de Compensación), de conformidad con lo exigido en la ley 789 de 2002. c) Orden de Pago impartida por el Ordenador del Gasto del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario y Turístico, hecho que se realizará al interior de la Entidad. Si la factura no ha sido correctamente elaborada o no se acompaña con la totalidad de los documentos requeridos para el pago, el término de los treinta (30) días a que se hace referencia, sólo empezará a contarse a partir de la fecha en que el contratista haya aportado la documentación correcta. Todos los impuestos, retenciones y gastos que se causen por razón de la legalización y ejecución del contrato, incluidas la constitución de la garantía única de cumplimiento en caso de que se le requiera, son de cargo EXCLUSIVO del contratista. Por lo tanto, los precios ofrecidos deberán contemplar tales conceptos. La factura deberá venir a nombre de Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, NIT 899.999.034-1 y cumplir con lo estipulado en el artículo 616-1 y 617 del Estatuto Tributario.
Nota: los valores deben ser facturados antes de IVA con números enteros (no decimales) y su respectivo IVA debe ser discriminado indicando a que porcentaje equivale. Nota: Las acciones que debe realizar el proveedor o contratista obligado a facturar electrónicamente, están descritas en la Circular Sena No. 3-2021-000055 de 2021 emitida por Dirección General del SENA, concomitante con el Decreto 358 de 2020.

	INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.
	001

	PERIODO DEL INFORME
	Del 18 de septiembre al 23 de septiembre


EJECUCIÓN CONTRACTUAL
	OBLIGACIONES

	ACTIVIDADES REALIZADAS

	PRODUCTO O EVIDENCIA


	1)Ejecutar el objeto del contrato bajo las condiciones de calidad, oportunidad y obligaciones definidas en el proceso de contratación.
	N/A
	N/A

	2)Cumplir con las especificaciones técnicas del objeto presentadas en la oferta
	N/A
	N/A

	3)Entregar, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscrición del negocio jurídico, la(s) garantía(s) exigida en los estudios previos en los términos establecidos.
	N/A
	N/A

	4)Mantener, durante toda la vigencia del contrato, los precios incluidos en su oferta
	N/A
	N/A

	5) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones
	N/A
	N/A

	6)Cuando se encuentre obligado, EL CONTRATISTA deberá presentar la facturación electrónica, previamente validada por la DIAN, como requisito para el pago de los bienes y/o servicios contratados, conforme con las disposiciones legales vigentes. Las facturas o cuentas de cobro correspondientes deberán ser presentadas según la periodicidad establecida.
	N/A
	N/A

	7)Responder en los plazos establezca la entidad, los requerimientos de aclaración o de información que le sean formulados.
	N/A
	N/A

	8)Cumplir cabalmente con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales
(Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF). En el evento de no estar obligada al pago de aportes parafiscales o contratación de aprendices, el contratista aportará certificación suscrita por el
Representante legal o la persona natural. El cumplimiento de esta obligación es requisito indispensable para efectuar cualquier pago.
	N/A
	N/A

	9)Controlar la ejecución del contrato, a fin de evitar la sobre ejecución del mismo
	N/A
	N/A

	10)Guardar la confidencialidad de toda la información que le sea entregada y que se encuentre bajo su custodia o que por cualquier otra circunstancia deba conocer o manipular. El desconocimiento de
esta obligación acarreará consecuencias de índole civil, penal y/o disciplinariamente por los perjuicios
de su divulgación y/o utilización indebida que por sí o por un tercero se cause a la entidad
	N/A
	N/A

	11) Informar, por escrito y dentro de los 3 días hábiles siguientes a su materialización, cualquier eventualidad de fuerza mayor o caso fortuito que afecte la normal y correcta ejecución del contrato
	N/A
	N/A

	12)Dar a conocer al SENA cualquier reclamación, petición, orden o similar de terceros que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre la ejecución del contrato o sobre sus obligaciones
	N/A
	N/A

	13) No acceder a peticiones o amenazas de quienes actuando por fuera de la ley pretendan obligarlo a
hacer u omitir algún acto o hecho. El contratista deberá informar de tal evento al SENA, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia, y a las autoridades competentes para que se adopten las medidas necesarias.
	N/A
	N/A

	14) Restituir al SENA, al finalizar el contrato, los elementos que haya colocado a su disposición para el desarrollo del objeto contractual, en caso de que se hayan suministrado
	N/A
	N/A

	15) Las demás que se estimen de acuerdo con la naturaleza de la contratación
	N/A
	N/A



1.1 Cumplimiento de obligaciones referentes al Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol – SIGA
[bookmark: _Hlk181359335]
Obligaciones de seguridad y salud en el trabajo

	CRITERIO SEGURIDAD Y
SALUD EN EL
TRABAJO/TÉCNICO

	REQUISITO
LEGAL
ASOCIADO

	
SOPORTE/ EVIDENCIA
	
ETAPA

	Pagos de seguridad social, donde se evidencie la cotización al nivel de riesgo acorde a la actividad desarrollada.
	Ley 100 de
1993
	Pagos de la seguridad social de la
vigencia actual
	


Contractual

	Programa de protección contra caídas y procedimiento de rescate
	Resolución
4272 de 2021
	Copia del programa de protección
contra caídas y procedimiento de
rescate.
	Contractual

	Relación del personal que ingresa a las instalaciones con
su respectivo pago de seguridad social, certificados
de afiliación a EPS, AFP y ARL. Nota: Aplicable únicamente cuando se requiere ingreso de personal externo a la entidad para el cumplimiento de contrato
	
	Relación mensual del personal
autorizado para el ingreso a las
instalaciones, con su respectivo
pago de seguridad social,
certificados de afiliación a EPS, AFP
y ARL
	Contractual

	La empresa deberá acreditar para el Coordinador de
Trabajo Seguro en Alturas, lo siguiente: 1. Hoja de Vida con soportes del profesional, con experiencia certificada mínima de un año relacionada con trabajo en
alturas, certificación en la norma de competencia laboral vigente para trabajo seguro en alturas,
capacitación en el nivel de coordinador de trabajo en
alturas 
	Resolución
4272 de 2021
	1. Hoja de Vida con soportes del
profesional, con experiencia
certificada mínima de un año
relacionada con trabajo en alturas.
2. Certificación en la norma de
competencia laboral vigente para
trabajo seguro en alturas,
capacitación en el nivel de
coordinador de trabajo en alturas
	Contractual

	La empresa deberá reportar listado de trabajadores que
desarrollen actividades de trabajo en alturas, con su respectivo Certificado vigente de trabajo en alturas avanzado y reentrenamiento acorde a requerimientos de la normatividad vigente
	Resolución
4272 de 2021
	1. Copia de los certificados vigentes
de trabajo en alturas avanzado y/o
reentrenamiento de los trabajadores
que desarrollen actividades en
alturas.
2. Relación mensual de trabajadores
que desarrollen actividades de
trabajo en alturas
	Contractual 

	Presentar informe de gestión de manera mensual que
incluya: 1. Estadísticas de accidentalidad de acuerdo con resolución 0312 de 2019 junto con el reporte de accidentalidad de la ARL del personal que desarrolla las
actividades al interior de la entidad.

2. Acta de entrega de elementos de protección personal. 3. Charlas preoperacionales. 4. Gestión del SISO de la obra. 5. Desarrollo de inspecciones planeadas para la identificación de condiciones de obra. 6. Procedimiento seguro para el desarrollo de actividades críticas y permisos de trabajo
	
	Informe de gestión de manera
mensual los primeros 5 días del mes,
con la siguiente información:
1. Estadísticas de accidentalidad de
acuerdo con resolución 0312 de
2019 junto con el reporte de
accidentalidad de la ARL del
personal que desarrolla las
actividades al interior de la entidad.
2. Acta de entrega de elementos de
protección personal.
3. Charlas Preoperacionales.
4. Gestión del SISO de la obra.
5. Informe de inspecciones
planeadas para la identificación de
condiciones de obra.
6. A.T.S para el desarrollo de
actividades críticas y permisos de
trabajo.
	Contractual

	Listado de equipos para trabajo seguro en alturas con
su respectiva certificación
	Resolución
4272 de 2021
	Informe donde se relacionen los
equipos para trabajo seguro en
alturas con su respectiva
certificación
		Contractual

	Certificación y Hoja de vida de equipos o herramientas a utilizar con sus soportes de mantenimiento
	
	Copia de las hojas de vida de los
equipos y/o herramientas utilizadas
en el proceso, con los respectivos
soportes de mantenimiento
	Contractual

	La empresa debe garantizar en el frente botiquín de primeros auxilios, camilla y extintor con su respectiva señalización
	
	Evidencia en obra del botiquín de
primeros auxilios, camilla y extintor
con su respectiva señalización
	Contractual

	El personal que desempeñe actividades al interior de las
sedes del SENA debe contar con el esquema de vacunación (Toxoide Tetánico/Difteria, fiebre amarilla – Para zonas endémicas)
	
	Copia del esquema de vacunación
(Toxoide Tetánico/Difteria, fiebre
amarilla – Para zonas endémicas)
del personal autorizado para el
ingreso a la sede
	Contractual

	Plan de Emergencias.
	
	Copia del Plan de Emergencias
acorde a las actividades realizadas 
	Contractual

	Plan de capacitación de SST incluyendo inducción y reinducción
	
	Copia del Plan anual de capacitación de SST incluyendo
inducción y reinducción.
	

	Plan anual de trabajo del SG- SST con objetivos, metas,
indicadores, cronograma de actividades, responsables en promoción y prevención
	
	Copia del Plan anual de trabajo del
SG-SST con objetivos, metas,
indicadores, cronograma de
actividades, responsables en
promoción y prevención
	Contractual

	Acta de conformación del Comité de Convivencia Laboral.
	
	Copias de las actas de conformación
del Comité de Convivencia Laboral.
	Contractual

	Acta de conformación del COPASST o Vigía en Seguridad y Salud en el Trabajo
	
	Copias de las actas de conformación
del COPASST o Vigía en Seguridad
y Salud en el Trabajo
	Contractual

	Matriz de Elementos de Protección Personal, actualizada y ajustada a las actividades para desarrollar al interior del proyecto, referenciando el tipo de elemento, normas técnicas
	
	Matriz de Elementos de Protección Personal, actualizada y ajustada a las actividades a desarrollar al interior del proyecto, referenciando el
tipo de elemento, normas técnicas
	Contractual

	Matriz Legal actualizada
	
	Copia de la Matriz Legal actualizada.
	Contractual

	Matriz de peligros actualizada y acorde a los riesgos
generados.
	
	Copia de la matriz de peligros actualizada y acorde a los riesgos
generados
	Contractual

	Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, firmado.
	
	Copia del Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial, firmado.
	Contractual

	Política para la Prevención del Consumo de Alcohol, tabaco y drogas firmada por el representante legal
	
	Copia de la Política para la
Prevención del Consumo de Alcohol,
tabaco y drogas firmada por el
representante legal, igualmente su
socialización.
	Contractual

	Política de Seguridad y Salud en el trabajo firmada por el representante legal
	
	Copia de la Política de Seguridad y
Salud en el trabajo firmada por el
representante legal, igualmente su
socialización
	Contractual



Obligaciones ambientales del contratista.

	El diseño de la obra debe considerar la menor afectación de los recursos naturales tales como: minimización de tala de árboles, conservación de retiros a las fuentes de agua, reducir movimientos de tierra, mantener la mayor cantidad posible de área verde.
	
	Informe de la afectación de
los recursos naturales.
	Contractual

	Si durante el desarrollo de la obra se requiere talar o
trasladar especies forestales se deberá obtener el permiso de aprovechamiento forestal aplicable previo a la ejecución de la actividad, incluyendo salvo conducto de movilización en línea.
	Decreto 1076 de
2015 -
Requisitos para
permisos
ambientales
	Permiso de
aprovechamiento forestal,
salvo conducto de
movilización en línea
	Contractual

	Presentar informe con la identificación de los impactos
ambientales de la obra y definir los controles para los
mismos
	
	Informe de Impactos
ambientales



	Contractual

	Presentar plan de capacitaciones y soportes de capacitación del personal de la obra en temas ambientales y de seguridad y salud.
	
	Plan de Capacitaciones
	Contractual

	Presentar programa de manejo de residuos de la
obra que incluya residuos ordinarios, aprovechables,
peligrosos, residuos de construcción y demolición,
residuos vegetales.
NOTA: El proveedor deberá garantizar el adecuado
manejo y disposición de los residuos generados con
ocasión a la obra y suministrar al SENA los certificados expedidos por un gestor autorizado, según aplique
	
	Programa de manejo de
Residuos.
	Contractual

	Presentar informe de control de emisiones que incluya
manejo de material particulado, gases de combustión y ruido
	
	Informe
	Contractual

	Presentar informe de manejo y almacenamiento de materiales (arenas, grava, triturados, arcilla) y de
químicos (pinturas, combustibles, solventes, entre otros)
	
	Informe con evidencia
fotográfica
	Contractual

	Presentar informe del manejo de la vegetación, la fauna y el paisaje 
	
	Informe 

	Contractual

	Entregar certificados de tratamiento, aprovechamiento o disposición final, máximo 3 meses después de recogidos los residuos peligrosos, indicando las corrientes de los residuos, fecha, sitio de recolección y las cantidades en kilogramos.
	Decreto 1076 de
2015- Manejo
de residuos
peligrosos
	Certificados de
tratamiento,
aprovechamiento o
disposición final
	Contractual



	Residuos Peligrosos RESPEL: entregar copia de la Licencia Ambiental vigente del proveedor con quien gestionará el tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento o disposición final de residuos peligrosos.
	Decreto 1076 de
2015- Manejo
de residuos
peligrosos
	Licencia ambiental vigente
del gestor
	Contractua


	Mantener productos químicos debidamente etiquetados acorde con lo establecido en el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018.
	Decreto 1496 de
2018 -
Clasificación y
etiquetado de
productos
químicos
	Informe con evidencia
fotográfica de los
productos químicos
debidamente etiquetados
según el SGA
	Contractual

	Mantener en las instalaciones del SENA las fichas de datos de seguridad de los productos químicos usados. Las fichas deberán ser las suministradas por el fabricante, comercializador o importador acorde con definido en el Sistema Globalmente Armonizado de  Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos Decreto 1496 de 2018. Las Fichas de datos de seguridad deben ser en idioma español, contener los 16 ítems que establece la Resolución 773 de 2021 y estar actualizadas (fechas no superiores a los 5 años)
	
	Informe de buenas
prácticas
	Contractual

	Certificar y seguir la implementación de las recomendaciones de buenas prácticas, en el uso Eficiente de la Energía: * En espacios con climatización deben permanecer puertas y ventanas cerradas mientras se ejecuta el mantenimiento. * El sistema de iluminación debe permanecer apagado cuando no exista personal ejecutando actividades de mantenimiento. * Si se requiere uso de agua, debe ser de manera responsable y eficiente, promoviendo la reutilización en los casos que aplique.
	
	Informe de buenas
prácticas
	Contractual

	Para el diseño, suministro y construcción de instalaciones eléctricas, el proveedor deberá presentar las certificaciones correspondientes al Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas – RETIE. En el caso de solo requerir elementos que hacen parte de cualquier
instalación eléctrica el proveedor deberá presentar los certificados de conformidad de producto.
	
	Certificados RETIE o
certificados de
conformidad de producto
	Contractual

	Prever desde el diseño que las luminarias que se vayan a instalar sean únicamente LED de la máxima eficiencia
existente en el mercado.
	
	Informe donde se
evidencie que las
luminarias a instalar sean
LED y se compare su
eficiencia en el mercado
con otras
	Contractual

	El proveedor, fabricante o comercializador debe entregar para todas las luminarias su correspondiente certificado de producto RETILAP vigente, el cual debe estar expedido por un organismo acreditado. Dicho certificado deberá entregarse con los correspondientes anexos: Ficha técnica de la luminaria, curva fotométrica de la luminaria, manual de instalación, política de garantía y política posconsumo.
	Resolución
181331 de 2009
- Reglamento
Técnico de
Iluminación y
Alumbrado
Público -
RETILAP
Resolución 4
0122 de 2016 -
Adiciona y
modifica el
Reglamento
Técnico de
Iluminación y
Alumbrado
Público -
RETILAP
	certificado de producto
RETILAP, deberá
entregarse con los
correspondientes anexos
descritos en el criterio
técnico
	Contractual

	las luminarias LED utilizadas deben cumplir con las características generales de los capítulos 3, 4 y 5 del
Anexo general del RETILAP, destacando:
ILUMINACIÓN INTERIOR: numerales 320.1.1 y 320.1.2
ALUMBRADO PÚBLICO: deben cumplir requisitos
adicionales del numeral 320.3 que son los requisitos  particulares de luminarias para alumbrado público
	Resolución
181331 de 2009
- Reglamento
Técnico de
Iluminación y
Alumbrado
Público -
RETILAP
Resolución 4
0122 de 2016 Adiciona y
modifica el
Reglamento
Técnico de
Iluminación y
Alumbrado
Público -
RETILAP
	Informe donde se
evidencie el cumplimiento
de este criterio técnico
	Contractual

	Toda luminaria debe acompañarse de los siguientes documentos: ILUMINACIÓN INTERIOR: documentos fotométricos
	
	Documentos fotométricos
de las luminarias
		 Contractual

	La garantía de fábrica de las luminarias debe ser: Bombillas LED y balas led mínimo de veinticuatro meses (24) meses, a partir de la entrega. Tubos LED mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega. Luminarias para Iluminación Interior de treinta y seis (36) meses, a partir de la entrega. Luminarias para Iluminación Industrial mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la
entrega. Luminarias para Iluminación Exterior y Alumbrado Público mínimo de sesenta (60) meses, a partir de la entrega
	
	La garantía de fábrica de las
luminarias acordes a la
descripción del criterio
técnico
	Contractual

	Se prohíbe la adquisición de luminarias compuesto de
mercurio. 
	
	Demostrar que las
luminarias con contienen
mercurio
	Contractual










AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

	FECHA DEL INFORME
	NRO. DE FACTURA
	VALOR FACTURADO
	VALOR EJECUTADO
	SALDO DEL CONTRATO
	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	$308.923.210
	0%

	
	
	
	
	
	



Porcentaje de ejecución física: 0%

RELACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

	SALUD, PENSIÓN Y ARL
	No aplica, dado que este informe corresponde a una modificación, y en dicho proceso no se contempla la relación de pagos de seguridad social
	No aplica, dado que este informe corresponde a una modificación, y en dicho proceso no se contempla la relación de pagos de seguridad social



JUSTIFICACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN

Se contempla una adición al Contrato No. CO1.PCCNTR.8224125 de 2025, la cual se sustenta a continuación:

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, es un Establecimiento Público del Orden Nacional con patrimonio propio, autonomía administrativa adscrito al Ministerio de Trabajo, regulado por la Ley 119 de 1994 y el decreto 249 de 2004 que se encarga de cumplir la función que le corresponde al Estado, de invertir en el desarrollo social y técnico de los colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral y gratuita, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, requiere disponer de los bienes y servicios necesarios que permitan el buen desarrollo de los procesos para el cabal cumplimiento de su objetivo misional y coadyuve a la materialización de su visión.      

La formación profesional que imparte el SENA constituye un proceso educativo teórico-practico de carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social, que le permite a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo. Estos proyectos formativos son estructurados en cuatro fases fundamentales: Diagnostico, Planeación, Ejecución y Evaluación y, en cada una de estas fases se definen las actividades de aprendizaje requeridas para garantizar el logro de las competencias y resultados.

Motivo por el cual, para desarrollar el conjunto de acciones encaminadas a la formación de los aprendices, el Complejo Tecnológico, Agroindustrial, Pecuario y Turístico del SENA cuenta con instalaciones físicas las cuales fueron intervenidas y se les realizó el mantenimiento preventivo y correctivo mediante contrato de obra número CO1.PCCNTR.8224125 de 2025. 

Contrato en el cual se estipula una serie de actividades encaminadas a disminuir el riesgo de accidentes y mejorar los espacios realizando arreglos locativos que permiten el uso de los ambientes de formación y demás áreas del Complejo. 

Es de tener en cuenta que, algunas edificaciones al interior del complejo ya tienen 48 años de estar siendo utilizadas por lo que se suele presentar fallas estructurales y arquitectónicas. A su vez, se presenta excesiva humedad en algunas áreas, lo que acelera el deterioro de la parte metálica de las construcciones.

Teniendo en cuenta estas situaciones, se han identificado durante la ejecución del contrato que se deben realizar otras tareas bien sean complementarias a las ya establecidas dentro del contrato o intervenciones a otros espacios físicos del complejo. 

A continuación, se describen las actividades que se deben realizar:      

	OBRAS ADICIONALES MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COMPLEJO TECNOLÓGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO DEL SENA

	ITEM
	ACTIVIDADES BASICAS A EJECUTAR
	UNI
	CANT

	1
	Desmote, suministro e instalación de tejas trapezoidal, en acero grado 40, espesor de 0.60 mm calibre 30, fijadas con tornillos autoperforantes de 2" con su respectivo empaque para evitar el acceso de agua al interior, garantizar que los operarios durante la ejecución de la actividad deben estar debidamente seguros y certificados para el trabajo en alturas, ubicado en SENNOVA
	M2
	67

	2
	Desmonte, suministro e instalación de cielo Falso en lámina pvc, incluye donde se requiera estructura, viguetas, ángulos, omega, macilla, yeso, malla, estuco, pintura, perforaciones para lámparas, ventiladores y mano de obra en general.
	M2
	52

	3
	Demolición piso y muro en cerámica en baños ubicados en videoconferencias, sala de sistemas, metalmecánica y ambientes 18y 19, incluye disposición de material sobrante
	M2
	66

	4
	Desmote y reinstalación de Lámparas tipo Panel LED 60x60 cm 60w Luz Frí. Ubicado en el ambiente N° 24 del Gimnasio.
	UNIDAD
	6

	5
	Reemplazo de Lámparas tipo ojo de buey de 24 w, ubicado en baños de video conferencia.
	UNIDAD
	13

	6
	Mantenimiento preventivo y correctivo de divisiones y paneles en acero inoxidable para baños, incluye desmonte e instalación, cambio de herrajes, los accesorios necesarios para su correcta función. Incluye herramienta menor y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y ejecución. 
	M2
	18

	7
	Resane de muro en baño de video conferencia, incluye nivelación de superficie con material de masilla impermeabilizante.
	M2
	42

	8
	Suministro e instalación de puerta reja metálica de sección 3*2.2 mts, con marco externo en tubería hg de Ø11/2" , marco interno en tubería hg de Ø 1" y malle eslabonado calibre 10.5, pintada en color gris  , según diseño anexo.
	UNIDAD
	1




Así mismo, se sustenta la modificación en el tiempo de ejecución o prórroga, en los siguientes fundamentos legales:


Artículo 3° Inciso 1, ley 80 de 1993

“(…) Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades deben buscar el cumplimiento de los fines estatales, buscando la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines; por tal razón, debe corregirse los desajustes sobrevinientes, acordando mecanismos y procedimientos pertinentes.   

Artículo 14 numeral 1, ley 80 de 1993

“De los medios que pueden utilizar las Entidades Estatales para el Cumplimiento del Objeto Contractual.
1º. (…) podrán en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contratuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado”.     


Artículo 40 Ley 80 de 1993

“(…) En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la constitución, la Ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a la buena administración.
Parágrafo
“(…) Los contratos no podrán adicionarse en más del (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios mínimos legales mensuales.

Por lo tanto, se solicitará una adición al contrato, incluyendo 8 ítems nuevos, considerando que se han identificado nuevos mantenimientos preventivos y correctivos que se deben realizar para la conservación de las instalaciones físicas y que ha futuro no se vea afectada la prestación del servicio por no haber realizado los arreglos correspondientes.  

Para la presente adición se reunió a los técnicos del proceso y el apoyo de presupuesto, para determinar los ítems a adicionar y el presupuesto disponible para realizar la adición de las actividades. Seguidamente, se realizó un análisis de precios con la cotización allegada por el contratista CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS y la cotización de la empresa GRUPO EMPRESARIAL PATRIFRED (FERROMASTER), evidenciándose que la cotización presentada por la CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS, es más favorable. De acuerdo con lo anterior, y conforme a los principios de economía y responsabilidad, se estima conveniente aceptar el valor ofertado por el contratista CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS. (se anexan las cotizaciones).

En ese orden de ideas, la adición se realizará tomando como referencia los precios ofertados por la CONSTRUCTORA GILSEN PEREZ SAS, siendo el valor de la adición VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($24.711.295) M/cte.  

	Obras adicionales mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura del Complejo Tecnológico Agroindustrial, Pecuario Y Turístico Del Sena

	ITEM
	ACTIVIDADES BASICAS A EJECUTAR
	UNI
	CANT
	Valor unitario
	Valor Total

	6
	Desmote, suministro e instalación de tejas trapezoidal, en acero grado 40, espesor de 0.60 mm calibre 30, fijadas con tornillos autoperforantes de 2" con su respectivo empaque para evitar el acceso de agua al interior, garantizar que los operarios durante la ejecución de la actividad deben estar debidamente seguros y certificados para el trabajo en alturas, ubicado en SENNOVA
	M2
	67
	        $95.000,00 
	      $6.365.000,00 

	7
	Desmonte, suministro e instalación de cielo Falso en lámina pvc, incluye donde se requiera estructura, viguetas, ángulos, omega, macilla, yeso, malla, estuco, pintura, perforaciones para lámparas, ventiladores y mano de obra en general.
	M2
	52
	       $ 85.000,00 
	     $ 4.420.000,00 

	8
	Demolición piso y muro en cerámica en baños ubicados en videoconferencias, sala de sistemas, metalmecánica y ambientes 18y 19, incluye disposición de material sobrante
	M2
	66
	        $18.500,00 
	      $1.221.000,00 

	9
	Desmote y reinstalación de Lámparas tipo Panel LED 60x60 cm 60w Luz Fría. Ubicado en el ambiente N° 24 del Gimnasio.
	UNIDAD
	6
	        $40.000,00 
	         $240.000,00 

	10
	Reemplazo de Lámparas tipo ojo de buey de 24 w, ubicado en baños de video conferencia.
	UNIDAD
	13
	        $45.000,00 
	         $585.000,00 

	11
	Mantenimiento preventivo y correctivo de divisiones y paneles en acero inoxidable para baños, incluye desmonte e instalación, cambio de herrajes, los accesorios necesarios para su correcta función. Incluye herramienta menor y todo lo necesario para su correcto funcionamiento y ejecución. 
	M2
	18
	       $235.000,00 
	      $4.230.000,00 

	12
	Resane de muro en baño de video conferencia, incluye nivelación de superficie con material de masilla impermeabilizante.
	M2
	42
	        $12.500,00 
	        $ 525.000,00 

	13
	Suministro e instalación de puerta reja metálica de sección 3*2.2 mts, con marco externo en tubería hg de Ø11/2" , marco interno en tubería hg de Ø 1" y malle eslabonada calibre 10.5, pintada en color gris  , según diseño anexo.
	und
	1
	    $2.845.000,00 
	      $2.845.000,00 

	 
	[image: ]


	 
	COSTO DIRECTO
	   $20.431.000 

	 
	ADMINISTRACIÓN
	15%
	     $3.064.650 

	 
	UTILIDAD
	5%
	     $1.021.550 

	 
	IVA SOBRE LA UTILIDAD
	19%
	        $194.095 

	VALOR TOTAL
	   $24.711.295 



Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

Adicionar al valor del contrato la suma de VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($24.711.295), para un valor total del contrato de TRECIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCO PESOS ($333.634.505).

1.2 Garantías contractuales

	GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO 

	ASEGURADORA
	SURA

	NRO. DE PÓLIZA
	4340064

	CERTIFICADO O ANEXO
	N/A

	FECHA EXPEDICIÓN
	25/08/2025

	FECHA APROBACIÓN
	26/08/2025

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Cumplimiento
	26/08/2025
	26/11/2025
	$30.892.321

	Calidad del servicio
	26/08/2025
	26/11/2026
	$61.784.642

	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales
	26/08/2025
	26/11/2028
	$15.446.161




	GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL 

	ASEGURADORA
	SURA

	NRO. DE PÓLIZA
	013001031194

	CERTIFICADO O DE ANEXO
	N/A

	FECHA EXPEDICIÓN
	25/08/2025

	FECHA APROBACIÓN
	26/08/2025

	AMPARO
	VIGENCIA
	VALOR

	
	DESDE
	HASTA
	

	Responsabilidad civil extracontractual
	26/08/2025
	26/11/2025
	$284.700.000



1.3 Multas y sanciones

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

1.4 Solicitud de modificación

Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita adicionar la suma de $24.711.295 al contrato CO1.PCCNTR.8224125 de 2025.

OBSERVACIONES
N/A

Para constancia se firma el 24 de septiembre de 2025.
[image: ]  


                                                                                          

	JONY ALEXIS GUERRERO PULIDO
Supervisor del contrato
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