ANEXO No. 2

OFERTA TÉCNICA

Lugar, dd/mm/aaaa

Señores

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE, SENA

CENTRO PARA LA INDUSTRIA PETROQUIMICA

Cartagena

Asunto: SELECCIÓN DE CONTRATACION No. MC-BLV-CPIP_____-2025

El abajo firmante, legalmente autorizado para actuar en nombre de Incluya el nombre del proponente, presenta oferta técnica para el presente proceso de contratación, así:

| ITEM | DESCRIPCION | CANTIDAD | UNIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Acopio y transporte de materiales. | 67,06 | M2 |
| 2 | Ajuste de bisagras y cerraduras. | 3 | UND |
| 3 | Aplicación de base y pintura en dos manos. | 178,09 | M2 |
| 4 | Aplicación de pintura epóxica o antideslizante. | 37,13 | M2 |
| 5 | Colocación de enchape. | 51,06 | M2 |
| 6 | Conexión a red hidráulica y sanitaria. | 6 | UND |
| 7 | Conexión a red hidráulica. | 1 | UND |
| 8 | Conexión a red sanitaria. | 1 | UND |
| 9 | Conexión de suministro y desagüe. | 5 | UND |
| 10 | Demoliciones y limpieza del área existente. | 67,06 | M2 |
| 11 | Desmonte de extractor existente | 4 | UND |
| 12 | Desmonte dey retiro sumidero exixtente. | 1 | UND |
| 13 | Desmonte y retiro de ducha existente. | 1 | UND |
| 14 | Desmonte y retiro de ducto en superboard existente | 5,3 | ML |
| 15 | Desmonte y retiro de hoja y/o marco | 3 | UND |
| 16 | Desmonte y retiro de interruptor existente | 3 | UND |
| 17 | Desmonte y retiro de jabonera existente | 5 | UND |
| 18 | Desmonte y retiro de lámpara existente. | 3 | UND |
| 19 | Desmonte y retiro de lavamanos existnte. | 3 | UND |
| 20 | Desmonte y retiro de papelera existente | 6 | UND |
| 21 | Desmonte y retiro de unidad sanitaria existente. | 6 | UND |
| 22 | Desmonte y retiro de toallero existente | 3 | UND |
| 23 | Suministro e Instalación de divisiones orinales | 1 | UND |
| 24 | Mantenimiento de divisiones sanitarias | 8 | UND |
| 25 | Suministro e Instalación de lámpara. | 3 | UND |
| 26 | Limpieza de superficie. | 46,93 | M2 |
| 27 | Limpieza y nivelación de superficie. | 9,8 | M2 |
| 28 | Nivelación y preparación de superficies | 41,26 | M2 |
| 29 | Preparación de superficie. | 37,13 | M2 |
| 30 | Rejunteo y acabado. | 9,8 | M2 |
| 31 | Sellado y reparación de superficie. | 131,16 | M2 |
| 32 | Suministro e instalación de tomacorrientes dobles en color blanco institucional con caja y tapa, con norma RETIE. | 8 | UND |
| 33 | Suministro e instalación de griferia de ducha, tipo roceador y su llave de control. | 1 | UND |
| 34 | Suministro e instalación de estructura de superboard ( Viguetas, omegas y elementos de Fijacion) | 5,3 | ML |
| 35 | Suministro e instalación de extractor 6" pared techo color blanco institucional | 4 | UND |
| 36 | Suministro e instalación de interruptor sencillo, color blanco institucional, con norma RETIE. | 3 | UND |
| 37 | Suministro e instalación de jabonera , color blanco sencilla. | 1 | UND |
| 38 | Suministro e instalación de dispensador de jabón insitucinal de acero. | 4 | UND |
| 39 | Suministro e instalación de láminas de superboard para el Baño de Garita de Vigilancia. | 5,3 | ML |
| 40 | Suministro e instalación de lavamanos de colgar, color blanco institucional con su grifería hidraulica y accesorios de drenaje y conexión a la red hidraulica y alcantirallado. | 3 | UND |
| 41 | Suministro e instalación de marcos y hojas para las puertas de acceso a los baños, de acero en color blanco institucional. | 3 | UND |
| 42 | Suministro e instalación de papelera sencilla de 12 litros en color blanco institucional. | 1 | UND |
| 43 | Suministro e instalación de dispensador de papel higienico institucional de acero inoxidable. | 2 | UND |
| 44 | Suministro e instalación de salida para interruptor, incluye adecuacion del cableado interno y conexión a interruptor. | 3 | UND |
| 45 | Suministro e instalación de salida para luces incluye adecuacion del cableado interno y conexión a las luces. | 3 | UND |
| 46 | Suministro e instalación de salida para tomacorrientes incluye adecuacion del cableado interno y conexión a salida de tomacorrientes. | 3 | UND |
| 47 | Suministro e instalación de secamanos, Grifería de sensor con activación automática por infrarrojo. Ideal para hospitales, clínicas y laboratorios gracias a su cuello ganso alto y diseño sin contacto. Fabricada en aleación metálica y zinc con bajo contenido de plomo. Características: Medidas: 31 cm alto x 24 cm salida Activación por sensor de movimiento infrarrojo Material: Latón macizo y aleación zinc Bajo nivel de plomo – uso seguro en entornos médicos Funciona con 4 pilas AA (no incluidas) o conexión 110V Instalación sencilla Probado a alta presión de agua Uso: Institucional / sanitario Garantía: 12 meses | 2 | UND |
| 48 | Suministro e instalación de toallero sencillo color blanco institucional | 3 | UND |  |
| 49 | Suministro e instalación de unidades sanitarias alongados con sistema push, en colo blanco institucional en la Sala de Profesores, incluye accesorios y conexión a la red hidraulica y alcantarillado. | 6 | UND |  |
| 50 | Suministro e instalación en zona de ducha. | 1 | UND |  |

Atentamente,

FIRMA: _______________________

Nombre del Representante Legal (quien firma): _____________________

C. C. Nº ______________________ de _________________

Nombre o Razón Social del Proponente: ________________

NIT: ____________________