## O.E
ANEXO OFERTA ECONÓMICA
Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las UPS, que se en-cuentran ubicadas en las distintas sedes de las Seccionales que conforman la Regional Caribe de la Fiscalía General de la Nación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO | [5 empty] | OFERTA ECONÓMICA |  |  | TECHO PRESUPUESTAL
ÍTEM | DESCRIPCION | CAPACIDAD (KVA) UPS | UBICACIÓN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | NETION 20KVA | 20 | BARRANQUILLA | Unidad | 1 | 292207.6768 | 55519.46 | 347727.1368 | 561937.84 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 | LIEBERT EXM 60 KVA | 60 | BARRANQUILLA | Unidad | 1 | 450177 | 85533.63 | 535710.63 | 865725 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
3 | MTEK JAL33030XL 30 KVA | 30 | SOLEDAD | Unidad | 1 | 315928.34 | 60026.38 | 375954.72 | 607554.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4 | LIEBERT 10 KVA | 10 | PUERTO COLOMBIA | Unidad | 1 | 183319.5 | 34830.71 | 218150.21 | 352537.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
5 | LIEBERT 10 KVA | 10 | SABANALARGA | Unidad | 1 | 187187 | 35565.53 | 222752.53 | 359975 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
6 | TITÁN BIFÁSICA 3KVA | 3 | CARTAGENA | Unidad | 1 | 84569.3368 | 16068.17 | 100637.5068 | 162633.34
7 | MICRO NET BIFASICA1 KVA | 1 | CARTAGENA | Unidad | 1 | 72515.6276 | 13777.97 | 86293.5976 | 139453.13
8 | TITÁN TRIFÁSICA 30 KVA | 30 | CARTAGENA | Unidad | 1 | 251820.66 | 47845.93 | 299666.59 | 484270.5
9 | MICRONET 2000 VA MONOFASICA | 2 | CARTAGENA | Unidad | 1 | 74462.2684 | 14147.83 | 88610.0984 | 143196.67
10 | APC BACK-UPS PRO TOWER 1500VA (BR1500G) | 1.5 | CARTAGENA | Unidad | 1 | 70697.9 | 13432.6 | 84130.5 | 135957.5
11 | LIEBERT GXT4 MONOFASICA 1,5 KVA | 1.5 | CARTAGENA | Unidad | 1 | 72244.9 | 13726.53 | 85971.43 | 138932.5
12 | PEI BIFÁSICA DE 10 KVA | 10 | CARMEN_DE_BOLIVAR | Unidad | 1 | 175584.5 | 33361.06 | 208945.56 | 337662.5
13 | EATON DE 30 KVA | 30 | CARTAGENA | Unidad | 1 | 269384.2684 | 51183.01 | 320567.2784 | 518046.67
14 | EATON 9130 DE 3 KVA | 3 | CARTAGENA | Unidad | 1 | 84569.3368 | 16068.17 | 100637.5068 | 162633.34
15 | ROBOTEC UX2-2B 3,000 V | 3 | CARTAGENA | Unidad | 1 | 84569.3368 | 16068.17 | 100637.5068 | 162633.34
16 | TITAN 6 KVA | 6 | SAN ANDRES | Unidad | 1 | 271700 | N/A | 271700 | 522500 |  |  |  |  | Nota:La Isla de San Andrés se encuentra exenta de IVA
17 | UPS ENERGEX GALLEON 10 KVA | 10 | VALLEDUPAR | Unidad | 1 | 157794 | 29980.86 | 187774.86 | 303450
18 | UPS Liebert GXT4 DE 10 KVA | 10 | VALLEDUPAR | Unidad | 1 | 157794 | 29980.86 | 187774.86 | 303450
19 | UPS MTEK JAL33024 24 KVA | 24 | VALLEDUPAR | Unidad | 1 | 366020.2 | 69543.84 | 435564.04 | 703885
20 | UPS ROBOTEC MONOFASICA 3 KVA | 3 | VALLEDUPAR | Unidad | 1 | 94367 | 17929.73 | 112296.73 | 181475
21 | MGO DE 3 KVA | 3 | EL PASO | Unidad | 1 | 94367 | 17929.73 | 112296.73 | 181475
22 | TITAN 40 KVA | 40 | RIOHACHA | Unidad | 1 | 437182.2 | 83064.62 | 520246.82 | 840735
23 | TITAN 10 KVA | 10 | RIOHACHA | Unidad | 1 | 157794 | 29980.86 | 187774.86 | 303450
24 | APC - MODELO SRT5KXLT | 5 | RIOHACHA | Unidad | 1 | 100555 | 19105.45 | 119660.45 | 193375
25 | TITAN 10 KVA | 10 | FONSECA | Unidad | 1 | 157794 | 29980.86 | 187774.86 | 303450
26 | TITAN 10 KVA | 10 | FONSECA | Unidad | 1 | 157794 | 29980.86 | 187774.86 | 303450
27 | LIEBERT 20 KVA | 20 | MAICAO | Unidad | 1 | 376075.7 | 71454.38 | 447530.08 | 723222.5
28 | KEHUA TECH 10 KVA | 10 | SANTA MARTA | Unidad | 1 | 210159.95 | 39930.39 | 250090.34 | 404153.75
29 | POWERCOM 3 KVA | 3 | SANTA MARTA | Unidad | 1 | 126552.3376 | 24044.94 | 150597.2776 | 243369.88
30 | LIEBERT GXT2 1 KVA | 1 | SANTA MARTA | Unidad | 1 | 69615 | 13226.85 | 82841.85 | 133875
31 | KEHUA TECH 15 KVA | 15 | SANTA MARTA | Unidad | 1 | 259091.56 | 49227.4 | 308318.96 | 498253
32 | ROBOTEC UX2-2B 3 KVA | 3 | SANTA MARTA | Unidad | 1 | 126552.3376 | 24044.94 | 150597.2776 | 243369.88
33 | KEHUA TECH 30 KVA | 30 | SANTA MARTA | Unidad | 1 | 367211.39 | 69770.16 | 436981.55 | 706175.75
34 | PEI 6 KVA | 6 | SANTA MARTA | Unidad | 1 | 186552.73 | 35445.02 | 221997.75 | 358755.25
35 | EATON POWERWARE 3 KVA | 3 | SANTA MARTA | Unidad | 1 | 134287.3376 | 25514.59 | 159801.9276 | 258244.88
36 | MTEK 2 KVA | 2 | SANTA MARTA | Unidad | 1 | 81991 | 15578.29 | 97569.29 | 157675
37 | J&R 750 VA | 750 VA | SANTA MARTA | Unidad | 1 | 61880 | 11757.2 | 73637.2 | 119000
38 | PEI 1000 VA | 1 | SANTA MARTA | Unidad | 1 | 64974 | 12345.06 | 77319.06 | 124950
39 | UPS LIEBERT 40 KVA | 40 | SANTA MARTA | Unidad | 1 | 398924.89 | 75795.73 | 474720.62 | 767163.25
40 | APC 1300 VA | 1300 VA | SANTA MARTA | Unidad | 1 | 112753.0976 | 21423.09 | 134176.1876 | 216832.88
41 | PEI 7 KVA | 7 | CIENAGA | Unidad | 1 | 205518.95 | 39048.6 | 244567.55 | 395228.75
42 | TITAN – TIPO RACK 3 KVA | 3 | CIENAGA | Unidad | 1 | 126552.3376 | 24044.94 | 150597.2776 | 243369.88
43 | NETION 10 KVA | 10 | FUNDACIÓN | Unidad | 1 | 233597 | 44383.43 | 277980.43 | 449225
44 | PEI 6 KVA | 6 | PLATO | Unidad | 1 | 216580 | 41150.2 | 257730.2 | 416500
TOTAL | [7 empty] | 9684086.6996 |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0!
[6 empty] | OFERTA ECONÓMICA |  |  | TECHO PRESUPUESTAL |  |  |  | #DIV/0!
MANTENIMIENTO CORRECTIVO
ITEMS | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | VALOR UNITARIO SIN IVA | VALOR IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA | VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
1 | Suministro e instalación de Batería 12 voltios – 7 amperios |  |  | Unidad | 1 | 42016.8067 | 7983.19 | 49999.9967 | 54472.25
2 | Suministro e instalación de Batería 12 voltios – 9 amperios |  |  | Unidad | 1 | 62184.8739 | 11815.13 | 74000.0039 | 77528.5
3 | Suministro e instalación de Batería 12 voltios – 12 amperios |  |  | Unidad | 1 | 74789.916 | 14210.08 | 88999.996 | 117750.5
4 | Suministro e instalación de Batería 12 voltios – 18 amperios |  |  | Unidad | 1 | 124369.7479 | 23630.25 | 147999.9979 | 152647.25
5 | Suministro e instalación de Batería 12 voltios – 23 amperios |  |  | Unidad | 1 | 134453.7815 | 25546.22 | 160000.0015 | 254927.75
6 | Suministro e instalación de Batería 12 voltios – 30 amperios |  |  | Unidad | 1 | 205882.3529 | 39117.65 | 245000.0029 | 302527.75
7 | Suministro e instalación de Batería 12 voltios – 55 amperios |  |  | Unidad | 1 | 344537.8151 | 65462.18 | 409999.9951 | 466628.75
8 | Suministro e instalación de Batería 12 voltios – 80 amperios |  |  | Unidad | 1 | 487394.958 | 92605.04 | 579999.998 | 606305
1755999.9921
11440086.6917
#VALUE!
Fecha de elaboración: 27/08/2024
Estudio del Sector: No: 219
| Representante Legal: | GERSON JAIR SAENZ ROJAS
| C.C./lugar de expedición | 80065772 de Bogotá D.C.