## PPTO Hospital PVA
ITEM | DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES | UNIDAD | CANTIDAD | VALORUNITARIO | COSTO TOTAL
1. OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
1.1 | Desmontaje de ventanas existentes, (Incluye retiro donde indique el interventor) | und | 4
2. MUROS Y ACABADOS |  |  |  |  | 0
2.1 | Muro en Superboard 10 mm (Perfileria galvaniz. de 9cms cal 26). No incluye acabado. (2 caras) | m2 | 24.75
2.2 | Suministro y aplicación de estuco plástico interior | m2 | 49.5
2.3 | Suministro y aplicación de pintura vinilo tipo 1 sobre muros (2 manos) interior | m2 | 49.5
2.4 | Suministro y aplicación de resane y pintura vinilo tipo 1 sobre muros (2 manos) donde se requiera | m2 | 200
3. CARPINTERIA DE ALUMINIO Y ACCESORIOS |  |  |  |  | 0
3.1 | Desmonte de cerradura en puerta batiente que posee el cliente, para suministro e instalación de nueva cerradura 35mm. Accesorio en Acero | und | 63
3.2 | Desmonte de cerradura en puerta batiente que posee el cliente, para suministro e instalación de nueva cerradura pomo. Accesorio en Acero | und | 10
3.3 | Desmonte de cerradura en puerta batiente de dos hojas que posee el cliente, para suministro e instalación de nueva cerradura cilíndrica. Accesorio en Acero. | und | 7
3.4 | PUERTA VENTANA TRES RIELES Suministro e instalación de puerta ventana corrediza de tres hojas (03) en sistema 8025, alma en vidrio templado de 8mm incoloro, felpa, empaque, rodamientos, cerradura 16mm y manijas multiusos, A su vez consta de un montante con estructuctura en canal 3x1a/a, alma en vidrio templado de 06mm incoloro,pisavidrio U y tornillería acerada. Color del aluminio Blanco. Medidas: 4,40 x 2,80 | und | 1
3.5 | PUERTA VAIVEN DOBLE ENCHAPE Suministro e instalación de puerta vaiven de dos hojas con marco 3x1 liso, estructura en 3x1 ½, alma en enchape liso por dentro y por fuera, bisagras reversibles y tensores. A su vez consta de un montante con estructura en canal de 3x1a/a, alma en enchape por una sola cara y pisavidrio U. Color del aluminio Blanco. Observaciones: no se contemplan cerraduras, ni manijas. Medidas: 1,20 x 2,80 | und | 1
3.6 | PUERTA COLGANTE Suministro e instalación de puerta colgante de una hoja con marco en 1 ½ x 1 ½, estructura en perfiles de 3x1 ½, pisa vidrio a presión, alma en enchape liso por una sola cara, riel colgante, rodamientos aéreos, dilatadores, overseas y manijas multiusos. Color del aluminio blanco. Medidas: 0,85 x 2,40 | und | 2
3.7 | VENTANA EN SISTEMA 8025 Suministro e instalación de ventanal corredizo de dos hojas (02) en sistema 8025, alma en vidrio crudo de 6mm incoloro con película de polarizado matrix por una sola cara, felpa, empaque, rodamientos y cierres jaguar. A su vez consta de un cuerpo fijo inferior con estructuctura en canal 3x1a/a, alma en vidrio crudo de 06mm incoloro con película de poalrizado matrix en una sola cara con un divisor vertical central en perfil 3x12/a, pisavidrio U y tornillería acerada. Color del aluminio Blanco. Medidas: 2.40 x 2.92 | und | 17
3.8 | CUERPO FIJO CON DIVISOR Suministro e instalación de cuerpo fijo con estructura en perfil de 3x1a/a, alma en vidrio crudo de 06mm incoloro con película de polarizdo Matrix y un divisor horizontal en perfilde 3x12/a, pisavidrio U. Color del aluminio Blanco. Medidas: 1.10 x 2.92 | und | 3
3.9 | VENTANAL CON CUERPOS FIJOS Suministro e instalación de ventanal corredizo de dos hojas (02) en sistema 8025, alma en vidrio crudo de 6mm incoloro con proceso sandblasting, felpa, empaque, rodamientos y cierres jaguar. A su vez consta de un cuerpo fijo superior e inferior con estructuctura en canal 3x1a/a, alma en vidrio crudo de 06mm incoloro con proceso sandblasting, pisavidrio U y tornillería acerada. Color de aluminio Blanco. Medidas: 1.20 x 1,60 | und | 4
3.1 | Cortina hospitalaria medida 2,10 x 2,80 cm, elaborada en tela anti-fluido de lafayette a una sola faz color azul turqio, incluye malla superior, riel suizo recto de aluminio, deslizantes plasticos y gancho metalico. | und | 6
3.11 | Suministro e instalacion de película de polarizado matrix por una sola cara | m2 | 100
3.12 | Suministro e instalacion de película de polarizado matrix por una sola cara | und | 1
4. CERRAMIENTO DE ALTO IMPACTO |  |  |  |  | 0
4.1 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V1 (0,55 x 0,80) | und | 7
4.2 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V2 (0,60 x 0,60) | und | 7
4.3 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V3 (0,50 x 0,50) | und | 1
4.4 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V4 (0,60 x 2,30) | und | 9
4.5 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V5 (1,20 x 0,60) | und | 15
4.6 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V6 (0,60 x 2,30) | und | 1
4.7 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V7 (1,20 x 1,30) | und | 3
4.8 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V8 (1,20 x 1,30) | und | 1
4.9 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V9 (2,50 x 1,30) | und | 3
4,1,0 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V10.A (1.14 x 3,00) | und | 1
4.11 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V10.B (2,45 x 3,00) | und | 1
4.12 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V10.C (1,80 x 3,00) | und | 1
4.13 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V10.D (1,17 x 3,00) | und | 1
4.14 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V10.E (2,55 x 3,00) | und | 1
4.15 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V10.F (1,17 x 3,00) | und | 1
4.16 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V10.G (2,00 x 3,00) | und | 1
4.17 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V10.H (2,48 x 3,00) | und | 1
4.18 | Suministro e instalación de cerramineto perfomance de tipo acordeón de la casa matrix alumina, con ángulos especiales de anclaje y sistema de rieles superior e inferior y laterales, alma en lamas o Blades de aluminio de alto impacto, guías y sistema de cierre especial. Color del aluminio blanco acabado liso brillante. Observación: el valor cotizado incluye todos los costos para el traslado tanto de personal especializado como el traslado del material. V10.I (1,17 x 3,00) | und | 1
5. SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS |  |  |  |  | 0
5.01 | Suministro y tendido de cable 90°c calibre 2 AWG THHN desde tablero principal existente hasta tablero de circuitos nuevo, incluye (suministro de cable, tendido de cable F-F-N-T y mano de obra). | und | 1
5.02 | Suministro y tendido de tuberia EMT de 1 1/4" de tablero existente hasta tablero de circuitos nuevo y tendido desde tablero de circuito nuevo hasta puntos de conexión, icluye (tubos de 1 1/4", curvas, uniones, grapas de fijación materiales menores y mano de obra). | und | 1
5.03 | Suministro e instalación de tablero bifasico de 12 circuitos, incluye (tablero de 12 circuitos , 4 breakers de 2x50, elementos de fijación y mano de obra). | und | 1
5.04 | Suministro y tendido de cable 8 AWG THHN desde tablero de circuitos hasta puntos de conexión (toma corriente) incluye (cable 8 AWG THHN F+F+N+T conectores y mano de obra) | und | 1
5.05 | Montaje de puntos de conexión para aires acondicionados incluye (toma corriente, caja, elelmentos de fijación y mano de obra). | und | 4
6. ASEO GENERAL
6.01 | Aseo general entrega | dia | 1
| COSTOS INDIRECTOS |  |  |  | 0
COSTOS INDIRECTOS
| ADMINISTRACION |  | 22% |  | 0
| IMPREVISTOS |  | 2% |  | 0
| UTILIDAD |  | 6% |  | 0
| SUBTOTAL COSTOS INDIRECTOS (AIU) |  | 30% |  | 0
| VALOR TOTAL DE LA OBRA (C. DIRECTOS + C. INDIRECTOS) |  |  |  | 0
7 | EQUIPOS FIJOS DE USO HOSPITALARIO
| Suministro e instalación de aires acondicionados tipo split inverter de 24000 Btu incluye (suministro de aires, montaje de condensadoras y difusores, elementos de anclaje, tuberia y mano de obra) | und | 4
| TOTAL COSTOS EQUIPOS FIJOS |  |  |  | 0
0
0