## PRESUPUESTO
PRESUPUESTO OFICIAL
FORMULARIO 1
V_2 16-jun-2025
No. | DESCRIPCION | UND. | CANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
PEATONALIZACIÓN DE LA CALLE 16 ENTRE CARRERAS 18 Y 19
1.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA | m2 | 314.84
1.02 | CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA Y TELA DE CERRAMIENTO H=2 M | m | 92.91
1.03 | CORTE DE PAVIMENTO CON DISCO HASTA 10CM DE PROFUNDIDAD | m | 30
1.04 | DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO EXISTENTE HASTA 20 CM ESPESOR. INCLUYE CARGUE PARA DISPOSICIÓN FINAL | m2 | 314.84
1.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL RCD Y SOBRANTES | m3*Km | 2210.26
1.06 | DEPÓSITO EN SITIO AUTORIZADO DE ESCOMBROS Y/O SOBRANTES DE OBRA, INCLUYE PAGO DE DERECHO A DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO | m3 | 85.01
1.07 | NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE PARA ANDENES CON EQUIPO MENOR | m2 | 314.84
1.08 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE SUBBASE GRANULAR COMPACTADA | m3 | 31.48
1.09 | SARDINEL EN CONCRETO 21 MPA 15X25CM. INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ANCLAJE Y ACERO DE REFUERZO | m | 15
1.10 | PLACA DE PISO EN CONCRETO REFORZADO DE FC=21 MPA Y E= 0,10 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | m2 | 314.84
1.11 | MARCA VIAL CON MICRO ESFERAS Y PINTURA ACRÍLICA DE DEMARCACIÓN PINTURA TIPO PLASTICO EN FRIO, INCLUYE ANTIDESLIZANTE SUPERGRIP O SIMILAR | m2 | 314.84
1.12 | DESMONTE DE ELEMENTOS EN ESPACIO PÚBLICO (MATERAS, CANECAS DE BASURA, SILLAS) | UND | 1
1.13 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BASURERA EN CONCRETO DE 0,50x0,50x0,75 METROS CON BASE EMPOTRABLE Y ACABADO COLOR GRIS | UND | 6
1.14 | SUMINISTRO E INSTALACION MATERA EN CONCRETO DE 1,00x0,30x0,30 m | UND | 12
1.15 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE PLANTA ORNAMENTAL H= 15-30CM | UND | 17
1.16 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BOLARDO EN CONCRETO PREFABRICADO DE FORMA ESFERICA DE D=40 CM Y H=55 CM, CON BASE EMPOTRABLE Y ACABADO COLOR GRIS | UND | 10
1.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCA EN CONCRETO TIPO MONGUI TIPO 3 DE 2,00X0,45 METROS (1 ASIENTO + 2 BUTACOS), SIN ESPALDAR | UND. | 20
1.18 | REALCE DE CÁMARA DE INSPECCIÓN EXISTENTE A NIVEL MÁXIMO H = 1.00 M. SECCIÓN DE RECAMARA SEGÚN REFERENCIA | Und | 2
1.19 | REALCE DE SUMIDERO TRANSVERSAL NIVEL MAXIMO H= 1.00 M | m | 10
SUBTOTAL
SEMIPEATONALIZACIÓN CRA 17
1.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA | m2 | 1395.5
1.02 | CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA Y TELA DE CERRAMIENTO H=2 M | m | 130
1.11 | MARCA VIAL CON MICRO ESFERAS Y PINTURA ACRÍLICA DE DEMARCACIÓN PINTURA TIPO PLASTICO EN FRIO, INCLUYE ANTIDESLIZANTE SUPERGRIP O SIMILAR | m2 | 1395.5
SUBTOTAL
SEMIPEATONALIZACIÓN CLL 20
1.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA | m2 | 986.5
1.02 | CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA Y TELA DE CERRAMIENTO H=2 M | m | 207
1.11 | MARCA VIAL CON MICRO ESFERAS Y PINTURA ACRÍLICA DE DEMARCACIÓN PINTURA TIPO PLASTICO EN FRIO, INCLUYE ANTIDESLIZANTE SUPERGRIP O SIMILAR | m2 | 986.5
SUBTOTAL
SEMIPEATONALIZACIÓN CALLE 16 ENTRE CARRERAS 16 Y 14
1.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS INCLUYE EQUIPO DE TOPOGRAFIA | m2 | 760.5
1.02 | CERRAMIENTO PROVISIONAL CON GUADUA Y TELA DE CERRAMIENTO H=2 M | m | 136
1.20 | DEMOLICIÓN MECANICA DEL PAVIMENTO FLEXIBLE VIAL EXISTENTE, INCLUYE CARGUE DEL MATERIAL EN VOLQUETA | m3 | 2.32
1.05 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN, RCD Y SOBRANTES | m3/Km | 81.38
1.06 | DEPÓSITO EN SITIO AUTORIZADO DE ESCOMBROS Y/O SOBRANTES DE OBRA, INCLUYE PAGO DE DERECHO A DISPOSICIÓN EN SITIO AUTORIZADO | m3 | 3.13
1.22 | IMPRIMACIÓN DE ASFALTO O RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROTURA LENTA | m2 | 15.44
1.23 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE CAPA DE RODADURA TIPO MDC-19 CON ASFALTO 60/70 | m3 | 2.32
1.11 | MARCA VIAL CON MICRO ESFERAS Y PINTURA ACRÍLICA DE DEMARCACIÓN PINTURA TIPO PLASTICO EN FRIO, INCLUYE ANTIDESLIZANTE SUPERGRIP O SIMILAR | m2 | 760.5
1.24 | SELLO DE GRIETAS EN PAVIMENTO ASFÁLTICO SIN RUTEO | m | 150
SUBTOTAL
P.M.T. (INCLUYE ADMINISTRACIÓN) |  |  |  | NO MODIFICAR | 4277718
COSTO TOTAL PROYECTO (Costo Directo + AIU)
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  | ADMINISTRACION |  | A= | 27%
|  | IMPREVISTO |  | I= | 1%
|  | UTILIDAD |  | U= | 5%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  | TOTAL A.I.U |  | A.I.U.= | 33%