## OFERTA
ANEXO 7
PROPUESTA ECONOMICA
CANT | PISO | SECRETARIA | OFICINA | EQUIPO A/A | MARCA | MODELO | SERIAL | CAPACIDAD | HP |  | CANTIDAD | PRECIO DE REFERENCIA |  |  |  | INVERAIRES SAS
[10 empty] | VR UNITARIO ANTES DE IVA |  | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR UNITARIO + IVA | VR TOTAL | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR UNITARIO + IVA | VR TOTAL
1 | SEMISOTANO | SALUD | OFICINA PASIVO SALUD | UM TIPO MINI SPLIT | HYUNDAI | HY18K229WAC | HY18K229WAC2211M0000 53 | 18000 BTU/H | 2390 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
2 | SEMISOTANO | SALUD | OFICINA PASIVO SALUD | UC TIPO MINI SPLIT | HYUNDAI |  |  | 18000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
3 | SEMISOTANO | POLICIA | SALA ESQUEMA DE SEGURIDAD | UM TIPO MINI SPLIT | PANASONIC |  |  | 24000 BTU/H |  | 274333 | 2 | 288598.316 | 54833.68 | 343431.996 | 686863.9921 | 288598.316 | 54833.68 | 343431.996 | 686863.9921
4 | SEMISOTANO | POLICIA | SALA ESQUEMA DE SEGURIDAD | UC TIPO MINI SPLIT | PANASONIC |  |  | 24000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
5 | 3 (TERRAZA) | SALUD | ALMACEN SALUD (SEMISOTANO) | UC TIPO CENTRAL | TRANE | 4TVY0115H8000AA | 540K280990936120100 3 | 33500 W |  | 488333 | 2 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321
6 | 3 (TERRAZA) | SALUD | ALMACEN SALUD (SEMISOTANO) | UC TIPO CENTRAL | LG | ARUV241BTE5 | 905KCXM1ZC02 | 9000 BTU/H |  | 488333 | 2 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321
7 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | COBRANZAS - RENTAS (PISO 1) | UC TIPO CENTRAL | ECOX | NVCU06DC10C |  | 5 TON |  | 488333 | 2 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321
8 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | COBRANZAS - RENTAS (PISO 1) | UC TIPO CENTRAL | YORK | YNDA60FS-EET |  | 60000 BTU/H | 6350 W | 488333 | 2 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321
9 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | COBRANZAS - RENTAS (PISO 1) | UC TIPO CENTRAL | ECOX | NCVU060C10B |  | 5 TON |  | 488333 | 2 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321
10 | MEZANINE | DADI | SALA AMIGA | UM TIPO MINI SPLIT | ELECTROLUX | EASE09C6AHLW | 54506469 | 9000 BTU/H | 1250 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
11 | MEZANINE | DADI | CUARTO A/a MEZANINE (SALA AMIGA) | UC TIPO MINI SPLIT | ELECTROLUX | EASC09C6AHLW | 55002283 | 9000 BTU/H | 1250 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
12 | MEZANINE | HACIENDA | NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (CUARTO AIRES ACONDICIONADOS) | UM TIPO CENTRAL | STAR LIGHT | FCD410-060S | M18101135210 | 5 TON | 0.75 | 493333 | 2 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321
13 | MEZANINE | HACIENDA | NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (CUARTO AIRES ACONDICIONADOS) | UM TIPO CENTRAL | STAR LIGHT | FCD410-060S | M18111136224 | 5 TON | 0.75 | 493333 | 2 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321
14 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (MZN) | UC TIPO CENTRAL | STAR LIGHT | CV410… |  | 5 TON |  | 488333 | 2 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321
15 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | NOTIFICACIONES - OTRAS RENTAS - SADE (MZN) | UC TIPO CENTRAL | STAR LIGHT |  |  | 5 TON |  | 488333 | 2 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321
16 | MEZANINE | GENERAL | JEFATURA OFICINA COMUNICACIONES | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
17 | MEZANINE | GENERAL | JEFATURA OFICINA COMUNICACIONES | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
18 | MEZANINE | GENERAL | LIDER INTERNA COMUNICACIONES | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | EMF121E | 340A773580507290131081 | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
19 | MEZANINE | GENERAL | LIDER INTERNA COMUNICACIONES | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | CMF121E | 340A773580608020120179 | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
20 | MEZANINE | GENERAL | OFICINAS COMUNICACIONES | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
21 | MEZANINE | GENERAL | OFICINAS COMUNICACIONES | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
22 | MEZANINE | HACIENDA | DESPACHO CENTRO COMPETENCIAS | UM TIPO MINI SPLIT | TRANE |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
23 | MEZANINE | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS | UC TIPO MINI SPLIT | TRANE |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
24 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS (MEZANINNE) | UC TIPO CENTRAL | DAIKIN |  |  | 5 TON |  | 488333 | 2 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321
25 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS (MEZANINNE) | UC TIPO CENTRAL | DAIKIN |  |  | 5 TON |  | 488333 | 2 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321
26 | MEZANINE | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS | UM TIPO CENTRAL |  |  |  | 5 TON |  | 493333 | 2 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321
27 | MEZANINE | HACIENDA | CENTRO COMPETENCIAS | UM TIPO CENTRAL |  |  |  | 5 TON |  | 493333 | 2 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321
28 | MEZANINE | JURIDICA | ARCHIVO JURIDICA | UM TIPO CENTRAL | COMFORT STAR |  |  | 5 TON |  | 493333 | 2 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321
29 | 3 (TERRAZA) | JURIDICA | ARCHIVO JURIDICA (MEZANINNE) | UC TIPO TORRE | ECOX |  |  | 5 TON |  | 5400000 | 2 | 5680800 | 1079352 | 6760152 | 13520304 | 5680800 | 1079352 | 6760152 | 13520304
30 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | TESORERIA HACIENDA (PESERA) | UC TIPO TORRE | LG | AUUQ40GH4 |  | 34000 BTU/H | 9990 W | 5400000 | 2 | 5680800 | 1079352 | 6760152 | 13520304 | 5680800 | 1079352 | 6760152 | 13520304
31 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | TESORERIA HACIENDA (PESERA) | UC TIPO TORRE | LG | A5UW40GFA0 |  | 4 TON |  | 5400000 | 2 | 5680800 | 1079352 | 6760152 | 13520304 | 5680800 | 1079352 | 6760152 | 13520304
32 | MEZANINE | HACIENDA | TESORERIA (PESERA) (Ubicada cerca entrada principal) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
33 | MEZANINE | HACIENDA | TESORERIA (PESERA) (Ubicada parte central oficina) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
34 | MEZANINE | HACIENDA | TESORERIA (PESERA) (Ubicada parte interna oficina) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 18000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
35 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | RECEPCION | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
36 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | RECEPCION (MZN) #4 | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 |  | 6448 W | 1980 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
37 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | ARCHIVO | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
38 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | ARCHIVO (MZN) #5 | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 |  | 6448 W | 1980 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
39 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | ADMINISTRATIVO | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 360000 | 2 | 378720 | 71956.8 | 450676.8 | 901353.6 | 378720 | 71956.8 | 450676.8 | 901353.6
40 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | ADMINISTRATIVO (MZN) | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 |  | 6448 W | 1980 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
41 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA PRINCIPAL | UM TIPO PISO - TECHO | LG |  |  | 5 TON |  | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
42 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA PRINCIPAL (MZN) #1 P-T | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ40GH4 |  | 5 TON |  | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
43 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ARCHIVO | UM TIPO PISO - TECHO | LG |  |  | 5 TON |  | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
44 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA A OFICINAS | UM TIPO PISO - TECHO | LG |  |  | 5 TON |  | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
45 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ARCHIVO (MZN) #2 P-T | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ40GH4 |  | 60500 BTU/H |  | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
46 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SPARTE INTERIOR DE VIVIENDA | UM TIPO PISO - TECHO | LG |  |  | 6100 BTU/H |  | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
47 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD PARTE INTERIOR DE VIVIENDA (MZN) #6 P-T | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ40GH4 |  | 6100 BTU/H |  | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
48 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | OFICINAS VIVIENDA Y HABITAD SOBRE ENTRADA A OFICINAS (MZN) #3 P-T | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ40GH4 |  | 6100 BTU/H |  | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
49 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA | UM TIPO MINI SPLIT | BLUELINE |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
50 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | SUBSECRETARIA DE VIVIENDA (MZN) | UC TIPO MINI SPLIT | BLUELINE | MS-2410F2 |  | 12000 BTU/H | 3450 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
51 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | DESPACHO | UM TIPO MINI SPLIT | BLUELINE |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
52 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | DESPACHO (MZN) | UC TIPO MINI SPLIT | BLUELINE | MS-2410F2 |  | 2510 W | 3450 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
53 | MEZANINE | VIVIENDA Y HABITAD | SUBDIRECCION TECNICA | UM TIPO MINI SPLIT | BLUELINE |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
54 | 3 (TERRAZA) | VIVIENDA Y HABITAD | SUBDIRECCION TECNICA (MZN) | UC TIPO MINI SPLIT | BLUELINE | MS-2410F2 |  | 2510 W | 3450 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
55 | 3 (TERRAZA) | JURIDICA | JURIDICA (PISO 2) | UC TIPO CENTRAL | TECAM |  |  | 7,5 TON |  | 745000 | 2 | 783740 | 148910.6 | 932650.6 | 1865301.2 | 783740 | 148910.6 | 932650.6 | 1865301.2
56 | 3 (TERRAZA) | JURIDICA | JURIDICA (PISO 2) | UC TIPO CENTRAL | ORANGEBURG |  |  | 5 TON |  | 488333 | 2 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321
57 | 3 (TERRAZA) | JURIDICA | JURIDICA (PISO 2) | UC TIPO CENTRAL | BLACKVILLE |  |  | 5 TON |  | 488333 | 2 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321
58 | 2 | CULTURA | BODEGA TIC | UM TIPO CENTRAL | STARLIGHT | FCD410-060V-TD-1 | M21121149255 | 5 TON | 0.75 | 493333 | 2 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321
59 | 2 | CULTURA | BODEGA TIC | UM TIPO CENTRAL | STARLIGHT | FCD410-060V-TD-1 | M21121149254 | 5 TON | 0.75 | 493333 | 2 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321
60 | 3 (TERRAZA) | CULTURA | OFICINAS CULTURA (PISO 2) | UC TIPO CENTRAL | STAR LIGHT |  |  | 5 TON |  | 488333 | 2 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321
61 | 3 (TERRAZA) | SETIC | DATA CENTERTIC (PISO 2) | UM TIPO CENTRAL | LIEBERT | LSF52-R3 | 21F01264182232020001 | 5 TON |  | 493333 | 2 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321 | 518986.316 | 98607.4 | 617593.716 | 1235187.4321
62 | 3 (TERRAZA) | SETIC | RECEPCION SETIC (P-T) (PISO 2) | UC TIPO PISO-TECHO | BLUELINE |  |  | 6100 BTU/H |  | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
63 | 3 (TERRAZA) | SETIC | OFICNAS SETIC (P-T PARTE MEDIA) (PISO 2) | UC TIPO PISO-TECHO | BLUELINE |  |  | 61000 BTU/H |  | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
64 | 3 (TERRAZA) | SETIC | OFICNAS SETIC (P-T CERCA DESPACHO) (PISO 2) | UC TIPO PISO-TECHO | BLUELINE |  |  | 6100 BTU/H |  | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
65 | 3 (TERRAZA) | SETIC | SALA JUNTAS TIC (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE |  |  | 18000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
66 | 3 (TERRAZA) | SETIC | SALA JUNTAS TIC (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE |  |  | 18000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
67 | 3 (TERRAZA) | SETIC | OFICINAS TIC (PISO 2) | UC TIPO TORRE | TRANE | 4TVY0096H8000AA | 340G1909805261801003 | 28 KW |  | 5400000 | 2 | 5680800 | 1079352 | 6760152 | 13520304 | 5680800 | 1079352 | 6760152 | 13520304
68 | 2 | CONTROL DISCIPLINARIO | DESPACHO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO | UM TIPO MINI SPLIT | MIDEA | MSAFC-18CRN1-NC0 | 54122000B2T272608500181 | 5275 W | 1758 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
69 | 3 (TERRAZA) | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE INSTRUCCIÓN (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | STARLIGHT | CS-36A410-150 |  | 12000 BTU/H | 3837 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
70 | 2 | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO JUZGAMIENTO | UM TIPO MINI SPLIT | SAMSUNG | AR24TVFZAWKN | AR24TVFZAWKNBC | 6150 W | 1900 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
71 | 3 (TERRAZA) | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO JUZGAMIENTO (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | SAMSUNG | AR24TVFZAWKX |  | 6150 W | 1900 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
72 | 2 | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO SALA JUZGAMIENTO | UM TIPO MINI SPLIT | LG | MV182C7 NK0 | USNQ182K2P0 ANWBCOL // 721G020D 703TAHQAC825 | 5275 W | 1620 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
73 | 3 (TERRAZA) | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO SALA JUZGAMIENTO (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 9000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
74 | 3 | HACIENDA | DESPACHO HACIENDA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
75 | 3 | HACIENDA | SALA REUNIONES EN DESPACHO HACIENDA | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 | 811G004X 712TAXTGF090 // USNQ242K2P0 ANWBCOL | 6448 W | 1980 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
76 | 3 | HACIENDA | SALA REUNIONES EN DESPACHO HACIENDA | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM242C7 UK0 | USNQ242K2P0 ANWBCOL | 6448 W | 1980 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
77 | 3 | HACIENDA | SALA JUNTAS DESPACHO HACIENDA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
78 | 3 | HACIENDA | DESPACHO SUBDIRECCION TECNICA APOYO HACIENDA | UM TIPO MINI SPLIT | TRANE | 4MYW1609A1000BA | 63229989360 | 9000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
79 | 3 | HACIENDA | DESPACHO SUBDIRECCION TECNICA APOYO HACIENDA | UC TIPO MINI SPLIT | TRANE | 4MYW1609A1000BA | 63229992095 | 17000 BTU/H | 900 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
80 | 3 | HACIENDA | OFICINAS SUBDIRECCION TECNICA APOYO HACIENDA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
81 | 3 | HACIENDA | ASESORA DESPACHO PRESUPUETO | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
82 | 3 | HACIENDA | OFICINAS CONTADURIA (ALEJADO PUERTA INGRESO A LAS OFICINAS) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
83 | 3 | HACIENDA | OFICINAS CONTADURIA (CERCAPUERTA INGRESO A LAS OFICINAS) | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
84 | 3 | HACIENDA | DESPACHO SUBDIRECCION CONTADURIA | UM TIPO CASETTE 1V | LG |  |  | 9000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
85 | 3 | HACIENDA | DESPACHO SUBDIRECCION PRESUPUETO | UM TIPO CASETTE 1V | LG |  |  | 9000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
86 | 3 | HACIENDA | OFICINAS PRESUPUETO | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
87 | 3 | HACIENDA | RECEPCION PRESUPUETO | UM TIPO CASETTE 1V | LG |  |  | 9000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
88 | 3 | HACIENDA | LIDER PROGRAMA 1 PRESUPUETO | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | 771G00VU 707TAQPCD260 // USNQ182K2PO ANWBCOL | 12000 BTU/H | 1620 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
89 | 3 | HACIENDA | LIDER PROGRAMA 1 PRESUPUETO | UC TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
90 | 3 | HACIENDA | LIDER PROGRAMA 2 PRESUPUETO | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM182CE NC3 | 509HAGFK2199 | 18000 BTU/H | 1460 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
91 | 3 | HACIENDA | LIDER PROGRAMA 2 PRESUPUETO | UC TIPO MINI SPLIT | LG |  |  | 18000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
92 | 3 | HACIENDA | CONTRATACION HACIENDA | UM TIPO CENTRAL | TRANE | GAM2A0C48S4ASCA | 15073PMKAV | 24000 BTU/H | 0,5 HP | 486667 | 2 | 511973.684 | 97275 | 609248.684 | 1218497.3679 | 511973.684 | 97275 | 609248.684 | 1218497.3679
93 | 3 | HACIENDA | CONTRATACION HACIENDA | UC TIPO TORRE | TRANE | 4TTK0548D6000BL | 62227-86662005-000… | 24000 BTU/H | 5600W | 5400000 | 2 | 5680800 | 1079352 | 6760152 | 13520304 | 5680800 | 1079352 | 6760152 | 13520304
94 | 3 | HACIENDA | SUBDIRECCION JURIDICA HACIENDA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
95 | 3 | HACIENDA | TESORERIA HACIENDA | UM TIPO PAQUETTE |  |  |  | 5 TON |  | 546667 | 2 | 575093.684 | 109267.8 | 684361.484 | 1368722.9679 | 575093.684 | 109267.8 | 684361.484 | 1368722.9679
96 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | OFICINAS HACIENDA (PISO 3) | UC TIPO CENTRAL | TRANE |  |  | 5 TON |  | 481667 | 2 | 506713.684 | 96275.6 | 602989.284 | 1205978.5679 | 506713.684 | 96275.6 | 602989.284 | 1205978.5679
97 | 3 | HACIENDA | GRUPO EGRES | UM TIPO MINI SPLIT | MIDEA | MSAG118-11CRFN1-MT0W | 341F28731060070170194 | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
98 | 3 | HACIENDA | GRUPO EGRES | UC TIPO MINI SPLIT | MIDEA | MOX131-11CFN1-MT0W | 341F287310721060170… | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
99 | 3 | DADI | DESPACHO SUBDIRECCION TESORERIA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 18000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
100 | 3 | DADI | SALA JUNTAS TESORERIA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 18000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
101 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | OFICINAS TESORERIA Y HACIENDA (PISO 3) | UC TIPO CENTRAL | LG |  |  | 4 TON |  | 481667 | 2 | 506713.684 | 96275.6 | 602989.284 | 1205978.5679 | 506713.684 | 96275.6 | 602989.284 | 1205978.5679
102 | 3 (TERRAZA) | HACIENDA | OFICINAS TESOREIRA Y HACIENDA (PISO 3) | UC TIPO CENTRAL | LG |  |  | 4 TON |  | 481667 | 2 | 506713.684 | 96275.6 | 602989.284 | 1205978.5679 | 506713.684 | 96275.6 | 602989.284 | 1205978.5679
103 |  | EDUCACION | OFICINA TALENTO HUMANO | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | 2MPRG042 301TALBC1160 | 12000 BTU/H | 1620 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
104 | 7 | EDUCACION | OFICINA TALENTO HUMANO | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | S4UQ18KL2PE EC2GCOL | 12000 BTU/H | 1620 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
105 | 7 | EDUCACION | OFICINA PRESTACIONES SOCIALES | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | 2MPRG042 301TAFZC1267 | 12000 BTU/H | 1620 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
106 | 7 | EDUCACION | OFICINA PRESTACIONES SOCIALES | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM182C7 | B4UU18KL3P2 EC8UCOL | 12000 BTU/H | 1620 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
107 | 7 | EDUCACION | SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | UM TIPO MINI SPLIT | KALLEY | K-AC1220 | ...0683280120231 | 12000 BTU/H | 1750 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
108 | 7 | EDUCACION | SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | UC TIPO MINI SPLIT | KALLEY | K-AC1220 | 3405333314058327013006 9 | 12000 BTU/H | 1750 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
109 | 7 | EDUCACION | PLANTA | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF81Q | 340D1550002192100122 | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
110 | 7 | EDUCACION | PLANTA | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
111 | 8 | EDUCACION | DESPACHO COBERTURA EDUCATIVA | UM TIPO MINI SPLIT | CONFORPLUS | CCE12-410 | M101344340111508120105 | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
112 | 8 | EDUCACION | DESPACHO COBERTURA EDUCATIVA | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
113 | 8 | EDUCACION | SUBSECRETARIA CALIDAD EDUCATIVA | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF181Q | ELF81Q7101700146 | 18000 BTU/H | 1800 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
114 | 8 | EDUCACION | SUBSECRETARIA CALIDAD EDUCATIVA | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF181Q | 240472118107A290150162 | 18000 BTU/H | 1800 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
115 | 8 | EDUCACION | SALA JUNTAS COBERTURA EDUCACION | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF181Q | ELF81Q7092100122 | 18000 BTU/H | 1800 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
116 | 8 | EDUCACION | SALA JUNTAS COBERTURA EDUCACION | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 18000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
117 | 12 | PLANEACION | DESPACHO - PLANEACION | UM TIPO MINI SPLIT | LG | VM122C7 | 77PKG009 7'7TACXAR411 | 12000 BTU/H | 1450 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
118 | 12 | PLANEACION | DESPACHO - PLANEACION | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM122C7 | USUQ122J2P0 ANWBCOL | 12000 BTU/H | 1450 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
119 | 12 | PLANEACION | SALA JUNTAS DESPACHO SECRETARIA | UM TIPO CASETTE 4V | LG |  |  | 24000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
120 | 12 | PLANEACION | OFICINA ASESORIA JURIDICA | UM TIPO MINI SPLIT | LG | AMNW09GSJA0 AMBTLAT | 8L1M004F 811TAZFAE909 | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
121 | 13 | INFRAESTRUCTURA | ASESORES DESPACHO | UM TIPO MINI SPLIT | CLIDEA |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
122 | 13 | INFRAESTRUCTURA | ASESORES DESPACHO | UC TIPO MINI SPLIT | No identificado |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
123 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA APOYO A LA GESTION | UM TIPO MINI SPLIT | STARLIGHT | CS-18A410-150 | JAADGBH3164787000317 | 18000 BTU/H | 2100W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
124 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA APOYO A LA GESTION | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 18000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
125 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA JURIDICA | UM TIPO MINI SPLIT | MABE | MMT18CDBWCCC8 |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
126 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA JURIDICA | UC TIPO MINI SPLIT |  |  |  | 12000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
127 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA ASISTENCIA TECNICA | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | EMF120N | 340610233138703082017 2 | 12000 BTU/H | 950 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
128 | 13 | INFRAESTRUCTURA | OFICINA ASISTENCIA TECNICA | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | CMF120N | CMF120N7061800018 3406102331486260860018 | 12000 BTU/H | 950 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
129 | 13 | INFRAESTRUCTURA | SECRETARIO PLANEACION Y MACROPROYECTOS | UM TIPO MINI SPLIT | SAMSUNG | AS16TIJBAN | 0898-328460-0 | 17650 BTU/H | 1630 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
130 | 13 | INFRAESTRUCTURA | SECRETARIO PLANEACION Y MACROPROYECTOS | UC TIPO MINI SPLIT | COMFORTSTAR | CCE12-410 |  | 18000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
131 | 17 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS SECRETARIA GENERAL PISO 14 | UC CENTRAL PARA TIPO CASETTE | TRANE | 4TVH0086B600AB | 340F7198405261001027 | 4 TON | 25200 W | 488333 | 2 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321
132 | 17 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS SECRETARIA GENERAL PISO 14 | UC CENTRAL PARA TIPO CASETTE | TRANE | 47VH0052GF000AA | 340G1909801262211006 | 4 TON | 15500 W | 488333 | 2 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321 | 513726.316 | 97608 | 611334.316 | 1222668.6321
133 | 14 | SECRETARIA GENERAL | DESPACHO SECRETARIA GENERAL | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE |  |  | 24000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
134 | 14 | SECRETARIA GENERAL | SAL JUNTAS DESPACHO SECRETARIA GENERAL | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE |  |  | 24000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
135 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS ASESORES SECRETARIA GENERAL | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
136 | 14 | SECRETARIA GENERAL | SUBDIRECTOR SECRETARIA GENERAL | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
137 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINA ASESOR FINANCIERO | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
138 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS SECRETARIA GENERAL (LADO PUERTA PRINCIPAL) | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE |  |  | 24000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
139 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINAS SECRETARIA GENERAL (LADO PUERTA EMERGENCIA) | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE |  |  | 24000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
140 | 14 | SECRETARIA GENERAL | OFICINA ASESORIA JURIDICA | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
141 | 14 | SECRETARIA GENERAL | CUARTO ELECTRICO | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  |  | 9000 BTU/H |  | 366667 | 2 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679 | 385733.684 | 73289.4 | 459023.084 | 918046.1679
142 | 14 | RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO | SALA ESPERA PROTOCOLO | UM TIPO PISO - TECHO | TRANE | ATVX0055C1000AA | C7043476525179074004 | 55000 BTU/H |  | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
143 | 14 | RELACIONES PUBLICAS Y PROTOCOLO | SALA JUNTAS PROTOCOLO | UM TIPO PISO - TECHO | TRANE | ATVX0055C1000AA | C7051094109181134002 | 55000 BTU/H |  | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
144 | 16 | GOBERNADORA | SALA JUNTAS GOBERNADORA | UM TIPO PISO - TECHO | LG | AVNQ60… | MEZ66513324 | 60100 BTU/H | 17610 W | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
145 | 17 | GOBERNADORA | SALA JUNTAS GOBERNADORA (PISO 16 - PISO TECHO) | UC TIPO PISO-TECHO | LG | AUUQ60GH4 | 9H1M00J9 907TAWME6409 | 60100 BTU/H | 17610 W | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
146 | 16 | GOBERNADORA | SALA JUNTAS GOBERNADORA | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF261Q | 34061012 33128704087 0266 | 24000 BTU/H | 2000 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
147 | 17 | GOBERNADORA | SALA JUNTAS GOBERNADORA (PISO 16 - MINI SPLIT) | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | CLF261Q | CLF261Q 7061800266 | 24000 BTU/H | 2000 W | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
148 | 16 | GOBERNADORA | SALA TV DE LA GOBERNADORA | UM TIPO MINI SPLIT | LG |  | MEZ66649310-REV00 | 24000 BTU/H |  | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
149 | 16 | GOBERNADORA | COMEDOR TERRAZA GOBERNADORA | UM TIPO PISO - TECHO | TRANE | 4TVX0024C100AA | C705241402018202400 3 | 24000 BTU/H | 170 W | 380000 | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
150 | 8 | EDUCACION | SECRETARIA EDUCACION | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF261Q | ELF261Q7041700086 | 24000 BTU/H | 2000 w | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
151 | 8 | EDUCACION | SECRETARIA EDUCACION | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | CLF261Q | 2403409580274120¦501 10 | 24000 BTU/H | 2000 w | 291667 | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
152 | SOTANO | DADI | SALON PROCAD | UM TIPO CENTRAL | YORK | YMSFXC0606AAK | C703725210017B05400015 |  | 0.75 |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
153 | SOTANO | DADI | SALON CODUCTORES | VENTANA (UM y UC) | LG | W182CM | 3850A27063J | 18000 BTU | 1850 W |  | 2 | 306834 | 58298.46 | 365132.46 | 730264.92 | 306834 | 58298.46 | 365132.46 | 730264.92
154 | SOTANO | DADI | COORDINACION MANTENIMIENTO | UM TIPO FANCOIL | STARLIGHT | DWG60 | 607100100 | 6500 W | 78w |  | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
155 | SOTANO | DADI | INGENIERIA MANTENIMIENTO | UM TIPO MINI SPLIT | PANASONIC | CS-YC18TKV-8 | 24029-6607521 | 5241 W |  |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
156 | SOTANO | DADI | INGENIERIA MANTENIMIENTO (PATIO DE MTTO) | UC TIPO MINI SPLIT | PANASONIC | CU-YC18TKV-8 |  | 5241 W |  |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
157 | SEMISOTANO | GENERAL | ARCHIVO CENTRAL (CASILLA UNICA) (CUARTO 2) | UM TIPO CENTRAL CHILLER | TECAM | 4FZX 24 236 DDT | 18121533 |  | 4 |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
158 | SEMISOTANO | GENERAL | ARCHIVO CENTRAL (CASILLA UNICA) (PARQUEADERO SEMISOTANO) | UC TIPO CENTRAL | TECAM | 1UZTR 24 236-C | 19060768 |  | 1 |  | 2 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88
159 | SEMISOTANO | GENERAL | ARCHIVO CENTRAL (CASILLA UNICA) (CUARTO 2) | UM TIPO CENTRAL CHILLER | TECAM | 3 AHB 17 | 19060746 |  |  |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
160 | SEMISOTANO | GENERAL | ARCHIVO CENTRAL (CASILLA UNICA) (PARQUEADERO SEMISOTANO) | UC TIPO CHILLER | TECAM | 7EZTR 20 236 PCCX | 19060767 |  | 1 |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
161 | SEMISOTANO | GENERAL | ARCHIVO CENTRAL (CASILLA UNICA) (CUARTO 2) | UM TIPO CENTRAL CHILLER | CONFORTFRESSH | BMED60 | D2022426801 4705160008 | 60000 BTU/H | 660 W |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
162 | SEMISOTANO | DADI | POLICIA - COMEDOR ESQUEMA DE SEGURIDAD | VENTANA (UM y UC) | SAMSUNG | AJW-0506A | P2EJS-00198 | 5000 BTU/H | 625W |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
163 | SEMISOTANO | DADI | ENFERMERIA | UM TIPO FANCOIL | STAR LIGHT | QWG-40 | DWG40NPM001 | 3000 W | 50 W |  | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
164 | SEMISOTANO | DADI | PASIVO PENSIONAL | UM TIPO CENTRAL DE CHILLER |  | AQ410A3C-180-3 | AQ18021131511 |  | 3 |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
165 | SEMISOTANO | DADI | ASISTENTES COORDINADOR SEGURIDAD | UM TIPO FANCOIL | STAR LIGHT | QWG-50 | 507100063 | 6500 W | 78 W |  | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
166 | SEMISOTANO | DADI | DESPACHO COORDINADOR SEGURIDAD | UM TIPO MINI SPLIT | SAMSUNG | AS18TUBAN |  | 17850 BTU/H | 1830 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
167 | SEMISOTANO | DADI | DESPACHO COORDINADOR SEGURIDAD | UC TIPO MINI SPLIT | SAMSUNG | [5 empty] | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
168 | SEMISOTANO | DADI | PORTERIA PUERTA CADENA | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | EMF091C | 540G5722401290301704 40 | 9000 BTU/H | 825 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
169 | SEMISOTANO | DADI | PORTERIA PUERTA CADENA | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | CMF091C | 540G5722401290301705 22 | 9000 BTU/H | 825 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
170 | SEMISOTANO | DADI | SALA JUNTAS (POR BONOS HISTORIAS LABORALES) | UM TIPO FANCOIL | STAR LIGHT | [5 empty] | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
171 | SEMISOTANO | DADI | PASIVO PENSIONAL - ENFERMERIA - SEGURIDAD | UM TIPO CENTRAL DE CHILLER |  | AQ41OA3C-180-3 | AQ18021131512 |  |  |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
172 | SEMISOTANO | DADI | PASIVO PENSIONAL (UBICADO ATRÁS OFICINA CUOTA PASTES) | UM TIPO CENTRAL CHILLER | STAR LIGHT | FCD18DVW-TP | AD151D1121717 |  | 3 |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
173 | SEMISOTANO | DADI | PASIVO PENSIONAL | UM TIPO CENTRAL CHILLER | STAR LIGHT | FCD048VW | M180111345 4 |  | 0.5 |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
174 | SEMISOTANO | DADI | PANSIVO PENSIONAL (BAÑO HOMBRES HISTORIAS LABORALES) | UM TIPO CENTRAL CHILLER | STAR LIGHT | FCD072VW-TD | M18021131475 |  |  |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
175 | SEMISOTANO | SALUD | ALMACEN SALUD - BODEGA 2 | UM TIPO MINI SPLIT | MIDEA | MSAFD-21CRFN1-NQ0W |  | 6155 W |  |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
176 | SEMISOTANO | SALUD | ALMACEN SALUD - BODEGA 2 | UC TIPO MINI SPLIT | MIDEA | MOX330-21CFN-NQ0W | 54122000DZZ39120120182 | 6155 W |  |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
177 | SEMISOTANO | SALUD | ALMACEN SALUD | UM TIPO CENTRAL | TECAM | [5 empty] | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
178 | SEMISOTANO | SETIC | TIC SOTANO | UC TIPO TORRE | LG | AUUQ60GH49 | K1M00BL 910TAXTBQ146 | 60100 BTU/H | 17610 W |  | 2 | 5680800 | 1079352 | 6760152 | 13520304 | 5680800 | 1079352 | 6760152 | 13520304
179 | SEMISOTANO | DADI | SALON PROCAD (SOTANO) | UC TIPO CENTRAL | YORK | YNVFYC060BAADB-X | 3324022161708000 13 | 60000 BTU/H | 6900 W |  | 2 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88
180 | SEMISOTANO | GENERAL | ARCHIVO CENTRAL | UC TIPO CENTRAL | YORK | [5 empty] | 2 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88
181 | SEMISOTANO | HACIENDA | OFICINAS RENTAS (PISO 1) | UC TIPO CENTRAL | TRANE | 4TTA4060A3000AA | 205046W85F |  |  |  | 2 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88
182 | SEMISOTANO | HACIENDA | OFICINAS RENTAS (PISO 1) | UC TIPO CENTRAL | TRANE | 4TTA4060A3000AA | 20504LUM5F |  |  |  | 2 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88
183 | SEMISOTANO | HACIENDA | OFICINAS RENTAS (PISO 1) | UC TIPO CENTRAL | TRANE | 4TTA4060A3000AA | 20504L715F |  |  |  | 2 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88
184 | SEMISOTANO | HACIENDA | OFICINAS RENTAS (PISO 1) | UC TIPO CENTRAL | TRANE | 4TTA4060A3000AA | 20504LXL5F |  |  |  | 2 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88
185 | SEMISOTANO | HACIENDA | BODEGA DEL DEPARTAMIENTO - RENTAS | UM TIPO MINI SPLIT | MIREGE | EMF091C | EMF091C7092200434 | 9000 BTU/H | 825 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
186 | SEMISOTANO | HACIENDA | BODEGA DEL DEPARTAMIENTO - RENTAS | UC TIPO MINI SPLIT | MIREGE | CMF091C | CMF091C7092200147 | 9000 BTU/H | 825 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
187 | SEMISOTANO | GENERAL | VENTANILLA UNICA (ANTIGUO PASAPORTE) | UM TIPO CENTRAL DE CHILLER | TECAM | 7EZTR 20 236 PCCX | 19050562 |  | 1 |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
188 | SEMISOTANO | TURISMO | SALA REUNION PUNTO ATENCION TURISMO | UM TIPO MINI SPLIT | SAMSUNG | AR18TVFZAWKNCB | 0G5WPDCT799920H | 5200 W | 5000W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
189 | SEMISOTANO | TURISMO | SALA REUNION PUNTO ATENCION TURISMO | UC TIPO MINI SPLIT | SAMSUNG | [5 empty] | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
190 | 1 | TURISMO | PUNTO ATENCION TURISMO | UM TIPO PISO - TECHO | MIDEA |  |  | 36000 BTU/H |  |  | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
191 | 1 | TURISMO | PUNTO ATENCION TURISMO | UC TIPO PISO-TECHO | MIDEA | [5 empty] | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
192 | 1 | GENERAL | VENTANILLA UNICA (ANTIGUO PASAPORTE) | UM TIPO CHILLER | TECAM | 4FDW 24 236 ODT | 18101 263 |  |  |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
193 | 1 | HACIENDA | DESPACHO O GERENCIA RENTAS | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE | [5 empty] | 2 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92
194 | 1 | HACIENDA | COBRANZAS - RENTAS | UM TIPO CENTRAL | STAR LIGHT | FCD060V | M0851044391 |  | 0.75 |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
195 | 1 | HACIENDA | COBRANZAS - RENTAS | UM TIPO CENTRAL | STAR LIGHT | FCD060V | M15081120848 |  | 0.75 |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
196 | 1 | HACIENDA | COBRANZAS - RENTAS | UM TIPO CENTRAL | STAR LIGHT | FCP6000BV | L0306974131 |  | 0.75 |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
197 | 1 | HACIENDA | OFICINAS DESPACHO RENTAS | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE | [5 empty] | 2 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92
198 | 1 | HACIENDA | OFICINAS DESPACHO O GERENCIA RENTAS | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE | [5 empty] | 2 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92
199 | 1 | HACIENDA | LIDER PROCESO - RENTAS | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  | A.A. - 01 - C.N. - 01/03 |  |  |  | 2 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92
200 | SEMISOTANO | HACIENDA | COORDINACION FISCALIZACION RDA - RENTAS (PISO 1) | UC TIPO MINI SPLIT | FRIGIDAIRE | FAIC18A2RSEQW | 80701576 | 18000 BTU/H | 1750 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
201 | 1 | HACIENDA | SUBGERENCIA FISCALIZACION - RENTAS | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  | AA02CN 05/07 |  |  |  | 2 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92
202 | 1 | HACIENDA | ASISTENTE DE GERENCIA - RENTAS | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  | A.A.0.2.C.N - 05/07 |  |  |  | 2 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92
203 | 1 | HACIENDA | COORDINADOR CONTRATACION - RENTAS | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  | A.A.0.2.C.N - 06/07 |  |  |  | 2 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92
204 | 1 | HACIENDA | COORDINACION FISCALIZACION - RENTAS | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE |  | A.A.0.2.C.N - 05/07 |  |  |  | 2 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92
205 | 1 | HACIENDA | ARCHIVO JURIDICA (RENTAS LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES) | UM TIPO CENTRAL | CONFORTFRESSH | UMAX60MR1-BM | 2023-0000-5134-9784 | 2000 CFM | 0.75 |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
206 | 1 | HACIENDA | ARCHIVO JURIDICA (RENTAS LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES) | UM TIPO CENTRAL | CONFORTFRESSH | UMAX60MR1-BN | 2023-0000-5134-9785 | 2000 CFM | 0.75 |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
207 | 1 | HACIENDA | ARCHIVO JURIDICA (RENTAS LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES) | UM TIPO CENTRAL | CONFORTFRESSH | CAA060MR1-C | 8100487501230812003 0 | 60000 BTU/H | 550 W |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
208 | 1 | HACIENDA | ARCHIVO JURIDICA (RENTAS LIQUIDACIONES Y DEVOLUCIONES) | UM TIPO CENTRAL | CONFORTFRESSH | CAA060MR1-C | 8100487501230812007 6 | 60000 BTU | 550 W |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
209 | 1 | DADI | CENTRAL MONITOREO | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | ELF181Q | ELF181Q703190002 2 | 18000 BTU | 1600 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
210 | SEMISOTANO | DADI | CENTRAL MONITOREO | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE |  |  | 18000 BTU | 1600 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
211 | MEZANINE | GENERAL | OFICINAS PERIODISTAS | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | EMF121E | EMF121E7072004743 / 340A77358050729131168 | 12000 BTU/H | 1000W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
212 | MEZANINE | GENERAL | OFICINA EDITORA 1 COMUNICACIONES | UM TIPO MINI SPLIT | LG | WM122C7 | USNQ122J2PO | 4044 W | 1080 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
213 | MEZANINE | GENERAL | OFICINA EDITORES 1 COMUNICACIONES (CUARTO A/A MEZANINE) | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM12007 |  | 4044 W | 1480 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
214 | MEZANINE | GENERAL | OFICINA EDITORES 3 COMUNICACIONES | UM TIPO MINI SPLIT | LG | WM122C7 | 8I1G008N 807TAXTDG394 |  | 1000 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
215 | MEZANINE | GENERAL | OFICINA EDITORES 3 COMUNICACIONES (CUARTO A/A MEZANINNE) | UC TIPO MINI SPLIT | LG | VM122C7 | 8I1G008J 8037A7EA00721 | 3517 W | 1080 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
216 | MEZANINE | HACIENDA | GESTION DOCUMENTAL RENTAS | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE | [5 empty] | 2 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92
217 | MEZANINE | GOBERNADORA | ASESORA GOBERNACION | UM TIPO MINI SPLIT | LG | SP182CM | MEZ65427505 | 17500 BTU/H | 1750 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
218 | 3 (TERRAZA) | GOBERNADORA | ASESORA GOBERNACION | UC TIPO MINI SPLIT | LG | [5 empty] | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
219 | MEZANINE | GOBERNADORA | ASESORA GOBERNACION | UM TIPO MINI SPLIT | PANASONIC | CS-YS12TKV-8 | 2402418330769231 20121 | 3611 W |  |  | 2 | 288398 | 54795.62 | 343193.62 | 686387.24 | 288398 | 54795.62 | 343193.62 | 686387.24
220 | 3 (TERRAZA) | GOBERNADORA | ASESORA GOBERNACION | UC TIPO MINI SPLIT | PANASONIC | [5 empty] | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
221 | MEZANINE | HACIENDA | OFICINA GESTION DOCUMENTAL RENTAS | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE | [5 empty] | 2 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92
222 | 2 | JURIDICA | DESPACHO JURIDICA | UM TIPO MINI SPLIT | YORK | YH9FXC18BAH-FX | 10000198516060001 8 | 18000 BTU/H | 30W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
223 | 2 | JURIDICA | DESPACHO JURIDICA | UC TIPO MINI SPLIT | YORK | YH9FYC18BAH-FX | 10000198516060001 9 | 18000 BTU/H | 1,87 KW |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
224 | 2 | JURIDICA | CUARTO A/A DE JURIDICA | UM TIPO CENTRAL | TECAM | 4FCX 12 1-- | 0 8080546 |  |  |  | 2 | 534367 | 101529.73 | 635896.73 | 1271793.46 | 534367 | 101529.73 | 635896.73 | 1271793.46
225 | 2 | JURIDICA | CUARTO A/A DE JURIDICA | UM TIPO CENTRAL | STARLIGHT | FCD060V | M1412111707 5 |  | 0.75 |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
226 | 2 | JURIDICA | CUARTO A/A DE JURIDICA | UM TIPO CENTRAL | STARLIGHT | FCD060V | M1412111707 6 |  | 0.75 |  | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
227 | 3 (TERRAZA) | CULTURA | OFICINAS CULTURA (PISO 2) | UC TIPO CENTRAL | STAR LIGHT | [5 empty] | 2 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88 | 513726 | 97607.94 | 611333.94 | 1222667.88
228 | 2 | SETIC | DATACENTER TIC | UM CENTRAL O FANCOIL | APLIANCE | [5 empty] | 2 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68 | 518986 | 98607.34 | 617593.34 | 1235186.68
229 | 2 | SETIC | INFRAESTRUCTURA SETIC | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE |  | 340768377059423212089 7 |  |  |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
230 | 3 (TERRAZA) | SETIC | INFRAESTRUCTURA SETIC (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | [5 empty] | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
231 | 2 | SETIC | OFICINAS TIC (RECEPCION) | UM TIPO PISO - TECHO | BLUELINE | [5 empty] | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
232 | 2 | SETIC | OFICINAS TIC (CENTRAL) | UM TIPO PISO - TECHO | BLUELINE | [5 empty] | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
233 | 2 | SETIC | OFICINAS TIC (RECEPCION DESPACHO) | UM TIPO PISO - TECHO | BLUELINE | [5 empty] | 2 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8 | 399760 | 75954.4 | 475714.4 | 951428.8
234 | 2 | SETIC | DESPACHO TIC | UM TIPO MINI SPLIT | BLUELINE | [5 empty] | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
235 | 3 (TERRAZA) | SETIC | DESPACHO SETIC (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | BLUELINE | [5 empty] | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
236 | 2 | SETIC | SALA JUNTAS TIC | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | [5 empty] | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
237 | 2 | SETIC | SALA JUNTAS TIC | UM TIPO MINI SPLIT | MIRAGE | [5 empty] | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
238 | 3 (TERRAZA) | CONTROL DISCIPLINARIO | DESPACHO CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO (PISO 2) | UC TIPO MINI SPLIT | MIDEA | MOX230-18CN1-NCO |  | 5275 W | 1758 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
239 | 2 | CONTROL DISCIPLINARIO | CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE INSTRUCCIÓN | UM TIPO MINI SPLIT | STARLIGHT | CS-36A410-150 | …K9213766000914 | 10551 W | 3837 W |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
240 | 7 | EDUCACION | FINANCIERA | UM TIPO MINI SPLIT | MIDEA | MSAG118-11CRFN1-MT0W | 341F28731060070170194 |  |  |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
241 | 7 | EDUCACION | FINANCIERA | UC TIPO MINI SPLIT | MIDEA | MOX131-11CFN1-MT0W | 341F287310721060170… | 3517 W |  |  | 2 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679 | 306833.684 | 58298.4 | 365132.084 | 730264.1679
242 | 4 | DADI | JURIDICA DADI (DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DESARROLLO INSTITUCIONAL | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE | [5 empty] | 2 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92
243 | 4 | DADI | SECRETARIA DESPACHO DADI | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE | [5 empty] | 2 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92
244 | 4 | DADI | SALAJUNTAS DESPACHO DADI | UM TIPO CASETTE 4V | TRANE | [5 empty] | 2 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92
245 | 4 | DADI | ASESORES DESPACHO DADI | UM TIPO CASETTE 1V | TRANE | [5 empty] | 2 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92 | 385734 | 73289.46 | 459023.46 | 918046.92
[14 empty] | 149999999.8333 | 299999999.6666 |  |  | 149999999.8333 | 299999999.6666
| REPUESTOS | [9 empty] | PRECIO DE REFERENCIA |  |  |  | INVERAIRES SAS
|  |  | MATERIALES | DESCRIPCION | CANT |  |  |  |  | VR UNITARIO ANTES DE IVA | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR UNITARIO + IVA |  | VR UNITARIO ANTES DE IVA | IVA | VR UNITARIO + IVA
375 |  |  | TRAMOS DE RUBATEX (ARMAFLEX) | AISLANTE TERMICO | [5 empty] | 9667 | 10169.684 | 1932.24 | 12101.924 |  | 10169.684 | 1932.24 | 12101.924
376 |  |  | CINTAS DE VINILO | PROTECCION DEL AISLANTE | [5 empty] | 8100 | 8521.2 | 1619.028 | 10140.228 |  | 8521.2 | 1619.028 | 10140.228
377 |  |  | TUBERIA DE COBRE 3/4 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | [5 empty] | 47986 | 50481.272 | 9591.4417 | 60072.7137 |  | 50481.272 | 9591.4417 | 60072.7137
378 |  |  | TUBERIA DE COBRE 5/8 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | [5 empty] | 36087 | 37963.524 | 7213.0696 | 45176.5936 |  | 37963.524 | 7213.0696 | 45176.5936
379 |  |  | TUBERIA DE COBRE 1/2 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | [5 empty] | 28160 | 29624.32 | 5628.6208 | 35252.9408 |  | 29624.32 | 5628.6208 | 35252.9408
380 |  |  | TUBERIA DE COBRE 3/8 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | [5 empty] | 26167 | 27527.684 | 5230.26 | 32757.944 |  | 27527.684 | 5230.26 | 32757.944
381 |  |  | TUBERIA DE COBRE 1/4 | COBRE FLEXIBLE TIPO K | [5 empty] | 19300 | 20303.6 | 3857.684 | 24161.284 |  | 20303.6 | 3857.684 | 24161.284
382 |  |  | SOLDADURA DE PLATA | VARILLAS PARA SALDAR | [5 empty] | 3833 | 4032.316 | 766.14 | 4798.456 |  | 4032.316 | 766.14 | 4798.456
383 |  |  | LIQUIDO DESINCRUSTANTE | LIMPIEZA DE SERPENTIN | [5 empty] | 443333 | 466386.316 | 88613.4 | 554999.716 |  | 466386.316 | 88613.4 | 554999.716
384 |  |  | LIQUIDO DESINFECTANTE | LIMPIEZA DE CARCASA | [5 empty] | 260000 | 273520 | 51968.8 | 325488.8 |  | 273520 | 51968.8 | 325488.8
385 |  |  | MOTOR DE 32 WTTS 220V INTERNO LG | PARA UNIDAD INTERNA | [5 empty] | 746667 | 785493.684 | 149243.8 | 934737.484 |  | 785493.684 | 149243.8 | 934737.484
386 |  |  | MOTOR DE CONDENSADORA LG | PARA UNIDAD EXTERNA | [5 empty] | 858333 | 902966.316 | 171563.6 | 1074529.916 |  | 902966.316 | 171563.6 | 1074529.916
387 |  |  | MOTOR DE CONDENSADORA TRANE | PARA UNIDAD EXTERNA | [5 empty] | 1276667 | 1343053.684 | 255180.2 | 1598233.884 |  | 1343053.684 | 255180.2 | 1598233.884
388 |  |  | CONTROL DE ENCENDIDO LG | PARA UNIDAD INTERNA | [5 empty] | 701667 | 738153.684 | 140249.2 | 878402.884 |  | 738153.684 | 140249.2 | 878402.884
389 |  |  | CONTROL DE ENCENDIDO TRANE | PARA UNIDAD INTERNA | [5 empty] | 654333 | 688358.316 | 130788.08 | 819146.396 |  | 688358.316 | 130788.08 | 819146.396
390 |  |  | CONTROL DE ENCENDIDO MIRAGE | PARA UNIDAD INTERNA | [5 empty] | 721333 | 758842.316 | 144180.04 | 903022.356 |  | 758842.316 | 144180.04 | 903022.356
391 |  |  | FILTRO SECADOR 3/8 DE LINEA | LINEA DE LIQUDO | [5 empty] | 123667 | 130097.684 | 24718.56 | 154816.244 |  | 130097.684 | 24718.56 | 154816.244
392 |  |  | CABLE ENCAUCHETADO 4X12 CENTELSA | REMPLAZO POR DETERIORO | [5 empty] | 7547 | 7939.444 | 1508.4944 | 9447.9384 |  | 7939.444 | 1508.4944 | 9447.9384
393 |  |  | CABLE THN #8 CENTELSA | REMPLAZO POR DETERIORO | [5 empty] | 7667 | 8065.684 | 1532.48 | 9598.164 |  | 8065.684 | 1532.48 | 9598.164
394 |  |  | CABLE THN #12 CENTELSA | REMPLAZO POR DETERIORO | [5 empty] | 3767 | 3962.884 | 752.948 | 4715.832 |  | 3962.884 | 752.948 | 4715.832
395 |  |  | CABLE THN # 10 CENTELSA | REMPLAZO POR DETERIORO | [5 empty] | 5100 | 5365.2 | 1019.388 | 6384.588 |  | 5365.2 | 1019.388 | 6384.588
396 |  |  | DESIDRATADOR DE HUMEDAD | LIMPIEZA DEL SISTEMA | [5 empty] | 346667 | 364693.684 | 69291.8 | 433985.484 |  | 364693.684 | 69291.8 | 433985.484
397 |  |  | CARGA DE NITROGENO | LIMPIEZA DEL SISTEMA | [5 empty] | 85000 | 89420 | 16989.8 | 106409.8 |  | 89420 | 16989.8 | 106409.8
398 |  |  | TEMPORIZADOR DE 10MIN-24V | UNIDAD EXTERNA | [5 empty] | 385333 | 405370.316 | 77020.36 | 482390.676 |  | 405370.316 | 77020.36 | 482390.676
399 |  |  | RELAY FAN 250VAC-24V | UNIDAD EXTERNA | [5 empty] | 174333 | 183398.316 | 34845.68 | 218243.996 |  | 183398.316 | 34845.68 | 218243.996
400 |  |  | CONTACTOR BIPOLAR DE 50AMP CON AUXILIAR 220V | UNIDAD EXTERNA | [5 empty] | 356667 | 375213.684 | 71290.6 | 446504.284 |  | 375213.684 | 71290.6 | 446504.284
401 |  |  | CAPACITOR DE 60UF | UNIDAD CONDENSADORA | [5 empty] | 145667 | 153241.684 | 29115.92 | 182357.604 |  | 153241.684 | 29115.92 | 182357.604
402 |  |  | CAPACITOR DE 55UF | UNIDAD CONDENSADORA | [5 empty] | 138667 | 145877.684 | 27716.76 | 173594.444 |  | 145877.684 | 27716.76 | 173594.444
403 |  |  | CAPACITOR DE 40UF | UNIDAD CONDENSADORA | [5 empty] | 135000 | 142020 | 26983.8 | 169003.8 |  | 142020 | 26983.8 | 169003.8
404 |  |  | CAPACITOR DE 30UF | UNIDAD CONDENSADORA | [5 empty] | 139667 | 146929.684 | 27916.64 | 174846.324 |  | 146929.684 | 27916.64 | 174846.324
405 |  |  | CAPACITOR DE 2.5MFD | UNIDAD CONDENSADORA | [5 empty] | 87000 | 91524 | 17389.56 | 108913.56 |  | 91524 | 17389.56 | 108913.56
406 |  |  | CANALETA PLASTICAS DE 100X45 - 60X40M | LINEA DE TUBERIA | [5 empty] | 67600 | 71115.2 | 13511.888 | 84627.088 |  | 71115.2 | 13511.888 | 84627.088
407 |  |  | ACEITE CAPELA | COMPRESOR UNIDAD EXTERNA | [5 empty] | 163333 | 171826.316 | 32647 | 204473.316 |  | 171826.316 | 32647 | 204473.316
408 |  |  | CONTACTORES DE 3P/220V/50 | UNIDAD EXTERNA | [5 empty] | 365000 | 383980 | 72956.2 | 456936.2 |  | 383980 | 72956.2 | 456936.2
409 |  |  | CILINDRO DE REFRIGERANTE R-410A | [7 empty] | 680000 | 129200 | 809200 |  | 680000 | 129200 | 809200
410 |  |  | CILINDRO DE REFRIGERANTE R-22 | [7 empty] | 980000 | 186200 | 1166200 |  | 980000 | 186200 | 1166200
411 |  |  | PINTURA EN AEROSOL ANTICORROSIVA | BASES METALICAS | [5 empty] | 128667 | 135357.684 | 25717.96 | 161075.644 |  | 135357.684 | 25717.96 | 161075.644
412 |  |  | PINTURA EN AEROSOL BLANCA | BASES METALICAS | [5 empty] | 128667 | 135357.684 | 25717.96 | 161075.644 |  | 135357.684 | 25717.96 | 161075.644
SUBTOTAL | [13 empty] | 13037824.1501 |  |  |  | 13037824.1501
VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA PARA EVALUACIÓN E INICIO DE LA PUJA: | [13 empty] | 313037823.8168 |  |  |  | 313037823.8168
Nota 2: El valor del contrato corresponde al presuuesto oficial, cifra que debera digitarse en la seccion oferta economica en la plataforma del SECOP II. El valor total del presupuesto, incluye IVA todos los costos directos, indirectos e impuestos.
Nombre del proponente: |  | INVERAIRES SAS | #VALUE!
Identificación / NIT |  | 900667143-2
Dirección |  | CR 56 # 5-55 local 2
Tel / Celular |  | 3146626104