## Análisis de Precios
ANÁLISIS DE PRECIOS
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO LOS REPUESTOS, DE UN (1) ASCENSOR EN EL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY, UN (1) ASCENSOR EN EL MESÓN DE LOS BÚCAROS, UN (1) ASCENSOR EN CASA BÚHO Y UNA (1) PLATAFORMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS, A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA.
ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  |  |  | COTIZACIÓN 1 - QUANTIUM INGENIERIA SAS |  | COTIZACIÓN 2 - ASOTECNICOS CIA LTDA |  | COTIZACIÓN 3 - SOLINT ASECOL SAS |  | VALOR PROMEDIO DE PRECIOS
Equipos | Item | Descripción Actividad | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total incluido IVA | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total incluido IVA | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total incluido IVA | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total incluido IVA
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1. Un (1) ascensor ubicado en el centro vida Kennedy. 2. Un (1) ascensor ubicado en el Mesón de los búcaros. 3. Un (1) ascensor ubicado en la casa búho. 4. Una (1) plataforma de discapacitados ubicado en el centro vida años maravillosos. | 1 | Inspección y ajuste del voltaje al sistema electrónico en los controles. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 239190 | 478380 | 249900 | 499800 | 239785 | 479570 | 242958.3333 | 485916.6667
| 2 | Mantenimiento a cada sistema de Operador de puerta Hall. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 117810 | 235620 | 127330 | 254660 | 124950 | 249900 | 123363.3333 | 246726.6667
| 3 | Ajuste y Mantenimiento al Sistema de Seguridad y freno de Máquina. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 39270 | 78540 | 42840 | 85680 | 42840 | 85680 | 41650 | 83300
| 4 | Mantenimiento y lubricación de máquinas de tracción, cables de tracción y regulador de velocidad. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 80325 | 160650 | 88060 | 176120 | 83895 | 167790 | 84093.3333 | 168186.6667
| 5 | Mantenimiento y ajuste a los operadores de puertas de cabina. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 61880 | 123760 | 67830 | 135660 | 67235 | 134470 | 65648.3333 | 131296.6667
| 6 | Revisión de Sistemas de Señalización y Bombillos en cada piso y en los comandos de Cabina. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 39270 | 78540 | 43435 | 86870 | 41650 | 83300 | 41451.6667 | 82903.3333
| 7 | Revisión y Lubricación a los guías de carro y contrapeso. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 66045 | 132090 | 70805 | 141610 | 70805 | 141610 | 69218.3333 | 138436.6667
| 8 | Revisión y ajuste a citófonos, luz de emergencia, sensores de cabina y de sobrepeso. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 38675 | 77350 | 44030 | 88060 | 40460 | 80920 | 41055 | 82110
| 9 | Revisión y Mantenimiento general de fosos. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 79135 | 158270 | 87465 | 174930 | 86870 | 173740 | 84490 | 168980
| 10 | Revisión y mantenimiento al cierre y zapatas de las puertas hall. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 82705 | 165410 | 89845 | 179690 | 83895 | 167790 | 85481.6667 | 170963.3333
| 11 | Revisión y cambio de luminarias dentro de la cabina. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 63665 | 127330 | 69020 | 138040 | 67235 | 134470 | 66640 | 133280
| 12 | Revisión de Gobernador, lubricación, pasadores y disparo eléctrico y mecánico. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 78540 | 157080 | 86870 | 173740 | 83300 | 166600 | 82903.3333 | 165806.6667
| 13 | Comprobar la tensión de los cables de tracción, estado de amarres, aflojamiento de cables etc. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 41055 | 82110 | 44030 | 88060 | 43435 | 86870 | 42840 | 85680
| 14 | Apretar conexiones en cuadro de control, máquina y totalizadores. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 39270 | 78540 | 42840 | 85680 | 39270 | 78540 | 40460 | 80920
| 15 | Revisión de Cortina luminosa o foto-celda, revisar y apretar fijación de soporte de cortina luminosa. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 38675 | 77350 | 43435 | 86870 | 39865 | 79730 | 40658.3333 | 81316.6667
| 16 | Revisión y ajuste de freno y paro de emergencia. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 63665 | 127330 | 66640 | 133280 | 67235 | 134470 | 65846.6667 | 131693.3333
| 17 | Chequeo de nivelación, parada eliminación de ruidos y vibraciones durante el viaje. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 64260 | 128520 | 70210 | 140420 | 68425 | 136850 | 67631.6667 | 135263.3333
| 18 | Revisión y Diagnostico de Baterías para funcionamiento de emergencia. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 40460 | 80920 | 44030 | 88060 | 42840 | 85680 | 42443.3333 | 84886.6667
| 19 | Mantenimiento a ventiladores o Cooler’s | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 38080 | 76160 | 41650 | 83300 | 41650 | 83300 | 40460 | 80920
TOTAL MANTENIMEINTO PREVENTIVO |  |  |  |  | 1311975 | 2623950 | 1420265 | 2840530 | 1375640 | 2751280 | 1369293.3333 | 2738586.6667
ESPECIFICACIONES Y/O CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS REQUERIDAS |  |  |  |  | COTIZACIÓN 1 - QUANTIUM INGENIERIA SAS |  | COTIZACIÓN 2 - ASOTECNICOS CIA LTDA |  | COTIZACIÓN 3 - SOLINT ASECOL SAS |  | VALOR PROMEDIO DE PRECIOS
2. BOLSA DE SERVICIOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Servicios/ Repuestos | Item | Descripcion Técnica | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario incluido IVA |  | Valor Unitario incluido IVA |  | Valor Unitario incluido IVA |  | Valor Unitario incluido IVA
SERVICIOS | 1 | Cambio de control original 4022 a 220 V 3 hilos | Servicio | 1 | 605000 |  | 611000 |  | 576000 |  | 597333.3333
| 2 | Cambio de resistencia de frenado regenerativo | Servicio | 1 | 202000 |  | 198000 |  | 192000 |  | 197333.3333
| 3 | Cambio de programador - PLC (Controlador Lógico Programable) o una unidad de control | Servicio | 1 | 311000 |  | 306000 |  | 291000 |  | 302666.6667
| 4 | Cambio de conectores y pines | Servicio | 1 | 205000 |  | 197000 |  | 188000 |  | 196666.6667
| 5 | Cambio de caja de inspección con tarjeta de techo CTB | Servicio | 1 | 207000 |  | 199000 |  | 188000 |  | 198000
| 6 | Cambio de tarjeta de llamadas CCB con cable DB9 | Servicio | 1 | 320000 |  | 308000 |  | 291000 |  | 306333.3333
| 7 | Cambio de sensor de interruptor de proximidad magnético (sensor tipo tabaco magnético) | Servicio | 1 | 403000 |  | 395000 |  | 380000 |  | 392666.6667
| 8 | Cambio de unidad hidráulica con motor sumergible de 3 Hp y bomba de 4 Gl | Servicio | 1 | 823000 |  | 799000 |  | 776000 |  | 799333.3333
| 9 | Cambio de válvula ET06 ¾” de una velocidad | Servicio | 1 | 205000 |  | 197000 |  | 188000 |  | 196666.6667
REPUESTOS | 10 | Control original 4022 a 220v 3 filar | UND | 1 | 29479000 |  | 28377000 |  | 27550000 |  | 28468666.6667
| 11 | Resistencia de frenado regenerativo | UND | 1 | 790000 |  | 797000 |  | 752000 |  | 779666.6667
| 12 | Programador PLC (Controlador Lógico Programable) o una unidad de control | UND | 1 | 4185000 |  | 4145000 |  | 3948000 |  | 4092666.6667
| 13 | Conectores y pines | UND | 1 | 837000 |  | 799000 |  | 768000 |  | 801333.3333
| 14 | Caja de inspección con tarjeta techo ctb | UND | 1 | 2275000 |  | 2130000 |  | 2068000 |  | 2157666.6667
| 15 | Tarjeta de llamadas ccb con cable db9 | UND | 1 | 1993000 |  | 1974000 |  | 1880000 |  | 1949000
| 16 | Sensor de interruptor de proximidad magnético (sensor tipo tabaco magnético) | UND | 1 | 320000 |  | 306000 |  | 291000 |  | 305666.6667
| 17 | Unidad hidráulica motor sumergible 3Hp bomba de 4Gl válvula de ET06 ¾ 1 velocidad | UND | 1 | 7544000 |  | 7262000 |  | 7050000 |  | 7285333.3333
| 18 | Tablero de control 1 a 4 paradas con sistema PLC relevos, fuente y cofre | UND | 1 | 3259000 |  | 3197000 |  | 3104000 |  | 3186666.6667
TOTAL BOLSA DE SERVICIOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 53963000 |  | 52197000 |  | 50481000 |  | 52213666.6667
OBSERVACIONES: *Ítem 2. BOLSA DE SERVICIOS Y REPUESTOS. Se aclara, que el ítem de Servicios y Repuestos, se cotizo por una (1) unidad, debido a que este Ítem 2., se contratará por Bolsa a Monto Agotable y se cuenta con un presupuesto por valor de ($58.113.548,33) y se ejecutará de acuerdo a la necesidad de la entidad.
| Item | Descripción Técnica | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total incluido IVA
| 1. | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 1369293.33 | 2738586.67
| 2. | BOLSA DE SERVICIOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (BOLSA A MONTO AGOTABLE) | Unidad | 1 | 52213666.67 | 52213666.67
| TOTAL |  |  |  | 53582960 | 54952253.34
| VALOR TOTAL PRESUPUESTO OFICIAL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO |  |  |  | 60852135