## Oferta Económica
ANEXO 5. OFERTA ECONÓMICA EN CASO DE INDISPONIBILIDAD
Ciudad y fecha:
Señores Municipio de Bucaramanga Alcaldía Municipal Secretaria Administrativa E.S.D.
REFERENCIA: PROCESO DE CONTRATACIÓN No. SA-SA-MC-024-2025 Objeto: “ MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUYENDO LOS REPUESTOS, DE UN (1) ASCENSOR EN EL CENTRO VIDA BARRIO KENNEDY, UN (1) ASCENSOR EN EL MESÓN DE LOS BÚCAROS, UN (1) ASCENSOR EN CASA BÚHO Y UNA (1) PLATAFORMA PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN EL CENTRO VIDA AÑOS MARAVILLOSOS, A CARGO DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA".
Me permito presentar propuesta económica y de especificaciones técnicas de acuerdo a lo contenido en el Estudio Previo y en la Invitación Pública, que hacen parte integral del presente proceso, respecto de lo cual me comprometo a cumplir con lo siguiente:
Equipos | Item | Descripción Actividad | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario incluido IVA | Valor Total incluido IVA
1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
1. Un (1) ascensor ubicado en el centro vida Kennedy. 2. Un (1) ascensor ubicado en el Mesón de los búcaros. 3. Un (1) ascensor ubicado en la casa búho. 4. Una (1) plataforma de discapacitados ubicado en el centro vida años maravillosos. | 1 | Inspección y ajuste del voltaje al sistema electrónico en los controles. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 2 | Mantenimiento a cada sistema de Operador de puerta Hall. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 3 | Ajuste y Mantenimiento al Sistema de Seguridad y freno de Máquina. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 4 | Mantenimiento y lubricación de máquinas de tracción, cables de tracción y regulador de velocidad. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 5 | Mantenimiento y ajuste a los operadores de puertas de cabina. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 6 | Revisión de Sistemas de Señalización y Bombillos en cada piso y en los comandos de Cabina. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 7 | Revisión y Lubricación a los guías de carro y contrapeso. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 8 | Revisión y ajuste a citófonos, luz de emergencia, sensores de cabina y de sobrepeso. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 9 | Revisión y Mantenimiento general de fosos. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 10 | Revisión y mantenimiento al cierre y zapatas de las puertas hall. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 11 | Revisión y cambio de luminarias dentro de la cabina. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 12 | Revisión de Gobernador, lubricación, pasadores y disparo eléctrico y mecánico. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 13 | Comprobar la tensión de los cables de tracción, estado de amarres, aflojamiento de cables etc. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 14 | Apretar conexiones en cuadro de control, máquina y totalizadores. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 15 | Revisión de Cortina luminosa o foto-celda, revisar y apretar fijación de soporte de cortina luminosa. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 16 | Revisión y ajuste de freno y paro de emergencia. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 17 | Chequeo de nivelación, parada eliminación de ruidos y vibraciones durante el viaje. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 18 | Revisión y Diagnostico de Baterías para funcionamiento de emergencia. | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
| 19 | Mantenimiento a ventiladores o Cooler’s | Servicio mantenimiento preventivo | 2 | 0 | 0
TOTAL MANTENIMEINTO PREVENTIVO |  |  |  |  | 0 | 0
2. BOLSA DE SERVICIOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Servicios/ Repuestos | Item | Descripcion Técnica | Unidad de Medida | Cantidad | Valor Unitario incluido IVA
SERVICIOS | 1 | Cambio de control original 4022 a 220 V 3 hilos | Servicio | 1
| 2 | Cambio de resistencia de frenado regenerativo | Servicio | 1
| 3 | Cambio de programador - PLC (Controlador Lógico Programable) o una unidad de control | Servicio | 1
| 4 | Cambio de conectores y pines | Servicio | 1
| 5 | Cambio de caja de inspección con tarjeta de techo CTB | Servicio | 1
| 6 | Cambio de tarjeta de llamadas CCB con cable DB9 | Servicio | 1
| 7 | Cambio de sensor de interruptor de proximidad magnético (sensor tipo tabaco magnético) | Servicio | 1
| 8 | Cambio de unidad hidráulica con motor sumergible de 3 Hp y bomba de 4 Gl | Servicio | 1
| 9 | Cambio de válvula ET06 ¾” de una velocidad | Servicio | 1
REPUESTOS | 10 | Control original 4022 a 220v 3 filar | UND | 1
| 11 | Resistencia de frenado regenerativo | UND | 1
| 12 | Programador PLC (Controlador Lógico Programable) o una unidad de control | UND | 1
| 13 | Conectores y pines | UND | 1
| 14 | Caja de inspección con tarjeta techo ctb | UND | 1
| 15 | Tarjeta de llamadas ccb con cable db9 | UND | 1
| 16 | Sensor de interruptor de proximidad magnético (sensor tipo tabaco magnético) | UND | 1
| 17 | Unidad hidráulica motor sumergible 3Hp bomba de 4Gl válvula de ET06 ¾ 1 velocidad | UND | 1
| 18 | Tablero de control 1 a 4 paradas con sistema PLC relevos, fuente y cofre | UND | 1
TOTAL BOLSA DE SERVICIOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO |  |  |  |  | 0
VALOR TOTAL OFERTA ECONÓMICA |  |  |  |  | 0
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE O RAZON SOCIAL NIT O CC.: Dirección: Ciudad: Teléfono: Celular: Telefax: e-mail: