## PRESUPUESTO OFICIAL
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de agua potable y saneamiento básico
Código | CCE-EICP-FM-47 | Versión | 1
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL
PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO AMARILLAL
Nº | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
1. ACCESORIOS
1.1 | 4.04.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1/2" | UND | 7
1.2 | 4.04.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 3/4" | UND | 1
1.3 | 4.04.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1" | UND | 3
1.4 | APU 1.4- REF 4.04.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN D=1/2" en HD | UND | 5
1.5 | 4.04.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 3/4" EN HIERRO DÚCTIL. | UND | 4
1.6 | 4.04.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 1" EN HIERRO DÚCTIL | UND | 1
1.7 | 6.03.08 | CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2006 | UND | 30
1.8 | 4.04.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PURGA 1/2" | UND | 4
1.9 | APU 1.9- REF 4.04.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA AGUA LIMPIA PN 230 PSI Ø 2" | UND | 4
1.10 | APU 1.10- REF 4.04.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA AGUA LIMPIA PN 230 PSI Ø 3" | UND | 1
2. ESTRUCTURAS
2.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO
2.1.1 | 1.03.07 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 48.8
2.1.2 | APU 2.1.2- REF 1.03.07 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA PVC SIKAPLAN 12 NTR PARA TANQUES ALMACENAMIENTO | M2 | 48.8
2.1.3 | APU 2.1.3-REF2.18.18 | RETIRO DE LODOS, LIMPIEZA Y MANEJO DEL AGUA DEL TANQUES ALMACENAMIENTO. | UND | 1
2.2 TANQUE DE ALMACENAMIENTO N°2
2.2.1 | 1.03.07 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 50.2
2.2.2 | APU 2.2.2- REF 1.03.07 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA PVC SIKAPLAN 12 NTR PARA TANQUES ALMACENAMIENTO | M2 | 50.2
2.2.3 | APU 2.2.3-REF2.18.18 | RETIRO DE LODOS, LIMPIEZA Y MANEJO DEL AGUA DEL TANQUES ALMACENAMIENTO. | UND | 1
SUBTOTAL ACUEDUCTO AMARILLA | [5 empty] | 0
PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO ARRAYANCITOS
Nº |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
3. REDDES DE ACUEDUCTO
3.1 | 3.03.10 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 95.01
3.2 | 3.03.11 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 158.34
3.3 | APU 3.3- REF 3.02.04-3.02.05 | EXCAVACION MECANICA COMPRESOR MATERIAL ROCA | M3 | 63.34
3.4 | 2.01.67 | RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12" | ML | 910
3.5 | 4.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 100 M) | ML | 910
3.6 | 4.01.04 | RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 87.51
3.7 | 4.01.07 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 226.59
4. ACCESORIOIS | [6 empty] | 0
4.1 | APU 4.1- REF 4.01.33 | ACOMETIDA DE 2" PEAD A 1/2" PEAD INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, SILLETA DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. | UND | 4
4.2 | APU 4.2- REF 4.01.33 | DERIVACION 2" PEAD A 2" PVC (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 2
4.3 | APU 4.3- REF 4.04.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN D=1/2" en HD | UND | 3
4.4 | 4.04.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1" | UND | 1
4.5 | 4.04.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 2" | UND | 1
4.6 | 2.12.42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P. | UND | 1
4.7 | 2.12.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P. | UND | 2
4.8 | 2.12.46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1 1/2" T.P. | UND | 1
4.9 | 2.12.47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 2" T.P. | UND | 3
4.10 | 6.03.08 | CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2006 | UND | 16
4.11 | APU 1.9- REF 4.04.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA AGUA LIMPIA PN 230 PSI Ø 2" | UND | 2
4.12 | 4.04.36 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN VÁLVULA DE PURGA D=2" | UND | 2
5. ESTRUCTURAS
5.1 CERRAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO N°2
5.1 | 2.19.05 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") | M2 | 24
5.2 | 3.03.10 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 0.15
5.3 | 1.01.04 | CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI) | M3 | 0.16
6.TRANSPORTE
6.1 | 3.12.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. | M3 | 316.69
SUBTOTAL ACUEDUCTO ARRAYANCITOS | [5 empty] | 0
PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO BARON GALLERO SAN ANTONIO
Nº |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
7. REDES DE ACUEDUCTO
7.1 | 3.03.10 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 52.2
7.2 | 3.03.11 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 87
7.3 | APU 3.3- REF 3.02.04-3.02.05 | EXCAVACION MECANICA COMPRESOR MATERIAL ROCA | M3 | 34.8
7.4 | 2.01.67 | RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12" | ML | 500
7.5 | 4.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 100 M) | ML | 500
7.6 | 4.01.04 | RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 48.9
7.7 | 4.01.07 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 124.5
8. ACCESORIOS | [6 empty] | 0
8.1 | APU 8.1- REF 4.03.39 | DERIVACION 2" PEAD A 1/2" PVC (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 3
8.2 | APU 8.2- REF 4.01.33 | DERIVACION 2" PEAD A 1/2" PEAD (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 1
8.3 | APU 4.1- REF 4.01.33 | ACOMETIDA DE 2" PEAD A 1/2" PEAD INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, SILLETA DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. | UND | 2
8.4 | APU 8.4- REF 4.01.33 | UNION 2" PEAD 1/2" PVC (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 1
8.5 | 4.04.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1/2" | UND | 6
8.6 | 4.04.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 3/4" | UND | 3
8.7 | 4.04.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1" | UND | 2
8.8 | APU 8.8- REF 4.04.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1 1/2" | UND | 1
8.9 | 4.04.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 2" | UND | 5
8.10 | 4.04.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 2" EN HIERRO DÚCTIL | UND | 1
8.11 | 2.14.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA VENTOSA DE 1" | UND | 1
8.12 | 4.04.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 3/4" EN HIERRO DÚCTIL | UND | 2
8.13 | 2.12.42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P. | UND | 6
8.14 | 2.12.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P. | UND | 4
8.15 | 2.12.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P. | UND | 2
8.16 | APU 8.16- REF 2.12.47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3" T.P. | UND | 1
8.17 | 6.03.08 | CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2006 | UND | 36
8.18 | APU 1.9- REF 4.04.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA AGUA LIMPIA PN 230 PSI Ø 2" | UND | 2
9. ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO PTAP
9.1 | APU 9.1- REF | INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN DE SISTEMA DE VENTILACIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO | UND | 1
10.TRANSPORTE
10.1 | 3.12.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. | M3 | 174
SUBTOTAL BARON GALLERO SAN ANTONIO | [5 empty] | 0
PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO RUNTA ABAJO PARTE ORIENTAL CIRCUNVALAR
Nº |  | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
11. REDES DE ACUEDUCTO
11.1 | 3.03.10 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 23.94
11.2 | 3.03.11 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 39.9
11.3 | APU 3.3- REF 3.02.04-3.02.05 | EXCAVACION MECANICA COMPRESOR MATERIAL ROCA | M3 | 15.96
11.4 | 2.01.67 | RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12" | ML | 229.3
11.5 | 4.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 100 M) | ML | 229.3
11.6 | 4.01.04 | RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 22.05
11.7 | 4.01.07 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 57.1
12. ACCESORIOS
12.1 | APU 4.1- REF 4.01.33 | ACOMETIDA DE 2" PEAD A 1/2" PEAD INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, SILLETA DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. | UND | 4
12.2 | APU 12.2-REF 4.03.59 | UNION 2" PEAD -2" PVC (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 1
12.3 | APU 8.4- REF 4.01.33 | UNION 2" PEAD 1/2" PVC (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 2
12.4 | 4.04.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 2" | UND | 12
12.5 | 2.12.47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 2" T.P. | UND | 7
12.6 | 4.04.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 2" EN HIERRO DÚCTIL | UND | 5
12.7 | 6.03.08 | CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2006 | UND | 24
13.TRANSPORTE
13.1 | 3.12.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. | M3 | 79.8
SUBTOTAL ACUEDUCTO CIRCUNVALAR | [5 empty] | 0
PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO LA CAPILLA
Nº | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO + AIU | VALOR TOTAL
14. ACCESORIOS
14.1 | 4.04.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1/2" | UND | 6
14.2 | 4.04.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 3/4" | UND | 3
14.3 | 4.04.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA 1/2" | UND | 4
14.4 | 4.04.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE PURGA 2" | UND | 1
14.5 | 2.12.42 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1/2" T.P. | UND | 2
14.6 | 2.12.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 3/4" T.P. | UND | 2
14.7 | 2.12.47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 2" T.P. | UND | 2
14.8 | 4.04.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 3/4" EN HIERRO DÚCTIL | UND | 3
14.9 | APU 1.4- REF 4.04.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN D=1/2" en HD | UND | 3
14.10 | 6.03.08 | CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2006 | UND | 29
14.11 | APU 1.9- REF 4.04.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA AGUA LIMPIA PN 230 PSI Ø 2" | UND | 3
15. TANQUE DE ALMACENAMIENTO
15.1 CERRAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO
15.1.1 | 2.19.05 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBERIA GALAVANIZADA DE 2" Y ANGULO 1"X1"X3/16") H=2.1m | M2 | 32
15.1.2 | 3.03.10 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO) | M3 | 0.19
15.1.3 | 1.01.04 | CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI) | M3 | 0.2
15.2 ADECUACION Y MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENIMIENTO
15.2.1 | 1.03.07 | PAÑETE IMPERMEABLE | M2 | 71
15.2.2 | APU 2.1.2- REF 1.03.07 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA PVC SIKAPLAN 12 NTR PARA TANQUES ALMACENAMIENTO | M2 | 71
15.2.3 | APU 2.1.3-REF2.18.18 | RETIRO DE LODOS, LIMPIEZA Y MANEJO DEL AGUA DEL TANQUES ALMACENAMIENTO. | UND | 1
SUBTOTAL ACUEDUCTO LA CAPILLA | [5 empty] | 0
PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO MANZANO
Nº | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO + AIU | VALOR TOTAL
16. REDES DE ACUEDUCTO
16.1 | 3.03.10 | EXCAVACIONES MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 186.28
16.2 | 3.03.11 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 310.47
16.3 | APU 3.3- REF 3.02.04-3.02.05 | EXCAVACION MECANICA COMPRESOR MATERIAL ROCA | M3 | 124.19
16.4 | 2.01.67 | RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12" | ML | 1784.28
16.5 | 4.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 100 M) | ML | 1784.28
16.6 | 4.01.04 | RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA | M3 | 171.6
16.7 | 4.01.07 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 444.29
17. ACCESORIOS
17.1 | APU 4.1- REF 4.01.33 | ACOMETIDA DE 2" PEAD A 1/2" PEAD INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, SILLETA DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. | UND | 9
17.2 | APU 8.1- REF 4.03.39 | DERIVACION 2" PEAD A 1/2" PVC (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 5
17.3 | APU 17.3 REF 4.03.38 | DERIVACION 2" PEAD A 3/4" PVC (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 2
17.4 | APU 17.4 REF 4.03.38 | DERIVACION 2" PEAD A 1" PVC (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 1
17.5 | APU 12.2-REF 4.03.59 | UNION 2" PEAD -2" PVC (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 2
17.6 | APU 17.6-REF 4.03.59 | UNION 2" PEAD -1" PVC (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 1
17.7 | APU 8.4- REF 4.01.33 | UNION 2" PEAD 1/2" PVC (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 1
17.8 | APU 8.8- REF 4.04.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1 1/2" | UND | 1
17.9 | 4.04.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 2" | UND | 6
17.10 | 4.04.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1" | UND | 1
17.11 | 4.04.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 3/4" | UND | 9
17.12 | 4.04.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1/2" | UND | 7
17.13 | 2.12.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P. | UND | 4
17.14 | 2.12.47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 2" T.P. | UND | 1
17.15 | 6.03.08 | CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2006 | UND | 30
17.16 | APU 1.9- REF 4.04.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA AGUA LIMPIA PN 230 PSI Ø 2" | UND | 1
18.TRANSPORTE
18.1 | 3.12.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. | M3 | 620.94
SUBTOTAL ACUEDUCTO MANZANO | [5 empty] | 0 | 0
PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO ORIGEN
Nº | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO + AIU | VALOR TOTAL
19. REDES DE ACUEDUCTO
19.1 | 3.03.10 | EXCAVACIONES MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 1.68
19.2 | 3.03.11 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 2.79
19.3 | APU 3.3- REF 3.02.04-3.02.05 | EXCAVACION MECANICA COMPRESOR MATERIAL ROCA | M3 | 1.12
19.4 | 2.01.67 | RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12" | ML | 16
19.5 | 4.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 100 M) | ML | 16
19.6 | 4.01.04 | RELLENO ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA | M3 | 1.54
19.7 | 4.01.07 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 3.98
20. ACCESORIOS
20.1 | 4.04.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1/2" | UND | 3
20.2 | 4.04.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 3/4" | UND | 1
20.3 | 4.04.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1" | UND | 2
20.4 | 4.04.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 2" | UND | 1
20.5 | 2.12.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 1" T.P. | UND | 1
20.6 | 4.04.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 3/4" EN HIERRO DÚCTIL. | UND | 5
20.7 | 4.04.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 1" EN HIERRO DÚCTIL | UND | 1
20.8 | 4.04.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA DE PURGA 1/2" | UND | 5
20.9 | 6.03.08 | CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2006 | UND | 23
20.10 | APU 1.9- REF 4.04.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA AGUA LIMPIA PN 230 PSI Ø 2" | UND | 3
20.11 | APU 1.10- REF 4.04.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA AGUA LIMPIA PN 230 PSI Ø 3" | UND | 1
21. TANQUE DE ALMACENAMIENTO
21.1 CERRAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO N°2 | [6 empty] | 0
21.1.1 | 2.19.05 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") | ML | 24.8
21.1.2 | 3.03.10 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 0.16
21.1.3 | 1.01.04 | CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI) | M3 | 0.17
21.2 ADECUACION Y MANTENIMIENTO TANQUE DE ALMACENAMIENTO N°2
21.2.1 | 1.03.07 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3 | M2 | 43
21.2.2 | APU 2.1.2- REF 1.03.07 | IMPERMEABILIZACIÓN CON MEMBRANA PVC SIKAPLAN 12 NTR PARA TANQUES ALMACENAMIENTO | M2 | 43
21.2.3 | APU 2.1.3-REF2.18.18 | RETIRO DE LODOS, LIMPIEZA Y MANEJO DEL AGUA DEL TANQUES ALMACENAMIENTO. | UND | 1
22.TRANSPORTE
22.1 | 3.12.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. | M3 | 5.59
SUBTOTAL ACUEDUCTO ORIGEN | [5 empty] | 0 | 0
PRESUPUESTO OFICIAL ACUEDUCTO PIRGUA
Nº | ITEM | DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO + AIU | VALOR TOTAL
23. REDES DE ACUEDUCTO
23.1 | 3.03.10 | EXCAVACIONES MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 556.59
23.2 | 3.03.11 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO | M3 | 927.65
23.3 | APU 3.3- REF 3.02.04-3.02.05 | EXCAVACION MECANICA COMPRESOR MATERIAL ROCA | M3 | 371.06
23.4 | 2.01.67 | RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE HASTA 12" | ML | 5853
23.5 | 4.02.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 90 mm (UNION CADA 50 M) | ML | 994
23.6 | 4.02.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PN 16 DIAMETRO 63 mm (UNION CADA 100 M) | ML | 4859
23.7 | 4.01.04 | RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA. | M3 | 291.54
23.8 | 4.01.07 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA | M3 | 1464.18
24. ACCESORIOS | [6 empty] | 0
24.1 | APU 4.1- REF 4.01.33 | ACOMETIDA DE 2" PEAD A 1/2" PEAD INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, SILLETA DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. | UND | 15
24.2 | APU 24.2- REF 4.01.33 | ACOMETIDA DE 3" PEAD A 1/2" PEAD INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, SILLETA DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. | UND | 6
24.3 | APU 8.2- REF 4.01.33 | DERIVACION 2" PEAD A 1/2" PEAD (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 5
24.4 | APU 21.3 REF 4.03.38 | DERIVACION 2" PEAD A 3/4" PVC (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 2
24.5 | APU 24.5 REF 4.03.41 | DERIVACIÓN 3" PEAD A 1/2" PVC (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS ) | UND | 3
24.6 | APU 24.6-REF 4.03.60 | UNION 3" PEAD - 1 1/2" PVC (INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS) | UND | 3
24.7 | APU 24.7-REF 2.13.33 | SUMINISTRO E INSTALCIÓN TEE 2" PEAD | UND | 7
24.8 | 4.04.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 2" | UND | 11
24.9 | APU 8.8- REF 4.04.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 1 1/2" | UND | 6
24.10 | 2.12.47 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE BOLA ROSCADO PVC DE 2" T.P. | UND | 15
24.11 | 4.04.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 1" EN HIERRO DÚCTIL | UND | 6
24.12 | 6.03.08 | CAJA DE INSPECCIÓN SUBTERRÁNEA DE 60 CM X 60 CM. INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO TIPO CD 2006 | UND | 38
24.13 | APU 1.10- REF 4.04.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MACROMEDIDORES PARA AGUA LIMPIA PN 230 PSI Ø 3" | UND | 4
25. CERRAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO (3)
25.1 | 2.19.05 | CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CAL 13 (INCLUYE TUBO AGUA NEGRA DE 2" Y ANGULO 1" X 1" X 1/8") | M2 | 98
25.2 | 3.03.10 | EXCAVACIONES MANUAL EN MATERIAL COMUN | M3 | 0.8
25.3 | 1.01.04 | CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa. (3000 PSI) | M3 | 0.8
26.TRANSPORTE
26.1 | 3.12.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM. | M3 | 1855.3
SUBTOTAL ACUEDUCTO PIRGUA | [5 empty] | 0 | 0
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) | [5 empty] | 0
[5 empty] | PMA | 10910000 |  | 0
VALOR TOTAL | [5 empty] | 10910000
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  | DESCRIPCIÓN |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  | ADMINISTRACIÓN | A= | 23%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  | IMPREVISTO | I= | 2%
|  |  | UTILIDAD | U= | 5%
|  |  | TOTAL A.I.U | A.I.U.= | 30%