## Formato de cotización
FORMATO DE COTIZACIÓN CALIBRACIONDE ELEMENTOS Y EQUIPOS DE LABORATORIOS
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, de conformidad con los principios de transparencia para la contratación, convoca públicamente a todos los interesados en proporcionar información para consolidar el estudio de mercado del proceso con las siguientes condiciones.
ITEM | NOMBRE | DESCRIPCION |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD DE CALIBRACION A COTIZAR | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR IVA | VALOR TOTAL: UNITARIO +IVA
1 | NEVERA 541 L PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE | Calibracion acreditada como medio isotermico, NEVERA 541 L PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE Volumen producto sin empaque: 1.37 m3; Tensión nominal de operación: 110 V CA; Corriente nominal de operación: 2.0 A; Potencia nominal de operación: 170 W; Potencia de descongelación: 290 W; Peso con empaque 143 Kg; Peso sin empaque 129 Kg; Temperatura de operación: 18°C-38°C; Clase de clima: ST (Ambientes tropicales 18-38ºC); Volumen nominal bruto: 541 Litros; Volumen nominal total de almacenamiento: 538.17 Litros; Refrigerante: R 134a; Cantidad de refrigerante: 190g; Agente espumante: Ciclo - Pentano; País de origen: KOR. puntos a calibrar como medio isotermico: congelacion: 3 puntos entre -25°C, -10°C refigreación: 3 puntos entre 2°C, 8°C. | calibracion acreditada como medio isotermico, NEVERA 541 L PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE Volumen producto sin empaque: 1.37 m3; Tensión nominal de operación: 110 V CA; Corriente nominal de operación: 2.0 A; Potencia nominal de operación: 170 W; Potencia de descongelación: 290 W; Peso con empaque 143 Kg; Peso sin empaque 129 Kg; Temperatura de operación: 18°C-38°C; Clase de clima: ST (Ambientes tropicales 18-38ºC); Volumen nominal bruto: 541 Litros; Volumen nominal total de almacenamiento: 538.17 Litros; Refrigerante: R 134a; Cantidad de refrigerante: 190g; Agente espumante: Ciclo - Pentano; País de origen: KOR. puntos a calibrar como medio isotermico: congelacion: 3 puntos entre -25°C, -10°C refigreación: 3 puntos entre 2°C, 8°C. | calibracion acreditada como medio isotermico, NEVERA 541 L PUERTAS EN ACERO INOXIDABLE Volumen producto sin empaque: 1.37 m3; Tensión nominal de operación: 110 V CA; Corriente nominal de operación: 2.0 A; Potencia nominal de operación: 170 W; Potencia de descongelación: 290 W; Peso con empaque 143 Kg; Peso sin empaque 129 Kg; Temperatura de operación: 18°C-38°C; Clase de clima: ST (Ambientes tropicales 18-38ºC); Volumen nominal bruto: 541 Litros; Volumen nominal total de almacenamiento: 538.17 Litros; Refrigerante: R 134a; Cantidad de refrigerante: 190g; Agente espumante: Ciclo - Pentano; País de origen: KOR. puntos a calibrar como medio isotermico: congelacion: 3 puntos entre -25°C, -10°C refigreación: 3 puntos entre 2°C, 8°C. | UND | 1 | 720000 | 19% | 136800 | 856800
2 | Matraz aforado de 50 ml Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO Matraz aforado de 50 ml Clase A Punto a calibración: 50 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO Matraz aforado de 50 ml Clase A Punto a calibración: 50 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO Matraz aforado de 50 ml Clase A Punto a calibración: 50 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) | UND | 1 | $ | % | $ | $
3 | Matraz aforado de 100 ml. | Calibración acreditada Matraz aforado de 100 ml Puntos de calibración: 100 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor | Calibración acreditada Matraz aforado de 100 ml Puntos de calibración: 100 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor | Calibración acreditada Matraz aforado de 100 ml Puntos de calibración: 100 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor | UND | 1 | $ | % | $ | $
4 | Matraz aforado de 500 ml. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO :Matraz aforado de 500 ml. Clase A. Puntos de calibración: 500 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO :Matraz aforado de 500 ml. Clase A. Puntos de calibración: 500 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO :Matraz aforado de 500 ml. Clase A. Puntos de calibración: 500 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | UND | 1 | $ | % | $ | $
5 | Matraz aforado de 1000 ml. Clase A. | Calibración acreditada Matraz aforado de 1000 ml. Clase A. Puntos de calibración: 1000 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | Calibración acreditada Matraz aforado de 1000 ml. Clase A. Puntos de calibración: 1000 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | Calibración acreditada Matraz aforado de 1000 ml. Clase A. Puntos de calibración: 1000 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | UND | 1 | $ | % | $ | $
6 | Matraz aforado de 25 ml. Clase A. | Calibración acreditada Matraz aforado de 25 ml. Clase A. Puntos de calibración: 25 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | Calibración acreditada Matraz aforado de 25 ml. Clase A. Puntos de calibración: 25 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | Calibración acreditada Matraz aforado de 25 ml. Clase A. Puntos de calibración: 25 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | UND | 1 | $ | % | $ | $
7 | PIPETA VOLUMETRICA 5 mL | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 5 mL Puntos de calibración: 5 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 5 mL Puntos de calibración: 5 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 5 mL Puntos de calibración: 5 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | UND | 1 | $ | % | $ | $
8 | PIPETA VOLUMETRICA 10 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 10 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 10 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 10 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | UND | 1 | $ | % | $ | $
9 | PIPETA VOLUMETRICA 25 mL Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 25 mL Clase A.Puntos de calibración: 25 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 25 mL Clase A. Puntos de calibración: 25 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 25 mL Clase A. Puntos de calibración: 25 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | UND | 1 | $ | % | $ | $
10 | PIPETA VOLUMETRICA 20 mL Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 20 mL Clase A.Puntos de calibración: 20 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 20 mL Clase A. Puntos de calibración: 20 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA VOLUMETRICA 20 mL Clase A. Puntos de calibración: 20 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. | UND | 1 | $ | % | $ | $
11 | PIPETA GRADUADA 5 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 5 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 5 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 5 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | UND | 1 | $ | % | $ | $
12 | PIPETA GRADUADA 10 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 10 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 10 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 10 mL. Clase A. Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | UND | 1 | $ | % | $ | $
13 | PIPETA GRADUADA 25 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 25 mL. Clase A. Calibración, Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 25 mL. Clase A. Calibración, Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PIPETA GRADUADA 25 mL. Clase A. Calibración, Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor) anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | UND | 1 | $ | % | $ | $
14 | PROBETA 100 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PROBETA 100 mL. Clase A. Puntos de calibración: 100 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PROBETA 100 mL. Clase A. Puntos de calibración: 100 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PROBETA 100 mL. Clase A. Puntos de calibración: 100 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | UND | 1 | $ | % | $ | $
15 | BURETA 25 mL VIDRIO ESCALA 0.05 mL. Clase A. | Calibración MATERIAL VOLUMETRICO:BURETA 25 mL VIDRIO ESCALA 0.05 mL. Clase A. Calibración acreditada Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor). anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | Calibración MATERIAL VOLUMETRICO:BURETA 25 mL VIDRIO ESCALA 0.05 mL. Clase A. Calibración acreditada Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor). anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | Calibración MATERIAL VOLUMETRICO:BURETA 25 mL VIDRIO ESCALA 0.05 mL. Clase A. Calibración acreditada Puntos de calibración: 10% 50% y 100% de su capacidad nominal, Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor). anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | UND | 1 | $ | % | $ | $
16 | PROBETA 50 mL. Clase A. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PROBETA 50 mL. Clase A. Puntos de calibración: 50 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PROBETA 50 mL. Clase A. Puntos de calibración: 50 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | Calibración Acreditada MATERIAL VOLUMETRICO: PROBETA 50 mL. Clase A. Puntos de calibración: 50 mL Norma ISO 8655 (Nota: para ser acreditado debe hacerse en las instalaciones del proveedor. anexar documentos de alianza comerciales con empresa de metrología. | UND | 1 | $ | % | $ | $
17 | Termómetro digital electrónico | Rango de temperatura:-50.0 a 150.0 °C Resolución de temperatura: 0.1 °C (-50.0 a 150.0 °C) Precisión de temperatura: ±0.2 °C (-30.0 a 120.0 °C) Apagado automático: 8 min (predeterminado), 60 min o APAGADO Tipo de batería/duración: 1 x CR2032; aprox. 2000 horas de uso continuo Ambiente: -30 a 50 °C (-22 a 122 °F) Dimensiones: 50 x 185 x 21 mm (2 x 7.3 x 0.9“) Peso: 50 g (1.8 oz.) Notas: Certificación | Rango de temperatura:-50.0 a 150.0 °C Resolución de temperatura: 0.1 °C (-50.0 a 150.0 °C) Precisión de temperatura: ±0.2 °C (-30.0 a 120.0 °C) Apagado automático: 8 min (predeterminado), 60 min o APAGADO Tipo de batería/duración: 1 x CR2032; aprox. 2000 horas de uso continuo Ambiente: -30 a 50 °C (-22 a 122 °F) Dimensiones: 50 x 185 x 21 mm (2 x 7.3 x 0.9“) Peso: 50 g (1.8 oz.) Notas: Certificación | Rango de temperatura:-50.0 a 150.0 °C Resolución de temperatura: 0.1 °C (-50.0 a 150.0 °C) Precisión de temperatura: ±0.2 °C (-30.0 a 120.0 °C) Apagado automático: 8 min (predeterminado), 60 min o APAGADO Tipo de batería/duración: 1 x CR2032; aprox. 2000 horas de uso continuo Ambiente: -30 a 50 °C (-22 a 122 °F) Dimensiones: 50 x 185 x 21 mm (2 x 7.3 x 0.9“) Peso: 50 g (1.8 oz.) Notas: Certificación | UND | 1 | 320000 | 19% | 60800 | 380800
18 | Termohigrómetro HTC-2 | Rango de temperatura ambiente: -10 °C a 50 °C Rango de temperatura externa (sonda): -50 °C a 70 °C Resolución temperatura: 0,1 °C Precisión temperatura: +/-1 °C Rango humedad relativa: 10 % hr 99 % hr Resolución huemdad relativa: 1 % hr Precisión humedad relativa: +/- 5% hr Dimensiones: 10 cm x 11cm x 2 cm Pila: 1,5 Vdc (AAA) Longitud cable de sonda externa: 1,5 m | Rango de temperatura ambiente: -10 °C a 50 °C Rango de temperatura externa (sonda): -50 °C a 70 °C Resolución temperatura: 0,1 °C Precisión temperatura: +/-1 °C Rango humedad relativa: 10 % hr 99 % hr Resolución huemdad relativa: 1 % hr Precisión humedad relativa: +/- 5% hr Dimensiones: 10 cm x 11cm x 2 cm Pila: 1,5 Vdc (AAA) Longitud cable de sonda externa: 1,5 m | Rango de temperatura ambiente: -10 °C a 50 °C Rango de temperatura externa (sonda): -50 °C a 70 °C Resolución temperatura: 0,1 °C Precisión temperatura: +/-1 °C Rango humedad relativa: 10 % hr 99 % hr Resolución huemdad relativa: 1 % hr Precisión humedad relativa: +/- 5% hr Dimensiones: 10 cm x 11cm x 2 cm Pila: 1,5 Vdc (AAA) Longitud cable de sonda externa: 1,5 m | UND | 1 | 260000 | 19% | 49400 | 309400
19 | Báscula | TCS Electronic Platform Scale Max. Cap: 750 kg Min. Cap: 2000 g DE: 100 g | TCS Electronic Platform Scale Max. Cap: 750 kg Min. Cap: 2000 g DE: 100 g | TCS Electronic Platform Scale Max. Cap: 750 kg Min. Cap: 2000 g DE: 100 g | UND | 1 | 650000 | 19% | 123500 | 773500
20 | Balanza | Trumax Capacidad: 30 kg División: 2 g Plato: 23x19 cm Unidades: g, kg, lb, oz, pcs Escala de verificacion metrologica (e): 10 g | Trumax Capacidad: 30 kg División: 2 g Plato: 23x19 cm Unidades: g, kg, lb, oz, pcs Escala de verificacion metrologica (e): 10 g | Trumax Capacidad: 30 kg División: 2 g Plato: 23x19 cm Unidades: g, kg, lb, oz, pcs Escala de verificacion metrologica (e): 10 g | UND | 1 | 350000 | 19% | 66500 | 416500
[7 empty] | $ | % | $ | $
TOTAL | [6 empty] | 2300000 |  | 437000 | 2737000