FORMATO 7- PROPUESTA ECONÓMICA

OBJETO: “ADQUISICION DE ELEMENTOS Y MATERIALES ELECTRICOS PARA EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE SEDES EDUCATIVAS Y LUGARES PUBLICOS A CARGO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE SUTATAUSA”

ESPECIFICACIONES ESENCIALES DEL SERVICIO:

| No | DENOMINACION | CANTIDAD | DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | % IVA | VALOR UNITARIO + IVA | VALOR TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FOTOCELDA | 20 | Fotocelda para control de iluminación externa de jardines o pasillos automáticamente de acuerdo con el nivel de iluminación natural del ambiente. 105 – 305 v, Temperatura de operación 40° - 70°, Peso aproximado 125 gramos, 50/60 Hz, Debe incluir la base para atornillar |  |  |  |  |
| 2 | TOMACORRIENTE 110 V | 40 | Tomacorriente plástico doble americano de 15A y que opere entre 110V /250V |  |  |  |  |
| 3 | BREAKER 20 AMPERIOS | 20 | Dispositivos termomagnéticos compactos de una pulgada de ancho por polo, diseñados para aplicaciones residenciales y comerciales en centros de carga o paneles de iluminación de 20 AMPERIOS, 120/240 V y 1 polo. |  |  |  |  |
| 4 | BREAKER 40 AMPERIOS | 10 | Dispositivos termomagnéticos compactos de una pulgada de ancho por polo, diseñados para aplicaciones residenciales y comerciales en centros de carga o paneles de iluminación de 40 AMPERIOS, 120/240 V y un polo |  |  |  |  |
| 5 | BREAKER 50 AMPERIOS | 5 | Dispositivos termomagnéticos compactos de una pulgada de ancho por polo, diseñados para aplicaciones residenciales y comerciales en centros de carga o paneles de iluminación de 50 AMPERIOS,120/240 V y un polo |  |  |  |  |
| 6 | CABLE #8 PARA LUZ | 200 | Cable de cobre de calibre 8. 600 V de Voltaje de servicio, Corriente máxima 50 a 60 Amperios |  |  |  |  |
| 7 | CABLE #10 PARA LUZ | 300 | Cable de cobre de calibre 10. 600 V de Voltaje de servicio y Corriente máxima 40 a 50 Amperios |  |  |  |  |
| 8 | CABLE #12 PARA LUZ | 300 | Cable de cobre de calibre 12.600 V de Voltaje de servicio y Corriente máxima 30 a 40 Amperios |  |  |  |  |
| 9 | CABLE #14 PARA LUZ | 200 | Cable de cobre de calibre 14. 600 V de Voltaje de servicio y Corriente máxima 15 a 20 Amperios. |  |  |  |  |
| 10 | CABLE DUPLEX #12 | 200 | Cable de cobre con dos conductores dispuestos en paralelo, aislado con policloruro de vinilo (PVC), resistente a la abrasión, calor y humedad. Con una tensión de operación de 600V, cable identificado como 2X12. |  |  |  |  |
| 11 | TUVO PVC GRIS DE 1/2´´ | 10 | Tuvo hecho a base de Policloruro de vinilo (PVC) con dimensión de ½´´ con una longitud de 3 metros de largo |  |  |  |  |
| 12 | ROSETA PARA BOMBILLO | 20 | Roseta a base de PVC con tornillos de Aluminio y Hierro, con lengüeta de latón Sin casquillo, con un diámetro de 118 mm con rosca E27/27. |  |  |  |  |
| 13 | REFLECTOR 200 W | 15 | Reflector con potencia de 200W, con voltaje entre 100V – 240V Con una frecuencia de 50/60 Hz, con dimensiones 356*470*38*. |  |  |  |  |
| 14 | REFLECTOR 150 W | 15 | Reflector con potencia de 150W, con voltaje entre 100V – 240V Con una frecuencia de 50/60 Hz |  |  |  |  |
| 15 | REFLECTOR 100 W | 10 | Reflector con potencia de 100W, con voltaje entre 100V – 240V Con una frecuencia de 50/60 Hz. |  |  |  |  |
| 16 | INTERRUPTOR DE LUZ SENCILLO | 40 | Dispositivo que permite el Control ON/OFF (conexión y desconexión) de la corriente eléctrica en toda clase de circuitos eléctricos con cargas resistivas, inductivas, instalaciones eléctricas residenciales o comerciales. De 125 /250 V y Corriente 15A. |  |  |  |  |
| 17 | INTERRUPTOR DE LUZ DOBLE | 20 | Dispositivo que permite el Control ON/OFF (conexión y desconexión) de la corriente eléctrica en toda clase de circuitos eléctricos con cargas resistivas, inductivas, instalaciones eléctricas residenciales o comerciales. De 125 /250 V y corriente 15A. |  |  |  |  |
| 18 | PANEL LED 18 WATTS DE INCRUSTAR | 30 | Panel LED de incrustar hecho a base de aluminio, con Voltaje entre 100V – 240V Con frecuencia entre 50/60 Hz con potencia de 18W |  |  |  |  |
| 19 | PANEL LED 18 WATTS DE SOBREPONER | 30 | Panel LED de sobreponer hecho a base de aluminio, CON Voltaje entre 100V – 240V Con frecuencia entre 50/60 Hz con potencia de 18W |  |  |  |  |
| 20 | CINTA AISLANTE 3M NEGRA | 20 | Cinta aislante con respaldo a base de Policloruro de Vinilo (PVC) con adhesivo sensitivo a la presión, es conformable y proporciona una excelente protección mecánica con mínimo o a granel. |  |  |  |  |
| 21 | CAJA 5800 METALICA | 20 | Cajas zincadas para todo tipo de instalaciones eléctricas de 4,7 cm de alto, 10,4 cm de ancho y 5.8 cm de largo con 9 agujeros de color gris |  |  |  |  |
| 22 | CAJA OCTAGONAL METALICA PARA ENERGIA | 20 | Caja metálica utilizada para empalme de instalaciones eléctricas con dimensiones de 105mm de largo, 97mm de ancho y 41mm de alto. |  |  |  |  |
| 23 | BOMBILLO LED 18 WATTS | 40 | Bombilla LED en formato bulbo para iluminación doméstica, con estructura de policarbonato y vida útil de 30.000 horas. |  |  |  |  |
| 24 | ARRANCADOR 220V | 1 | Arrancador de 220v con frecuencia de 50/60 Hz, con dimensiones de 78mm de ancho,160mm de altura y 108mm de grosor, con un peso aproximado de 0.6kilogramos |  |  |  |  |
| 25 | CLAVIJA DE CAUCHO HEMBRA CON POLO A TIERRA | 20 | Clavija con cubierta de caucho con polo a tierra, con arandela atornillable con un amperaje de 15A y 250V |  |  |  |  |
| 26 | CLAVIJA DE CAUCHO MACHO CON POLO A TIERRA | 20 | Clavija con cubierta de caucho con polo a tierra, con arandela atornillable con un amperaje de 15A y 250V |  |  |  |  |
| 27 | CABLE ENCAUCHETADO 3X12 | 200 | Cable con capacidad de tensión de 600V de calibre de 12 en cobre con amperaje de 30A |  |  |  |  |
| 28 | CONECTORES DE PERFORACION | 40 | Conector siliconado autoperforante con capacidad de 120V. |  |  |  |  |
| 29 | TABLERO DE 8 CIRCUITOS MONOFASICO | 1 | Tablero de 34,2cm de alto x 19cm de ancho x 8.2 cm de largo, encerramiento en material metálico con barraje en aluminio estañado. |  |  |  |  |
| 30 | TABLERO DE 8 CIRCUITOS BIFASICO | 1 | Tablero de 35 cm de alto x 27cm de ancho x 10 cm de largo, encerramiento en material metálico con barraje en aluminio estañado. |  |  |  |  |
| 31 | CAJA DE PASO | 1 | Caja de 40 cm de alto x 40cm de ancho x 20 cm de largo, en material de lámina CR para instalaciones eléctricas. |  |  |  |  |

Valor total de la propuesta a valor unitario: (expresar en letras y números) ($ ).

Valor total de la propuesta hasta por el valor del presupuesto oficial: (expresar en letras y números) ($ ).

Nota 1: La propuesta económica deberá contener todos y cada uno de los ítems requeridos, con sus condiciones técnicas, valores unitarios y totales; adicional a ello, los oferentes NO podrán exceder su propuesta los valores unitarios establecidos en el estudio de mercado realizado por el Municipio ni el valor total del presupuesto oficial del presente proceso.

Nota 2: Los proponentes deberán tener en cuenta para la formulación de su propuesta económica las Especificaciones Técnicas establecidas en el numeral 2.1.

Nota 3: El valor Incluye los impuestos (IVA), tasas, contribuciones y descuentos de carácter Nacional, Municipal y costos directos o indirectos que la ejecución del contrato conlleve.

Nota 4: El proponente deberá mostrar 2 decimales en cada casilla y en la casilla VALOR TOTAL cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

Nota 5: El proponente puede agregar filas o columnas si lo requiere.

Nota 6: En caso de que el proponente no sea retenedor de IVA  se solicita se discrimine el IVA aplicable a cada uno de los ítem de la oferta económica, esta modificación no deberá superar el presupuesto oficial

NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

DIRECCIÓN
FIRMA