## Ficha técnica
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS MAQUINARIA, EQUIPOS Y ELEMENTOS QUE SIRVEN DE APOYO PARA LA FORMACIÓN PRESIONAL DEL CENTRO DE COMERCIO Y TURISMO
ITEM | PLACA DE INVENTARIO | UBICACIÓN | MARCA | MODELO | NOMBRE DEL EQUIPO | CARACTERISTICAS TECNICAS | REQUERIMIENTOS | CANTIDAD DE EQUIPOS
1 | 95381011890 | AMBIENTE 5 SALUD | LAERDAL | NA | SIMULADOR MEGA CODE KELLY | Auscultación de sonidos pulmonares Cricotirotomía Tubos endotraqueales - inserción, fijación y mantenimiento Intubación Descompresión torácica con aguja Simulación de obstrucción de vía aérea Intubación nasal y oral con fibra óptica Procedimientos de administración de oxígeno Intubación retrógrada Intubación del bronquio principal derecho Maniobra de Sellick Auscultación del abdomen para verificar la posición correcta Vías aéreas supraglóticas (LMA, LTA y Combitube) Ventilación jet transtraqueal Inserción por vía aérea nasofaríngea/orofaríngea Niveles de presión arterial ajustables (sistólica/diastólica) Frecuencia cardiaca ajustable Silencio auscultatorio, con opción de encendido/apagado Toma de presión arterial Pulsos braquiales Sonidos de Korotkoff, sincronizados con ECG Fuerzas del pulso dependientes de la presión sanguínea Sensores de desfibrilación Monitorización ECG Ritmo de ECG controlado por el instructor Punción arterial Inyecciones intramusculares Retorno realista Marcas anatómicas Tracción abdominal (maniobra de Heimlich) Compresión torácica Ventilaciones con balón resucitador Cateterismo urinario completo | Mantenimiento Correctivo requerido (Si Aplica) CAMBIO DE PIEL DEL TORAX | 1
Mantenimiento Preventivo requerido (Si Aplica) ACTUALIZACION DE SOFTWARE - AJUSTE Y CALIBRACION - LIMPIEZA ESPECIALIZADA INTERNA Y EXTERNA - VERIFICACION DE PUNTOS ELECTRICOS - VERIFICACION FISICA GENERAL DEL SIMULADOR.
2 | 95381011862 | AMBIENTE 5 SALUD | LAERDAL | NA | SIMULADOR SIMMAN 3G | Exhalación de CO2 Complicaciones de la vía aérea (controladas por el instructor) Auscultación de sonidos pulmonares Cricotirotomía Tubos endotraqueales - inserción, fijación y mantenimiento Intubación esofágica Selección de sonido pulmonar individual o bilateral Edema de lengua inflable Cierre mecánico de la vía aérea controlado por el instructor Intubación Laringoespasmo Sonidos pulmonares, sincronizados con la frecuencia respiratoria Descompresión torácica con aguja Simulación de obstrucción de vía aérea Intubación nasal y oral con fibra óptica Procedimientos de administración de oxígeno Obstrucción faríngea Ventilación con presión positiva Elevación y descenso realistas del tórax Intubación retrógrada Intubación del bronquio principal derecho Maniobra de Sellick Auscultación del abdomen para verificar la posición correcta Descompresión de estómago Técnicas de aspiración Vías aéreas supraglóticas (LMA, LTA y Combitube) Cuidados de traqueotomía y aspiración Ventilación jet transtraqueal Sensor de ventilación Aumento de la resistencia de los pulmones izquierdo/derecho Inserción del tubo torácico Disminución de la distensibilidad pulmonar Obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño Vías aéreas supraglóticas Inserción por vía aérea nasofaríngea/orofaríngea Niveles de presión arterial ajustables (sistólica/diastólica) Frecuencia cardiaca ajustable Intensidad de pulso ajustable Toma de presión arterial Sensores de comprobación del pulso carotídeo Pulso carotídeo durante las compresiones Fuerzas del pulso dependientes de la presión sanguínea Medición de presión arterial oscilométrica Pulso carotídeo Presión arterial/pulsos Pulso pedio dorsal (pedal) Pulso femoral Pulsioxímetro SpO2 Pulso radial Pulso sincronizado (con ECG) Auscultación de sonidos cardiacos Conversión automática de ECG con desfibrilación Sensores de desfibrilación Monitorización ECG Ritmo de ECG controlado por el instructor Regulación con marcapasos Sonidos cardiacos, sincronizados con ECG Infusión de volumen Marcas anatómicas Medida e información sobre la compresión Evaluación detallada de la RCP Medida e información sobre la ventilación Uso en máquina de compresiones torácicas automatizadas (como Lucas y Autopulse) Tracción abdominal (maniobra de Heimlich) Compresión torácica Medición e información de inclinación de la cabeza/elevación del mentón Ventilaciones con balón resucitador Cateterismo urinario completo Crear y editar escenarios Crear y editar temas Registro de eventos PC del instructor Registro Escenarios preprogramados Niveles de estado del paciente predefinidos Monitor de paciente simulado Cámara web PC AiO Disponible Portátil Conectividad de PC Funcionamiento de wifi | Mantenimiento Correctivo requerido (Si Aplica) | 1
Mantenimiento Preventivo requerido (Si Aplica) ACTUALIZACION DE SOFTWARE - AJUSTE Y CALIBRACION - LIMPIEZA ESPECIALIZADA INTERNA Y EXTERNA - VERIFICACION DE PUNTOS ELECTRICOS - VERIFICACION FISICA GENERAL DEL SIMULADOR.
3 | 95381011863 | AMBIENTE 5 SALUD | LAERDAL | NA | SIMULADOR NURSING ANNE SIMULATOR | Auscultación de sonidos pulmonares Tubos endotraqueales - inserción, fijación y mantenimiento Selección de sonido pulmonar individual o bilateral Sonidos pulmonares, sincronizados con la frecuencia respiratoria Procedimientos de administración de oxígeno Elevación y descenso realistas del tórax Intubación del bronquio principal derecho Maniobra de Sellick Técnicas de aspiración Vías aéreas supraglóticas (LMA, LTA y Combitube) Cuidados de traqueotomía y aspiración Vías aéreas supraglóticas Inserción por vía aérea nasofaríngea/orofaríngea Niveles de presión arterial ajustables (sistólica/diastólica) Frecuencia cardiaca ajustable Intensidad de pulso ajustable Silencio auscultatorio, con opción de encendido/apagado Toma de presión arterial Pulsos braquiales Sensores de comprobación del pulso carotídeo Sonidos de Korotkoff, sincronizados con ECG Fuerzas del pulso dependientes de la presión sanguínea Pulso carotídeo Presión arterial/pulsos Pulso sincronizado (con ECG) Auscultación de sonidos cardiacos Ritmo de ECG controlado por el instructor Electrodos/palas con corriente desfibrilables Sonidos cardiacos, sincronizados con ECG Inyecciones intramusculares Infusión de volumen Crear y editar escenarios Registro de eventos Registro Monitor de paciente simulado Escenarios preprogramados Funcionamiento de wifi | Mantenimiento Correctivo requerido (Si Aplica) | 1
Mantenimiento Preventivo requerido (Si Aplica) ACTUALIZACION DE SOFTWARE - AJUSTE Y CALIBRACION - LIMPIEZA ESPECIALIZADA INTERNA Y EXTERNA - VERIFICACION DE PUNTOS ELECTRICOS - VERIFICACION FISICA GENERAL DEL SIMULADOR.
4 | 95381011864 95381011865 | AMBIENTE 5 SALUD | LAERDAL | NA | SIMULADOR LITTLE ANNE ADULTO PAQUETE DE 4 | Elevación y descenso realistas del tórax Maniobra de tracción mandibular (mandíbula móvil) La vía aérea se cierra cuando el cuello está acortado Conductos nasales abiertos para pinzamiento de la nariz Marcas anatómicas Información de compresión del dispositivo zumbador Medida e información sobre la compresión Medida e información sobre la ventilación Compresión torácica Maniobra de inclinación de la cabeza/elevación del mentón Ventilaciones con elevación del tórax visible Ventilaciones con BVM Conectividad de SkillGuide Conectividad de aplicación móvil Funcionamiento de Bluetooth Low Energy (BLE) | Mantenimiento Correctivo requerido (Si Aplica) | 2
Mantenimiento Preventivo requerido (Si Aplica) ACTUALIZACION DE SOFTWARE - AJUSTE Y CALIBRACION - LIMPIEZA ESPECIALIZADA INTERNA Y EXTERNA - VERIFICACION DE PUNTOS ELECTRICOS - VERIFICACION FISICA GENERAL DEL SIMULADOR.
5 | 95381011866 | AMBIENTE 5 SALUD | LAERDAL | NA | SIMULADOR LITTLE JUNIOR PEDIATRICO PAQUETE DE 4 | Elevación y descenso realistas del tórax Maniobra de tracción mandibular (mandíbula móvil) La vía aérea se cierra cuando el cuello está acortado Conductos nasales abiertos para pinzamiento de la nariz Marcas anatómicas Información de compresión del dispositivo zumbador Medida e información sobre la compresión Medida e información sobre la ventilación Compresión torácica Maniobra de inclinación de la cabeza/elevación del mentón Ventilaciones con elevación del tórax visible Ventilaciones con BVM Conectividad de SkillGuide Conectividad de aplicación móvil Funcionamiento de Bluetooth Low Energy (BLE) | Mantenimiento Correctivo requerido (Si Aplica) | 1
Mantenimiento Preventivo requerido (Si Aplica) ACTUALIZACION DE SOFTWARE - AJUSTE Y CALIBRACION - LIMPIEZA ESPECIALIZADA INTERNA Y EXTERNA - VERIFICACION DE PUNTOS ELECTRICOS - VERIFICACION FISICA GENERAL DEL SIMULADOR.