## PROPUESTA ECONOMICA
FORMATO No. 2. Propuesta Económica
EÑORES INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO MEDELLÍN ASUNTO: PROCESO SUBASTA INVERSA No. 27 de 2025- PROPUESTA ECONÓMICA OBJETO A CONTRATAR : ADQUISICIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL DE ACCESO EN EL CAMPUS ROBLEDO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A continuación, se presenta la propuesta economica en el proceso de la referencia.
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | Und. | CANT. | % DEL IVA | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
ITEM | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DETALLADAS | CANT. | VALOR UNITARIO SIN IVA | % DEL IVA | VALOR UNITARIO IVA INCLUIDO | VALOR TOTAL ANTES DEL IVA
1 | Base Lenel para controladores y usuarios | 1
2 | Actualización de 64 lectores de acceso para todos los sistemas PRO; | 2
3 | Tipo: Intelligent Single Door Controller Alimentación: PoE, PoE+ o 12 VDC Dimensiones: 5.5” (140 mm) W x 3.63” (92 mm) L x 1.33” (34 mm) H con bracket Características principales: Ethernet a bordo, capacidad de doble vía 2 entradas (supervisadas/no supervisadas) para contacto de puerta y REX 2 salidas (NO/NC) Entrada de fallo de energía y tamper del gabinete Soporta lectores OSDP Secure Channel, lectores Wiegand, o downstream SIO Varias opciones de configuración: 2 puertos Wiegand para una puerta 1 OSDP + 1 Wiegand 2 OSDP en un puerto Downstream soporta hasta 8 direcciones SIO (máx. 16 lectores) Requiere OnGuard 7.5+ (Legacy) o OnGuard 8.3+ (Native) | 5
4 | Controlador Inteligente de Doble Lector – Especificaciones Técnicas Requisitos de Alimentación: 12 o 24 VDC @ 500 mA (sin alimentación para lectores) Dimensiones Físicas: Ancho: 6" (152 mm) Largo: 8" (203 mm) Alto: 1" (25 mm) Memoria: 6 MB de memoria flash estándar para tarjetas (credenciales) Capacidad para almacenar hasta 50,000 eventos Capacidad de Dispositivos: Soporta hasta 32 dispositivos conectados Conectividad: Ethernet incorporado Capacidad de comunicación de Doble Ruta (Dual Path) Compatibilidad con Lectores: Control directo de dos puertas Interfaces de lector compatibles: Wiegand o F2F (Field-to-Face) Encriptación de Canal Seguro OSDP (requiere OnGuard versión 7.2 o superior) Entradas / Salidas: 8 entradas supervisadas 4 salidas (típicamente usadas para relés de puertas, alarmas, etc.) Monitor de sabotaje del gabinete Monitor de falla de energía Certificaciones y Aprobaciones: FCC Parte 15 (Interferencia electromagnética – EE. UU.) CE (Conformidad Europea) RoHS (Restricción de Sustancias Peligrosas) UL 294 (Unidades de control de acceso) UL 1076 (Sistemas de alarma contra intrusos propietarios) CAN/ULC 60839-11-1:2016 (Norma canadiense para sistemas de alarma) CSA C22.2 No. 205-1983 (Norma canadiense para equipos de señalización) cUL/ORD-C1076 (Norma canadiense para sistemas de acceso y alarma) | 3
5 | Módulo de interfaz de doble lector (Serie 3 – Compatible con lectores OSDP) – 12/24 VDC Interfaz de lector, W/M, 8 entradas, 6 relés tipo C de 5A, certificado RoHS, CE, C-Tick y UL294 | 67
6 | Fuente de alimentación con certificación UL de LenelS2 – salida de 12VDC 10A, entrada de 115VAC (2.6 amperios), corriente continua con gabinete (24” x 18” x 4.5”), cerradura, interruptor antisabotaje, módulo de distribución de energía, compatible con UPS (batería opcional), aprobada por UL y cUL (capacidad para alojar seis tarjetas de tamaño estándar, 6"x8") | 7
7 | Electroimán de 600 LB con platina en Z. | 4
8 | Botón de salida sin contacto en acero inoxidable. | 4
9 | Contacto magnético liviano | 4
10 | Contrrol ID Biometrico – base de integración para lectores biométricos Control ID | 2
11 | Integración y soporte para lector/dispositivo adicional para lectores/dispositivos adicionales | 2
12 | Lector de Reconocimiento facial con lector de codigo QR y tarjeta Mifare, lector integrado con Lenel | 20
13 | Oaap de lenels2 onguard, incluye horas de soporte | 1
14 | Sincronismo para integracion de bases de datos con ITM de forma automatica con Lenel e integracion de lenel con codigo QR dinamico desarrollado por el cliente | 1
15 | Configuración y puesta en marcha del sistema de control de acceso. Incluye adecuaciones e integración a la nueva plataforma de los espacios y equipos existentes ( Lectores, electroimanes, pulsadores, contactos magnéticos, fuentes, talanqueras y torniquetes) | 1
16 | Tuberia EMT 3/4 con accesorios | 350
17 | Tuberia IMC 3/4 con accesorios | 19
18 | Caja metalica 2x4 con salidas de 3/4 | 62
19 | Caja Rawelt impermeable con salidas de 3/4 | 4
20 | Cable UTP categoria 6 100%cobre | 2000
21 | Cable encauchetado 3x16 | 100
22 | Pastch cord certificado categoria 6 | 10
23 | Gabinetes metalicos docble fondo 80X60X28 CM | 5
VALOR TOTAL ANTES DEL IVA | [5 empty] | 0
VALOR DEL IVA | [5 empty] | 0
VALOR TOTAL IVA INCLUIDO | [5 empty] | 0
Las demás especificaciones técnicas, estan aceptadas con la suscripcion de la manifetacion del conocimiento de la ficha técnica que aporto al presente proceso. De acuerdo al formato 3 de los pliegos de condiciones
IDENTIFICACIÓN DEL PROPONENTE:
Nombre o razón social del proponente
NIT del proponente:
Nombre del representante legal
Dirección completa del proponente:
Ciudad - Departamento - País:
Teléfono fijo:
Teléfono Celular
Fax:
Correo electrónico 1:
Correo electrónico 2:
| NOMBRE DEL PROPONENTE |  | NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL
| CC o NIT |  | Tipo y número de documento de identidad