## Hoja1
EQUIPO | CANTIDAD | ESPECIFICACIONES MINIMAS TECNICAS | GARANTIA | VALOR UNIT | SUBTOTAL
BASCULA DIGITAL DE PISO | 60 | 1. Bascula de piso con capacidad minima de 500 lb / 220 kg
2. Resolución: 0.2 lb / 0.1 kg o mejor
3. Contar con aldun tipo de funcion hold o autohold temporizada que permita ver los valores en pantalla.
4. Pantalla amplia de LCD de 2.5 pulgadas que muestra de forma clara la información del peso
5. Tamaño de pantalla con medidas de 2-1/2” / 6.35cm o mayor
6. Contar con Funciones: Interruptor LB / KG / ST, apagado automático, toque para iniciar
7. Contar con superficie Superficie antideslizante o texturizado de la plataforma y un puntos de apoyo al piso en materiales seguros
TENSIOMETRO ANEROIDES TAMAÑO ADULTO | 60 | 1. Conatr con manómetro con escala minima de 300 mmHg
2. Precison de +/- 3 mmHg o mejor
3. Válvula de liberación de aire de cromado
4. Materiales libres de látex de caucho natural
5. Estuche de cuero o sintético
FONENDOSCOPIO DOBLE CAMPANA | 60 | 1 pieza toracica en acero inoxidable, vastago arco binaural en cobre
2. Rango de frecuencia 100 – 1000 Hz o mejor
3. Largo total minimo de 76 cm
4. Tubo auricular en forma de Y
5. Tamaños minimos de las campanas Diametros de la campana mayor 36,5 mm y de la campana menor 25,5 mm
6. Membranas con con anillo anti frio
EQUIPO PARA DIAGNOSTICO DE ORGANOS DE LOS SENTIDOS | 60 | 1. Mangos ergonomicos con cabezal
2. Oftalmoscopio
2.1 Iluminacion directa
2.2 Magnificación 15X
2.3 Bombilla tipo LED
2.4 18 dioptrias (-20d +20d) y 5 aperturas
2.5 Regulador ON/OFF
3. Otoscopio
3.1 Iluminacion por fibra optica
3.2 Magnificacion 3X
3.3 Bombilla tipo LED
3.4 Luminancia: 24 lumen o mejor
3.5 Regulador ON/OFF
4. Estuche en cuero o nylon
OXIMETRO DE PULSO DE DEDO | 60 | 1. Pantalla LCD o mejor
2. Mostrar Variables: SpO2, Frecuencia de pulso (PR), Índice de perfusión (PI)
3. Rangos SpO2: 30 – 99 %
4. Resolución minima : 1 %
5. Exactitud: ± 2 dígitos (70 – 100 %) o mejor
6. Rango minimo de frecuencia de pulso: 25 – 250 bpm
7. Resolución de 1 bpm o mejor
8. Exactitudde ± 3 bpm o mayor
9. Pantalla con capacidad de rortar a 3 sentidos de orientacion minmo
10. Capacidad de memotrar en memoria minimo de las ultimas 10 mediciones
11. Con curva fotopletismografica y alarmas configurables
12. C on con proteccion minimo IP22 contra liquidos y protector en material silicona
TERMOMETRO INFRARROJO TIPO PISTOLA | 60 | 1.Diseño tipo pistola
2. Pantalla de cristal líquido o LCD con indicador de luz inteligente (verde, azul, rojo)
3. Rango minimo de medida: 32.0°C -42°C (89.6°F - 107.6°F)
4. Capacidad minima de 80.000 lecturas aproximadamente
5. Tiempo de medición 1 a 3 segundos
6. Capacidad de almacnear los últimos 22 registros de temperatura
7. Resistente al agua
8. Baterías alcalinas AA o AAA
9. Con duracion de bateria de aproximadamente 150 horas
10. Contar con Apagado automático entre 30 y 60 segundos
CINTA METRICA | 60 | 1. Largo mininmi de cinta metrica de 150 cm
2. Material de la carcasa 100% ABS
3. Material de la cinta metrica 100% PVC
TALLIMETRO ADULTO DE PARED | 60 | 1. Rango mínimo de medida: 0 - 2.20 M
2. Material ABS
3. contar con Accesorios: 3 tornillos para sujecion a pared y cinta metrica adulto de hule de minimo 2 M.
INFANTOMETRO | 60 | 1. Construido en material plexiglass
2. Contar con doble escala centimetros y pulgadas
3. Rango de medida minima de 52 CM a 100 CM
4. Con tope cefalico
5. Diseño Plegable