## Presupuesto
CONTRATAR A TODO COSTO LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED Y SOLARES PARA MEJORAR EL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS SECTORES DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL DEL MUNICIPIO DE NORCASIA CALDAS
Item | Descripcion | Und | Cant | Vlr/Unitario | Vlr/Total
1 | PRELIMINARES
1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | UND | 49 | 5100 | 249900
2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMUN DE 0 A 2 MTS | M3 | 5 | 32500 | 162500
3 | SUMINISTRO,TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE ALUMBRADO PUBLICO EN FIBRA DE VIDRIO 8 MTS X 350kgf. | UND | 13 | 2076765 | 26997945
4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA AUTÓNOMA SOLAR LED 60W CON PANEL SOLAR FOTOVOLTAICO INDEPENDIENTE, 16 HORAS DE AUTONOMÍA INCLUYE BRAZO, COLLARÍN. | UND | 8 | 4496050 | 35968400
5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 60W- GAMA ALTA- 4000K- MULTIVOLTAJE- MINIMO 155 LM/V-IP66- IK08-FACTOR DE POTENCIA 0.9- CARCASA ENTERIZA INYECTADA EN ALUMINIO DE ALTA PRESION, DISEÑO ELEGANTE AERODINAMICO, BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES GARANTIA 7 AÑOS O MAS – VIDA UTIL 100000 HORAS- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 10KV- CERTIFICACION RETILAP | UND | 8 | 1440178 | 11521424
6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 80W- GAMA ALTA- 4000K- MULTIVOLTAJE- MINIMO 155 LM/V-IP66- IK08-FACTOR DE POTENCIA 0.9- CARCASA ENTERIZA INYECTADA EN ALUMINIO DE ALTA PRESION, DISEÑO ELEGANTE AERODINAMICO, BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES GARANTIA 7 AÑOS O MAS – VIDA UTIL 100000 HORAS- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 10KV- CERTIFICACION RETILAP | UND | 8 | 1537800 | 12302400
7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED 100W- GAMA ALTA- 4000K- MULTIVOLTAJE- MINIMO 155 LM/V-IP66- IK08-FACTOR DE POTENCIA 0.9- CARCASA ENTERIZA INYECTADA EN ALUMINIO DE ALTA PRESION, DISEÑO ELEGANTE AERODINAMICO, BASE PARA FOTOCELDA 7 PINES GARANTIA 7 AÑOS O MAS – VIDA UTIL 100000 HORAS- PROTECCION CONTRA SOBRETENSIONES 10KV- CERTIFICACION RETILAP | UND | 24 | 1720802.478 | 41299259.472
8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ALIMENTADOR PARA LUMINARIAS. | ML | 115 | 19500 | 2242500
TOTAL COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 130744328.472
ADMINISTRACION |  |  |  | 24% | 31378638.83
IMPREVISTOS |  |  |  | 1% | 1307443.28
UTILIDAD |  |  |  | 5% | 6537216.42
COSTO TOTAL |  |  |  |  | 169967627.002