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	ITEM
	DESCRIPCION
	ESPECIFICACIÓN 
	UNIDAD DE MEDIDA
	CANTIDAD
	 PRECIO UNITARIO 
	 PRECIO TOTAL  

	1
	Solución Indicadora de rojo fenol, pH Ref. 2657512. rango 6.5 - 8.5 x 50 ml 
	Botella con dispensador cuentagotas, en presentación de 50 ml, insumo para realizar la medición pH. Diseñada para determinar el pH de aguas neutras y ligeramente alcalinas en el rango de 6,5 - 8,5 unidades. Solución apta para el colorímetro de referencia DR300
	Unidad
	15
	 
	 

	2
	Reactivo para cloro libre, DPD Ref. 21055-69. PK/100
	 Utilizado para toma de cloro residual libre en las muestras de agua para consumo humano. Presentación paquete x 100 unidades.
	Unidad
	15
	 
	 

	3
	Bolsa estéril THIO-BAG 
	Bolsa en material plástico 2,5 mil (0,064 mm) de espesor, de tamaño 11,5 x 23 cm, con tiosulfato de sodio, capacidad de 300 ml (10 onzas), utilizada para la toma de muestras liquidas o sólidas, presentación Caja x 100 unidades
	Caja
	15
	 
	 

	4
	Recambio de mecha para mechero de alcohol
	 Mechas Para Mechero de 10mm de Diámetro X 15CM de Largo, Fabricada en Fibras de Algodón Color Natural, paquete por 10 unidades 
	Paquete
	2
	 
	 

	5
	Nevera plástica portátil
	Nevera portátil con ruedas y asa, de capacidad de 58 Lts con termómetro externo.
	Unidad
	1
	 
	 

	6
	Alcohol industrial 
	Alcohol industrial al 96% de concentración, presentación de litro
	Unidad
	10
	 
	 

	7
	Agua destilada
	contenedor por 4 litros
	Galón
	10
	 
	 

	8
	Overoles para Fumigación
	Manga larga, Tela antifluido, con Capucha, Cintura y Tobillos elastizados, cierre de doble sentido para mayor practicidad; talla M3; L 3 y XL 4 color verde militar
	Unidad
	5
	 
	 

	9
	Pinturas de aceite
	Pinturas en aceite, en presentación de contenedores por 60 gr; cuatro unidades de los colores rojo, fucsia, verde amarillo, naranja fluorescente
azul, rosado fluorescente, amarillo, verde aguamarina, morado y 
azul neón
	Unidad
	60
	 
	 

	10
	Careta protectora
	Diseñada en silicona y policarbonato, con lente amplio resistente a rayones, sistema de sujeción de 6 puntos, válvula de exhalación Cool Flow, con diseño ligero y cómodo, con ajuste de sello facial de silicona suave, tamaño mediano 
Cumplimiento Normativo: Certificado bajo normativas como NTC 1584, NTC 1589, NTC 3851, NTC 3763 y NTC 1728 – 1982, asegurando calidad y seguridad en su desempeño.
	Unidad
	3
	 
	 

	11
	Guantes de látex 
	Barrera de protección para las manos, con talco, elaborados en látex de caucho natural que no altera la sensibilidad táctil,
hipoalergénicos, no estériles, alta resistencia a la elongación, con puño con reborde para ayudar a prevenir el deslizamiento, color natural, Cajas por 100 unidades (50) pares, de las siguientes tallas:

Talla M: 35 cajas 
Talla L: 35 cajas
	Caja
	70
	 
	 

	12
	Tapaboca quirúrgico termosellado
	 Máscara Facial termosellado, compuesta por 3 capas de tela no tejida, capacidad de la alta filtración, con un espesor de 0.17±0.03 30gr, resistencia a la tensión en seco por libras de fuerza 18.0 Min, telas no tejidas 30gr que no son irritantes ni alergénicas; caja por 50 unidades
	Caja
	40
	 
	 

	13
	Guantes de nitrilo 
	Guante de nitrilo verde, de 18" de longitud, acabado con textura antideslizante en palma y dedos, resistente a la abrasión, con agarre en seco y húmedo, Certificado EN 420:2003+A1 :2009. Nivel de destreza 5, Certificado EN 388.1:2016 + A1:2018 — Resultado 4102X, Certificado ISO EN 374—5:201ó. De las siguientes tallas:

Talla L: 15 unidades
Talla XL: 15 unidades 
	Par
	30
	 
	 

	14
	Bolsa plástica de cierre hermético
	Bolsa plástica calibre 2, transparente con cierre hermético de medidas 10 x 20 cm, paquete por 100 unidades
	paquete
	3
	 
	 

	15
	Linternas
	Linterna Táctica Led Recargable USB y Zoom 300 Metros
	Unidad
	10
	 
	 

	16
	Termonebulizadora
	Equipo utilizado para la aplicación de químicos, con las siguientes especificaciones: 

-Cilindrada: 56,5 cm³
-Peso de la unidad sin combustible: 10,8-11,1 kg 1)
-Cabida del depósito: 13 dm³
-Caudal de aire sin sistema: 1260 m³/h
-Alcance de atomizado horizontal máx.: 12 m
-Nivel de presión sonora: 101 dB(A) 2)
-Nivel de potencia acústica: 113 dB(A) 2)
-Valor de vibraciones, derecha: 2,3 m/s² 3)
	Unidad
	2
	 
	 

	17
	Nebulizadora 
	Equipo utilizado para la aplicación de químicos, con las siguientes especificaciones: 

-Cilindrada: 56,5 cm³
-Peso de la unidad sin combustible: 10,8-11,1 kg 1)
-Cabida del depósito: 13 dm³
-Caudal de aire sin sistema: 1260 m³/h
-Alcance de atomizado horizontal máx.: 12 m
-Nivel de presión sonora: 101 dB(A) 2)
-Nivel de potencia acústica: 113 dB(A) 2)
-Valor de vibraciones, derecha: 2,3 m/s² 3)
	Unidad
	1
	 
	 

	18
	Insecticida piretroide
	Insecticida piretroide de alta eficacia con efecto residual en el control de todo tipo de insectos de importancia en salud pública e industrial, de baja toxicidad. Ingrediente activo Cipermetrina al 25 %. Presentación de litro.
	Litro
	40
	 
	 

	19
	Bota pantanera 
	Elaborada en PVC suave, flexible y resistente a la abrasión, horma anatómica, tejida con hilo de poliéster, caña y suela en PVC, funda plástica; 
altura: 32 cm promedio, material caña PVC, material suela: PVC, color de la caña Negro, color de la suela Crepe.

Tallas:

Talla 37: Dos pares
Talla 39: Dos pares
Talla 41: Dos pares
Talla 43: Dos pares
Talla 45: Dos pares
	Par
	10
	 
	 

	20
	Filtros para Material Particulado N95 
	

Filtro para material particulado con efectiva e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite, fabricado en tela no tejida de polipropileno y poliéster que reduce el desprendimiento de fibras de color blanco; presentación en caja x 10 unidades.
	Caja
	15
	 
	 

	21
	Bandeja desechable 
	elaborada en icopor altamente higiénico, no permite la filtración, con borde redondo. Vienen con bordes redondeados, color blanco, de medidas 21.1 x 12.2 cm
	Unidad
	30
	 
	 

	22
	Brocha
	        
Brocha plana para pintura, de cerdas finas, mango largo y delgado en madera. 
	Unidad
	20
	 
	 

	23
	Casquete con visor 
	VISOR O LENTE: fabricado en petg calibre 30, ópticamente rectificado, De fácil intercambio.
VISERA O RODACHISPAS: elaborada en polímero de alta densidad. Esta une todos los elementos que componen la careta.
CABEZAL: fabricado en polímero de baja densidad. Sostiene la careta en la cabeza del trabajador, posee un sistema de ajuste con correa que permite acomodarlo al tamaño del usuario. En la parte frontal posee una banda en espuma para retener el sudor y brindar mayor comodidad al fumigador. Esta unido a la visera por medio de tornillos y tuercas de mariposa.
CAPUCHA: fabricado en PVC impermeable, alta resistencia al rasgado, electro sellado, cubre la cabeza, nuca, orejas.
	Unidad
	10
	 
	 

	24
	Bolsas de plástico estéril
	Bolsas de plástico desechables estériles para recolección de muestras liquidas y sólidas, con capacidad de 36 onzas, con franja blanca para escritura 4 cajas x 500 unidades
	Caja
	4
	 
	 

	25
	Nevera plástica portátil
	Nevera plástica portátil con capacidad de 30 a 40 LTS con termómetro incorporado que monitoreo altas y bajas temperaturas.
	Unidad
	1
	 
	 

	26
	Nevera plástica portátil
	Nevera plástica portátil con capacidad de 10 a 20 LTS
	Unidad
	2
	 
	 

	27
	Termómetro Hidrométrico digital
	Termómetro Higrométrico digital con sonda
	Unidad
	3
	 
	 

	28
	Guantes de nitrilo 
	Fabricado con nitrilo, de color azul, superficie lisa, exento de látex y polvo, estéril, con diseño anatómico y ergonómico. Caja por 100 unidades (50 pares).


Tallas:

Talla S: 1
Talla M :1
Talla L: 1
	Caja
	3
	 
	 

	29
	Cinta métrica
	Cinta métrica de 10 metros de largo 0,5 pulgadas de ancho, con caja externa de alto impacto. No corrosiva y resistente a la decoloración, la intemperie y de uso para tráfico pesado.
	Unidad
	10
	 
	 

	30
	Rodenticida en pellets
	Producto monosódico, anticoagulante de segunda generación, ingrediente activo bromadiolona, efectivo para todo tipo de ratas y ratones, urbanos y silvestres, en presentación caja x 10 kilogramos de sobres de 10 Gr del producto en pellet. 
	Caja
	40
	 
	 

	31
	Rodenticida parafinado
	Producto monosódico de segunda generación, formulado con bromadiolona y benzoato de denatonio para evitar la ingesta accidental, efectivo para todo tipo de roedores; en presentación de bloque parafinado, caja por 10 kilogramos. 
	Caja
	40
	 
	 

	32
	Calzado de seguridad con puntera 
	Calzado de seguridad unisex con puntera, elaborada en cuero sintético.


Tallas

Talla 37: 1
Talla 39: 2
Talla 41: 1
Talla 43: 1
	Par
	5
	 
	 

	33
	Bacillus thuringiensis var. Israelensis 0,2%: Biolarvicida en formulación Granulada.
	Producto biológico, granado dispersable proveniente de la bacteria Bacillus thuringiensis, variedad israelensis (Bti) serotipo h-14, utilizada para el control de larvas de vector del Dengue, chikunguña y Zica  en criaderos, depósitos de agua, sumideros, lagos, represas etc, diseñado para diluirse en agua y aplicarlo con aspersoras convencionales. Producto en presentación de saco de   18,14 kilogramosn 
	Saco 
	9
	 
	 

	34
	Larvicida diflubenzuron 2%
	 Producto para el control efectivo de las fases acuáticas principalmente del vector del dengue Aedes aegypti. Aprobado por la Organización Mundial de la Salud para ser usado en contenedores de agua potable; a base de diflubenzuron al 2%, con efecto residual. En presentación de tarros de un (1) kilogramo
	Kilo
	9
	 
	 

	VALOR TOTAL 
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