## Hoja1
Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2
Código | CCE-EICP-FM-25 | Versión | 2
FORMULARIO 1
PRESUPUESTO OFICIAL ######## H4
53200C0552 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA DE LAS AREAS A CARGO DE LA AEROCIVIL EN EL AEROPUERTO DE QUIBDÓ
[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]
Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.
ITEM DE PAGO | Nro. | ESPECIFICACIONES |  | DESCRIPCION | UND. | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
|  | PARTICULAR | GENERAL
1 |  |  |  | TORRE DE CONTROL
1.1 | 15.2.10 |  | X | ASEGURAMIENTO LAMINA MICROPERFORADA FACHADA. Asegurar láminas microperforada de fachada de torreo edificios de más de 7 pisos, que se han soltado por acción de los vientos. Hacer anclajes con tornillería y tuercas de seguridad para evitar su nueva soltura. Incluye tornillería, arandelas, tuercas, soldadura, corte y demás sistema de sujeción, equipo de trabajos en altura, mano de obra y demás hasta su correcta instalación y funcionamiento. La actividad va desde el nivel de los 2,5 metros hasta el último piso de la torre desde el cual es posible sujetar un andamio colgante para la actividad | m2 | 24 | 284768 | 6834432
1.2 | 1.2.21 |  | X | DEMOLICION DE ENCHAPE PISO (PISO, INC RETIRO ACARREO LIBRE 10km), Cerámico u otro | m2 | 50 | 53363 | 2668150
1.3 | 1.2.19 |  | X | DEMOLICION Y RETIRO PISOS Y ANDENES. incluye recursos, cargue, transporte y diposición final | m2 | 16.2 | 64418 | 1043572
1.4 | 1.2.15 |  | X | DEMOLICION MURO en ladrillo o bloque o drywall, incluye recursos, cargue, transporte y disposición final | m2 | 61 | 64418 | 3929498
1.5 | 1.3.4 |  | X | EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arquitectónico y estructural | m3 | 7.92 | 80163 | 634891
1.6 | 3.1.1 |  | X | PERFORACION Y ANCLAJE. Varilla en concreto existente con epóxico. Varilla de 60.000 PSI | un | 168 | 22688 | 3811584
1.7 | 2.3.22 |  | X | SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm. | m3 | 16.2 | 762374 | 12350459
1.8 | 3.1.3 |  | X | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arquitectónico y estructural | kg | 1041.416 | 8940 | 9310259
1.9 | 2.1.13 |  | X | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural | m3 | 3.96 | 1023849 | 4054442
1.10 | 2.2.20.1 |  | X | MURO EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI) E= 15 CM, altura hasta 2,5 m. Incluye encofrado y desencofrado, concreto a la vista, aristas en chaflan, sujeto a diseño arquitectonico y estructural de la entidad | m2 | 49.5 | 283077 | 14012312
1.11 | 1.4.5 |  | X | LLENOS compactados con material de prestamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural | m3 | 3.96 | 220152 | 871802
1.12 | 10.1.3 |  | X | PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arquitectónico y estructural | m2 | 33 | 154239 | 5089887
1.13 | 7.1.52 |  | X | FLANCHES EN LAMINA DE ZINC GALV CAL 20 ANCHO = 0,50 MTS. Incluye suministro e instalación, con empotrado a muro existente en mamposteria o superboard y acabado con cobertura mortero impermeable, instalado a manera de alfajia sobre muro concreto a la vista | m2 | 16.5 | 76592 | 1263768
1.14 | 15.1.17 |  | X | DESTRONCADO, PULIDO Y BRILLADO, piso en granito de marmol, incluye lechadas correspondientes, insumos, equipo, aseo final y mano de obra | m2 | 556.75 | 72569 | 40402791
1.15 | 12.1.12 |  | X | PUNTO SANITARIO. 2" a 4", incluye accesorio de conexión salida agua aire acondicionado y conectarlo debidamente anclado, 4,0 m. de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes, emboquillado con material impermeabilizante en azoteas de techo | un | 30 | 163259 | 4897770
1.16 | 12.1.15 |  | X | TUBERIA PVC-S Ø2". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø2" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, fijación con abrazaderas (en fachada torre) y conectar cada desagüe de aires acondicionados. La excavación y los llenos se pagarán en su ítem respectivo | m | 100 | 39313 | 3931300
1.17 | 12.1.17 |  | X | TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento, anclaje a muros con abrazaderas, en fachada torre y conectar cada desagüe de aires acondicionados. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo | m | 280 | 56263 | 15753640
1.18 | 9.19.1 |  | X | TUBERIA COBRE DESAGUE AIRES ACONDICIONADOS. Reubicación de las descargas existentes, insertandolas a los puntos sanitarios. Incluye adecuacion tuberia cobre con rubatex de descarga, corte o adición, soldaduras, anclajes de aseguramiento | m | 150 | 198126 | 29718900
1.19 | 11.1.41 |  | X | DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL. En acero inoxidable, diámetro minimo 26 cm, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 6 | 266736 | 1600416
1.20 | 11.1.42 |  | X | DISPENSADOR INSTITUCIONAL JABON LIQUIDO. En acero inoxidable, capacidad minima 1 litro, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 7 | 205626 | 1439382
1.21 | 11.1.43 |  | X | DISPENSADOR INSTITUCIONAL DE TOALLAS DE PAPEL. De secado manos, en acero inoxidable, incluye suministro e instalación, de ser neceario, retiro del anterior en mal estado y resanes en muro punto de instalación | un | 7 | 246496 | 1725472
1.22 | 9.9 |  | X | SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE. general doble 123V 15A con polo a tierra, incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico | un | 6 | 411472 | 2468832
1.23 | 9.12 |  | X | SALIDA ELECTRICA DE ALUMBRADO. con interrupción simple o conmutable y tubería metálico MTE, incluye recursos e instalación, salida para la iluminación con caja octogonal metálica e interruptor de encendido, plafón de losa, Panel Led Sobre Circular 1350 Lúmenes 18w Luz Fría, 14 metros de cableado y tubería, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico. Cambio lampara 60x60 | un | 10 | 426375 | 4263750
1.24 | 9.5 |  | X | DUCTO METALICO. Instalación de ductería metálica MTE de 1" con cajas y accesorios. Incluye diseño eléctrico | m | 50 | 62192 | 3109600
1.25 | 9.16 |  | X | ALAMBRADO DE DUCTO. con cable 3(12)+1(12) AWG de Cu THHN. Incluye diseño eléctrico | m | 40 | 27690 | 1107600
1.26 | 9.13 |  | X | ACOMETIDA. Alambrado principal en 4(6)+1(8) de Cu THHN. Incluye diseño eléctrico | m | 12 | 60373 | 724476
1.27 | 9.12.2 | X |  | MANTENIMIENTO SALIDAS ELECTRICAS. Incluye incremento de cables eléctricos, verificar y o corregir empalmes, cambio aparato de salida control o toma y/o de iluminación maximo panel led 60 x 60 hasta su correcto funcionamiento | un | 30 | 183898 | 5516940
1.28 | 9.9.1 |  | X | SALIDA ELECTRICA TOMACORRIENTE A 220 C. Con polo a tierra, de 15 a 20 A,incluye hasta 14.00 metros cable y tuberia y accesorios, toma doble, incrustado a muro o MT. Incluye diseño eléctrico, tuberia MT o incrustada | un | 1 | 477481 | 477481
1.29 | 9.19 |  | X | AIRE ACONDICIONADO 18000 BTU. tipo Minisplit inverter, a 220 V, enfriamiento rápido, incluye suministro e instalación hasta su puesta en funcionamiento | un | 1 | 3936773 | 3936773
1.30 | 15.2.9 |  | X | LAMINA ADHESIVO CONTROL SOLAR. Suministro e instalación papel o película adhesiva control solar UV 99, tipo IR 80 % | m2 | 29 | 146225 | 4240525
1.31 | 15.3.18 |  | X | CORTINA BLACKOUT. Suministro e instalación cortinas black out, telon blanco mecanismo manual | m2 | 34 | 162996 | 5541864
1.32 | 15.3 | X |  | MANTENIMIENTO TOBOGAN TORRE. Mantenimiento preventivo para el correcto funcionamiento de los tubos de salvamento instalados en la Torre de Control del aeropuerto, así como capacitación teórica y práctica al personal designado en la entidad; De acuerdo con especificaciones de proveedor internacional único del equipo y en las condiciones (especificaciones técnicas del tobogán suministrado por CIGHACOLSA) o tipo de ya existir en el mercado. Ver especificación técnica del mantenimiento en el ítem respectivo. Garantizar continuidad y conservación de la póliza inicial. Incluye también personal de logística y transportes de apoyo | un | 1 | 14556738 | 14556738
1.33 | 2.4.26 |  | X | SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia | m | 256 | 38445 | 9841920
1.34 | 15.3.18.1 |  | X | PERSIANA DE TORRE DE CONTROL AEROPORTUARIO. Con accionamiento a control remoto, resistente al calor y bloqueador UV, suministro e instalación | m2 | 6.48 | 316572 | 2051387
1.35 | 1.2.48 |  | X | DESMONTE Y RETIRO DE APARATOS SANITARIOS. Incluye manejos de aguas, puntos hidráulico y sanitario, transporte y disposición final | un | 1 | 50780 | 50780
1.36 | 11.1.2 |  | X | SANITARIO. Blanco tipo avanti plus, incluye abastos en manguera metalica con llave de control, brida y demas accesorios hasta su funcionamiento | un | 2 | 636582 | 1273164
1.37 | 10.1.23 |  | X | CINTA ANTIDELIZANTE LUMINICA. Para filo de gradas y pisos, con ancho de 5 cm, incluye recursos, e instalación, previo retiro de residuos que eviten la adherencia y preparación de superficie | m | 19.8 | 40781 | 807464
1.38 | 7.1.24.1 |  | X | CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente | un | 3 | 317696 | 953088
1.39 | 1.3.7 |  |  | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES Y BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS. Incluye refuerzo con soportes en hierro 1/2 60000 PSI figurado cada 2,0 m o similar, anticorrosivo y pintura | m | 50 | 22652 | 1132600
1.40 | 14.1.18 |  | X | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 | 360 | 18469 | 6648840
1.41 | 15.1.6 |  | X | ENCHAPE. cerámica en pared y pisos, acorde al ambiente, incluye filetes y retiro del existente quebrado con retiro y disposición final. Utilizar juntas de expansión y contracción en caucho, por tramos que garanticen los movimientos de áreas de cerámica, recomendable utilizar formatos grandes | m2 | 27.24 | 124218 | 3383698
1.42 | 13.9.4 |  | X | PERGOLA EN TUBULAR METALICO. Fabricación e instalación estructura de techo tipo pérgola, en perfiles metálicos estructurales, con altura aproximada desde el piso acabado de 3.00 a 3.50 m., con columnas en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m., aseguradas en base concreto con Angulo en el perímetro de 3/16" x 1-1/2" (peso 2,68 kg/m,) con tornillo roscado de anclaje 1/2"o similar previamente anclados a la columna base; vigas perimetrales y de apoyo en Tubo Cuadrado metálico 100 x 100 x 2 mm x 6m, estructural ACERO HR GRADO 50, con peso 6,07 kg/m.; alfardas de apoyo cada 1.00 m. en Tubo rectangular metálico 100 x 40 x 1,9 mm x 6m, peso de 4,083 kg/m. y correas cada 0,15 m. a eje en tubo Cuadrado metálico 1-1/2 x 1-1/2pg x 1.1mm C18 x 6m con peso 1,27 kg/m, todos los perfiles con cortes perpendiculares y tapón en extremos, soldaduras a cordón completo entre cruces de sección, acabados en anticorrosivo y pintura. Diseños sometidos aprobación previo a su ejecución | m2 | 176.41 | 262759 | 46353315
1.43 | 9.1.8 |  | X | CUBIERTA POLICARBONATO ALVEOLAR 8 mm; incluye recursos, caballetes, elementos de empalmes entre laminas y terminales, elementos de fijación e instalación según ficha técnica. Presentar diseño previo a supervisión. Diseños sometidos aprobaciónprevio a su ejecución | m2 | 176.41 | 136684 | 24112424
1.44 | 5.2.24 |  | X | MURO SISTEMA SECO 11 cm EN LAMINA FIBROCEMENTO DE 8MM CON PELÍCULA ACRÍLICA DOBLE CARA (INC ESTRUCTURA, LAMINA EQUITON, ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS), estuco y pintura | m2 | 9.9 | 303090 | 3000591
1.45 | 7.1.24 |  | X | PUERTA EN ALUMINIO anonizado o crudo y vidrio polarizado y cerradura fina doble macho tipo, Incluye recursos, instalación, pulida en filetes y piso por incrustación al mismo y aseo | m2 | 1.64 | 1275095 | 2091156
1.46 | 1.2.34 |  | X | DESMONTE Y RETIRO puertas y ventanas, cuidando su estado, incluye cargue, marco, transporte y disposición según orientacion de la supervisión | un | 3 | 39880 | 119640
1.47 | 2.4.2 |  | X | FILETES Y DILATACIONES, en mortero, estuco y pintura, en sitios donde se desmonte la puerta o ventana | ml | 29.6 | 17784 | 526406
1.48 | 7.1.32 |  | X | VENTANA ANTIRUIDO en PVC u otro, de dimensiones varias según vanos, incluye suministro e instalación, marco, y vidrio laminado con espesor mínimo de 6 mm color bronce o crudo antireflejo, chapeta de seguridad, diseño en 2 secciones mínimo, marco fijo abajo y luceta de apertura horizontal en parte superior. Presentar previamente el diseño a la supervisión | m2 | 0.6 | 817193 | 490316
1.49 | 7.1.4 |  | X | MESON MUEBLE INFERIOR COCINA. mesón 0,60m. de ancho, en mármol sintético o similar con lavaplatos y estufa eléctrica 2 puestos empotrada y, mueble inferior en melamina a dos niveles, instalado, incluye accesorios hidrosanitarios, abasto con llave de control en manguera flexible metálica y desagües con sifón | m | 1.95 | 1813920 | 3537144
1.50 | 7.1.15 |  | X | ALACENA. Mueble superior cocina, construido en melamina, incluye recurso e instalación, mueble similar al inferior de mesón cocina | m | 1.95 | 713398 | 1391126
1.51 | 11.1.40 |  |  | CAMPANA EXTRACTORA 60 cm. Incluye suministro e instalación e cocina doméstica | un | 1 | 957843 | 957843
1.52 | 11.1.12 |  | X | LAVAMANOS. Tipo pared plus incluye abasto manguera metálica con llave de control, llave terminal y demás accesorios hasta su funcionamiento | un | 1 | 474586 | 474586
1.53 | 7.1.57 |  | X | EXTRACTOR DE AIRE OLORES. 10", 110 V, rejilla. Incluye apertura vano, filetes, instalación mecánica y eléctrica | un | 4 | 745151 | 2980604
1.54 | 12.1.89 |  | X | MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6" O APARATOS SANITARIOS., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón por abasto metalico cuello de ganzo con llave de control y/o accesorios de sanitario, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento sin fugas | un | 8 | 157540 | 1260320
1.55 | 11.2.3 |  | X | PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas | un | 4 | 87010 | 348040
1.56 | 11.2.5 |  | X | TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijación con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | m | 24 | 16188 | 388512
1.57 | 1.2.30 |  | X | DESMONTE DE CANALES ALL -incluye retiro bajantes, retiro residuos y disposición final, aseo area intervenida | m | 16 | 9994 | 159904
1.58 | 7.1.51 |  | X | CANAL EN LAMINA DE 70 CMS DE DESARROLLO EN LAM GALV CAL 20, Incluye soportes cada 2.0 aproximadamente, anticorrosivo pertinente | m | 42 | 192452 | 8082984
1.59 | 14.1.28 |  | X | ESMALTE PINTULUX PASAMANOS METALICO. Incluye cambio piezas metálicas o perfiles en tramos para aseguramiento y recuperación | m | 26 | 63659 | 1655134
1.60 | 1.1.6 |  | X | ASEO GENERAL (AREA DE HASTA 500 M2). Torre de control todos los pisos, muros, cielos cubierta, paredes y ventanas, usar detergentes y desinfectantes, retiro y disposición de residuos | un | 1 | 503819 | 503819
Subtotal TORRE DE CONTROL: | [7 empty] | 335866111
2 |  |  |  | PLAN DE VUELO
2.1 | 7.1.24.1 |  | X | CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente | un | 2 | 317696 | 635392
2.2 | 12.1.89 |  | X | MANTENIMIENTO DESAGUES 2" a 6" O APARATOS SANITARIOS., incluye manejo rejilla, sondear red sanitaria, reinstalar o cambiar rejilla o rejilla sifón por abasto metalico cuello de ganzo con llave de control y/o accesorios de sanitario, lo que aplique, hasta dejarlo en correcto funcionamiento sin fugas | un | 4 | 157540 | 630160
2.3 | 2.4.26 |  | X | SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia | m | 16 | 38445 | 615120
2.4 | 7.1.15 |  | X | ALACENA. Mueble superior cocina, construído en melamina, incluye recurso e instalación, mueble similar al inferior de meson cocina. Soporte horno micro-ondas | m | 1 | 713398 | 713398
2.5 | 14.1.18 |  | X | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 | 192 | 18469 | 3546048
2.6 | 7.1.24.2 |  | X | CANTONERA ELÉCTRICA. Suministro e instalación inclusive el control y cableado por ducto, corta o larga | un | 1 | 654519 | 654519
Subtotal PLAN DE VUELO: | [7 empty] | 6794637
3 |  |  |  | ADMINISTRACION, SUBESTACION Y OTROS
3.1.1 | 1.3.4 |  | X | EXCAVACION MANUAL en material común de 0 - 2 m. de profundidad, sección obligada y afines de talud, incluye cargue, transporte y retiro de sobrantes. Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas | m3 | 3.84 | 80163 | 307826
3.1.2 | 2.3.22 |  | X | SOLADOS en concreto de limpieza, F'c 2000 PSI, con espesor de 5 cm. | m3 | 0.48 | 762374 | 365940
3.1.3 | 3.1.3 |  | X | HIERRO DE REFUERZO de 60000 PSI, incluye suministro, figurado y colocación. Incluye diseño arquitectónico y estructural | kg | 334.44 | 8940 | 2989894
3.1.4 | 2.1.13 |  | X | CONCRETO 3000 PSI o 21 MPA. Viga de cimentación y bases estructura, incluye encofrado y desencofrado, Incluye diseño arqutectonico y estructural. Generar zapatas 0,8 *0,8 m cada 3,00 y viga cimentación 0,3 x 0,30 sobre zapatas | m3 | 2.88 | 1023849 | 2948685
3.1.5 | 2.2.8 |  | X | CONCRETO COLUMNAS 3000 PSI o 21 MPA. con altura maxima a 4,00 m., acabado a la vista, aristas en chaflán, 0,25 x 0,25 m,incluye encofrado y desencofrado, diseño arqutectonico y estructural | m3 | 1 | 1588356 | 1588356
3.1.6 | 1.4.5 |  | X | LLENOS compactados con material de préstamo común. Incluye diseño arquitectónico y estructural | m3 | 12.8 | 220152 | 2817946
3.1.7 | 10.1.3 |  | X | PISO DURO. andén en concreto de 17.24 Mpa (e=0.10m) , cepillado y ratoneado. Incluye diseño arqutectonico y estructural | m2 | 16 | 154239 | 2467824
3.1.8 | 11.2.3 |  | X | PUNTO HIDRAULICO. 1/2", salida galvanizada, 2.0 m de tubo regatas y resanes en acabados muros y pisos existentes o fijación con abrazaderas | un | 4 | 87010 | 348040
3.1.9 | 11.2.5 |  | X | TUBERIA PVC-P Ø 1/2 " RDE 21 ACUED. Suministro, transporte e instalación de tubería pvc-p Ø1/2" RDE 21 - Presión para abastos. Incluye excavación y/o canche o fijació con abrazaderas, accesorios y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | m | 8 | 16188 | 129504
3.1.10 | 11.1.23 |  | X | TANQUE PLASTICO 2000 LTS. Incluye instalación, accesorios hidráulicos, valvula de flotador y todo lo necesario para su correcta instalación y buen funcionamiento | un | 4 | 2494102 | 9976408
3.1.11 | 12.1.17 |  | X | TUBERIA PVC-S Ø4". Suministro y colocación de tubería pvc-s Ø4" para aguas residuales o lluvias. Incluye suministro y transporte de los materiales, accesorios, pegante, limpiador y todos los elementos necesarios para su correcta instalación y funcionamiento,anclaje a muros con abrazaderas, en fachada torre y conectarcada desague de aieres acondicionados. La excavación y los llenos se pagaran en su ítem respectivo. | m | 24 | 56263 | 1350312
3.1.12 | 7.1.51 |  | X | CANAL EN LAMINA DE 70 CMS DE DESARROLLO EN LAM GALV CAL 20, Incluye soportes cada 2.0 aproximadamente, anticorrosivo pertinente | m | 24 | 192452 | 4618848
3.1.13 | 7.1.24.1 |  | X | CERRADURA DE PALANCA PARA PUERTA DE VIDRIO TEMPLADO. Suministro e instalación para puerta de giro manual, previo desmonte de la existente | un | 2 | 317696 | 635392
3.1.14 | 2.4.26 |  | X | SELLO DE JUNTAS. Suministro e instalacion de sello tipo industrial para terminados, de uso en interiores y exteriores, alta resistencia a los agesntes atmosféricos. Incluye limpieza de lo existente y preparación de la superficie de adherencia | m | 24 | 38445 | 922680
3.1.15 | 14.1.18 |  | X | PINTURA GENERAL, interior o exterior con pintura de primera calidad, sobre columnas, muro, cielos, vigas y/o sobre pintura existente, color a definir, en todas las superficies a pintar, se aplicarán cuantas manos de pintura e imprimantes sean necesarios. Incluye todo tipo de resanes y preparación de superficie, puertas, ventanas, arañas pasamanos, es decir sin descontar vanos; Incluye recursos, andamios, acomodación mobiliario y herramienta menor y limpieza | m2 | 268.8 | 18469 | 4964467
Subtotal ADMINISTRACION, SUBESTACION Y OTROS: | [7 empty] | 36432122
SUBTOTAL OBRAS | [7 empty] | 379092870
|  |  |  | IVA EN OBRAS |  |  |  | 2858240
|  |  |  | SUBTOTAL OBRAS MAS IVA: |  |  |  | 381951110
4 |  |  |  | DISEÑOS Y SUMINISTROS
4.1 |  |  | X | Estudios y diseños conexos a estructuras de techo y pantallas laterales (pérgolas), muros nuevos, diseño hidrosanitario control de aguas lluvias y de aires acondicionados torre, incluye arquitectónico, estructural, techos, eléctrico, hidráulicos | un | 1 | 14000000 | 14000000
4.2 |  |  | X | ESTANTERIAS METALICAS. Para Oficina o Semi-Industrial o para Garaje, tipo estante en lámina metálica doblada, con capacidad de soportar hasta 80 kg por repisa y 400 kg en total, gris con altura de 2,00 m, en módulos de 1,00 m. de ancho y 0,4 m. de profundidad, 5 niveles armada con tornillos apropiados, incluye recursos e instalación sujetas con chazos a pared y de acuerdo a organización de almacén | un | 8 | 351000 | 2808000
Subtotal DISEÑOS Y SUMINISTROS | [7 empty] | 16808000
|  |  |  | IVA EN DISEÑOS Y SUMINISTROS |  |  |  | 3193520
|  |  |  | SUBTOTAL DISEÑOS Y SUMINISTRO MAS IVA: |  |  |  | 20001520
|  |  |  | VALOR TOTAL: |  |  |  | 401952630
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U. |  |  |  |  | DESCRIPCION |  |  | PORCENTAJE
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso. |  |  |  |  | ADMINISTRACION |  | 75818574 | 20%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%). |  |  |  |  | IMPREVISTO |  | 3790929 | 1%
[5 empty] | UTILIDAD |  | 18954644 | 5%
[5 empty] | TOTAL A.I.U |  | 98564147 | 26%