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FORMATO PROPUESTA ECONOMICA EQUIPOS

	ITEM
	ACTIVIDADES
	UNIDAD
	CANTIDAD
	 VR UNITARIO  
	 VALOR TOTAL  

	
	
	
	
	 
	 

	
	SUMINISTRO DE EQUIPOS TECNICOS
	
	
	 
	 

	19
	SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRICOS (NO INCLUYE INSTALACION)
	 
	 
	 
	 

	19,01
	Transformador 225 kVA / 13,2kV-208/120V 
	und
	1,00
	 
	 

	19,03
	UPS Trifasica 40 KV 208 V 
	und
	1,00
	 
	 

	 
	Planta Electrica de Emergencia
	 
	 
	 
	 

	19,05
	Suministro de materiales  de la planta eléctrica de emergencia de 225-230 KVA   208/120 Voltios 60 Hz. 
	und
	1,00
	 
	 

	 
	TOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRICOS  INCLUYE IVA DEL 19%
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 

	20
	SUMINISTRO DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO
	 
	 
	 
	 

	20,1
	UNIDADES PAQUETE CONDENSADAS POR AIRE
	 
	 
	 
	 

	20.1.1
	UPA-03 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a,   3 TR , Trifasica 220/3/60.  incluye: ( Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas )
	und
	1,00
	 
	 

	20.1.2
	UPA-01,02 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a,   10 TR , Trifasica 220/3/60.  incluye: ( Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	2,00
	 
	 

	20.1.3
	UPA-04 Unidad Paquete Condensado por aire, R410a,   15 TR , Trifasica 220/3/60.  incluye: ( Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20,2
	UNIDADES FANCOIL REFRIGERANTE VARIABLE
	 
	 
	 
	 

	20.2.1
	UFCPV-01,02,03,06al27,29al31,33al37,43al45  Unidad Tipo Fancoil Consola Pared para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 7000 Btu/hr,   incluye: ( Base soporte, Control Remoto,  Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	36,00
	 
	 

	20.2.2
	UFCPV-04,05  Unidad Tipo Fancoil Consola Pared para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 9000 Btu/hr,   incluye: ( Base soporte, Control Remoto,  Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	2,00
	 
	 

	20.2.3
	UFCPV-38,39  Unidad Tipo Fancoil Consola Pared para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 12000 Btu/hr,   incluye: ( Base soporte, Control Remoto,  Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	2,00
	 
	 

	20.2.4
	UFCPV-42  Unidad Tipo Fancoil Consola Pared para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 18000 Btu/hr,   incluye: ( Base soporte, Control Remoto,  Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.2.5
	UFCPV-28,40,41  Unidad Tipo Fancoil Consola Pared para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 24000 Btu/hr,   incluye: ( Base soporte, Control Remoto,  Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	3,00
	 
	 

	20.2.6
	UFCCV-02,03  Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para Refrigerante Variable, 4 Vias  (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 30000 Btu/hr,   incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto,  Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	2,00
	 
	 

	20.2.7
	UFCCV-01  Unidad Tipo Fancoil Consola Cassette para Refrigerante Variable, 4 Vias  (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 48000 Btu/hr,   incluye: ( Soporteria a la placa, Control Remoto,  Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.2.8
	UFCOV-01,02,05  Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presion Estatica para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 12000 Btu/hr,   incluye: ( Soporteria a la placa, control remoto Alambrico,  Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	3,00
	 
	 

	20.2.9
	UFCOV-03  Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presion Estatica para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 18000 Btu/hr,   incluye: ( Soporteria a la placa, control remoto Alambrico,  Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.2.10
	UFCOV-04  Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presion Estatica para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 24000 Btu/hr,   incluye: ( Soporteria a la placa, control remoto Alambrico,  Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.2.11
	UFCOV-06,07  Unidad Tipo Fancoil Consola Oculta de Alta Presion Estatica para Refrigerante Variable, (del mismo fabricante y compatible con la unidad condensadora) Capacidad Nominal 48000 Btu/hr,   incluye: ( Soporteria a la placa, control remoto Alambrico,  Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	2,00
	 
	 

	20,3
	UNIDADES CONDENSADORAS REFRIGERANTE VARIABLE
	 
	 
	 
	 

	20.3.1
	UCRV-01  Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas),  Capacidad Nominal 240,000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60,   incluye: ( Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.3.2
	UCRV-02  Unidad Condensadora de Refrigerante Variable, R410 (del mismo fabricante de las unidades internas),  Capacidad Nominal 460,000 Btu/hr, Trifasica 220/3/60,   incluye: ( Base Antivibratoria en neopreno, Suministro, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20,4
	UNIDADES MINISPLIT
	 
	 
	 
	 

	20.4.1
	UCMSP/UMSP-01,02,03 Unidad Minisplit consola de pared R410a,  12000 Btu/Hr, Monofasica 220/2/60.  incluye: ( Undad Interna y condensadora del mismo fabricante Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	3,00
	 
	 

	20.4.2
	UCMSO/UMSO-01 Unidad Minisplit consola tipo oculto, R410a,  24000 Btu/Hr, Monofasica 220/2/60.  incluye: (Unidad Interna y condensadora del mismo fabricante Bases Antivibratorias en neopreno, Suministro, Izada, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20,5
	UNIDADES EXTRACTORAS
	 
	 
	 
	 

	20.5.1
	VE-01  Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior,  1280 CFM @ 1 inwg   incluye: ( Soporte, Suministro, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.5.2
	VE-02  Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior,  1090 CFM @ 1 inwg   incluye: ( Soporte, Suministro, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.5.3
	VE-03  Unidad Extractora Tipo Hongo descarga superior,  1200 CFM @ 1 inwg   incluye: ( Soporte, Suministro, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.5.4
	VET-01al06  Unidad Ventiladora Axial para techo incluye: (Suminstro Izada e Instalacion).
	und
	6,00
	 
	 

	20,6
	UNIDADES VENTILADORAS
	 
	 
	 
	 

	20.6.1
	VS-01  Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo.   510 CFM @ 0,3 inwg   incluye: ( Soporte, Suministro, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.6.2
	VS-02  Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo.   580 CFM @ 0,3 inwg   incluye: ( Soporte, Suministro, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.6.3
	VS-03  Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo.   490 CFM @ 0,3 inwg   incluye: ( Soporte, Suministro, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.6.4
	VS-04  Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo.   150 CFM @ 0,3 inwg   incluye: ( Soporte, Suministro, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.6.5
	VS-05  Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo.   400 CFM @ 0,3 inwg   incluye: ( Soporte, Suministro, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.6.6
	VS-06  Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo.   150 CFM @ 0,3 inwg   incluye: ( Soporte, Suministro, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.6.7
	VS-07  Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo.   250 CFM @ 0,3 inwg   incluye: ( Soporte, Suministro, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.6.8
	VS-08  Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo.   200 CFM @ 0,3 inwg   incluye: ( Soporte, Suministro, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	20.6.9
	VS-09  Unidad Suministro Tipo Helicocentrifugo.   390 CFM @ 0,3 inwg   incluye: ( Soporte, Suministro, Instalacion  y Pruebas ) 
	und
	1,00
	 
	 

	 
	TOTAL SUMINISTRO DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO INCLUYE IVA DEL 19%
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	SUMINISTRO DE HIDROSANITARIOS E INCENDIO
	 
	 
	 
	 

	23.01
	SUMINISTRO SISTEMA DE BOMBEO PARA AGUA POTABLE TIPO ELÉCTRICO CON VARIADORES DE VELOCIDAD. DE SUCCIÓN POSITIVA. COMPUESTO POR DOS BOMBAS CENTRIFUGAS DE POTENCIA APROXIMADA 7.5 HP CADA UNA, CAUDAL POR BOMBA 4.89 LPS CON UNA CDT 54 MCA Y UN TANQUE HIDROACUMULADOR DE VOLUMEN 200 LITROS O SEGÚN RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE.
	und
	1,00
	 
	 

	23.02
	SUMINISTRO SISTEMA DE BOMBEO ELÉCTRICO PARA LA RED HIDRÁULICA CONTROL DE INCENDIOS. INCLUYE: BOMBA ELÉCTRICA LISTADA DE SUCCIÓN POSITIVA, PARA EL SUMINISTRO DE UN CAUDAL NOMINAL MÍNIMO DE 250 GPM A UNA CDT DE 108 PSI, BOMBA SOSTENEDORA DE PRESIÓN ELÉCTRICA, (BOMBA JOCKEY), PARA UNA POTENCIA ENTRE 1.0 - 3.0 HP, (15 GPM @ 115 PSI). TODAS LAS BOMBAS, TABLEROS DE CONTROL, ACCESORIOS Y TUBERÍAS DEBEN CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DEFINIDOS EN NFPA 20.
	und
	1,00
	 
	 

	23.03
	SUMINISTRO DE EQUIPO EYECTOR PARA LAVADO TANQUE. DEBERÁ CONTAR CON SU RESPECTIVO TABLERO ELÉCTRICO, CON PROTECCIONES CONTRA SOBRE CARGA Y BAJO VOLTAJE. DEBERÁ FUNCIONAR DE MANERA AUTOMÁTICA CON POSIBILIDAD DE FUNCIONAR MANUALMENTE. CONSTARÁ DE DOS ELECTROBOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS RESIDUALES, POTENCIA ENTRE 0.50 A 1.0 HP, CAUDAL DE DISEÑO 180 LPM A UNA CDT DE 7 MCA.
	und
	1,00
	 
	 

	23.04
	SUMINISTRO CALENTADOR DE PASO ELÉCTRICO 5.4 LITROS, (TENSIÓN 220V). INCLUYE ACCESORIOS Y TUBERÍA DE CONEXIÓN, (HIDRÁULICOS Y ELÉCTRICOS), MANO DE OBRA, PUESTA EN SITIO DE MATERIALES Y EQUIPOS.
	und
	2,00
	 
	 

	 
	TOTAL SUMINISTRO DE HIDROSANITARIOS E INCENDIO INCLUYE IVA DEL 19%
	 
	 
	 
	 

	
	 
	
	
	 
	 

	 SUMINISTROS DE EQUIPOS, INCLUYE IVA DEL 19%
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 

	ADMINISTRACION
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	 
	 

	TOTALSUMINISTRO DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE USO HOSPITALARIO
	 
	 
	 
	 






FIRMA DEL PROPONENTE   ________________________________
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